## Formularz oferty
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego CKD/11/21- Formularz oferty po zmianie z dn. 28.06.2021
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Nazwa zamówienia: Zakup pipet automatycznych oraz drobnego i pomocniczego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektów.
My niżej podpisani:
Działając w imieniu i na rzecz:
(nazwa (firma) dokładny adres Oferenta/Oferentów); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia i oświadczamy, że wykonamy je na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym nr CKD/11/21
2. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)
3. OFERUJEMY ceny jednostkowe netto (PLN) oraz ceny końcowe netto (PLN) po przemnożeniu cen jednostkowych netto przez planowaną ilość do zamówienia dla każdej pozycji zgodnie z poniższą tabelą:
LP. | Produkt | Oferowany produkt (nazwa producenta i numer katalogowy) | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto | Planowana ilość do zamówienia | Cena końcowa netto
Pakiet I - Pipety automatyczne jednokanałowe
1 | Pipeta jednokanałowa automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 20 µl -200µl Pipety powinna być w całości autoklawowalna oraz wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości. Pipeta powinna posiadać: • Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek • Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym • chip z zapisanym numerem seryjnym i modelem w celu łatwiejszej identyfikacji pipet podczas serwisu i kalibracji (np. RFID). • Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki • sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego • barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki • 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne • Dodatkową łatwą regulację pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy, (regulacja wielopozycyjna w zakresie min -8 do + 8) i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych. • Instrukcję obsługi w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej Gwarancja minimum 24 miesiące |  | 1 szt. |  | 4 | 0
2 | Pipeta automatyczna jednokanałowa zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,5-5 ml Pipety powinna być w całości autoklawowalna oraz wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości. Pipeta powinna posiadać: • Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek • Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym • chip z zapisanym numerem seryjnym i modelem w celu łatwiejszej identyfikacji pipet podczas serwisu i kalibracji (np. RFID). • Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki • 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne • Dodatkową łatwą regulację pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy, (regulacja wielopozycyjna w zakresie min -8 do + 8) i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych. • Instrukcję obsługi w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej Gwarancja minimum 24 miesiące |  | 1 szt. |  | 3 | 0
3 | Pipeta jednokanałowa automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 2 µl -20µl Pipety powinna być w całości autoklawowalna oraz wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości. Pipeta powinna posiadać: • Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek • Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym • chip z zapisanym numerem seryjnym i modelem w celu łatwiejszej identyfikacji pipet podczas serwisu i kalibracji (np. RFID). • Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki • sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego • barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki • 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne • Dodatkową łatwą regulację pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy, (regulacja wielopozycyjna w zakresie min -8 do + 8) i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych. • Instrukcję obsługi w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej Gwarancja minimum 24 miesiące |  | 1 szt. |  | 4 | 0
4 | Pipeta jednokanałowa automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 1 µl -10µl Pipety powinna być w całości autoklawowalna oraz wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości. Pipeta powinna posiadać: • Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek • Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym • chip z zapisanym numerem seryjnym i modelem w celu łatwiejszej identyfikacji pipet podczas serwisu i kalibracji (np. RFID). • Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki • sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego • barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki • 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne • Dodatkową łatwą regulację pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy, (regulacja wielopozycyjna w zakresie min -8 do + 8) i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych. • Instrukcję obsługi w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej Gwarancja minimum 24 miesiące |  | 1 szt. |  | 5 | 0
5 | Pipeta jednokanałowa automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,1-2,5 μl Pipety powinna być w całości autoklawowalna oraz wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości. Pipeta powinna posiadać: • Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek • Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym • chip z zapisanym numerem seryjnym i modelem w celu łatwiejszej identyfikacji pipet podczas serwisu i kalibracji (np. RFID). • Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki • sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego • barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki • 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne • Dodatkową łatwą regulację pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy, (regulacja wielopozycyjna w zakresie min -8 do + 8) i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych. • Instrukcję obsługi w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej Gwarancja minimum 24 miesiące |  | 1 szt. |  | 3 | 0
6 | Pipeta jednokanałowa automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 100 µl - 1000µl Pipety powinna być w całości autoklawowalna oraz wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości. Pipeta powinna posiadać: • Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek • Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym • chip z zapisanym numerem seryjnym i modelem w celu łatwiejszej identyfikacji pipet podczas serwisu i kalibracji (np. RFID). • Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki • sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego • barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki • 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne • Dodatkową łatwą regulację pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy, (regulacja wielopozycyjna w zakresie min -8 do + 8) i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych. • Instrukcję obsługi w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej Gwarancja minimum 24 miesiące |  | 1 szt. |  | 4 | 0
7 | Pipeta jednokanałowa automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 10 µl - 100µl Pipety powinna być w całości autoklawowalna oraz wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości. Pipeta powinna posiadać: • Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek • Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym • chip z zapisanym numerem seryjnym i modelem w celu łatwiejszej identyfikacji pipet podczas serwisu i kalibracji (np. RFID). • Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki • sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego • barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki • 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne • Dodatkową łatwą regulację pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy, (regulacja wielopozycyjna w zakresie min -8 do + 8) i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych. • Instrukcję obsługi w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej Gwarancja minimum 24 miesiące |  | 1 szt. |  | 6 | 0
SUMA NETTO PAKIETU I | [5 empty] | 0
Pakiet II - Pipety automatyczne 16-kanałowe
1 | Pipeta 16-kanałowa o zakresie objętości 5-50 μl z możliwością nastawu objętości co 0,5 μL lub mniej. Pipeta powinna spełniać następujące parametry precyzji i dokładności: Dokładność % co najwyżej: ± 5,0%, Precyzja CV% co najwyżej: 2,0%. Pipeta powinna być w pełni autoklawowalna, odporna na promieniowanie UV, kompatybilna z końcówkami "Finntip 50, Filter 50". Powinna być wyposażona w blokadę oporową zapobiegającą przypadkowej zmianie nastawu objętości. Gwarancja producenta minimum 24 miesiące. |  | 1szt. |  | 2 | 0
2 | Pipeta 16-kanałowa o zakresie objętości 1-10 μl, z możliwością nastawu objętości co 0,1 μL lub mniej. Pipeta powinna spełniać następujące parametry precyzji i dokładności: Dokładność % co najwyżej ± 12,0, Precyzja CV% co najwyżej: 8,0%. Pipeta powinna być w pełni autoklawowalna, kompatybilna z końcówkami "Finntip 20, Filter 20", odporna na promieniowanie UV. Powinna być wyposażona w blokadę oporową zapobiegającą przypadkowej zmianie nastawu objętości. Gwarancja producenta minimum 24 miesiące. |  | 1szt. |  | 1 | 0
SUMA NETTO PAKIETU II | [5 empty] | 0
Pakiet III - Drobny sprzęt laboratoryjny
1 | Pokrywka tanka do elektroforezy żelowej wysoce kompatybilna z tankami Mini-PROTEAN Tetra cell Bio-Rad w zestawie z okablowaniem, Bio Rad, Numer katalogowy 1658041 lub produkt równowazny. |  | 1 szt. |  | 4 | 0
2 | Szklana kolumna chromatograficzna, wymiary: 2,5 x 30 cm, maksymalna objętość 147 ml, pole przekroju 4,91 cm2, do stosowania w chromatografii niskociśnieniowej. Z pasującym zaworem do regulacji przepływu. Bio-Rad, nr kat. 7374253 lub równoważne. |  | 4 szt. |  | 2 | 0
3 | Wężyk silikonowy o średnicy wewnętrznej 3.2 mm i 0.8 mm ściance, o długości 10 m. Odpowiedni do chromatografii grawitacyjnej niskociśnieniowej. Pasujący do zaworu regulującego przepływ w kolumnach Bio-Rad o nr kat. 7374253. |  | 1 szt., 10 m |  | 1 | 0
4 | Adapter 3,2 mm do żeńskiego złącza Luer, wykonany z polipropylenu, pasujący do wlotu i wylotu kolumn chromatograficznych Econo-Column i rurek niskociśnieniowych. Bio-Rad, nr kat. 7318223 lub równoważne. |  | 25 szt. |  | 1 | 0
5 | Komora do wylewania 12 żeli pasujących do systemu Mini-PROTEAN 3 firmy Bio-Rad, zawiera 8 bloków akrylowych, 15 arkuszy oddzielających, stożkowe złącze, zawór odcinający. Bio-Rad, nr kat. 1654110 lub równoważne. |  | 1 zestaw |  | 1 | 0
SUMA NETTO PAKIETU III | [5 empty] | 0
Pakiet IV - Pomocniczy sprzęt laboratoryjny cz. 1
1 | Vortex laboratoryjny. Wytrząsarka powinna być dostarczona ze standardową nasadką (śr. wew. 25 mm) +/- 5% i gumową platformą wytrząsarki (śr. 75 mm) )+/- 5%. Urządzenie nie powinno posiadać funkcji wirówki laboratoryjnej. Urządzenie powinno zawierać metalową obudowę w połączeniu z wystarczającą masą zapewniającą stabilną platformę do wszystkich rodzajów mieszania. Urządzenie powinno posiadać następujące opcje pracy: • Zmienna kontrola prędkości w zakresie minimum 600 - 2700obr./min • Drżenie lub ruch wirowy • Trzystopniowy włącznik zasilania umożliwiający: Mieszanie ciągłe lub sterowanie kontaktowe. Wtyczka EU 230 V, 50 Hz. Gwarancja producenta - minimum 12 miesiący. |  | 1 szt. |  | 3 | 0
2 | Laboratoryjna wytrząsarka otwarta o ruchu kołyszącym: Urządzenie powinno pracować w zmiennym środowisku pracy (chłodnie, inkubatory, środowisko CO2), w zakresie temperatur minimum -10°C do 60°C, przy maksymalnym obciążeniu: minimum 4,5kg. Kąt nachylenia tacy wytrząsarki podczas pracy powinien mieścić się w zakresie minimum 0° do 15°. Urządzenie powinno zawierać pokrętło do nastawu prędkości w zakresie minimum 1 - 50 obr./mi. Waga urządzenia nie powinna być większa niż 7,5 kg - urządzenie powinno być przenośne. W skład zestawu powinno wchodzić: wytrząsarka, kabel zasilający z wtyczką EU 230 V, 50 Hz, taca robocza wykonana z lekkiego metalu (np. aluminium) o wymiarach 320 x 250mm +/- 5%, antypoślizgowa gumowa mata na tacę. Gwarancja producenta: minimum 12 miesięcy. |  | 1 szt. |  | 1 | 0
SUMA NETTO PAKIETU IV | [5 empty] | 0
Pakiet V - pomocniczy sprzęt laboratoryjny cz.2
1 | Pojemnik typu "Dry Shipper" z pokrywką, przeznaczony do bezpiecznego transportu materiału w warunkach kriogenicznych o pojemności 4,5L+/-5% (Taylor Wharton, nr kat. CX100 lub produkt równoważny) . W zestawie z: 1. wysoce kompatybilnymi koszykami ESFR/EMBL. Każdy koszyk powinien zawierać 10 miejsc na próbki SPINE (CryoCaps) w magnetycznych CryoVials i być jednoznacznie identyfikowany za pomocą kodu DataMatrix. w każdej pozycji fiolki znajduje się magnetyczny pierścień, który utrzymuje MAGNETIC CRYOVIAL na miejscu. (5 szt.) wraz z kompatybilnym kanistrem mieszczącym 5 koszyków ESFR/EMBL 2. krążkami typu UNI-Puck (Universal V1-Puck). Każdy krążek powinien mieścić 16 standardowych 18mm trzpieni na próbki w osadzonych CryoCaps. Każda część krążka Uni-Puck powinna posiadać unikalny numer seryjny do identyfikacji. (7 szt.) 3. regałową kolumną transportową, zawierającą hakowy uchwyt i drążek blokujący, niezbędną do transportu i przechowywania krążków UNI-PUCKS. 4. Kompatybilną skrzynką transportową o wymiarach zewnętrznych (wys. x dł. x gł.) 60 cm x 40 cm x 40 cm +/- 10% |  | 1 zestaw |  | 1 | 0
SUMA NETTO PAKIETU V | [5 empty] | 0
4. OFERUJEMY realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z powyższą tabelą za łączną CENĘ:
4.1. PAKIET I
a) NETTO:
0
słownie:
b) BRUTTO:
słownie:
Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w terminie ………… dni od daty złożenia zamówienia *
4.2. PAKIET II
a) NETTO:
0
słownie:
b) BRUTTO:
słownie:
Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w terminie ………… dni od daty złożenia zamówienia *
4.3. PAKIET III
a) NETTO:
0
słownie:
b) BRUTTO:
słownie:
Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w terminie ………… dni od daty złożenia zamówienia *
4.4. PAKIET IV
a) NETTO:
0
słownie:
b) BRUTTO:
słownie:
Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w terminie ………… dni od daty złożenia zamówienia *
4.5. PAKIET V
a) NETTO:
0
słownie:
b) BRUTTO:
słownie:
Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w terminie ………… dni od daty złożenia zamówienia *
W powyższych cenach zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym CKD/11/21
* należy wpisać ilość dni
5. OŚWIADCZAMY, ŻE:
a) posiadamy przedstawiciela dedykowanego do kontaktu z Zamawiającym z wykształceniem z dziedziny biotechnologii/chemii (lub pokrewnej), który będzie sprawował kontrole merytoryczną nad prawidłową realizacją zamówień, w tym konsultował kwestie związanez ewentualnymi produktami równoważnymi/zamiennymi, b) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, do wykonywania działalności, objętej zamówieniem, c) zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i przyjmujemy do wiadomości, iż szacowane ilości mogą ulec zmianie, d) akceptujemy treść Umowy i jesteśmy gotowi do jej podpisania w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, e) niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach …………...…… , które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne (cena usługi, nazwa firmy i adres są jawne), Uprzedzeni o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczamy, że ww. dane są zgodne z prawdą.
6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Adres e-mail:
8. OFERTĘ niniejszą składamy na …………………... kolejno ponumerowanych stronach*, oraz dołączamy do niej następujące oświadczenia i dokumenty:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
* należy wpisać ilość stron
____________________________________, dnia ___/ ___/ ___roku
pieczęć i podpis Oferenta
Projekt pt. „Zastosowanie technologii celowanej degradacji białek w terapii łuszczycy i reumatoidalnego zapalenia stawów”, realizowany w ramach Priorytetu I “Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.