Katowice, dnia 02.07.2021r.

ZIĘBA CLINIC NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

MAŁGORZATA ZIĘBA

ul. Tadeusza Kościuszki 255A

40-608 Katowice

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021/3.2

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.2. Innowacje w MŚP, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach Projektu pt.:

„Innowacyjne usługi leczenia chorób cywilizacyjnych sposobem na wzrost konkurencyjności, utrzymanie miejsc pracy oraz zwiększenie zatrudnienia w dobie kryzysu spowodowanego pandemią wirusa ludzkiego COVID-19 (SARS-CoV-2)”

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamówienie będące przedmiotem niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- Zamawiający

ZIĘBA CLINIC NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MAŁGORZATA ZIĘBA

ul. Tadeusza Kościuszki 255A, 40-608 Katowice

NIP: 6341759189

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych: Lampy operacyjnej sufitowej ledowej – 1 sztuka oraz stołu operacyjnego – 1 zestaw

Lampa operacyjna sufitowa ledowa o parametrach nie gorszych niż:

- Źródło światła – diody LED barwy białej o dużym strumieniu świetlnym

- Możliwość pozycjonowania kopuły za pomocą uchwytu sterylnego( odłączany w celu sterylizacji)

- Napięcie zasilające 240V

- Pobór mocy przez oprawę max 50W

- Natężenie oświetlenia(1m) 160000 lux

- Średnica pola roboczego 140-280mm

- Zakres regulacji natężenia 25-100%

- Odwzorowanie barw Ra:96

- Wgłębność oświetlenia 130 cm

- Temperatura barwowa  4500 i 5000K

- Zakres przedziału roboczego 40-160 cm

- Przyrost temperatury w okolicach głowy chirurga mniej niż stopień Celsjusza

- Trwałość źródeł światła do 50000h

- Stopień ochrony obudowy IP42

- Klasa izolacji I

- Średnica czaszy lampy max 525 mm

Kod CPV 31520000-7: Lampy i oprawy oświetleniowe

Stół operacyjny wraz z niezbędnymi elementami o parametrach nie gorszych niż:

1. Stół operacyjny typu SO-03:

- Blat pięciosegmentowy

- Wykonany z stali nierdzewnej, kwasoodpornej

- Podstawa przejezdna z blokadą uruchamianą dźwignią nożną

- Materace odejmowane od segmentów blatu, bezszwowe, antystatyczne, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych

- Regulacja wysokości blatu, przechyłów bocznych( 30 stopni), przechyłów Trendelenburga( 40 stopni) i anty Trendelenburga ( 40 stopni)oraz poziomowanie blatu realizowane z

- pilota przewodowego za pomocą układu elektrohydraulicznego zasilanego bateryjnie napięciem 24V, pilot posiada wskaźniki naładowania akumulatorów

- Nachylenie oparcia pleców, podnóżków i podgłówka wspomagane sprężynami gazowymi z blokadą

- Wypiętrzenie ławeczki nerkowej sterowanej ręcznie od strony głowy poprzez przekładnie mechaniczną

- Przesuw wzdłużny realizowany ręcznie

- Ręczne odwodzenie podnóżków

- Maksymalne obciążenie 350kg

- Kolor części tapicerskich - biały

2. Dodatkowe elementy stołu:

a. Podpórka ręki z uchwytem wielopozycyjnym(2 szt.)

Konstrukcja metalowa wykonana ze stali nierdzewnej, obrót podpórki wokół jej osi pionowej

b. Ramka anestezjologiczna:

Wykonana ze stali nierdzewnej, osiada regulację wysokości i obrotu wokół osi pionowej

c. Wieszak kroplówki:

Sztyca z podwójnym hakiem wykonana ze stali nierdzewnej

d. Podkolanniki z uchwytem wielopozycyjnym:

Konstrukcja metalowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej, umożliwia obrót podpórki wokół osi pionowej, kątowe ustawianie materaca poliuretanowego, a także zmianę

wysokości podpórki

e. Przystawka ginekologiczna:

Miska i szkielet umożliwiający montaż do stołu operacyjnego wykonana ze stali nierdzewnej.

Kod CPV 33192230-3: Stoły operacyjne

Planowany termin realizacji zamówienia maksymalnie do: 31.08.2021r.

- Możliwość podwykonawstwa

Dopuszcza się możliwość zlecenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

- Przygotowanie oferty

Oferta powinna zawierać:

- Informację, iż została skierowana do ZIĘBA CLINIC NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MAŁGORZATA ZIĘBA:

- Nazwę i numer postępowania ofertowego, którego dotyczy;

- Dane Oferenta: nazwę, adres, NIP;

- Cenę netto, brutto zamówienia wraz z jednoznacznym wskazaniem waluty;

- Termin realizacji;

- Okres gwarancji;

- Dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail);

- Datę sporządzenia oferty;

- Datę ważności oferty;

- Oświadczenie o spełnieniu parametrów minimalnych wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz że urządzenia są fabrycznie nowe;

- Podpis i pieczęć oferenta.

Oferta powinna być sporządzona na Załączniku nr 1.

Do oferty należy dołączyć Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi.

W przypadku gdy oferta nie będzie zawierała wszystkich wymaganych elementów oraz załączników, Zamawiający ma prawo do jej odrzucenia z przyczyn formalnych.

- Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie porównania:

- CEN (netto) - ocena polega na obliczeniu ilorazu ceny najniższej do ceny oferowanej gdzie oferta 
z najniższą ceną otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 80%;

- Udzielonej GWARANCJI - ocena polega na obliczeniu ilorazu oferowanego terminu gwarancji do terminu najdłuższego, gdzie oferta z najdłuższym terminem otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 20%;

Ocena końcowa jest sumą w/w ocen szczątkowych, gdzie ocena maksymalna wynosi 1.

Zostanie wybrany oferent, który uzyska największą liczbę punktów.

- Warunki

- Dopuszcza się złożenie oferty częściowej:

Część I: Lampa operacyjna sufitowa ledowa – 1 sztuka

Część II: Stół operacyjny – 1 zestaw

- Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Termin związania ofertą: minimum 30 dni od daty sporządzenia.

- Oferent przed datą wyboru dostawcy może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania/unieważnienia postępowania ofertowego aż do momentu ostatecznego wyboru oferenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy z Wykonawcą w zakresie terminu realizacji w przypadku, gdy dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest niemożliwe i wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, a także gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest konsekwencją opóźnienia przez Zamawiającego w realizacji prac koniecznych do prawidłowego odbioru (przyjęcia) przedmiotu umowy.

W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty.

- W przypadku, gdy złożona oferta nie będzie zawierała informacji o spełnieniu parametrów minimalnych przedmiotu zamówienia określonych w zapytaniu ofertowym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty z przyczyn formalnych.

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne i stosowanie rozwiązań technologicznych o standardach nie gorszych od zaproponowanych w zapytaniu, z takim zastrzeżeniem, iż zaproponowane rozwiązania muszą spełniać założenia i być zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia powołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), postanowienia te należy odczytywać jako przykładowe, a Wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego.

- Dla udowodnienia Zamawiającemu równoważności zaproponowanego rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty, które w sposób jednoznaczny potwierdzą, iż zaproponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym lub lepszym od opisanego w zapytaniu ofertowym jako system odniesienia.

- Miejsce i termin składania ofert

- Oferta może być dostarczona za pośrednictwem:

Poczty, kurierem lub osobiście

- Adres:  ZIĘBA CLINIC NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MAŁGORZATA ZIĘBA

ul. Tadeusza Kościuszki 255A , 40-608 Katowice

- Poczty elektronicznej na adres e-mail: sarosiek@ziebaclinic.pl

- poprzez bazę konkurencyjności

- Oferty należy składać do dnia  12.07.2021r.

- Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

- Zakres wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

- Kontakt w sprawie postępowania ofertowego

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Pani Aleksandra Sarosiek  
nr telefonu: 668868619, adres: sarosiek@ziebaclinic.pl

ZAŁĄCZNIK nr 1

Skierowane do:

ZIĘBA CLINIC NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MAŁGORZATA ZIĘBA

ul. Tadeusza Kościuszki 255A 
40-608 Katowice

Dotyczy postępowania ofertowego nr 1/2021/3.2 - zakup i dostawa fabrycznie nowych Lampy operacyjnej sufitowej ledowej – 1 sztuka oraz stołu operacyjnego – 1 zestaw

Dane oferenta:

Nazwa oferenta:………………………………………………………………………………...……………

Adres/ siedziba firmy:……………………………………………………………………………..……….

NIP:………………………………………………………………………………………………………………….

OFERTA I KRYTERIA

Cena (kryterium oceny)

| Wyszczególnienie zadania | Wartość parametru* [spełnia/nie spełnia] | Cena netto (PLN / EUR/USD **) [podana cena powinna obejmować wszystkie koszty oferenta] |
| --- | --- | --- |
| Zakup i dostawa nowego środka trwałego - Lampa operacyjna sufitowa ledowa – 1 sztuka o parametrach nie gorszych niż: |  |  |
| Źródło światła – diody LED barwy białej o dużym strumieniu świetlnym |  |  |
| Możliwość pozycjonowania kopuły za pomocą uchwytu sterylnego( odłączany w celu sterylizacji) |  |  |
| Napięcie zasilające 240V |  |  |
| Pobór mocy przez oprawę max 50W |  |  |
| Natężenie oświetlenia(1m) 160000 lux |  |  |
| Średnica pola roboczego 140-280mm |  |  |
| Zakres regulacji natężenia 25-100% |  |  |
| Odwzorowanie barw Ra:96 |  |  |
| Wgłębność oświetlenia 130 cm |  |  |
| Temperatura barwowa 4500 i 5000K |  |  |
| Zakres przedziału roboczego 40-160 cm |  |  |
| Przyrost temperatury w okolicach głowy chirurga mniej niż stopień Celsjusza |  |  |
| Trwałość źródeł światła do 50000h |  |  |
| Stopień ochrony obudowy IP42 |  |  |
| Klasa izolacji I |  |  |
| Średnica czaszy lampy max 525 mm |  |  |
| Razem |  |  |
| Wyszczególnienie zadania | Wartość parametru* [spełnia/nie spełnia] | Cena netto (PLN / EUR/USD **) [podana cena powinna obejmować wszystkie koszty oferenta] |
| Zakup i dostawa nowego środka trwałego - Stołu operacyjnego wraz z niezbędnymi elementami – 1 zestaw o parametrach nie gorszych niż: |  |  |
| 1. Stół operacyjny typu SO-03 |  |  |
| Blat pięciosegmentowy |  |  |
| Wykonany z stali nierdzewnej, kwasoodpornej |  |  |
| Podstawa przejezdna z blokadą uruchamianą dźwignią nożną |  |  |
| Materace odejmowane od segmentów blatu, bezszwowe, antystatyczne, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych |  |  |
| Regulacja wysokości blatu, przechyłów bocznych( 30 stopni), przechyłów Trendelenburga( 40 stopni) i anty Trendelenburga ( 40 stopni)oraz poziomowanie blatu realizowane z pilota przewodowego za pomocą układu elektrohydraulicznego zasilanego bateryjnie napięciem 24V, pilot posiada wskaźniki naładowania akumulatorów |  |  |
| Nachylenie oparcia pleców, podnóżków i podgłówka wspomagane sprężynami gazowymi z blokadą |  |  |
| Wypiętrzenie ławeczki nerkowej sterowanej ręcznie od strony głowy poprzez przekładnie mechaniczną |  |  |
| Przesuw wzdłużny realizowany ręcznie |  |  |
| Ręczne odwodzenie podnóżków |  |  |
| Maksymalne obciążenie 350kg |  |  |
| Kolor części tapicerskich – biały |  |  |
| 2. Dodatkowe elementy stołu: |  |  |
| a. Podpórka ręki z uchwytem wielopozycyjnym (2 szt.): Konstrukcja metalowa wykonana ze stali nierdzewnej, obrót podpórki wokół jej osi pionowej |  |  |
| b. Ramka anestezjologiczna: Wykonana ze stali nierdzewnej, osiada regulację wysokości i obrotu wokół osi pionowej |  |  |
| c. Wieszak kroplówki: Sztyca z podwójnym hakiem wykonana ze stali nierdzewnej |  |  |
| d. Podkolanniki z uchwytem wielopozycyjnym: Konstrukcja metalowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej, umożliwia obrót podpórki wokół osi pionowej, kątowe ustawianie materaca poliuretanowego, a także zmianę wysokości podpórki |  |  |
| e. Przystawka ginekologiczna: Miska i szkielet umożliwiający montaż do stołu operacyjnego wykonana ze stali nierdzewnej. |  |  |
| Razem |  |  |

*proszę przy każdym opisie parametru wpisać spełnia/nie spełnia

**Niepotrzebne skreślić

Łączna cena oferty netto (słownie):….………………………………………………………..………………..………………………

Łączna cena oferty brutto (słownie) :………………………………………………………………..……………………….…………

Gwarancja (kryterium oceny)

Udzielona gwarancja (w miesiącach):……………………………………………………………………………………..…..……….

Termin realizacji

(w zapisie dd-mm-rrrr):….……………………………………………………………………………….…..…………..……………

Dane osoby do kontaktu w sprawie oferty:

Imię, Nazwisko:……………………………………………………………………………………………….…….…….……………………...

Numer telefonu:…………………………………………………………………………………………….……………..………….………….

Adres e-mail:………………………………………………………………………………….………………….………………………….……..

Data sporządzenia:…………………………………………………………………………………………………………...……………..…

Data ważności oferty (dd/mm/rrrr; min. 30 dni od daty sporządzenia):……………………………………………...

Niniejszym oświadczam, iż złożona oferta dotyczy sprzętu o parametrach nie gorszych niż wskazane w zapytaniu ofertowym nr 1/2021/3.2 oraz, że urządzenia są fabrycznie nowe.

…………………………………….

Podpis i pieczęć oferenta

ZAŁĄCZNIK nr 2 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

………………………………							                ………………………………

Pieczątka Oferenta							                   Miejscowość, data

Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi

Oświadczam, iż podmiot składający ofertę nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)	uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)	posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)	pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)	pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania.

……………………..…………………………

Podpis