[image: image1.jpg]Fundusze
Europejskie

Program Regionalny

4>

WARMIA = =
Mazvey. Ldrowe zycie, czysty zysk

Unia Europejska

Europejski Fundusz Spoteczny





ZP.210.12.2021

Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI VII
	SUSZARKA – STERYLIZATOR POWIETRZNY – 1 SZT.

	L.p.
	Parametry wymagane
	Parametry produktu 
oferowanego przez wykonawcę

	1
	Pojemność komory 25 l, prawe drzwi
	

	2
	Przeznaczona do suszenia sprzętu i utensyliów laboratoryjnych w zakresie min. +50 ºC do +250 ºC (program Suszenie)
	

	3
	Wymuszony obieg powietrza, szybkie nagrzewanie do żądanej temperatury
	

	4
	Sterowanie cyfrowe
	

	5
	Czujnik temperatury, w wersji GLP precyzyjny PT100
	

	6
	Nowoczesny regulator temperatury – dokładność stabilizacji na poziomie ± 1 ºC, w wersji GLP na poziomie ± 0,2 ºC
	

	7
	Czytelny wyświetlacz LCD, intuicyjne menu
	

	8
	Elektroniczny licznik czasu pracy urządzenia
	

	9
	Obudowa ze stali nierdzewnej
	

	10
	Zamykany kominek wentylacyjny
	

	11
	Zabezpieczenia programowe i sprzętowe przed przegrzaniem, awarią
	

	12
	Testy do sterylizacji (min. 200 szt.)
	

	13
	Zasilanie 230V
	

	14
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	

	15
	Wskaźnik sterylizacji, paski 25 szt.
	

	16
	Gwarancja min. 24 miesiące
	

	Oferowana suszarka – sterylizator powietrzny:

Nazwa producenta _________________________________ Typ/model ______________________________


Podpis(y) osób upoważnionych

  
     do składania oświadczeń woli









       
           w imieniu wykonawcy
