## karta_tyt
AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
1. Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej
MODERNIZACJA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO
2. Podmiot u którego zostanie lub zostało zrealizowane przedsięwzięcie:
| Imię i nazwisk lub nazwa: | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Perfect" Sp. z o.o.
| Adres: | ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice
3. Miejsce lokalizacji przedsięwzięcia
| Adres: | Budynek biurowo-socjalny ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice
4. Audyt sporządził
| Imię i nazwisko: | mgr inż. Marcin Domińczyk
| 5. Data sporządzenia audytu: | 2018-10-29

## spis
AUDYT
OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO
Spis treści:
| 1. | Karta Audytu oświetlenia
| 2. | Charakterystyka przedsięwzięcia
| 3. | Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu
| 4. | Inwentaryzacja techniczno-budowlana instalacji
| 5. | Ocena opłacalności
| 6. | Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej
| 7. | Podsumowanie

## karta audytu
KARTA AUDYTU OŚWIETLENIA |  |  |  |  | Data wykonania
2018-10-29
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej |  |  | Wymiana oświetlenia wewnętrznego
Opis przędsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków) |  |  | Demontaż lamp oświetlenia i montaż nowych energooszczędnych.
Dane podmiotu lub podmiotu upowaznionego (numrt PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie słuzące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane |  |  | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Perfect" Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice Miejsce realizacji: BUdynek biurowo-socjalny, ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)
Średnioroczna oszczędność energii finalnej: | 9718 | [GJ/rok] lub [kWh/rok] |  | 0.8356 | [toe/rok]
Śednioroczna oszczędność energii pierwotnej: | 29154 | [GJ/rok] lub [kWh/rok] |  | 2.5068 | [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO2***: | 3.3403 |  |  |  | [toe/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej
Imię i Nazwisko: | mgr inż. Marcin Domińczyk
Nr uprawienia: | 332/PŚK/10
Nr telefonu: | 509295397
Podpis:
* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.
** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.
*** Na podstawie wskaźników emisji CO2 zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzeniarozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

## charakterystyka
2. Charakterystyka przedsięwzięcia
1.Dane ogólne
1. | Konstrukcja/technologia budynku | Tradycyjna
2. | Charakterystyka oświetlenia | świetlówkowe/żarowe
2. Charakterystyka energetyczna oświetlenie w budynku
1. | Obliczeniowa moc systemu oświetlenia [kW] | 12.658 | 7.799
2. | Roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia [ kWh/rok] | 25316 | 15598
3. | Ilość opraw | 187 | 187
3. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) 6)
1. | Opłata za 1 kWh energii elektrycznej | 0.6 | 0.6
4. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
1. | Roczne zmniejszenie zużycia energii finalnej [%] | 38.39%
2. | Roczne zmniejszenie zużycia energii finalnej [kWh/rok] | 9718
3. | Roczne zmniejszenie zużycia energii pierwotnej [kWh/rok] | 29154
4. | Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] | 5830.8
5. | Planowane koszty całkowite przedsięwzięcia [zł] | 94335.3

## dokum
3. Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu
3.1. | Dokumentacja projektowa:
| - | Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
3.2. | Inne dokumenty
Umowa z dostawcą energii elektrycznej
Normy i rozporządzenia:
Normy i rozporządzenia:
| - | Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 )
| - | Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. Uz 27 sierpnia 2012 poz. 962)
| - | Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów – Dz.U.Nr.223,poz,1459. Dalej zwana Ustawą termomodernizacyjną.
| - | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Dalej zwane Rozporządzeniem dot. audytów termomodernizacyjnych.
| - | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczenia charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. Dalej zwane Rozporządzeniem dot. świadectw energetycznych.
| - | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690); ostatnia zmiana z dnia 6 listopada 2008r. Dalej zwane Warunkami Technicznymi.
3.3. | Data wizji lokalnej
2018-10-03
3.4. | Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)
|  | - | Wymiana oświetlenia

## inwent
4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana instalacji - budynek biurowo socjalny
4.1 | Zestawienie istniejacych opraw oświetleniowych
Lp. | Rodzaj oświetlenia | Ilość sztuk opraw oświatl. | Moc jednostkowa źródła światła | ilość źródeł światła w oprawie | Jedn. Moc całkowita zianstalowanego źrdła | Moc całkowita wszystkich opraw | Czas pracy
| - | szt | W | szt | W | W
1 | Oprawa świetlówkowa w suficie podwieszanym | 11 | 18 | 4 | 72 | 792 | 2000
2 | Oprawa świetlówkowa w suficie podwieszanym | 13 | 18 | 3 | 54 | 702 | 2000
3 | Oprawa świetlówkowa w suficie podwieszanym | 16 | 18 | 2 | 36 | 576 | 2000
4 | Oprawa świetlówkowa | 16 | 18 | 2 | 36 | 576 | 2000
5 | Oprawa świetlówkowa w suficie podwieszanym | 2 | 40 | 2 | 80 | 160 | 2000
6 | Oprawa świetlówkowa | 39 | 40 | 2 | 80 | 3120 | 2000
7 | Oprawa świetlówkowa | 57 | 36 | 2 | 72 | 4104 | 2000
8 | Oprawa świetlówkowa | 11 | 36 | 3 | 108 | 1188 | 2000
9 | Oprawa żarowa E27 | 20 | 60 | 1 | 60 | 1200 | 2000
10 | Oprawa żarowa E27 | 2 | 60 | 2 | 120 | 240 | 2000
| Razem | 187 |  |  |  | 12658
4.2 | Zestawienie wymienianych opraw
Lp. | Rodzaj oświetlenia | Ilosc sztuk opraw oświatl. | Moc jednostkowa źródła światła | ilość źródeł światła w oprawie | Moc jednostkowa opraw oświetl. | Moc całkowita wszystkich opraw | Czas | Koszt jednostkowy wymiany opraw | Koszt całkowity
| - | szt | W | szt | W | W / kWh | Pracy | zł/szt | zł
1 | Oprawa LED | 11 | 40 | 1 | 40 | 440 | 2000 | 487.24 | 5359.64
2 | Oprawa LED | 13 | 36 | 1 | 36 | 468 | 2000 | 388.9 | 5055.7
3 | Oprawa LED | 16 | 27 | 1 | 27 | 432 | 2000 | 497.02 | 7952.32
4 | Oprawa LED | 16 | 27 | 1 | 27 | 432 | 2000 | 644.62 | 10313.92
5 | Oprawa LED | 2 | 40 | 1 | 40 | 80 | 2000 | 780.44 | 1560.88
6 | Oprawa LED | 39 | 53 | 1 | 53 | 2067 | 2000 | 516.6 | 20147.4
7 | Oprawa LED | 57 | 53 | 1 | 53 | 3021 | 2000 | 516.6 | 29446.2
8 | Oprawa LED | 11 | 53 | 1 | 53 | 583 | 2000 | 516.6 | 5682.6
9 | Oprawa LED | 20 | 12 | 1 | 12 | 240 | 2000 | 396.06 | 7921.2
10 | Oprawa LED | 2 | 18 | 1 | 18 | 36 | 2000 | 447.72 | 895.44
| Razem | 187 |  |  |  | 7799 |  |  | 94335.3

## oświetlenie 1
5. Ocena opłacalności
5.1 Modernizacja pomieszczeń
Lp. | Omówienie |  |  | Jedn. | Stan istniejący | Modernizacja
1
1 | moc jednostkowa opraw oświetlenia podstawowego wbudowanego PN |  |  | W | 12658 | 7799
2 | współczynnik uwzględniający obniżenie natężenia oświetlenia do poziomu wymaganego Fc |  |  | - | 1 | 1
3 | czas użytkowania oświetlenia w ciągu dnia, tD |  |  | - | 1800 | 1800
4 | czas użytkowania oświetlenia w ciągu nocy, tN |  |  | - | 200 | 200
5 | współczynnik uwzględniający nieobecność użytkowników w miejscu pracy, Fo |  |  | - | 1 | 1
6 | współczynnik uwzględniający wykorzystanie światła dziennego w oświetleniu, FD |  |  | - | 1 | 1
7 | roczne zapotrzebowanie na energię końcową na oświetlenie EK,L |  |  | kWh/rok | 25316 | 15598
8 | Roczne oszczędność energii na oświetlenie DEK,L |  |  | kWh/rok |  | 9718
9 | Jednostkowy koszt energii elektycznej |  |  | zł/kWh | 0.6 | 0.6
10 | Koszt oświetlenia |  |  | zł | 15189.6 | 9358.8
11 | Roczne oszczędność na oświetlenie DEK,L |  |  | zł/rok |  | 5830.8
12 | Koszy całkowitej usprawnienia |  |  | zł |  | 94335.3
13 | SPBT= NU/ΔOru |  |  | lata |  | 16.1788
Wybrany wariant : 1 |  | Koszt : | 94335.3 | zł | SPBT= | 16.1788

## Parametry
6. Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej
Lp. | Usprawnienia w przedsięwzięciu termomodernizacyjnym |  | Planowane koszty całkowite |  | Roczne oszczędność energii finalnej | Roczne oszczędność energii finalnej | Roczne oszczędność kosztów | SPBT
|  |  | zł |  | % | kWh/rok | złrok | lata
1. | Oświetlenie 1 |  | 94335.3 |  | 38.39% | 9718 | 5830.8 | 16.1788
3. | Suma |  | 94335.3 |  | 38.39% | 9718 | 5830.8 | 16.1788
6.1 | Energia finalna i pierwotna
Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2009 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2012
Lp | Opis | Energia finalna |  | wi | Energia pierwotna |  | Emisja Co2 |  | http://www.kobize.pl/materialy/download/WO_WE_rok_2009.pdf
|  | GJ/rok | kWh/rok | - | GJ/rok | kWh/rok | kg/kWh | kg/rok
Przed modernizacją
1 | Oświetlenie |  | 25316 | 3 |  | 75948 | 0.34373 | 8701.818
Po modernizacji
1 | Oświetlenie |  | 15598 | 3 |  | 46794 | 0.34373 | 5361.4693
Oszczędność |  |  | 9718 | 3 |  | 29154 | 0.34373 | 3340.3487
| Nośnik energii : |  | elektownie zawodowe
| wi : |  | 3
| Emisja CO2, kg/GJ: |  | 95.48
| Emisja CO2, kg/kWh: |  | 0.34373
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)
1 | Średnioroczna oszczędność energii finalnej: |  |  | 9718 | [kWh/rok] | 0.8356 |  | [toe/rok]
2 | Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej: |  |  | 29154 | [kWh/rok] | 2.5068 |  | [toe/rok]
3 | Szacowana wielkość redukcji emisji CO2***: |  |  | 3.3403 |  |  |  | ton/rok
| 1GJ/toe | 41.868 | GJ/toe
| 1kWh/toe | 11630.0001 | kWh/toe

## Podsumowanie
7. | Podsumowanie
7.1 | Zastosowanie usprawnienia i metoda określenia ich efektów
| Usprawnienia w ramach przedsięwzięcia |  | Metoda określenia efektów usprawnienia (źródła danych, metody obliczeniowe, programy komputerowe)
| Modernizacja oświatlenia | Obliczenie zużycia energii wg ich mocy i czasu pracy, | Obliczenie energii wg inwentaryzacji i metod obliczeniowych zawartych w metodyce dotyczącej świadectw energetycznych. Obliczenie efektów ekonomicznych na podstawie cen zakupu materiałów i robocizny oraz cen energii
7.2 | Zestawienie efektów przedsięwzięcia
| Lp. | Rodzaj danych |  | Jednostka | Wartość | Uwagi
| 1 | Oszczędność zużycia energii finalnej |  | MWh/a | 9718
|  |  |  | GJ/rok | -
|  |  |  | toe/rok | 0.8356
| 2 | Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej |  | - | 3 | elektownie zawodowe
| 3 | Oszczędność zużycia energii pierwotnej |  | MWh/a | 29154
|  |  |  | GJ/rok | -
|  |  |  | toe/rok | 2.5068
| 4 | Wskaźnik emisji CO2 |  | Kg CO2 /GJ | 95.48 | elektownie zawodowe
| 5 | Szacowana wielkość redukcji emisji CO2 |  | MgCO2/rok | 3.3403
| 6 | Roczna oszczędność kosztu energii |  | Tys.zł/rok | 5.8308
| 7 | Koszt przedsięwzięcia |  | Tys.zł | 94.3353
| 8 | Czas zwrotu |  | Lata | 16.1788