Stary Gieląd, dn. 29.09.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy projektu pn.: ” Inwestycje w OZE w firmie "MAX MEBEL" K.ZAPERT J.GALANEK sp. j.”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

# I. ZAMAWIAJĄCY

BEST COMFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stary Gieląd 14,

11-731 Sorkwity

# II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

BEST COMFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA występuje z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu i montażu 2 instalacji fotowoltaicznych, każda o mocy 39,9 kW na dachu budynku zlokalizowanego na działce nr  138/10 w miejscowości Stary Gieląd w gminie Sorkwity

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż 2 instalacji fotowoltaicznych, z czego każda składać się będzie z:

- paneli fotowoltaicznych o mocy 300 W (133 szt.)

- inwertera (1 szt. o mocy 40 kW)

- układu pomiarowego (1 kpl.)

- instalacji odgromowej (1 kpl.)

- połączenia wyrównawczego (1 kpl.)

- instalacji przeciwprzepięciowej (1 kpl.)

- ochrony od porażeń (1 kpl.)

- konstrukcje wsporcze (1 kpl.)

- montaż, uruchomienie i konfiguracja instalacji

- wykonanie w imieniu Zamawiającego przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz z uzyskaniem niezbędnej dokumentacji.

Uzasadnienie: wszystkie powyższe elementy są niezbędne celem realizacji wydatku: zakup i montaż 2 instalacji fotowoltaicznych.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania.

Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów o jakości porównywalnej do tych, określonych w załączonej dokumentacji.

Przedmiot zamówienia zawiera szacowane na podstawie dokumentacji technicznej ilości materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia nawet jeśli nie są one wyspecyfikowane w powyższym zestawieniu lub ich szacunkowe ilości nie będą się pokrywały z dokumentacją wykonawczą. Zamawiający dołącza do zapytania dokumentację techniczną związaną z realizacją niniejszego projektu. Wszelkiego rodzaju nazwy własne, które się w niej znajdują mają charakter przykładowy. Minimalne parametry zostały określone w dokumentacji technicznej. Każde rozwiązanie spełniające w/w określone wymagania będzie uznane za równoważne. Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów w/w urządzeń w związku z zaistnieniem postępu technologicznego lub konieczności technicznej.

Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić jedynie zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w przedmiocie zamówienia, ale muszą gwarantować spełnienie zdefiniowanych tam wymagań Zamawiającego.

Przez – równoważne - rozumie się materiały o parametrach technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych (nie niższych) od założonych w dokumentacji / wskazanych przez Zamawiającego w szczególności w odniesieniu do:

- charakteru użytkowego (tożsamości funkcji)

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość)

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania

Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

Dokumentacja techniczna:

Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest:

- przygotowanie zaktualizowanej dokumentacji technicznej, w przypadku zaproponowania innych rozwiązań niż wskazane w niniejszym postępowaniu.

- karty katalogowe zamontowanych urządzeń.

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV dotyczące przedmiotu zamówienia:

| 45000000-7 | Roboty budowlane |
| --- | --- |
| 09331200-0 | Słoneczne moduły fotoelektryczne |

# III. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

# IV. OFERTY WARIANTOWE

# Zamawiający dopuszcza składania ofert wariantowych.

# V. PODWYKONAWCY

# Zamawiający nie dopuszcza korzystania z usług podwykonawców.

# VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Termin finansowego zakończenia robót - 20.12.2020 r.

Jest to termin zakończenia wszystkich wykonanych robót. Do upływu wskazanego terminu Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie roboty i zgłosić je do odbioru wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego dokonania.

VII. WYKLUCZENIA

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykaże braku podstaw wykluczenia (weryfikowane na podstawie oświadczenia).

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych

- wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o  zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

- który należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) złoży odrębną ofertę.

- jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym  lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

# VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

- Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń lub dokumentów żądanych przez Zamawiającego, potwierdzających spełnienie tych warunków.

- Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia". Warunek graniczny „spełnia".

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Nie podlegają wykluczeniu,

- Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty oznacza akceptację treści zapytania bez zastrzeżeń.

- Spełniają następujące warunki dotyczące:

- Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: co najmniej 3 instalacje fotowoltaiczne o mocy min. 30 kW.

Doświadczenie w realizacji instalacji fotowoltaicznych należy udokumentować w postaci przedłożonych protokołów zdawczo – odbiorczych lub referencji oraz załącznika nr 3 do zapytania ofertowego - Wykaz wykonanych instalacji.

Brane pod uwagę będą protokoły/referencje, w których moc pojedynczej instalacji fotowoltaicznej wynosiła min. 30 kW. Protokoły odbioru/referencje, z których nie wynikać będzie ilość oraz moc wykonanych instalacji nie będą oceniane.

- Sytuacji ekonomiczno-finansowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00 groszy), obowiązującą na okres nie krótszy niż do 20.12.2020 r.

(Należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium –kopię polisy ubezpieczeniowej)

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży kopię polisy ubezpieczeniowej zgodnej z ww. warunkami. W przypadku, gdy Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową na termin krótszy niż wskazany i nie ma możliwości na moment składania oferty wydłużenia tego terminu do 20.12.2020 r. niezbędne jest przedłożenie zobowiązania do wydłużenia polisy ubezpieczeniowej.

- Wpłaty wadium

Wpłacą wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) tytułem: „Wadium”. Wadium musi być wniesione najpóźniej w dniu otwarcia ofert przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wniesione w następującej formie:

1) pieniądzu.

Przelewem na konto na rachunek Banku PKO Bank Polski nr 86 1020 1068 0000 1402 0356 7153

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu przewidzianego na wniesienie wadium - decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

2) gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej.

W zależności od wybranej formy - oryginał gwarancji bankowej lub ubezpieczenia należy złożyć wraz z ofertą.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa stanowiące formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

- ustalać beneficjenta gwarancji, ubezpieczenia tj. Zamawiającego na kwotę 10 000,00 zł

- określać kwotę gwarantowaną, ubezpieczoną w zł

- określać termin ważności

- określać przedmiot gwarancji, ubezpieczenia

- zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących okolicznościach:

a) gdy wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi obejmować przynajmniej okres związania ofertą.

Zwrot wadium:

1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej

(z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza) lub unieważnieniu postępowania;

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia;

3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem

terminu składania ofert;

Utrata wadium:

1) Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Oferenci niespełniający warunków udziału w postępowaniu podlegają wykluczeniu z postępowania.

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

- Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą:

- Formularz ofertowy (Załącznik nr 1)

- Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych (Załącznik nr 2)

- Wykaz zrealizowanych instalacji potwierdzający spełnienie kryterium dostępu: Zdolność techniczna lub zawodowa w zakresie doświadczenia Wykonawcy wraz z potwierdzającymi je protokołami zdawczo-odbiorczymi bądź referencjami (Załącznik nr 3)

- Oświadczenia Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 4)

- Kopia polisy ubezpieczeniowej potwierdzająca spełnienie kryterium dostępu Sytuacja ekonomiczno-finansowa

- Potwierdzenie wpłaty wadium

- W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

- W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu.

Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów, załączników, oświadczeń) mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na każdym jego etapie

# X. KONTAKT DOTYCZĄCY ZAMÓWIENIA ORAZ ZGŁASZANIE PYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy zgłaszać za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na portalu Baza Konkurencyjności.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe wraz ze zmianami upublicznione zostanie również w Bazie Konkurencyjności.

# XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Przygotowanie oferty

- Oferta musi obejmować całość zamówienia i musi być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym

- Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w zapytaniu ofertowym.

- Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie na papierze, muszą być podpisane przez Wykonawcę w taki sposób, aby możliwe było odczytanie podpisu (podpis może być uzupełniony pieczątką). Oferta musi zawierać datę sporządzenia.

- Oświadczenia składane są w oryginale.

- Kopie wymaganych dokumentów, winny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez składającego ofertę.

- Każda poprawka w ofercie musi być podpisana i opatrzona datą przez osobę/y/ podpisującą/e/ ofertę.

- Upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów dołączonych przez Wykonawcę.

- Dokumenty dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną, opatrzone datą i czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczątką, dopuszcza się złożenie powyższych dokumentów poświadczonych przez notariusza.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i inne koszty ponosi Wykonawca.

2. Zmiana i wycofanie

- Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert.

- Powiadomienie powinno być opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia, opieczętowane i dostarczone w zamkniętej kopercie oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

# XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy składać listownie, osobiście lub za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności do dnia 14.10.2020 r. do godziny 12.00 na adres:

BEST COMFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stary Gieląd 14,

11-731 Sorkwity

z dopiskiem: „Zakup i montaż 2 instalacji fotowoltaicznych”.

Liczy się data wpływu dokumentów.

# XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

- Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- oferta co do treści spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym;

- z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone w zapytaniu ofertowym;

- złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione;

- oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie;

- Oferta nie spełniająca wymagań zostanie odrzucona.

- Kryteria oceny ofert

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z
PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium nr 1 - Łączna cena brutto oferty – waga kryterium 30%

Kryterium nr 2 - Gwarancja na instalację i jej elementy (całość instalacji) – waga kryterium 30%

Kryterium nr 3 - Czas reakcji serwisu i dostępność części zamiennych (dokładny czas trwania w godzinach) – waga kryterium 30%

Kryterium nr 4 – Gwarantowana ilość rocznej produkcji energii. Gwarancja udzielana na okres 3 lat. Minimalna ilość wyprodukowanej energii rocznie – nie mniej niż 71 820 kWh  – waga kryterium 10%

Sposób przyznawania punktacji

Maksymalna liczba punktów jaką zdobyć może Oferent wynosi 100 punktów, w podziale na poszczególne kryteria (według ich wagi):

Kryterium nr 1 – 30 punktów

Kryterium nr 2 – 30 punktów

Kryterium nr 3 – 30 punktów

Kryterium nr 4 – 10 punktów

Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikających z kryteriów oceny oferty, które będą wyliczane następująco:

Kryterium nr 1 - Łączna cena brutto oferty

Wartość oferty

najtańszej (w PLN)

Punkty =        ----------------------------  x 30 pkt.      (max. 30  pkt.)

Wartość oferty

badanej (w PLN)

Kryterium nr 2 - Gwarancja na instalację i jej elementy (całość instalacji)

Długość okresu gwarancji w

badanej ofercie w miesiącach

Punkty = -------------------------------------------------------- x 30 pkt. (max. 30 pkt.)

Najdłuższy gwarantowany okres gwarancji

wskazany w ofercie w miesiącach

W przypadku wskazania różnych lat usług gwarancyjnych dla poszczególnych urządzeń, punkty przyznane zostaną za najniższy wskazany okres usług gwarancyjnych.

Kryterium nr 3 - Czas reakcji serwisu i dostępność części zamiennych (dokładny czas trwania w godzinach)

Najkrótszy czas reakcji

serwisu

Punkty =          ----------------------------  x 30 pkt.      (max. 30 pkt.)

Czas reakcji serwisu

badanej oferty

Czas reakcji serwisu i dostępności części zamiennych rozumiany jest jako czas rozpoczęcia usługi serwisowej od chwili zgłoszenia awarii.

Kryterium nr 4 – Gwarantowana ilość rocznej produkcji energii. Gwarancja udzielana na okres 3 lat. Minimalna ilość wyprodukowanej energii rocznie – nie mniej niż 71 820 kWhe

Gwarantowana ilość rocznej produkcji

energii z instalacji badanej oferty

Punkty =          -----------------------------------------------  x 10 pkt.  (max. 10 pkt.)

Największa gwarantowana ilość rocznej

produkcji energii z instalacji

Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów:

Liczba uzyskanych punktów = Punkty uzyskane z kryterium nr 1 + Punkty uzyskane z kryterium nr 2 + Punkty uzyskane z kryterium nr 3+ Punkty uzyskane z kryterium nr 4

Jeżeli w wyniku złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tym samym bilansie ceny i kryterium poza cenowego, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych i warunków gorszych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe. Wykonawca, który złożył ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, zostanie poinformowany o ich poprawieniu i jeżeli w terminie trzech dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na ich poprawienie, jego oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zwiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień we wskazanym przez Zamawiającego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość negocjowania ceny ze wszystkimi oferentami.

# XV. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY

- Zamawiający zgodnie z art. 70 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) dopuszcza możliwość unieważnienia prowadzonej procedury na każdym etapie i bez podania przyczyn.

- Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz do odrzucenia oferty, jeżeli zaoferowana cena przekroczy kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.

- O unieważnieniu postępowania ofertowego Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert;

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w zapytaniu ofertowym, chyba że Zamawiający unieważni postępowanie.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania umieszczając informację na Bazie Konkurencyjności.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje.

- Termin i miejsce podpisania umowy:

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie później niż w terminie 7 dni od wskazanego terminu pod rygorem nie zawarcia umowy. Odpowiednio stosuje się pkt poniżej;

- jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień podpisanej umowy, w formie aneksu do umowy, pod warunkiem zgody obu stron.

Zakres dopuszczalnych zmian:

- Terminy – wykonania zlecenia (skrócenie/wydłużenie), etapów, płatności.

- Harmonogram prac.

- Inne - wynikające z przyczyn niezależnych od zamawiającego oraz na wniosek każdej ze stron

- inne zmiany, na wniosek każdej ze stron

# XVII. DODATKOWE POSTANOWIENIA

  - Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

- Zał. 1 Formularz Oferty

- Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

- Zał. 3 Wykaz zrealizowanych instalacji

- Zał. 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

- Zał. 5 Dokumentacja techniczna