Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna wyposażenia gabinetów fizjoterapeutycznych

##### ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO.7.REH.21

##### z dn. 03 sierpnia 2021 R.

Zamówienie pn.:

„Wyposażenie gabinetów fizjoterapeutycznych”

związane z realizacją projektu pn. „Rehabilitacja pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata, z terenu Wielkopolski, realizowana przez OPEN S.A. w latach 2021-2023”

Wyposażenie gabinetów fizjoterapeutycznych – Pakiet 1

| Aparat do terapii uciskowej ze stolikiem, zestawem mankietów i spodni uciskowych Liczba zestawów: 4 szt. Rok produkcji: nie wcześniej niż 2020 r. Wyrób fabrycznie nowy. |  |
| --- | --- |
| Pozycja asortymentowa oraz parametry / funkcje wymagane (warunek graniczny) | Opis dokonany przez Wykonawcę – wielkość oferowana |
| Nazwa, typ, producent |  |
| System min.12 komorowy. |  |
| Możliwość podłączenia min. 3 mankietów jednocześnie. |  |
| Stopniowane ciśnienie. |  |
| Wyświetlacz ciekłokrystaliczny i powlekane przyciski. |  |
| Oddzielne ustawianie parametrów zabiegu. |  |
| Dwustopniowe tempo uciskania. |  |
| Ustawianie przerwy między cyklami w zakresie co najmniej od 5 do 90 sec. |  |
| Wbudowany zegar / automatyczne wyłączanie. |  |
| Przełącznik dla pacjenta (pilot przewodowy). |  |
| Ustawienie ciśnienia w zakresie od 20 do 120 mmHg |  |
| Max. Wymiary: szerokość 40 cm, wysokość 20 cm, głębokość 25 cm |  |
| Max. Waga: 6,5 kg |  |
| Wyposażenie: mankiet uciskowy z min. 12 komorami powietrznymi na kończynę górną wraz z przewodem powietrznym, obwód ramienia ≥ 75 cm, długość ≥ 71 cm – 2 szt. |  |
| Wyposażenie: mankiet uciskowy z min. 12 komorami powietrznymi na kończynę dolną wraz z przewodem powietrznym, obwód uda ≥ 75 cm, długość ≥ 85 cm - 1 szt. |  |
| Wyposażenie: mankiet uciskowy z min. 12 komorami powietrznymi na kończynę dolną wraz z przewodem powietrznym, obwód uda ≥ 88 cm, długość ≥ 85 cm – 1 szt. |  |
| Wyposażenie: spodnie uciskowe z min. 24 komorami powietrznymi, obwód bioder ≥ 150 cm, obwód uda ≥ 83 cm – 1 szt. |  |
| Wyposażenie: stolik pod aparat, konstrukcja metalowa, lakierowana, 2 półki, kółka – 1 szt. Z funkcją blokady |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące |  |

Wyposażenie gabinetów fizjoterapeutycznych – Pakiet 2

| - Stół do masażu i rehabilitacji Liczba sztuk: 8 szt. Rok produkcji: nie wcześniej niż 2020 r. Wyrób fabrycznie nowy. |  |
| --- | --- |
| Pozycja asortymentowa oraz parametry / funkcje wymagane (warunek graniczny) | Opis dokonany przez Wykonawcę – wielkość oferowana |
| Nazwa, typ, producent |  |
| 4-segmentowy stół stacjonarny wyposażony w ramę sterującą i system jezdny. |  |
| Zagłówek z wycięciem na twarz i dwoma regulowanymi podłokietnikami. |  |
| System jezdny wyposażony w 4 skrętne kółka. |  |
| Wyłącznik bezpieczeństwa - po przekręceniu kluczyka do pozycji blokady zostaje wyłączony dopływ prądu do stołu. Dopuszczalny system bezpieczeństwa w postaci klucza magnetycznego. |  |
| 2 uchwyty pod blatem, każdy o długości ≥ 35 cm |  |
| Zakres regulacji wysokości co najmniej 50-95 cm |  |
| Sterowanie wysokością za pomocą ramy sterującej, wykonanej ze stali nierdzewnej. |  |
| Zagłówek regulowany sprężyną gazową. |  |
| Regulacja podłokietników poprzez zwolnienie blokady i przesunięcie jej na wybraną wysokość. Podnoszenie podłokietników bez konieczności zwalniania dźwigni. |  |
| Regulowane stopki. |  |
| Wieszak na podkład w rolce. |  |
| Grubość pianki ≥ 4 cm. |  |
| Gęstość pianki ≥ 30 kg/m3. |  |
| Dopuszczalne obciążenie ≥ 200 kg. |  |
| Długość leżyska ≥ 198 cm. |  |
| Szerokość leżyska ≥ 69 cm. |  |
| W części stóp leżysko zwężane, do 63 cm ± 2 cm |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące |  |

| - Taboret dla terapeuty do pracy przy stole terapeutycznym Liczba sztuk: 8 szt. Rok produkcji: nie wcześniej niż 2020 r. Wyrób fabrycznie nowy. |  |
| --- | --- |
| Pozycja asortymentowa oraz parametry / funkcje wymagane (warunek graniczny) | Opis dokonany przez Wykonawcę – wielkość oferowana |
| Nazwa, typ, producent |  |
| Konstrukcja chromowana: stelaż i sprężyna gazowa |  |
| Podgumowane kółka |  |
| Grubość pianki siedziska ≥ 4 cm |  |
| Średnica siedziska ≥ 34 cm |  |
| Regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  |
| Zakres regulacji wysokości 45-72 cm |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące |  |

| - Zestaw ze stolikiem do laseroterapii, ultradźwięków, elektroterapii Liczba zestawów: 4 szt. Rok produkcji: nie wcześniej niż 2020 r. Wyrób fabrycznie nowy. |  |
| --- | --- |
| Pozycja asortymentowa oraz parametry / funkcje wymagane (warunek graniczny) | Opis dokonany przez Wykonawcę – wielkość oferowana |
| Nazwa, typ, producent |  |
| Aparat do dwukanałowej elektroterapii, laseroterapii i ultradźwięków wraz ze stolikiem |  |
| Możliwość wykonywania dwóch zabiegów jednocześnie. |  |
| Możliwość wykonywania zabiegów terapii skojarzonej. |  |
| Kolorowy ekran graficzny z panelem dotykowym. |  |
| Obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym. |  |
| Gotowe programy zabiegowe. |  |
| Programy własne – panel zapisu przez terapeutę (klawiatura ekranowa). |  |
| Indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych. |  |
| Funkcja sterowania pracą wentylatora. |  |
| Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów. |  |
| Elektroterapia: dwa w pełni niezależne obwody zabiegowe, tryb pracy CC lub CV, tryb mikroprądów, elektrogimnastyki, ustawianie sekwencji prądów diadynamicznych, funkcja testowania elektrod, bezpieczna reakcja na zanik napięcia sieci, wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym. |  |
| Rodzaje prądów, co najmniej: interferencyjne, diadynamiczne (z ustawianiem sekwencji), prądy średniej częstotliwości, modulowane w kształcie trójkąta, prostokąta, trapezu i sinusoidy – każdy unipolarny i bipolarny, stymulacja porażeń spastycznych w systemie dwukanałowym stymulacja TENS, HV, wg Kotz’a, prąd Träberta, mikroprądy, prądy faradyczne i neofaradyczne, jonoforeza, galwanizacja. |  |
| Laseroterapia: praca ciągła i impulsowa, funkcja powtórzeń dawki, czujnik do pomiaru mocy lasera, sonda laserowa - 1 szt., okulary ochronne - 2 pary. Sonda laserowa o parametrach: długość fali 808 nm ±20 nm %, moc impulsu co najmniej 400 mW, praca ciągła i impulsowa z regulacją mocy. |  |
| Ultradźwięki: praca ciągła i impulsowa, wodoszczelna głowica dwuczęstotliwościowa: 1MHz i 3,3MHz - 1 szt., sygnalizacja świetlna i dźwiękowa sprzęgania głowicy, regulacja czułości kontaktu głowicy. Głowica ultradźwiękowa o parametrach: powierzchnia terapeutyczna 5 cm2, maks. moc średnia 12,5W, szczytowa moc impulsu 15W, częstotliwość ultradźwięków 1MHz lub 3,3MHz. |  |
| Wyposażenie: stolik pod aparat, konstrukcja metalowa, lakierowana, 2 półki, kółka – 1 szt. Z funkcją blokady |  |
| Zasilanie 230 V |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące |  |

| - Lampa do naświetlań światłem spolaryzowanym ze statywem Liczba zestawów: 4 szt. Rok produkcji: nie wcześniej niż 2020 r. Wyrób fabrycznie nowy. |  |
| --- | --- |
| Pozycja asortymentowa oraz parametry / funkcje wymagane (warunek graniczny) | Opis dokonany przez Wykonawcę – wielkość oferowana |
| Nazwa, typ, producent |  |
| Lampa do naświetlań światłem spolaryzowanym |  |
| Średnica filtra ≥ 11 cm |  |
| Stopień polaryzacji : ≥ 95% (590-1550 nm) |  |
| Regulacja czasu zabiegu |  |
| Statyw podłogowy |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące |  |

| - Akcesoria do ćwiczeń Liczba zestawów: 4 szt. Rok produkcji: nie wcześniej niż 2020 r. Wyrób fabrycznie nowy. |  |
| --- | --- |
| Pozycja asortymentowa oraz parametry / funkcje wymagane (warunek graniczny) | Opis dokonany przez Wykonawcę – wielkość oferowana |
| Drabinka gimnastyczna 225x90 cm z okuciami montażowymi - 2 szt. |  |
| Ławeczka gimnastyczna długość 200 cm - 2 szt. |  |
| Duży trener równowagi 40 cm x 50 cm x 6 cm - 5 szt. |  |
| Mały trener równowagi 42 cm x 25 cm x 5 cm niebieski - 5 szt. |  |
| Taśma lateksowa rolka 45,5 m - kolor czerwony - opór średni - 2 szt. |  |
| Taśma lateksowa rolka 45,5 m- kolor zielony -opór mocny - 2 szt. |  |
| Pętla lateksowa do ćwiczeń oporowych o wymiarach 7,6 x 30,5 cm - kolor czerwony - opór średni - 5 szt. |  |
| Mata gimnastyczna, materiał PE (bez PVC), 190 cm x 60 cm x 1,5 cm - 5 szt. |  |
| Piłka do ćwiczeń średnica 55 cm - 5 szt. |  |
| Piłka do ćwiczeń średnica 65 cm - 5 szt. |  |
| Półwałek terapeutyczny wypełniony powietrzem, wykonany z rutonu, 50 cm x 7,5 cm - 5 szt. |  |
| Wałek do masażu wypełniony powietrzem, wykonany z rutonu, 80 x 18 cm - 5 szt. |  |
| Mała piłka lekarska 1 kg średnica ≤ 12 cm - 5 szt. |  |
| Mała piłka lekarska 2 kg średnica ≤ 12 cm - 5 szt. |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące |  |

Wyposażenie gabinetów fizjoterapeutycznych – Pakiet 3

| - Ergometr eliptyczny Liczba sztuk: 4 szt. Rok produkcji: nie wcześniej niż 2020 r. Wyrób fabrycznie nowy. |  |
| --- | --- |
| Pozycja asortymentowa oraz parametry / funkcje wymagane (warunek graniczny) | Opis dokonany przez Wykonawcę – wielkość oferowana |
| Nazwa, typ, producent |  |
| Elektromagnetyczny system oporu z generatorem prądotwórczym. |  |
| Czujniki pomiaru pulsu w uchwytach. |  |
| Telemetryczny system pomiaru pulsu. |  |
| Łożyskowane połączenia. |  |
| Koło zamachowe umieszczone z tyłu przyrządu. |  |
| Elektroniczna regulacja oporu w zakresie minimum 10 - 350 W, co najmniej 30 stopni. |  |
| Wyświetlane parametry, co najmniej: czas, dystans, prędkość, RPM, puls, kalorie, Watt, 12 programów treningowych. |  |
| Co najmniej 10 zróżnicowanych programów treningowych, programy sterowane tętnem, funkcja automatycznej regulacji oporu w sposób, utrzymujący wydatek energetyczny na stałym i z góry ustawionym poziomie, programy użytkownika. |  |
| Długość kroku 51 cm ± 1 cm, rozstaw pedałów 11 cm ± 1 cm. |  |
| Dopuszczalna waga użytkownika co najmniej 150 kg. |  |
| Kółka transportowe. |  |
| Gwarancja min. 24 m-ce |  |

| - Bieżnia Liczba sztuk: 4 szt. Rok produkcji: nie wcześniej niż 2020 r. Wyrób fabrycznie nowy. |  |
| --- | --- |
| Pozycja asortymentowa oraz parametry / funkcje wymagane (warunek graniczny) | Opis dokonany przez Wykonawcę – wielkość oferowana |
| Nazwa, typ, producent |  |
| Moc szczytowa 5 KM i moc ciągła ≥ 2,5 KM. |  |
| Zakres prędkości co najmniej 0,8 - 18 km/h. |  |
| Regulacja nachylenia w zakresie co najmniej 0 - 15 %. |  |
| Funkcje co najmniej: czas, dystans, kalorie, puls, prędkość, kąt nachylenia. |  |
| Pomiar tętna za pomocą czujników na uchwytach. |  |
| Powierzchnia pasa ≥ 50 x 145 cm. |  |
| Amortyzowany blat. |  |
| Co najmniej 4 programy treningowe. |  |
| Dopuszczalna waga użytkownika co najmniej 150 kg. |  |
| Gwarancja min. 24 m-ce. |  |

| - Ergometr pionowy Liczba sztuk: 4 szt. Rok produkcji: nie wcześniej niż 2020 r. Wyrób fabrycznie nowy. |  |
| --- | --- |
| Pozycja asortymentowa oraz parametry / funkcje wymagane (warunek graniczny) | Opis dokonany przez Wykonawcę – wielkość oferowana |
| Nazwa, typ, producent |  |
| System hamowania magnetyczny lub indukcyjny |  |
| Koło zamachowe ≥ 14 kg. |  |
| Otwarte wejście - niska rama. |  |
| Funkcje co najmniej: czas, prędkość, RPM, dystans, Watt, kalorie, puls. |  |
| Dopuszczalna waga użytkownika co najmniej 130 kg. |  |
| Co najmniej 10 zróżnicowanych programów treningowych, programy sterowane tętnem, programy użytkownika. |  |
| Regulacja siodełka w pionie i w poziomie. |  |
| Kółka transportowe. |  |
| Gwarancja min. 24 m-ce |  |

| - Ergometr poziomy Liczba sztuk: 4 szt. Rok produkcji: nie wcześniej niż 2020 r. Wyrób fabrycznie nowy. |  |
| --- | --- |
| Pozycja asortymentowa oraz parametry / funkcje wymagane (warunek graniczny) | Opis dokonany przez Wykonawcę – wielkość oferowana |
| Nazwa, typ, producent |  |
| System hamowania magnetyczny lub indukcyjny |  |
| Koło zamachowe ≥ 12 kg. |  |
| Otwarte wejście - niska rama. |  |
| Funkcje co najmniej: czas, prędkość, RPM, dystans, Watt, kalorie, puls. |  |
| Dopuszczalna waga użytkownika co najmniej 130 kg. |  |
| Co najmniej 10 zróżnicowanych programów treningowych, programy sterowane tętnem, programy użytkownika. |  |
| Regulacja siodełka w poziomie. |  |
| Siedzisko z oparciem |  |
| Kółka transportowe. |  |
| Gwarancja min. 24 m-ce |  |

Wyposażenie gabinetów fizjoterapeutycznych – Pakiet 4

| Medyczna platforma do analizy składu ciała i oceny stanu zdrowia metodą spektroskopii impedancyjnej Liczba zestawów: 4 szt. Rok produkcji: nie wcześniej niż 2020 r. Wyrób fabrycznie nowy. |  |
| --- | --- |
| Pozycja asortymentowa oraz parametry / funkcje wymagane (warunek graniczny) | Opis dokonany przez Wykonawcę – wielkość oferowana |
| Nazwa, typ, producent |  |
| pomiar i analiza składu ciała oraz ocena stanu zdrowia |  |
| pomiar nieinwazyjny |  |
| metoda pomiaru bioimpedancja spektroskopowa (BIS), ośmioelektrodowa |  |
| częstotliwości pomiaru w zakresie od 3 do 1000 kHz (256 częstotliwości) |  |
| prędkość skanowania ~30 s |  |
| oprogramowanie z jednostką sterującą w języku polskim lub angielskim |  |
| analiza segmentowa |  |
| analiza płynów ustrojowych |  |
| pomiar wskaźnika do analizy obrzęków limfatycznych |  |
| pomiar wody całkowitej [l i %] |  |
| pomiar płynu pozakomórkowego [l i %] |  |
| pomiar płynu wewnątrzkomórkowego [l i %] |  |
| pomiar masy beztłuszczowej [kg i %] |  |
| pomiar masy tłuszczowej [kg i %] |  |
| pomiar masy mięśni szkieletowych [kg] |  |
| pomiar zawartości protein i minerałów [kg] |  |
| pomiar podstawowej przemiany materii [kcal/dzień] |  |
| pomiar masy tkanki aktywnej [kg i %] |  |
| pomiar masy pozakomórkowej [kg i %] |  |
| pomiar kąta fazowego |  |
| pomiar wskaźnika masy ciała [kg/m2] |  |
| możliwa pozycja podczas pomiaru stojąca i siedząca |  |
| raport i dane z badania przesyłane wyłącznie do komputera Zamawiajacego, znajdującego się w pobliżu analizatora Wykonawca zainstaluje oprogramowanie na komputerach Zamawiającego umożliwiające odczyt i analizę danych |  |
| możliwość anonimizacji danych z badania |  |
| instrukcja użytkowania oraz warunki korzystania z usług i ochrony prywatności w j. polskim |  |
| udzielona licencja na oprogramowanie i podłączenie do systemu informatycznego nie wygasa po okresie gwarancji |  |
| gwarancja min. 24 m-ce |  |