Rzeszów, 13.08.2021 r.

Zapytanie ofertowe

w ramach projektu „Opracowanie opatrunku wchłanialnego na bazie aktywnego tropokolagenu egzogennego ze skór rybich z dodatkiem zmodyfikowanych nanoproszków węgla” w ramach Poddziałania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

nr umowy: POIR.04.01.04-00-0077/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nazwa zamówienia

Dostawa sprzętu laboratoryjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

- Kod CPV:

33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych

39180000-7 Meble laboratoryjne

42513000-5 Urządzenia chłodnicze i mrożące

39525200-0 Wkłady filtra z tkaniny

- Nazwa (firma) i adres zamawiającego

Sancoll Sp. z o.o. ul. Geodetów1, 35-328 Rzeszów

- Informacja o trybie postępowania

Niniejsze postępowanie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności. Podstawą wszczęcia niniejszego postępowania są obowiązujące Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

- Zamówienia uzupełniające

W ramach przedmiotowego zamówienia nie planuje się udzielenia zamówień uzupełniających.

- Zamówienia częściowe

W ramach przedmiotowego zamówienia planuje się możliwości realizacji zamówień częściowych.

- Rozliczenia

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia będą prowadzone w złotych polskich. Szczegółowe zasady oraz sposób rozliczeń określone zostały w projekcie umowy.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Wspólny słownik zamówień CPV:

Kod główny CPV:

33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych

39180000-7 Meble laboratoryjne

42513000-5 Urządzenia chłodnicze i mrożące

39525200-0 Wkłady filtra z tkaniny

- Dostawa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca za działania i zaniechania osób, którymi posłużył się do wykonania zamówienia, odpowiada jak za swoje własne działania i zaniechania.

- Wskazana przez Wykonawcę łączna cena ofertowa brutto zawiera wszelkie koszty jakie poniesie Zamawiający w związku z realizacją przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Obejmuje ona również wszelkie koszty związane z ewentualnym zabezpieczeniem przedmiotu zamówienia na czas transportu (ubezpieczenie, ewentualne podatki, opłaty, cła). Wskazana cena ofertowa brutto wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego wynikające z realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia.

- Podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (podwykonawcy).

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

- Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

- Termin wykonania zamówienia

- Termin wykonania zamówienia – dostawa w terminie 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy w przedmiocie zamówienia – dotyczy partii poszczególnych części od 1 do 3.

- Umowa zostanie zawarta do dnia 31 grudnia 2023r.

- Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę na całość zamówienia, może złożyć ofertę na jedną część zamówienia lub dwie.

- Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego, w tym szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – jak Załącznik nr 2

- Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale.

- Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1.

- Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

- oświadczenia i zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy);

- dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

- Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3.

- Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć w postaci elektronicznej lub pisemnej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

- Kryteria oceny ofert

### Dotyczy 1 i 2 części przedmiotu zamówienia – jak szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Dotyczy części 1 i 2 zamówienia:

a)	łączna cena ofertowa brutto (C) - waga kryterium 90%;

b)	serwis techniczny i gwarancja (S) - waga kryterium 10%.

- Zasady oceny ofert w kryterium Łączna cena ofertowa brutto (C)- waga 90%:

Sposób obliczania liczby punktów w kryterium cena:

##### Łączna cena ofertowa brutto: = Cn/Cbn x C

gdzie :

Cn – najniższa cena ofertowa

Cbn – cena oferty badanej

C – waga procentowa dla kryterium „cena”

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

- Zasady oceny ofert w kryterium serwis techniczny i gwarancja (S) - waga 10%

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zabezpieczył serwis techniczny i gwarancję na sprzęt laboratoryjny w terminie do 36 miesięcy – 10 punktów.

W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 punktów.

Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie termin w przedziale od 36 miesięcy – jego oferta otrzyma 10 pkt;

Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie termin w przedziale od 24 miesięcy – jego oferta otrzyma 5 pkt;

Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie termin w przedziale do 24 miesięcy – jego oferta otrzyma 0 pkt.

- Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:

###### L = C + D

Gdzie:

L – całkowita liczba punktów

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”

D – punkty uzyskane w kryterium „serwis techniczny i gwarancja”

Kryteria wyboru i sposób oceny ofert dla 3 części zamówienia

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował poniższym kryterium dla 3 (trzeciej) części zamówienia:

  - Kryterium cena (K1) rozpatrywana będzie na podstawie ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia tj. dostawy sprzętu laboratoryjnego, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Znaczenie kryterium – 100 pkt

Najniższa ofertowa cena netto

C =	     x 100 pkt

Cena netto oferty ocenianej

- Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

- Sposób obliczania ceny oferty

- Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1. na całość lub poszczególne części zamówienia.

- Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2) oraz istotnymi postanowieniami umowy.

- Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji 
i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

- Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:

1)	poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego;

2)	wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3)	wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

4)	wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- Zamawiający odrzuca oferty jeżeli:

- oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu;

- oferta jest niepełna sprzeczna z treścią zapytania ofertowego, w tym załącznikiem nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Sposób składania oferty

- Ofertę należy złożyć do dnia 23.08.2021 r. do godz.10.00

- Ofertę należy złożyć wybierając jeden z poniższych sposobów:

- a) osobiście lub drogą pocztową:

w siedzibie Biura Projektu Zamawiającego Geodetów 1, 35-328 Rzeszów. Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00;

w wersji papierowej, w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, którą należy opisać następująco:

Nazwa Oferenta: ……………………………..

Adres Oferenta:………………………………..

Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, adres email):…………………………………..

Oferta w postępowaniu  ………………………..

Nie otwierać przed dniem …………………………………..

- b) lub elektronicznie przez platformę Bazy Konkurencyjności:

- Oferty, które wpłyną po terminie zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako nieważne.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1)	nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2)	cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- Termin związania ofertą

Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 120 dni od upływu terminu składania ofert.

- Informacje końcowe

  - W związku z obowiązkiem wynikającym z umowy o dofinansowanie projektu ze 
środków Unii Europejskiej Zamawiający zobowiązany jest do zastrzeżenia w umowie z 
wybranym Wykonawcą zamówienia prawa wglądu do dokumentów, w tym jego dokumentów 
finansowych związanych z realizowanym projektem.

  - W sytuacji wystąpienia siły wyższej lub zdarzeń niezależnych od wybranego 
Wykonawcy uniemożliwiających realizację zamówienia zgodnie z ofertą złożoną w 
postępowaniu, w szczególności w zakresie terminu realizacji zamówienia, istnieje możliwość 
realizacji zamówienia z odstępstwami od złożonej oferty pod warunkiem spełnienia łącznie 
poniższych warunków: 
- przedmiotowe zmiany nie wpływają negatywnie na funkcjonalność przedmiotu zamówienia 
- uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na dokonanie zmian w przedmiocie zamówienia 
po uprzednim złożeniu do Zamawiającego wniosku w tym zakresie również w formie 
pisemnej, zawierającego uzasadnienie wprowadzenia zmian w sposobie lub terminie 
realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Przedstawienie w ofercie informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia może skutkować wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania.

  - Osobami upoważnionymi do kontaktowania się w sprawach dotyczących zamówienia 
są: Paweł Zacharski, pzacharski@sancoll.pl , tel. 604 115 164

  - Zmawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym momencie 
bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom nie przysługują jakiekolwiek 
roszczenia względem Zamawiającego.

  - Zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym kapitałowo lub 
osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy zamówienia a 
Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zamawiający informuje, iż: 
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest pzacharski@sancoll.pl

b) kontakt z Administratorem pzacharski@sancoll.pl
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania 
przetargowego na przedmiot zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Podmioty uczestniczące w realizacji 
umowy o dofinansowanie projektu, 
e) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o 
uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu 
ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego), 
f) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, 
g) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 
skutkować odmową zawarcia umowy.

Załącznik nr 1 do umowy

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA Niniejsze postępowanie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności. Podstawą wszczęcia niniejszego postępowania są obowiązujące Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. ## Dostawa sprzętu laboratoryjnego

A - DANE ZAMAWIAJĄCEGO

B – DANE WYKONAWCY

Nazwa:_____________________________________________________________________________________ Adres:_______________________________________________________________________________________ NIP__________________________ REGON_______________________ Tel.__________________________ E-mail_________________________ Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby) _______________________________________________________________________________________

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę w niniejszym postępowaniu___________________________________________________________________________

Osoby upoważnione do podpisania umowy w przypadku udzielenia zamówienia: (imię i nazwisko oraz pełniona funkcja) - ______________________________________ - _____________________________________

C - OFEROWANA CENA i D – SERWIS TECHNICZNY I GWARANCJA

Dotyczy 1 części zamówienia. L.p.; Nazwa przedmiotu zamówienia; Ilość sztuk; Proponowana cena netto; Proponowana cena brutto. 1.; Zgrzewarka PURA 230; 1,00. 2.; Lodówka laboratoryjna LKPv 1420; 2,00. 3.; Waga Pioneer Micro PX225DM; 1,00. 4.; Cieplarka laboratoryjna 245 l; 1,00. 5.; Mieszadło mechaniczne CAT R 60D; 1,00. 6.; Statyw z prętem do mieszadeł i homogenizat; 2,00. 7.; Łącznik krzyżowy stal nierdz. do homogenizat; 2,00. 8.; Końcówka mieszająca śmigłowa 400x5; 2,00. 9.; Mieszadło magnetyczne z grzaniem Guard; 1,00. 10.; Mieszadło magnetyczne Maxi MR 1; 1,00. 11.; Zamrażarka laboratoryjna LGPv 6520; 1,00. 12.; Komora Klimatyczna KBF-S 115,; 1,00. 13.; Mikroskop stereoskopowy Stereo; 1,00. 14.; Automat myjąco-dezynfekujący MI; 1,00. 15.; SevenCompact S220-Bio - peha; 1,00. 16.; Skrobak do ryb KT-S / Odłuszczarka [H0019; 1,00. 17.; System oczyszczania wody SolPure; 1,00. 18.; Kompresor; 1,00. 19.; Lodówka do przewozu FO140 FDH; 2,00. 20.; Lodówka do przewozu FO330 FDH; 2,00. 21.; Prysznic bezpieczeństwa; 1,00. 22.; Sterylizator plazmowy; 1,00. 23.; Lampy UV np.: NBVE-60/30 PL; 6,00. 24.; Komora laminarna; 1,00. 25.; Meble laboratoryjne; 1,00. 26.; Eksykator szafkowy EKS GC 13; 1,00. 27.; zlewka 10 l; 28,00. 28.; zlewka 5 l; 25,00. 29.; zlewka 3 l; 25,00. 30.; zlewka 2 l; 20,00. 31.; zlewka 1 l; 15,00. 32.; zlewka 500 ml; 50,00. 33.; Cylinder 2 l; 15,00. 34.; Cylinder 1 l; 25,00. 35.; Cylinder 500 ml; 25,00. 36.; Cylinder 250 ml; 20,00. Razem; …………………………; …………………... Jest to całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym przez cały okres trwania umowy Dotyczy 2 części zamówienia L.p.; Nazwa przedmiotu zamówienia; Ilość sztuk; Proponowana cena netto; Proponowana cena brutto. 37.; Modular Compact Rheometer MCR 92 - komplet; 1,00. 38.; Gęstościomierz laboratoryjny DMA 4500M; 1,00. 39.; Wiskozymetr lepkościomierz; 1,00. 40.; Pompka perystaltyczna do gęstościomierza; 1,00. Razem; …………………….; …………………. Serwis techniczny i gwarancja ... miesięcy (nie dłużej niż 36 miesięcy). Uwaga! Termin należy wpisać w pełnych dniach. W przypadku braku wpisania terminu, Zamawiający uzna, że Wykonawca zabezpieczy serwis techniczny i gwarancję poniżej 24 miesięcy. Dotyczy 3 części zamówienia L.p.; Nazwa przedmiotu zamówienia; Ilość sztuk; Proponowana cena netto; Proponowana cena brutto. 41.; Filtry zestaw – jak opis szczegółowy przedmiot zamówienia; 1. Razem. Zamawiający wskazuje sprzęt niezbędny do realizacji projektu. Jednocześnie zwraca uwagę, iż przedmiotem zamówienia może być sprzęt o parametrach i właściwościach równoważnych – nie będących tożsamymi z podanymi nazwami. Zamawiający dopuszcza zamówienia częściowe dotyczące poszczególnych pozycji z wyżej wymienionej tabeli. Wymieniony sprzęt pozycje od 1-37 zawiera I część zamówienia, pozycje 38-40 dotyczy II części zamówienia, zaś pozycja 41 – III część zamówienia.

D – OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Oświadczam/y, że: - Zapoznałem/-am/zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptuję treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami - Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany na warunkach i w terminie określonym w zapytaniu ofertowym oraz jej załącznikach. - W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuje/-emy postanowienia umowy i w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/-emy się do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach - W cenie złożonej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie poniesie żadnych innych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia - Uważam/-y się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym. - Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia składam/-y ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych - Zostały wypełnione obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/-am/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* - Niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych ………………………………… ………………………………….., które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne. Uwaga! W przypadku wypełniania niniejszego punktu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i takie wyjaśnienie złożyć wraz z ofertą. W przypadku informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy zamieścić w odrębnym pliku i odpowiednio oznaczyć. - Wybór niniejszej oferty nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego * Wybór niniejszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie następującej usługi _________________________ wartość netto usługi wynosi _________________________ (słownie złotych: …………………………………………………………………………) *Niewłaściwe skreślić/ w przypadku powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego podać nazwę (rodzaj) towaru/usługi oraz określić jego/jej wartość netto oddzielnie dla każdej pozycji - W przypadku udzielenia nam zamówienia należność za wykonanie przedmiotu zamówienia uregulowana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy: Nazwa banku …………………………………………………………………………………. Nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………………. *zaznaczyć właściwą część, na którą Wykonawca składa ofertę

E - PODWYKONAWCY

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia (jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców; należy wskazać zakres zamówień powierzonych podwykonawcom): - ______________________________________ - _____________________________________

F – INFORMACJA DOTYCZĄCA RODZAJU PRZEDSIEBIORSTWA

Wykonawca jest * ⧠ średnim przedsiębiorstwem ⧠ małym przedsiębiorstwem ⧠ mikroprzedsiebiorstwem *Oznaczyć właściwe Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich notyfikowanym jako dokument nr C(2003) 1422) Dz. U. U. E. L 124 z 20 maja 2003 r wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw: - Średnie przedsiębiorstwo: - Zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz - Jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro, - Małe przedsiębiorstwo: - Zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz - Jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro, - Mikroprzedsiębiorstwo: - Zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz - Jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro,

G – DOTYCZY WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Oświadczamy, że niniejszą ofertę składają Wykonawcy występujący jako konsorcjum/spółka cywilna. Jako pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie składających niniejszą ofertę ustanawia się …………………………………………………………………………….…… . Powyższe pełnomocnictwo dotyczy: reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego * reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy * * Niewłaściwe skreślić SPIS TREŚCI Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: - ______________________________________ - _____________________________________ - ______________________________________ Oferta została złożona na ________________kolejno ponumerowanych stronach ……………………………….. …………………………………………………… Miejscowość i data Podpis osoby (osób) uprawnionych

Załącznik nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający wskazuje sprzęt niezbędny do realizacji projektu:

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zgrzewarka PURA 230 | 1,00 |
| 2. | Lodówka laboratoryjna LKPv 1420 | 2,00 |
| 3. | Waga Pioneer Micro PX225DM | 1,00 |
| 4. | Cieplarka laboratoryjna 245 l | 1,00 |
| 5. | Mieszadło mechaniczne CAT R 60D | 1,00 |
| 6. | Statyw z prętem do mieszadeł i homogenizat | 2,00 |
| 7. | Łącznik krzyżowy stal nierdz. do homogenizat | 2,00 |
| 8. | Końcówka mieszająca śmigłowa 400x5 | 2,00 |
| 9. | Mieszadło magnetyczne z grzaniem Guard | 1,00 |
| 10. | Mieszadło magnetyczne Maxi MR 1 | 1,00 |
| 11. | Zamrażarka laboratoryjna LGPv 6520 | 1,00 |
| 12. | Komora Klimatyczna KBF-S 115, | 1,00 |
| 13. | Mikroskop stereoskopowy Stereo | 1,00 |
| 14. | Automat myjąco-dezynfekujący MI | 1,00 |
| 15. | SevenCompact S220-Bio - peha | 1,00 |
| 16. | Skrobak do ryb KT-S / Odłuszczarka [H0019 | 1,00 |
| 17. | System oczyszczania wody SolPure | 1,00 |
| 18. | Kompresor | 1,00 |
| 19. | Lodówka do przewozu FO140 FDH | 2,00 |
| 20. | Lodówka do przewozu FO330 FDH | 2,00 |
| 21. | Prysznic bezpieczeństwa | 1,00 |
| 22. | Sterylizator plazmowy | 1,00 |
| 23. | Lampy UV np.: NBVE-60/30 PL | 6,00 |
| 24. | Komora laminarna | 1,00 |
| 25. | Meble laboratoryjne | 1,00 |
| 26. | Eksykator szafkowy EKS GC 13 | 1,00 |
| 27. | zlewka 10 l | 28,00 |
| 28. | zlewka 5 l | 25,00 |
| 29. | zlewka 3 l | 25,00 |
| 30. | zlewka 2 l | 20,00 |
| 31. | zlewka 1 l | 15,00 |
| 32. | zlewka 500 ml | 50,00 |
| 33. | Cylinder 2 l | 15,00 |
| 34. | Cylinder 1 l | 25,00 |
| 35. | Cylinder 500 ml | 25,00 |
| 36. | Cylinder 250 ml | 20,00 |
| 37. | Modular Compact Rheometer MCR 92 - komplet | 1,00 |
| 38. | Gęstościomierz laboratoryjny DMA 4500M | 1,00 |
| 39. | Wiskozymetr, lepkościomierz | 1,00 |
| 40. | Pompka perystaltyczna do gęstościomierza | 1,00 |
| 41. | Filtry zestaw | 1,00 |

Jednocześnie zwraca uwagę, iż przedmiotem zamówienia może być sprzęt o parametrach i właściwościach równoważnych – nie będących tożsamymi z podanymi nazwami.

Zamawiający dopuszcza zamówienia częściowe dotyczące poszczególnych pozycji z wyżej wymienionej 	tabeli.

Wymieniony sprzęt pozycje od 1-36 zawiera I część zamówienia, pozycje 37-40 dotyczy II części zamówienia, zaś pozycja 41 – III część zamówienia.

Cześć I – pozycje 1 - 36

Szczegółowy przedmiot zamówienia dotyczy poniżej przedstawionych urządzeń lub równoważnych:

- Zgrzewarka z automatyczną walidacją procesu do zgrzewania opakowań sterylnych stosowanych w procesach sterylizacji radiacyjnej o parametrach zgrzewarki PURA230

- Lodówka laboratoryjna – dwudrzwiowa, min. zakres temp. -2 do +16 st. C, chłodzenie powietrzem obiegowym, materiał pojemnika wewnętrznego stal chromoniklowa -  LKPv 1420

- Waga laboratoryjna – max. 82/220 g, d 0,01/0,1mg, szalka 80mm, kal. wew., legalizacja - Waga Pioneer Semi-Micro PX225DM

- Cieplarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza – min. 245 l – CLN 240 Smart Pro

- Mieszadło mechaniczne - Obroty regulowane 20-800 [obr / min], Moment obrotowy min. 60 [Ncm] Mieszana ilość, maks. (dla H2O) 100 [l] Lepkość, maks. 50000 [m•Pas] - Mieszadło mechaniczne CAT R 60D-PC

- Statyw z prętem do mieszadeł i homogenizatorów - długość: min. 690mm, pręt wymiar min. 16

- Łącznik krzyżowy stal nierdz. do homogenizatorów X1000 i mieszadeł R18-80

- Końcówka mieszająca śmigłowa 400x50mm, pręt 8mm

- Mieszadło magnetyczne z grzaniem Guardian 5000 z płytą ceramiczną 178x178mm, max 1600obr/min, max. 500 st. C

- Mieszadło magnetyczne Maxi MR 1

- Zamrażarka laboratoryjna – chłodzenie powietrzem obiegowym, zakres temperatury mrożenia min. -35 st. C, materiał pojemnika wewnętrznego stal chromoniklowa – LGPv6520

- Komora Klimatyczna – zakres temperatur 0 °C do 70 °C, Zakres wilgotności: 20 do 80% wilg. wzgl. - KBF-S 115

- Mikroskop stereoskopowy Stereo trinokular, zoom, pow. 7-45x

- Automat myjąco-dezynfekujący MIELE PG 8583CD AE-WW-ADP-CM

- SevenCompact S220-Bio - pehametr/jonometr z elektrodą InLab Routine Pro-ISM i saszetkami z buforem

- Skrobak do ryb KT-S / Odłuszczarka

- System oczyszczania wody SolPure XIO ULTRA 30 +

- Sprężarka tłokowa do zastosoewań medycznych – ciśnienie robocze 7 bar, wydajność min. 150l/min - ATLAS COPCO LFx Dental 2,0 Tank Mounted 50l

- Lodówka do bezpiecznego transportu farmaceutyków w każdych warunkach otoczenia z akumulatoremna min. 20 h pracy, zestaw do rejestracji i wysyłania powiadomień o przekroczeniach temp. i wzorcowanym rejestratorem – Lodówka F0140 FDH

- Lodówka do bezpiecznego transportu farmaceutyków w każdych warunkach otoczenia z akumulatoremna min. 20 h pracy, zestaw do rejestracji i wysyłania powiadomień o przekroczeniach temp. i wzorcowanym rejestratorem – FO330 FDH

- Prysznic bezpieczeństwa model 1100/166 TOF

- Sterylizator plazmowy – BKQ-PS40X

- Lampa dezynfekcyjna przepływowa – NBVE-60/30 PL

- Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego BioTectum TecPRO 1.2

- Meble laboratoryjne:

- 8-SLX-900 szafa laboratoryjna, szt. 2

- SDM C-180 stanowisko do mycia, szt. 1
- 3-ERGO-C-1500 stanowisko laboratoryjne, szt. 1

- WSA-120 Stół wagowy antywibracyjny, szt. 1

- 4-ERGO-C-1800 stanowisko laboratoryjne, szt. 1

- PL Special CH-CPT II Black - krzesło laboratoryjne, szt. 5

- 2-ERGO-C-1200 stanowisko laboratoryjne, szt. 2

- Eksykator szafkowy EKS GC 13

- Szkło laboratoryjne poz. 27-36

- zlewki – zlewka z wylewem, skalowana, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3;

- cylinder – szklany cylinder miarowy z podstawą, klasa A z certyfikatem

Cześć II – pozycje 37 - 40

Szczegółowy przedmiot zamówienia dotyczy poniżej przedstawionych urządzeń lub równoważnych:

- Modular Compact Rheometer, w którego skład wchodzą następujące części składowe:

- Modular Compact Rheometer MCR 92

- Dolny układ peltiera o zakresie temperatur -5 do 200°C

- Górny układ peltiera o zakresie temperatur -5 do 200°C

- Rozdzielacz powietrza plus filtr z osuszaczem

- Płytka 25 mm

- Oprogramowanie do obsługi i obróbki danych

- Kompresor z osuszaczem i skrzynia wygłuszającą

- Peltier na układy cylindryczne

- Układ cylindrów o średnicy 39mm

- Komputer z Windows 10 i dyskiem SSD

- Płytka 50mm do nisko lepkich cieczy

Kryterium:

- Pełny przegląd serwisowy wydłużający gwarancję

- Gwarancja 3 lata

- DMA 4500M – laboratoryjny gęstościomierz

Do oznaczania gęstości i wartości związanych z gęstością cieczy i gazu

przy użyciu metody pulsacyjnego wzbudzania opartej na technologii oscylacyjnej rurki w kształcie litery U. ThermoBalanceTM do szybkich zmian temperatury bez ponownej regulacji. Zawiera technologie FillingCheckTM i U-ViewTM dla bezbłędnych pomiarów.

- Lepkościomierz laboratoryjny - Zakres prędkości: od 0,01 do 250 obr./min., minimalny zakres lepkości: 10 mPa·s to 40.000.000 mPa·s  - ViscoQC 300R

- Pompka perystaltyczna do gęstościomierza DMA 4500M do automatycznego podawania 1 próbki

Cześć III – pozycja 41

Szczegółowy przedmiot zamówienia dotyczy poniżej przedstawionych filtrów lub równoważnych:

Zestaw do prób filtracyjnych dla oceny możliwości i stopnia oczyszczenia kolagenu zawierający:

- Komplety filtrów z membraną o charakterystyce wgłębnej z PP o gradacjach stopniowo schodzących z 40 µm do 20 µm (gradacje 40, 20 µm) w formie mini kapsuł filtracyjnych z przyłączami TriClamp – 6 szt

- Komplety filtrów z membraną o charakterystyce wgłębnej z PP o gradacjach stopniowo schodzących z 40 µm do 20 µm (gradacje 40, 20 µm) w formie świec filtracyjnych w rozmiarze 10” z wielowarstwowym (minimum 5, optymalnie 7 warstw) plisowanym materiałem filtracyjnym – 6 szt.

Filtry powinny być produkowane w reżimie ISO9001:2015

Zawartość endotoksyn nie powinna przekraczać 0,25 EU/ml wg testu LAL i uregulowań USP <85>

Poziom uwalniania włókien i cząstek powinien spełniać wymagania 21 CFR 210.3(b)(6).

Toksyczność użytych materiałów wg. wymagań USP <87>

Reaktywność biologiczna tworzyw zgodna z klasą VI-121 C

TOC/przewodnictwo filtratu zgodne z USP <643> oraz USP <645>

Filtry zgodne z wymaganiami FDA 21 CFR177-182 oraz uregulowań ramowych 1935/2004/EC

Wskazane jest doświadczenie w filtracji kolagenu. Pełna zgodność z wszystkimi typowymi dodatkami i konserwantami stosowanymi w procesie obróbki i kolagenu.

Filtry zaopatrzone w certyfikat serii produkcyjnej, indywidualnie pakowane z wszelkimi informacjami identyfikującymi serię na opakowaniu indywidualnym i filtrze

Dla pozycji 2: Mocowanie: 2 x oring 226/fin

Załącznik nr 3

Wykonawca:

Nazwa:__________________

Adres:___________________

NIP/PESEL__________________________                                 REGON_______________________

KRS/CEiDG__________________________

Tel.__________________________

E-mail_________________________

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby)

_______________________________________________________________________________________

Oświadczenie Wykonawcy

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania w postaci zapytania ofertowego pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego w ramach realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania.

…………………………………………………                       …………………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                          podpis