Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 6/ZO/2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NA ZAKUP LICENCJI OPROGRAMOWANIA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.:  "OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO SYSTEMU DO GASZENIA URZĄDZEŃ POD NAPIĘCIEM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM INSTALACJI PV" DOFINANSOWANEGO Z NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 – 2020 Oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Wspólne kody CPV:

Kod CPV - 48000000 - 8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Kod CPV - 72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania

| L.P. | Szczegółowy opis techniczny oprogramowania |
| --- | --- |
| Licencja dożywotnia (5 sztuk) | Program ma służyć do projektowania, dynamicznej symulacji, wizualizacji i kalkulacji uzysku energii z dachowych i gruntowanych systemów fotowoltaicznych. Ma być pomocny do uzyskania informacji na temat przewidywanej wydajności instalacji. Dokładne zaplanowanie systemu jest możliwie, dzięki funkcji obliczania zacienienia oraz modułowi. Ważne jest określenie orientacji obiektu względem słońca, rodzaju poszycia dachu oraz kąta nachylenia dachu, jak również zdobycie wiedzy na temat ukształtowania terenu, w przypadku projektu instalacji na gruncie. W projekcie należy uwzględnić także obecność obiektów znajdujących się w pobliżu miejsca przyszłej instalacji, mogących mieć wpływ na jej zacienienie. Program ma umożliwiać wprowadzenie danych projektowych np. numeru oferty i danych projektanta, danych kontaktowych klienta, opisu projektu, adresu instalacji. Program musi zapewniać projektowanie trójwymiarowe obiektów do obłożenia panelami PV. Program ma pozwalać także na wprowadzenie do projektu gotowych elementów budynków (np. okna, drzwi), dachów (np. kominy, lukarny) oraz obiektów (np. ogrodzenia, drzewa), które mogą znaleźć się w pobliżu instalacji. Panele fotowoltaiczne, podobnie jak inwertery, są wybierane z wbudowanej w program bazy, która jest na bieżąco aktualizowana przez producenta. Dzięki niej możliwy jest szybki wybór paneli fotowoltaicznych, dla których podane są najważniejsze parametry.: moc znamieniowa, napięcie, natężenie oraz wymiary, a także zastosowany typ ogniwa PV. Oprogramowanie ma zapewniać minimum zaprojektowanie jednego z niżej wymienionych systemów fotowoltaicznych: - podłączonego do sieci, - podłączonego do sieci z urządzeniami elektrycznymi, - podłączonego do sieci z urządzeniami elektrycznymi i systemami akumulatorów, - podłączonego do sieci z odbiornikami energii elektrycznej, pojazdami elektrycznymi i systemami akumulatorów, - podłączonego do sieci z urządzeniami elektrycznymi i elementem grzejnym, - podłączonego do sieci z odbiornikami energii elektrycznej, - samowystarczalna instalacja PV, - samowystarczalna instalacja PV z dodatkowym generatorem. Wygenerowany w programie projekt musi zawiera minimum: - wizualizację instalacji fotowoltaicznej, - symulację zacienienia paneli na przestrzeni całego roku, - analizę produkcji energii, - ilość ograniczonej emisji CO2, - rodzaj dobranych urządzeń ze schematem kreskowym instalacji, - dane techniczne zastosowanych modułów, inwerterów, oraz okablowania, - analizę czasowo-finansową wyprodukowanej energii, - wykres prognozy uzysku energii wygenerowany dla przykładowej instalacji PV, - wykres skumulowanego cashflow w poszczególnych latach. |