[image: image1.jpg]Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwdj







[image: image2.jpg]Unia Europejska
Europejski Fundusz Spoteczny




[image: image3.jpg]Akademia
Humanistyczno
Ekonomiczna
w Lodzi




                                                             


Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

Opis Przedmiotu Zapytania
I. Zakup  6 wózków inwalidzkich aktywnych dla osób dorosłych
Wózek inwalidzki aktywny dla osoby dorosłej – 6 szt.

	L.p.
	Cecha
	Wymagania minimalne

	1. 
	Funkcja stabilizacji
	Układ podparcia ciała: oparcie, siedzisko, taśma podtrzymująca nogi, podnóżek.

	2. 
	Funkcja transportu

	Układ transportowy: koła samonastawne, koła napędowe, ciągi napędowe, hamulce.

	3. 
	Przeznaczenie wózka
	Wózek dla osoby dorosłej

	4. 
	Napęd
	Napęd ręczny

	5. 
	Wykonanie
	Aluminium, magnez lub tytan

	6. 
	Układ kół, balans wózka
	Możliwość jazdy na dwóch tylnych kołach, w tzw. balansie.

	7. 
	Koła
	Tylne koła mocowane na szybkozłączach.

	8. 
	Układ wózka
	Układ wózka zespolony za pomocą sztywnej i kompaktowej ramy. 

	9. 
	Rama wózka 
	Preferowana: składana krzyżakowo- umożliwia samodzielne złożenie wózka

	10. 
	Składanie, transport
	Możliwość samodzielnego złożenia wózka

	11. 
	Oparcie wózka
	Niskie lub wysokie opracie 

	12. 
	Szerokość siedziska
	3000 – 5000mm

	13. 
	Głębokość siedziska
	3000 – 5000mm

	14. 
	Długość podnóżka
	Personalizowane (możliwośc regulacji)

	15. 
	Całkowita waga wózka
	ok. 10 kg z kołami (w zależności od konfiguracji)

	16. 
	Hamulce
	Co najmniej standardowe typu „push lock”

	17. 
	Siedzisko
	Czarne, wyposażone w poduszkę (preferowane siedzisko przeciwodleżynowe)

	18. 
	Maksymalna waga użytkownika
	od 70 do 130 kg

	19. 
	Akcesoria opcjonalne
	a) hamulec obsługiwane jedną ręką (centralny) 

 b) amortyzatory tylnych kół 

c) osłony tylnych kół – chronią niesprawne palce.

	20. 
	Regulacja wózka
	Możliwość regulacji wózka m.in: kąt pochylenia oparcia, kąt pochylenia tylnych kół, umiejscowienie środka ciężkości układu człowiek – wózek.

	21. 
	Możliwość wymiany części
	Wózek powinien mieć możliwość wymiany części eksporacyjnych.

 W wózkach aktywnych powinny znaleźć się elementy składane oraz rozłączalne – ma to na celu ułatwienia składania wózka do transportu lub przechowywania.

	22. 
	Gwarancja
	Firma wystawia garancje na min. 6 msc 

	23. 
	Informacje dodatkowe
	Firma zapewnia przesyłkę sprzętu kurierem


II. Zakup  6 wózków inwalidzkich rehabilitacyjnych dla osób dorosłych

Wózek inwalidzki rehabilitacyjny dla osoby dorosłej – 6 szt.

	L.p.
	Cecha
	Wymagania minimalne

	1. 
	Funkcja stabilizacji
	Układ podparcia ciała: oparcie, siedzisko, taśma podtrzymująca nogi, podnóżek, rączki do prowadzenia wózka przez osobę towarzyszącą

	2. 
	Funkcja transportu

	Układ transportowy: koła samonastawne, koła napędowe, ciągi napędowe, hamulce

	3. 
	Przeznaczenie wózka
	Wózek dla osoby dorosłej

	4. 
	Napęd
	Napęd ręczny

	5. 
	Wykonanie
	Aluminium, magnez lub tytan

	6. 
	Koła
	Tylne koła mocowane na szybkozłączach z odblaskami. Przednie kółka anty-wywrotne regulowane. 

Preferowane: 
tylne koła pompowane o średnicy 24''
przednie koła pełne gumowe o średnicy 8''

	7. 
	Rama wózka 
	Rama wzmocniona 

	8. 
	Składanie, transport
	Możliwość samodzielnego złożenia wózka

	9. 
	Oparcie wózka
	40 - 50 cm 

	10. 
	Szerokość siedziska
	30 – 55 cm

	11. 
	Głębokość siedziska
	30 – 55 cm

	12. 
	Podnożek
	Możliwość zmiany kąta płyty podnóżka. Podnóżki ściągane i odchylane.

	13. 
	Całkowita waga wózka
	ok. 15 kg z kołami (w zależności od konfiguracji)

	14. 
	Hamulce
	Hamulec dla osoby prowadzącej z tułu oraz hamulec boczny ręczny dla użytkownika wózka

	15. 
	Siedzisko
	Czarne, wyposażone w poduszkę (preferowane siedzisko przeciwodleżynowe)

	16. 
	Wysokość wózka
	88- 96 cm 

	17. 
	Wysokość siedziska
	47 - 53 cm

	18. 
	Maksymalna waga użytkownika
	od 70 do 130 kg

	19. 
	Opcjonalnie
	a) pompka
b) możliwość złożenia wózka
c) kieszonka z tyłu oparcia
d) odpinana wymiękczona tapicerka

	20. 
	Możliwość wymiany części
	Wózek powinien mieć możliwość wymiany części eksporacyjnych.

	21. 
	Gwarancja
	Firma wystawia garancje na min. 6 msc 

	22. 
	Informacje dodatkowe
	Firma zapewnia przesyłkę sprzętu kurierem


III. Zakup  4 symulatorów wad wzorku

Symulator wad wzroku – 4 szt.

	L.p.
	Cecha
	Wymagania minimalne

	1. 
	Symulacja typów upośledzenia wzorku
	Okulary powinny symulować od 3 do 5 różnych typów upośledzenia widzenia na kilku poziomach zaawansowania np.
- mroczek centralny
- widzenie tunelowe
- retinopatia cukrzycowa
- obniżona ostrość wzroku
- jednoimienna hemianopsja

	2. 
	Gwarancja
	Firma wystawia garancje na min. 6 msc 

	3. 
	Informacje dodatkowe
	Firma zapewnia przesyłkę sprzętu kurierem


IV. Zakup  16 osłon na oczy do  spania (symulacja niewidzenia)
Osłony na oczy do spania  – 16 szt.

	L.p.
	Cecha
	Wymagania minimalne

	1. 
	Rodzaj osłony
	Prefeorowana opaska na oczy 3D - wykonana jest z materiału formowanego tak, aby był on lepiej dopasowany do krzywizny twarzy (posiada lekko wypukłe miejsca na oczy oraz na nos, co powoduje większe wrażenie zaciemnienia)

	2. 
	Materiał
	Gąbka z pamięcią termiczną + oddychająca powłoka

	3. 
	Zapięcie
	Regulowane na rzep, gumkę lub wiązane

	4. 
	Wymiar osłony
	ok. 23cm x 9cm

	5. 
	Długość zapięcia
	27cm +/- 2 cm

	6. 
	Gwarancja
	Firma wystawia garancje na min. 6 msc 

	7. 
	Informacje dodatkowe
	Firma zapewnia przesyłkę sprzętu kurierem


V. Zakup  16 białych lasek składanych (symulacja niewidzenia)

Białek laski składane  – 16 szt.
	L.p.
	Cecha
	Wymagania minimalne

	1. 
	Wysokość laski
	120 cm

	2. 
	Waga laski
	ok. 0,2 kg

	3. 
	Materiał
	Preferowana stop aluminium + guma

	4. 
	Kolor
	Biały + odblask

	5. 
	Składanie
	Laska powinna składać się z czterech części/sekcji

	6. 
	Pasek
	Pasek nadgarstkowy

	7. 
	Futerał
	Laska zapakowana w etui

	8. 
	Maksymalne obciążenie
	120 kg

	9. 
	Odblask
	Laska powinna posiadać taśmy odblaskowe zwiększające poziom bezpieczeństwa

	10. 
	Rękojeść
	Wykonana z materiałów przyjaznych dla środowiska, nietoksycznych, nieszkodliwych, bezwonnych, nienasiąkliwych, nie blaknących, łatwych do czyszczenia, antypoślizgowych i izolowanych.

	11. 
	Końcówka drążka
	Wykonana z odpornego na ścieranie, izolowanego materiału przenoszącego wibracje i  używana na twardych nawierzchniach ze sprzężeniem zwrotnym uderzenia, łatwym do wymiany.

	12. 
	Informacje dodatkowe
	Firma zapewnia przesyłkę sprzętu kurierem


VI. Zakup  16 przeciwhałasowych nauszyników (symulacja wad słuchu)

Przeciwhałasowe nauszniki  – 16 szt.

	L.p.
	Cecha
	Wymagania minimalne

	1. 
	Materiał
	ABS

	2. 
	Sposób zakładania
	Pałąk

	3. 
	Rozmiar
	Uniwersalny, regulowany

	4. 
	Czasza
	Nausznik posiada dwie czasze tłumiące dociskane do głowy, całkowicie zakrywając małżowiny uszne

	5. 
	Poziom tłumnienia hałasu 
	Minimalnie:
Pałąk na głowie: SNR=27, H=33 M=-25 L=17
z tyłu głowy: SNR=26 H=31 M-23 L=16

	6. 
	Poduszki nauszników
	Miękkie piankowe poduszki zapewniające komfort

	7. 
	Pałąk
	Stabliny, teleskopowy (możliwośc regulacji), wykończony miękką, szeroką opaską zwiększającą komfort użytkowania 

	8. 
	Opcjonalnie
	Wymienne poduszki

	9. 
	Gwarancja
	Firma wystawia garancje na min. 6 msc 

	10. 
	Informacje dodatkowe
	Firma zapewnia przesyłkę sprzętu kurierem


VII. Zakup  2 kompletów zatyczek do uszu ochronnych piankowych (symulacja wad słuchu)

Zatyczki do uszu ochronne piankowe  – 2 komplety

	L.p.
	Cecha
	Wymagania minimalne

	1. 
	Komplet
	Komplet zawiera 500 par zatyczek, czyli 1000  jednorazowych sztuk.

	2. 
	Materiał
	Wykonane z wolno rozprężającej się pianki poliuretanowej, pamiętającej   kształt

	3. 
	Poziom tłumnienia hałasu
	Minimalnie:

SNR= 36dB
H= 34dB
M= 34dB
L= 31dB

	4. 
	Powierzchnia zatyczki
	Gładka, odporna na zabrudzenia

	5. 
	Kolor
	Preferowany: żółty

	6. 
	Łączenie
	Zatyczki bez sznurka, brak łączenia

	7. 
	Wymagany certyfikat
	certyfikat CE

	8. 
	Informacje dodatkowe
	Firma zapewnia przesyłkę sprzętu kurierem


VIII. Zakup  2 kompletów symylatorów starości (różne dysfunkcje)

Symulator starości  – 2 komplety

	L.p.
	Cecha
	Wymagania minimalne

	1. 
	W zestawie
	Preferowany zestaw symulatora powinien co najmniej posiadać:
· ściągacze kolanowe 2 szt

· ściągacze łokciowe 2 szt

· nauszniki 1 szt

· kamizelka obciążająca 1 szt

· ogranicznik ruchów głowy 1 szt

· obciążniki na nadgarstki 4 szt

· obciążniki na kostki 2 szt

· ogranicznik ruchu stawu kolanowego 2 szt

· ogranicznik ruchu stawu łokciowego 2 szt

· rękawice zmniejszające precyzje 2 szt
· rękawice zmniejszające czucie 

· gogle ograniczające widzenie 1 szt

· okulary ograniczające widzenie 1 szt
· walizka, torba ochronna

· instrukcja w języku polskim

	2. 
	Waga
	ok. 10 kg

	3. 
	Folie symulacyjne
	Przyłbica posiadająca wymienne folie symulacyjne (zaćma, jaskra, ARMD). Folie można szybko i łatwo zmienić za pomocą systemu magnetycznego.

	4. 
	Rozmiar stroju
	Kamizelka i spodenki z obciążeniem powinny mieć regulację rozmiaru oraz stopnia niepełnosprawności.

	5. 
	Buty i rękawiczki
	Buty i rękawiczki z obciążeniem (możliwość regulacji rozmiaru).

	6. 
	Połączenie stroju
	Połączenie modułowe gumowe. Polączenie między głową a tułowiem oraz między ramionami a tułowiem. Możliwość dostosowania do stopnia niepełnosprawności.

	7. 
	Przechowywanie
	Preferowana wytrzymała torba/walizka na kółkach do transportu oraz przechowywania symulatora.

	8. 
	Gwarancja
	Firma wystawia garancje na min. 12 msc 

	9. 
	Informacje dodatkowe
	Firma zapewnia przesyłkę sprzętu kurierem


IX. Zakup  16 sztuk kul łokciowych (wady narządu ruchu)

Kule łokciowe – 16 sztuk, 8 par

	L.p.
	Cecha
	Wymagania minimalne

	9. 
	Materiał rury
	Aluminium zabezpieczony epoksydowanym lakierem

	10. 
	Uchwyt i podparcie
	Polimerowy, ruchomy

	11. 
	Stopka
	Co najmniej gumowa, wzmocniona, odporna na korozje

	12. 
	Waga
	Do 500g. 

	13. 
	Maksymalne obciążenie
	Do 130 kg (minimalne maksymalne obciążenie 110 kg)

	14. 
	Odległość od podłoża do rękojeści
	min 70 cm – max 96 cm

	15. 
	Długość laski
	od 96 do 116 cm 

	16. 
	Rozmiar
	Rozmiar uniwersalny
Maks. / Min regulowana wysokość: 984/745 ± 5 mm

	17. 
	Wysokość
	Regulacja wysokości umożliwiająca dopasowanie do wzrostu użytkownika.

	18. 
	Odblaski
	Zapewniony min. 1 odblask

	19. 
	Opcjonalnie
	- podpórka odchylana 
- miękki uchwyt
- stopka wzmociona stalową nasadką
- amortyzator

	20. 
	Wymogi i normy
	Kula spełnia wymagania normy europejskiej ISO 11334-1

	21. 
	Informacje dodatkowe
	Firma zapewnia przesyłkę sprzętu kurierem


PAGE  
1
                                                                             Realizator Projektu:
                          Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

    90–212 Łódź, ul. Sterlinga 26

