Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia do postępowania nr 11/2021

Data……………….…………..

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ARKUSZ KALKULACYJNY OKREŚLAJĄCY CENĘ OFERTY

Część nr 1 Jednorazowe materiały zużywalne

| L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | Producent i nr katalogowy lub oznaczenie oferowanego produktu | j.m. | Ilość | Kwota jednostkowa netto [PLN] | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] kol. 5 x kol. 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Rękawiczki do użytku laboratoryjnego, wolne od lateksu, bezpudrowe, grubość mankietu 0,2mm, grubość na palcach 0,30mm, grubość na dłoni 0,22mm, spełniające normy EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, opakowanie 100 sztuk, rozmiar M |  | Op. | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Rękawiczki do użytku laboratoryjnego, wolne od lateksu, bezpudrowe, grubość mankietu 0,2mm, grubość na palcach 0,30mm, grubość na dłoni 0,22mm, spełniające normy EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, opakowanie 100 sztuk, rozmiar L |  | Op. | 20 |  |  |  |  |
| 3 | RAZEM (SUMA WIERSZY OD 1 DO 2) |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający podał preferowane objętości opakowań, jednak dopuszcza się oferty o innych wielkościach zapewniające równoważność wymaganej całkowitej ilości zamawianego odczynnika.

……………………………..……………………………….

Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej / ych

o występowania w imieniu Wykonawcy

Część nr 2 Drobny sprzęt laboratoryjny, szkło i materiały zużywalne

| L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | Producent i nr katalogowy lub oznaczenie oferowanego produktu | j.m. | Ilość | Kwota jednostkowa netto [PLN] | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] kol. 5 x kol. 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Kolba do wyparki Buchi R-220 lub r-220 EX. Pojemność 20L, średnica 150 mm |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Butelka typu carboy, szeroka szyja z nakrętką, Nalgene; PP, mlecznoprzezroczysta, z białą nakrętką PP, uszczelka TPE; bardzo dobra odporność chemiczna; odporność termiczna do +135C, autoklawowalna z cieczą wewnątrz zbiornika, pojemność 10l |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Butelka typu carboy, szeroka szyja z nakrętką, Nalgene; PP, mlecznoprzezroczysta, z białą nakrętką PP, uszczelka TPE; bardzo dobra odporność chemiczna; odporność termiczna do +135C, autoklawowalna z cieczą wewnątrz zbiornika, pojemność 20l |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Kolba erlenmayera, bez przegród, bez gwintu, o objętości 5L, o wysokości zewnętrznej nie większej niż 36,5 cm |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Kolba erlenmayera z 4 uformowanymi przegrodami zapewniającymi optymalnie turbulentny przepływ mieszanej cieczy, bez gwintu, o objętości 250 ml |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Kolba erlenmayera z 4 uformowanymi przegrodami zapewniającymi optymalnie turbulentny przepływ mieszanej cieczy, bez gwintu, o objętości 500 ml |  | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 7 | Kolba erlenmayera z 4 uformowanymi przegrodami zapewniającymi optymalnie turbulentny przepływ mieszanej cieczy, bez gwintu, o objętości 1000 ml |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 8 | Próbówki mineralizacyjno-destylacyjne 42x300, opakowanie 3 szt. Kompatybilne z blokiem mineralizacyjnym Dk-6 firmy Velp i aparatem do destylacji z parą wodną UDK 129 firmy Velp |  | Op. | 3 |  |  |  |  |
| 9 | Mieszadło magnetyczne o prędkości obrotowej do 1100 obr./min i maksymalnej objętości cieczy 5L. Powierzchnia biała. Mieszadło analogowe przeznaczone do długiej pracy ciągłej, wykonane z technopolimeru o znakomitej odporności chemicznej. Moc 0,6W; wymiary (szerxwysxgł.) 120x50x145 mm; ciężar 0,4kg. |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 10 | Standardowe mieszadełko z teflonu 30x8 mm (długość x średnica) |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 11 | Adapter do rotora A-4 81 do wirówki firmy eppendorf. Adapter przeznaczony do próbówek stożkowych o pojemności 50 ml. Maksymalna średnica próbówki 30 mm, maksymalna wysokość naczynia 122 mm, liczba naczyń do adapter/rotor 5/20, kształt dna stożkowy, promień wirowania 173 mm, Maks. RCf 3100 xg, opakowanie 2 szt. |  | Op. | 2 |  |  |  |  |
| 12 | RAZEM (SUMA WIERSZY OD 1 DO 11) |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………..……………………………….

Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej / ych

o występowania w imieniu Wykonawcy

Część nr 3 Materiały zużywalne

| L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | Producent i nr katalogowy lub oznaczenie oferowanego produktu | j.m. | Ilość | Kwota jednostkowa netto [PLN] | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] kol. 5 x kol. 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Kolumna do filtracji krzyżowej. Cut-off 50 kDa, materiał wykonania włókien mPES, średnica włókien 1mm, przyłącza permeat-retentat typu triclamp 3/4", powierzchnia filtracji nie mniejsza niż 1500 cm2. Możliwy zakres przepływu nie gorszy niż od 2 do 4000 L/min. |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | RAZEM (SUMA WIERSZY OD 1 DO 1) |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………..……………………………….

Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej / ych

o występowania w imieniu Wykonawcy