	
	
	

	
	
	



TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 311930

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

a) montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

b) uruchamiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wyceny robót;

2) w zakresie kwalifikacji ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

a) wykonywania konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

b) monitorowania i nadzorowania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

c) oceny oddziaływana urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na środowisko.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I KRYTERIA WERYFIKACJI TYCH EFEKTÓW

Do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej niezbędne jest osiągnięcie niżej wymienionych efektów kształcenia:

ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej


	ELE.10.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
	
	

	Efekty kształcenia
	
	Kryteria weryfikacji

	Uczeń:
	
	Uczeń

	1)  rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem
	1)  wskazuje przepisy prawa dotyczące

	i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową,
	
	bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony

	ochroną środowiska i ergonomią
	
	przeciwpożarowej, ochrony środowiska

	
	
	i ergonomii w branży elektroenergetycznej

	
	2)
	wyjaśnia znaczenie pojęć: bezpieczeństwo pracy,

	
	
	higiena pracy, ochrona pracy, ergonomia

	
	3)
	identyfikuje zakres i cel działań ochrony

	
	
	przeciwpożarowej

	
	4)
	wyjaśnia zakres i cel działań ochrony środowiska

	
	
	w środowisku pracy

	
	5)
	opisuje pojęcia związane z wypadkami przy

	
	
	pracy i chorobami zawodowymi

	
	6)
	wymienia regulacje wewnątrzzakładowe

	
	
	dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,

	
	
	ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska

	
	
	i ergonomii

	2)  charakteryzuje zadania i uprawnienia instytucji
	1)  wymienia instytucje oraz służby działające w

	oraz służb działających w zakresie ochrony
	
	zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska

	pracy i ochrony środowiska
	2)  wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz

	
	
	służb działających w zakresie ochrony pracy

	
	
	i ochrony środowiska

	3) rozróżnia prawa i obowiązki pracownika oraz
	1)  wymienia prawa i obowiązki pracodawcy

	pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny
	
	w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

	pracy
	2)
	wymienia prawa i obowiązki pracownika

	
	
	w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

	
	3)
	wymienia środki prawne możliwe do

	
	
	zastosowania w przypadku naruszenia przepisów

	
	
	dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy


	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	4)  wymienia konsekwencje nieprzestrzegania przez
	

	
	
	
	
	pracownika i pracodawcę obowiązków
	

	
	
	
	
	w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
	

	
	
	
	5)  wskazuje rodzaje świadczeń z tytułu wypadku
	

	
	
	
	
	przy pracy
	

	
	
	
	6)  wskazuje prawa pracownika, który zachorował
	

	
	
	
	
	na chorobę zawodową
	

	
	4) określa skutki oddziaływania czynników
	
	1)
	identyfikuje rodzaje czynników materialnych
	

	
	szkodliwych na organizm człowieka
	
	
	tworzących środowisko pracy
	

	
	
	
	2)
	rozpoznaje rodzaje i stopnie zagrożenia
	

	
	
	
	
	spowodowane działaniem czynników środowiska
	

	
	
	
	
	pracy
	

	
	
	
	3)
	rozróżnia źródła czynników szkodliwych
	

	
	
	
	
	w środowisku pracy
	

	
	
	
	4)
	identyfikuje skutki oddziaływania czynników
	

	
	
	
	
	środowiska pracy na organizm człowieka
	

	
	
	
	5)
	identyfikuje rodzaje chorób zawodowych
	

	
	
	
	
	mogących wystąpić u osób wykonujących zawód
	

	
	
	
	6)
	wskazuje objawy chorób zawodowych
	

	
	
	
	
	zagrażających osobom wykonującym zawód
	

	
	5) charakteryzuje środki techniczne, ochrony
	
	1)
	rozróżnia środki ochrony indywidualnej
	

	
	indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania
	
	i zbiorowej podczas wykonywania montażu
	

	
	zadań zawodowych
	
	
	urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
	

	
	
	
	2)
	określa zasady doboru środków ochrony
	

	
	
	
	
	indywidualnej i zbiorowej podczas
	

	
	
	
	
	wykonywania zadań zawodowych
	

	
	
	
	3)
	określa funkcje odzieży ochronnej
	

	
	
	
	4)
	dobiera środki ochrony indywidualnej
	

	
	
	
	
	i zbiorowej do rodzaju wykonywanych prac
	

	
	
	
	
	związanych z montażem urządzeń i systemów
	

	
	
	
	
	energetyki odnawialnej
	

	
	6) organizuje stanowisko pracy zgodnie
	
	1)
	określa ergonomiczne zasady organizacji pracy
	

	
	z wymaganiami ergonomii oraz przepisami i
	
	
	i stanowisk pracy
	

	
	zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
	
	2)
	przewiduje wpływ wprowadzanych zmian na
	

	
	ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
	
	poszczególnych etapach montażu urządzeń
	

	
	
	
	
	i systemów energetyki odnawialnej na poziom
	

	
	
	
	
	bezpieczeństwa i higieny pracy
	

	
	
	
	3)
	określa metody eliminacji niebezpiecznych
	

	
	
	
	
	źródeł i szkodliwych czynników występujących
	

	
	
	
	
	podczas montażu urządzeń i systemów
	

	
	
	
	
	energetyki odnawialnej
	

	
	
	
	4)
	wskazuje działania prewencyjne zapobiegające
	

	
	
	
	
	powstawaniu pożaru lub innego zagrożenia
	

	
	
	
	
	w przedsiębiorstwie
	

	
	
	
	5)
	organizuje wybrane stanowisko pracy
	

	
	
	
	
	umożliwiające montaż urządzeń i systemów
	

	
	
	
	
	energetyki odnawialnej zgodnie z wymaganiami
	

	
	
	
	
	ergonomii oraz przepisami prawa dotyczącymi
	

	
	
	
	
	bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
	

	
	
	
	
	przeciwpożarowej i ochrony środowiska
	

	
	7) stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
	
	1)
	stosuje przepisy prawa dotyczące
	

	
	oraz przepisy prawa dotyczące ochrony
	
	
	bezpieczeństwa i higieny pracy
	

	
	przeciwpożarowej i ochrony środowiska
	
	2)
	stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony
	

	
	
	
	
	przeciwpożarowej
	

	
	
	
	3)
	stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony
	

	
	
	
	
	środowiska
	

	
	
	
	4)
	omawia wymagania zawarte w przepisach prawa
	

	
	
	
	
	dotyczących ochrony przeciwpożarowej
	

	
	
	
	5)
	reaguje w przypadku zagrożenia pożarowego
	

	
	
	
	
	zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej
	


	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6)
	określa sposoby prowadzenia gospodarki
	

	
	
	
	
	odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz
	

	
	
	
	
	w zakresie ochrony powietrza
	

	
	
	
	
	w przedsiębiorstwie
	

	
	
	
	7)
	określa sposoby likwidacji lub ograniczenia
	

	
	
	
	
	zagrożeń związanych z występowaniem
	

	
	
	
	
	w procesach pracy czynników niebezpiecznych,
	

	
	
	
	
	szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia
	

	
	
	
	8)
	ocenia stosowane w przedsiębiorstwie
	

	
	
	
	
	rozwiązania ograniczające lub eliminujące
	

	
	
	
	
	emisję zanieczyszczeń do środowiska
	

	
	
	
	9)
	przewiduje konsekwencje naruszenia przepisów
	

	
	
	
	
	i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
	

	
	
	
	
	wykonywania zadań zawodowych
	

	
	8) udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego
	
	1)
	opisuje podstawowe symptomy wskazujące na
	

	
	zagrożenia zdrowotnego
	
	
	stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
	

	
	
	
	2)
	ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie
	

	
	
	
	
	analizy objawów obserwowanych
	

	
	
	
	
	u poszkodowanego
	

	
	
	
	3)
	zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce
	

	
	
	
	
	wypadku
	

	
	
	
	4)
	układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
	

	
	
	
	5)
	powiadamia odpowiednie służby
	

	
	
	
	6)
	prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w
	

	
	
	
	
	urazowych stanach nagłego zagrożenia
	

	
	
	
	
	zdrowotnego, np. krwotok, zmiażdżenie,
	

	
	
	
	
	amputacja, złamanie, oparzenie
	

	
	
	
	7)
	prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w
	

	
	
	
	
	nieurazowych stanach nagłego zagrożenia
	

	
	
	
	
	zdrowotnego, np. omdlenie, zawał, udar
	

	
	
	
	8)
	wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową
	

	
	
	
	
	na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej
	

	
	
	
	
	Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady
	

	
	
	
	
	Resuscytacji
	

	
	ELE.10.2. Podstawy energetyki
	
	
	
	

	
	Efekty kształcenia
	
	
	Kryteria weryfikacji
	

	
	Uczeń:
	
	
	Uczeń:
	

	
	1)  charakteryzuje układy elektryczne
	
	1)
	klasyfikuje elementy oraz układy elektryczne
	

	
	
	
	2)
	określa elementy podstawowych układów
	

	
	
	
	
	elektrycznych
	

	
	
	
	3)
	rozróżnia parametry elementów oraz układów
	

	
	
	
	
	elektrycznych
	

	
	
	
	4)
	określa funkcje układów elektrycznych
	

	
	
	
	
	przedstawionych na schematach
	

	
	2)  charakteryzuje zjawiska związane z prądem
	
	1)
	omawia pojęcia: pole elektryczne, magnetyczne
	

	
	i napięciem elektrycznym
	
	
	i elektromagnetyczne, rezystancja, pojemność
	

	
	
	
	
	oraz indukcyjność zastępcza elementów
	

	
	
	
	2)
	określa parametry elektryczne w obwodach
	

	
	
	
	
	nierozgałęzionych i rozgałęzionych prądu
	

	
	
	
	
	stałego
	

	
	
	
	3)
	opisuje wartości parametrów przebiegów
	

	
	
	
	
	elektrycznych
	

	
	
	
	4)
	określa parametry elektryczne w obwodach
	

	
	
	
	
	nierozgałęzionych i rozgałęzionych
	

	
	
	
	
	jednofazowego prądu sinusoidalnego
	

	
	
	
	5)
	określa parametry elektryczne w obwodach
	

	
	
	
	
	nierozgałęzionych i rozgałęzionych trójfazowego
	

	
	
	
	
	prądu sinusoidalnego
	

	
	3)  wykonuje pomiary parametrów wielkości
	
	1)
	określa metody pomiaru wielkości elektrycznych
	

	
	elektrycznych w obwodach elektrycznych
	
	
	w obwodach elektrycznych
	


	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2)
	dobiera metody do pomiarów wielkości
	

	
	
	
	
	
	elektrycznych w obwodach elektrycznych
	

	
	
	
	
	3)
	dobiera przyrządy do pomiaru wielkości
	

	
	
	
	
	
	elektrycznych w obwodach elektrycznych
	

	
	
	
	
	4) wyznacza wartości wielkości elektrycznych
	

	
	
	
	
	
	w obwodach elektrycznych
	

	
	
	
	
	5)
	stosuje oprogramowanie użytkowe do realizacji
	

	
	
	
	
	
	badań elementów, układów i obwodów
	

	
	
	
	
	
	elektrycznych
	

	
	4)  charakteryzuje źródła energii odnawialnej
	
	1)
	klasyfikuje źródła energii odnawialnej
	

	
	
	i nieodnawialnej
	
	
	i nieodnawialnej
	

	
	
	
	
	2) określa stan zasobów i źródeł energii
	

	
	
	
	
	3) rozróżnia źródła energii odnawialnej
	

	
	
	
	
	4) określa zasoby energii w Rzeczypospolitej
	

	
	
	
	
	
	Polskiej oraz możliwości ich wykorzystania
	

	
	
	
	
	5) określa stan zasobów źródeł energii
	

	
	
	
	
	
	nieodnawialnej
	

	
	
	
	
	6) określa dostępność źródeł energii odnawialnej
	

	
	5)  charakteryzuje procesy wytwarzania energii
	
	1)
	rozróżnia urządzenia wykorzystywane do
	

	
	
	elektrycznej, mechanicznej i cieplnej
	
	
	wytwarzania energii elektrycznej
	

	
	
	
	
	2)
	rozróżnia urządzenia wykorzystywane do
	

	
	
	
	
	
	wytwarzania energii mechanicznej
	

	
	
	
	
	3)
	rozróżnia urządzenia wykorzystywane do
	

	
	
	
	
	
	wytwarzania energii cieplnej
	

	
	
	
	
	4)
	określa zastosowanie urządzeń wytwórczych
	

	
	
	
	
	
	w systemach energetycznych
	

	
	
	
	
	5)
	określa działanie urządzeń wykorzystywanych do
	

	
	
	
	
	
	wytwarzania energii elektrycznej
	

	
	
	
	
	6)
	określa działanie urządzeń wykorzystywanych do
	

	
	
	
	
	
	wytwarzania energii mechanicznej
	

	
	
	
	
	7)
	określa działanie urządzeń wykorzystywanych do
	

	
	
	
	
	
	wytwarzania energii cieplnej
	

	
	6)  charakteryzuje systemy i obiekty energetyki
	
	1)
	rozróżnia obiekty energetyki zawodowej
	

	
	
	odnawialnej
	
	
	produkujące energię ze źródeł nieodnawialnych
	

	
	
	
	
	2)
	rozróżnia obiekty energetyki zawodowej
	

	
	
	
	
	
	produkujące energię ze źródeł odnawialnych
	

	
	
	
	
	3)
	klasyfikuje systemy energetyki odnawialnej
	

	
	
	
	
	4)
	rozróżnia systemy energetyki odnawialnej
	

	
	
	
	
	5)
	określa możliwości wykorzystania urządzeń
	

	
	
	
	
	
	i systemów energetyki odnawialnej
	

	
	
	
	
	
	w praktycznych zastosowaniach
	

	
	7)  stosuje prawa z zakresu mechaniki płynów oraz
	1)
	rozróżnia przemiany energetyczne
	

	
	
	przemian energetycznych
	
	2)
	stosuje prawa dotyczące przemian
	

	
	
	
	
	
	energetycznych
	

	
	
	
	
	3)
	stosuje twierdzenia mechaniki płynów
	

	
	8)
	wykonuje obliczenia parametrów
	
	1)
	rozróżnia wielkości opisujące przepływ cieczy
	

	
	
	charakteryzujących przepływ cieczy i gazów
	
	
	i gazów w instalacjach rurowych
	

	
	
	
	
	2)
	określa parametry charakteryzujące przepływ
	

	
	
	
	
	
	laminarny i turbulentny
	

	
	
	
	
	3)
	oblicza parametry przepływu cieczy i gazów
	

	
	
	
	
	
	w instalacjach rurowych
	

	
	
	
	
	4)
	wykonuje obliczenia strat ciśnienia podczas
	

	
	
	
	
	
	przepływu cieczy lub gazu w instalacjach
	

	
	
	
	
	
	rurowych
	

	
	9)
	charakteryzuje przepisy prawa budowlanego
	
	1)
	wymienia przepisy prawa budowlanego
	

	
	
	i prawa energetycznego dotyczące zastosowania
	
	i prawa energetycznego
	

	
	
	urządzeń produkujących energię
	
	2)
	rozróżnia pojęcia z zakresu prawa budowlanego
	

	
	
	
	
	
	i prawa energetycznego
	


	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3)
	omawia przepisy prawa budowlanego dotyczące
	

	
	
	
	
	zastosowania urządzeń produkujących energię
	

	
	
	
	
	nieodnawialną
	

	
	
	
	4)
	omawia przepisy prawa budowlanego dotyczące
	

	
	
	
	
	zastosowania urządzeń produkujących energię
	

	
	
	
	
	odnawialną
	

	
	
	
	5)
	omawia przepisy prawa energetycznego
	

	
	
	
	
	dotyczące wytwarzania, dystrybuowania, energii
	

	
	
	
	
	oraz urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
	

	
	10) określa korzyści wynikające ze stosowania
	
	1)
	omawia korzyści wynikające z instalacji
	

	
	energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
	
	
	kolektorów słonecznych do przygotowania
	

	
	
	
	
	ciepłej wody użytkowej i centralnego
	

	
	
	
	
	ogrzewania
	

	
	
	
	2)
	omawia korzyści wynikające z instalacji pomp
	

	
	
	
	
	ciepła do ogrzewania budynków
	

	
	
	
	3)
	omawia korzyści wynikające z instalacji
	

	
	
	
	
	biogazowni rolniczych i przemysłowych
	

	
	
	
	4)
	omawia korzyści wynikające z instalacji
	

	
	
	
	
	fotowoltaicznych
	

	
	
	
	5)
	omawia korzyści wynikające z instalacji
	

	
	
	
	
	elektrowni wiatrowej i elektrowni wodnej
	

	
	
	
	6)
	omawia korzyści wynikające z instalacji kotłów
	

	
	
	
	
	na biomasę
	

	
	11) sporządza schematy ideowe i montażowe
	
	1)
	rozróżnia symbole elementów elektrycznych
	

	
	układów elektrycznych
	
	2)
	rozróżnia symbole układów i urządzeń
	

	
	
	
	
	elektrycznych
	

	
	
	
	3)
	rozróżnia symbole przyrządów pomiarowych
	

	
	
	
	
	stosowanych w elektrotechnice
	

	
	
	
	4)
	odczytuje rysunki techniczne
	

	
	
	
	5)
	wykonuje rysunek techniczny montażowy,
	

	
	
	
	
	schematyczny, wykonawczy
	

	
	
	
	6)
	sporządza szkice i rysunki instalacji
	

	
	
	
	
	elektrycznych zgodnie z obowiązującymi
	

	
	
	
	
	normami i zasadami
	

	
	
	
	7)
	sporządza schematy montażowe urządzeń
	

	
	
	
	
	i systemów energetyki odnawialnej
	

	
	
	
	8)
	sporządza kompletne rysunki techniczne
	

	
	
	
	
	i projekty z wykorzystaniem technik
	

	
	
	
	
	komputerowych
	

	
	
	
	9)
	drukuje rysunki techniczne wykonane
	

	
	
	
	
	w programach komputerowych
	

	
	12) rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny
	1)
	wymienia cele normalizacji krajowej
	

	
	zgodności podczas realizacji zadań zawodowych
	2)
	podaje definicję i cechy normy
	

	
	
	
	3)
	rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej,
	

	
	
	
	
	europejskiej i krajowej
	

	
	
	
	4)
	korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm
	

	
	
	
	
	i procedur oceny zgodności
	

	
	ELE.10.3. Technologia montażu urządzeń i systemów
	energetyki odnawialnej
	

	
	Efekty kształcenia
	
	
	Kryteria weryfikacji
	

	
	Uczeń:
	
	
	Uczeń:
	

	
	1)  posługuje się dokumentacją budowlaną
	
	1)
	wymienia rodzaje i elementy dokumentacji
	

	
	
	
	
	budowlanej
	

	
	
	
	2)
	określa parametry techniczne urządzeń
	

	
	
	
	
	energetyki odnawialnej
	

	
	
	
	3)
	stosuje dokumentację techniczną podczas
	

	
	
	
	
	montażu urządzeń i systemów energetyki
	


	
	
	
	
	odnawialnej
	

	
	
	
	4)
	stosuje instrukcje montażowe urządzeń
	

	
	
	
	
	i systemów energetyki odnawialnej podczas
	

	
	
	
	
	wykonywanych prac
	


	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5)
	opisuje zasady działania instalacji i urządzeń
	

	
	
	
	
	energetyki odnawialnej na podstawie ich
	

	
	
	
	
	dokumentacji
	

	
	2)  charakteryzuje urządzenia do pozyskiwania
	
	1)
	klasyfikuje urządzenia do pozyskiwania energii
	

	
	energii odnawialnej elektrycznej i cieplnej
	
	
	odnawialnej
	

	
	
	
	2)
	rozróżnia urządzenia do pozyskiwania energii
	

	
	
	
	
	odnawialnej elektrycznej i cieplnej
	

	
	
	
	3)
	określa budowę, rozmiar i moc grzewczą
	

	
	
	
	
	kolektorów słonecznych
	

	
	
	
	4)
	określa wielkości charakterystyczne dla pomp
	

	
	
	
	
	ciepła
	

	
	
	
	5)
	określa urządzenia do spalania biomasy
	

	
	
	
	6)
	określa moc w szczycie i tolerancję mocy ogniw
	

	
	
	
	
	fotowoltaicznych
	

	
	
	
	7)
	rozróżnia urządzenia wykorzystujące energię
	

	
	
	
	
	wiatru
	

	
	
	
	8)
	rozróżnia urządzenia wykorzystujące energię
	

	
	
	
	
	wody
	

	
	3)  charakteryzuje technologie montażu urządzeń
	
	1)
	określa materiały do montażu instalacji
	

	
	i instalacji systemów energii odnawialnej
	
	
	wodnych, gazowych i grzewczych
	

	
	
	
	2)
	określa materiały do montażu instalacji
	

	
	
	
	
	elektrycznych
	

	
	
	
	3)
	rozróżnia technologie montażu kolektorów
	

	
	
	
	
	słonecznych
	

	
	
	
	4)
	rozróżnia technologie montażu pomp ciepła
	

	
	
	
	5)
	rozróżnia technologie montażu urządzeń do
	

	
	
	
	
	spalania biomasy
	

	
	
	
	6)
	rozróżnia technologie montażu ogniw
	

	
	
	
	
	fotowoltaicznych
	

	
	
	
	7)
	rozróżnia technologie montażu urządzeń
	

	
	
	
	
	wykorzystujących energię wiatru
	

	
	
	
	8)
	rozróżnia technologie montażu urządzeń
	

	
	
	
	
	wykorzystujących energię wody
	

	
	4)  kompletuje narzędzia i sprzęt do montażu
	
	1)
	klasyfikuje narzędzia i sprzęt do montażu
	

	
	urządzeń i instalacji systemów energetyki
	
	
	urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
	

	
	odnawialnej
	
	2)
	rozróżnia narzędzia i sprzęt do montażu
	

	
	
	
	
	instalacji, urządzeń i systemów energetyki
	

	
	
	
	
	odnawialnej
	

	
	
	
	3)
	dobiera narzędzia i sprzęt do montażu instalacji,
	

	
	
	
	
	urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
	

	
	5)  ustala warunki lokalizacji urządzeń energetyki
	1)
	określa warunki lokalizacji urządzeń
	

	
	odnawialnej
	
	
	stosowanych w instalacjach kolektorów
	

	
	
	
	
	słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych, pomp
	

	
	
	
	
	ciepła
	

	
	
	
	2)
	określa warunki lokalizacji urządzeń
	

	
	
	
	
	wykorzystujących biomasę
	

	
	
	
	3)
	określa warunki lokalizacji urządzeń
	

	
	
	
	
	wykorzystujących energię wiatru i wody
	

	
	
	
	4)
	określa miejsce montażu kolektorów
	

	
	
	
	
	słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp
	

	
	
	
	
	ciepła
	

	
	
	
	5)
	określa miejsce montażu urządzeń
	

	
	
	
	
	wykorzystujących biomasę
	

	
	
	
	6)
	określa miejsce montażu siłowni wiatrowej
	

	
	
	
	
	i siłowni wodnej
	

	
	6)  prowadzi dokumentację transportu i składowania
	1)
	określa sposób przewożenia materiałów,
	

	
	materiałów, urządzeń oraz elementów systemów
	
	urządzeń oraz elementów systemów energetyki
	

	
	energetyki odnawialnej
	
	
	odnawialnej
	


	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2)
	określa warunki magazynowania materiałów,
	

	
	
	
	
	urządzeń oraz elementów systemów energetyki
	

	
	
	
	
	odnawialnej
	

	
	
	
	3)
	sporządza dokumentację związaną z transportem
	

	
	
	
	
	materiałów, urządzeń oraz elementów systemów
	

	
	
	
	
	energetyki odnawialnej
	

	
	
	
	4)
	sporządza dokumentację związaną
	

	
	
	
	
	z magazynowaniem materiałów, urządzeń oraz
	

	
	
	
	
	elementów systemów energetyki odnawialnej
	

	
	7)  sporządza zapotrzebowanie na urządzenia
	
	1)
	sporządza wykaz materiałów i urządzeń do
	

	
	i systemy energetyki odnawialnej
	
	
	montażu instalacji energetyki odnawialnej
	

	
	
	
	2)
	sporządza wykaz materiałów i urządzeń do
	

	
	
	
	
	montażu instalacji elektrycznych
	

	
	8)  organizuje prace związane z montażem urządzeń
	1)
	rozróżnia technologie związane z montażem
	

	
	i systemów energetyki odnawialnej
	
	
	urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
	

	
	
	
	2) określa kolejność wykonania prac związanych
	

	
	
	
	
	z montażem urządzeń i systemów energetyki
	

	
	
	
	
	odnawialnej
	

	
	
	
	3)
	sporządza harmonogram robót montażowych
	

	
	
	
	
	urządzeń energetyki odnawialnej
	

	
	9)  charakteryzuje aparaturę kontrolno-pomiarową
	1)
	rozróżnia aparaturę kontrolno-pomiarową do
	

	
	do pomiarów elektrycznych i pomiarów
	
	
	pomiarów przepływu cieczy i gazów
	

	
	przepływu cieczy i gazów
	
	2)
	rozróżnia aparaturę kontrolno-pomiarową do
	

	
	
	
	
	pomiarów instalacji kolektorów słonecznych
	

	
	
	
	3)
	rozróżnia aparaturę kontrolno-pomiarową do
	

	
	
	
	
	pomiarów instalacji pomp ciepła
	

	
	
	
	4)
	rozróżnia aparaturę kontrolno-pomiarową do
	

	
	
	
	
	pomiarów instalacji kotłów na biomasę
	

	
	
	
	5)
	rozróżnia aparaturę kontrolno-pomiarową do
	

	
	
	
	
	pomiarów instalacji fotowoltaicznej
	

	
	
	
	6)
	rozróżnia aparaturę kontrolno-pomiarową do
	

	
	
	
	
	pomiarów instalacji siłowni wiatrowych
	

	
	
	
	
	i wodnych
	

	
	ELE.10.4. Montowanie i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wycena robót
	

	
	Efekty kształcenia
	
	
	Kryteria weryfikacji
	

	
	Uczeń:
	
	
	Uczeń:
	

	
	1)  charakteryzuje narzędzia do wykonywania
	
	1)
	klasyfikuje narzędzia do wykonywania montażu
	

	
	montażu instalacji i urządzeń systemów
	
	
	instalacji i urządzeń energetyki odnawialnej
	

	
	energetyki odnawialnej
	
	2)
	rozróżnia narzędzia do wykonywania montażu
	

	
	
	
	
	instalacji i urządzeń systemów energetyki
	

	
	
	
	
	odnawialnej
	

	
	2)  wykonuje instalacje sanitarne i elektryczne
	
	1)
	dobiera urządzenia i narzędzia wykorzystywane
	

	
	
	
	
	do wykonywania instalacji rurowych
	

	
	
	
	2)
	wykonuje instalacje rurowe zgodnie
	

	
	
	
	
	z dokumentacją
	

	
	
	
	3)
	dobiera urządzenia i narzędzia do wykonywania
	

	
	
	
	
	instalacji elektrycznych
	

	
	
	
	4)
	wykonuje instalacje elektryczne zgodnie
	

	
	
	
	
	z dokumentacją
	

	
	3)  wykonuje montaż urządzeń i systemów
	
	1)
	montuje urządzenia i instalacje systemów do
	

	
	energetyki odnawialnej
	
	
	pozyskiwania energii odnawialnej cieplnej
	

	
	
	
	2)
	montuje urządzenia i instalacje systemów do
	

	
	
	
	
	pozyskiwania energii odnawialnej elektrycznej
	

	
	4)  wykonuje montaż urządzeń pomiarowych
	
	1)
	klasyfikuje urządzenia pomiarowe stosowane
	

	
	w systemach energetyki odnawialnej
	
	
	w systemach energetyki odnawialnej
	

	
	
	
	2)
	określa miejsce montażu czujników
	

	
	
	
	
	pomiarowych
	

	
	
	
	3)
	określa miejsce montażu sygnalizacji kontroli
	

	
	
	
	
	i zabezpieczeń
	


	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4)
	montuje urządzenia pomiarowe w instalacjach
	

	
	
	
	
	rurowych
	

	
	
	
	5)
	montuje urządzenia pomiarowe w instalacjach
	

	
	
	
	
	elektrycznych
	

	
	5)  ocenia poprawność montażu urządzeń i instalacji
	1)
	określa warunki techniczne wykonania prac
	

	
	systemów energetyki odnawialnej
	
	
	montażowych
	

	
	
	
	2)
	ocenia jakość robót montażowych urządzeń
	

	
	
	
	
	i systemów energetyki odnawialnej
	

	
	
	
	3)
	wskazuje nieprawidłowości powstałe podczas
	

	
	
	
	
	montażu instalacji elektrycznej
	

	
	
	
	4)
	wskazuje nieprawidłowości powstałe podczas
	

	
	
	
	
	montażu instalacji rurowych
	

	
	6)  uruchamia urządzenia i systemy energetyki
	
	1)
	uruchamia instalacje do pozyskiwania energii
	

	
	odnawialnej
	
	
	odnawialnej elektrycznej
	

	
	
	
	2)
	uruchamia instalacje do pozyskiwania energii
	

	
	
	
	
	odnawialnej cieplnej
	

	
	
	
	3)
	określa warunki odbioru systemów energetyki
	

	
	
	
	
	odnawialnej cieplnej
	

	
	
	
	4)
	określa warunki odbioru systemów energetyki
	

	
	
	
	
	odnawialnej elektrycznej
	

	
	7)  przestrzega procedur przekazywania do
	
	1)
	określa procedury przekazywania do eksploatacji
	

	
	eksploatacji urządzeń i systemów energetyki
	
	
	do eksploatacji urządzeń i systemów energetyki
	

	
	odnawialnej
	
	
	odnawialnej
	

	
	
	
	2) stosuje procedury przekazywania do eksploatacji
	

	
	
	
	
	urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
	

	
	8)  sporządza kosztorysy robót związanych
	
	1)
	klasyfikuje koszty montażu urządzeń i systemów
	

	
	z montażem urządzeń i systemów energetyki
	
	
	energetyki odnawialnej
	

	
	odnawialnej
	
	2)
	określa składniki kosztów montażu urządzeń
	

	
	
	
	
	i systemów energetyki odnawialnej
	

	
	
	
	3)
	określa zasady wykonywania kalkulacji kosztów
	

	
	
	
	
	związanych z montażem urządzeń i systemów
	

	
	
	
	
	energetyki odnawialnej
	

	
	
	
	4)
	rozróżnia rodzaje kosztorysów
	

	
	
	
	5)
	odczytuje dane z katalogów i zestawień
	

	
	
	
	
	kosztorysowych, katalogów producentów
	

	
	
	
	
	materiałów, urządzeń i elementów instalacji
	

	
	
	
	
	stosowanych w systemach energetyki
	

	
	
	
	
	odnawialnej
	

	
	
	
	6)
	wykonuje przedmiary i obmiary robót
	

	
	
	
	
	związanych z montażem urządzeń i systemów
	

	
	
	
	
	energetyki odnawialnej
	

	
	
	
	7)
	sporządza kosztorysy dotyczące montażu
	

	
	
	
	
	urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
	

	
	9)  ocenia opłacalność instalacji, urządzeń
	
	1)
	omawia pojęcie efektywności energetycznej
	

	
	i systemów energetyki odnawialnej
	
	2)
	rozróżnia wskaźniki efektywności energetycznej
	

	
	
	
	
	dla urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
	

	
	
	
	3)
	oblicza wskaźniki efektywności energetycznej
	

	
	
	
	
	dla urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
	

	
	
	
	4)
	analizuje obliczone wskaźniki efektywności
	

	
	
	
	
	energetycznej
	

	
	ELE.10.5. Język obcy zawodowy
	
	
	
	

	
	Efekty kształcenia
	
	
	Kryteria weryfikacji
	

	
	Uczeń:
	
	
	Uczeń:
	

	
	1)  posługuje się podstawowym zasobem środków
	1)
	rozpoznaje oraz stosuje środki językowe
	

	
	językowych w języku obcym nowożytnym (ze
	
	
	umożliwiające realizację czynności zawodowych
	

	
	szczególnym uwzględnieniem środków
	
	
	w zakresie:
	

	
	leksykalnych), umożliwiającym realizację
	
	
	a)  czynności wykonywanych na stanowisku
	

	
	czynności zawodowych w zakresie tematów
	
	
	pracy, w tym związanych z zapewnieniem
	

	
	związanych:
	
	
	bezpieczeństwa i higieny pracy
	

	
	a)  ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem
	
	
	


	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	b)
	z głównymi technologiami stosowanymi
	
	
	b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów
	

	
	
	w danym zawodzie
	
	
	koniecznych do realizacji czynności
	

	
	c)
	z dokumentacją związaną z danym zawodem
	
	zawodowych
	

	
	d)
	z usługami świadczonymi w danym zawodzie
	
	c)  procesów i procedur związanych z realizacją
	

	
	
	
	
	
	zadań zawodowych
	

	
	
	
	
	
	d) formularzy, specyfikacji oraz innych
	

	
	
	
	
	
	dokumentów związanych z wykonywaniem
	

	
	
	
	
	
	zadań zawodowych
	

	
	
	
	
	
	e)  świadczonych usług, w tym obsługi klienta
	

	
	2)  rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane
	1)
	określa główną myśl wypowiedzi lub tekstu lub
	

	
	wyraźnie, w standardowej odmianie języka
	
	
	fragmentu wypowiedzi lub tekstu
	

	
	obcego nowożytnego, a także proste wypowiedzi
	2)
	znajduje w wypowiedzi lub tekście określone
	

	
	pisemne w języku obcym nowożytnym,
	
	
	informacje
	

	
	w zakresie umożliwiającym realizację zadań
	
	3)
	rozpoznaje związki między poszczególnymi
	

	
	zawodowych:
	
	
	częściami tekstu
	

	
	a)
	rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące
	4)
	układa informacje w określonym porządku
	

	
	
	czynności zawodowych (np. rozmowy,
	
	
	
	

	
	
	wiadomości, komunikaty, instrukcje lub filmy
	
	
	

	
	
	instruktażowe, prezentacje), artykułowane
	
	
	
	

	
	
	wyraźnie, w standardowej odmianie języka
	
	
	
	

	
	b)
	rozumie proste wypowiedzi pisemne
	
	
	
	

	
	
	dotyczące czynności zawodowych (np.
	
	
	
	

	
	
	napisy, broszury, instrukcje obsługi,
	
	
	
	

	
	
	przewodniki, dokumentację zawodową)
	
	
	
	

	
	3)  samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne
	
	1)
	opisuje przedmioty, działania i zjawiska
	

	
	i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w języku
	
	związane z czynnościami zawodowymi
	

	
	obcym nowożytnym, w zakresie
	
	2)
	przedstawia sposób postępowania w różnych
	

	
	umożliwiającym realizację zadań zawodowych:
	
	sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji,
	

	
	a)
	tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne
	
	
	wskazówek, określa zasady)
	

	
	
	wypowiedzi ustne dotyczące czynności
	
	3)
	wyraża i uzasadnia swoje stanowisko
	

	
	
	zawodowych (np. polecenie, komunikat,
	
	4)
	stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym
	

	
	
	instrukcję)
	
	
	charakterze
	

	
	b)
	tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne
	
	5)
	stosuje formalny lub nieformalny styl
	

	
	
	wypowiedzi pisemne dotyczące czynności
	
	
	wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
	

	
	
	zawodowych (np. komunikat, e-mail,
	
	
	
	

	
	
	instrukcję, wiadomość, CV, list motywacyjny,
	
	
	

	
	
	dokument związany z wykonywanym
	
	
	
	

	
	
	zawodem – według wzoru)
	
	
	
	

	
	4)  uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach
	1)
	rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę
	

	
	związanych z realizacją zadań zawodowych –
	
	2)
	uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia
	

	
	reaguje w języku obcym nowożytnym w sposób
	3)
	wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie,
	

	
	zrozumiały, adekwatnie do sytuacji
	
	
	zgadza się lub nie zgadza z opiniami innych osób
	

	
	komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego
	
	4)
	prowadzi proste negocjacje związane
	

	
	tekstu:
	
	
	z czynnościami zawodowymi
	

	
	a) reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym
	5)
	stosuje zwroty i formy grzecznościowe
	

	
	
	pracownikiem, klientem, kontrahentem,
	
	6)
	dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji
	

	
	
	w tym rozmowy telefonicznej) w typowych
	
	
	

	
	
	sytuacjach związanych z wykonywaniem
	
	
	
	

	
	
	czynności zawodowych
	
	
	
	

	
	b) reaguje w formie prostego tekstu pisanego
	
	
	
	

	
	
	(np. wiadomość, formularz, e-mail, dokument
	
	
	

	
	
	związany z wykonywanym zawodem)
	
	
	
	

	
	
	w typowych sytuacjach związanych
	
	
	
	

	
	
	z wykonywaniem czynności zawodowych
	
	
	
	

	
	5)  zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego
	1)
	przekazuje w języku obcym nowożytnym
	

	
	w języku obcym nowożytnym w typowych
	
	
	informacje zawarte w materiałach wizualnych
	

	
	sytuacjach związanych z wykonywaniem
	
	
	(np. wykresach, symbolach, piktogramach,
	

	
	czynności zawodowych
	
	
	schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach
	

	
	
	
	
	
	instruktażowych)
	


	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	2)  przekazuje w języku polskim informacje
	

	
	
	
	
	sformułowane w języku obcym nowożytnym
	

	
	
	
	3)  przekazuje w języku obcym nowożytnym
	

	
	
	
	
	informacje sformułowane w języku polskim lub
	

	
	
	
	
	tym języku obcym nowożytnym
	

	
	
	
	4)  przedstawia publicznie w języku obcym
	

	
	
	
	
	nowożytnym wcześniej opracowany materiał,
	

	
	
	
	
	np. prezentację
	

	
	6)  wykorzystuje strategie służące doskonaleniu
	
	1)
	korzysta ze słownika dwujęzycznego
	

	
	własnych umiejętności językowych oraz
	
	
	i jednojęzycznego
	

	
	podnoszące świadomość językową:
	
	2)
	współdziała z innymi osobami, realizując
	

	
	a)  wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad
	
	zadania językowe
	

	
	nauką języka
	
	3)
	korzysta z tekstów w języku obcym, również za
	

	
	b) współdziała w grupie
	
	
	pomocą technologii informacyjno-
	

	
	c)  korzysta ze źródeł informacji w języku obcym
	
	komunikacyjnych
	

	
	nowożytnym
	
	4)
	identyfikuje słowa klucze, internacjonalizmy
	

	
	d) stosuje strategie komunikacyjne
	
	5)
	wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to możliwe),
	

	
	i kompensacyjne
	
	
	aby w przybliżeniu określić znaczenie słowa
	

	
	
	
	6)  upraszcza (jeżeli to konieczne) wypowiedź,
	

	
	
	
	
	zastępuje nieznane słowa innymi, wykorzystuje
	

	
	
	
	
	opis, środki niewerbalne
	

	
	ELE.10.6. Kompetencje personalne i społeczne
	
	
	
	

	
	Efekty kształcenia
	
	
	Kryteria weryfikacji
	

	
	Uczeń:
	
	
	Uczeń:
	

	
	1) przestrzega zasad kultury osobistej i etyki
	
	1)
	stosuje zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte
	

	
	zawodowej
	
	
	normy zachowania w środowisku pracy
	

	
	
	
	2)
	przyjmuje odpowiedzialność za powierzone
	

	
	
	
	
	informacje zawodowe
	

	
	
	
	3)
	respektuje zasady dotyczące przestrzegania
	

	
	
	
	
	tajemnicy związanej z wykonywanym zawodem i
	

	
	
	
	
	miejscem pracy
	

	
	
	
	4)
	wyjaśnia, na czym polega zachowanie etyczne
	

	
	
	
	
	w zawodzie
	

	
	
	
	5)
	wskazuje przykłady zachowań etycznych
	

	
	
	
	
	w zawodzie
	

	
	2) planuje wykonanie zadania
	
	1)
	omawia czynności realizowane w ramach czasu
	

	
	
	
	
	pracy
	

	
	
	
	2)
	określa czas realizacji zadań
	

	
	
	
	3)
	realizuje działania w wyznaczonym czasie
	

	
	
	
	4)
	monitoruje realizację zaplanowanych działań
	

	
	
	
	5)
	dokonuje modyfikacji zaplanowanych działań
	

	
	
	
	6)
	dokonuje samooceny wykonanej pracy
	

	
	3) ponosi odpowiedzialność za podejmowane
	
	1)
	przewiduje skutki podejmowanych działań,
	

	
	działania
	
	
	w tym prawne
	

	
	
	
	2)
	wykazuje świadomość odpowiedzialności
	

	
	
	
	
	za wykonywaną pracę
	

	
	
	
	3)
	ocenia podejmowane działania
	

	
	
	
	4)
	przewiduje konsekwencje niewłaściwego
	

	
	
	
	
	wykonywania czynności zawodowych
	

	
	
	
	
	na stanowisku pracy, w tym posługiwania się
	

	
	
	
	
	niebezpiecznymi substancjami, i niewłaściwej
	

	
	
	
	
	eksploatacji maszyn i urządzeń na stanowisku
	

	
	
	
	
	pracy
	

	
	4) wykazuje się kreatywnością i otwartością
	
	1)
	wskazuje przykłady wprowadzenia zmiany
	

	
	na zmiany
	
	
	i ocenia skutki jej wprowadzenia
	

	
	
	
	2)
	proponuje sposoby rozwiązywania problemów
	

	
	
	
	
	związanych z wykonywaniem zadań
	

	
	
	
	
	zawodowych w nieprzewidywalnych warunkach
	

	
	5) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem
	
	1)
	rozpoznaje źródła stresu podczas wykonywania
	

	
	
	
	
	zadań zawodowych
	


	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2)
	wybiera techniki radzenia sobie ze stresem
	

	
	
	
	
	odpowiednio do sytuacji
	

	
	
	
	3)
	wskazuje najczęstsze przyczyny sytuacji
	

	
	
	
	
	stresowych w pracy zawodowej
	

	
	
	
	4)
	przedstawia różne formy zachowań asertywnych,
	

	
	
	
	
	jako sposobów radzenia sobie ze stresem
	

	
	
	
	5)
	rozróżnia techniki rozwiązywania konfliktów
	

	
	
	
	
	związanych z wykonywaniem zadań
	

	
	
	
	
	zawodowych
	

	
	
	
	7)
	określa skutki stresu
	

	
	6) doskonali umiejętności zawodowe
	
	1)
	pozyskuje informacje zawodoznawcze dotyczące
	

	
	
	
	
	przemysłu z różnych źródeł
	

	
	
	
	2)
	określa zakres umiejętności i kompetencji
	

	
	
	
	
	niezbędnych do wykonywania zawodu
	

	
	
	
	3)
	analizuje własne kompetencje
	

	
	
	
	4)
	wyznacza własne cele rozwoju zawodowego
	

	
	
	
	5)
	planuje drogę rozwoju zawodowego
	

	
	
	
	6)
	wskazuje możliwości podnoszenia kompetencji
	

	
	
	
	
	zawodowych, osobistych i społecznych
	

	
	7) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej
	
	1)
	identyfikuje sygnały werbalne i niewerbalne
	

	
	
	
	2)
	stosuje aktywne metody słuchania
	

	
	
	
	3)
	prowadzi dyskusje
	

	
	
	
	4)
	udziela informacji zwrotnej
	

	
	8) negocjuje warunki porozumień
	
	1)
	charakteryzuje pożądaną postawę podczas
	

	
	
	
	
	prowadzenia negocjacji
	

	
	
	
	2)
	wskazuje sposób prowadzenia negocjacji
	

	
	
	
	
	warunków porozumienia
	

	
	9)  stosuje metody i techniki rozwiązywania
	
	1)
	opisuje sposób przeciwdziałania problemom
	

	
	problemów
	
	
	w zespole realizującym zadania
	

	
	
	
	2)
	opisuje techniki rozwiązywania problemów
	

	
	
	
	3)
	wskazuje, na wybranym przykładzie, metody
	

	
	
	
	
	i techniki rozwiązywania problemu
	

	
	10) współpracuje w zespole
	
	1)
	pracuje w zespole, ponosząc odpowiedzialność
	

	
	
	
	
	za wspólnie realizowane zadania
	

	
	
	
	2)
	przestrzega podziału ról, zadań
	

	
	
	
	
	i odpowiedzialności w zespole
	

	
	
	
	3)
	angażuje się w realizację wspólnych działań
	

	
	
	
	
	zespołu
	

	
	
	
	4)
	modyfikuje sposób zachowania, uwzględniając
	

	
	
	
	
	stanowisko wypracowane wspólnie z innymi
	

	
	
	
	
	członkami zespołu
	

	
	ELE.10.7. Organizacja pracy małych zespołów
	
	
	
	

	
	Efekty kształcenia
	
	
	Kryteria weryfikacji
	

	
	Uczeń:
	
	
	Uczeń:
	

	
	1) organizuje pracę zespołu w celu wykonania
	
	1)
	określa strukturę grupy
	

	
	przydzielonych zadań
	
	2)
	przygotowuje zadania zespołu do realizacji
	

	
	
	
	3)
	planuje realizację zadań zapobiegających
	

	
	
	
	
	zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
	

	
	
	
	4)
	szacuje czas potrzebny na realizację określonego
	

	
	
	
	
	zadania
	

	
	
	
	5)
	komunikuje się ze współpracownikami
	

	
	
	
	6)
	wskazuje wzorce prawidłowej współpracy
	

	
	
	
	
	w grupie
	

	
	
	
	7)
	przydziela zadania członkom zespołu zgodnie
	

	
	
	
	
	z harmonogramem planowanych prac
	

	
	2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych
	
	1)
	ocenia przydatność poszczególnych członków
	

	
	zadań
	
	
	zespołu do wykonania zadania
	

	
	
	
	2)
	rozdziela zadania według umiejętności
	

	
	
	
	
	i kompetencji członków zespołu
	


	
	
	
	
	
	

	Dziennik Ustaw
	– 1114 –
	Poz. 991

	
	
	
	
	
	
	

	
	3)
	kieruje wykonaniem przydzielonych zadań
	
	1)
	ustala kolejność wykonywania zadań zgodnie
	

	
	
	
	
	
	z harmonogramem prac
	

	
	
	
	
	2)
	formułuje zasady wzajemnej pomocy
	

	
	
	
	
	3)
	koordynuje realizację zadań zapobiegających
	

	
	
	
	
	
	zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
	

	
	
	
	
	4)
	wydaje dyspozycje osobom wykonującym
	

	
	
	
	
	
	poszczególne zadania
	

	
	
	
	
	5)
	monitoruje proces wykonywania zadań
	

	
	
	
	
	6)
	opracowuje dokumentację dotyczącą realizacji
	

	
	
	
	
	
	zadania według przyjętych standardów
	

	
	4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań
	1)
	kontroluje efekty pracy zespołu
	

	
	
	
	
	2)
	ocenia pracę poszczególnych członków zespołu
	

	
	
	
	
	
	pod względem zgodności z warunkami
	

	
	
	
	
	
	technicznymi odbioru prac
	

	
	
	
	
	3)
	udziela wskazówek w celu prawidłowego
	

	
	
	
	
	
	wykonania przydzielonych zadań
	

	
	5)
	wprowadza rozwiązania techniczne
	
	1)
	dokonuje analizy rozwiązań technicznych
	

	
	
	i organizacyjne wpływające na poprawę
	
	
	i organizacyjnych warunków i jakości pracy
	

	
	
	warunków i jakości pracy
	
	2)
	proponuje rozwiązania techniczne
	

	
	
	
	
	
	i organizacyjne mające na celu poprawę
	

	
	
	
	
	
	warunków i jakości pracy
	


Do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej niezbędne jest osiągnięcie niżej wymienionych efektów kształcenia:

ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej


	ELE.11.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
	
	

	Efekty kształcenia
	
	Kryteria weryfikacji

	Uczeń:
	
	Uczeń:

	1)  określa skutki oddziaływania czynników
	1)
	identyfikuje rodzaje czynników materialnych

	szkodliwych na organizm człowieka
	
	tworzących środowisko pracy

	
	2)
	rozpoznaje rodzaje i stopnie zagrożenia

	
	
	spowodowane działaniem czynników środowiska

	
	
	pracy

	
	3)
	rozróżnia źródła czynników szkodliwych

	
	
	w środowisku pracy

	
	4)
	identyfikuje skutki oddziaływania czynników

	
	
	środowiska pracy na organizm człowieka

	
	5)
	identyfikuje rodzaje chorób zawodowych

	
	
	mogących wystąpić u osób wykonujących zawód

	
	6)
	wskazuje objawy chorób zawodowych

	
	
	zagrażających osobom wykonującym zawód

	1)  charakteryzuje środki techniczne, ochrony
	1)
	rozróżnia środki ochrony indywidualnej i

	indywidualnej i zbiorowej podczas
	
	zbiorowej podczas wykonywania montażu

	wykonywania zadań zawodowych
	
	urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

	
	2)
	określa zasady doboru środków ochrony

	
	
	indywidualnej i zbiorowej podczas

	
	
	wykonywania zadań zawodowych

	
	3)
	określa funkcje odzieży ochronnej

	
	4)
	dobiera środki ochrony indywidualnej i

	
	
	zbiorowej do rodzaju wykonywanych prac

	
	
	związanych z montażem urządzeń i systemów

	
	
	energetyki odnawialnej

	2)  organizuje stanowisko pracy zgodnie z
	1)
	określa ergonomiczne zasady organizacji pracy

	wymaganiami ergonomii oraz przepisami prawa
	
	i stanowisk pracy

	dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy,
	2)
	przewiduje wpływ wprowadzanych zmian na

	ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
	
	poszczególnych etapach montażu urządzeń i

	
	
	systemów energetyki odnawialnej na poziom

	
	
	bezpieczeństwa i higieny pracy


	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3)
	określa metody eliminacji niebezpiecznych
	

	
	
	
	
	źródeł i szkodliwych czynników występujących
	

	
	
	
	
	podczas montażu urządzeń i systemów
	

	
	
	
	
	energetyki odnawialnej
	

	
	
	
	4)
	wskazuje działania prewencyjne zapobiegające
	

	
	
	
	
	powstawaniu pożaru lub innego zagrożenia
	

	
	
	
	
	w przedsiębiorstwie
	

	
	
	
	5)
	organizuje wybrane stanowisko pracy
	

	
	
	
	
	umożliwiające montaż urządzeń i systemów
	

	
	
	
	
	energetyki odnawialnej zgodnie z wymaganiami
	

	
	
	
	
	ergonomii oraz przepisami prawa dotyczącymi
	

	
	
	
	
	bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
	

	
	
	
	
	przeciwpożarowej i ochrony środowiska
	

	
	3)  stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
	1)
	stosuje przepisy prawa dotyczące
	

	
	oraz przepisy prawa dotyczące ochrony
	
	bezpieczeństwa i higieny pracy
	

	
	przeciwpożarowej i ochrony środowiska
	2)
	stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony
	

	
	
	
	
	przeciwpożarowej
	

	
	
	
	3)
	stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony
	

	
	
	
	
	środowiska
	

	
	
	
	4)
	omawia wymagania zawarte w przepisach prawa
	

	
	
	
	
	dotyczących ochrony przeciwpożarowej
	

	
	
	
	5)
	reaguje w przypadku zagrożenia pożarowego
	

	
	
	
	
	zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej
	

	
	
	
	6)
	określa sposoby prowadzenia gospodarki
	

	
	
	
	
	odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz
	

	
	
	
	
	w zakresie ochrony powietrza
	

	
	
	
	
	w przedsiębiorstwie
	

	
	
	
	7)
	określa sposoby likwidacji lub ograniczenia
	

	
	
	
	
	zagrożeń związanych z występowaniem
	

	
	
	
	
	w procesach pracy czynników niebezpiecznych,
	

	
	
	
	
	szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia
	

	
	
	
	8)
	ocenia stosowane w przedsiębiorstwie
	

	
	
	
	
	rozwiązania ograniczające lub eliminujące
	

	
	
	
	
	emisję zanieczyszczeń do środowiska
	

	
	
	
	9)
	przewiduje konsekwencje naruszenia przepisów
	

	
	
	
	
	i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
	

	
	
	
	
	wykonywania zadań zawodowych
	

	
	4)  udziela pierwszej
	pomocy w stanach nagłego
	1)
	opisuje podstawowe symptomy wskazujące na
	

	
	zagrożenia zdrowotnego
	
	stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
	

	
	
	
	2)
	ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie
	

	
	
	
	
	analizy objawów obserwowanych u
	

	
	
	
	
	poszkodowanego
	

	
	
	
	3)
	zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce
	

	
	
	
	
	wypadku
	

	
	
	
	4)
	układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
	

	
	
	
	5)
	powiadamia odpowiednie służby
	

	
	
	
	6)
	prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w
	

	
	
	
	
	urazowych stanach nagłego zagrożenia
	

	
	
	
	
	zdrowotnego, np. krwotok, zmiażdżenie,
	

	
	
	
	
	amputacja, złamanie, oparzenie
	

	
	
	
	7)
	prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w
	

	
	
	
	
	nieurazowych stanach nagłego zagrożenia
	

	
	
	
	
	zdrowotnego , np. omdlenie, zawał, udar
	

	
	
	
	8)
	wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową
	

	
	
	
	
	na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej
	

	
	
	
	
	Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady
	

	
	
	
	
	Resuscytacji
	

	
	ELE.11.2. Podstawy energetyki
	
	
	

	
	Efekty kształcenia
	
	Kryteria weryfikacji
	

	
	
	Uczeń:
	
	Uczeń:
	


	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1)  charakteryzuje układy elektryczne
	
	1)
	klasyfikuje elementy oraz układy elektryczne
	
	

	
	
	
	2)
	określa elementy podstawowych układów
	
	

	
	
	
	
	elektrycznych
	
	

	
	
	
	3)
	rozróżnia parametry elementów oraz układów
	
	

	
	
	
	
	elektrycznych
	
	

	
	
	
	4)
	określa funkcje układów elektrycznych
	
	

	
	
	
	
	przedstawionych na schematach
	
	

	
	2)  charakteryzuje zjawiska związane z prądem
	
	1)
	omawia pojęcia: pole elektryczne, magnetyczne
	

	
	i napięciem elektrycznym
	
	
	i elektromagnetyczne, rezystancja, pojemność
	
	

	
	
	
	
	oraz indukcyjność zastępcza elementów
	
	

	
	
	
	2)
	określa parametry elektryczne w obwodach
	
	

	
	
	
	
	nierozgałęzionych i rozgałęzionych prądu
	
	

	
	
	
	
	stałego
	
	

	
	
	
	3)
	opisuje wartości parametrów przebiegów
	
	

	
	
	
	
	elektrycznych
	
	

	
	
	
	4)
	określa parametry elektryczne w obwodach
	
	

	
	
	
	
	nierozgałęzionych i rozgałęzionych
	
	

	
	
	
	
	jednofazowego prądu sinusoidalnego
	
	

	
	
	
	5)
	określa parametry elektryczne w obwodach
	
	

	
	
	
	
	nierozgałęzionych i rozgałęzionych trójfazowego
	

	
	
	
	
	prądu sinusoidalnego
	
	

	
	3)  wykonuje pomiary parametrów wielkości
	
	1)
	określa metody pomiaru wielkości elektrycznych
	

	
	elektrycznych w obwodach elektrycznych
	
	
	w obwodach elektrycznych
	
	

	
	
	
	2)
	dobiera metody do pomiarów wielkości
	
	

	
	
	
	
	elektrycznych w obwodach elektrycznych
	
	

	
	
	
	3)
	dobiera przyrządy do pomiaru wielkości
	
	

	
	
	
	
	elektrycznych w obwodach elektrycznych
	
	

	
	
	
	4)
	wyznacza wartości wielkości elektrycznych
	
	

	
	
	
	
	w obwodach elektrycznych
	
	

	
	
	
	5)
	stosuje oprogramowanie użytkowe do realizacji
	

	
	
	
	
	badań elementów, układów i obwodów
	
	

	
	
	
	
	elektrycznych
	
	

	
	4)  charakteryzuje źródła energii odnawialnej
	
	1)
	klasyfikuje źródła energii odnawialnej i
	
	

	
	i nieodnawialnej
	
	
	nieodnawialnej
	
	

	
	
	
	2)
	określa stan zasobów i źródeł energii
	
	

	
	
	
	3)
	rozróżnia źródła energii odnawialnej
	
	

	
	
	
	4)
	określa zasoby energii w Rzeczypospolitej
	
	

	
	
	
	
	Polskiej oraz możliwości ich wykorzystania
	
	

	
	
	
	5)
	określa stan zasobów źródeł energii
	
	

	
	
	
	
	nieodnawialnej
	
	

	
	
	
	6)
	określa dostępność źródeł energii odnawialnej
	
	

	
	5)  charakteryzuje procesy wytwarzania energii
	
	1)
	rozróżnia urządzenia wykorzystywane do
	
	

	
	elektrycznej, mechanicznej i cieplnej
	
	
	wytwarzania energii elektrycznej
	
	

	
	
	
	2)
	rozróżnia urządzenia wykorzystywane do
	
	

	
	
	
	
	wytwarzania energii mechanicznej
	
	

	
	
	
	3)
	rozróżnia urządzenia wykorzystywane do
	
	

	
	
	
	
	wytwarzania energii cieplnej
	
	

	
	
	
	4)
	określa zastosowanie urządzeń wytwórczych
	
	

	
	
	
	
	w systemach energetycznych
	
	

	
	
	
	5)
	określa działanie urządzeń wykorzystywanych do
	

	
	
	
	
	wytwarzania energii elektrycznej
	
	

	
	
	
	6)
	określa działanie urządzeń wykorzystywanych do
	

	
	
	
	
	wytwarzania energii mechanicznej
	
	

	
	
	
	7)
	określa działanie urządzeń wykorzystywanych do
	

	
	
	
	
	wytwarzania energii cieplnej
	
	

	
	6)  charakteryzuje systemy i obiekty energetyki
	
	1)
	rozróżnia obiekty energetyki zawodowej
	
	

	
	odnawialnej
	
	
	produkujące energię ze źródeł nieodnawialnych
	

	
	
	
	2)
	rozróżnia obiekty energetyki zawodowej
	
	

	
	
	
	
	produkujące energię ze źródeł odnawialnych
	
	

	
	
	
	3)
	klasyfikuje systemy energetyki odnawialnej
	
	


	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4)
	rozróżnia systemy energetyki odnawialnej
	

	
	
	
	
	5)
	określa możliwości wykorzystania urządzeń
	

	
	
	
	
	
	i systemów energetyki odnawialnej
	

	
	
	
	
	
	w praktycznych zastosowaniach
	

	
	7)  stosuje prawa z zakresu mechaniki płynów oraz
	1)
	rozróżnia przemiany energetyczne
	

	
	
	przemian energetycznych
	
	2)
	stosuje prawa dotyczące przemian
	

	
	
	
	
	
	energetycznych
	

	
	
	
	
	3)
	stosuje twierdzenia mechaniki płynów
	

	
	8)
	wykonuje obliczenia parametrów
	
	1)
	rozróżnia wielkości opisujące przepływ cieczy
	

	
	
	charakteryzujących przepływ cieczy i gazów
	
	
	i gazów w instalacjach rurowych
	

	
	
	
	
	2)
	określa parametry charakteryzujące przepływ
	

	
	
	
	
	
	laminarny i turbulentny
	

	
	
	
	
	3)
	oblicza parametry przepływu cieczy i gazów
	

	
	
	
	
	
	w instalacjach rurowych
	

	
	
	
	
	4)
	wykonuje obliczenia strat ciśnienia podczas
	

	
	
	
	
	
	przepływu cieczy lub gazu w instalacjach
	

	
	
	
	
	
	rurowych
	

	
	9)
	charakteryzuje przepisy prawa budowlanego
	
	1)
	wymienia przepisy prawa budowlanego i prawa
	

	
	
	i prawa energetycznego dotyczące zastosowania
	
	energetycznego
	

	
	
	urządzeń produkujących energię
	
	2)
	rozróżnia pojęcia z zakresu prawa budowlanego
	

	
	
	
	
	
	i prawa energetycznego
	

	
	
	
	
	3)
	omawia przepisy prawa budowlanego dotyczące
	

	
	
	
	
	
	zastosowania urządzeń produkujących energię
	

	
	
	
	
	
	nieodnawialną
	

	
	
	
	
	4)
	omawia przepisy prawa budowlanego dotyczące
	

	
	
	
	
	
	zastosowania urządzeń produkujących energię
	

	
	
	
	
	
	odnawialną
	

	
	
	
	
	5)
	omawia przepisy prawa energetycznego
	

	
	
	
	
	
	dotyczące wytwarzania, dystrybuowania, energii
	

	
	
	
	
	
	oraz urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
	

	
	10) określa korzyści wynikające ze stosowania
	
	1)
	omawia korzyści wynikające z instalacji
	

	
	
	energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
	
	
	kolektorów słonecznych do przygotowania
	

	
	
	
	
	
	ciepłej wody użytkowej i centralnego
	

	
	
	
	
	
	ogrzewania
	

	
	
	
	
	2)
	omawia korzyści wynikające z instalacji pomp
	

	
	
	
	
	
	ciepła do ogrzewania budynków
	

	
	
	
	
	3)
	omawia korzyści wynikające z instalacji
	

	
	
	
	
	
	biogazowni rolniczych i przemysłowych
	

	
	
	
	
	4)
	omawia korzyści wynikające z instalacji
	

	
	
	
	
	
	fotowoltaicznych
	

	
	
	
	
	5)
	omawia korzyści wynikające z instalacji
	

	
	
	
	
	
	elektrowni wiatrowej i elektrowni wodnej
	

	
	
	
	
	6)
	omawia korzyści wynikające z instalacji kotłów
	

	
	
	
	
	
	na biomasę
	

	
	11) sporządza schematy ideowe i montażowe
	
	1)
	rozróżnia symbole elementów elektrycznych
	

	
	
	układów elektrycznych
	
	2)
	rozróżnia symbole układów i urządzeń
	

	
	
	
	
	
	elektrycznych
	

	
	
	
	
	3)
	rozróżnia symbole przyrządów pomiarowych
	

	
	
	
	
	
	stosowanych w elektrotechnice
	

	
	
	
	
	4)
	odczytuje rysunki techniczne
	

	
	
	
	
	5)
	wykonuje rysunek techniczny montażowy,
	

	
	
	
	
	
	schematyczny, wykonawczy
	

	
	
	
	
	6)
	sporządza szkice i rysunki instalacji
	

	
	
	
	
	
	elektrycznych zgodnie z obowiązującymi
	

	
	
	
	
	
	normami i zasadami
	

	
	
	
	
	7)
	sporządza schematy montażowe urządzeń
	

	
	
	
	
	
	i systemów energetyki odnawialnej
	

	
	
	
	
	8)
	sporządza kompletne rysunki techniczne
	

	
	
	
	
	
	i projekty z wykorzystaniem technik
	

	
	
	
	
	
	komputerowych
	


	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9)
	drukuje rysunki techniczne wykonane
	

	
	
	
	
	
	w programach komputerowych
	

	
	12) rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny
	1)
	wymienia cele normalizacji krajowej
	

	
	
	zgodności podczas realizacji zadań zawodowych
	2)
	podaje definicję i cechy normy
	

	
	
	
	
	3)
	rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej,
	

	
	
	
	
	
	europejskiej i krajowej
	

	
	
	
	
	4)
	korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm
	

	
	
	
	
	
	i procedur oceny zgodności
	

	
	ELE.11.3. Monitorowanie systemów energetyki odnawialnej
	

	
	
	Efekty kształcenia
	
	
	Kryteria weryfikacji
	

	
	
	Uczeń:
	
	
	Uczeń:
	

	
	1)  przeprowadza pomiary urządzeń i systemów
	
	1)
	rozróżnia parametry przepływu cieczy i gazów
	

	
	
	energetyki odnawialnej
	
	2)
	wykonuje pomiary parametrów przepływu
	

	
	
	
	
	
	cieczy i gazów
	

	
	
	
	
	3)
	interpretuje wskazania aparatury kontrolno-
	

	
	
	
	
	
	pomiarowej przepływu cieczy i gazów
	

	
	
	
	
	4)
	rozróżnia parametry elektryczne urządzeń i
	

	
	
	
	
	
	systemów energetyki odnawialnej
	

	
	
	
	
	5)
	wykonuje pomiary parametrów elektrycznych
	

	
	
	
	
	
	urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
	

	
	
	
	
	6)
	interpretuje wyniki pomiarów parametrów
	

	
	
	
	
	
	elektrycznych urządzeń i systemów energetyki
	

	
	
	
	
	
	odnawialnej
	

	
	
	
	
	7)
	sporządza dokumentację z wykonanych
	

	
	
	
	
	
	pomiarów
	

	
	2)
	dokonuje regulacji układów automatycznego
	
	1)
	określa funkcję elementów i urządzeń automatyki
	

	
	
	sterowania systemami energetyki odnawialnej
	
	2)
	opisuje działanie układów sterowania i regulacji
	

	
	
	
	
	3)
	określa budowę i zasadę działania elementów
	

	
	
	
	
	
	i urządzeń automatyki
	

	
	
	
	
	4) rozpoznaje parametry elementów i układów
	

	
	
	
	
	
	elektronicznego sterowania
	

	
	
	
	
	5) ustawia parametry elementów i układów
	

	
	
	
	
	
	elektronicznego sterowania systemami
	

	
	
	
	
	
	energetyki odnawialnej
	

	
	3)  kontroluje działanie elementów układów
	
	1)
	odczytuje nastawy układów regulacji i
	

	
	
	regulacji i sterowania
	
	
	sterowania
	

	
	
	
	
	2)
	interpretuje nastawy układów regulacji i
	

	
	
	
	
	
	sterowania
	

	
	
	
	
	3)
	określa wpływ nastaw układów regulacji i
	

	
	
	
	
	
	sterowania na systemy energetyki odnawialnej
	

	
	4)  kontroluje stan techniczny systemów do
	
	1)
	określa stan techniczny elementów instalacji
	

	
	
	pozyskiwania energii odnawialnej elektrycznej
	
	energii odnawialnej cieplnej
	

	
	
	i cieplnej
	
	2)
	określa stan techniczny elementów instalacji
	

	
	
	
	
	
	energii odnawialnej elektrycznej
	

	
	
	
	
	3)
	ocenia stan techniczny systemów
	

	
	
	
	
	4)
	rozpoznaje nieprawidłowości w funkcjonowaniu
	

	
	
	
	
	
	systemów energetyki odnawialnej cieplnej
	

	
	
	
	
	5)
	rozpoznaje nieprawidłowości w funkcjonowaniu
	

	
	
	
	
	
	systemów energetyki odnawialnej elektrycznej
	

	
	5)
	minimalizuje straty podczas wytwarzania,
	
	1)
	określa straty powstające podczas przesyłania
	

	
	
	magazynowania i przesyłania energii
	
	
	energii
	

	
	
	
	
	2)
	określa straty powstające podczas
	

	
	
	
	
	
	magazynowania energii
	

	
	
	
	
	3)
	opisuje sposoby zmniejszania strat powstających
	

	
	
	
	
	
	podczas wytwarzania energii
	

	
	
	
	
	4)
	stosuje rozwiązania dotyczące zmniejszania strat
	

	
	
	
	
	
	powstających podczas wytwarzania energii
	

	
	
	
	
	5)
	stosuje rozwiązania dotyczące zmniejszania strat
	

	
	
	
	
	
	powstających podczas magazynowania energii
	


	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6)  stosuje rozwiązania dotyczące zmniejszania strat
	

	
	
	
	
	
	powstających podczas przesyłania energii
	

	
	ELE.11.4. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki
	odnawialnej
	

	
	
	Efekty kształcenia
	
	
	Kryteria weryfikacji
	

	
	
	Uczeń:
	
	
	Uczeń:
	

	
	1)
	charakteryzuje wymagania dotyczące
	
	1)
	posługuje się instrukcjami eksploatacji urządzeń
	

	
	
	eksploatacji systemów energetyki odnawialnej
	
	
	energetyki odnawialnej
	

	
	
	
	
	2)
	określa wymagania dotyczące eksploatacji
	

	
	
	
	
	
	urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
	

	
	2) przeprowadza przeglądy urządzeń i systemów
	
	1)
	posługuje się instrukcjami obsługi i konserwacji
	

	
	
	energetyki odnawialnej
	
	
	urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
	

	
	
	
	
	2)
	wykonuje przeglądy okresowe urządzeń i
	

	
	
	
	
	
	systemów energetyki odnawialnej
	

	
	
	
	
	3)
	określa zakres przeglądów urządzeń i systemów
	

	
	
	
	
	
	energetyki odnawialnej cieplnej
	

	
	
	
	
	4)
	określa zakres przeglądów urządzeń i systemów
	

	
	
	
	
	
	energetyki odnawialnej elektrycznej
	

	
	
	
	
	5)
	wykonuje bieżące przeglądy urządzeń i
	

	
	
	
	
	
	systemów energetyki odnawialnej cieplnej
	

	
	
	
	
	6)
	określa zakres przeglądów urządzeń systemów
	

	
	
	
	
	
	energetyki odnawialnej elektrycznej
	

	
	
	
	
	7)
	wykonuje bieżące przeglądy urządzeń i
	

	
	
	
	
	
	systemów energetyki odnawialnej elektrycznej
	

	
	
	
	
	8)
	sporządza protokół z wykonanych przeglądów
	

	
	
	
	
	
	urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
	

	
	3) wykonuje prace związane z konserwacją,
	
	1)
	określa zakres prac związanych z konserwacją
	

	
	
	naprawą i demontażem instalacji systemów
	
	
	urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
	

	
	
	energetyki odnawialnej
	
	2)
	wykonuje prace związane z konserwacją,
	

	
	
	
	
	
	naprawą i demontażem instalacji wodnych,
	

	
	
	
	
	
	gazowych i grzewczych
	

	
	
	
	
	3)
	wykonuje prace związane z konserwacją,
	

	
	
	
	
	
	naprawą i demontażem instalacji wentylacyjnych
	

	
	
	
	
	
	i klimatyzacyjnych
	

	
	
	
	
	4)
	wykonuje czynności związane z konserwacją
	

	
	
	
	
	
	i naprawą instalacji kolektorów słonecznych,
	

	
	
	
	
	
	fotowoltaicznych, pomp ciepła
	

	
	
	
	
	5)
	wykonuje czynności związane z konserwacją
	

	
	
	
	
	
	i naprawą instalacji kotłów na biomasę
	

	
	
	
	
	6)
	wykonuje czynności związane z konserwacją
	

	
	
	
	
	
	i naprawą instalacji energetyki wiatrowej
	

	
	
	
	
	
	i wodnej
	

	
	4)
	usuwa przyczyny nieprawidłowego
	
	1)
	klasyfikuje nieprawidłowości w funkcjonowaniu
	

	
	
	funkcjonowania urządzeń i systemów energetyki
	
	urządzeń energetycznych
	

	
	
	odnawialnej
	
	2)
	określa przyczyny nieprawidłowości w
	

	
	
	
	
	
	funkcjonowaniu urządzeń energetycznych
	

	
	
	
	
	3)
	określa sposoby usuwania nieprawidłowości w
	

	
	
	
	
	
	funkcjonowaniu urządzeń energetyki
	

	
	
	
	
	
	odnawialnej
	

	
	
	
	
	4)
	określa zakres prac związanych z naprawą
	

	
	
	
	
	
	urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
	

	
	
	
	
	5)
	dokonuje regulacji parametrów urządzeń
	

	
	
	
	
	
	energetyki odnawialnej
	

	
	
	
	
	6)
	wymienia uszkodzone elementy systemów
	

	
	
	
	
	
	energetyki odnawialnej
	

	
	5)
	przeprowadza inwentaryzację urządzeń
	
	1)
	określa stan faktyczny zasobów systemów
	

	
	
	i systemów energetyki odnawialnej
	
	
	energetyki odnawialnej
	

	
	
	
	
	2)
	wykonuje szkice inwentaryzacyjne instalacji
	

	
	
	
	
	
	systemów energetyki odnawialnej
	


	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	6)  stosuje procedury rozpatrywania reklamacji
	
	1)
	określa zasady rozpatrywania reklamacji
	

	
	dotyczących działania urządzeń i systemów
	
	
	dotyczących działania urządzeń i systemów
	

	
	energetyki odnawialnej
	
	
	energetyki odnawialnej
	

	
	
	
	
	2)
	sporządza dokumentację reklamacji dotyczących
	

	
	
	
	
	
	działania urządzeń i systemów energetyki
	

	
	
	
	
	
	odnawialnej
	

	
	ELE.11.5. Określanie oddziaływania energetyki odnawialnej na środowisko
	

	
	
	Efekty kształcenia
	
	
	Kryteria weryfikacji
	

	
	
	Uczeń:
	
	
	Uczeń:
	

	
	1)  stosuje normy i przepisy prawa dotyczące
	
	1)
	posługuje się normami i przepisami prawa
	

	
	ochrony i kształtowania środowiska
	
	
	dotyczącymi ochrony i kształtowania środowiska
	

	
	
	
	
	2)
	stosuje zasady ochrony i kształtowania
	

	
	
	
	
	
	środowiska związane wykorzystaniem energetyki
	

	
	
	
	
	
	odnawialnej
	

	
	
	
	
	3)
	posługuje się normami i przepisami prawa
	

	
	
	
	
	
	dotyczącymi gospodarowania odpadami
	

	
	
	
	
	4)
	stosuje zasady gospodarowania odpadami
	

	
	
	
	
	
	powstałymi podczas wykorzystania energetyki
	

	
	
	
	
	
	odnawialnej
	

	
	2)  prowadzi racjonalną gospodarkę odpadami
	
	1)
	wymienia przepisy prawa dotyczące racjonalnej
	

	
	powstającymi przy montażu i eksploatacji
	
	
	gospodarki odpadami powstającymi przy
	

	
	urządzeń energetyki odnawialnej
	
	
	montażu i eksploatacji urządzeń energetyki
	

	
	
	
	
	
	odnawialnej
	

	
	
	
	
	2)
	stosuje racjonalną gospodarkę odpadami
	

	
	
	
	
	
	powstającymi przy montażu urządzeń energetyki
	

	
	
	
	
	
	odnawialnej
	

	
	
	
	
	3)
	stosuje racjonalną gospodarkę odpadami
	

	
	
	
	
	
	powstającymi przy eksploatacji urządzeń
	

	
	
	
	
	
	energetyki odnawialnej
	

	
	3)  charakteryzuje wpływ materiałów i urządzeń
	
	1)
	określa wpływ materiałów i urządzeń
	

	
	stosowanych w energetyce odnawialnej na
	
	
	stosowanych w energetyce odnawialnej na glebę
	

	
	środowisko
	
	2)
	określa wpływ materiałów i urządzeń
	

	
	
	
	
	
	stosowanych w energetyce odnawialnej na
	

	
	
	
	
	
	środowisko wodne
	

	
	
	
	
	3)
	określa wpływ materiałów i urządzeń
	

	
	
	
	
	
	stosowanych w energetyce odnawialnej na
	

	
	
	
	
	
	środowisko powietrzne
	

	
	4)  ocenia zmiany zachodzące w środowisku
	
	1)
	określa zmiany zachodzące w środowisku
	

	
	spowodowane oddziaływaniem urządzeń
	
	
	spowodowane oddziaływaniem energii
	

	
	energetyki odnawialnej
	
	
	słonecznej
	

	
	
	
	
	2)
	określa zmiany zachodzące w środowisku
	

	
	
	
	
	
	spowodowane oddziaływaniem energii wiatru
	

	
	
	
	
	3)
	określa zmiany zachodzące w środowisku
	

	
	
	
	
	
	spowodowane oddziaływaniem energii wody
	

	
	ELE.11.6. Język obcy zawodowy
	
	
	
	

	
	
	Efekty kształcenia
	
	
	Kryteria weryfikacji
	

	
	
	Uczeń:
	
	
	Uczeń:
	

	
	1)  posługuje się podstawowym zasobem środków
	1)
	rozpoznaje oraz stosuje środki językowe
	

	
	językowych w języku obcym nowożytnym (ze
	
	umożliwiające realizację czynności zawodowych
	

	
	szczególnym uwzględnieniem środków
	
	
	w zakresie:
	

	
	leksykalnych), umożliwiającym realizację
	
	
	a)  czynności wykonywanych na stanowisku
	

	
	czynności zawodowych w zakresie tematów
	
	
	pracy, w tym związanych z zapewnieniem
	

	
	związanych:
	
	
	bezpieczeństwa i higieny pracy
	

	
	a)  ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem
	
	b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów
	

	
	b) z głównymi technologiami stosowanymi
	
	
	koniecznych do realizacji czynności
	

	
	
	w danym zawodzie
	
	
	zawodowych
	

	
	c)
	z dokumentacją związaną z danym zawodem
	
	c)  procesów i procedur związanych z realizacją
	

	
	d)
	z usługami świadczonymi w danym zawodzie
	
	zadań zawodowych
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	d) formularzy, specyfikacji oraz innych
	

	
	
	
	
	
	
	dokumentów związanych z wykonywaniem
	

	
	
	
	
	
	
	zadań zawodowych
	

	
	
	
	
	
	
	e)  świadczonych usług, w tym obsługi klienta
	

	
	2)  rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane
	1)
	
	określa główną myśl wypowiedzi lub tekstu lub
	

	
	wyraźnie, w standardowej odmianie języka
	
	
	
	fragmentu wypowiedzi lub tekstu
	

	
	obcego nowożytnego, a także proste wypowiedzi
	2)
	
	znajduje w wypowiedzi lub tekście określone
	

	
	pisemne w języku obcym nowożytnym,
	
	
	
	informacje
	

	
	w zakresie umożliwiającym realizację zadań
	
	3)
	
	rozpoznaje związki między poszczególnymi
	

	
	zawodowych:
	
	
	
	częściami tekstu
	

	
	a)
	rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące
	4)
	
	układa informacje w określonym porządku
	

	
	
	czynności zawodowych (np. rozmowy,
	
	
	
	
	

	
	
	wiadomości, komunikaty, instrukcje lub filmy
	
	
	
	

	
	
	instruktażowe, prezentacje), artykułowane
	
	
	
	
	

	
	
	wyraźnie, w standardowej odmianie języka
	
	
	
	
	

	
	b)
	rozumie proste wypowiedzi pisemne
	
	
	
	
	

	
	
	dotyczące czynności zawodowych (np.
	
	
	
	
	

	
	
	napisy, broszury, instrukcje obsługi,
	
	
	
	
	

	
	
	przewodniki, dokumentację zawodową)
	
	
	
	
	

	
	3)  samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne
	
	1)
	
	opisuje przedmioty, działania i zjawiska
	

	
	i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w języku
	
	
	związane z czynnościami zawodowymi
	

	
	obcym nowożytnym, w zakresie
	
	2)
	
	przedstawia sposób postępowania w różnych
	

	
	umożliwiającym realizację zadań zawodowych:
	
	
	sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji,
	

	
	a)
	tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne
	
	
	
	wskazówek, określa zasady)
	

	
	
	wypowiedzi ustne dotyczące czynności
	
	3)
	
	wyraża i uzasadnia swoje stanowisko
	

	
	
	zawodowych (np. polecenie, komunikat,
	
	4)
	
	stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym
	

	
	
	instrukcję)
	
	
	
	charakterze
	

	
	b)
	tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne
	
	5)
	
	stosuje formalny lub nieformalny styl
	

	
	
	wypowiedzi pisemne dotyczące czynności
	
	
	
	wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
	

	
	
	zawodowych (np. komunikat, e-mail,
	
	
	
	
	

	
	
	instrukcję, wiadomość, CV, list motywacyjny,
	
	
	
	

	
	
	dokument związany z wykonywanym
	
	
	
	
	

	
	
	zawodem – według wzoru)
	
	
	
	
	

	
	4)  uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach
	1)
	
	rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę
	

	
	związanych z realizacją zadań zawodowych –
	
	2)
	
	uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia
	

	
	reaguje w języku obcym nowożytnym w sposób
	3)
	
	wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta
	

	
	zrozumiały, adekwatnie do sytuacji
	
	
	
	o opinie, zgadza się lub nie zgadza z opiniami
	

	
	komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego
	
	
	
	innych osób
	

	
	tekstu:
	
	4)
	
	prowadzi proste negocjacje związane
	

	
	a)
	reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym
	
	
	z czynnościami zawodowymi
	

	
	
	pracownikiem, klientem, kontrahentem,
	
	5)
	
	stosuje zwroty i formy grzecznościowe
	

	
	
	w tym rozmowy telefonicznej) w typowych
	6)
	
	dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji
	

	
	
	sytuacjach związanych z wykonywaniem
	
	
	
	
	

	
	
	czynności zawodowych
	
	
	
	
	

	
	b)
	reaguje w formie prostego tekstu pisanego
	
	
	
	
	

	
	
	(np. wiadomość, formularz, e-mail, dokument
	
	
	
	

	
	
	związany z wykonywanym zawodem)
	
	
	
	
	

	
	
	w typowych sytuacjach związanych
	
	
	
	
	

	
	
	z wykonywaniem czynności zawodowych
	
	
	
	
	

	
	5)  zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego
	1)
	
	przekazuje w języku obcym nowożytnym
	

	
	w języku obcym nowożytnym w typowych
	
	
	
	informacje zawarte w materiałach wizualnych
	

	
	sytuacjach związanych z wykonywaniem
	
	
	
	(np. wykresach, symbolach, piktogramach,
	

	
	czynności zawodowych
	
	
	
	schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach
	

	
	
	
	
	
	
	instruktażowych)
	

	
	
	
	
	2)
	przekazuje w języku polskim informacje
	

	
	
	
	
	
	
	sformułowane w języku obcym nowożytnym
	

	
	
	
	
	3)
	przekazuje w języku obcym nowożytnym
	

	
	
	
	
	
	
	informacje sformułowane w języku polskim lub
	

	
	
	
	
	
	
	tym języku obcym nowożytnym
	


	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	4)  przedstawia publicznie w języku obcym
	

	
	
	
	
	nowożytnym wcześniej opracowany materiał,
	

	
	
	
	
	np. prezentację
	

	
	6)  wykorzystuje strategie służące doskonaleniu
	
	1)
	korzysta ze słownika dwujęzycznego
	

	
	własnych umiejętności językowych oraz
	
	
	i jednojęzycznego
	

	
	podnoszące świadomość językową:
	
	2)
	współdziała z innymi osobami, realizując
	

	
	a)  wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad
	
	zadania językowe
	

	
	nauką języka
	
	3)
	korzysta z tekstów w języku obcym, również za
	

	
	b) współdziała w grupie
	
	
	pomocą technologii informacyjno-
	

	
	c)  korzysta ze źródeł informacji w języku obcym
	
	komunikacyjnych
	

	
	nowożytnym
	
	4)
	identyfikuje słowa klucze, internacjonalizmy
	

	
	d) stosuje strategie komunikacyjne
	
	5)
	wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to możliwe),
	

	
	i kompensacyjne
	
	
	aby w przybliżeniu określić znaczenie słowa
	

	
	
	
	6)  upraszcza (jeżeli to konieczne) wypowiedź,
	

	
	
	
	
	zastępuje nieznane słowa innymi, wykorzystuje
	

	
	
	
	
	opis, środki niewerbalne
	

	
	ELE.11.7. Kompetencje personalne i społeczne
	
	
	
	

	
	Efekty kształcenia
	
	
	Kryteria weryfikacji
	

	
	Uczeń:
	
	
	Uczeń:
	

	
	1) przestrzega zasad kultury osobistej i etyki
	
	1)
	stosuje zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte
	

	
	zawodowej
	
	
	normy zachowania w środowisku pracy
	

	
	
	
	2)
	przyjmuje odpowiedzialność za powierzone
	

	
	
	
	
	informacje zawodowe
	

	
	
	
	3)
	respektuje zasady dotyczące przestrzegania
	

	
	
	
	
	tajemnicy związanej z wykonywanym zawodem i
	

	
	
	
	
	miejscem pracy
	

	
	
	
	4)
	wyjaśnia, na czym polega zachowanie etyczne
	

	
	
	
	
	w zawodzie
	

	
	
	
	5)
	wskazuje przykłady zachowań etycznych
	

	
	
	
	
	w zawodzie
	

	
	2) planuje wykonanie zadania
	
	1)
	omawia czynności realizowane w ramach czasu
	

	
	
	
	
	pracy
	

	
	
	
	2)
	określa czas realizacji zadań
	

	
	
	
	3)
	realizuje działania w wyznaczonym czasie
	

	
	
	
	4)
	monitoruje realizację zaplanowanych działań
	

	
	
	
	5)
	dokonuje modyfikacji zaplanowanych działań
	

	
	
	
	6)
	dokonuje samooceny wykonanej pracy
	

	
	3) ponosi odpowiedzialność za podejmowane
	
	1)
	przewiduje skutki podejmowanych działań,
	

	
	działania
	
	
	w tym prawne
	

	
	
	
	2)
	wykazuje świadomość odpowiedzialności
	

	
	
	
	
	za wykonywaną pracę
	

	
	
	
	3)
	ocenia podejmowane działania
	

	
	
	
	4)
	przewiduje konsekwencje niewłaściwego
	

	
	
	
	
	wykonywania czynności zawodowych
	

	
	
	
	
	na stanowisku pracy, w tym posługiwania się
	

	
	
	
	
	niebezpiecznymi substancjami, i niewłaściwej
	

	
	
	
	
	eksploatacji maszyn i urządzeń na stanowisku
	

	
	
	
	
	pracy
	

	
	4) wykazuje się kreatywnością i otwartością na
	
	1)
	wskazuje przykłady wprowadzenia zmiany i
	

	
	zmiany
	
	
	ocenia skutki jej wprowadzenia
	

	
	
	
	2)
	proponuje sposoby rozwiązywania problemów
	

	
	
	
	
	związanych z wykonywaniem zadań
	

	
	
	
	
	zawodowych w nieprzewidywalnych warunkach
	

	
	5) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem
	
	1)
	rozpoznaje źródła stresu podczas wykonywania
	

	
	
	
	
	zadań zawodowych
	

	
	
	
	2)
	wybiera techniki radzenia sobie ze stresem
	

	
	
	
	
	odpowiednio do sytuacji
	

	
	
	
	3)
	wskazuje najczęstsze przyczyny sytuacji
	

	
	
	
	
	stresowych w pracy zawodowej
	


	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4)
	przedstawia różne formy zachowań asertywnych,
	

	
	
	
	
	jako sposobów radzenia sobie ze stresem
	

	
	
	
	5)
	rozróżnia techniki rozwiązywania konfliktów
	

	
	
	
	
	związanych z wykonywaniem zadań
	

	
	
	
	
	zawodowych
	

	
	
	
	6)
	określa skutki stresu
	

	
	6) doskonali umiejętności zawodowe
	
	1)
	określa zakres umiejętności i kompetencji
	

	
	
	
	
	niezbędnych do wykonywania zawodu
	

	
	
	
	2)
	analizuje własne kompetencje
	

	
	
	
	3)
	wyznacza własne cele rozwoju zawodowego
	

	
	
	
	4)
	planuje drogę rozwoju zawodowego
	

	
	
	
	5)
	wskazuje możliwości podnoszenia kompetencji
	

	
	
	
	
	zawodowych, osobistych i społecznych
	

	
	7) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej
	
	1)
	identyfikuje sygnały werbalne i niewerbalne
	

	
	
	
	2)
	stosuje aktywne metody słuchania
	

	
	
	
	3)
	prowadzi dyskusje
	

	
	
	
	4)
	udziela informacji zwrotnej
	

	
	8) negocjuje warunki porozumień
	
	1)
	charakteryzuje pożądaną postawę podczas
	

	
	
	
	
	prowadzenia negocjacji
	

	
	
	
	2)
	wskazuje sposób prowadzenia negocjacji
	

	
	
	
	
	warunków porozumienia
	

	
	9) stosuje metody i techniki rozwiązywania
	
	1)
	opisuje sposób przeciwdziałania problemom
	

	
	problemów
	
	
	w zespole realizującym zadania
	

	
	
	
	2)
	opisuje techniki rozwiązywania problemów
	

	
	
	
	3)
	wskazuje, na wybranym przykładzie, metody
	

	
	
	
	
	i techniki rozwiązywania problemu
	

	
	10) współpracuje w zespole
	
	1)
	pracuje w zespole, ponosząc odpowiedzialność
	

	
	
	
	
	za wspólnie realizowane zadania
	

	
	
	
	2)
	przestrzega podziału ról, zadań i
	

	
	
	
	
	odpowiedzialności w zespole
	

	
	
	
	3)
	angażuje się w realizację wspólnych działań
	

	
	
	
	
	zespołu
	

	
	
	
	4)
	modyfikuje sposób zachowania, uwzględniając
	

	
	
	
	
	stanowisko wypracowane wspólnie z innymi
	

	
	
	
	
	członkami zespołu
	

	
	ELE.11.8. Organizacja pracy małych zespołów
	
	
	
	

	
	Efekty kształcenia
	
	
	Kryteria weryfikacji
	

	
	Uczeń:
	
	
	Uczeń:
	

	
	1) organizuje pracę zespołu w celu wykonania
	
	1)
	określa strukturę grupy
	

	
	przydzielonych zadań
	
	2)
	przygotowuje zadania zespołu do realizacji
	

	
	
	
	3)
	planuje realizację zadań zapobiegających
	

	
	
	
	
	zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
	

	
	
	
	4)
	szacuje czas potrzebny na realizację określonego
	

	
	
	
	
	zadania
	

	
	
	
	5)
	komunikuje się ze współpracownikami
	

	
	
	
	6)
	wskazuje wzorce prawidłowej współpracy w
	

	
	
	
	
	grupie
	

	
	
	
	7)
	przydziela zadania członkom zespołu zgodnie
	

	
	
	
	
	z harmonogramem planowanych prac
	

	
	2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych
	
	1)
	ocenia przydatność poszczególnych członków
	

	
	zadań
	
	
	zespołu do wykonania zadania
	

	
	
	
	2)
	rozdziela zadania według umiejętności
	

	
	
	
	
	i kompetencji członków zespołu
	

	
	3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań
	
	1)
	ustala kolejność wykonywania zadań zgodnie
	

	
	
	
	
	z harmonogramem prac
	

	
	
	
	2)
	formułuje zasady wzajemnej pomocy
	

	
	
	
	3)
	koordynuje realizację zadań zapobiegających
	

	
	
	
	
	zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
	

	
	
	
	4)
	wydaje dyspozycje osobom wykonującym
	

	
	
	
	
	poszczególne zadania
	


	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5)
	monitoruje proces wykonywania zadań
	

	
	
	
	6)
	opracowuje dokumentację dotyczącą realizacji
	

	
	
	
	
	zadania według przyjętych standardów
	

	
	4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań
	1)
	kontroluje efekty pracy zespołu
	

	
	
	
	2)
	ocenia pracę poszczególnych członków zespołu
	

	
	
	
	
	pod względem zgodności z warunkami
	

	
	
	
	
	technicznymi odbioru prac
	

	
	
	
	3)
	udziela wskazówek w celu prawidłowego
	

	
	
	
	
	wykonania przydzielonych zadań
	

	
	5) wprowadza rozwiązania techniczne
	
	1)
	dokonuje analizy rozwiązań technicznych
	

	
	i organizacyjne wpływające na poprawę
	
	
	i organizacyjnych warunków i jakości pracy
	

	
	warunków i jakości pracy
	
	2)
	proponuje rozwiązania techniczne
	

	
	
	
	
	i organizacyjne mające na celu poprawę
	

	
	
	
	
	warunków i jakości pracy
	


