Chrzanów Duży, dnia 21.09.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/9/2021

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT:

Budowa hali magazynowo –usługowej jedno przestrzennej przylegającej do szczytów obu skrzydeł budynków .

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w ramach projektu „Ekologiczna modernizacja procesu produkcji” współfinansowanego w ramach  Poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Beneficjenta

http://www.elkatelektro.pl/ oraz w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

3. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu jest przygotowane i prowadzone w trybie zasady konkurencyjności w rozumieniu zapisów dokumentu pt. „Wytyczne w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021”

5. Prace budowlane muszą zostać wykonane zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym i pozostałą dokumentacją projektową. Gwarancja na okres co najmniej 24 miesięcy od daty odbioru.

6. Pod pojęciem Wykonawcy należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

7. Ilekroć w zapytaniu ofertowym lub jego załącznikach jest mowa o formie pisemnej należy przez to rozumieć również formę elektroniczną, o której mowa w art. 781 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740)

8. Zasady składania ofert:  Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku w opublikowanym zapytaniu ofertowym zostanie uwzględniona informacja o zmianie. Informacja ta będzie zawierać co najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

9. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków postępowania przed jego zakończeniem, jak również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani warunkowych.

Złożona oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje do przeprowadzenia oceny ofert. Oferenci zobowiązani są do złożenia podpisanego Oświadczenia, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania oraz złożenia oferty na załączonym Formularzu Oferty. Oferty nie zawierające Oświadczenia lub złożone na innym wzorze nie zostaną rozpatrzone.

| Zamawiający: | ELKAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Chrzanów Duży 1G, 05-825 Grodzisk Mazowiecki NIP: 5342228714 REGON: 015494269 |
| --- | --- |
| Tytuł Projektu: | „Ekologiczna modernizacja procesu produkcji” Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 Poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth Wniosek nr NORW.19.01.01-14-0011/20 |
| Opis przedmiotu zamówienia: | Zakres prac: Opis budynku przeznaczenie – hala magazynowo –usługowa 1 kondygnacyjna, niepodpiwniczona, jednoprzestrzenna, przeznaczona na działalność gospodarczą usługowo-produkcyjną. Wymiary budynku – budynek w technologii tradycyjnej murowanej, szkielet żelbetowy o parametrach: Powierzchnia zabudowy – 535,68 m2 Powierzchnia użytkowa 499,03 m2 Kubatura 2880,00m3 Wymiary zewnętrzne – 40,36x13,46m Max wysokość w kalenicy 6,6 m Dach i jednocześnie strop budynku oparty na konstrukcji drewnianych wiązarów dachowych. Konstrukcja budynku – przyjęto 1 strefę wiatrowego i śnieżnego obciążenia - Fundamenty – ława żelbetowa zbrojona –B-25 - Ściany fundamentowe –bloczki betonowe B15 - Ściany zewnętrzne – konstrukcja nośna żelbetowa wg. projektu-wypełnienie bloczki ceramiczne grub.25 cm .docieplenie wełną mineralną 25 cm, - Brak ścian działowych - Kominy – 3 wentylatory - Nadproża żelbetonowe - Strop nie występuje - Schody nie występują - Konstrukcja dachu z wiązarów dachowych , sufit ocieplenie wełna mineralna grubości 30 cm , sufit płyta gipsowa ognioodporna dwu krotna - Stolarka okienna PVC biała , szyby od środka pokryte folią anty dźwiękową , przenikalność cieplna 1,1 W/m2K. - Drzwi zewnętrzne anty włamaniowe , - Bramy wjazdowe przemysłowe z napędem elektrycznym - Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe , tynki wewnętrzne gipsowe bardzo twarde. - Posadzka przemysłowa zbrojona grubości 25 cm zacierana gładzią proszkową ułożona na chudziaku 20 cm przełożonym folią i sterodurem 10 cm . - Malowanie wewnętrzne farbami silikonowymi . Instalacje w budynku – - Instalacja elektryczna wg. Projektu A –budowa trzech rozdzielni elektrycznych do rozdziału zasilania B- instalacja do przyłączenia maszyn C – Instalacja oświetleniowa D- budowa przyłącza od rozdzielni głównej ok. 50 mb - Instalacja sprężonego powietrza ok. 120 mb. - Instalacja wody lodowej ok. 40 mb - Instalacja wody czerpalnej długość ok. 80 mb - Instalacja Alarmowa-cała hala - Instalacja komputerowa, teletechniczna - Instalacja wentylacyjna-3 wentylatory wyciągowe z rekuperacją - Instalacja odgromowa - Instalacja klimatyzacyjna. 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w Przedmiarze Robót stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego |
| Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) | 45000000-7 Roboty budowlane 44190000-8 Różne materiały budowlane |
| Informacja na temat składania ofert częściowych i wariantowych | Oferenci nie mają możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. |
| Termin realizacji umowy | Maksymalny termin wykonania obiektu budowlanego do 30.09.2022 r. Termin wykonania instalacji w obiekcie do 30.09.2022 r. |
| Oferta powinna zawierać: | Oferta powinna zawierać: - formularz ofertowy - cenę netto oraz brutto podaną w PLN - dane przedsiębiorstwa Oferenta - podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Oferenta. |
| Wykluczenia | Wykonawca nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Operatora Programu, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Ocena spełnienia powyższego warunku oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona na podstawie złożonego oświadczenia. |
| Kryteria oceny: | Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów (maksymalnie do uzyskania - 100 pkt). Wybrany zostanie Oferent który uzyska największą liczbę punktów. - Kryteria oceny oferty, wagi punktowe oraz sposób przyznawania punktów: Złożone oferty zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów: Cena – 80% Okres wykonania zamówienia– 20% SPOSÓB OCENY KRYTERIÓW: Łącznie możliwych do zdobycia punktów: 100. P = C+G P – łączna liczba punktów za ocenianą ofertę C – liczba punktów za cenę brutto (maksymalnie 80 punktów) G – liczba punktów za okres wykonania (maksymalnie 20 punktów) C = (C_m/C_x)*80 (maksymalnie 80 punktów) C_x – cena brutto ocenianej oferty C_m – najmniejsza cena brutto zaoferowana w postępowaniu G – w przypadku gdy okres wykonania do obiektu budowlanego zostanie zrealizowany do 30.04 2022 r. a termin wykonania instalacji w obiekcie do 30.05.2022 r, Oferent uzyska 20 punktów. W przypadku, gdy zadeklarowany termin realizacji jest dłuższy niż do 30.04.2022 r. w przypadku obiektu budowlanego oraz dłuższy niż do 30.05.2022 r w przypadku wykonania instalacji w obiekcie, Oferent uzyska 0 punktów . Ocena zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych przez Wykonawców ofert. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje suma punktów jaką otrzyma oferta. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która otrzyma najwyższą liczbę punktów określoną w oparciu o wskazane w niniejszym zapytaniu kryteria. |
| Zmiany w umowie | Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji umowy. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, zmiana terminu realizacji umowy nastąpi po uzgodnieniu z Oferentem oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów: a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, b) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta, c) okoliczności siły wyższej, d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany. Wszelkie zmiany w podpisanej umowie odbędą się za zgodą dwóch stron w formie aneksu do umowy. |
| Termin związania ofertą | Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert. |
| Miejsce składania ofert: | Elkat, Chrzanów Duży 1G, 05-825 Grodzisk Mazowiecki |
| Forma złożenia ofert: | Oferta powinna zostać wypełniona na załączonym do zapytania formularzu. Oferty należy złożyć w jednym z poniżej wskazanych sposobów: 1.Pocztą tradycyjną lub kurierem na adres: Chrzanów Duży 1G, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 2.Osobiście w siedzibie zamawiającego: Chrzanów Duży 1G, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 3.Pocztą elektroniczną na adres: Janusz.Rdest@elkatelektro.pl |
| Termin składania ofert: | Termin składania ofert upływa w dniu 11 października 2021 r., tj. 14 dni liczonych od dnia następnego po publikacji oferty, jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin składania ofert upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. |
| - Załączniki: Zał. 1. Formularz Oferty Zał. 2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Zał 3. Przedmiar robót - Kontakt: Elkat sp. z o.o. sp. k. Chrzanów Duży 1G 05-825 Grodzisk Mazowiecki woj. Mazowieckie Tel./Fax +48 22 734 32 81 |  |