| INFORMACJE O OGŁOSZENIU |  |
| --- | --- |
| Tytuł zamówienia: | ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2021/1.1.1 – rotacyjny tester ścieralności metodą Tabera wraz z przystawką do badania szczelności powłok podczas testu ścieralności |
| Termin składania ofert | 06.10.2021 |
| Miejsce i sposób składania ofert | - Oferta powinna zostać dostarczona za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w zapytaniu ofertowym lub w formie elektronicznej w postaci skanu na adres: biuro@sti-izolacje.pl lub za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ - Termin składania ofert upływa w dniu 06.10.2021 r. (liczy się data wpływu do Zamawiającego). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. - Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę. - Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań dotyczących przedmiotu zamówienia oraz procedury do 2 dni roboczych przed zakończeniem terminu składania ofert. Pytania należy zadawać bezpośrednio na stronie zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności w zakładce „Pytania”. - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego wyznaczając nowy termin składania ofert. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy z Wykonawców będzie miał prawo do zmiany już złożonej oferty i zostanie o tym fakcie poinformowany. Nie dotyczy to nieistotnych korekt w treści zapytania ofertowego. - Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, - Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. - Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdyby cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT: - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. - Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania. - Wykonawca powinien złożyć oświadczenia oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymagane postanowieniami zapytania ofertowego. - Oferta musi być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Wykonawcy. - Oferta musi spełniać postanowienia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym. - Zaleca się ponumerowanie każdej ze stron oferty. - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym przedstawienia szczegółów kalkulacji ceny oferty. - Oferent może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. - Zmiana lub wycofanie złożonej oferty jest skuteczne tylko wówczas, gdy została dokonana przez Oferenta przed upływem terminu składania ofert. - W przypadku wycofania oferty, Oferent składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą wycofuje. - Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. - Oferta zostanie odrzucona jeśli: - jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, - jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa, - zawiera błędy w obliczeniu ceny, - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. - Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. - Na rozstrzygnięcie postępowania Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej. |
| Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: | biuro@sti-izolacje.pl |
| Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: | Piotr Krzyżanowski |
| Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: | 601 232 019 |
| Skrócony opis przedmiotu zamówienia: | Zapytanie dotyczy dostawy rotacyjnego testera ścieralności metodą Tabera wraz z przystawką do badania szczelności powłok podczas testu ścieralności w ramach projektu pn: „Opracowanie nowej technologii natryskowej do zabezpieczenia antykorozyjnego rurociągów z zastosowaniem polimocznikowych powłok o polepszonych właściwościach antyelektrostatycznych i zwiększonej odporności na ogień”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” |
| Kategoria ogłoszenia | Dostawy |
| Podkategoria ogłoszenia: |  |
| Miejsce realizacji zamówienia | Województwo: wielkopolski Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań |

Opis przedmiotu zamówienia

| Cel zamówienia: | Celem zamówienia jest dostawa rotacyjnego testera ścieralności metodą Tabera wraz z przystawką do badania szczelności powłok podczas testu ścieralności |
| --- | --- |
| Przedmiot zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest dostawa rotacyjnego testera ścieralności metodą Tabera wraz z przystawką do badania szczelności powłok podczas testu ścieralności o następujących parametrach: - jednogłowicowy - ekran dotykowy - możliwość ustawienia: prędkości obrotowej (60 i 72 obr./min.), liczby obrotów, okresu pauzy rewizyjnej - możliwość obciążenia 500 i 1000 g - krążki ścierne H-22 (2 kpl.) - moduł odsysający lub odkurzacz z wężem ssacym - zakres testowy przystawki do badania szczelności powłok podczas testu ścieralności: do 8 mm - napięcie testowe 1 do 30 kV - płynna regulacja parametrów testowych - sygnalizacja wizualna i akustyczna utraty szczelności - standardowa sonda - sonda szeroka, szerokość co najmniej 0,5 m - przedłużka, długość co najmniej 1 m - zasilanie bateryjne - sygnalizacja niskiego poziomu baterii. Zamawiający wyjaśnia, że tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i funkcji nie gorszych od założonych. |
| Kod CPV | 38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza |
| Dodatkowe przedmioty zamówienia |  |
| Harmonogram realizacji zamówienia | Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 2 miesiące od podpisania umowy z Dostawcą/Wykonawcą. |
| Załączniki | Załącznik nr 1 – Formularz oferty Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań |
| Warunki udziału w postępowaniu |  |

| Uprawnienia wykonywania określonej działalności czynności |  | do lub | O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - potwierdzenie spełnienia warunku - złożenie stosownego oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym. |
| --- | --- | --- | --- |
| Wiedza i doświadczenie |  | O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia – potwierdzenie spełnienia warunku - złożenie stosownego oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym. |
| Potencjał techniczny |  |  | O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają odpowiedni potencjał techniczny do wykonania przedmiotu zamówienia – potwierdzenie spełnienia warunku - złożenie stosownego oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym. |
| Osoby zdolne wykonania zamówienia |  | do |  |
| Sytuacja ekonomiczna i finansowa |  |  | O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia, we wskazanych terminach - potwierdzenie spełnienia warunku - złożenie stosownego oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym. |
| Dodatkowe warunki |  |  | Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia upłynięcia terminu składania ofert. |
| Warunki zmiany umowy |  |  | Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującej w sytuacji, gdy: - nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; - wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony - Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie dotyczącym wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) – w takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT). Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. - Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie terminu wykonania Umowy lub jej części w przypadku konieczności przedłużenia terminu wykonania Umowy lub jej części ze względu na: - zawarcie Umowy po upływie pierwotnego terminu związania ofertą na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, - inne przyczyny będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, - opóźnienie w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy, które nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy np. opóźnienie w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane, a nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, - siłę wyższą, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnych od obu stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy i którego nie można było uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (np. pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, pandemia, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, - Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian do Umowy, o których mowa w przepisach powszechnie obowiązującego prawa związanych z pandemią COVID-19, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w tych przepisach. - nastąpi zamiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć. Kary umowne: W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,1% całości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki. |
| Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od wykonawcy |  |  | Oferta musi zawierać: -Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1), -Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (załącznik nr 2) |

Ocena oferty

| Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji | Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów: I. Cena - waga: 100 % (100 pkt) Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru: Cmin/Cn x 100 pkt Cmin – najniższa cena brutto ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów Cn – cena całkowita brutto badanej oferty Oceniana będzie łączna cena brutto w PLN za realizację przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym. Cena podana w walucie obcej będzie przeliczona według średniego kursu NBP z dnia upływu terminu składania ofert. Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów. |
| --- | --- |
| Wykluczenia | Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, - pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. |

Dane Zamawiającego:

| Nazwa Zamawiającego | STI Chemsampler Sp. z o. o. Sp. k. |
| --- | --- |
| Adres siedziby | ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań |
| NIP | 7822652488 |
| Osoba do kontaktu | Piotr Krzyżanowski |
| Nr telefonu | 601 232 019 |
| Adres e-mail | biuro@sti-izolacje.pl |