| Lp. | Nazwa | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krzesło | Rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor czarny lub aluminium. Czarne podłokietniki z tworzywa sztucznego. Tapicerowane siedzisko i oparcie, osłony z czarnego tworzywa sztucznego (tapicerka zmywalna). Stopki do powierzchni miękkich. Wymiary krzesła:820mmx480mmx630mm (+/-10mm) | 58 |
| 2 | Stolik kawowy | Wymiary:500mmx500mmx600mm (+/-10mm) Stolik wykonany w technologii stelaża metalowego i blatu z płyty meblowej o grubości min. 35mm. | 19 |
| 3 | Szafa ubraniowa | Wymiary: 600mmx450mmx2000mm (+/-10mm)Szafa dwudrzwiowa w jednej części drążek na ubrania w drugiej min 3 półki. Korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm melaminowanej obustronnie , charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1. Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV. W przypadku zastosowania płyt melaminowanych o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone pionowo. Kolorystyka musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. Półki zabezpieczone przed wypadaniem i przypadkowym wyciągnięciem. Ścianka tylna szaf wykonana z płyty HDF. Wszystkie szafy muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia szaf w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia. Uchwyty wykonane z metalu. Meble posiadające atest higieniczny. | 40 |
| 4 | Zestaw wypoczynkowy | Zestaw wypoczynkowy składający się z sofy + 2 fotele typu finka. Sofa rozkładana do przodu z pojemnikiem na pościel. Sofa wykonana z płyty wiórowej na sprężynach bonelowych. Wymiary: 1050mmx1900mm (+/- 10 mm) Fotel typu Finka :konstrukcja stelaża sklejka brzozowa,stabilna podstawa w kształcie krzyżaka.Wymiary:670mmx850mmx970mm. Kolorystyka musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. | 3 |
| 5 | Stolik | Stolik okolicznościowy wym: 760mmx700mmx1200mm (+/-10mm) Stolik wykonany w technologii stelaża metalowego i blatu z płyty meblowa o grubości min. 36mm. Kolorystyka musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. | 4 |
| 6 | Stół prostokątny | Stół o wymiarach 1800mmx750mmx900mm (+/-10mm) Stół wykonany w technologii stelaża metalowego i blatu z płyty meblowej o grubości 36mm. | 4 |
| 7 | Regał drzwiczkowy | Wymiary mebla: 600mmx450mmx2000mm (+/-10mm) przestrzenie OH. Korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm melaminowanej obustronnie , charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie. Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV 1 mm lub jeśli wymaga tego konstrukcja 2 mm (fronty). W przypadku zastosowania płyt melaminowanych o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone pionowo z zachowaniem usłojenia dotyczy (fronty). Kolorystyka musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. Półki zabezpieczone przed wypadaniem i przypadkowym wyciągnięciem. Sazfa oparte na nóżkach o wysokości min. 150 mm z możliwością poziomowania w zakresie min 20 mm. Ścianka tylna szaf wykonana z płyty HDF 3,2 mm. Wszystkie szafy muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia szaf w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia. Uchwyty C-kształtne o rozstawie min 128 mm, wykonane z metalu. Meble posiadające atest higieniczny. | 13 |
| 8 | Zestaw mebli kuchennych | Zabudowa meblowa w kolorze białym z blatem drewnopodobnym (jasny odcień). Szafka pod zlew o szer. 1200mm-1 szt., szafka stojąca o szer. 400mm z szufladą na górze i zamykaną półką na dole-1szt., szafka stojąca o szer. 600mm z 2 drzwiczkami i 2 półkami – 3 szt. Blaty dzielone na 1000mm i 2400mm. Konstrukcja mebli: Korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm melaminowanej obustronnie , charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie. Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną. W przypadku zastosowania płyt melaminowanych o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone pionowo z zachowaniem usłojenia. Kolor płyty oraz blatów dostosowany do wymagań Zamawiającego. Szuflady na prowadnicach rolkowych. Półki zabezpieczone przed wypadaniem i przypadkowym wyciągnięciem. Zawiasy z cichym domykiem. W przypadku gdy wymaga tego konstrukcja należy zastosować zamki patentowe w ciągach szuflad – zamki centralne. Ścianka tylna szaf, szafek i regałów wykonana z płyty HDF. Wszystkie szafki muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia szafek w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia. Blaty o grubości min 28 mm pokryte HPL. Uchwyty wykonane z metalu. Meble posiadające atest higieniczny. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zobowiązany jest dokonać pomiarów z natury. Kolorystyka musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. | zestaw |
| 9 | Regał dwudrzwiowy | Regał na dole przestrzeń z podwójnymi drzwiczkami, góra otwarta z półkami .Wymiary: 600mmx500mmx2000mm(+/- 10mm). Konstrukcja regału: Korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm melaminowanej obustronnie , charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie. Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną. W przypadku zastosowania płyt melaminowanych o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone pionowo z zachowaniem usłojenia. Kolorystyka musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. Półki zabezpieczone przed wypadaniem i przypadkowym wyciągnięciem. Ścianka tylna regału wykonana z płyty HDF. Wszystkie regały muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia regałów w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia. Meble posiadające atest higieniczny. | 4 |
| 10 | Regał półkowy | Wymiary: 700mmx500mmx2000mm (+/- 10mm) min, cztery półki. Konstrukcja regału: Korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm melaminowanej obustronnie , charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie. Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną. W przypadku zastosowania płyt melaminowanych o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone pionowo z zachowaniem usłojenia. Kolorystyka musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. Półki zabezpieczone przed wypadaniem i przypadkowym wyciągnięciem. Ścianka tylna regału wykonana z płyty HDF. Wszystkie regały muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia regałów w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia. Meble posiadające atest higieniczny. | 4 |
| 11 | Szafka pod zlew | Wymiary:600mmx550mmx900mm (+/-10mm) dwudrzwiowa Konstrukcja szafki: Korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm melaminowanej obustronnie , charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie . Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną. W przypadku zastosowania płyt melaminowanych o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone pionowo z zachowaniem . Kolorystyka musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. Półki zabezpieczone przed wypadaniem i przypadkowym wyciągnięciem. Ścianka tylna regału wykonana z płyty HDF. Wszystkie szafki muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia regałów w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia. Meble posiadające atest higieniczny. | 1 |
| 12 | Szafka dolna | Wymiary:600mmx550mmx900mm (+/-10mm) Blat płyta meblowa o grubości 36mm. Konstrukcja szafki: Korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm melaminowanej obustronnie , charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie . Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną. W przypadku zastosowania płyt melaminowanych o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone pionowo z zachowaniem . Kolorystyka musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. Półki zabezpieczone przed wypadaniem i przypadkowym wyciągnięciem. Ścianka tylna regału wykonana z płyty HDF. Wszystkie szafki muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia regałów w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia. Meble posiadające atest higieniczny. | 1 |
| 13 | Zestaw mebli | Stół + 4 krzesła Stolik okolicznościowy wym: 760mmx700mmx1200mm (+/-10mm) Stolik wykonany w technologii stelaża metalowego i blatu z płyty o grubości 36mm. Krzesła : rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor czarny lub aluminium, kubełek z tworzywa sztucznego,stopki do powierzchni miękkich. Wymiary krzesła: 530mmx810mm (+/-10mm) | 1 |
| 14 | Komoda | Komoda trzysekcyjna .Boki szafka zamykana a w środku trzy szuflady. Wymiary: 1000mmx550mmx900mm(+/-10mm) Konstrukcja komody: Korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm melaminowanej obustronnie , charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie . Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną. W przypadku zastosowania płyt melaminowanych o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone pionowo z zachowaniem . Kolorystyka musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. Półki zabezpieczone przed wypadaniem i przypadkowym wyciągnięciem. Ścianka tylna regału wykonana z płyty HDF. Wszystkie szafki muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia regałów w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia. Meble posiadające atest higieniczny. | 1 |
| 15 | Szafka stojąca | Wymiary:600mmx550mmx880mm (+/-20mm) 2D Blat płyta meblowa o grubości min. 35mm. Konstrukcja szafki: Korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm melaminowanej obustronnie , charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie . Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną. W przypadku zastosowania płyt melaminowanych o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone pionowo z zachowaniem . Kolorystyka musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. Półki zabezpieczone przed wypadaniem i przypadkowym wyciągnięciem. Ścianka tylna regału wykonana z płyty HDF. Wszystkie szafki muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia regałów w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia. Meble posiadające atest higieniczny. | 3 |
| 16 | Szafka przeszklona | Wymiary:500mmx320mmx720mm (+/- 10mm). Front przezroczysty. Korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm melaminowanej obustronnie , charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie . Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną. W przypadku zastosowania płyt melaminowanych o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone pionowo z zachowaniem . Kolorystyka musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. Półki zabezpieczone przed wypadaniem i przypadkowym wyciągnięciem. Ścianka tylna regału wykonana z płyty HDF. Wszystkie szafki muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia regałów w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia. Meble posiadające atest higieniczny. | 2 |
| 17 | Biurko | Wymiary: 1200mmx700mmx780mm (+/-10mm) Biurko pod komputer z szufladami, szafką i wózek na PC, półka na klawiaturę. Konstrukcja biurka: Korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm melaminowanej obustronnie , charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie . Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną. W przypadku zastosowania płyt melaminowanych o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone pionowo z zachowaniem . Kolorystyka musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. Półki zabezpieczone przed wypadaniem i przypadkowym wyciągnięciem. Ścianka tylna regału wykonana z płyty HDF. Wszystkie szafki muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia regałów w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia. Meble posiadające atest higieniczny. | 11 |
| 18 | Fotel | Krzesło na pięcioramiennej podstawie z kółkami nie brudzącymi podłogi o średnicy min. 45 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem wodoodpornym, łatwo zmywalnym. Podłokietniki wykonane z miękkiego tworzywa. Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana głębokość siedziska oraz wysokość oparcia realizowana za pomocą śrub. Wysokość siedziska regulowana w zakresie 400-520mm (+/- 20 mm). Podstawa o średnicy: 645mm (+/-5mm). Wysokość podłokietników: 210mm (+/-5mm). Kolorystyka musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. | 25 |
| 19 | Szafa lekarska | Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. Dolna półka zabudowana - drzwi wykonane z blachy. Wymiary:1800mm x 800mm x 435mm(+/-20mm) | 5 |
| 20 | Szafa biurowa | Wymiary:2000mmx800mmx435mm (+/-10mm) Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w 2 pkt. Półki przestawne co 25 mm dostosowane do teczek zawieszkowych. Szafa wyposażona w ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy. Dopuszczalne obciążenie półek – ok. 65 kg. Szafy wyposażone w stopki poziomujące montowane przez odbiorcę w miejscu docelowym. Szafy posiadające otwory do mocowania ich z elementami stałymi. | 7 |
| 21 | Stolik zabiegowy | Stelaż aluminiowo-stalowy lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów. Stelaż wykonany z kształtownika o wymiarach min. 20x20 mm, zapewniającego stabilność wózka - 1xblat w formie wyjmowanej tacy, o pow. użytkowej 358x288x17mm (+/-10 mm), - 2xkuweta z tworzywa sztucznego, wymiary kuwety: 395x325x65mm (+/-10 mm) Wyposażenie: -1xstelaż do worka na odpady z pokrywą z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym -1xkoszyk na akcesoria 290x96x90mm (+/- 10 mm) 1xwygodny uchwyt do prowadzenia z kształtownika o przekroju 20x20 mm Wyposażony w 4 koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą Wymiary całkowite: - długość 680 mm (+/- 20 mm) - głębokość 430 mm (+/- 20 mm) - wysokość 890 mm (+/- 20 mm) Wyrób medyczny. | 2 |
| 22 | Meble medyczne | Zestaw mebli do gabinetu zabiegowego, wykonanych w oparciu o konstrukcję z profili aluminiowych. Kolorystyka musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. Zestaw zawiera: Szafka stojąca z 2 półkami o szer. 600mm – 2 szt., szafa stojąca o szer. 600mm z 4 szufladami-1 szt., szafka wisząca o szer. 600mm z 3 półkami, - 3 szt., szafa z półkami (5 półek) i 2 drzwiami o wys. min. 1700mm. Fronty szafy i szafek wiszących z szybą w kolorze nieprzezroczystym. Szafki stojące z pełnymi frontami. W skład zestawu wchodzi blat w jasnym kolorze Konstrukcja mebli: Konstrukcja mebli szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych przed korozją. Zewnętrzna (widoczna) część profila gładka bez żadnych załamań. Profile aluminiowe zabezpieczone przed korozją. Przekrój profili aluminiowych stanowiących szkielet mebla w stanowiskach nie mniejszy niż 25x25 mm. W profilach typu ćwierćwałek boki min. 25 mm. Wszystkie krawędzie pionowe przednie stelaży mebli, mają być wykonane z profila typu ćwierćwałek (nie dotyczy mebli dwu lub trzy sekcyjnych w tym przypadku jedynie zewnętrzne krawędzie mebla wykonane z profila typu ćwierćwałek). Wszystkie profile aluminiowe muszą być połączone złączkami, (nie dopuszcza się łączenia profili bez złączek). Mebel musi posiadać własne wieńce (dolny i górny) pełne z profili aluminiowych połączonych złączkami. Wypełnienie szkieletu mebli – wykonane z płyty wiórowej trzy warstwowej o grubości min. 18 mm obustronnie laminowanej melaminą. Półki powinny być zabezpieczone na listwie przed przypadkowym wyszarpnięciem lub wypadnięciem. W przypadku zastosowania płyt melaminowanych o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone wzdłuż dłuższej krawędzi. Wszystkie krawędzie płyty nieosłonięte szkieletem aluminiowym zabezpieczone okleiną. W przypadku zastosowania szkła w frontach należy zabezpieczyć ramą aluminiową, szkło musi być bezpieczne lub hartowane. Meble oparte na nóżkach o wysokości min. 150 mm z możliwością poziomowania w zakresie min 25 mm. Konstrukcja mebli szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych. Zewnętrzna (widoczna) część profila gładka bez żadnych załamań. Meble, jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach, placówkach medycznych i dydaktycznych. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zobowiązany jest dokonać pomiarów z natury. | zestaw |
| 23 | Lada pielęgniarska | Zabudowa meblowa w kolorze białym, z blatem drewnopodobnym (jasny odcień) w kształcie litery L o wym. 1200mmx2100mm. Krótszy bok z zabudową typu nadstawka z blatem. Lada musi mieć miejsce na sprzęt typu komputer, monitor, drukarka. Pod blatem szafka z 4 szufladami (szer. 600mm) i szafka z 2 półkami (szer. 600mm). Konstrukcja lady: Korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm melaminowanej obustronnie , charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie . Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną. W przypadku zastosowania płyt melaminowanych o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone pionowo z zachowaniem . Kolorystyka musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. Półki zabezpieczone przed wypadaniem i przypadkowym wyciągnięciem. Ścianka tylna regału wykonana z płyty HDF. Wszystkie szafki muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia regałów w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia. Meble posiadające atest higieniczny. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zobowiązany jest dokonać pomiarów z natury. | zestaw |
| 24 | Ławka 4 miejscowa | Stelaż ławki wykonany z rurki stalowej, malowana proszkowo. Kolorystyka musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. Siedzisko wykonane z trzech listew z drewna, lakierowanych lakierem bezbarwnym. Nogi wyposażone w stopki z tworzywa, nie niszczące podłogi. Wymiary: 460mm x 1200mm x 420mm(+/-10mm) | 1 |
| 25 | Wyposażenie meblowe działu farmacji | Zestaw mebli dla apteki, w skład którego wchodzą: - medyczna szafa chłodnicza automatyczne odszranianie, wymuszony obieg powietrza w komorze,cwewnętrzne oświetlenie LED, automatyczny system odparowywania wody, regulowane nóżki, płynna regulacja temperatury, drzwi w standardzie prawe, zamek drzwiowy, klasa klimatyczna chłodziarki N, Wymiary półki szer./gł. 525 x 360 mm - szafy apteczne zabudowane do połowy wysokości(drzwiczki podwójne i 3 półki), a od połowy wzwyż otwarte (z 3 półkami)- kolor biały w częściach o długościach: 4m, 2m, 2m, 1m, 1m., biurko pod komputer z kontenerkiem i szufladą w kolorze białym, fotel obrotowy w jasnym kolorze-1 szt., lada apteczna o szer. 1850mm i wys. min. 2000mm zabudowana od dołu płytą meblową a od góry materiałem typu plexi lub szybą z otworem do podawania leków. Konstrukcja mebli: Fronty drzwi i szuflad o grubości min. 18 mm max 20 mm wykonane z podwójnej stali kwasoodpornej malowanej farbami proszkowymi. Fronty z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć. Na ściankach frontowych, pod uchwytem, owalne przetłoczenie - wgłębienie ułatwiające chwytanie. Krawędzie i narożniki mebli zaokrąglone, bezpieczne. Fronty mebli zapewniające szczelne i ciche zamykanie. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone wyposażone w szyby wykonane ze szkła bezpiecznego. Fronty mebli wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza się uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych). Uszczelki z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na całym obwodzie frontów szafek. Fronty mebli po zamknięciu ściśle przylegające do korpusu. Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C” wykonane z trwałego materiału. Korpusy szaf i szafek wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. min. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660kg/m3. Dotyczy to również tylnych ścian mebli ( nie dopuszcza się tylnych ścianek mebla wykonanych ze sklejek oraz płyt pilśniowych). Nie dopuszcza się mebli z widocznymi zewnętrznymi połączeniami np. typu konfirmat. Ściany wewnętrzne mebli wyposażone w metalowe rastry do montażu wsporników do półek. Wsporniki w rastrach umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia półek. Rozstaw wsporników w rastrach maksymalnie co 32 mm. Wszystkie powierzchnie mebli stanowią gładkie i łatwe do utrzymania w czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych i mocujących, takich jak śruby i wkręty. Wszystkie szafki musza posiadać dwa własne boki, nie dopuszcza się łączenia szafek w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia. Półki ze skokową regulacją wysokości położenia max. co 32 mm mocowane na wspornikach w kształcie litery „L”. Półki w całości wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. min. 18 mm na bazie płyty wiórowej. Wszystkie krawędzie płyty zabezpieczone okleiną. Zawiasy do drzwi umożliwiające regulację elementów frontowych w min. trzech płaszczyznach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 150°. Zawiasy z systemem cichego domykania. Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych, z funkcją samo domykania, blokadą skrajnego niekontrolowanego wysuwu i amortyzacją domknięcia. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika. Korpusy mebli stojących wykonane ze stali kwasoodpornej lub malowane proszkowo o wysokości min 150 mm. Dopuszcza się meble na nóżkach jak również cokoły dostawiane, mocowany do nóżek szafek za pomocą zaczepów. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione, wykończone odpowiednio dobraną listwą (dotyczy zabudów). Meble posiadające atest higieniczny. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zobowiązany jest dokonać pomiarów z natury i uzyskać zgodę Zamawiającego w zakresie kolorystyki całego zestawu. | zestaw |
| 26 | Szafa metalowa socjalna | Szafka socjalna – gospodarcza zamykana zamkiem cylindrycznymi z ryglowaniem w 2 punktach.Szafka wyposażona wewnątrz lewego segmentu – w 4 półki.Prawy segment służy do przechowywania szczotek, mopa i innych narzędzi do sprzątania. Brak ścianki rozdzielającej na dole szafki pozwalający na umieszczenie np. wiadra. Wymiary: 1800 mm x800 mm x 500mm (+/-10mm) | 2 |
| 27 | Fotel masujący | Programy automatyczne min 3 Techniki masażu min 5 Technologia mechanizmu masaż 2D Sterowanie: pilot sterowania ze statywem Regulacja rolek mechanizmu w zakresie szerokość i prędkość Strefy masażu :łydki, plecy,stopy,uda Masaż łydek i stóp realizowany poprzez masaż uciskowy Niezależne odchylanie oparcia i podnóżków | 1 |
| 28 | Wyposażenie meblowe szatni | Szafy BHP dla ok. 45 osób Szafa wyposażona w drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik, lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy o gr. min. 0,5 mm. Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Wymiary szafy : 1940 x 800 x 500 (wys.szer.gł.) (+/- 20 mm). W komplecie 4x ławka szatniowa. Stelaż ławki wykonany z rurki stalowej, malowany proszkowo. Siedzisko wykonane z trzech listew z drewna, lakierowanych lakierem bezbarwnym. Nogi wyposażone w stopki z tworzywa, nie niszczące podłogi. Wymiary: 460mm x 1200mm x 420mm(+/-10mm). Kolorystyka musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. | zestaw |
| 29 | Regał magazynowy | Wymiary: 800mmx500mmx1800mm Regały metalowe wykonane z profili min. 30x30 mm Profile lakierowane proszkowo Min 4 półki. Regały z możliwością regulacji w zakresie 15 mm Półki wykonane z płyty meblowej wzmocnionej od spodu profilem metalowym po całym obrysie. Kolorystyka musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. | 2 |
| 30 | Szafa kartotekowa | Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,5 mm, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szafka wyposażona w blokadę wysuwu szuflad umożliwiającą wysuwanie tylko jednej szuflady co pozwala na zachowanie stabilności szafki. Kolorystyka musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. | 5 |
| 31 | Lada recepcyjna | Zabudowa meblowa w kolorze białym, z blatem drewnopodobnym (jasny odcień) w kształcie litery L o wym. 1200mmx2100mm. Krótszy bok z zabudową typu nadstawka z blatem. Lada musi mieć miejsce na sprzęt typu komputer, monitor, drukarka. Pod blatem szafka z 4 szufladami (szer. 600mm) i szafka z 2 półkami (szer. 600mm). Korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm melaminowanej obustronnie , charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie. Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV. W przypadku zastosowania płyt melaminowanych o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone pionowo z zachowaniem. Szuflady na prowadnicach rolkowych. Półki zabezpieczone przed wypadaniem i przypadkowym wyciągnięciem. Zawiasy z cichym domykiem, zawiasy montowane na wkrętach. Blaty o grubości min 28 mm pokryte HPL. Uchwyty C-kształtne o rozstawie min 128 mm, wykonane z metalu. Meble posiadające atest higieniczny. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zobowiązany jest dokonać pomiarów z natury. Kolorystyka musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. | 1 |
| 32 | Sofa | Sofa rozkładana do przodu z pojemnikiem na pościel.Sofa wykonana z płyty wiórowej na sprężynach bonelowych. Tkanina: skaj. Wymiary: 1050mmx1900mm. Kolorystyka musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. | 4 |
| 33 | Szafa metalowa | Pojemna, wysokiej jakości szafa metalowa. Szafa wyposażona w cztery regulowane półki, stopki, klamkę oraz zamek na klucz. Wymiary: szer. 100 cm, gł. 40 cm, wys. ok. 200 cm. | 8 |