Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 16/2021

Formularz ofertowy

Dane Oferenta:

Pełna nazwa podmiotu	_______________________________________

NIP 			_______________________________________

REGON	(jeśli dotyczy)________________________________

Adres			_______________________________________

Adres email		_______________________________________

Numer telefonu 	_______________________________________

Osoba kontaktowa	_______________________________________

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert oferujemy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zaproszeniem do składania ofert cenowych nr 16/2021 z dn. 27 października 2021.

Oferta obejmuje:

Część I:	Materiały zużywalne

| Lp | opis | wielkość opakowania | zapotrzebowanie [kg/opak.] | cena jednostkowa | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żel krzemionkowy wysokiej czystości do chromatografii kolumnowej; rozmiar porów 60 Å, rozmiar cząstek 230-400 mesh (40-63 μm) | opakowanie 25 kg | 25 kg |  |  |  |
| 2 | Celit 545, rozmiar cząstek 0.02-0.1 mm, pH 10 (100 g/l, H₂O, 20 °C) | 1 kg | 4 kg |  |  |  |
| 3 | Płytki TLC na arkuszach aluminiowych, żel krzemionkowy 60 Å, z indykatorem fluoroscencyjnym F254, 200x200 mm | opakowanie 25 sztuk | 10 opakowań |  |  |  |
| 4 | Płytki TLC RP-18, aluminiowe płytki TLC, pokryte zmodyfikowanym żelem krzemionkowym 60 Å, z indykatorem fluoroscencyjnym F254s, 200x200 mm | opakowanie 20 sztuk | 1 opakowań |  |  |  |
| 5 | Płyty preparatywne szklane, PLC 60Å, z indykatorem fluorescencyjnym F254, 200x200; grubość żelu 0,5mm | opakowanie 25 sztuk | 4 opakowań |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |  |  |  |  |

Część II: Szkło laboratoryjne część

| lp | Nazwa | jednostka | zapotrzebowanie [szt. lub opak.] | cena jednostkowa | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolba okrągłodenna 10 ml ze szlifem NS14 ze szkła Duran | sztuka | 20 |  |  |  |
| 2 | Kolba okrągłodenna 25 ml ze szlifem NS19 ze szkła Duran | sztuka | 25 |  |  |  |
| 3 | Kolba okrągłodenna 50 ml ze szlifem NS19 ze szkła Duran | sztuka | 10 |  |  |  |
| 4 | Kolba okrągłodenna 50 ml ze szlifem NS29 ze szkła Duran | sztuka | 10 |  |  |  |
| 5 | Kolba okrągłodenna 100 ml ze szlifem NS29 ze szkła Duran | sztuka | 10 |  |  |  |
| 6 | Kolba okrągłodenna 250 ml ze szlifem NS29 ze szkła Duran | sztuka | 5 |  |  |  |
| 7 | Kolba okrągłodenna 500 ml ze szlifem NS29 ze szkła Duran | sztuka | 5 |  |  |  |
| 8 | Kolba okrągłodenna 1000 ml ze szlifem NS29 ze szkła Duran | sztuka | 2 |  |  |  |
| 9 | Kolba erlenmeyera 10 ml ze szlifem NS19 ze szkła Boro 3.3 | sztuka | 10 |  |  |  |
| 10 | korek PE - NS19 (do kolb Erlenmeyera 10 ml) | sztuka | 10 |  |  |  |
| 11 | Kolba erlenmeyera 25 ml ze szlifem NS19 ze szkła Boro 3.3 z korkiem PE - NS19 | sztuka | 80 |  |  |  |
| 12 | Kolba erlenmeyera 50 ml ze szlifem NS29 ze szkła Boro 3.3 | sztuka | 50 |  |  |  |
| 13 | korek PE - NS29 (do kolb Erlenmeyera 50, 100 i 250 ml) | sztuka | 60 |  |  |  |
| 14 | Kolba erlenmeyera 100 ml ze szlifem NS29 ze szkła Boro 3.3 | sztuka | 20 |  |  |  |
| 15 | Kolba erlenmeyera 250 ml ze szlifem NS29 ze szkła Boro 3.3 | sztuka | 40 |  |  |  |
| 16 | Kolba erlenmeyera 500 ml ze szlifem NS29 ze szkła Boro 3.3 | sztuka | 10 |  |  |  |
| 17 | Kolba erlenmeyera 1000 ml ze szlifem NS29 ze szkła Boro 3.3 | sztuka | 6 |  |  |  |
| 18 | Kolba erlenmeyera 2000 ml ze szlifem NS29 ze szkła Boro 3.3 | sztuka | 4 |  |  |  |
| 19 | Rozdzielacz szklany 5000 ml z kranem rotaflo, szlif NS60 z korkiem PE NS60 | sztuka | 1 |  |  |  |
| 20 | Rozdzielacz szklany 2000 ml z kranem rotaflo, szlif NS29 z korkiem PE NS29 | sztuka | 2 |  |  |  |
| 21 | Rozdzielacz szklany 1000 ml z kranem rotaflo, szlif NS29 z korkiem PE NS29 | sztuka | 2 |  |  |  |
| 22 | Rozdzielacz szklany 500 ml z kranem rotaflo, szlif NS29 z korkiem PE NS29 | sztuka | 4 |  |  |  |
| 23 | Rozdzielacz szklany 250 ml z kranem rotaflo, szlif NS29 z korkiem PE NS29 | sztuka | 6 |  |  |  |
| 24 | Rozdzielacz szklany 100 ml z kranem rotaflo, szlif NS29 z korkiem PE NS19 | sztuka | 4 |  |  |  |
| 25 | Rozdzielacz Squiba 50 ml z kranem teflonowym, szlif NS19 lub NS14 z korkiem PE odpowiednio NS19 lub NS14 | sztuka | 4 |  |  |  |
| 26 | Rozdzielacz Squiba 25 ml z kranem teflonowym, szlif NS19 lub NS14 z korkiem PE odpowiednio NS19 lub NS14 | sztuka | 4 |  |  |  |
| 27 | Zlewka laboratoryjna niska, z podziałką, pojemność 25 (szkło borokrzemowe) | sztuka | 25 |  |  |  |
| 28 | Zlewka laboratoryjna wysoka, z podziałką, pojemność 25 (szkło borokrzemowe) | sztuka | 20 |  |  |  |
| 29 | Zlewka laboratoryjna niska, z podziałką pojemność 50ml (szkło borokrzemowe) | sztuka | 20 |  |  |  |
| 30 | Zlewka laboratoryjna niska, z podziałką pojemność 100ml (szkło borokrzemowe) | sztuka | 20 |  |  |  |
| 31 | Zlewka laboratoryjna niska, z podziałką pojemność 150ml (szkło borokrzemowe) | sztuka | 20 |  |  |  |
| 32 | Zlewka laboratoryjna niska, z podziałką pojemność 250ml (szkło borokrzemowe) | sztuka | 27 |  |  |  |
| 33 | Zlewka laboratoryjna niska, z podziałką pojemność 400ml (szkło borokrzemowe) opakowania 10szt | sztuka | 4 |  |  |  |
| 34 | Zlewka laboratoryjna niska, z podziałką pojemność 600ml (szkło borokrzemowe)opakowania 10szt | sztuka | 2 |  |  |  |
| 35 | Zlewka laboratoryjna niska, z podziałką pojemność 800ml (szkło borokrzemowe) opakowania 10szt | sztuka | 1 |  |  |  |
| 36 | Zlewka laboratoryjna niska, z podziałką pojemność 1000ml (szkło borokrzemowe) opakowania 10szt | sztuka | 2 |  |  |  |
| 37 | Zlewka laboratoryjna niska, z podziałką pojemność 2000ml (szkło borokrzemowe) opakowania 4szt | sztuka | 2 |  |  |  |
| 38 | Zlewka laboratoryjna niska, z podziałką pojemność 3000ml (szkło borokrzemowe) | sztuka | 2 |  |  |  |
| 39 | Krystalizator z wylewem o średnicy 70 mm ze szkła Boro 3.3 | sztuka | 2 |  |  |  |
| 40 | Krystalizator z wylewem o średnicy 95 mm ze szkła Boro 3.3 | sztuka | 2 |  |  |  |
| 41 | Krystalizator z wylewem o średnicy 140 mm ze szkła Boro 3.3 | sztuka | 2 |  |  |  |
| 42 | Cylinder miarowy z wylewem, klasa A, sześciokątna szklana podstawka, forma wysoka pojemność 10 ml opakowania 2 szt | sztuka | 7 |  |  |  |
| 43 | Cylinder miarowy z wylewem, klasa A, sześciokątna szklana podstawka, forma wysoka pojemność 25 ml opakowania 2 szt | sztuka | 7 |  |  |  |
| 44 | Cylinder miarowy z wylewem, klasa A, sześciokątna szklana podstawka, forma wysoka pojemność 50 ml opakowania 2 szt | sztuka | 11 |  |  |  |
| 45 | Cylinder miarowy z wylewem, klasa A, sześciokątna szklana podstawka, forma wysoka pojemność 100 ml opakowania 2 szt | sztuka | 8 |  |  |  |
| 46 | Cylinder miarowy z wylewem, klasa A, sześciokątna szklana podstawka, forma wysoka pojemność 250 ml opakowania 2 szt | sztuka | 8 |  |  |  |
| 47 | Cylinder miarowy z wylewem, klasa A, sześciokątna szklana podstawka, forma wysoka pojemność 500 ml opakowania 2 szt | sztuka | 8 |  |  |  |
| 48 | Cylinder miarowy z wylewem, klasa A, sześciokątna szklana podstawka, forma wysoka pojemność 1000 ml | sztuka | 11 |  |  |  |
| 49 | Cylinder miarowy z wylewem, klasa A, sześciokątna szklana podstawka, forma wysoka pojemność 2000 ml | sztuka | 3 |  |  |  |
| 50 | Złącze redukcyjne, szlif męski NS19/26, szlif damski NS14/23 | sztuka | 4 |  |  |  |
| 51 | Złącze redukcyjne, szlif męski NS29/32, szlif damski NS14/23 | sztuka | 4 |  |  |  |
| 52 | Złącze redukcyjne, szlif męski NS29/32, szlif damski NS19/26 | sztuka | 4 |  |  |  |
| 53 | Złącze redukcyjne, szlif męski NS45/40, szlif damski NS29/32 | sztuka | 4 |  |  |  |
| 54 | Złącze redukcyjne, szlif męski NS60/46, szlif damski NS29/32 | sztuka | 4 |  |  |  |
| 55 | Ekspansja, szlif damski NS19/26, szlif męski NS14/23 | sztuka | 4 |  |  |  |
| 56 | Ekspansja, szlif damski NS29/32, szlif męski NS19/26 | sztuka | 4 |  |  |  |
| 57 | Adapter do termometru o średnicy 5,5-6,5 mm, szlif zewnętrzny NS14/23 | sztuka | 6 |  |  |  |
| 58 | Adapter do termometru o średnicy 7,5-9,0 mm, szlif zewnętrzny NS14/23 | sztuka | 6 |  |  |  |
| 59 | Adapter do termometru o średnicy 5,5-6,5 mm, szlif zewnętrzny NS19/26 | sztuka | 6 |  |  |  |
| 60 | Adapter do termometru o średnicy 7,5-9,0 mm, szlif zewnętrzny NS19/26 | sztuka | 6 |  |  |  |
| 61 | Adapter do termometru o średnicy 5,5-6,5 mm, szlif zewnętrzny NS29/32 | sztuka | 6 |  |  |  |
| 62 | Adapter do termometru o średnicy 7,5-9,0 mm, szlif zewnętrzny NS29/32 | sztuka | 6 |  |  |  |
| 63 | Kolba filtracyjna o pojemności 100 ml z tubusem szklanym | sztuka | 2 |  |  |  |
| 64 | Kolba filtracyjna o pojemności 250 ml z tubusem szklanym | sztuka | 2 |  |  |  |
| 65 | Kolba filtracyjna o pojemności 500 ml z tubusem szklanym | sztuka | 2 |  |  |  |
| 66 | Kolba filtracyjna o pojemności 1000 ml z tubusem szklanym | sztuka | 2 |  |  |  |
| 67 | Kolba filtracyjna o pojemności 2000 ml z tubusem szklanym | sztuka | 2 |  |  |  |
| 68 | Kolba filtracyjna o pojemności 5000 ml o krztałcie butli z tubusem szklanym | sztuka | 1 |  |  |  |
| 69 | Wkraplacz z wyrównywaniem ciśnienia z kranem z PTFE, pojemność 100 ml, szlif zewnętrzny NS14/23, szlif wewnętrzny NS14/23 | sztuka | 2 |  |  |  |
| 70 | Wkraplacz z wyrównywaniem ciśnienia z kranem z PTFE, pojemność 250 ml, szlif zewnętrzny NS29/32, szlif wewnętrzny NS29/32 | sztuka | 2 |  |  |  |
| 71 | Wkraplacz z wyrównywaniem ciśnienia z kranem z PTFE, pojemność 500 ml, szlif zewnętrzny NS29/32, szlif wewnętrzny NS29/32 | sztuka | 2 |  |  |  |
| 72 | Wkraplacz z wyrównywaniem ciśnienia z kranem z PTFE, pojemność 1000 ml, szlif zewnętrzny NS29/32, szlif wewnętrzny NS29/33 | sztuka | 2 |  |  |  |
| 73 | Termometr bagietkowy, szklany, precyzyjny do niskich temperatur, zakres temperatur -100°C - 30°C | sztuka | 2 |  |  |  |
| 74 | Termometr bagietkowy, szklany, precyzyjny, zakres temperatur -10°C - 200°C | sztuka | 2 |  |  |  |
| 75 | Termometr bagietkowy, szklany, precyzyjny, zakres temperatur -10°C - 150°C | sztuka | 2 |  |  |  |
| 76 | Dwuszyjna kolba kulista 50 ml z szyją prostą NS19 lub NS14 i szyją boczną kątową NS14 ze szkła Duran | sztuka | 4 |  |  |  |
| 77 | Dwuszyjna kolba kulista 100 ml z szyją prostą NS29 i szyją boczną kątową NS14 ze szkła Duran | sztuka | 4 |  |  |  |
| 78 | Trójszyjna kolba kulista 50 ml z dwoma szyjami bocznymi kątowymi NS14 i szyją centralną NS14 ze szkła Duran | sztuka | 4 |  |  |  |
| 79 | Trójszyjna kolba kulista 100 ml z dwoma szyjami bocznymi kątowymi NS14 i szyją centralną NS29 ze szkła Duran | sztuka | 4 |  |  |  |
| 80 | Trójszyjna kolba kulista 250 ml z dwoma szyjami bocznymi kątowymi NS19 i szyją centralną NS29 ze szkła Duran | sztuka | 4 |  |  |  |
| 81 | Trójszyjna kolba kulista 500 ml z dwoma szyjami bocznymi kątowymi NS19 i szyją centralną NS29 ze szkła Duran | sztuka | 4 |  |  |  |
| 82 | Korek szklany, sześciokątny przezroczysty ze szkła Duran NS19/26 | sztuka | 10 |  |  |  |
| 83 | Lejek ze szkła Duran ze spiekiem szklanym G2 o średnicy 35mm | sztuka | 4 |  |  |  |
| 84 | Lejek ze szkła Duran ze spiekiem szklanym G3 o średnicy 35mm | sztuka | 4 |  |  |  |
| 85 | Lejek ze szkła Duran ze spiekiem szklanym G4 o średnicy 35mm | sztuka | 4 |  |  |  |
| 86 | Lejek ze szkła Duran ze spiekiem szklanym G2 o średnicy 45mm | sztuka | 4 |  |  |  |
| 87 | Lejek ze szkła Duran ze spiekiem szklanym G3 o średnicy 45mm | sztuka | 4 |  |  |  |
| 88 | Lejek ze szkła Duran ze spiekiem szklanym G4 o średnicy 45mm | sztuka | 4 |  |  |  |
| 89 | Lejek ze szkła Duran ze spiekiem szklanym G2 o średnicy 60mm | sztuka | 4 |  |  |  |
| 90 | Lejek ze szkła Duran ze spiekiem szklanym G3 o średnicy 60mm | sztuka | 4 |  |  |  |
| 91 | Lejek ze szkła Duran ze spiekiem szklanym G4 o średnicy 60mm | sztuka | 4 |  |  |  |
| 92 | Lejek ze szkła Duran ze spiekiem szklanym G3 o średnicy 70mm | sztuka | 4 |  |  |  |
| 93 | Lejek ze szkła Duran ze spiekiem szklanym G4 o średnicy 70mm | sztuka | 4 |  |  |  |
| 94 | Lejek ze szkła Duran ze spiekiem szklanym G3 o średnicy 80mm | sztuka | 4 |  |  |  |
| 95 | Lejek ze szkła Duran ze spiekiem szklanym G4 o średnicy 80mm | sztuka | 4 |  |  |  |
| 96 | Lejek nasypowy ze szkła Duran o średnicy 45mm ze szlifem NS14 | sztuka | 4 |  |  |  |
| 97 | Lejek nasypowy ze szkła Duran o średnicy 55mm ze szlifem NS19 | sztuka | 4 |  |  |  |
| 98 | Lejek nasypowy ze szkła Duran o średnicy 70mm ze szlifem NS24 | sztuka | 4 |  |  |  |
| 99 | Lejek nasypowy ze szkła Duran o średnicy 80mm ze szlifem NS29 | sztuka | 4 |  |  |  |
| 100 | Lejek laboratoryjny ze szkła borokrzemowego typ 3.3, zwykły kąt 60°, krótka nóżka. (D1/D2/L [mm] - 35/6/35 | sztuka | 4 |  |  |  |
| 101 | Lejek laboratoryjny ze szkła borokrzemowego typ 3.3, zwykły kąt 60°, krótka nóżka. (D1/D2/L [mm] - 45/6/45 | sztuka | 4 |  |  |  |
| 102 | Lejek laboratoryjny ze szkła borokrzemowego typ 3.3, zwykły kąt 60°, krótka nóżka. (D1/D2/L [mm] - 75/9/75 | sztuka | 4 |  |  |  |
| 103 | Lejek laboratoryjny ze szkła borokrzemowego typ 3.3, zwykły kąt 60°, krótka nóżka. (D1/D2/L [mm] – 120-125/15-17/120-125 | sztuka | 4 |  |  |  |
| 104 | Chłodnica Liebiga prosta z dwoma szlifami NS14 i gwintowanym wlotem i wylotem do cieczy chłodzącej o długości 150 mm ze szkła Duran | sztuka | 4 |  |  |  |
| 105 | Chłodnica Liebiga prosta z dwoma szlifami NS19 i gwintowanym wlotem i wylotem do cieczy chłodzącej o długości 160 mm ze szkła Duran | sztuka | 5 |  |  |  |
| 106 | Chłodnica Liebiga prosta z dwoma szlifami NS29 i gwintowanym wlotem i wylotem do cieczy chłodzącej o długości 250 mm ze szkła Duran | sztuka | 4 |  |  |  |
| 107 | Pipeta szklana jednomiarowa 1,0ml, klasa A | sztuka | 5 |  |  |  |
| 108 | Pipeta szklana jednomiarowa 2,0ml, klasa A | sztuka | 5 |  |  |  |
| 109 | Pipeta szklana jednomiarowa 3,0ml, klasa A | sztuka | 5 |  |  |  |
| 110 | Pipeta szklana jednomiarowa 4,0ml, klasa A | sztuka | 5 |  |  |  |
| 111 | Pipeta szklana jednomiarowa 5,0ml, klasa A | sztuka | 5 |  |  |  |
| 112 | Pipeta szklana jednomiarowa 10,0ml, klasa A | sztuka | 5 |  |  |  |
| 113 | Pipeta szklana jednomiarowa 15,0ml, klasa A | sztuka | 5 |  |  |  |
| 114 | Pipeta szklana jednomiarowa 20,0ml, klasa A | sztuka | 5 |  |  |  |
| 115 | Pipeta szklana jednomiarowa 25,0ml, klasa A | sztuka | 5 |  |  |  |
| 116 | Pipeta szklana wielomiarowa 0,5ml, podziałka 0,01ml, klasa A | sztuka | 7 |  |  |  |
| 117 | Pipeta szklana wielomiarowa 1,0ml, podziałka 0,01ml, klasa A | sztuka | 12 |  |  |  |
| 118 | Pipeta szklana wielomiarowa 2,0ml, podziałka 0,02ml, klasa A | sztuka | 12 |  |  |  |
| 119 | Pipeta szklana wielomiarowa 5,0ml, podziałka 0,05ml, klasa A | sztuka | 12 |  |  |  |
| 120 | Pipeta szklana wielomiarowa 10,0ml, podziałka 0,1ml, klasa A | sztuka | 7 |  |  |  |
| 121 | Pipeta szklana wielomiarowa 20,0ml, podziałka 0,1ml, klasa A | sztuka | 6 |  |  |  |
| 122 | Eksykator szklany z wkładem porcelanowym, z rurką wylotową na szlif, z zaworem odcinającym (Średnica min/max: 90/151 mm) | sztuka | 1 |  |  |  |
| 123 | Eksykator szklany z wkładem porcelanowym, z rurką wylotową na szlif, z zaworem odcinającym (Średnica min/max: 140/210 mm) | sztuka | 1 |  |  |  |
| 124 | Eksykator szklany z wkładem porcelanowym, (Średnica min/max: 190/269 mm) | sztuka | 1 |  |  |  |
| 125 | Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 7/16, korek PE lub PP -1ml | sztuka | 10 |  |  |  |
| 126 | Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 7/16, korek PE lub PP - 2ml | sztuka | 10 |  |  |  |
| 127 | Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 10/19, korek PE lub PP - 5ml | sztuka | 25 |  |  |  |
| 128 | Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 10/19, korek PE lub PP - 10ml | sztuka | 25 |  |  |  |
| 129 | Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 10/19, korek PE lub PP - 20ml | sztuka | 20 |  |  |  |
| 130 | Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 12/21, korek PE lub PP - 25ml | sztuka | 25 |  |  |  |
| 131 | Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 14/23, korek PE lub PP - 50ml | sztuka | 15 |  |  |  |
| 132 | Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 14/23, korek PE lub PP - 100ml | sztuka | 15 |  |  |  |
| 133 | Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 14/23, korek PE lub PP - 200ml | sztuka | 12 |  |  |  |
| 134 | Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 24/29, korek PE lub PP - 1000ml | sztuka | 10 |  |  |  |
| 135 | Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 29/32, korek PE lub PP - 2000ml | sztuka | 5 |  |  |  |
| 136 | Kolby miarowe ze szkła oranżowego klasa A z certyfikatem serii, NS 7/16, korek PE lub PP -1ml | sztuka | 10 |  |  |  |
| 137 | Kolby miarowe ze szkła oranżowego klasa A z certyfikatem serii, NS 7/16, korek PE lub PP - 2ml | sztuka | 10 |  |  |  |
| 138 | Kolby miarowe ze szkła oranżowego klasa A z certyfikatem serii, NS 10/19, korek PE lub PP - 5ml | sztuka | 20 |  |  |  |
| 139 | Kolby miarowe ze szkła oranżowego klasa A z certyfikatem serii, NS 10/19, korek PE lub PP - 10ml | sztuka | 25 |  |  |  |
| 140 | Kolby miarowe ze szkła oranżowego klasa A z certyfikatem serii, NS 10/19, korek PE lub PP - 20ml | sztuka | 20 |  |  |  |
| 141 | Kolby miarowe ze szkła oranżowego klasa A z certyfikatem serii, NS 12/21, korek PE lub PP - 25ml | sztuka | 25 |  |  |  |
| 142 | Kolby miarowe ze szkła oranżowego klasa A z certyfikatem serii, NS 14/23, korek PE lub PP - 50ml | sztuka | 25 |  |  |  |
| 143 | Kolby miarowe ze szkła oranżowego klasa A z certyfikatem serii, NS 14/23, korek PE lub PP - 100ml | sztuka | 35 |  |  |  |
| 144 | Kolby miarowe ze szkła oranżowego klasa A z certyfikatem serii, NS 14/23, korek PE lub PP - 200ml | sztuka | 12 |  |  |  |
| 145 | Zestaw do filtracji fazy ruchomej. W zestawie kolba szklana ze szlifem o pojemności 1 l, lej filtracyjny o pojemności 300 ml, podstawa filtracyjna przeznaczona do filtrów o średnicy 47 mm z sitem wspierającym z topionego szkła, łapa sprężynowa aluminiowa + wąż przyłączeniowy do pompki wodnej o dł. min. 1m | sztuka | 3 |  |  |  |
| 146 | Kolba szklana do zestawu filtracji fazy ruchomej 1000ml | sztuka | 4 |  |  |  |
| 147 | Zestaw do filtracji fazy ruchomej. W zestawie kolba szklana ze szlifem o pojemności 2 l, lej filtracyjny o pojemności 500 ml, podstawa filtracyjna przeznaczona do filtrów o średnicy 47 mm z różnymi wymiennymi sitami wspierającym, łapa sprężynowa aluminiowa + wąż przyłączeniowy do pompki wodnej o dł. min. 1m | sztuka | 1 |  |  |  |
| 148 | Kolba szklana do zestawu filtracji fazy ruchomej 2000ml | sztuka | 2 |  |  |  |
| 149 | Barwiacze pionowe Hellendahla długość 93mm, szerokość 43mm, wysokość 97mm (+/- 10 mm w każdym wymiarze) | sztuka | 4 |  |  |  |
| 150 | Szalka Petriego szklana śred. 70 mm, wysokość 15 mm | sztuka | 6 |  |  |  |
| 151 | Szalka Petriego szklana śred. 90 mm, wysokość 20 mm | sztuka | 10 |  |  |  |
| 152 | Szalka Petriego metal (stal nierdzewna) śred. 90 mm, wysokość 20 mm | sztuka | 5 |  |  |  |
| 153 | nasadka destylacyjna prosta ze szkła DURAN ze szlifem wewnętrzny NS14/23 oraz dwoma szlifami zewnetrznymi NS 14/23, z kątem odpływu 70-80° | sztuka | 1 |  |  |  |
| 154 | nasadka destylacyjna prosta ze szkła DURAN ze szlifem wewnętrzny NS14/23 oraz dwoma szlifami zewnetrznymi NS 19/26, z kątem odpływu 70-80° | sztuka | 1 |  |  |  |
| 155 | nasadka destylacyjna prosta ze szkła DURAN ze szlifem wewnętrzny NS14/23 oraz dwoma szlifami zewnetrznymi NS 29/32, z kątem odpływu 70-80° | sztuka | 1 |  |  |  |
| 156 | Strzykawki wykonana ze szkła borokrzemowego z podziałką. Wymienny tłok, z końcówką metalową typu luer lock pojemność 10 mL | sztuka | 2 |  |  |  |
| 157 | Strzykawki wykonana ze szkła borokrzemowego z podziałką. Wymienny tłok, z końcówką metalową typu luer lock pojemność 20 mL | sztuka | 2 |  |  |  |
| 158 | Strzykawki wykonana ze szkła borokrzemowego z podziałką. Wymienny tłok, z końcówką metalową typu luer lock pojemność 50 mL | sztuka | 2 |  |  |  |
| 159 | Strzykawki wykonana ze szkła borokrzemowego z podziałką. Wymienny tłok, z końcówką metalową typu luer lock pojemność 100 mL | sztuka | 3 |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |  |  |  |  |

Część III: Szkło laboratoryjne

| lp | Nazwa | jednostka | zapotrzebowanie [szt. lub opak.] | cena jednostkowa | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolba gruszkowa 50 ml ze szlifem NS29 ze szkła Duran | sztuka | 20 |  |  |  |
| 2 | Kolba gruszkowa 100 ml ze szlifem NS29 ze szkła Duran | sztuka | 20 |  |  |  |
| 3 | Kolba gruszkowa 250 ml ze szlifem NS29 ze szkła Duran | sztuka | 10 |  |  |  |
| 4 | Kolba gruszkowa 500 ml ze szlifem NS29 ze szkła Duran | sztuka | 10 |  |  |  |
| 5 | Kolba gruszkowa 1000 ml ze szlifem NS29 ze szkła Duran | sztuka | 6 |  |  |  |
| 6 | Kolba gruszkowa 2000 ml ze szlifem NS29 ze szkła Duran | sztuka | 6 |  |  |  |
| 7 | Złączki redukcyjne z oliwką zgiętą (90°), szlif męski NS14/23 | sztuka | 4 |  |  |  |
| 8 | Złączki redukcyjne z oliwką zgiętą (90°), szlif męski NS19/26 | sztuka | 4 |  |  |  |
| 9 | Złączki redukcyjne z oliwką zgiętą (90°), szlif męski NS29/32 | sztuka | 6 |  |  |  |
| 10 | Bubbler podwójny (jak na rys. 1.), średnica rurki 8mm, wymiary pojemnika ok. 26x120mm | sztuka | 2 |  |  |  |
| 11 | nasadka łuk wielokątowa (krówka) ze szkła DURAN z króccem odsysającym, szlif wew. NS 14/23, szlify zew. NS 14/23 | sztuka | 1 |  |  |  |
| 12 | nasadka łuk wielokątowa (krówka) ze szkła DURAN z króccem odsysającym, szlif wew. NS 19/26, szlify zew. NS 14/23 | sztuka | 1 |  |  |  |
| 13 | nasadka łuk wielokątowa (krówka)ze szkła DURAN z króccem odsysającym, szlif wew. NS 29/32, szlify zew. NS 14/23 | sztuka | 1 |  |  |  |
| 14 | kolba wyparkowa do osadów (Pear-Shaped Drying Flasks) ze szkła Duran NS29 2000 mL zgodny z produktem Roth nr kat. TH75.1 lub równoważne | sztuka | 1 |  |  |  |
| 15 | kolba wyparkowa do osadów (Pear-Shaped Drying Flasks) ze szkła Duran NS29 1000 mL zgodny z produktem Roth nr kat. TH74.1 lub równoważne | sztuka | 1 |  |  |  |
| 16 | kolba wyparkowa do osadów (Pear-Shaped Drying Flasks) ze szkła Duran NS29 500 mL zgodny z produktem Roth nr kat. TH73.1 lub równoważne | sztuka | 1 |  |  |  |
| 17 | Rurki filtracyjne ze szkła DURAN ze spiekiem o porowatości 3 średnica rurki 6-8 mm, średnica spieku 10-13 mm zgodny z produktem Roth nr kat. AAC9.1 lub równoważne | sztuka | 10 |  |  |  |
| 18 | Mikroaparat destylacyjny ze szkła borokrzemowego 3.3, zwarta konstrukcja umożliwiająca przpływ kondensatu bez strat. Krótka nasadka destylacyjna ze szlifem wewnętrznym i dwoma szlifami zewnętrznymi NS 14/23, chłodnica Liebiga o długości płaszcza 60-75 mm i końcówką próżniową. Krówka destylacyjna bez końcówki próżniowej ze szlifami NS 14/23 zgodny z produktem Roth nr kat. AAN5.1 lub równoważne | sztuka | 1 |  |  |  |
| 19 | Łącznik z oliwką próżniową ze szkła DURAN, łuk 105°, ze szlifem zewnętrznym i zewnętrznym NS14/23 zgodny z produktem Roth nr kat. EPP9.1 lub równoważne | sztuka | 1 |  |  |  |
| 20 | Łącznik z oliwką próżniową ze szkła DURAN, łuk 105°, ze szlifem zewnętrznym i zewnętrznym NS19/26 zgodny z produktem Roth nr kat. EPT0.1 lub równoważne | sztuka | 1 |  |  |  |
| 21 | Łącznik z oliwką próżniową ze szkła DURAN, łuk 105°, ze szlifem zewnętrznym i zewnętrznym NS29/32 zgodny z produktem Roth nr kat. EPT2.1 lub równoważne | sztuka | 1 |  |  |  |
| 22 | Komora chromatograficzna ze szkła DURAN z oszlifowaną szklaną płytą o wymiarach długość 240-260 mm szerokość 100-150 mm wysokość 240-250 mm zgodny z produktem Roth nr kat. T073.1 lub równoważne | sztuka | 1 |  |  |  |
| 23 | Pipeta wielomiarowa z tłokiem ssącym z podziałką o pojemności 25 ml zgodny z produktem Roth nr kat. T747.1 lub równoważne | sztuka | 2 |  |  |  |
| 24 | Pipeta wielomiarowa z tłokiem ssącym z podziałką o pojemności 10 ml zgodny z produktem Roth nr kat. T745.1 lub równoważne | sztuka | 2 |  |  |  |
| 25 | Pipeta wielomiarowa z tłokiem ssącym z podziałką o pojemności 5 ml zgodny z produktem Roth nr kat. T744.1 lub równoważne | sztuka | 2 |  |  |  |
| 26 | Nasadka dwuszyjna ze szkła DURAN z równoległymi szyjami z dwoma szlifami wewnętrznymi NS29/32 oraz dolnym szlifem zewnętrznym NS29/32 zgodny z produktem Roth nr kat. Y677.1 lub równoważne | sztuka | 1 |  |  |  |
| 27 | kolumna destylacyjna Hempla ze szkła DURAN do napełniania ze szlifem zewnętrznym i wewnętrznym NS29/32 o długości 300 mm zgodny z produktem Roth nr kat. TK20.1 lub równoważne | sztuka | 2 |  |  |  |
| 28 | kolumna destylacyjna Hempla ze szkła DURAN do napełniania ze szlifem zewnętrznym i wewnętrznym NS29/32 o długości 800 mm zgodny z produktem Roth nr kat. TK22.1 lub równoważne | sztuka | 2 |  |  |  |
| 29 | Pierścienie Raschiga o średnicy zewnętrznej 5 mm i wysokości 5 mm | sztuka | 2 |  |  |  |
| 30 | Kolumny Vigreux, z płaszczem, wys. robocza 300 mm, szlif 29/32 | sztuka | 1 |  |  |  |
| 31 | Kolumny Vigreux, z płaszczem, wys. robocza 200 mm, szlif 14/23 | sztuka | 1 |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |  |  |  |  |

Część IV: Materiały zużywalne

| LP | nazwa | jednostka | zapotrzebowanie [szt./ opak. /rolka/metr] | cena jednostkowa | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pipety Pasteura, szklane, dł. 150 mm (do jednorazowego użytku w laboratoriach) | opakowanie zaw. 250 sztuk | 7 |  |  |  |
| 2 | Pipety Pasteura, szklane, dł. 230mm (do jednorazowego użytku w laboratoriach) | opakowanie zaw. 250 sztuk | 9 |  |  |  |
| 3 | Smoczek do pipet, bezbarwny, tworzywo silikonowe, długość 40mm, średnica otworu 5mm, zaciąganie objętości 1ml | sztuk | 35 |  |  |  |
| 4 | Smoczek do pipet, bezbarwny, tworzywo silikonowe, długość 53mm, średnica otworu 6mm, zaciąganie objętości 2ml | sztuk | 35 |  |  |  |
| 5 | Papierki wagowe 100X100mm, papier wytrzymały na mokro | sztuka | 700 |  |  |  |
| 6 | Naczynka wagowe, łódeczki, antystatyczne, PS, o poj. 25 ml | opakowanie zaw. 500 sztuk | 3 |  |  |  |
| 7 | Parafilm M szer. 100mm dł 38m | rolka | 4 |  |  |  |
| 8 | Papierki (paski) wskaźnikowe pH uniwersalne, niefarbujące, o zakresie 0-14, 4 pola wskaźnikowe na każdym pasku, skala odczytu-co 1 jednostkę, 100szt/opak z tworzywa | opakowanie | 4 |  |  |  |
| 9 | Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix 0,0 - 6,0 pH, skala odczytu co 0,5 jednostki, 100 szt/opak | opakowanie | 4 |  |  |  |
| 10 | Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix, 2,0 - 9,0 pH, 0,5 pH, 100 szt/opak | opakowanie | 4 |  |  |  |
| 11 | Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix 7,0 - 14,0 pH/opak | opakowanie | 2 |  |  |  |
| 12 | Bibuła filtracyjna jakościowa średnia w arkuszach ok.450x560mm (100 szt/opak) | opakowania | 2 |  |  |  |
| 13 | Dipole do mieszadeł magnetycznych o kształcie owalnym (elipsoidalnym) pokryte PTFE o długości 10 mm | sztuka | 25 |  |  |  |
| 14 | Dipole do mieszadeł magnetycznych o kształcie owalnym (elipsoidalnym)pokryte PTFE o długości 15 mm | sztuka | 20 |  |  |  |
| 15 | Dipole do mieszadeł magnetycznych o kształcie owalnym (elipsoidalnym) pokryte PTFE o długości 20 mm | sztuka | 10 |  |  |  |
| 16 | Dipole do mieszadeł magnetycznych o kształcie owalnym (elipsoidalnym) pokryte PTFE o długości 25 mm | sztuka | 20 |  |  |  |
| 17 | Dipole do mieszadeł magnetycznych o kształcie owalnym (elipsoidalnym) pokryte PTFE o długości 35 - 40 mm | sztuka | 15 |  |  |  |
| 18 | Strzykawki jednorazowe (2-częściowe, do precyzyjnego dozowania, z PP/PE, nie zawierające lateksu i PVC), końcówka Luera, 1ml | sztuka | 6500 |  |  |  |
| 19 | Strzykawki jednorazowe (2-częściowe, PP/PE, nie zawierające lateksui PVC), końcówka Luera 2 ml | sztuka | 2700 |  |  |  |
| 20 | Strzykawki jednorazowe (2-częściowe, PP/PE, nie zawierające lateksui PVC), końcówka Luera 5 ml | sztuka | 2700 |  |  |  |
| 21 | Strzykawki jednorazowe (2-częściowe, PP/PE, nie zawierające lateksui PVC), końcówka Luera 10 ml | sztuka | 1000 |  |  |  |
| 22 | Strzykawki jednorazowe (2-częściowe, PP/PE, nie zawierające lateksu i PVC), końcówka Luera 20 ml | sztuka | 1000 |  |  |  |
| 23 | Strzykawki jednorazowe (2-częściowe, PP/PE, nie zawierające lateksui PVC), końcówka Luera 50 ml | sztuka | 60 |  |  |  |
| 24 | Gruszka do pipet Flip | sztuka | 4 |  |  |  |
| 25 | Fiolki szklane z przeźroczystego szkła z nakrętką oraz septą, o poj. 10 ml | opakowanie zaw. 100 sztuk | 9 |  |  |  |
| 26 | Fiolka o pojemności 20ml ze szkła bezbarwnego z nakrętką oraz septą | opakowanie zaw. 100 sztuk | 11 |  |  |  |
| 27 | Fiolki z brązowego szkła borokrzemowego z zakrętką i gumową wkładką, poj. 8 ml, wys. Ok.63mm | opakowanie zaw. 144 sztuk | 3 |  |  |  |
| 28 | Fiolki gwintowane do przechowywania próbek ze szkła borokrzemowego, przeźroczyste, poj. 8 ml z nakrętką, wys.ok.61mm | opakowanie zaw. 100 sztuk | 2 |  |  |  |
| 29 | Fiolki gwintowane do przechowywania próbek ze szkła borokrzemowego, brązowe, poj. 8 ml z nakrętką, wys. Ok.61mm | opakowanie zaw. 100 sztuk | 1 |  |  |  |
| 30 | Płyta ociekowa z PS do szkła laboratoryjnego, 72 pozycje, 450x630x110 mm | sztuka | 1 |  |  |  |
| 31 | smar silikonowy do wysokiej próżni | sztuka | 1 |  |  |  |
| 32 | smar do szlifów rozpuszczalny w wodzie | sztuka | 1 |  |  |  |
| 33 | Fiolki „snapowane” o objętość 5 ml ze szkła bezbarwnego z korkiem | sztuka | 3000 |  |  |  |
| 34 | Septa gładkie wykonane z gumy naturalnej w kolorze białym o średnicy 30,7mm | sztuka | 50 |  |  |  |
| 35 | Septa gładkie wykonane z gumy naturalnej w kolorze białym o średnicy 19,4mm | sztuka | 50 |  |  |  |
| 36 | Septa gładkie wykonane z gumy naturalnej w kolorze białym o średnicy 14,9mm | sztuka | 50 |  |  |  |
| 37 | Probówki ze szkła sodowo-wapniowego z gwintem GL18 i nakrętką wykonaną z PP o pojemności 12 ml i wymiarach 16x100mm | sztuka | 600 |  |  |  |
| 38 | Jednorazowe, stalowe igły do strzykawek jednorazowych z długim ostrzem, końcówka Leur-Lock, ø 0.8mm, długość 120mm | opakowanie zaw. 100 sztuk | 10 |  |  |  |
| 39 | Jednorazowe, stalowe igły do strzykawek jednorazowych z długim ostrzem, końcówka Leur-Lock, ø 1.1mm, długość 50mm | opakowanie zaw. 100 sztuk | 10 |  |  |  |
| 40 | Jednorazowe, stalowe e igły do strzykawek jednorazowych z długim ostrzem, końcówka Leur-Lock, ø 0.6mm, długość 60mm | opakowanie zaw. 100 sztuk | 10 |  |  |  |
| 41 | Jednorazowe, stalowe igły do strzykawek jednorazowych z długim ostrzem, końcówka Leur-Lock, ø 0.45mm, długość 25mm | opakowanie zaw. 100 sztuk | 10 |  |  |  |
| 42 | Jednorazowe, stalowe igły do strzykawek jednorazowych z długim ostrzem, końcówka Leur-Lock, ø 1.2mm, długość 40mm | opakowanie zaw. 100 sztuk | 10 |  |  |  |
| 43 | Wąż wykonany z Norprene o średnicy wew. 6,4mm, średnicy zew. 11,1mm, czarny | sztuka | 60 |  |  |  |
| 44 | Wąż silikonowy o średnicy wew. 6mm, średnicy zew. 9mm, bezbarwny | sztuka | 100 |  |  |  |
| 45 | Nakrętki ND13 do fiolek 4ml, zamknięte | sztuka | 600 |  |  |  |
| 46 | Nakrętki ND13 do fiolek 4ml, czarne z septum wykonanego z silikonu i PTFE | sztuka | 100 |  |  |  |
| 47 | Fiolki 4ml z gwintem ND13 ze szkła bezbarwnego | sztuka | 600 |  |  |  |
| 48 | Fiolki 4ml z gwintem ND13 ze szkła oranżowego | sztuka | 200 |  |  |  |
| 49 | Probówki NMR ekonomiczne o średnicy 5mm i długości 178mm z zatyczką | sztuka | 50 |  |  |  |
| 50 | Podnośnik laboratoryjny, stal nierdzewna, hydrauliczny o wymiarach minimum 200x 200 mm, udźwig 10 kg | sztuka | 2 |  |  |  |
| 51 | Podnośnik laboratoryjny, stal nierdzewna, hydrauliczny o wymiarach minimum 200x 230 mm, udźwig 25 kg | sztuka | 1 |  |  |  |
| 52 | Łącznik prosty, wykonany z PP, zakończony stożkowo, do węży o średnicy wewn. 4-5 mm (10 szt.) | sztuka | 1 |  |  |  |
| 53 | Łącznik prosty, wykonany z PP, zakończony stożkowo, do węży o średnicy wewn. 5-7 mm (10 szt.) | sztuka | 1 |  |  |  |
| 54 | Łącznik prosty, wykonany z PP, zakończony stożkowo, do węży o średnicy wewn. 8-10 mm (10 szt.) | sztuka | 1 |  |  |  |
| 55 | Łącznik prosty redukcyjny, wykonany z PP, zakończony stożkowo, o średnicy zewn. 8-12 mm na 4-8 mm (10 szt.) | sztuka | 1 |  |  |  |
| 56 | Łącznik prosty redukcyjny, wykonany z PP, zakończony stożkowo, o średnicy zewn. 12-16 mm na 4-8 mm (10 szt.) | sztuka | 1 |  |  |  |
| 57 | Podstawki korkowe do kolb okrągłodennych o średnicy zewnętrznej 80 mm | sztuka | 10 |  |  |  |
| 58 | Podstawki korkowe do kolb okrągłodennych o średnicy zewnętrznej 110 mm | sztuka | 10 |  |  |  |
| 59 | Podstawki korkowe do kolb okrągłodennych o średnicy zewnętrznej 140 mm | sztuka | 10 |  |  |  |
| 60 | Łapa aluminiowa z 4 widełkami i wkładem korkowym (jak na rys.1) | sztuka | 20 |  |  |  |
| 61 | Łącznik dwustronny prostokątny z żeliwa chromowany do prętów o max. Średnicy 16.5 mm (jak na rys. 2) | sztuka | 20 |  |  |  |
| 62 | Korek z PE, z ośmiokątną główką ze szlifem stożkowym NS14/23 | sztuka | 10 |  |  |  |
| 63 | Korek z PE, z ośmiokątną główką ze szlifem stożkowym NS19/26 | sztuka | 10 |  |  |  |
| 64 | Korek z PE, z ośmiokątną główką ze szlifem stożkowym NS29/32 | sztuka | 10 |  |  |  |
| 65 | Pompka wodna z PP, z zaworem zwrotnym, z przyłączem do węża i adapterami 1/2", 3/4" | sztuka | 3 |  |  |  |
| 66 | statyw o podstawie co najmniej 19x31 cm i pręcie o średnicy 11-12 mm i długości minimum 80 cm | sztuka | 2 |  |  |  |
| 67 | Uszczelki filtracyjne, gumowe, Guko, średnica górna 21mm, średnica podstawy 12mm, grubość 2,5mm | sztuka | 6 |  |  |  |
| 68 | Uszczelki filtracyjne, gumowe, Guko, średnica górna 27mm, średnica podstawy 17mm, grubość, 3mm | sztuka | 6 |  |  |  |
| 69 | Uszczelki filtracyjne, gumowe, Guko, średnica górna 33mm, średnica podstawy 21mm, grubość 3mm | sztuka | 6 |  |  |  |
| 70 | Uszczelki filtracyjne, gumowe, Guko, średnica górna 41mm, średnica podstawy 27,5mm, grubość 4mm | sztuka | 6 |  |  |  |
| 71 | Uszczelki filtracyjne, gumowe, Guko, średnica górna 53mm, średnica podstawy 33mm, grubość 5mm | sztuka | 6 |  |  |  |
| 72 | Uszczelki filtracyjne, gumowe, Guko, średnica górna 68mm, średnica podstawy 48mm, grubość 5,5mm | sztuka | 6 |  |  |  |
| 73 | Uszczelki filtracyjne, gumowe, Guko, średnica górna 78mm, średnica podstawy 58mm, grubość 6mm | sztuka | 6 |  |  |  |
| 74 | szczotka do próbówek z naturalną szczeciną i bawełnianą główką, średnica główki 10mm, długość odcinka z włosiem ok. 65mm | sztuka | 6 |  |  |  |
| 75 | szczotka do próbówek z naturalną szczeciną i bawełnianą główką, średnica główki 15mm, długość odcinka z włosiem ok. 85mm | sztuka | 6 |  |  |  |
| 76 | szczotka do próbówek z naturalną szczeciną i bawełnianą główką, średnica główki 20mm, długość odcinka z włosiem ok. 100mm | sztuka | 6 |  |  |  |
| 77 | szczotka do próbówek z naturalną szczeciną i bawełnianą główką, średnica główki 30mm, długość odcinka z włosiem ok. 130mm | sztuka | 6 |  |  |  |
| 78 | Szczotka laboratoryjna do pipet dł. Ok. 480 mm, średnica włosia 5mm, włosie naturalne | sztuka | 6 |  |  |  |
| 79 | czasza grzejna z prętem umożliwiającym montowanie do statywu o pojemności 100 ml | sztuka | 1 |  |  |  |
| 80 | czasza grzejna z prętem umożliwiającym montowanie do statywu o pojemności 250 ml | sztuka | 1 |  |  |  |
| 81 | czasza grzejna z prętem umożliwiającym montowanie do statywu o pojemności 500 ml | sztuka | 1 |  |  |  |
| 82 | czasza grzejna z prętem umożliwiającym montowanie do statywu o pojemności 1000 ml | sztuka | 1 |  |  |  |
| 83 | Tryskawka, pojemność – 250 ml z szerokim wlewem | sztuka | 8 |  |  |  |
| 84 | Tryskawka, pojemność – 500 ml z szerokim wlewem | sztuka | 9 |  |  |  |
| 85 | Tryskawka, pojemność – 500 ml z szerokim wlewem, z nadrukiem, z przeznaczeniem do wody | sztuka | 8 |  |  |  |
| 86 | Tryskawka, pojemność – 500 ml z szerokim wlewem, z nadrukiem, z przeznaczeniem do octanu etylu | sztuka | 2 |  |  |  |
| 87 | Tryskawka do acetony - 500 mL z szerokim wlewem | sztuka | 2 |  |  |  |
| 88 | Tryskawka, pojemność – 500 ml z szerokim wlewem, z nadrukiem, z przeznaczeniem do metanolu | sztuka | 6 |  |  |  |
| 89 | Tryskawka, pojemność – 500 ml z szerokim wlewem, z nadrukiem, z przeznaczeniem do dichlorometanu | sztuka | 2 |  |  |  |
| 90 | Tryskawka, pojemność – 1000 ml z wąskim wlewem | sztuka | 6 |  |  |  |
| 91 | Butelka ze szkła oranżowego, z szeroką szyjką, z nakrętką PP, czarną, o pojemności 100 ml | sztuka | 10 |  |  |  |
| 92 | Butelka ze szkła oranżowego, z szeroką szyjką, z nakrętką PP, czarną, o pojemności 50 ml | sztuka | 10 |  |  |  |
| 93 | Butelka ze szkła oranżowego, z szeroką szyjką, z nakrętką PP, czarną, o pojemności 25 ml | sztuka | 10 |  |  |  |
| 94 | Pojemnik z PVC, transparentny, z szeroką szyjką, o poj. 200 ml | sztuka | 50 |  |  |  |
| 95 | Pojemnik z PVC, transparentny, z szeroką szyjką, o poj. 1000 ml | sztuka | 30 |  |  |  |
| 96 | Zakrętki do pojemników PVC o poj. 200 ml, z szeroką szyjką | sztuka | 50 |  |  |  |
| 97 | Zakrętki do pojemników PVC o poj. 1000 ml, z szeroką szyjką | sztuka | 34 |  |  |  |
| 98 | Okrągłe pojemniki z HDPE, z szeroką szyją, korkiem i zakrętką, o poj. 70 ml | sztuka | 50 |  |  |  |
| 99 | Okrągłe pojemniki z HDPE, z szeroką szyją, korkiem i zakrętką, o poj. 120 ml | sztuka | 50 |  |  |  |
| 100 | Okrągłe pojemniki z HDPE, z szeroką szyją, korkiem i zakrętką, o poj. 250 ml | sztuka | 20 |  |  |  |
| 101 | Okrągłe pojemniki z HDPE, z szeroką szyją, korkiem i zakrętką, o poj. 500 ml | sztuka | 10 |  |  |  |
| 102 | Okrągłe pojemniki z HDPE, z szeroką szyją, korkiem i zakrętką, o poj. 1000 ml | sztuka | 10 |  |  |  |
| 103 | Miska ze stali szlachetnej o poj. 0,7 – 0,9 l | sztuka | 2 |  |  |  |
| 104 | Miska ze stali szlachetnej o poj. 1,0 l | sztuka | 2 |  |  |  |
| 105 | Miska ze stali szlachetnej o poj. 1,5 – 1,75 l | sztuka | 1 |  |  |  |
| 106 | Miska ze stali szlachetnej o poj. 2,0 l | sztuka | 1 |  |  |  |
| 107 | Miska ze stali szlachetnej o poj. 3,0 - 3,5 l | sztuka | 1 |  |  |  |
| 108 | Szpatułko-łyżeczka ze stali nierdzewnej, szerokość szpatułki 5 mm, o dł. całkowitej 150 mm kształt jak nr 4 na rys 3 | sztuka | 12 |  |  |  |
| 109 | Szpatułko-łyżeczka ze stali nierdzewnej, szerokość szpatułki 5 mm, o dł. całkowitej 180 - 210 mm kształt jak nr 4 na rys 3 | sztuka | 12 |  |  |  |
| 110 | Szpatułko łopatka prosta ze stali nierdzewnej, o dł całkowitej 150 - 160 mm, szerokość szpatułki 3 mm kształt jak nr 2 lub 3 na rys 3 | sztuka | 8 |  |  |  |
| 111 | Szpatułko łopatka prosta ze stali nierdzewnej, o dł całkowitej 180 - 190 mm, szerokość szpatułki 5 mm, kształt jak nr 2 lub 3 na rys 3 | sztuka | 8 |  |  |  |
| 112 | Szpatułko łopatka prosta ze stali nierdzewnej, o dł całkowitej 210 - 230 mm, szerokość szpatułki 5 mm, kształt jak nr 2 lub 3 na rys 3 | sztuka | 8 |  |  |  |
| 113 | Szpatułka obustronna z zgięciem, dł. całkowita 180 - 190 mm (stal nierdzewna) | sztuka | 4 |  |  |  |
| 114 | Szpatułka obustronna z zgięciem, dł. całkowita 200 - 220xmm (stal nierdzewna) | sztuka | 2 |  |  |  |
| 115 | Łyżeczka podwójna, okrągła, ze stali nierdzewnej, długość całkowita 130-150 mm, kształt jak nr 1 na rys 3 | sztuka | 4 |  |  |  |
| 116 | Łyżeczka podwójna, podłużna lub okrągła, ze stali nierdzewnej, długość całkowita 180-210 mm, kształt jak nr 1 na rys 3 | sztuka | 11 |  |  |  |
| 117 | Łyżeczka podwójna, okrągła, ze stali nierdzewnej, długość całkowita 300 mm, kształt jak nr 1 na rys 3 | sztuka | 5 |  |  |  |
| 118 | Łyżeczko-łopatka ze stali szlachetnej, długość 180 - 190 mm, łyżeczka profilowana o wymiarach 35-40mm x 15-20mm zgodny z produktem Roth nr kat. HX96.1 lub równoważne | sztuka | 7 |  |  |  |
| 119 | Łyżeczko-łopatka ze stali szlachetnej, długość 200 - 220 mm, łyżeczka profilowana o wymiarach 35-40mm x 15-20mm zgodny z produktem Roth nr kat. HX97.1 lub równoważne | sztuka | 4 |  |  |  |
| 120 | Łyżeczko-łopatka ze stali szlachetnej, długość 290 - 320 mm, łyżeczka profilowana o wymiarach 35-40mm x 15-20mm zgodny z produktem Roth nr kat. HX99.1 lub równoważne | sztuka | 5 |  |  |  |
| 121 | Pinceta o ostrych zagiętych końcach (stal nierdzewna) dł.160 mm | sztuka | 8 |  |  |  |
| 122 | Pinceta o tępych, zaokrąglonych końcach (stal nierdzewna) dł. ok.105 mm | sztuka | 8 |  |  |  |
| 123 | Pinceta o tępych, zaokrąglonych końcach (stal nierdzewna) dł. ok.200 mm | sztuka | 8 |  |  |  |
| 124 | Pinceta o tępych, zaokrąglonych końcach (stal nierdzewna) dł. 300-350 mm | sztuka | 2 |  |  |  |
| 125 | Pipety Pasteura z PE, ze skalą, o poj. 3,0 ml, długości 150 mm | sztuka | 500 |  |  |  |
| 126 | Fiolki przezroczyste szklane o poj. 20 ml, ND24, zakręcane | opakowanie zaw. 100 sztuk | 2 |  |  |  |
| 127 | Zakrętki do fiolek przezroczystych szklanych o poj. 20 ml, ND24 | opakowanie zaw. 100 sztuk | 2 |  |  |  |
| 128 | Butelki ze szkła bezbarwnego z szeroką szyjką o poj. 50 ml z zakrętkami | opakowanie zaw. 85 sztuk | 1 |  |  |  |
| 129 | Butelki ze szkła bezbarwnego z szeroką szyjką o poj. 100 ml z zakrętkami | opakowanie zaw. 63 sztuk | 2 |  |  |  |
| 130 | Butelki ze szkła bezbarwnego z szeroką szyjką o poj. 1000 ml z zakrętkami | opakowanie zaw. 18 sztuk | 1 |  |  |  |
| 131 | Butelki ze szkła oranżowego z szeroką szyjką o poj. 1000 ml z zakrętkami | opakowanie zaw. 18 sztuk | 1 |  |  |  |
| 132 | Mieszadło łopatkowe ze stali nierdzewnej 18/10, 2-skrzydełkowe, długość: 40 cm, szerokość końcówki mieszającej 8 - 10 cm, średnica pręta: 8 mm. | sztuka | 1 |  |  |  |
| 133 | Mieszadło łopatkowe ze stali nierdzewnej 18/10, 4-skrzydełkowe, długość: 35 - 40 cm, szerokość końcówki mieszającej 7 - 9 cm, średnica pręta: 8 mm. | sztuka | 1 |  |  |  |
| 134 | Uchwyt z regulacją do różnych wielkości zlewek, z łańcuchem lub gumową taśmą zabezpieczającą (jak na rys.4) | sztuka | 1 |  |  |  |
| 135 | Lejek z PP do proszku, średnica górna 65 mm, średnica szyjki 15 mm | sztuka | 2 |  |  |  |
| 136 | Lejek z PP do proszku, średnica górna 80 mm, średnica szyjki 21 mm | sztuka | 2 |  |  |  |
| 137 | Lejek z PP do proszku, średnica górna 100 mm, średnica szyjki 24 mm | sztuka | 2 |  |  |  |
| 138 | Lejek z PP do proszku, średnica górna 120 mm, średnica szyjki 27 mm | sztuka | 2 |  |  |  |
| 139 | Lejek z PP do proszku, średnica górna 150 mm, średnica szyjki 28 mm | sztuka | 2 |  |  |  |
| 140 | wąż PTFE, śr. wew. 1 mm, śr. zew. 2 mm | metr | 20 |  |  |  |
| 141 | wąż PTFE, śr. wew. 1,5 mm, śr. zew. 2,5 mm | metr | 10 |  |  |  |
| 142 | wąż PTFE, śr. wew. 3 mm, śr. zew. 4 mm | metr | 10 |  |  |  |
| 143 | wąż PTFE, śr. wew. 5 mm, śr. zew. 7 mm | metr | 10 |  |  |  |
| 144 | wąż PTFE, śr. wew. 7,5 mm, śr. zew. 10 mm | metr | 10 |  |  |  |
| 145 | Igła wielokrotnego użytku do strzykawek ze stożkiem Luer-Lock – długości 80 mm, średnicy 1mm. Nasadka z chromowanego mosiądzu, igła ze stali szlachetnej ze szlifem skośnym | sztuka | 3 |  |  |  |
| 146 | Igła wielokrotnego użytku do strzykawek ze stożkiem Luer-Lock – długości 200 mm, średnicy 1mm. Nasadka z chromowanego mosiądzu, igła ze stali szlachetnej ze szlifem skośnym | sztuka | 3 |  |  |  |
| 147 | Igła wielokrotnego użytku do strzykawek ze stożkiem Luer-Lock – długości 150 mm, średnicy 1,2mm. Nasadka z chromowanego mosiądzu, igła ze stali szlachetnej ze szlifem skośnym | sztuka | 3 |  |  |  |
| 148 | Igła wielokrotnego użytku do strzykawek ze stożkiem Luer-Lock – długości 150 mm, średnicy 1,5mm. Nasadka z chromowanego mosiądzu, igła ze stali szlachetnej ze szlifem skośnym | sztuka | 3 |  |  |  |
| 149 | Igła wielokrotnego użytku do strzykawek ze stożkiem Luer-Lock – długości 100 mm, średnicy 1,5mm. Nasadka z chromowanego mosiądzu, igła ze stali szlachetnej ze szlifem skośnym | sztuka | 3 |  |  |  |
| 150 | Igła wielokrotnego użytku do strzykawek ze stożkiem Luer-Lock – długości 100 mm, średnicy 2mm. Nasadka z chromowanego mosiądzu, igła ze stali szlachetnej ze szlifem skośnym | sztuka | 3 |  |  |  |
| 151 | Igła wielokrotnego użytku do strzykawek ze stożkiem Luer-Lock – długości 200 mm, średnicy 2mm. Nasadka z chromowanego mosiądzu, igła ze stali szlachetnej ze szlifem skośnym | sztuka | 3 |  |  |  |
| 152 | Igła wielokrotnego użytku do strzykawek ze stożkiem Luer-Lock – długości 150 mm, średnicy 2,5mm. Nasadka z chromowanego mosiądzu, igła ze stali szlachetnej ze szlifem skośnym | sztuka | 3 |  |  |  |
| 153 | Igła wielokrotnego użytku do strzykawek ze stożkiem Luer-Lock – długości 60 mm, średnicy 2,5mm. Nasadka z chromowanego mosiądzu, igła ze stali szlachetnej ze szlifem skośnym | sztuka | 3 |  |  |  |
| 154 | Pipety kapilarne o pojemności 10 uL | opakowanie zaw. 250 sztuk | 2 |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |  |  |  |  |

Część V: Materiały zużywalne

| LP | nazwa | jednostka | zapotrzebowanie [szt./ opak. /rolka/metr] | cena jednostkowa | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Złącznik metalowy do węży z mosiądzu wysokiej jakości, ekspansja do końcówek łuer lock żeńskie, średnica wewnętrzna przyłączenia węża 1,5mm zgodny z produktem Roth nr kat. P334.1 lub równoważne | sztuka | 1 |  |  |  |
| 2 | Złącznik metalowy do węży z mosiądzu wysokiej jakości, ekspansja do końcówek łuer lock męskie, średnica wewnętrzna przyłączenia węża 1,5mm zgodny z produktem Roth nr kat. P336.1 lub równoważne | sztuka | 1 |  |  |  |
| 3 | Zawór metalowy z mosiądzu wysokiej jakości 2-drożny, Luer Lock żeński do Luer Lock męskiego, ma. ciśnienie minimum 3 bary zgodny z produktem Roth nr kat. P339.1 lub równoważne | sztuka | 2 |  |  |  |
| 4 | Zawór metalowy z mosiądzu wysokiej jakości 3-drożny, Luer Lock żeński do Luer Lock męskiego oraz boczny zawór Luer Lock żeński, ma. ciśnienie minimum 3 bary zgodny z produktem Roth nr kat. P340.1 lub równoważne | sztuka | 2 |  |  |  |
| 5 | Strzykawka mikrolitrowa typu Hamilton serii 1700 z nakręcaną igłą o pojemności 0,25 mL. Korpus szklany,tłok ze stali szlachetnej z końcówką PTFE jako uszczelką. Igła ze stali szlachetnej o długości 50-55 mm z ostrą końcówką, wymienna strzykawka. | sztuka | 2 |  |  |  |
| 6 | Strzykawka mikrolitrowa typu Hamilton serii 1700 z nakręcaną igłą o pojemności 0,5 mL. Korpus szklany,tłok ze stali szlachetnej z końcówką PTFE jako uszczelką. Igła ze stali szlachetnej o długości 50-55 mm z ostrą końcówką, wymienna strzykawka. | sztuka | 2 |  |  |  |
| 7 | Strzykawka mikrolitrowa typu Homilton serii 1000 o pojemności 1 mL. Korpus szklany z końcówką luer lock wykonaną z PTFE, tłok z aluminium pokryty PTFE | sztuka | 2 |  |  |  |
| 8 | Igła ze stali szlachetnej o długości 50-55 mm z ostrą końcówką dopasowana do sprzykawki typu Hamilton serii 1700 o objętości 0,25-0,5 mL | sztuka | 6 |  |  |  |
| 9 | mankiety uszczelniające z PTFE wielokrotnego użytku do uszczelnienia znormalizowanych połączeń szlifowych NS14/23 przy pracy z gazami, cieczami i w próźni. Odporne na temp. od -200°C do 260°C zgodny z produktem Roth nr kat. 1012.1 lub równoważne | sztuka | 10 |  |  |  |
| 10 | mankiety uszczelniające z PTFE wielokrotnego użytku do uszczelnienia znormalizowanych połączeń szlifowych NS19/26 przy pracy z gazami, cieczami i w próźni. Odporne na temp. od -200°C do 260°C zgodny z produktem Roth nr kat. C249.1 lub równoważne | sztuka | 5 |  |  |  |
| 11 | mankiety uszczelniające z PTFE wielokrotnego użytku do uszczelnienia znormalizowanych połączeń szlifowych NS29/32 przy pracy z gazami, cieczami i w próźni. Odporne na temp. od -200°C do 260°C zgodny z produktem Roth nr kat. 1013.1 lub równoważne | sztuka | 5 |  |  |  |
| Łacznie: |  |  |  |  |  |  |

Część VI: Materiały zużywalne

| lp | nazwa | jednostka | zapotrzebowanie [sztuka lub opakowanie] | cena jednostkowa | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtry strzykawkowe do HPLC z membraną hydrofilową np. z Nylonu lub GHP; wielkość porów 0,20 µm; średnica membrany 10 - 15 mm | sztuka | 2500 |  |  |  |
| 2 | Filtry strzykawkowe do HPLC z membraną hydrofobową np. z PTFE; wielkość porów 0,20 µm; średnica membrany 10 - 15 mm | sztuka | 2500 |  |  |  |
| 3 | Filtry strzykawkowe do HPLC z membraną hydrofilową np. z Nylonu lub GHP; wielkość porów 0,45 µm; średnica membrany 25 - 30 mm | sztuka | 8000 |  |  |  |
| 4 | Filtry strzykawkowe do HPLC z membraną hydrofobową np. z PTFE; wielkość porów 0,45 µm; średnica membrany 25 - 30 mm | sztuka | 4000 |  |  |  |
| 5 | Filtry strzykawkowe do HPLC z membraną hydrofilową z regenerowanej celulozy; wielkość porów 0,45 µm; średnica membrany 25 - 30 mm | sztuka | 4000 |  |  |  |
| 6 | Fiolki HPLC 1,5ml, szkło bezbarwne, zakręcane ND9 lub ND10, płaskodenne, z polem opisu (100szt/op) | opakowanie (100 sztuk) | 120 |  |  |  |
| 7 | Fiolki HPLC 1,5ml, szkło oranżowe, zakręcane ND9 lub ND10, płaskodenne, z polem opisu (100szt/op) | opakowanie (100 sztuk) | 80 |  |  |  |
| 8 | Mikroinserty stożkowe, do fiolek z otworem ND9 lub ND10 - dopasowane do zaproponowanych fiolek HPLC, pojemność 0,1 - 0,2ml | opakowanie (100 sztuk) | 8 |  |  |  |
| 9 | Zakrętka do fiolek HPLC 1,5ml, ND9 lub ND10, z tworzywa z septą silikon/PTFE | opakowanie (100 sztuk) | 200 |  |  |  |
| 10 | Mikroinserty do fiolek HPLC 0,1 - 0,2ml | sztuka | 500 |  |  |  |
| 11 | Filtry do zestawu filtracji faz (membrany z regenerowanej celulozy, krążki (RC55), 0,45 µm, 47 mm) | sztuka | 1200 |  |  |  |
| 12 | Filtry do zestawu filtracji faz, membrana wwPTFE (water wetabel PTFE), 0,45 µm, 47 mm | sztuka | 1100 |  |  |  |
| 13 | Filtry do zestawu filtracji faz, membrana wwPTFE (water wetabel PTFE), 0,2 µm, 47 mm | sztuka | 1100 |  |  |  |
| 14 | Filtry do zestawu filtracji faz, membrana nylonowa, 0,45 µm, 47 mm | sztuka | 1200 |  |  |  |
| 15 | Filtry do zestawu filtracji faz, membrana nylonowa, 0,2 µm, 47 mm | sztuka | 1200 |  |  |  |
| 16 | Butelka ze szkła borokrzemowego, bezbarwna z podziałką, 2000 ml , w komplecie z nakrętką GL45 z tworzywa | sztuka | 5 |  |  |  |
| 17 | Butelka ze szkła borokrzemowego, bezbarwna z podziałką, 1000 ml , w komplecie z nakrętką GL45 z tworzywa | sztuka | 12 |  |  |  |
| 18 | Butelka ze szkła borokrzemowego, bezbarwna z podziałką, 500 ml , w komplecie z nakrętką GL45 z tworzywa | sztuka | 15 |  |  |  |
| 19 | Butelka ze szkła borokrzemowego, bezbarwna z podziałką, 250 ml , w komplecie z nakrętką GL45 z tworzywa | sztuka | 20 |  |  |  |
| 20 | Butelka ze szkła borokrzemowego, bezbarwna z podziałką, 50 - 100 ml , w komplecie z nakrętką GL45 z tworzywa | sztuka | 15 |  |  |  |
| 21 | Probówki typu „eppendorf” wykonane z polipropylenu, 1.5ml, bezbarwne, zamykane na zatrzask, pakowane po 1000 sztuk | sztuka | 1 |  |  |  |
| 22 | Końcówki do pipet automatycznych - poj. 10 ml | sztuka | 500 |  |  |  |
| 23 | Probówki do wirówki typu Eppendorf 1,5ml, niesterylne, zamykane, z tworzywa | sztuka | 100 |  |  |  |
| 24 | Probówki do wirówki typu Falcon 15 ml, niesterylne, z zakrętką, z tworzywa, 1 | sztuka | 100 |  |  |  |
| 25 | Profesjonalne włókninowe czyściwo na rolce, bezpyłowe, 60g/m2 (54% poliester, 46% celuloza) | sztuka | 5 |  |  |  |
| 26 | moździerz agatowy z tłuczkiem, poj. 100 ml | sztuka | 1 |  |  |  |
| 27 | sączki bibułowe do analiz ilościowych, średnica 90 mm, miękkie | sztuka | 100 |  |  |  |
| 28 | sączki bibułowe do analiz ilościowych, średnica 90 mm, średnie | sztuka | 100 |  |  |  |
| 29 | sączki bibułowe do analiz ilościowych, średnica 90 mm, twarde | sztuka | 100 |  |  |  |
| 30 | Zlewka pomiarowa PP z uchwytem o poj. 5000 ml | sztuka | 4 |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że cena netto określona w pkt. 2 zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty, w tym koszt dostawy artykułów do laboratoriów B+R wskazanych przez Zamawiającego.

Gwarantowany czas realizacji zamówienia będzie wynosił nie więcej niż ______

Termin płatności faktury będzie wynosił: ___________

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy w całości warunki w nim zawarte, jak również, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy, że w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy  w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących / zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: ____________________________

Potwierdzamy spełnienie warunków udziału w postepowaniu konkursowym:

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, w tym:

  - dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym:

  - i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte wykonanie zamówienia;

- będziemy dążyć do realizacji zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii, itp.

| - _______________________________ | - _______________________________ |
| --- | --- |
| - Miejscowość, data | (podpis Oferenta lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania) |

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 16/2021

Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

Ja, niżej podpisany, reprezentując ________________________________________________ oświadczam, iż dostawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się̨ wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań́ w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcy polegające w szczególności na:

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ja, niżej podpisany, reprezentując ________________________________________________ oświadczam, iż Wykonawca jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym/osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego/osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy w następujący sposób (proszę wskazać sposób powiązań określony w lit. a - d ust. I powyżej): _____________________

| - _______________________________ | - _______________________________ |
| --- | --- |
| - Miejscowość, data | czytelny podpis Wykonawcy / osoby / osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy |

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 16/2021

Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych

w Art. 13 lub Art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2)

____________________________

podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych

do występowania w imieniu wykonawcy

1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Wybrać właściwe

Wypełnić tylko punkt I lub II

Niepotrzebne skreślić

Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy 
lub we właściwym upoważnieniu