Załącznik nr 1

........................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy Zapytania ofertowego na:

Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego: Analizator elementarny do automatycznego jednoczesnego oznaczania pierwiastków: C,H,N,S.

Kod CPV:    Analizator elementarny do automatycznego jednoczesnego oznaczania pierwiastków –       kod CPV: 38434000-6 – Analizatory

WYKONAWCA:

...................................................................................................................................................................

(pełna nazwa firmy)

...................................................................................................................................................................

(adres firmy)

(telefon) ..................................... (fax).....................................

NIP ........................................................................, REGON ................................................................

Spełniając warunki zapytania ofertowego, składamy ofertę wykonania przedmiotu zamówienia tj.:  Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego: Analizator elementarny do automatycznego jednoczesnego oznaczania pierwiastków: C,H,N,S.

Wartość netto : ......................................zł, (słownie............................................................................)

Wartość brutto: ......................................zł, (słownie............................................................................)

zgodnie z poniższą wyceną:

| Lp | Nazwa | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator elementarny do automatycznego jednoczesnego oznaczania pierwiastków: C,H,N,S. |  |  |

Parametry techniczne analizatora elementarnego do automatycznego jednoczesnego oznaczania pierwiastków: C,H,N,S, który jest przedmiotem niniejszej oferty:

| Lp. | Parametr techniczny | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat wyposażony w kolumnę chromatograficzną do rozdziału gazów po procesie spalania, o żywotności co najmniej 5 lat. |  |  |
| 2. | Zaoferowana możliwość analizy całkowitego węgla organicznego (TOC) |  |  |
| 3. | Zaoferowane 2 reduktory z membraną stalową, do gazów czystych do podłączenia helu i tlenu |  |  |
| 4. | Zestaw materiałów eksploatacyjnych do analiz CHNS obejmujący reaktory, wypełnienia, naczynka pomiarowe oraz wzorce na min. 2000 analiz |  |  |
| 5. | Aparat wyposażony w elektroniczny (cyfrowy) system regulacji i kontroli przepływu gazów (zawiera masowe kontrolery przepływu) oraz automatyczny system dozowania optymalnej ilości tlenu do reaktora w zależności od matrycy i ilości próbki. |  |  |
| 6. | Oprogramowanie umożliwiające automatyczne wyznaczanie wartości opałowej oraz wyznaczanie emisji CO2 |  |  |
| 7 . | Analizator elementarny musi mieć możliwość dalszej rozbudowy o układ automatycznego przełączania gazów umożliwiający podłączenie innego gazu inertnego np. N2 lub Ar w czasie oczekiwania oraz możliwość zamontowania drugiego pieca do analiz np. tlenu, zapewniającego przełączanie pomiarów z kanału pomiarowego CHNS na O i odwrotnie, bez konieczności demontażu jakichkolwiek elementów |  |  |

Termin realizacji: Zamówienie musi zostać zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie do: 6 tygodni od daty podpisania umowy

Gwarancja jakości na sprzęt laboratoryjny ……………… miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego

Gwarancja jakości na piece i detektor ……………… lat od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego

Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Ponadto oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami szczegółowymi określonymi w zapytaniu ofertowym.

2. Będziemy związani ofertą w czasie wskazanym w niniejszym zapytaniu ofertowym, a w razie wygrania postępowania zobowiązujemy się podpisać umowę na realizację zamówienia

w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego.

3. Wszystkie oświadczenia i informacje załączone do oferty są kompletne, dokładne i prawdziwe.

Oferta zawiera ...........................stron ponumerowanych w kolejności ułożenia, w tym

........................................załączników.

Wykaz załączników dołączamy do niniejszego Formularza ofertowego:

1. ………………………….

2. ………………………….

..........................................................................

data podpis osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2

........................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

...................................................................................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy)

...................................................................................................................................................................

(dokładny adres siedziby Wykonawcy)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na: Zakup i dostawę sprzętu laboratoryjnego: Analizatora elementarnego do  jednoczesnego oznaczania pierwiastków  C,H,N,S.

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję spełnia niżej określone wymagania:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Posiada wiedzę i doświadczenie.

3. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów

ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Oświadczam/my, że nie jestem/śmy  powiązani kapitałowo  lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy , a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

b)posiadaniu co najmniej 10% udziałów

c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli

e)pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób

........................ ...............................................

data podpis osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

..................................................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

...................................................................................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy)

...................................................................................................................................................................

( adres siedziby Wykonawcy)

FORMULARZ PODWYKONAWCZY

Wykaz prac (zakres rzeczowy), których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

w postępowaniu u udzielenie zamówienia na: Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego: „ Analizator elementarny do automatycznego jednoczesnego oznaczania pierwiastków: C,H,N,S.  „

zastrzeżeniem, że sprzęt objęty umową musi mieć zapewnioną obsługę serwisową, realizowaną bezpośrednio przez przedstawiciela autoryzowanego producenta urządzenia, bez udziału stron trzecich.

| Lp. | Zakres rzeczowy |
| --- | --- |

W przypadku gdy Wykonawca nie będzie powierzał wykonania zadania podwykonawcom należy

wpisać „Nie dotyczy”

.........................................................

podpis osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy