Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

FORMULARZ OFERTOWY

Do zapytania ofertowego z dnia 22.11.2021 r. numer: 8/11/2021_SP4 prowadzonego przez  Certes Sp. z o.o. dla projektu : „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży”, numer: RPPD.03.01.02-20-0467/19

Proszę wypełnić poniższe tabele:

|  | Dane firmy składającej formularz |
| --- | --- |
| nazwa firmy/osoby/NIP: |  |
| adres: |  |
| osoba do kontaktu: |  |
| telefon, fax, e-mail: |  |

- Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:

- w pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu;

- zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i wszystkimi załącznikami i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte;

- realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

- cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania takiego zamówienia;

- w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru); oraz zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjna zawartą w treści zapytania ofertowego;

- wszelkie dołączone do niniejszej oferty dokumenty są zgodne z oryginałem.

- Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą.

Kryteria oceny

Cena łączna brutto zamówienia

| Lp. | Nazwa Pomocy | Ilość sztuk / zestawów / kompletów | Opis | Cena brutto za dany przedmiot zamówienia (jeśli jest jedna sztuka to wpisać cenę jednej sztuki, jeśli są dwie sztuki to wpisać cenę za dwie sztuki itd.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ćwiczenia - Brainy 4 Macmillan - lub równoważne | 10 | Zeszyt dla klasy 4 do języka angielskiego - podręcznik realizujący podstawę programową. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: realizacja podstawy programowej dla klasy 4 z j. ang. |  |
| 2. | Ćwiczenia - Brainy 5 Macmillan - lub równoważne | 10 | Zeszyt dla klasy 5 do języka angielskiego - podręcznik realizujący podstawę programową. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: realizacja podstawy programowej dla klasy 5 z j. ang. |  |
| 3. | Ćwiczenia - Brainy 6 Macmillan - lub równoważne | 10 | Zeszyt dla klasy 6 do języka angielskiego - podręcznik realizujący podstawę programową. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: realizacja podstawy programowej dla klasy 6 z j. ang. |  |
| 4. | Ćwiczenia - Brainy 7 Macmillan - lub równoważne | 10 | Zeszyt dla klasy 7 do języka angielskiego - podręcznik realizujący podstawę programową. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: realizacja podstawy programowej dla klasy 7 z j. ang. |  |
| 5. | Repetytorium Ósmoklasisty. Zeszyt ćwiczeń, Macmillan | 15 | Zeszyt ćwiczeń dla klasy 8 do języka angielskiego - podręcznik realizujący podstawę programową. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: realizacja podstawy programowej dla klasy 8 z j. ang. |  |
| 6. | Tusz do drukarki HP LaserJet P1102 | 1 | Tusz do drukarki spełniający jej parametry - czarny |  |
| 7. | Komplet tuszy do drukarki DeskJest Ink Adbantage 2515 | 1 | Komplet tuszy do drukarki spełniający jej parametry |  |
| 8. | Komplet tuszy 302 do HP | 1 | Komplet tuszy 302 do drukarek HP. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: kompatybilność tuszu z drukarką HP |  |
| 9. | Komplet tuszy do drukarki HP DeskJet Adventage 3525 | 1 | Komplet tuszy do drukarki spełniający jej parametry |  |
| 10. | Tusz do ksero Konica Minolta (bizhub) 367 Series PCL | 1 | Tusz do ksero spełniający jego parametry - czarny |  |
| 11. | Zeszyt Ćwiczeń "Spotkanie z fizyką 7" - lub równoważne | 10 | Zeszyt ćwiczeń z fizyki dla kl. 7 - podręcznik realizujący podstawę programową. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: realizacja podstawy programowej dla klasy 7 z fizyki |  |
| 12. | Zeszyt Ćwiczeń "Spotkanie z fizyką 8" - lub równoważne | 10 | Zeszyt ćwiczeń z fizyki dla kl. 8 - podręcznik realizujący podstawę programową. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: realizacja podstawy programowej dla klasy 8 z fizyki |  |
| 13. | Bateria 3R12 4,5V płaska (opakowanie blister) | 10 | Napięcie 4,5 V, Pojemność 2700mAh |  |
| 14. | Kable - Zestaw krokodylków małych z przewodem - 10 szt. | 10 | Długość przewodu 42cm, kable wykonane ze stali niklowanej o różnokolorowej izolacji |  |
| 15. | Mini żarówki jak do latarki | 20 | Żarówka AA, napięcie 3,5 V, średnica 5mm, długość 15mm, gniazdo : E5,5 |  |
| 16. | Śruba dł. 10cm, śr. 10mm | 10 | Śruba wykonana ze stali konstrukcyjnej. |  |
| 17. | Drut miedziany 3mm, dł. 10mb R | 1 | Miedziany drut , pojedynczo emaliowany |  |
| 18. | Aluminiowa Folia Spożywcza | 1 | Jedna rolka folii aluminiowej dł. 100 m szer. 30 cm |  |
| 19. | Zestaw 12 sprężyn z obustronnymi zawieszkami | 2 komp. | Edukacyjny zestaw 12 różnych sprężyn zakończonych po obu stronach zawieszkami umożliwiającymi przeprowadzanie eksperymentów i doświadczeń z zakresu sprężystości, fal, drgań, prawa Hook'a i in. Sprężyny metalowe. |  |
| 20. | Duża strzykawka do samodzielnego przygotowania modelu prasy hydraulicznej | 10 | Strzykawka o pojemności minimum 100 ml |  |
| 21. | Mała strzykawka do samodzielnego przygotowania modelu prasy hydraulicznej | 10 | Strzykawka o pojemności 1 ml |  |
| 22. | Wąż gumowy do wody 10mb | 1 | Wykonany z trwałego tworzywa |  |
| 23. | Długopisy 10 szt | 10 | Długopis metalowy - niebieski |  |
| 24. | Kartki w kratkę 1 op. | 1 | Ryza kancelaryjnego papieru w kratkę w formacie A4, gramatura 60g/m2 500 Kartek |  |
| 25. | Ołówki | 10 | Sześciokątny ołówek grafitowy, HB o średnicy 2,3mm |  |
| 26. | Kolorowe cienkopisy | 10 | Kolorowe cienkopisy o wzmocnionej końcówce oraz z wentylowaną skuwką. Grubość linii 0,4mm |  |
| 27. | Gumki do ścierania | 10 | Wykonana z tworzywa sztucznego gumka do ścierania ołówków i kredek |  |
| 28. | Folia do laminowania format A4 | 1OP. | Wytrzymała folia laminacyjna w formacie A4 |  |
| 29. | Matematyka z plusem 5. Zeszyt Ćwiczeń podstawowych - GWO - lub równoważne | 16 | Zeszyt ćwiczeń dla klasy 5 z matematyki - podręcznik realizujący podstawę programową. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: realizacja podstawy programowej dla klasy 5 z matematyki |  |
| 30. | Matematyka z plusem 6. Zeszyt Ćwiczeń podstawowych - GWO - lub równoważne | 8 | Zeszyt ćwiczeń dla klasy 6 z matematyki - podręcznik realizujący podstawę programową. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: realizacja podstawy programowej dla klasy 6 z matematyki |  |
| 31. | Matematyka. Zeszyt Ćwiczeń. Klasa 7 - WSiP - lub równoważne | 16 | Zeszyt ćwiczeń dla klasy 7 z matematyki - podręcznik realizujący podstawę programową. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: realizacja podstawy programowej dla klasy 7 z matematyki |  |
| 32. | Matematyka. Zeszyt Ćwiczeń. Klasa 8 - WSiP - lub równoważne | 15 | Zeszyt ćwiczeń dla klasy 8 z matematyki - podręcznik realizujący podstawę programową. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: realizacja podstawy programowej dla klasy 8 z matematyki |  |
| 33. | Papier ksero | 33 | Ryza papieru ksero w formacie A4 i gramaturze 80g/m2 |  |
| 34. | Segregator | 16 | Segregator A4, wykonany z kartonu, pokryty matową folią polipropylenową o płóciennej strukturze. Posiadający mechanizm dźwigowy |  |
| 35. | Teczka | 16 | Lakierowana teczka na dokumenty format A4, wyposażona w 3 skrzydła wewnętrzne zamykane gumką |  |
| 36. | Koszulki do segregatora | 16 paczek | Otwierane z góry przezroczyste koszulki na dokumenty w formacie A4 |  |
| 37. | Markery do tablic suchościeralnych z gąbką | 38 zest. | Zestaw różnokolorowych markerów do tablic suchościeralnych z wygodnym uchwytem wyposażonym w gąbkę |  |
| 38. | Toner Laser Jet M1132 MFP | 2 | Toner do drukarki spełniający jej parametry - czarny |  |
| 39. | Toner Brother HL1112E | 1 | Toner do drukarki spełniający jej parametry - czarny |  |
| 40. | Tusz do szkolnej drukarki SHARP 2651 PCL6 | 1 | Tusz do drukarki spełniający jej parametry - czarny |  |
| 41. | Repetytorium ósmoklasisty z ćwiczeniami. Matematyka - DRAGON - lub równoważne | 10 | Zbiór ćwiczeń dla 8 klas z matematyki. Dla uczniów przystępujących do egzaminu z matematyki. Przygotowany w oparciu o podstawę programową. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: realizacja podstawy programowej |  |
| 42. | Matematyka. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. Zestw zadań - GWO -lub równoważne | 10 | Zbiór ćwiczeń dla 8 klas z matematyki. Dla uczniów przystępujących do egzaminu z matematyki. Przygotowany w oparciu o podstawę programową. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: realizacja podstawy programowej |  |
| 43. | Matematyka z plusem 4. Zeszyt ćwiczeń podstawowych - GWO - lub równoważne | 15 | Zeszyt ćwiczeń dla uczniów wymagających dodatkowego wsparcia którzy nie radzą sobie z matematyką i potrzebują zajęć wyrównawczych. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: ćwiczenia wspomagające zrozumieć matematykę |  |
| 44. | Opakowanie karteczek samoprzylepnych | 20 | Opakowanie różnokolorowych karteczek samoprzylepnych w bloczku. |  |
| 45. | Arkusz szarego papieru | 15 szt. | Arkusz szarego papieru o wymiarach 105x126 cm |  |
| 46. | Zeszyt ćwiczeń z chemii do klasy 8 - Nowa Era | 5 | Zeszyt ćwiczeń wspomagający umiejętność opisywania doświadczeń chemicznych, weryfikuje poziom wiedzy ucznia z chemii, zawiera podstawę programową. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: realizacja podstawy programowej dla klasy 8 z chemii. |  |
| 47. | Zeszyt ćwiczeń z chemii do klasy 7 - Nowa Era | 5 | Zeszyt ćwiczeń wspomagający umiejętność opisywania doświadczeń chemicznych, weryfikuje poziom wiedzy ucznia z chemii, zawiera podstawę programową. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: realizacja podstawy programowej dla klasy 7 z chemii. |  |
| 48. | Zeszyt 32 kartkowy w kratkę | 10 | Zeszyt 32 kartkowy w kratkę, format A5. W miękkiej oprawie |  |
| 49. | Kolorowy papier brystol - duży arkusz | 10 | Karton kolorowy 220g/m2 |  |
| 50. | Baterie typu paluszki | 15 | Baterie alkaliczne typu AA 15 sztuk |  |
| 51. | Papierek wskaźnikowy | 10 | Zestaw papierków lakmusowych umożliwiających szybki pomiar odczynu pH w zakresie od 1 do 14 przygotowanych roztworów. |  |
| 52. | Zestaw do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii, dla ucznia szkoły podstawowej | 8 zest. | Zestaw umożliwiający wykonanie wielu doświadczeń. Powinien zawierać około 21 odczynników jak jodek potasu, siarczan magnezu chlorek amonowy i inne. W skład zestawu powinny między innymi wchodzić też takie elementy jak: probówki, stojak uchwyt do probówek, papierki lakmusowe, lejek, korki z otworem i bez, rurki szklane, palnik spirytusowy i inne. |  |
| 53. | Podkładki do pracy z zestawem laboratoryjnym z chemii | 15 | Podkładka zapewniająca ochronę stolika, w formacie od A4 do A3 wykonana z tworzywa sztucznego |  |
| 54. | Kreda Kolorowa | 4 op. | Opakowanie 10 sztuk różnokolorowej kredy tablicowej |  |
| 55. | Układ okresowy dla ucznia | 10 | Laminowany układ okresowy pierwiastków, format około A4 |  |
| 56. | Rękawiczki ochronne | 1 op. | Opakowanie białych, pudrowanych rękawic ochronnych, w opakowaniu 100 szt. |  |
| 57. | Długopisy kolorowe - piszące w różnych kolorach | 10 | Długopisy piszące w różnych kolorach zakończone skuwką. |  |
| 58. | Tusz do drukarki HP Color LaserJet 100 Color MFP M175A | 2 | Tusz do drukarki spełniający jej parametry - czarny |  |
| 59. | Tusz czarny do drukarki HP3650 | 2 | Tusz do drukarki spełniający jej parametry - czarny |  |
| 60. | Tusz kolorowy do drukarki HP3650 | 1 | Tusz do drukarki spełniający jej parametry - kolorowy |  |
| 61. | Tusz do drukarki szkolnej Konica Minolta 367 Series PS | 1 | Tusz do drukarki spełniający jej parametry - czarny |  |
| 62. | Ćwiczenia z biologii do kl. 7 -Nowa Era - lub równoważne | 5 | Zeszyt ćwiczeń dla klasy 7 z biologii - podręcznik realizujący podstawę programową. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: realizacja podstawy programowej dla klasy 7 z biologii |  |
| 63. | Łyżka do spalań | 2 | Łyżka do spalań długość 200 mm ze stali nierdzewnej |  |
| 64. | Statyw na probówki średniej wielkości | 6 | Statyw na probówki plastikowy 40-miejscowy |  |
| 65. | Probówki 30ml | 4*30szt | Cztery komplety po 30 szt. Probówek szklanych przezroczystych z korkami |  |
| 66. | Zestaw metalowych płytek | 1*12szt | Zestaw metalowych płytek - 12 sztuk płytek z różnego rodzaju metali |  |
| 67. | Model Atomu | 1 | Trójwymiarowy model atomu ukazujący uczniom jego budowę |  |
| 68. | Modele atomów - zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej | 6 | Zestaw kulek i łączników z tworzywa sztucznego umożliwiających budowę modeli pierwiastków |  |
| 69. | Klocki "Gigo" - lub równoważne | 4 | Dotyczy zestawu umożliwiającego budowę prawdziwie działających maszyn, którymi można samodzielnie sterować. Dają niemal nieograniczone możliwości budowy modeli urządzeń. Zestaw pomaga dzieciom rozwijać funkcje motoryczne i logiczne, kreatywność, myślenie przestrzenne i wyobraźnię. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: możliwość budowy modeli urządzeń |  |
| 70. | Turbina Wodna | 1 | Działający model turbiny wodnej podłączanej do źródła wody, z transparentną szybą z przodu umożliwiającą obserwację jej pracy. Turbina powinna być podłączona do małego generatora wytwarzającego prąd, którego działanie (przepływ) widoczne poprzez m.in. świecącą żarówkę czy obracające się koło. |  |
| 71. | Komplet przewodników do demonstracji pola magnetycznego | 1 | Komplet przeznaczony do demonstracji pola magnetycznego wytwarzanego przez prąd płynący w przewodnikach różnych kształtów. W skład kompletu powinny wejść: przewodnik prosty, przewodnik kołowy, zwojnica. Przewodniki powinny być zamontowane na przeźroczystej podstawce, co umożliwia demonstracje na ekranie za pomocą rzutnika pisma. |  |
| 72. | Cyfrowy miernik Prądu | 6 | Cyfrowy miernik prądu, multimetr uniwersalny z dużym czytelnym podświetlanym wyświetlaczem LCD, pokazujący: Napięcie DC, Napięcie AC, Natężenie prądu stałego DC, Rezystancja, Temperatura, Test diod, Sprawdzanie ciągłości obwodu, Impedancja wejściowa napięcia stałego: około 10MOhm, Zasilanie: baterie, Przewody pomiarowe, holster |  |
| 73. | Komplet magnesów szkolnych | 1 | Komplet przeznaczony do nauczania fizyki z zakresu magnetyzmu i elektromagnetyzmu. Pomocny przy wyjaśnianiu uczniom właściwości materiałów magnetycznych oraz omawianiu i praktycznej demonstracji podstawowych zjawisk, tj. biegun magnetyczny, magnesowanie, rozmagnesowanie, pętla histerezy, działanie kompasu itp. Na skład kompletu powinny wchodzić m.in. magnesy sztabkowe, pierścieniowe, podkowiaste, płytkowe, cylindryczne, taśma magnetyczna, uchwyt z haczykiem, pręty metalowe, zwory i inne elementy. |  |
| 74. | Zestaw do modelowania pól magnetycznych i efektów magnetodynamicznych | 1 | Zestaw pomaga realizować następujące treści programowe: • pole magnetyczne magnesu |  |
|  |  |  | • magnetyczne skutki przepływu prądu elektrycznego |  |
|  |  |  | • ruch elektronu i protonu w polu magnetycznym |  |
|  |  |  | • zjawisko indukcji magnetycznej |  |
|  |  |  | • pole magnetyczne |  |
|  |  |  | • ruch cząsteczki naładowanej w polu magnetycznym |  |
|  |  |  | • indukcja elektromagnetyczna |  |
|  |  |  | • maszyny elektryczne |  |
|  |  |  | • mierniki. |  |
| 75. | Zestaw do demonstracji pola magnetycznego wokół przewodnika | 1 | Zestaw służy do demonstracji pola magnetycznego wokół magnesów trwałych i przewodników z prądem elektrycznym za pomocą igieł magnetycznych lub opiłków żelaza. Skład zestawu: przewodnik kołowy, przewodnik prostoliniowy, przewodnik prostokątny, zwojnica, nakładka (płytka pleksiglasowa przezroczysta), komplet magnesów, pierścień stalowy, pudełko na opiłki, igły magnetyczne na podstawkach, instrukcja. |  |
| 76. | Model silnika elektrycznego | 1 | Model ma służyć do pokazywania budowy silnika na prąd stały oraz wyjaśnia zasady jego działania. Silnik może pracować jako bocznikowy i jako szeregowy. Konstrukcja modelu z widocznymi częściami. Zasilanie - 6-12 V (prąd stały) |  |
| 77. | Zestaw do demonstracji sił pola elektrostatycznego | 1 | Zestaw ma służyć do demonstracji linii sił centralnego i jednorodnego pola elektrostatycznego. Zestaw przystosowany ma być do współpracy z rzutnikiem pisma oraz maszyną elektrostatyczną lub induktorem Ruhmkorffa. |  |
| 78. | Igła Oersteda | 1 | Pomoc stosowana do demonstracji i ćwiczeń uczniowskich wykazujących oddziaływanie pola magnetycznego wytwarzanego przez prąd płynący w przewodniku na igłę magnetyczną. |  |
| 79. | Cewka z Prądem Magnetycznym | 1 | Pomoc powinna móc wykazać : Zależność kierunku wytworzonego przez cewkę pola magnetycznego od kierunku przepływu prądu; Wzajemne oddziaływanie biegunów jedno i różnoimiennych |  |
| 80. | Elektromagnes demonstracyjny na podstawie | 1 | Elektromagnes zamontowany na małym wysięgniku, a całość na podstawie, w której znajdują się także 2 gniazda. Max zasilanie 12V. Umożliwia obserwację zmiany mocy elektromagnesu w zależności od zmiany natężenia |  |
| 81. | Elektromagnes - zestaw | 1 | Zestaw, oprócz elektromagnesu, zawiera dodatkowo zworę magnetyczną, przewody, rdzeń żelazny i 2 proste magnesy. Umożliwia wykonanie szeregu doświadczeń, m.in. wykazanie, że żelazo wykazuje właściwości magnetyczne dopiero po podłączeniu do źródła zasilania. |  |
| 82. | Przyrząd do badania prądów indukcyjnych | 1 | Zestaw to cewka z uzwojeniem. W osi cewki znajduje stolik obrotowy, na którym umieszcza się magnes sztabkowy. Do cewki można wkładać rdzeń z blach prądnicowych. Przyrząd służy do demonstracji zjawisk fizycznych związanych z wzajemnym oddziaływaniem cewki i magnesu. |  |
| 83. | Komplet do elektromagnetyzmu - elektromagnetyzm zestaw | 1 | Komplet powinien umożliwić wykonanie następujących doświadczeń: obserwacja pola magnetycznego magnesów trwałych; wzajemne oddziaływanie magnesów; metale w polu magnetycznym; obserwacja pola magnetycznego wokół przewodników, w których płynie prąd stały; wyznaczanie kierunku i zwrotu siły elektrodynamicznej działającej na przewodnik z prądem w polu magnetycznym - siły elektromagnetyczne ; wyznaczanie kierunku i zwrotu sił elektrodynamicznych działających na dwa przewodniki z prądem; zachowanie się cewki z prądem w polu magnetycznym; wzbudzanie prądu w obwodach z cewką za pomocą pola magnetycznego, silnika elektrycznego |  |
| 84. | Oddziaływanie magnetyczne przewodników z prądem | 1 | Przyrząd można wykorzystać do prezentacji wzajemnego oddziaływania magnetycznego przewodników z prądem płynącym w te same lub przeciwne strony. Po odpowiednim połączeniu przewodników z podstawą i uchwytami możemy zademonstrować ich odpychanie się od siebie (kiedy prąd płynie w przeciwne strony) oraz przyciąganie (kiedy prąd płynie w te same strony). |  |
| 85. | Lewitujące pierścienie magnetyczne | 1 | Krążki magnetyczne które powinny się odpychać się lub przyciągać w zależności od ułożenia biegunów. Zestaw powinien składać się z podstawy z magnesem, trzpieniem i krążków magnetycznych. |  |
| 86. | Przyrząd do demonstracji reguły Lenza | 5 | Przyrząd powinien składać się z solidnej, metalowej podstawy z igłą, na której umieszczony jest płaskownik zawinięty z dwoma pierścieniami - jeden pełny, drugi przecięty. Dzięki przyrządowi możemy udowodnić, że indukowane pole magnetyczne przeciwstawia się sile, która je wywołała. |  |
| 87. | Super silne magnesy z uchwytami | 1 | Dwie sztuki magnesów neodymowych wyposażonych w uchwyty pozwalające doświadczyć mocy magnetycznej |  |
| 88. | Suwmiarka | 4 | Suwmiarka przeznaczona do pomiarów zewnętrznych, wewnętrznych, oraz pomiarów głębokości i wysokości. Wykonana ze stali nierdzewnej, trwałe, funkcjonalne narzędzie do wykonywania pomiarów |  |
|  |  |  | Klasyczna suwmiarka pozwalająca na przeprowadzenie pomiarów w zakresie 0-150mm z dokładnością do 0,02mm. Wyraźna i czytelna podziałka. |  |
| 89. | Zestaw siłomierzy | 4 | Siłomierze sprężynowe z metalowymi haczykami do zawieszenia siłomierza i do zawieszania ciężarków. Obudowa z plastiku, skala wyrażona w niutonach, sześć sztuk w zestawie. |  |
| 90. | Kalorymetr | 4 | Przyrząd z ogrzewaniem elektrycznym, złożony jest z dwóch naczyń aluminiowych odseparowanych od siebie kołnierzem z tworzywa sztucznego oraz izolatorem styropianowym. Posiada pokrywę z przezroczystego tworzywa wyposażoną w dwa gniazda elektryczne połączone ze spiralą grzejną, otworem z korkiem do osadzenia termometru oraz otworem pod mieszadło. - naczynie zewnętrzne aluminiowe o wym. wew. Ø100 x 100 mm. - naczynie wewnętrzne aluminiowe o wym. wew. Ø60 x 72 mm; - pokrywa; - 2 szt. prętów miedzianych |  |
| 91. | Zestaw 12 sprężyn z obustronnymi zawieszkami | 1 | Edukacyjny zestaw 12 różnych sprężyn zakończonych po obu stronach zawieszkami umożliwia przeprowadzanie eksperymentów i doświadczeń z zakresu sprężystości, fal, drgań, prawa Hook'a i in. Sprężyny metalowe, o średnicy ok. 1-3 mm oraz długości od 10 cm do 20 cm. |  |
| 92. | Kamertony rezonacyjne z młotkiem | 1 | Komplet dwóch kamertonów z pudłami rezonansowymi i młotkiem. |  |
| 93. | Termometr bezrtęciowy | 10 | Termometr o skali -10+110 o C, bezrtęciowy, wykonany techniką całoszklaną. |  |
| 94. | Przyrząd bimetaliczny | 1 | Bimetaliczny pasek, czyli pasek złożony z dwóch metali (miedź i stal - stop żelaza) o różnym stopniu rozszerzalności cieplnej, zamocowany na drewnianej rączce. Paski połączone są nitami. Po podgrzaniu paska (małym płomieniem) następuje jego nagłe zawinięcie, co w prosty i skuteczny sposób dowodzi nierównomiernej rozszerzalności obydwu metali (jeden "ciągnie" drugi). Efektowna pomoc dydaktyczna do demonstracji własności metali na lekcjach fizyki i przyrody w szkołach. Długość/szerokość: 20 x 1,5 cm. |  |
| 95. | Wielokrążki-proste maszyny - zestaw demonstracyjny | 1 | Za pomocą zestawu można prezentować działanie i funkcje krążków i wielokrążków, prostych maszyn oraz wybrane zasady mechaniki. Zestaw demonstruje i pomaga zrozumieć istotę działania i wykorzystanie wielokrążków. |  |
| 96. | Półkule Magdeburskie | 1 | Półkule magdeburskie do prezentacji siły ciśnienia atmosferycznego. Dwie zetknięte ze sobą półkule uda się rozdzielić dopiero wówczas, gdy do środka dostanie się trochę powietrza. Zestaw dwóch półkul o średnicy 12 cm. |  |
| 97. | Wielokrążki - zestaw do doświadczeń | 1 | Zestaw doświadczalny do pokazów z mechaniki umożliwiający m.in. przedstawienie zasady działania wielokrążków linowych różnego typu. W skład zestawu powinny wchodzić: blok pojedynczy, blok poczwórny, wielokrążek, blok potrójny typu tandem, ciężarki szczelinowe, ciężarek z 2 haczykami, podstawa statywu z konstrukcją ramową. |  |
| 98. | Generator Van de Graffa | 1 | Generator Van de Graffa z elektrodą kulistą i napędem ręcznym do demonstracji w szkole zjawisk z zakresu elektrostatyki (średnice elektrod odpowiednio 15 i 10 cm). Elektroda kulista rozładowująca nie jest wbudowana w podstawę, ma izolowany uchwyt. Pas wykonany z gumy silikonowej o wysokim stopniu izolacji. Max napięcie na elektrodzie kulistej: 200 kV. Model zasilany ręcznie - na korbkę. Oraz akcesoria do generatora do doświadczeń z elektroskopami, komplet. |  |
| 99. | Przyrząd do demonstracji pola magnetycznego - magnes podkowiasty | 1 | Przyrząd w postaci komory cylindrycznej wypełnionej lepką cieczą i opiłkami żelaza. Posiada otwory do wprowadzania magnesów. Pozwala w widowiskowy sposób zaobserwować rozkład linii pola magnetycznego magnesów stałych. |  |
| 100. | Obwody elektryczne - zestaw do nauki | 2 | Zestaw do budowy najprostszych obwodów elektrycznych na lekcjach w szkole, tj. obwodów z żarówkami połączonymi równolegle lub szeregowo. Elementy obwodu zamontowane na płytkach (płytki z żarówkami oraz płytki z wyłącznikami) W skład zestawu powinny wchodzić przewody połączeniowe bananowe. Zasilanie bateryjne. |  |
| 101. | Stolik ucznia 2-osobowy | 12 | Stoliki prostokątne na stelażu metalowym, malowane farbami o wysokiej odporności na uszkodzenia. Blat wykonany z płyty laminowanej. Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Produkt powinien posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do użytkowania w jednostkach oświatowych. |  |
| 102. | Biurko nauczyciela | 1 | Biurko wykonane z płyty laminowanej Obrzeża wykończone okleiną PCV. Biurko powinno posiadać 4 szuflady, jedna szuflada zamykana na klucz oraz szafkę zamykaną na klucz. Biurko posiadające certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych. |  |
| 103. | Regał | 1 | Drewniany regał z pułkami o wymiarach 190/80/40 |  |
| 104. | Krzesło | 24 | Krzesło szkolne wykonane ze sklejki bukowej, posiada dodatkowe wzmocnienie pomiędzy nogami. Rozmiar 6 |  |
| 105. | Krzesło obrotowe | 1 | Obrotowe krzesło do biurka wyposażone w podłokietniki |  |
| 106. | Seria Time Machine Travel Between: Mix of English Tenses, Present Perfect, and Past SimplePresent Simple and Present Continuous - lub równoważne | 3 | Gra planszowa umożliwiająca zrozumienie różnic pomiędzy angielskimi czasami. Uczestnicy ćwiczą słowa, zwroty, czasy, tworzenie zdań. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: zestaw ćwiczeń pozwalający zrozumieć czasy angielskie |  |
| 107. | Pakiet tryby Warunkowe - gry - lub równoważne | 2 | W skład pakietu wchodzą trzy gry do nauki trybów warunkowych z j. angielskiego. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: zestaw ćwiczeń pozwalający poznać tryby warunkowe z j. angielskiego |  |
| 108. | Irregular Verbs Puzzle - lub równoważne | 3 | Puzzle pozwalające zrozumieć i nauczyć się czasowników nieregularnych w j. angielskim. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: zestaw ćwiczeń pozwalający poznać czasowniki nieregularne z j. angielskiego |  |
| 109. | Ask! Don't Stray! - lub równoważne | 4 | Gra z kartami do zadawania pytań dla uczniów uczących się j. angielskiego. Uczy podstawowych wyrażeń i komunikacji z j. angielskiego. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: zestaw ćwiczeń pozwalający poznać prostą komunikację z j. angielskiego |  |
| 110. | Plansza terenowa Odgadnij czasy teraźniejsze - lub równoważne | 1 | Gra pozwalająca nauczyć się i powtórzyć czasy Present Simple i Present Continous. Gra składa się z dużej planszy, kostki i instrukcji. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: gra wspomagająca naukę czasów Present Simple i Present Continous z j. angielskiego |  |
| 111. | Bang the Button Level B1 - lub równoważne | 2 | Gra planszowa ucząca mówienia i słuchania. Uczeń słucha i stara się odpowiadać na pytania. Poziom B1 z j. angielskiego. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: gra wspomagająca mówienie i słuchanie z j. angielskiego |  |
| 112. | Bang the Button Level A2 - lub równoważne | 2 | Gra planszowa ucząca mówienia i słuchania. Uczeń słucha i stara się odpowiadać na pytania. Poziom A1 z j. angielskiego. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: gra wspomagająca mówienie i słuchanie z j. angielskiego |  |
| 113. | Story Cubes - lub równoważne | 3 | Gra składająca się z kostek o różnych ilustracjach. Bardzo skuteczne narzędzie dla nauczycieli wspomagające u uczniów budowę skojarzeń, pobudzanie aktywności, wzmaga kreatywność. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: gra wspomagająca kreatywność i budowania skojarzeń. |  |
| 114. | Round trip of the USA - lub równoważne | 2 | Gra planszowa do nauki j. angielskiego. Gra jest ukierunkowana na poznawanie Stanów Zjednoczonych Ameryki ich kultury, geografii czy histori. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: gra wspomagająca naukę j. angielskiego poprzez poznawanie geografii USA. |  |
| 115. | Pokochać równania - aktywny zestaw demonstracyjny | 1 | Zestaw powinien się składać z następujących elementów: magnetyczna plansza do zapisu suchościeralnego, krążki magnetyczne niebiesko-czerwone, elementy wykonane z folii magnetycznej, pudełko. |  |
| 116. | Już Umiem. Matematyka SP kl. 4-6 - lub równoważne | 1 | Zestaw pomocy dydaktycznych zawierający: interaktywne ćwiczenia, gry i zabawy, kart pracy, karty z siatkami wielościanów foremnych (czworościan, sześcian, ośmiościan, dwunastościan i dwudziestościan); karty wydrukowane są na kartonie przeznaczonym do wycinania i sklejania modeli brył. Przygotowany w oparciu o podstawę programową. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: karty umożliwiające budowę brył foremnych. |  |
| 117. | Kostka układu dziesiętnego | 1 | System dziesiętny, baza dziesiętna, klocki drewniane. Zestaw zawiera elementów wykonanych z drewna naturalnego. |  |
| 118. | Osie liczbowe (0-120, 0-1000) | 2 | Zestawy osi liczbowych wykonanych z tworzywa sztucznego. Można pisać po nich markerami suchościeralnymi. |  |
| 119. | Bingo ułamkowe poziom 2 - lub równoważne | 1 | Gra wspomagająca zrozumieć ułamki. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: przedmiot powinien wspomagać naukę ułamków |  |
| 120. | Osie Liczbowe (Liczby ujemne i dodatnie) | 2 | Zestawy osi liczbowych wykonanych z tworzywa sztucznego. Można pisać po nich markerami suchościeralnymi. |  |
| 121. | Układ Współrzędnych x,y - dla ucznia | 15 | Plansza z tworzywa dla ucznia z nadrukowanym układem współrzędnych, można po niej pisać mazakiem suchościeralnym. |  |
| 122. | Zestaw kości matematycznych | 1 | Zestaw kości który daje wiele możliwości zabaw z matematyką. Kości do gier matematycznych, różnych rodzajów. |  |
| 123. | Plansze dydaktyczne różne - matematyka | 10 | Plansze dydaktyczne - nadruk na kartonie kredowym. Plansza powinna być ofoliowana i posiadać zawieszkę. Rozmiar około 70x100. Plansze mają być różnych rodzajów. To znaczy przedstawiać jednostki miar, okręgi, koła czy symbole matematyczne. |  |
| 124. | Węzły matematyki. Obwody, pola, objętości - lub równoważne | 2 | Zestaw zawiera proste ćwiczenia multimedialne na tablice, miarkę zwijaną i centymetr. Zestaw pomaga zrozumieć czym różni się np. pole od obwodu i wzmaga uwagę. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: zestaw do ćwiczeń z pól obwodów i objętości. |  |
| 125. | Węzły matematyki. Kąty, figury, bryły - lub równoważne | 2 | Zestaw zawiera proste ćwiczenia multimedialne na tablice, kredę, bryły geometryczne 3D, karty do pracy oraz wstążki. Zestaw pomaga zrozumieć uczniom geometrię i wzmaga uwagę. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: zestaw do ćwiczeń z geometrii z figurami. |  |
| 126. | Węzły matematyki : Jednostki, skale, plany - lub równoważne | 2 | Zestaw zawiera proste ćwiczenia multimedialne na tablicę, miarkę zwijaną, miarkę krawiecką, kłódki Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: zestaw do ćwiczeń ułatwiający zrozumienie idei długości powierzchni skali. |  |
| 127. | Składane bryły geometryczne | 6 | Zestaw demonstruje w praktyczny sposób pojęcia takie jak: powierzchnia, objętość, symetria i obwód. Do dyspozycji uczniów 8 brył wykonanych z przeźroczystego tworzywa z wyjmowaną podstawą. |  |
| 128. | Budujemy szkielety brył | 2 zestawy (80 kulek +250 patyczków | Zestaw składający się z: kolorowych kulek (każda kulka posiada 26 otworów), patyczków o długości od 1,6 do 7,5 cm, wykonane z solidnego tworzywa. |  |
| 129. | Tangram w pudełku | 13 kpl. | Zestaw składający się z: dwustronnych kart z tworzywa umożliwiających wykonanie łącznie 50 zadań (podpowiedź w małym formacie na rewersie każdej karty), pudełko. |  |
| 130. | Domino zamiany jednostek - miary długości | 1 | Zestaw składający się z: kostek domina, kostki wykonane z tworzywa o zaokrąglonych narożnikach, zamykane pudełko z tworzywa. |  |
| 131. | Domino zamiany jednostek - miary wagowe | 1 | Zestaw składający się z: kostek domina, kostki wykonane z tworzywa o zaokrąglonych narożnikach, zamykane pudełko z tworzywa. |  |
| 132. | Prostokątny układ współrzędnych - magnetyczny | 1 | Plansza wykonana z folii magnetycznej, laminowana. |  |
| 133. | Rozumiem obliczenia procentowe - aktywny zestaw demonstracyjny - lub równoważny | 1 | Zestaw kolorowych kafelków magnetycznych, magnetyczna plansza "wzór podstawowy", płytki z elementami wzoru: kapitał, odsetki, procent, wszystkie elementy wykonane z folii magnetycznej, instrukcja metodyczna, zamykane pudełko. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: Elementy umożliwiające naukę procentów. |  |
| 134. | Kolejność wykonywania działań w grze! - lub równoważne | 6 | Zestaw kostek liczbowych (kolor naturalny, każda kostka z innym nadrukiem), kostka z ułamkami zwykłymi (kolor biały), kostki znaków arytmetycznych (kolor czerwony, każda kostka z innym nadrukiem), krążków ze znakiem ")" (kolor czarny), krążki z nadrukiem "=" (kolor czarny), kostki (drewno), krążki (drewno), instrukcja. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: Zestaw elementów umożliwiających naukę kolejności wykonywania działań. |  |
| 135. | Przyrządy tablicowe magnetyczne | 4 | Komplet powinien składać się z sześciu elementów wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego. Zawiera linijkę o długości 100 cm, cyrkiel, kątomierz, ekierkę oraz wskaźnik. Przygotowany do powieszenia na ścianie. |  |
| 136. | Waga szkolna | 2 | Wykonana ze stali nierdzewnej waga, zakres ważenia od 0,5 do 10000g. Posiada wyświetlacz LCD |  |
| 137. | Zestaw dużych odważników | 2 | Odważniki umożliwiające ważenie cięższych przedmiotów. Ciężar odważników wyraźnie oznaczony. Wykonane z odlewu żeliwnego. |  |
|  |  |  | 4 sztuki: 1 x 500 g, 2 x 200 g, 1 x 100 g |  |
| 138. | Zestaw odważników w pudełku | 2 | Zestaw zawiera łącznie 16 odważników o wadze od 10 mg do 50g. Szczegółowy wykaz ciężarków: 1x10mg, 2x20mg, 1x50mg, 1x0,1g, 2x0,2g, 1x0,5g, 1x1g, 2x2g, 1x5g, 2x10g, 1x20g, 1x50g |  |
| 139. | Magnetyczne ułamki | 2 | Duże listwy o jednakowej długości podzielone na części, aby zobrazować całość oraz ułamki 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10 i 1/12. |  |
|  |  |  | Ułamkowe listwy wykonane z folii magnetycznej w rożnych kolorach. Dzięki temu łatwo i szybko umieszcza i przemieszcza się elementy na dowolnych tablicach magnetycznych. |  |
| 140. | Ułamki zestaw kart | 2 | Zestaw kart z ułamkami w praktycznym pudełku z tworzywa sztucznego. Część kart przedstawia ułamki graficznie, a część liczbowo. |  |
| 141. | Ułamki Koło | 2 | Kolorowe koła, wykonane z przezroczystego plastiku, podzielone od 1/2 do 1/12 części. |  |
| 142. | Ułamki Kwadrat | 2 | Kolorowe kwadraty, wykonane z przezroczystego plastiku, podzielone od 1/2 do 1/12 części. |  |
| 143. | Ułamki zwykłe - dodawanie | 2 | Domino do nauki dodawania ułamków zwykłych, w którym należy łączyć ze sobą części domina o równoważnych ułamkach. |  |
| 144. | Ułamki zwykłe - odejmowanie | 2 | Domino do nauki odejmowania ułamków zwykłych, w którym należy łączyć ze sobą części domina o równoważnych ułamkach. |  |
| 145. | Ułamkowe koła magnetyczne | 2 | Zestaw kół wykonanych z kolorowej folii magnetycznej pozwala nauczycielowi demonstrować właściwości ułamków, ilustrować zadania ułamkowe, a uczniom rozwiązywać przy tablicy obliczenia ułamkowe na konkretnych materiale manipulacyjnym. Koła reprezentują ułamki: 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5/, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12. |  |
| 146. | Ułamkowe koła magnetyczne - liczny dziesiętne i procenty | 2 | Dwustronne koła wyrażają każdą część ułamkową zapisem ułamka dziesiętnego oraz procentu. Pozwala to ukazać ekwiwalentność różnych zapisów ułamkowych. Elementy z folii magnetycznej. |  |
| 147. | Ułamkowe listwy magnetyczne - liczby dziesiętne i procenty | 2 | Dwustronne listwy wyrażają każdą część ułamkową zapisem ułamka dziesiętnego oraz procentu. Pozwala ukazać ekwiwalentność różnych zapisów ułamkowych. |  |
| 148. | Ułamkowe listwy magnetyczne - ułamki zwykłe | 2 | Zestaw do ćwiczeń klasowych. Ułamkowe listwy wykonane z folii magnetycznej w różnych kolorach. Dzięki temu łatwo i szybko umieszcza i przemieszcza się elementy na dowolnych tablicach magnetycznych. Każda część ułamkowa wyrażona jest innym kolorem i oznaczona nadrukiem ułamka zwykłego: 1, 1/2, 1/3, 1/4,1/5, 1/6, 1/8, 1/10 i 1/12. Dla każdego ułamka w komplecie znajduje się tyle części, aby można złożyć z niego całość. |  |
| 149. | Szkielet zatopiony w pleksi - ptak | 1 | Preparat szkieletu ptaka zatopionego w pleksi |  |
| 150. | Układ mięśniowy 50 cm | 1 | Trójwymiarowy model układu mięśniowego dorosłego człowieka. Nauczyciel może objaśnić uczniom budowę czynnego układu ruchu człowieka, a także omówić i wskazać poszczególne mięśnie. Wymiary: 50 cm |  |
| 151. | Model stawu nadgarstkowego z więzadłami | 1 | Model demonstruje funkcjonalność dłoni oraz zewnętrzną strukturę anatomiczną. Model zawiera elastyczne wiązadła. Model jest wykonany z plastiku PVC. Rozmiar rzeczywisty. |  |
| 152. | Modele stóp - 3 rodzaje | 1 | Model pokazujący struktury zewnętrzne, a od strony wewnętrznej kości, mięśnie i więzadła stopy we właściwych anatomicznych pozycjach. Zestaw zawiera stopę normalną, wysklepioną i z płaskostopiem. |  |
| 153. | Modele zębów - 3 rodzaje | 1 | Model 3 zębów (siekacza, kła i trzonowego). Kieł i trzonowy można podzielić na 2 części każdy, pokazując cechy wewnętrzne (zębiny, szkliwa, cementu i miazgi). |  |
| 154. | Model układu trawiennego | 1 | Naturalnych rozmiarów model przedstawiający przewód pokarmowy wraz z gruczołami. Model układu trawiennego z odcinkami: jamy ustnej, gardła oraz trzustki - wszystkie elementy rozcięte wzdłuż płaszczyzny przyśrodkowo-strzałkowej; wątroby wraz z pęcherzykiem żółciowym, trzustki - rozkrojonej, aby pokazać jej wewnętrzną strukturę, żołądka - otwartego w wzdłuż płaszczyzny czołowej, dwunastnicy, jelita ślepego, częścią jelita cienkiego, odbytnicy - rozkrojonymi, aby pokazać ich wewnętrzną strukturę; okrężnicy poprzecznej - część ruchoma zdejmowana. Model umieszczony na podstawie. |  |
| 155. | Model podstawowych patologii zębów | 1 | Ten model przedstawia proces próchniczy i jego etapy. Tkanki tworzące ząb (szkliwo i zębina) są przedstawione wraz ze sposobem, w jaki są one dotknięte procesem próchniczym. |  |
| 156. | Model DNA Duży | 1 | Duży model helisy DNA pozwala demonstrować budowę DNA i proces jego replikacji. Każdy element jest innego koloru i kształtu, reprezentując resztę cukrową (pentozę), resztę fosforanową i zasadę azotową - model rozkładany z podstawą |  |
| 157. | Zwierzęta morskie zatopione w pleksi | 1 | Zestawy okazów morskich zatopionych w sztabkach przezroczystego akrylu. Umieszczone w opakowaniach ułatwiających przechowywanie. Zestaw powinien się składać między innymi z następujących zwierząt: kałamarnica, ośmiornica, rozgwiazda, ryba - selenotoka wielopręga, małża, anemon morski, konik morski, kraby: paguridae, uca crassipes, mictyris longicarpus, pyrhila pisum |  |
| 158. | Mikroskop cyfrowy | 5 | Mikroskop z powiększeniem 40x-400x, powinien posiadać: szklaną optykę, metalowy statyw, stolik z możliwością dokładnego przesuwania preparatu, współosiowe śruby mikro i makro, ledowe oświetlenie, filtry, zasilanie na baterie |  |
| 159. | Model osteoporozy | 1 | Model dydaktyczny przedstawiający 11 i 12 krąg piersiowy z osteoporozą i bez. |  |
| 160. | Model przekroju głowy człowieka | 1 | Model przedstawiający przekrój poprzeczny głowy, prezentując powierzchowne i wewnętrzne struktury. Model na podstawie. |  |
| 161. | Rzędy stawonogów - 27 okazów owadów i skorupiaków | 1 | Pomoc dydaktyczna zawierająca 27 okazów stawonogów. Każdy zamknięty w całkowicie przeźroczystym akrylu. |  |
| 162. | Lornetka | 2 | Lornetka o stałym powiększeniu x10, optyka szklana, średnica obiektywu 50 mm, pokrowiec, pasek do zawieszenia na szyi |  |
| 163. | Tułów człowieka unisex tors | 1 | Model anatomiczny torsu wykonany ze sztucznego tworzywa, umieszczony na podstawie. |  |
| 164. | Magiczny dywan z pakietem FUN plus pakiet rewalidacyjny lub równoważny | 1 | Dywan to pakiet gier rehabilitacyjnych z rzutnikiem i możliwością podłączenia do Internetu. Gry zawarte w tym pakiecie mogą mieć charakter gier wieloosobowych jak i jednoosobowych. Gry są przystępne w odbiorze i stanowią doskonałe narzędzie w terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: Przedmiot powinien posiadać gry rehabilitacyjne. |  |
| 165. | Bambikowe Logoprzygody - lub równoważne | 1 | Program multimedialny Bambikowe logoprzygody przygotowany został z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Przeznaczony do terapii logopedycznej lub pedagogicznej prowadzonej w gabinecie oraz w domu w celu stymulowania rozwoju mowy i języka dziecka. Całość składa się z sześciu części. Każda z nich zawiera zestaw ćwiczeń rozwijający konkretną umiejętność. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: Program powinien posiadać zestaw ćwiczeń logopedycznych. |  |
| 166. | Karty do terapii dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera - lub równoważne | 1 | Karty wspomagające zrozumienie interakcji społecznych, poprawiające komunikowanie się, wspomagające wyrażanie swoich emocji u dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: Gra powinna posiadać ćwiczenia wspomagające wyrażanie emocji. |  |
| 167. | Jak to się stało? - lub równoważne | 1 | Gra edukacyjna „Jak to się stało” ma na celu ćwiczenie myślenia przyczynowo skutkowego oraz uświadomienie dzieciom konsekwencji nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: Gra powinna posiadać ćwiczenia uczące myślenia przyczynowo skutkowego |  |
| 168. | Poduszki emocje | 1 | Zestaw poduszek przedstawiających różne emocje. Wykonane z miękkiej powłoki z wypełnieniem z pianki. |  |
| 169. | Grymasy gra - lub równoważne | 1 | W czasie zabawy dziecko ćwiczy koncentrację, koordynację wzrokowo-ruchową, a także rozwija wyobraźnię. Uczy się spostrzegawczości i odwzorowywania. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: Gra powinna posiadać ćwiczenia uczące koncentracji i wyobraźni. |  |
| 170. | Dźwięki - rozpoznawanie emocji - lub równoważne | 1 | Gra dźwiękowa na zasadzie bingo, która uczy rozpoznawania sposobu wyrażania emocji. Zadaniem dziecka jest dopasowanie słyszanego dźwięku emocji do twarzy, która ukazuje odpowiedni stan ducha. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: Gra powinna posiadać ćwiczenia uczące wyrażania emocji |  |
| 171. | Pacynka terapeutyczna Lena - lub równoważne | 1 | Pacynka terapeutyczna z ruchomą głową to pomoc dla logopedów, reedukatorów, nauczycieli. Ma otwór z tyłu głowy i workowate ręce, w które mieszczą się zarówno dłonie dziecka, jak i osoby dorosłej. Posiada też ruchomy język, w który można włożyć palce. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: Przedmiot/lalka wspomagający pracę logopedów |  |
| 172. | Fakturowe poduszeczki | 1 | Poduszeczki o różnej fakturze: szorstkie, śliskie, jedwabiste, miękkie, różnokolorowe. Wspomagają poznawanie dotykiem oraz świadomość dotykową |  |
| 173. | Zestaw sensorycznych piłeczek | 1 | Zestaw piłek o różnej strukturze i powierzchni. Służą one do ćwiczeń zmysłu dotyku, masażu rąk itp. |  |
| 174. | Rehabilitacyjny bączek | 1 | Pomoc rehabilitacyjna rozwijająca koordynację ruchową dziecka. Doskonała zarówno dla dzieci zdrowych, jak i tych z porażeniem mózgowym. Bączek może być wykorzystywany jako karuzela, schowek, a także jako łódka na basenie. Przeznaczona do zabaw na zewnątrz i wewnątrz. |  |
| 175. | Czarne czy Białe - lub równoważne | 1 | Gra zawierająca symultaniczne i sekwencyjne strategie wspomagające proces ucznia się. Pomaga rozwinąć pamięć, uczy logicznego myślenia, uczą analizowania wzoru. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: gra z ćwiczeniami wspomagającymi rozwijanie pamięci i logicznego myślenia. |  |
| 176. | Podświetlane shakery | 1 | Zestaw sześciu metalowych cylindrów z podświetlaną zawartością do potrząsania, toczenia, układania w stosy i obracania. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: przeźroczyste cylindry z np. kulkami w środku. |  |
| 177. | Magiczne okulary | 1 | Okulary pokazujące dziecku jakie kolory są kolorami podstawowymi i co się dzieje jeśli je złamiemy innymi kolorami, ile może ich powstać i jaką mają nazwę. |  |
| 178. | Zgubione znalezione - gra - lub równoważne | 1 | Gra składająca się z zestawu kart umożliwiających doskonalenie umiejętności wzrokowych, wspomagających naukę. Gra polega na odnajdywaniu przedmiotów. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: gra wspomagająca umiejętności wzrokowe. |  |
| 179. | Tuby sensoryczne - lub równoważne | 1 | Przezroczyste i duże tuby pozwalają dzieciom odkrywać różnymi zmysłami to, co kolorowe, aromatyczne, głośne lub ciche. Do każdej tuby dołączone są dwie pełne nakrętki i jedna nakrętka z otworami. Tuby rozwijają zmysły i zachęcają do naukowej eksploracji, można wypełnić je wybranymi przez siebie przedmiotami. Dzięki wentylowanym pokrywkom dzieci mają także możliwość zapoznania się z zapachem danego obiektu. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: przeźroczyste cylindry z zawartością pozwalające używać różnych zmysłów do rozpoznawania np. zapachów. |  |
| 180. | Puzzle Cienie - lub równoważne | 1 | Zabawka edukacyjna, która we wczesnym okresie rozwoju dziecka stymuluje analityczny zmysł obserwacji. Zabawa polega na znajdowaniu, spośród rozłożonych i wymieszanych elementów, par obrazków w czarnej sylwetce i pełnym kolorze tak, aby pasowały do siebie ogólnym kształtem. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: Gra wspomagająca analityczny zmysł obserwacji. |  |
| 181. | Analiza i synteza wzrokowa - lub równoważne | 1 | Zestaw ćwiczeń przygotowujących dzieci do nauki czytania i pisania. Kolejne zdania ułożone są zgodnie z zasadą stopniowania trudności. Różnorodny materiał: kolorowe, czarno-białe i konturowe rysunki umożliwiają dzieciom stymulację i rozwój w zakresie analizy wzrokowej. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: zestaw ćwiczeń przygotowujący do czytania i pisania. |  |
| 182. | Program multimedialny percepcja wzrokowa mTalent - lub równoważny | 1 | Program wyposażony w ćwiczenia interaktywne wspomagające rozwój percepcji wzrokowej. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: program z ćwiczeniami do percepcji wzrokowej |  |
| 183. | Program multimedialny Percepcja słuchowa mTalent. Część 1 i 2 - lub równoważny | 1 | Program wyposażony w ćwiczenia interaktywne wspomagające rozwój percepcji słuchowej. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: program z ćwiczeniami do percepcji słuchowej. |  |
| 184. | Świat Dźwięków - lub równoważny | 1 | Zestaw do ćwiczenia percepcji słuchowej i rozwijania koncentracji. Zestaw powinien być wyposażony w płytę CD. Celem zestawu jest uwrażliwienie dziecka na dźwięki, trenuje pamięć słuchową, uwagę, pozwala nauczyć się różnicować dźwięki. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: zestaw ćwiczeń wspomagających percepcję słuchową. |  |
| 185. | Poznajemy Dźwięki - lub równoważne | 1 | Dzięki tej pomocy już bardzo wcześnie możemy ćwiczyć z dziećmi uwagę słuchową, koncentrację, umiejętność identyfikowania i różnicowania dźwięków oraz pamięć słuchową. Pomoc jest skonstruowana zgodnie z zasadą stopniowania trudności. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: Pomoc umożliwiająca ćwiczenie koncentracji i pamięci słuchowej. |  |
| 186. | Głuchy Telefon - lub równoważny | 1 | To akustyczny zestaw słuchawkowy do pracy w parach np.: dwóch uczniów lub nauczyciel i uczeń. Zestaw pomaga udoskonalać umiejętność czytania. Urządzenie jest pomocą stymulującą dziecko do podejmowania wysiłku związanego z nauką czytania czy mówienia zarówno w polskim, jak i obcym języku, a jednocześnie ciekawą propozycją urozmaicenia ćwiczeń z tego zakresu. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: Przedmiot wspomagający umiejętność czytania. |  |
| 187. | Pachołek z otworami żółty | 6 | Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego posiadający otwory. |  |
| 188. | Płotki z sercami | 1 | Płotki do ćwiczeń w pokonywaniu przeszkód. |  |
| 189. | Worek do zadań ruchowych | 4 | Worek, który zapewnia stymulację czucia głębokiego, pobudza do pracę mięśnie i stawów. Rozwija sprawność motoryczną, koordynację. Elastyczny, odporny na rozdarcia materiał z dodatkiem lycry. Dwa worki w rozmiarze M i dwa w rozmiarze L. |  |
| 190. | Woreczki z grochem - cyfry | 1 | Woreczki z nadrukowanymi cyframi i kropkami odpowiadającymi liczbom wypełnione np. grochem. |  |
| 191. | Hula Hop | 2 | Obręcz z tworzywa sztucznego |  |
| 192. | Piłeczka ze wstążeczkami | 15 | Piłeczka wykonana z tworzywa sztucznego/syntetycznej gumy posiadająca kolorowe materiałowe wstążki. |  |
| 193. | Labirynt na nogi - ślimaczek | 1 | Labirynt na nogę rozwijający motorykę nóg oraz równowagę. |  |
| 194. | Labirynt na nogi - zawijas | 1 | Labirynt na nogę rozwijaj motorykę nóg oraz równowagę. |  |
| 195. | Zestaw do balansowania | 1 | Zestaw posiadający kładki i podpory, które można połączyć w całość. Służy do ćwiczeń ruchowych i równowagi. |  |
| 196. | Dyski z fakturami | 1 | Zestaw małych i dużych dysków wykonanych z przyjemnej w dotyku gumy. Elementy mają różne faktury i kolory. Zabawa dyskami ćwiczy zmysł dotyku, rozwija zdolność opisywania wrażeń dotykowych, może służyć do masażu stóp i dłoni. |  |
| 197. | Zestaw Mobik lub równoważny | 1 | Zestaw elementów o różnych kształtach do tworzenia torów przeszkód. Budowanie, jak i ćwiczenia z poszczególnymi elementami wspierają ogólny rozwój fizyczny i ćwiczą sprawność ruchową. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: Zestaw do ćwiczeń wspierający rozwój fizyczny. |  |
| 198. | Logopedyczny niezbędnik duży lub równoważny | 1 | Zestaw składający się z elementów obrazkowych wspomagających prawidłową wymowę. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: zestaw wspomagający prawidłową wymowę. |  |
| 199. | Odważniki - worki do ćwiczeń równowagi | 1 | Odważniki - worki o różnych kolorach do przeprowadzania różnego rodzaju ćwiczeń wzmacniających |  |
| 200. | Plansza z kulką | 1 | Przedmiot przeznaczony do zabaw ruchowych. Wzmacnia koncentrację oraz zmysł równowagi. |  |
| 201. | Światłowody | 1 | Wiązka 100 światłowodów o długości 3m. Zmieniające się kolory światłowodów stymulują uwagę dziecka i skupiają jego uwagę |  |
| 202. | Pojemnik na kółkach z rączką | 1 | Pojemnik z tworzywa sztucznego na kółkach z zamykana pokrywą i rączką o pojemności pomiędzy 85 a 100 l. |  |
| 203. | Trener równowagi z linkami | 1 | Przyrząd umożliwiający ćwiczenie różnych partii mięśni. Składa się z rozciągliwej linki z uchwytami i pompowanej podstawy. |  |
| 204. | Taśma rehabilitacyjna | 2 | Taśma rehabilitacyjna o grubości 0,45 mm. Taśma wspomaga przyrost mięśni oraz wspomaga terapię z progresywnym oporem. |  |
| 205. | Żelowa opaska do rozciągania ciała | 1 | Żelowa opaska ze średnim oporem na rozciąganie. Pozwala na wykonywanie ćwiczeń ramion i klatki piersiowej. |  |
| 206. | Wałeczek sensoryczny | 1 | Wałeczek wykonany z tworzywa sztucznego z miękkimi wypustkami. Służy do masażu relaksacyjnego i refleksologii. |  |
| 207. | Sensoryczne koła | 1 | Zestaw kół w dwóch rozmiarach i o różnych strukturach. Wykonane z miękkiego silikonu. |  |
| 208. | Piłka jeżyk | 1 | Piłka do rehabilitacji np.. Stóp czy rąk z licznymi wypustkami. Miękka w dotyku o średnicy około 20 cm. |  |
| 209. | Bajki - Słuchaj układaj obrazki - lub równoważne | 1 | Historyjki obrazkowe przedstawiające różne bajki. Dziecko podczas słuchania bajki ma za zadanie ułożyć historyjkę obrazkową. Gra rozwija u dzieci myślenie przyczynowo skutkowe, ćwiczy spostrzegawczość i aktywne słuchanie. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: zestaw wspomagający myślenie przyczynowo skutkowe i aktywne słuchanie. |  |
| 210. | Magnetyczna plansza - Twarze | 1 | Zestaw zawierający twarz chłopca i dziewczynki. Na twarze można nałożyć magnetyczne elementy, które tworzą różne wizerunki. Pomoc ta rozwija u dzieci spostrzegawczość, umiejętność opisywania wizerunków a przy tym i budowania zdań. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: zestaw wspomagający opisywanie wizerunków osób. |  |
| 211. | Lustro logopedyczne | 1 | Lustro o wymiarach około 60x120 cm. Lustro powinno być podklejone folią co uniemożliwia jego rozpad na drobne elementy podczas stłuczenia. |  |
| 212. | Kołderka obciążeniowa 2,5 kg | 1 | Kołderka o wadze około 2,5 kg w rozmiarze około 100x150 cm. Kołderka stymuluje układ proprioceptywny, który odpowiada za czucie głębokie, czyli zmysł orientacji ułożenia własnego ciała. |  |
| 213. | Obciążeniowy pies - nakładka na ramiona | 1 | Nakładka na ramiona wykonana z miękkiego pluszu o wadze około 1 kg. Nakładka taka poprawia u dziecka skupienie i koncentrację. |  |
| 214. | Zgadnij o czym myślą - lub równoważna | 1 | Gra polegająca na postawieniu się w sytuacji postaci ze zdjęć i obrazków oraz dopasowaniu do nich dialogów. Parametry minimalne wspólne żeby Zamawiający uznał równoważność przedmiotu to: Gra pozwalająca na dopasowanie zdjęć do dialogów. |  |
| Cena łączna zamówienia brutto (wpisać cenę łączną za wszystkie przedmioty) |  |  |  |  |

………………………………..

Data, podpis

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań

OŚWIADCZENIE

W związku ze złożeniem oferty na zapytanie z dnia 22.11.2021 r. nr 8/11/2021_SP4 dotyczące realizacji usług w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży”, numer: RPPD.03.01.02-20-0467/19 prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, oświadczam, że nie zachodzą powiązania osobiste ani kapitałowe pomiędzy Certes Sp. z o.o., osobami upoważnionymi przez Certes Sp. z o.o. do zaciągania zobowiązań, oraz osobami wykonującymi w imieniu Certes Sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz wyborem oferty, a …..………………………………… (wpisać nazwę Wykonawcy).

W szczególności:

- Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- Posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

- Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełniania kryteriów dostępu

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA KRYTERIÓW DOSTĘPU ORAZ O BRAKU INNYCH PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W związku ze złożeniem oferty na zapytanie z dnia z dnia 22.11.2021 r. nr: 8/11/2021_SP4 dotyczące realizacji usług w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży”, numer: RPPD.03.01.02-20-0467/19 prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, oświadczam, że

- Firma/osoba nie znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec firmy/osoby postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

- Firma/osoba posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- Osoba reprezentująca firmę nie została skazana za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

……………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 4  – Oświadczenie RODO

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że:

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie opisanym w klauzuli załączonej do postępowania.

Oświadczam, że wypełniłem(-łam) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(-łam) w celu uczestnictwa w niniejszym postępowaniu*.

…………………………………..

(data i podpis)

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).