Miejscowość, dn. ……………………… r.

(pieczęć Wykonawcy)

NAZWA:

___________________________________________________________________________

REGON:_________________________  NIP:  __________________________

ADRES:  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarejestrowana w__________________________________ pod nr____________________________

tel.____________________________

faks________________________________________

Osoba do kontaktów:  _______________________

e-mail:_______________

DO: PozLab Sp. z o.o.
ul. Parkowa 2
60-775 Poznań

NIP: 7792384645

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe POIR 01/Pozlab/2021/1.1.1  z dn. 07.12.2021 r. realizowane w ramach projektu „Opracowanie połączenia rywaroksabanu oraz kwasu acetylosalicylowego jako innowacyjnego preparatu złożonego (FDC), pozwalającego na zwiększenie stopnia stosowania się przez pacjentów do zaleceń terapeutycznych” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oferuję dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami stawianymi w zapytaniu ofertowym na następujących warunkach:

Informujemy, iż wszystkie podane w ofercie ewentualne znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególne procesy, które zostały wykorzystane do scharakteryzowania produktów lub usług maja tylko znaczenie poglądowe, a oferent dopuszcza rozwiązania takie jak opisano poniżej lub równoważne, pod warunkiem spełniania przez nie wymagań opisanych w zapytaniu ofertowym.

| - Materiały laboratoryjne - kolumny do HPLC/UHPLC/GC, elektrody: Zestaw numer 1: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr Katalogowy | Opis | Ilość | Cena netto*2 | Cena brutto |
| 1 | 5062-8562 | Cartridge for active inlet valve For use with G1312-60010 (HP1100) and 01018-60010 (HP1050) active inlet valves. | 8 |  |  |
| 2 | 5067-4728 | Seal Cap Assembly | 10 |  |  |
| 3 | 5001-3739 | Support Seal Assembly | 4 |  |  |
| 4 | 5063-6589 | Plunger seal for 1100 and 1050 2/PK | 20 |  |  |
| 5 | 0905-1420 | PE-Pump Seal 2/PK | 2 |  |  |
| 6 | 5062-2465 | Support Ring | 4 |  |  |
| 7 | 0905-1175 | Seal, wash For HP 1100 and HP 1050 LCs | 14 |  |  |
| 9 | 5182-1530 | Longlife Deuterium lamp 1100-1200 DAD | 12 |  |  |
| 10 | 5001-3743 | Seal, Fit | 4 |  |  |
| 11 | G1313-87201 | Needle, G1313A Autosampler | 6 |  |  |
| 13 | G1313-87202 | Needle, 900ul, 1100 | 4 |  |  |
| 14 | G1329-87017 | Seat assy 0.17mm ID Standard Autosampler | 15 |  |  |
| 15 | 0905-1294 | Metering seal, 900ul 1100/1200 | 6 |  |  |
| 16 | 5001-3764 | Support Seal Assy (piston 900 ul) | 4 |  |  |
| 17 | 5062-8587 | Plunger Assembly 900ul 1100 | 1 |  |  |
| 18 | 0100-1851 | Stator face assy for 0101-0921 valve (Rhoedyne 7750) | 8 |  |  |
| 19 | 0100-1853 | Rotor seal (Vespel, 400 bar, 2 grooves) | 15 |  |  |
| 20 | 0100-1852 | Isolation seal for 0101-0920/1 valves (Rheodyne 7750) | 8 |  |  |
| 22 | G1311-67301 | Capillary Damper Pist1 | 1 |  |  |
| 23 | G1311-67300 | Capillary Damper Pist2 | 1 |  |  |
| 25 | 01090-87306 | Capillary, heat exchanger 0.17mm id, 1/16" female, 1/16" female ZDV | 4 |  |  |
| 26 | 01078-87302 | Capillary, 100ul, loop | 6 |  |  |
| 27 | G1313-87303 | Loop extension capillary,SS, 900 ul | 2 |  |  |
| 32 | G1314-60100 | Deuterium lamp for the G1314A VWD | 4 |  |  |
| 34 | 79880-22711 | Holmium Oxide filter | 2 |  |  |
| 35 | G1315-60012 | Standard flowcell, 10mm, 13ul, 120bar | 2 |  |  |
| 39 | G1311-69701 | Exchange / Rebuilt material. New material is G1311-67701 Create ZREC order for return of defective. Defective material is G1311-6970 | 1 |  |  |
| 40 | G1312-60067 | Outlet Ball Valve for 1100/1200/1260 | 2 |  |  |
| 41 | G1312-60071 | Purge valve long with PTFE frit for all G1310, G1311, G1312, G1376, G2226 pumps | 2 |  |  |
| 42 | G1315-68712 | Cell repair kit for standard cell | 2 |  |  |
| 43 | 0905-1719 | PE Seal | 2 |  |  |
| 44 | 5068-0005 | Purge Valve Rotor Seal, polyimide, 1200 bar | 2 |  |  |
| 45 | 1535-4045 | Bearing ring | 2 |  |  |
| 46 | 5190-0917 | Long-life Deuterium lamp (8-pin) with RFID tag | 1 |  |  |
| 47 | G4226-87012 | Needle seat | 2 |  |  |
| 48 | 1535-4045 | Isolation seal | 1 |  |  |
| 49 | 0905-1717 | Metering seal | 1 |  |  |
| 50 | G4226-87201 | Needle assembly | 2 |  |  |
| 51 | 5067-5966 | InfinityLab Quick Turn fitting | 1 |  |  |
| 52 | 5043-0924 | Front Ferrule | 1 |  |  |
| 53 | 5067-5965 | InfinityLab Quick Connect LC fitting | 1 |  |  |
| 54 | G1312-67305 | Outlet capillary, pump to injector device | 10 |  |  |
| 55 | G1312-60010 | Active inlet valve - complete assembly | 4 |  |  |
| 56 | G7129-87200 | Needle assembly, 1260 Vialsampler | 2 |  |  |
| 57 | G7129-87017 | Seat Assembly, 1260 Vialsampler, PEEK, 0.17 mm | 2 |  |  |
| 58 | G7129-60500 | Sample Loop 100 µL (white coded) | 1 |  |  |
| 59 | 0101-1416 | Rotor Seal, PEEK, 600/800 bar | 2 |  |  |
| 60 | 0905-1503 | Metering Seal, 100 µL | 2 |  |  |
| 61 | G7129-60182 | Seal Support, 100 µL | 2 |  |  |
| 62 | 0100-1853 | Rotor seal (Vespel, 400 bar, 2 grooves) | 3 |  |  |
| 63 | 1535-4045 | Bearing ring | 1 |  |  |
| 64 | 5067-5678 | Piston, 100 µL, Zirconia | 1 |  |  |
| 65 | 01018-22707 | PTFE frit (5/pk) | 15 |  |  |

- Materiały laboratoryjne - kolumny do HPLC/UHPLC/GC, elektrody: Zestaw numer 2:

| Lp. | Opis | Ilość | Cena netto*2 | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Do badania Zawartości i zanieczyszczeń: Zestaw stalowy kartridż + stalowy uchwyt kolumn Faza stacjonarna: C18 encapped, carbon loading: 17%, powierzchnia właściwa: 330 m2/g, wielkość cząstek: 3 µm, wielkość porów: 120 Å, całkowicie porowata Minimalny zakres pH = 1,5 - 10,5 Długość: 55 mm Średnica: 4 mm Purospher STAR RP-18 Endcapped 3 µm, 55 mm x 4 mm Zestaw kartridż + uchwyt kolumn, MERCK 1.50242- sztuki | 2 |  |  |
| 2 | Do badania uwalniania: Kolumna stalowa Faza stacjonarna: C18 encapped, carbon loading: 11,5%, powierzchnia właściwa: 220 m2/g, wielkość cząstek: 3 µm, wielkość porów: 80 Å, całkowicie porowata, technologia wiązania: ODS2 Minimalny zakres pH = 2 - 8 Długość: 60 mm Średnica: 4 mm Spherisorb ODS2 Column, 80Å, 3 µm, 4 mm x 60 mm Kolumna, Waters PSS839846 – 2 sztuki | 2 |  |  |
| 3 | Do badania czystości chiralnej: Faza stacjonarna: cellulose derivative of silica gel for chiral separation, wielkość cząstek: 10 µm, Minimalny zakres pH = 2 - 8 Długość: 250 mm Średnica: 2 mm Kolumna VDS Optilab ChiralOD, 250 x 2,0 mm, 10 µm, P/N CCXO0N020250 - 1 sztuka | 1 |  |  |
| 4 | Do badania zawartości i zanieczyszczeń: Kolumna stalowa Faza stacjonarna: C18 double encapped, carbon loading: 10%, powierzchnia właściwa: 180 m2/g, wielkość cząstek: 3,5 µm, wielkość porów: 80 Å, całkowicie porowata Minimalny zakres pH = 2,0 – 9,0 Długość: 150 mm Średnica: 3,0 mm ZORBAX RR Eclipse XDB-C18, 80Å, 3.0 x 150 mm, 3.5 µm Column, Agilent 963954-302 - 2 sztuki | 2 |  |  |
| 5 | Do badania Kwasu acetylosalicylowego: Kolumna stalowa Faza stacjonarna: C18 not encapped, carbon loading: 17%, powierzchnia właściwa: 300 m2/g, wielkość cząstek 5 µm, wielkość porów: 100 Å, całkowicie porowata Minimalny zakres pH = 2,0 – 9,0 Długość: 250 mm Średnica:4,6 mm Lichrosorb RP-18 5 µm, 250x4,6 mm Kolumna Merck 54949 – 2 sztuki | 2 |  |  |

- Materiały laboratoryjne inne - bufory, szkło laboratoryjne, wzorce do badań: Zestaw numer 3:

| Lp. | Opis | Ilość | Cena netto*2 | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nr kat. A0200000 Acetylsalicylic acid CRS 10 mg – 3 opakowań | 3 opakowania |  |  |
| 2 | Nr kat. Y0001460 Acetylsalicylic acid for peak identification CRS 10.3 mg | 3 opakowania |  |  |
| 3 | Rivaroxaban impurity A nr kat.Y0002188 , 5 mg – 3 opak. . | 3 opakowania |  |  |
| 4 | Rivaroxaban for system suitability CRS, nr kat. Y0002193 – 3 opak. | 3 opakowania |  |  |
| 5 | 5. Rivaroxaban CRS Y0002187, 100 mg –3 opak. | 3 opakowania |  |  |

- *1w przypadku wyrażenia ceny w walucie innej niż PLN, należy dodać symbol waluty, zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP dostępnego w dniu otwarcia ofert.

- *.2. podkreśl właściwe

Termin ważności oferty 31.01.2022;

- Oświadczam, że:

  - zapoznałem się z Zapytaniem Ofertowym, przyjmuję warunki w nim zawarte i nie wnoszę zastrzeżeń;

  - w cenie powyższej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym 
w tym koszty pośrednie, podatki i inne opłaty publicznoprawne, rabaty i upusty związane 
z wykonaniem zamówienia;

  - zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz z wszystkimi jego załącznikami stanowiącymi jego integralną część i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte;

  - dysponuję wszystkimi informacjami niezbędnymi do przygotowania oferty;

  - dostarczony produkt będzie spełniać wymagania prawne oraz techniczne wymagane przepisami polskiego prawa dla tego typu urządzeń.

- W przypadku wyboru niniejszej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy według wzoru przedstawionego przez Zamawiającego w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Do niniejszej oferty załączam następujące dokumenty zgodnie z Zapytaniem Ofertowym:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zamówieniu (załącznik nr 2 do oferty);

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (załącznik nr 3 do oferty);

- Wykaz minimum 3 dostaw, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane:

- Materiałów laboratoryjnych

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert tj. po 07.01.2019 roku, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie;

- Certyfikat ISO lub/i certyfikat ISO jako dystrybutora na Polskę lub/i certyfikatem ISO producenta.

………….…………………………………………………………

Data i  podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy