# Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 4/12/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r. składamy poniższą ofertę:

| Dane oferenta |  |
| --- | --- |
| Nazwa |  |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Nr KRS/CEiDG |  |
| Podmiot spełnia warunek dotyczący zakazu udzielenia zamówień podmiotom powiązanym (TAK/NIE) |  |
| Dane osoby do kontaktów |  |
| Imię i nazwisko |  |
| Adres e-mail |  |
| Telefon |  |
| Parametry oferty |  |
| Data przygotowania oferty |  |
| Termin realizacji (data dostawy) |  |
| Odniesienie do kryteriów wyboru oferty |  |

| Laboratorium badawcze mieszanek mineralno-asfaltowych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  |
| L.p. | Części przedmiotu zamównienia | zakres składanej oferty: tak/nie | Opis kryterium | Odniesienie do kryteriów wyboru oferty |  |
| 1. | Ubijak Marhall |  | Kryterium nr 1 - CENA | Kwota |  |
|  |  |  |  | PLN | EUR |
|  |  |  |  | netto: | netto: |
|  |  |  |  | brutto: | brutto: |
|  |  |  | Kryterium nr 2 – GWARANCJA | Liczba miesięcy |  |
| 2. | Ubijak Marhall (z ręcznym podniesieniem młota) |  | Kryterium nr 1 - CENA | Kwota |  |
|  |  |  |  | PLN | EUR |
|  |  |  |  | netto: | netto: |
|  |  |  |  | brutto: | brutto: |
|  |  |  | Kryterium nr 2 – GWARANCJA | Liczba miesięcy |  |
| 3. | Wstrząsarka z kompletem sit średnicy 200mm |  | Kryterium nr 1 - CENA | Kwota |  |
|  |  |  |  | PLN | EUR |
|  |  |  |  | netto: | netto: |
|  |  |  |  | brutto: | brutto: |
|  |  |  | Kryterium nr 2 – GWARANCJA | Liczba miesięcy |  |
| 4. | Wstrząsarka z kompletem sit średnicy 300mm |  | Kryterium nr 1 - CENA | Kwota |  |
|  |  |  |  | PLN | EUR |
|  |  |  |  | netto: | netto: |
|  |  |  |  | brutto: | brutto: |
|  |  |  | Kryterium nr 2 – GWARANCJA | Liczba miesięcy |  |
| 5. | Wstrząsarka z kompletem sit średnicy 400mm |  | Kryterium nr 1 - CENA | Kwota |  |
|  |  |  |  | PLN | EUR |
|  |  |  |  | netto: | netto: |
|  |  |  |  | brutto: | brutto: |
|  |  |  | Kryterium nr 2 – GWARANCJA | Liczba miesięcy |  |
| 6. | Suszarka laboratoryjna o pojemność min. 250 litrów |  | Kryterium nr 1 - CENA | Kwota |  |
|  |  |  |  | PLN | EUR |
|  |  |  |  | netto: | netto: |
|  |  |  |  | brutto: | brutto: |
|  |  |  | Kryterium nr 2 – GWARANCJA | Liczba miesięcy |  |
| 7. | Suszarka laboratoryjna o pojemność min. 420 litrów |  | Kryterium nr 1 - CENA | Kwota |  |
|  |  |  |  | PLN | EUR |
|  |  |  |  | netto: | netto: |
|  |  |  |  | brutto: | brutto: |
|  |  |  | Kryterium nr 2 – GWARANCJA | Liczba miesięcy |  |
| 8. | Waga precyzyjna – 1 szt |  | Kryterium nr 1 - CENA | Kwota |  |
|  |  |  |  | PLN | EUR |
|  |  |  |  | netto: | netto: |
|  |  |  |  | brutto: | brutto: |
|  |  |  | Kryterium nr 2 – GWARANCJA | Liczba miesięcy |  |
| 9. | Myjka ultradźwiękowa o pojemności min 28 litrów |  | Kryterium nr 1 - CENA | Kwota |  |
|  |  |  |  | PLN | EUR |
|  |  |  |  | netto: | netto: |
|  |  |  |  | brutto: | brutto: |
|  |  |  | Kryterium nr 2 – GWARANCJA | Liczba miesięcy |  |
| 10. | Myjka ultradźwiękowa o pojemności min 80 litrów |  | Kryterium nr 1 - CENA | Kwota |  |
|  |  |  |  | PLN | EUR |
|  |  |  |  | netto: | netto: |
|  |  |  |  | brutto: | brutto: |
|  |  |  | Kryterium nr 2 – GWARANCJA | Liczba miesięcy |  |
| 11. | Wyciskacz do próbek Marshalla – ręczny hydrauliczny |  | Kryterium nr 1 - CENA | Kwota |  |
|  |  |  |  | PLN | EUR |
|  |  |  |  | netto: | netto: |
|  |  |  |  | brutto: | brutto: |
|  |  |  | Kryterium nr 2 – GWARANCJA | Liczba miesięcy |  |
| 12. | Wyciskacz elektro-hydrauliczny do próbek Marshalla /60kN/ |  | Kryterium nr 1 - CENA | Kwota |  |
|  |  |  |  | PLN | EUR |
|  |  |  |  | netto: | netto: |
|  |  |  |  | brutto: | brutto: |
|  |  |  | Kryterium nr 2 – GWARANCJA | Liczba miesięcy |  |
| 13. | Szafa dźwiękochłonna do ubijaka Marshall |  | Kryterium nr 1 - CENA | Kwota |  |
|  |  |  |  | PLN | EUR |
|  |  |  |  | netto: | netto: |
|  |  |  |  | brutto: | brutto: |
|  |  |  | Kryterium nr 2 – GWARANCJA | Liczba miesięcy |  |

Oświadczenia oferenta:

- Potwierdzamy, iż zakres usług przewidzianych do świadczenia jest zgodny z zakresem objętym zapytaniem ofertowym.

- Oświadczmy, iż jesteśmy związani treścią OFERTY przez okres 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni od daty, w której upływa termin składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami  i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (np. upusty czy rabaty).

- Oświadczamy, iż wszystkie informacje podane w niniejszej ofercie informacje są zgodne z prawdą.

Część oferty, która jest objęta TAJEMNICĄ PRZEDSIEBIORSTWA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w tym odpowiedzialności wynikającej z art. 297 § 1 kodeksu karnego, dotyczącej przedłożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu, potwierdzam powyższe własnoręcznym podpisem.

| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty | Stanowisko służbowe | Data, podpis, pieczęć firmowa |
| --- | --- | --- |

# Załącznik nr 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 4/12/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r. składamy ofertę wg następujących parametrów technicznych/funkcjonalnych:

| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA |  |  | PARAMETRY / ELEMENTY TECHNICZNE / FUNKCJONALNE, KTÓRE MUSZĄ BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONE |  | SPEŁNIENIE WYMOGU TAK/NIE | WARTOŚĆ PARAMETRU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Laboratorium badawcze mieszanek mineralno-asfaltowych | 1 | Ubijak Marshall |  |  |  |
|  |  |  |  | automatyczny ubijak Marshalla zgodny z PN-EN 12697-30:2019-01 „Mieszanki mineralno-asfaltowe’ -Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych przez ubijanie |  |  |
|  |  |  |  | betonowy blok i laminowany drewniany blok |  |  |
|  |  |  |  | młot wg PN-EN 12697-30:2019-01 |  |  |
|  |  |  |  | mocowanie podstawy ubijaka wg PN-EN 12697-30:2019-01 |  |  |
|  |  |  |  | mechanizm ubijaka wg PN-EN 12697-30:2019-01 |  |  |
|  |  |  |  | napęd łańcuchowy |  |  |
|  |  |  |  | automatyczne podniesienie młota |  |  |
|  |  |  |  | regulowany cyfrowy licznik |  |  |
|  |  |  |  | ubijak zatrzymuje się po zaprogramowanej liczbie uderzeń |  |  |
|  |  |  |  | funkcja pauzy - zatrzymania i wznowienia pracy bez resetu odliczania |  |  |

| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA |  |  | PARAMETRY / ELEMENTY TECHNICZNE / FUNKCJONALNE, KTÓRE MUSZĄ BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONE |  | SPEŁNIENIE WYMOGU TAK/NIE | WARTOŚĆ PARAMETRU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | obudowa mechanizmu ubijaka – otwierana |  |  |
|  |  |  |  | osłona bezpieczeństwa dla formy |  |  |
|  |  |  |  | możliwość dostosowania ciężaru stopy do poprzednich wydań normy poprzez zastosowanie odpowiednich obciążników |  |  |
|  |  |  |  | 10 programów zadawanych ubijania |  |  |
|  |  |  |  | zasilanie 230V, 50Hz , |  |  |
|  |  |  |  | waga minimum 200 kg |  |  |
|  |  |  |  | nadstawka Marshalla EN docisk wg PN-EN 12697-30:2019-01 - 1 szt |  |  |
|  |  |  |  | forma Marshalla EN wg PN-EN 12697-30:2019-01 - 1 szt |  |  |
|  |  |  |  | podstawka Marshalla do zagęszczania wg PN-EN 12697-30:2019-01 - 1 szt |  |  |
|  |  |  |  | instrukcja w języku polskim |  |  |
|  |  |  |  | deklaracja zgodności z obowiązującą normą PN-EN 12697-30:2019-01 |  |  |
|  |  | 2 | Ubijak Marhall (z ręcznym podniesieniem młota) |  |  |  |
|  |  |  |  | automatyczny ubijak Marshalla zgodny z PN-EN 12697-30:2019-01 - Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych przez ubijanie |  |  |
|  |  |  |  | betonowy blok i laminowany drewniany blok |  |  |
|  |  |  |  | młot wg PN-EN 12697-30:2019-01 |  |  |
|  |  |  |  | mocowanie podstawy ubijaka wg PN-EN 12697-30:2019-01 |  |  |
|  |  |  |  | mechanizm ubijaka wg PN-EN 12697-30:2019-01 |  |  |
|  |  |  |  | napęd łańcuchowy |  |  |
|  |  |  |  | ręczne podniesienie młota |  |  |
|  |  |  |  | regulowany cyfrowy licznik |  |  |
|  |  |  |  | ubijak zatrzymuje się po zaprogramowanej liczbie uderzeń |  |  |
|  |  |  |  | funkcja pauzy - zatrzymania i wznowienia pracy bez resetu odliczania |  |  |
|  |  |  |  | obudowa mechanizmu bijaka – otwierana |  |  |
|  |  |  |  | osłona bezpieczeństwa dla formy |  |  |

| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA |  |  | PARAMETRY / ELEMENTY TECHNICZNE / FUNKCJONALNE, KTÓRE MUSZĄ BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONE |  | SPEŁNIENIE WYMOGU TAK/NIE | WARTOŚĆ PARAMETRU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | możliwość dostosowania ciężaru stopy do poprzednich wydań normy poprzez zastosowanie odpowiednich obciążników |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 programów zadawanych ubijania |  |  |  |
|  |  |  |  | zasilanie 230V, 50Hz , |  |  |  |
|  |  |  |  | waga min. 200 kg |  |  |  |
|  |  |  |  | nadstawka Marshalla EN docisk wg PN-EN 12697-30:2019-01 - 1 szt |  |  |  |
|  |  |  |  | forma Marshalla EN wg PN-EN 12697-30:2019-01 - 1 szt |  |  |  |
|  |  |  |  | podstawka Marshalla do zagęszczania wg PN-EN 12697-30:2019-01 - 1 szt |  |  |  |
|  |  |  |  | instrukcja w języku polskim |  |  |  |
|  |  |  |  | deklaracja zgodności z obowiązującą normą PN-EN 12697-30:2019-01 |  |  |  |
|  |  | 3 | Wstrząsarka z kompletem sit średnicy 200mm |  |  |  |
|  |  |  |  | przystosowana do sit średnicy 200mm |  |  |
|  |  |  |  | amplituda drgań 0-2,5 mm |  |  |
|  |  |  |  | regulowany czas pracy urządzenia (0-60min) |  |  |
|  |  |  |  | pasy mocujące sita min. 100cm wraz z klamrami montażowymi |  |  |
|  |  |  |  | częstotliwość drgań 50Hz |  |  |
|  |  |  |  | pokrywa sit laboratoryjnych metodą na"sucho" fi 200 mm |  |  |
|  |  |  |  | pokrywa sit laboratoryjnych metodą na"mokro" fi 200 mm |  |  |
|  |  |  |  | zbiornik pod sita metodą na"sucho" fi 200 mm |  |  |
|  |  |  |  | zbiornik pod sita metodą na"mokro" fi 200 mm |  |  |
|  |  |  |  | sito laboratoryjne # 0,063 mm fi rob.193 mm; wysokość 50 mm |  |  |
|  |  |  |  | sito laboratoryjne # 0,0125 mm fi rob.193 mm; wysokość 50 mm |  |  |
|  |  |  |  | sito laboratoryjne # 0,250 mm fi rob.193 mm; wysokość 50 mm |  |  |
|  |  |  |  | sito laboratoryjne # 0,500 mm fi rob.193 mm; wysokość 50 mm |  |  |
|  |  |  |  | sito laboratoryjne # 1,00 mm fi rob.193 mm; wysokość 50 mm |  |  |
|  |  |  |  | sito laboratoryjne # 2,00 mm fi rob.193 mm; wysokość 50 mm |  |  |
|  |  |  |  | sito laboratoryjne # 4,00 mm fi rob.193 mm; wysokość 50 mm |  |  |
|  |  |  |  | sito laboratoryjne # 8,00 mm fi rob.193 mm; wysokość 50 mm |  |  |

| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA |  |  | PARAMETRY / ELEMENTY TECHNICZNE / FUNKCJONALNE, KTÓRE MUSZĄ BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONE |  | SPEŁNIENIE WYMOGU TAK/NIE | WARTOŚĆ PARAMETRU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | sito laboratoryjne # 16,00 mm fi rob.193 mm; wysokość 50 mm |  |  |
|  |  |  |  | sito laboratoryjne # 32,00 mm fi rob.193 mm; wysokość 50 mm |  |  |
|  |  |  |  | sito laboratoryjne # 63,00 mm fi rob.193 mm; wysokość 50 mm |  |  |
|  |  |  |  | obudowa sit , zbiornik pod sita, pokrywa wykonane z stopu aluminium lub stali nierdzewnej |  |  |
|  |  |  |  | zasilanie 230 V , 50Hz |  |  |
|  |  |  |  | usługa wzorcowania sit i wstrząsarki na terenie kraju |  |  |
|  |  |  |  | instrukcja w języku polskim |  |  |
|  |  |  |  | deklaracje zgodności, świadectwa wzorcowania sit i wstrząsarki |  |  |
|  |  | 4 | Wstrząsarka z kompletem sit średnicy 300mm |  |  |  |
|  |  |  |  | przystosowana do sit średnicy 300mm |  |  |
|  |  |  |  | amplituda drgań 0-2,5 mm |  |  |
|  |  |  |  | regulowany czas pracy urządzenia (0-60min) |  |  |
|  |  |  |  | pasy mocujące sita min. 100cm wraz z klamrami montażowymi |  |  |
|  |  |  |  | częstotliwość drgań 50Hz |  |  |
|  |  |  |  | pokrywa sit laboratoryjnych metodą na"sucho" fi 300 mm |  |  |
|  |  |  |  | pokrywa sit laboratoryjnych metodą na"mokro" fi 300 mm |  |  |
|  |  |  |  | zbiornik pod sita metodą na"sucho" fi 300 mm |  |  |
|  |  |  |  | zbiornik pod sita metodą na"mokro" fi 300 mm |  |  |
|  |  |  |  | sito laboratoryjne # 0,063 mm fi rob.293 mm; wysokość 50 mm |  |  |
|  |  |  |  | sito laboratoryjne # 0,0125 mm fi rob.293 mm; wysokość 50 mm |  |  |
|  |  |  |  | sito laboratoryjne # 0,250 mm fi rob.293 mm; wysokość 50 mm |  |  |
|  |  |  |  | sito laboratoryjne # 0,500 mm fi rob.293 mm; wysokość 50 mm |  |  |
|  |  |  |  | sito laboratoryjne # 1,00 mm fi rob.293 mm; wysokość 50 mm |  |  |
|  |  |  |  | sito laboratoryjne # 2,00 mm fi rob.293 mm; wysokość 50 mm |  |  |
|  |  |  |  | sito laboratoryjne # 4,00 mm fi rob.293 mm; wysokość 50 mm |  |  |
|  |  |  |  | sito laboratoryjne # 8,00 mm fi rob.293 mm; wysokość 50 mm |  |  |
|  |  |  |  | sito laboratoryjne # 16,00 mm fi rob.293 mm; wysokość 50 mm |  |  |
|  |  |  |  | sito laboratoryjne # 32,00 mm fi rob.293 mm; wysokość 50 mm |  |  |

| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA |  |  | PARAMETRY / ELEMENTY TECHNICZNE / FUNKCJONALNE, KTÓRE MUSZĄ BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONE |  | SPEŁNIENIE WYMOGU TAK/NIE | WARTOŚĆ PARAMETRU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | sito laboratoryjne # 63,00 mm fi rob.193 mm; wysokość 50 mm |  |  |
|  |  |  |  | obudowa sit , zbiornik pod sita, pokrywa wykonane z stopu aluminium lub stali nierdzewnej |  |  |
|  |  |  |  | zasilanie 230 V , 50Hz |  |  |
|  |  |  |  | usługa wzorcowania sit i wstrząsarki na terenie kraju |  |  |
|  |  |  |  | instrukcja w języku polskim |  |  |
|  |  |  |  | deklaracje zgodności, świadectwa wzorcowania sit i wstrząsarki |  |  |
|  |  | 5 | Wstrząsarka z kompletem sit średnicy 400mm |  |  |  |
|  |  |  |  | przystosowana do sit średnicy 400mm |  |  |
|  |  |  |  | amplituda drgań 0-2,5 mm |  |  |
|  |  |  |  | regulowany czas pracy urządzenia (0-60min) |  |  |
|  |  |  |  | pasy mocujące sita min. 100cm wraz z klamrami montażowymi |  |  |
|  |  |  |  | częstotliwość drgań 50Hz |  |  |
|  |  |  |  | pokrywa sit laboratoryjnych metodą na"sucho" fi 400 mm |  |  |
|  |  |  |  | pokrywa sit laboratoryjnych metodą na"mokro" fi 400 mm |  |  |
|  |  |  |  | zbiornik pod sita metodą na"sucho" fi 400 mm |  |  |
|  |  |  |  | zbiornik pod sita metodą na"mokro" fi 400 mm |  |  |
|  |  |  |  | sito laboratoryjne # 0,063 mm fi rob.393 mm; wysokość 50 mm |  |  |
|  |  |  |  | sito laboratoryjne # 0,0125 mm fi rob.393 mm; wysokość 50 mm |  |  |
|  |  |  |  | sito laboratoryjne # 0,250 mm fi rob.393 mm; wysokość 50 mm |  |  |
|  |  |  |  | sito laboratoryjne # 0,500 mm fi rob.393 mm; wysokość 50 mm |  |  |
|  |  |  |  | sito laboratoryjne # 1,00 mm fi rob.393 mm; wysokość 50 mm |  |  |
|  |  |  |  | sito laboratoryjne # 2,00 mm fi rob.393 mm; wysokość 50 mm |  |  |
|  |  |  |  | sito laboratoryjne # 4,00 mm fi rob.393 mm; wysokość 50 mm |  |  |
|  |  |  |  | sito laboratoryjne # 8,00 mm fi rob.393 mm; wysokość 50 mm |  |  |
|  |  |  |  | sito laboratoryjne # 16,00 mm fi rob.393 mm; wysokość 50 mm |  |  |
|  |  |  |  | sito laboratoryjne # 32,00 mm fi rob.393 mm; wysokość 50 mm |  |  |
|  |  |  |  | sito laboratoryjne # 63,00 mm fi rob.393 mm; wysokość 50 mm |  |  |
|  |  |  |  | obudowa sit , zbiornik pod sita, pokrywa wykonane z stopu aluminium lub stali nierdzewnej |  |  |

| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA |  |  | PARAMETRY / ELEMENTY TECHNICZNE / FUNKCJONALNE, KTÓRE MUSZĄ BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONE |  | SPEŁNIENIE WYMOGU TAK/NIE | WARTOŚĆ PARAMETRU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | zasilanie 230 V , 50Hz |  |  |
|  |  |  |  | usługa wzorcowania sit i wstrząsarki na terenie kraju |  |  |
|  |  |  |  | instrukcja w języku polskim |  |  |
|  |  |  |  | deklaracje zgodności, świadectwa wzorcowania sit i wstrząsarki |  |  |
|  |  | 6 | Suszarka laboratoryjna o pojemność min. 240 litrów |  |  |  |
|  |  |  |  | pojemność suszarki min. 240 litrów |  |  |
|  |  |  |  | zakres temperatur grzania od 10°C powyżej temperatury otoczenia do 300°C |  |  |
|  |  |  |  | obudowa ze stali nierdzewnej z pojedynczymi drzwiami |  |  |
|  |  |  |  | wyposażona w turbinę powietrza i system monitoringu prędkości |  |  |
|  |  |  |  | mikroprocesorowa kontrola PID i podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem , w tym alarmem wizualnym i dźwiękowym |  |  |
|  |  |  |  | czujnik PT100 dla całego zakresu temperatur |  |  |
|  |  |  |  | dwie półki druciane wykonane ze stali nierdzewnej |  |  |
|  |  |  |  | wyświetlacz do obsługi suszarki |  |  |
|  |  |  |  | zasilanie 230 V; 50/60 Hz; moc min. 3,4 kW |  |  |
|  |  | 7 | Suszarka laboratoryjna o pojemność min. 420 litrów |  |  |  |
|  |  |  |  | pojemność suszarki min. 420 litrów |  |  |
|  |  |  |  | zakres temperatur grzania od 10°C powyżej temperatury otoczenia do 300°C |  |  |
|  |  |  |  | obudowa ze stali nierdzewnej z pojedynczymi drzwiami |  |  |
|  |  |  |  | wyposażona w turbinę powietrza i system monitoringu prędkości |  |  |
|  |  |  |  | mikroprocesorowa kontrola PID i podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem , w tym alarmem wizualnym i dźwiękowym |  |  |
|  |  |  |  | czujnik PT100 dla całego zakresu temperatur |  |  |
|  |  |  |  | dwie półki druciane wykonane ze stali nierdzewnej |  |  |
|  |  |  |  | wyświetlacz do obsługi suszarki |  |  |
|  |  |  |  | zasilanie 230 V; 50/60 Hz; moc min. 3,4 kW |  |  |

| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA |  |  | PARAMETRY / ELEMENTY TECHNICZNE / FUNKCJONALNE, KTÓRE MUSZĄ BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONE |  | SPEŁNIENIE WYMOGU TAK/NIE | WARTOŚĆ PARAMETRU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 | Waga precyzyjna |  |  |  |
|  |  |  |  | maksymalny zakres pomiarowy min. 6 000 g |  |  |
|  |  |  |  | dokładność odczytu d=0,1 g |  |  |
|  |  |  |  | pisemne świadectwo wzorcowania |  |  |
|  |  |  |  | cyfrowy wyświetlacz |  |  |
|  |  |  |  | ważenie podszalkowe |  |  |
|  |  |  |  | automatyczna audiustacja wewnętrzna |  |  |
|  |  |  |  | instrukcja w języku polskim |  |  |
|  |  | 9 | Myjka ultradźwiękowa o pojemności min 28 litrów |  |  |  |
|  |  |  |  | moc generatora ultradźwięków min. 450W |  |  |
|  |  |  |  | moc grzałek min. 1700W |  |  |
|  |  |  |  | zasilanie 230 V , 50Hz |  |  |
|  |  |  |  | temperatura grzania max. 80 °C |  |  |
|  |  |  |  | obudowa z stali kwasoodpornej |  |  |
|  |  |  |  | funkcja pracy ciągłej |  |  |
|  |  | 10 | Myjka ultradźwiękowa o pojemności min 80 litrów |  |  |  |
|  |  |  |  | moc generatora ultradźwięków min. 700W |  |  |
|  |  |  |  | moc grzałek min. 1800W |  |  |
|  |  |  |  | zasilanie 230 V , 50Hz |  |  |
|  |  |  |  | temperatura grzania max. 80 °C |  |  |
|  |  |  |  | obudowa z stali kwasoodpornej |  |  |
|  |  |  |  | funkcja pracy ciągłej |  |  |

| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA |  |  | PARAMETRY / ELEMENTY TECHNICZNE / FUNKCJONALNE, KTÓRE MUSZĄ BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONE |  | SPEŁNIENIE WYMOGU TAK/NIE | WARTOŚĆ PARAMETRU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11 | Wyciskacz do próbek Marshalla – ręczny hydrauliczny |  |  |  |
|  |  |  |  | nacisk min. 50 kN |  |  |
|  |  |  |  | średnica próbki: 101,6 mm |  |  |
|  |  | 12 | Wyciskacz elektro-hydrauliczny do próbek Marshalla /60kN/ |  |  |  |
|  |  |  |  | nacisk min. 60 kN |  |  |
|  |  |  |  | cylinder ze sprężyną powrotną |  |  |
|  |  |  |  | przesuw tłoka 150 mm |  |  |
|  |  |  |  | pierścień mocujący dla próbek o średnicach 101,6 mm |  |  |
|  |  |  |  | zasilanie 400V |  |  |
|  |  | 13 | Szafa dźwiękochłonna do ubijaka Marshall |  |  |  |

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w tym odpowiedzialności wynikającej z art. 297 § 1 kodeksu karnego, dotyczącej przedłożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu, potwierdzam powyższe własnoręcznym podpisem*.

| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty | Stanowisko służbowe | Data, podpis, pieczęć firmowa |
| --- | --- | --- |

* W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (np. Konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników Konsorcjum lub Spółki Cywilnej musi złożyć w/w oświadczenie.

# Załącznik nr 3

# OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

nr 4/12/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r.

# Zarejestrowana nazwa firmy (Oferenta):

....................................................................................................................................................................

oświadczam(my), że Oferent, którego reprezentuję(jemy):

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej właściwą realizację przedmiotu zamówienia,

- nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość nie jest ogłoszona,

- nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w tym odpowiedzialności wynikającej z art. 297 § 1 kodeksu karnego, dotyczącej przedłożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu, potwierdzam powyższe własnoręcznym podpisem.

| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty |  |
| --- | --- |
| Stanowisko służbowe |  |
| Data, podpis, pieczęć firmowa |  |

# Załącznik nr 4

# Oświadczenie

o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym do postępowania ofertowego

nr 4/12/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r.

Zarejestrowana nazwa firmy (Oferenta):

...................................................................................................................................................................

oświadczam(my), że Oferent, którego reprezentuję(jemy) nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującym w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, a Oferentem polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w tym odpowiedzialności wynikającej z art. 297 § 1 kodeksu karnego, dotyczącej przedłożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu, potwierdzam powyższe własnoręcznym podpisem.

| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty |  |
| --- | --- |
| Stanowisko służbowe |  |
| Data, podpis, pieczęć firmowa |  |

# Załącznik nr 5

# OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

nr 4/12/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r.

# Zarejestrowana nazwa firmy (Oferenta):

...................................................................................................................................................................

oświadczam(my), że Oferent, którego reprezentuję(jemy) nie podlega wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów, o których mowa w Rozdziale Dodatkowe warunku udziału - Wykluczenia.

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w tym odpowiedzialności wynikającej z art. 297 § 1 kodeksu karnego, dotyczącej przedłożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu, potwierdzam powyższe własnoręcznym podpisem*.

| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty |  |
| --- | --- |
| Stanowisko służbowe |  |
| Data, podpis, pieczęć firmowa |  |

* W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (np. Konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników Konsorcjum lub Spółki Cywilnej musi złożyć w/w oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w formie odrębnego dokumentu.