Zapytanie ofertowe

nr BIOLAB/RPWM.01.02.01/2019/3.4

z dnia 12 października 2020 roku

Zapytanie ofertowe na dostawę aparatu do izolacji DNA / RNA wchodzącego w skład zestawu urządzeń do etapowego wykonywania badań w ramach projektu pod nazwą „Rozwój działu B+R w firmie Biolab” dofinansowanego w ramach poddziałania 1.2.1 „Działalność B+R przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

- ZAMAWIAJĄCY

SLW BIOLAB Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne spółka cywilna z siedzibą w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 62 (poczta 14-100 Ostróda), NIP 741-176-46-88.

Przedmiot działalności związany z projektem: 75.00.Z – działalność weterynaryjna.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego aparatu do izolacji DNA / RNA wchodzącego w skład zestawu urządzeń do etapowego wykonywania badań zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia zawartym w punkcie III.

- Kod i nazwa (CPV)

- 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

- Postępowanie prowadzone jest w trybie procedury ogłoszenia zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

- SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

- Zakres zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego, instalację i uruchomienie aparatu do izolacji DNA / RNA wchodzącego w skład zestawu urządzeń do etapowego wykonywania badań.

- Minimalne, oczekiwane parametry określono następująco:

- odczynniki muszą być zwalidowane na oferowany aparat i posiadać certyfikację CE/IV

- aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych metodą magnetyczną

- izolacja automatyczna od 1 do 48 próbek

- technologia wirujących końcówek magnetycznych zwiększające wydajność wiązania się kwasów nukleinowych

- prędkość mieszania: minimum 3000 obr./min

- siła koncówek magnetycznych: minimum 3500 gaussów

- waga aparatu nie większa niż 46 kg

- wymiary aparatu nie większe niż 59 cm x 48 cm x 44 cm

- obsługiwane objętości próbek: 50-1600 μl

- czas wykonania izolacji 48 próbek: maksymalnie 45 minut

- możliwość wykonania izolacji w trybie szybkim tj. poniżej 30 minut

- minimum 12 bloków grzewczych

- obsługa poprzez ekran dotykowy min. 7''

- wyposażony w filtry HEPA

- lampa UV do sterylizacji wnętrza aparatu

- możliwość wykonywania izolacji na całych płytkach (po 16 izolacji) lub na pojedynczych katridżach (1 izolacja)

- proteinaza K przechowywana w lodówce

- system otwarty: możliwość wprowadzania własnych protokołów izolacji

- zestaw do izolacji DNA/R NA wirusowego odporny na interferencje EDTA, heparyny, cytrynianu sodu, D-glukozy, hemoglobiny, lipoprotein i triglicerydów

- stabilność otrzymanego izolatu minimum 2 dni w temperaturze pokojowej

- dostępność odczynnika z CE/IVD dedykowanego do izolacji próbek w kierunku COVID

- dostępność odczynników z CE/IVD także do innych rodzajów próbek niż wirusowe: pełna krew, cfDNA, tkanki, kał, kultury komórkowe, DNA bakteryjne, DNA grzybów, FFPE, wymazy

- DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń osób trzecich.

- Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego.

- Termin realizacji zamówienia: IV kwartał 2020 roku (max. 30 dni od daty podpisania umowy).

- W ramach dostawy przedmiotu zamówienia udzielona zostanie gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Z możliwości ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty (Oferenci), które są powiązane osobowo lub kapitałowo z  Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, o którym mowa w punkcie V.1) według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie analizy złożonego przez Oferenta oświadczenia (Załącznika nr 2).

- KRYTERIA WYBORU OFERTY

- Rozpatrywane będą jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu oraz złożone przez Oferentów niepodlegających wykluczeniu z postępowania.

- Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o jedno kryterium, którym jest: Cena netto.

- Punktacja za kryterium Cena netto zostanie ustalona następująco:

Liczba punktów za kryterium=cena netto oferty najniższejcena netto oferenta x 100
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

- Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów w ramach tego kryterium wynosi 100.

- Uwzględniając powyższe kryteria oceny ofert, wybrana zostanie oferta z najwyższą ilością punktów.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentami w przypadku, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie bądź więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów.

- OFERTA

- Kompletna oferta musi być sporządzona w formie pisemnej i zawierać:

- formularz ofertowy do zapytania ofertowego - (Załącznik nr 1).

- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - (Załącznik nr 2).

- szczegółową specyfikację techniczną - która będzie stanowić podstawę do stwierdzenia, czy przedmiot oferty odpowiada zapisom szczegółowych warunków zamówienia.

- Oferty niekompletne, nieczytelne, niepodpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub złożone po terminie zostaną odrzucone.

- Odrzuceniu będą podlegać również oferty, w których z załączonej specyfikacji technicznej przedmiotu oferty nie będzie wprost wynikać, że wszystkie zapisy zawarte w szczegółowych warunkach zamówienia będą spełnione.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów dodatkowych dokumentów poświadczających dane zawarte w przedłożonej ofercie. Żądanie dodatkowych dokumentów będzie przesyłane na adres e-mail Oferenta wskazany na formularzu ofertowym do zapytania ofertowego. Zamawiający w żądaniu wyznaczy termin na dostarczenie dodatkowych dokumentów, który będzie nie krótszy niż 2 dni robocze począwszy od dnia następnego po dniu wysłania żądania. W przypadku braku odpowiedzi na żądanie oferta zostanie oceniona na podstawie posiadanych informacji.

- Oferent jest związany ofertą przez 30 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu na złożenie ofert.

- Oferta musi zawierać cenę netto wyrażona w złotych (PLN). Cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Pytania w zakresie zapytania ofertowego kierowane do Zamawiającego należy przekazywać w formie elektronicznej za pośrednictwem Bazy konkurencyjności.

- TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

- Ofertę można doręczyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres siedziby firmy bądź przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: dorota.misztal@biolab.pl do dnia 20 października 2020 roku do godz. 2400 (w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną w temacie wiadomości należy podać „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr BIOLAB/RPWM.01.02.01/2019/3.4”). Ofertę można również złożyć za pośrednictwem Bazy konkurencyjności.

- Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

- POSTANOWIENIA DODATKOWE

- Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania ofertowego wraz z załącznikami. O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie Oferentów, którzy złożyli ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe oraz umieści informację o zmianach na stronie internetowej, na której upubliczniono zapytanie ofertowe.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

- Jeżeli firma/instytucja, której oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

- Zapytanie zostało upublicznione zgodnie z obowiązującymi wytycznymi na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

- ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr BIOLAB/RPWM.01.02.01/2019/3.4

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3 Wzór umowy