## Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne

## ul. 30 Stycznia 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski

## ogłasza przetarg nieograniczony

## w trybie przetargu z Kodeksu Cywilnego określonego w art. 701-705 KC

## (zapytanie ofertowe)

## na zadanie:

## „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania: „Kompleksowa termomodernizacja 4 budynków pocysterskiego zespołu klasztornego w Paradyżu”

### Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego lub przesłać pocztą (lub kurierem, zza pośrednictwem posłańca)  na adres (decyduje data wpływu do Zamawiającego):

## Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne

## ul. 30 Stycznia 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w sposób zapewniający zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert z dopiskiem:

OFERTA – PRZETARG CYWILNY
pt. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania: „Kompleksowa termomodernizacja 4 budynków pocysterskiego zespołu klasztornego w Paradyżu”

– nie otwierać przed dniem 17 stycznia 2022 r., godzina 10:00.

Dokumenty (dla zachowania poufności) należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie (opakowaniu) gwarantującej zachowanie poufności jej treści (uniemożliwiające zapoznanie się z jej treścią) oraz zabezpieczającej nienaruszalność, do wyznaczonego terminu otwarcia. Koperta (opakowanie) powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy (pieczęć lub adnotacja ręczna).

Osobą upoważnioną do otwarcia ofert oraz do kontaktów w sprawie ogłoszenia jest:  Robert Narkun, robertnarkun@o2.pl, 509431398

Oferty należy złożyć do dnia 17 stycznia 2022 r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego (decyduje data fizycznego wpływu do siedziby zamawiającego)

### Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Narkun, robertnarkun@o2.pl, 509431398

### Kategoria ogłoszenia

Usługi

### Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie; Powiat: Gorzów Wlkp;  Miejscowość: Gorzów Wlkp

### Województwo: lubuskie; Powiat: świebodziński;  Miejscowość: Gościkowo 3

### Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Kompleksowa termomodernizacja 4 budynków pocysterskiego zespołu klasztornego w Paradyżu”.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z niniejszą dokumentacją (wraz z załączonymi wzorem umowy, audytami energetycznymi i oświetleniowymi).

Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację 4 budynków pocysterskiego zespołu klasztornego w Paradyżu, do którego należy:

I. KOŚCIÓŁ opactwa cysterskiego w Gościkowie-Paradyżu wznoszony był w latach 1270-1397 w stylu gotyckim. W trakcie dziejów dwukrotnie ulegał pożarom. Odbudowany w XVIII wieku przekształcony został do formy barokowej. Budynek Seminarium przylega do kościoła od strony południowej i wschodniej. Obiekt jest dwukondygnacyjny, z częściowo użytkowym poddaszem, kryty dachem wielospadowym krytym blacha miedzianą. W XVIII wieku w trzech narożach budynku klasztornego dobudowano wieże w formie baszt, nakryte dzwonowatymi hełmami. Obiekt posiada dwa wirydarze. Obiekt wpisany do Krajowego Rejestru Zabytków. Ściany zewnętrzne: murowane z cegły pełnej o różnej grubości od 43 cm do 220 cm ( w kościele). Stropodach: Dach o konstrukcji drewnianej, wielospadowy, z lukarnami. Ocieplenie dachu w części mieszkalnej stanowi wełna mineralna o grubości ok.8 cm. Stolarka okienna: Stolarka okienna w kondygnacji parteru i I piętra drewniana o średnim współczynniku przenikania ciepła U = 1,6 W/m2K. Niewymieniona stolarka okna na poddaszu i piwnicy o niskiej szczelności i niezadowalającej izolacyjności. Stolarka drzwiowa drewniana zdobiona - U = 2,5 W/m2K, bramy garażowe - U=3 W/m2K. Drzwi gospodarcze bez walorów architektonicznych o niskiej szczelności. Wentylacja: grawitacyjna, realizowana stolarką okienną przez częste przewietrzanie pomieszczeń, odprowadzanie kanałami wentylacyjnymi, zgodnie z typowymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Zasilanie ciepłem: źródło ciepła stanowi układ hybrydowy - 2 pompy ciepła typu powietrze/woda o mocy grzewczej 180 kW każda i kotły gazowe kondensacyjne - jeden o mocy 400 kW , drugi o mocy 110 kW. W kościele ogrzewanie ławkowe. Ogrzewanie: Ogrzewanie centralne, dwururowe pompowe, instalacja c.o. po wymianie. Grzejniki stalowe z zaworami termostatycznymi. Ciepła woda użytkowa: Przygotowanie c.w.u. z kotła gazowego i układu solarnego zainstalowanego na dachu budynku Sali gimnastycznej.

II. JACKÓWKA - DOM REKOLEKCYJNY - Budynek jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony wybudowany w latach 90- tych XX wieku. Obiekt wolnostojący wzniesiony w technologii tradycyjnej, ze ścianami murowanymi z cegły pełnej i dachem o konstrukcji drewnianej krytym dachówka ceramiczną. W poziomie parteru znajdują się pokoje mieszkalne - przeznaczone na sypialnie dla grup rekolekcyjnych ( wraz z zapleczem sanitarnym). Na piętrze kaplica i sala wspólnych spotkań z aneksem kuchennym. Budynek użytkowany jest sporadycznie - przez większą cześć sezonu grzewczego wymagane jest utrzymywanie temperatury dyżurnej. Ściany zewnętrzne: Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej o grubości 43 cm bez izolacji cieplnej. Ściany wewnętrzne: Ściany wewnętrzne murowane z cegły pełnej obustronnie otynkowane o grubościach 28, 15 i 9 cm. Stropodach: Dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną. Strop nad piwnicami: Strop nad piwnicą ceramiczny. Stolarka okienna: Stolarka okienna drewniana, wymieniona na nową, o średnim współczynniku przenikania U= 1,4 W/m2K. Drzwi zewnętrzne drewniane o średnim współczynniku przenikania U= 2,6 W/m2K. Wentylacja: Wentylacja naturalna realizowana przez okresowe przewietrzanie pomieszczeń za pomocą stolarki okiennej. Ogrzewanie: Źródłem ciepła w budynku jest pompa ciepła typu powietrze/woda zainstalowana w piwnicy. Instalacja z rur stalowych z grzejnikami płytowymi z zaworami termostatycznymi. Ciepła woda użytkowa: Przygotowanie c.w.u. z podgrzewaczy elektrycznych zainstalowanych przy punktach poboru wody.

III. DOM SIÓSTR WRAZ Z BIBLIOTEKĄ I FURTĄ - Budynek składa się z trzykondygnacyjnej niepodpiwniczonej części wybudowanej w latach 60- tych XX wieku, połączonej funkcjonalnie z dwukondygnacyjną niepodpiwniczoną częścią pochodzącą z początku XX wieku. Budynek wolnostojący wykonany metodą tradycyjną. Poddasze częściowo zagospodarowane jako teatr. Ściany murowane z cegły pełnej. Dach wielospadowy przykryty dachówką ceramiczną, konstrukcja dachu drewniana. Ściany zewnętrzne: Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej o grubości od 43 do 100 cm. Ściany wewnętrzne: Ściany wewnętrzne murowane z cegły pełnej i dziurawki obustronnie  otynkowane o grubościach 41, 28, 15 i 9 cm. Stropodach: Dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną. Strop nad piwnicami: Strop nad piwnicą ceramiczny. Stolarka okienna: Stolarka okienna drewniana w większości o średnim współczynniku przenikania U= 1,8 W/m2K, kilka okien starych o współczynniku U=4,5 W/m2K. Drzwi zewnętrzne drewniane o średnim współczynniku przenikania U= 2,6 i 3,5 W/m2K. Wentylacja: Wentylacja naturalna realizowana przez okresowe przewietrzanie pomieszczeń za pomocą stolarki okiennej. Ogrzewanie: Źródłem ciepła w budynku są cztery pompy ciepła o mocy 20 kW oraz kocioł gazowy. Instalacja z rur stalowych z grzejnikami płytowymi z zaworami termostatycznymi. Ciepła woda użytkowa: Przygotowanie c.w.u. wraz z c.o.

IV. SALA GIMNASTYCZNA - Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony wybudowanej w latach 20tych XX wieku. Obiekt wolnostojący wzniesiony w technologii tradycyjnej, ze ścianami murowanymi z cegły pełnej i dachem o konstrukcji drewnianej krytym dachówka bitumiczną. Budynek użytkowany jest sporadycznie - przez większą cześć sezonu grzewczego wymagane jest utrzymywanie temperatury dyżurnej. Ściany zewnętrzne: Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej o grubości 43 cm bez izolacji cieplnej. Ściany wewnętrzne: Ściany wewnętrzne murowane z cegły pełnej obustronnie otynkowane o grubościach 28, 15 i 9 cm. Stropodach: Dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką bitumiczną. W niższej części budynku - dach ocieplony od strony wewnętrznej wełną mineralną w suficie podwieszanym. Stolarka okienna: Stolarka okienna drewniana, wymieniona na nową, o średnim współczynniku przenikania U= 1,4 W/m2K. Drzwi zewnętrzne o średnim współczynniku przenikania U= 2,0 W/m2K. Wentylacja: Wentylacja naturalna realizowana przez okresowe przewietrzanie pomieszczeń za pomocą stolarki okiennej. Ogrzewanie: Źródłem ciepła w budynku jest pompa ciepła typu powietrze/woda zainstalowana w budynku. Instalacja ogrzewania podłogowego i grzejnikowa z grzejnikami płytowymi z zaworami termostatycznymi. Ciepła woda użytkowa: Przygotowanie c.w.u. wraz z c.o.

Celem głównym projektowanych prac jest poprawa efektywności energetycznej obiektów poprzez jego kompleksową, głęboką modernizację energetyczną oraz wymianę oświetlenia. Realizacja projektu przyczyni się do spadku zużycia energii, co wpłynie na redukcję emisji zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery. Zastosowanie paneli fotowoltaicznych pozwoli na zwiększenie udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

• poprawa stanu technicznego budynku,

• ocieplenie ścian zewnętrznych,

• zmniejszenie strat ciepła poprzez zwiększenie oporu cieplnego przegród budowlanych,

• przebudowa systemów grzewczych,

zwiększenie efektywności energetycznej budynku (instalacja OZE w modernizowanym budynku, wymiana oświetlenia na energooszczędne).

Obiekty objęte przedmiotowym zamówieniem są obiektami wpisanymi do rejestru zabytków.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania dokumentacji projektowej obejmującej co najmniej:

- projekty budowlane i wykonawcze w podziale na branże wg wymagań prawnych w zakresie obszarów termomodernizowanych,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i polskimi normami. Należy przewidzieć ilość egzemplarzy dokumentacji dla wszystkich organów, które ją otrzymują + 1 kompletny egzemplarz dokumentacji w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (format pdf) dla Zamawiającego – ad acta.

### Zamówienie obejmuje poza zakresem wynikającym z audytów energetycznych i oświetleniowych czynności polegające na przystosowaniu obiektu dla funkcji hotelowej w zakresie określonym przez Zamawiającego, w tym w szczególności:

### - inwentaryzacje budowlane,

### - ekspertyzy techniczne (jeżeli będą wymagane),

### - ekspertyzy i ewentualne odstępstwa PPOŻ,

### - projekt budowlany, na podstawie analiz i koncepcji,

### - projekt wykonawczy wnętrz wraz z wizualizacjami wybranych pomieszczeń.

### Jeżeli do wykonania zamówienia (uzyskanie prawomocnego pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę w zakresie wszystkich obiektów) niezbędne będą inne dodatkowe konsultacje i ekspertyzy Wykonawca zobowiązany będzie do ich wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia.

Parametry techniczne opisanych prac zawarte są w audytach termomodernizacyjnych i oświetleniowych będących załącznikiem do niniejszej dokumentacji.

Zamawiający wymaga żeby w wyniku realizacji inwestycji wszystkie przyjmowane współczynniki przenikania ciepła U, zostały przyjęte  z wymagań izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii według normy WT 2021, stosownie do zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. z 2019 poz. 1065).

Wszelkie nazwy własne użyte w dokumentacji technicznej oraz dokumentacji postępowania określają wymagany standard, jakości towarów i usług. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych o walorach nie gorszych niż opisane w dokumentacji zapytania ofertowego. Za równoważne uznaje się rozwiązania, jak również elementy, materiały, urządzenia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia (nie gorszych), lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.

W przypadku gdy przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wszędzie gdzie wskazano takie elementy należy dorozumiewać użycie zwrotu „lub równoważne”.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne lub znaki towarowe, należy je traktować wyłącznie jako przykład, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę, że użycie w dokumentacji nazw własnych lub znaków towarowych do opisu szczegółowego zakresu przedmiotu zamówienia:

•	ma tylko i wyłącznie ułatwić Wykonawcom odczytanie przedmiotowej dokumentacji pod kątem funkcjonalności oczekiwanych rozwiązań;

•	nie ma celu ograniczenia konkurencji przez narzucanie lub sugerowanie konkretnych rozwiązań.

### Zamówienie obejmuje sprawowanie nadzoru autorskiego.

Przedmiotowy projekt jest dofinansowany ze środków Budżetu Państwa w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

### Kod CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

### Termin realizacji zamówienia: 9 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

### Warunki udziału w postępowaniu:

### Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

### Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie,

### Wiedza i doświadczenie

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum 1 zadanie porównywalne z przedmiotem zamówienia tj. polegające na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowalny i wykonawczy) w zakresie adaptacji, budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu konserwatorskiego dla obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków o minimalnej kubaturze 8.000 m3, poparte dokumentami (dowodami) potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane w sposób należyty (np. poświadczenie).

W celu potwierdzenia, spełnienia warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazu usług; wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

### Potencjał techniczny

### Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie,

### Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować następującymi osobami, które po stronie Wykonawcy będą kierować wykonaniem zamówienia, mającymi doświadczenie zawodowe, minimum 5 lat i posiadającymi n/w uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

Ww. osoba powinna legitymować się uprawnieniami budowlanymi wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami we właściwej branży i zakresie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów tj. przed 01.01.1995 r. ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określone Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów, wydawanych przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta oraz terminów,  w których odbywało się kształcenie. Powyższe zagadnienie reguluje Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek.

W celu potwierdzenia, spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

### Sytuacja ekonomiczna i finansowa

### Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie.

### Zasady postępowania

- Ogłoszenie, a także warunki aukcji albo przetargu mogą być zmienione lub odwołane tylko wtedy, gdy

- cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu do czasu upływu terminu składania ofert.

- Zamawiający nie przewiduje wezwania do uzupełnienia ofert w zakresie brakujących elementów.

- Zamawiający przewiduje możliwość wezwania do złożenia wyjaśnień.

- Zamawiający od chwili udostępnienia warunków, a oferent (Wykonawca) od chwili złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem aukcji albo przetargu są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia, a także warunków przetargu.

- Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. W przypadku uchylenia się od zawarcia Umowy przez Wykonawcę wybranego pierwotnie, Zamawiający może wybrać Wykonawcę  (oferenta), którego oferta została uznana za najkorzystniejszą po wykluczeniu z postępowania Wykonawcy, który uchylił się od podpisania Umowy.

- Organizator (Zamawiający) jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.

- Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez Strony.

- Organizator oraz uczestnik aukcji albo przetargu może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik aukcji albo przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Jeżeli umowa została zawarta na cudzy rachunek, jej unieważnienia może żądać także ten, na czyj rachunek umowa została zawarta, lub dający zlecenie.

- Uprawnienie powyższe wygasa z upływem miesiąca od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o istnieniu przyczyny unieważnienia, nie później jednak niż z upływem roku od dnia zawarcia umowy.

- Przed podpisaniem Umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia wszelkich dokumentów, opracowań i uzupełnień, które mogą się okazać niezbędne do rozliczenia projektu termomodernizacyjnego.

### Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w następujących przypadkach opisanych we wzorze Umowy.

## Ocena oferty

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 
- najniższa cena - Z- waga – 100 %
Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Px = N : W x Z
Px - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę ( brutto ) 
N - najniższa cena ( brutto ) z zaoferowanych 
W - cena ( brutto ) z badanej oferty 
Z - znaczenie czynnika (100 %) 
Kryterium oceny oferty jest obowiązująca wykonawcę cena brutto.

### Załączniki:

- Formularz ofertowy,

- Istotne postanowienia umowne (Wzór),

- Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

- Wykaz usług.

- Dokumentacja techniczna:

- Audyty energetyczne obiektów objętych niniejszym zamówieniem,

- Audyty oświetleniowe obiektów objętych niniejszym zamówieniem,

- Inwentaryzacje budowlane obiektów objętych niniejszym zamówieniem,

- Korespondencja z LWKZ.