Staniątki, 30.12.2021

Zaproszenie

do składania ofert na wykonanie robót budowalnych (stan surowy – zakres B, roboty wykończeniowe, instalacyjne, zagospodarowanie terenu) związanych z przebudową, rozbudową i adaptacją budynku tzw. Nowej szkoły w Opactwie św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

# ZAMAWIAJĄCY:

Opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Staniątki 299, 30-005 Niepołomice

NIP: 6831747934

REGON: 040117290

nr telefonu: 12 281 80 58

nr faxu: 12 281 80 58

adres poczty elektronicznej: staniatki@benedyktynki.eu

Zamawiający jest kościelną osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmawiający wpisany jest do rejestru wewnętrznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie, zgodnie z zaświadczeniem nr 1594/2012.

Źródło dofinansowania projektu – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zamówienie dotyczy projektu pn. „Wirydarze dziedzictwa benedyktyńskiego” – rewaloryzacja i adaptacja zabytkowych obiektów w Opactwie Św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach” nr RPMP.06.01.01-12-0149/16, złożonego w ramach naboru wniosków nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16 w trybie konkursowym do Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

# TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w postaci przetargu, o którym mowa w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2019 nr 1145), mającego na celu doprowadzenie do zawarcia umowy z wykonawcą, ocenianym zgodnie z kryteriami oceny określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2019, ze zm.), zwanej dalej PZP.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

# MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

  - Ofertę można składać w formie elektronicznej poprzez formularz złożenia oferty w Bazie Konkurencyjności, dostępnej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ lub w formie pisemnej w biurze Zarządzającego Kontraktem, ul. Smoleńsk 25a/3, 31-108 Kraków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.01.2022 do godziny 12.00..

  - Oferta w formie pisemnej powinna być złożona w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu oznaczonym w sposób gwarantujący nienaruszalność; koperta powinna być oznaczona: „Oferta na wykonanie robót budowalnych (stan surowy – zakres B, roboty wykończeniowe, instalacyjne, zagospodarowanie terenu) związanych z przebudową, rozbudową i adaptacją budynku tzw. Nowej szkoły w Opactwie św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach’’

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111000-8 roboty ziemne

45111291-4 roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów kubaturowych i elementy zagospodarowania terenu

45113000-2 roboty na placu budowy

45233000-9 roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45232000-2 roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45236000-0 wyrównywanie terenu

45223000-6 roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45260000-7 roboty hydroizolacyjne

45262310 betonowanie i zbrojenie

45223100 konstrukcje stalowe

45262311-4 betonowanie konstrukcji

45262500-6 roboty murarskie i murowe

45222000-1 roboty ciesielskie

45261000-4 wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262000-1 specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45321000-3 izolacja cieplna

45323000-7 izolacja dźwiękoszczelna

45421100-5 instalowanie drzwi i okien, podobnych elementów

45324000-4 roboty tynkarskie

45430000-0 ściany wewnętrzne, obudowy i okładziny ścian gipsowo-kartonowe

45431000-7 kładzenie płytek

45432110-5 posadzki

45442100-8 roboty malarskie

45443000-4 roboty elewacyjne

45451000-3 dekorowanie

45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312000-7 instalowanie systemów alarmowych i anten

45314000-1 instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45316000-5 instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 inne instalacje elektryczne

45331000-6 instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 2. etapu robót budowlanych związanych z przebudową, rozbudową i adaptacją budynku tzw. Nowej Szkoły na muzeum, bibliotekę, archiwum, czytelnię oraz sale edukacyjno-kulturalne gospodarczych przy klasztorze św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach – stanu surowego (zakres B), robót wykończeniowych, robót instalacyjnych: sanitarnych i elektrycznych, zagospodarowania terenu (zgodnie z ust. 8 poniżej):

Roboty budowlane w części podstawowej:

W zakres robót wchodzi:

1)roboty budowlane, drogowe, związane z zagospodarowaniem terenu:

- wygrodzenie terenu budowy,

- budowa tzw. łącznika oraz budowa i rekonstrukcja murów ogrodzeniowych, bram,

- wykonanie ścian działowych wewnętrznych - w tym: murowanych, gipsowo-kartonowych,

- wykonanie okładzin – w tym: gipsowo-kartonowych, ceramicznych,

- wykonanie posadzek (betonowe, ceramiczne, drewniane, żywiczne) i warstw podposadzkowych,

- wykończenie balkonów,

- wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych (elewacje), gładzi gipsowych,

- wykonanie sufitów podwieszanych,

- malowanie okładzin i drewnianych elementów konstrukcyjnych,

- wykonanie balustrad,

- montaż stolarki i ślusarki wewnętrznej,

- wyposażenie sanitariatów,

- montaż i uruchomienie dźwigu osobowego,

- wykonanie schodów zewnętrznych, tarasów, murków,

2)roboty instalacyjne elektryczne:

- wykonanie tras kablowych i tablic rozdzielczych,

- wykonanie instalacji wewnętrznych: oświetlenia podstawowego i awaryjnego, siły i gniazd wtykowych, połączeń wyrównawczych, ochrony od porażeń, ochrony przepięciowej, uziemienia, odgromowej, systemu sygnalizacji pożaru, oddymiania (w klatkach schodowych), okablowania strukturalnego, telewizji dozorowej, systemu sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, wideodomofonowej, przyzywowej,

3)roboty instalacyjne sanitarne:

- przyłącza wody i kanalizacji, zewnętrzna instalacja gazowa,

- wykonanie instalacji: wody, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji, centralnego ogrzewania (ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie grzejnikowe) i ciepła technologicznego, gazowej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji.

Roboty budowlane w części objętej prawem opcji:

1)roboty budowlane, drogowe, związane z zagospodarowaniem terenu:

- zabudowa meblowa,

- wykonanie elewacji kamiennych,

- wykonanie robót ziemnych i niwelacyjnych,

- korytowanie, podbudowa i wykonanie nawierzchni drogowych (asfaltowych, betonowych, z kruszywa),

- zakładanie trawników,

- wykonanie małej architektury (w tym: trejaż, ławki, stojaki na rowery),

2)roboty elektryczne:

- zasilanie obiektu i wykonanie stacji transformatorowej,

- wykonanie oświetlenia terenu.

Parametry budynku („Nowej Szkoły”):

Długość elewacji pn-zach: ok. 21 m

Długość elewacji płd-zach: ok. 54,6 m

Długość elewacji płd-wsch: ok. 42,1 m

Szerokość skrzydła świetlicy: ok. 12 m

Szerokość głównego traktu: ok. 14 m

Szerokość skrzydła muzeum: ok. 11,4 - 15 m

Wysokość max ok. 11,5 m (2 kondygnacje nadziemne + poddasze techniczne w części budynku)

Powierzchna zabudowy: 1.234,40 m2

Powierzchnia całkowita: 2.886,00 m2

Parametry łącznika:

Szerokość: ok.  2,8 m

Długość: ok. 14,7 – 16,2 m

Wysokość: ok. 7,6 – 8 m

Powierzchna zabudowy: 43,30 m2

Powierzchnia całkowita: 43,30 m2

- Szczegółowy zakres prac wskazanych powyżej opisany został w dokumentacji   technicznej, w skład której wchodzą: dokumentacja projektowa wykonawcza, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót. Zamawiający wskazuje, że w razie rozbieżności między ww. dokumentami, wchodzącymi w skład dokumentacji technicznej, Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania Zamawiającego i uzyskania od Zamawiającego każdorazowej decyzji o sposobie wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja projektowa wykonawcza i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia, a przedmiary robót stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia i dostępne są pod linkami:

Załącznik nr 1 : https://drive.google.com/drive/folders/1KrQ09BJoXnvqteD9iuAhyQwqJT0WhX0k?usp=sharing

Załącznik nr 2 : https://drive.google.com/drive/folders/1KrQ09BJoXnvqteD9iuAhyQwqJT0WhX0k?usp=sharing

- Oprócz robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest, w ramach niniejszego zamówienia do wykonania prac obejmujących: organizację placu budowy z zapleczem lokalizacji sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego oraz urządzeń – niezbędnym dla zrealizowania całości zamierzenia inwestycyjnego objętego przedmiotem umowy, zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenie ścieków bytowych – na czas wykonywania robót, organizację zaplecza sanitarnego i socjalnego dla ekip budowlanych, zabezpieczenie oraz oznakowanie placu budowy, zabezpieczenie w uzgodnieniu z Zarządzającym Kontraktem wszelkich instalacji znajdujących się na placu budowy i zasilających sąsiednie budynki, obsługę geodezyjną inwestycji, sporządzenie dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika budowy i pokrycia wszelkich związanych z tym kosztów. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia prac i do zachowania się na budowie, które nie naruszy standardów dobrych obyczajów i klauzury obowiązującej na terenie klasztoru w Staniątkach.

- Wykonywane prace podlegały będą kontroli ze strony Zamawiającego i reprezentującego go Zarządzającego Kontraktem oraz służb konserwatorskich.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru.

- Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej. W celu zapoznania się z miejscem objętym przedmiotem zamówienia, Zamawiający organizuje obligatoryjną wizję lokalną w Staniątkach: Opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach, Staniątki 299 – w dniu 12 stycznia 2022 r. o godzinie  12:00. Zamawiający informuje, iż do złożenia oferty bezwzględnie jest wymagana obecność Wykonawcy w trakcie trwania wizji lokalnej.  Udział w wizji lokalnej jest obligatoryjny, Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że odrzuca ofertę Wykonawcy jeżeli została złożona bez odbycia przez niego wizji lokalnej.

- Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji poprzez rozszerzenie zakresu podstawowego ww. zamówienia o:

1)roboty budowlane, drogowe, związane z zagospodarowaniem terenu:

- zabudowa meblowa,

- wykonanie elewacji kamiennych,

- wykonanie robót ziemnych i niwelacyjnych,

- korytowanie, podbudowa i wykonanie nawierzchni drogowych (asfaltowych, betonowych, z kruszywa),

- zakładanie trawników,

- wykonanie małej architektury (w tym: trejaż, ławki, stojaki na rowery),

2)roboty elektryczne:

- zasilanie obiektu i wykonanie stacji transformatorowej,

- wykonanie oświetlenia terenu.

na następujących zasadach:

  - Wartość zamówienia została ustalona z uwzględnieniem prawa opcji.

  - Warunkiem uruchomienia przez Zamawiającego prawa opcji jest złożenie Wykonawcy wybranemu w postępowaniu pisemnego oświadczenia woli o korzystaniu z prawa opcji z jednoczesnym wskazaniem zakresu prawa opcji. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

  - Skorzystanie z prawa opcji, tj. złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, nastąpi najpóźniej do dnia 31 maja 2022 r. Po upływie tego terminu Zamawiający nie będzie mógł skorzystać z prawa opcji.

  - Wszelkie postanowienia Zaproszenia odnoszące się do części podstawowej przedmiotu zamówienia znajdują odpowiednie zastosowanie do części objętej prawem opcji.

  - Wykonanie zamówienia objętego prawem opcji nastąpi w terminie od dnia uruchomienia prawa opcji do dnia analogicznego, jak termin realizacji przedmiotu Umowy w zakresie zamówienia podstawowego.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

- Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

# TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Wykonawca  zobowiązany jest do wykonania zamówienia (w zakresie podstawowym oraz objętym prawem opcji) w terminie do 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej:

- jedno zamówienie będące robotę budowlaną w rozumieniu art. 3 pkt 7) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane – zakończoną uzyskaniem decyzji: Pozwolenie na użytkowanie lub zaświadczeniem Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o braku sprzeciwu do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, które to zamówienie było realizowane przy obiekcie kubaturowym o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2.000,00m2, którego wartość była nie mniejsza niż 10.000.000,00 ( dziesięć milionów zł.) złotych brutto, które obejmowało swoim zakresem wykonanie:

- robót budowlanych: stanu surowego i wykończeniowego,

- robót instalacyjnych sanitarnych (w tym: instalacji wentylacji mechanicznej) o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 2.500.000,00 złotych brutto,

- robót instalacyjnych elektrycznych o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 1.500.000,00 złotych brutto,

- robót drogowych i robót związanych z zagospodarowaniem terenu,

- dwa zamówienia będące robotami budowlanymi w rozumieniu art. 3 pkt 7) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, które realizowane były w obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub  gminnej ewidencji zabytków lub uznanych za Pomnik Historii.

Ocena spełniania powyższego warunku będzie prowadzona w oparciu o dokumenty wskazane w Rozdziale VII ust. 13 lit. g), tj. w oparciu o wykaz wykonanych robót budowalnych wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót, według kryterium spełnia/nie spełnia.

- dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. skierują do wykonania zamówienia następujące osoby:

          - jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika budowy, która:

        - posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

        - co najmniej dwa razy pełniła funkcję kierownika budowy przy robotach budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

        - co najmniej raz pełniło funkcję kierownika budowy nieprzerwanie przez okres co najmniej dziewięciu miesięcy przy robotach budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt.7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane prowadzonych na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub  gminnej ewidencji zabytków lub uznanych za Pomnik Historii.

        - spełnia warunki do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych, zgodnie z treścią art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

          - jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownik robót elektrycznych, która:

        - posiada odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wraz z aktualnym wpisem na listę stosownego samorządu zawodowego;

        - co najmniej 2 krotnie pełnił funkcję kierownika robót w swojej specjalności;

          - jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownik robót sanitarnych, która:

        - posiada odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wraz z aktualnym wpisem na listę stosownego samorządu zawodowego;

        - co najmniej 2 krotnie pełnił funkcję kierownika robót w swojej specjalności.

Ocena spełniania warunków, określonych powyżej w Rozdziale VI ust. 2 lit. b) pkt i.-iii dokonywana będzie w oparciu o dokumenty wskazane w Rozdziale VII ust. 13 lit. b i c, tj. w oparciu o wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do wykonania zamówienia, zawierający informację o posiadanych uprawnieniach i doświadczeniu poszczególnych osób oraz dokumenty poświadczające uzyskane wykształcenie, oraz posiadanie wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, według kryterium spełnia/nie spełnia.

Przez wykonane zamówienia, o których mowa powyżej w Rozdziale VI w ust. 2 lit a i b powyżej należy rozumieć:

1)	zamówienia rozpoczęte i zakończone w okresie wskazanym w ust. 2 lit a i b powyżej;

2)	zamówienia zakończone w okresie wskazanym w ust. 2 lit a i b powyżej, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w powyższym okresie.

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5.000.000,00 złotych (pięć  milionów złotych), na co Wykonawca przedstawi z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej informację potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Ocena spełnienia powyższego warunku prowadzona będzie w oparciu o dokument, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 13 lit. h) potwierdzający, że wykonawca posiada odpowiednie środki finansowe lub zdolność kredytową.

- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości  nie mniejszej niż  10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych).

Ocena spełnienia powyższego warunku prowadzona będzie w oparciu o dokument, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 13 lit. i) potwierdzający, że wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lokalnych lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lokalnych lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. Na dowód braku podstaw do wykluczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiednie zaświadczenia i oświadczenia wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 13 lit j)-k) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

  - Zamawiający zastrzega dla oferty formę pisemną pod rygorem nieważności.

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającej odpowiednie pełnomocnictwo, na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

  - Oferta powinna zawierać cenę brutto i cenę netto. Wykonawca podaję  cenę brutto, która przyjęta będzie do porównania i oceny ofert za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych. Cena oferty to łączna cena ofertowa za wykonanie całości zamówienia, tj. części podstawowej i części objętej prawem opcji.

  - Zamawiający jako formę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia przyjmuje wynagrodzenie kosztorysowe.

  - Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej zaproszeniu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty opłat administracyjnych w zakresie, w jakim konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich postępowań administracyjnych, koszt pracy osób zatrudnionych przez Wykonawcę, koszt druku dokumentacji.

  - Koszt zorganizowania i rozbiórki czasowego zaplecza budowy należy wliczyć do ceny oferty.

  - Wykonawca poniesie wszelkie koszty wszystkich mediów koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia, koszty należy wliczyć do ceny oferty.

  - Koszt załadowania, wyładowania, transportu i przyjęcia odpadów w celu przekazania ich do zakładu utylizacji należy wliczyć do ceny oferty.

  - Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego – sporządzonego wg następujących wymagań:

9.1 Kosztorys ofertowy ma być w swoim zakresie być tożsamy z przedmiarami robót pod względem podstawy wyceny i ilości jednostek przedmiarowych z podaniem cen jednostkowych z narzutami dla poszczególnych pozycji kosztorysu. Kosztorys ofertowy Wykonawcy ma zawierać między innymi:

a) podstawę wyceny i opis poszczególnych pozycji kosztorysowych,

b) kalkulację uproszczoną wartości kosztorysowej z zestawieniem: materiałów, robocizny i sprzętu,

c) tabelę wartości elementów scalonych sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do zbiorczych rodzajów robót,

d) szczegółowe zestawienie RMS z wyszczególnieniem ilości oraz cen jednostkowych i wartości materiałów, urządzeń, wyposażenia i sprzętu użytych do prawidłowego skalkulowania cen jednostkowych kosztorysu ofertowego; w przypadku występowania w kosztorysie ofertowym „kalkulacji indywidualnych” lub „kalkulacji własnych” Wykonawca wykaże niezbędne do ich wykonania ilości RMS.

9.2 W kosztorysie ofertowym muszą być przez Wykonawcę wyszczególnione wszystkie nośniki cenotwórcze, na podstawie których został on sporządzony tj. :

- wysokość stawki roboczogodziny kosztorysowej,

- ceny materiałów

- koszty zakupu materiałów,

- koszty pracy sprzętu,

- narzuty kosztów pośrednich,

- zysk,

- inne.

  - W kosztorysie ofertowym Wykonawca nie może pominąć jakiejkolwiek pozycji przedmiarów robót.

  - Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i złożyć wraz z ofertą kosztorys ofertowy z podziałem na: 1/ roboty budowlane w części podstawowej, 2/ roboty budowlane w części objętej prawem opcji  – kosztorys ten należy sporządzić wg wymagań określonych w pkt 9.1 – 9.3 powyżej.

  - Zamawiający nie dopuszcza samowolnego korygowania podstaw wyceny, opisów oraz ilości i jednostek zawartych w przedmiarach robót.

  - Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez 60 dni liczone wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wszystkie dokumenty załączone do oferty winny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z wyłączeniem oferty wraz z wykazem prac i wykazem osób, oraz pełnomocnictwa, które winny być złożone w oryginale.

  - Wszystkie dokumenty załączone do oferty winny być przedstawione w formie wypełnionego formularza stanowiącego załącznik do dokumentacji, wydruku z właściwego rejestru lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  - Do oferty należy dołączyć:

    - dokumenty potwierdzające umocowanie osoby składającej ofertę do reprezentowania Wykonawcy, np. wyciąg z KRS dla podmiotów zbiorowych, pełnomocnictwo itp. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie (konsorcjum) ww. obowiązek dotyczy wszystkich Wykonawców, w znaczeniu, że konieczne jest udokumentowanie umocowania osób składających oświadczenia w imieniu poszczególnych konsorcjantów, takich jak osoby udzielające pełnomocnictwa do reprezentowania konsorcjum, potwierdzające dokumenty za zgodność itp.

    - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia -  niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VI ust. 2 lit b) niniejszego zaproszenia oraz oceny oferty w kryterium doświadczenia. Formularz wykazu osób stanowi Załącznik nr 5 do zaproszenia,

    - dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i uzyskane uprawnienia wraz z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego osób wykazanych w wykazie, o którym mowa w lit. b powyżej, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

    - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa konsorcjum, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy);

    - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do zaproszenia (w tym odrębnie dla każdego współwykonawcy (konsorcjanta) oraz podmiotu, na zasoby którego powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu);

    - zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do zaproszenia (jeżeli dotyczy);

    - wykaz robót budowlanych wraz z podaniem ich przedmiotu oraz zakresu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane prawidłowo, przy czym dowodami, o których mowa, są protokoły odbioru robót, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale VI ust. 2 lit. a). Wzór wykazu robót budowalnych / zrealizowanych zamówień stanowi Załącznik nr 4 do zaproszenia;

    - informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazanych w Rozdziale VI ust. 2 lit c),

    - dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazanych w Rozdziale VI ust. 2 lit d),

    - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia;

    - zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia -społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

    - oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

    - jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w powyżej lit h)-j) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  - Zamawiający przewiduje możliwość poprawienia oczywistych omyłek w treści oferty, uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty wyłącznie na wezwanie Zamawiającego skierowane do danego Wykonawcy. Poprawki, uzupełnienie lub wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji treści oferty. Możliwość ewentualnego poprawiania, uzupełniania lub wyjaśniania treści ofert stosowana będzie jednokrotnie w przypadku poszczególnych braków (w przypadku braku uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty na pierwsze wezwanie Zamawiającego, Wykonawca nie będzie mógł podjąć tych czynności w stosunku do zakresu objętego wezwaniem Zamawiającego).

  - Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę opisaną w art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1221 z późn. zm.).

  - Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał ustalonego podatku VAT.

  - Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

  - Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN).

  - Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

  - Poza przypadkami określonymi w Zaproszeniu, Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli wystąpiła przynajmniej jedna z poniższych okoliczności:

    - treść oferty nie odpowiada treści niniejszego zaproszenia,

    - oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania,

    - oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny i kosztu, które nie stanowią oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych,

    - oferta nie spełnia wymogów określonych w Rozdziale VI i Rozdziale VII zaproszenia,

    - oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów prawa.

# KRYTERIA OCENY OFERT:

        - Cena oferty brutto: 60 %

        - Kryterium doświadczenia zespołu: 30 %

        - Kryterium okresu gwarancji: 10 %.

Ad. 1: Kryterium: cena oferty brutto - ocena w tym kryterium będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego: P= (C min / Cb) x 60 pkt gdzie:

P - liczba punktów za kryterium ceny

C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Cb - cena badanej oferty

Cena oferty brutto to łączna cena ofertowa za wykonanie całości zamówienia, tj. części podstawowej i części objętej prawem opcji.

Ad. 2: Kryterium: doświadczenie zespołu

W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna punkty za jakość (doświadczenie) członków zespołu przeznaczonego do wykonania zamówienia, kluczowych z punktu widzenia charakteru zamówienia:

- osoby mającej pełnić funkcję kierownika budowy.

Punktowane będzie doświadczenie ponad minimalną wymaganą krotność pełnienia funkcji określoną w Rozdziale VI pkt. 2 b) i 2) Zaproszenia.

Ocena w tym kryterium dokonywana będzie w oparciu o dokument wskazany w Rozdziale VII ust. 13 lit. b (wykaz osób, składany wraz z ofertą) Zapytania, w części przeznaczonej na wskazanie doświadczenia na potrzeby niniejszego kryterium oceny ofert. W związku z czym, ze względu na charakter informacji składanych w części wykazu osób p.t. „Doświadczenie punktowane w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie zespołu”, służących do oceny ofert, Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawców do uzupełnienia lub składania wyjaśnień odnośnie tej części wykazu. Tym samym Wykonawcy są zobowiązani do zachowania szczególnej uwagi przy jego wypełnianiu – wszelkie braki lub omyłki mogą wpływać na punktację oferty bez możliwości ich późniejszego usunięcia.

Wykonawcy zobowiązani są wskazać w treści wykazu osób doświadczenie, polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy ze wskazaniem:  pełnionej funkcji, nazwy zadania, podmiotu zlecającego oraz okresu pełnienia funkcji.

Dla oceny doświadczenia osoby mającej pełnić funkcję kierownika budowy,  oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego schematu (metody):

| Liczba robót budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - w ramach których osoba pełniła funkcję kierownika budowy | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 0-2 robót budowlanych spełniających ww. wymagania | 0 pkt |
| 3 roboty budowlane spełniające ww. wymagania | 5 pkt |
| 4-5 robót budowlanych spełniających ww. wymagania | 10 pkt |
| 6-7 robót budowlanych spełniających ww. wymagania | 15 pkt |
| 8-9 robót budowlanych spełniających ww. wymagania | 20 pkt |
| 10 i więcej robót budowlanych spełniających ww. wymagania | 30 pkt |

Na potrzeby niniejszego kryterium, przez wskazane w treści Zaproszenia powyżej pojęcie "robota budowlana" Zamawiający rozumie prace polegające wykonane w ramach jednej umowy cywilnoprawnej. Tym samym, przykładowo: przez 3 roboty budowlane Zamawiający rozumie prace wykonane na podstawie trzech różnych umów.

Wykonawca może uzyskać maksymalnie w ramach Kryterium 30 pkt  przy założeniu, że 1 pkt = 1% wagi.

Ad. 3: Kryterium okresu gwarancji

Zamawiający wymaga 36-miesięcznego okresu gwarancji na całość przedmiotu zamówienia: na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy – stanowiących załącznik nr 7 do zaproszenia.

W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za wydłużenie gwarancji ponad wymagane 36 miesięcy na całość przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji Wykonawca zobowiązany jest podać w swojej ofercie. Wymaga się, aby Wykonawca złożył gwarancję na: 36 miesięcy lub 48 miesięcy lub 60 miesięcy lub dłuższy okres, przy czym okres gwarancji należy podać mnożąc liczbę lat przez 12 miesięcy.

W Kryterium: okres gwarancji oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego schematu:

| Okres gwarancji udzielonej na całość przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 36 miesięcy | 0 pkt |
| 48 miesięcy | 5 pkt |
| 60 miesięcy i dłużej | 10 pkt |

Przy czym: przy braku wskazania w ofercie przez wykonawcę jakiegokolwiek okresu gwarancji lub wartości poniżej 48 miesięcy Zamawiający przyzna takiemu wykonawcy w ramach kryterium 0 punktów. Przy wskazaniu wartości poniżej 60 miesięcy, ale powyżej 48 miesięcy -  Zamawiający przyzna takiemu wykonawcy w ramach kryterium 5 punktów.

# INFORMACJE DODATKOWE:

- W razie wątpliwości pytania należy kierować na adres e-mailowy: spdv.krakow@gmail.com

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do płatności faktury w terminie 30 dni od daty jej przedłożenia.

- W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

    - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

    - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

    - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

    - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” informujemy, że:

        - administratorem danych osobowych przekazanych przez Oferenta jest Opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach, Staniątki 299, 30-005 Niepołomice,

        - Zamawiający: Opactwo Św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach, Staniątki 299, 30-005 Niepołomice;

        - przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

        - podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem przetargowym prowadzonym na podstawie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2019 nr 1145);

        - dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów;

        - dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Oferentów, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze;

        - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

        - osobie, której dane dotyczą przysługuje:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do jej danych osobowych,

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych,

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (Biuro Generalnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa);

        - osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonawcy zobowiązani są do dochowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w stosunku do osób, których dane osobowe przekazał Zamawiającemu w związku z udziałem w postepowaniu.

Wraz z ofertą Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie o wypełnieniu ww. obowiązku informacyjnego, zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym Załącznik nr 6.

                - Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży aktualną, opłaconą polisę ubezpieczeniową w postaci papierowej, zatwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. Szczegółowe wymagania dotyczące polisy Wykonawcy zawiera wzór umowy.

                - Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 3% ceny oferty brutto (tj. części podstawowej i części objętej prawem opcji). Szczegółowe postanowienia dot. sposobu wniesienia i warunków zwrotu lub zatrzymania zabezpieczenia zawiera wzór umowy.

                - Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku gdy:

                - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

                - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

                - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

                - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia. W przypadku unieważnienia postępowania bez wyboru oferty najkorzystniejszej wykonawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu ani kosztów przygotowania oferty.

                - Warunki zmiany umowy określone zostały w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 7 do zaproszenia.

# WADIUM:

  - Każdy Wykonawca zaproszony do składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości: 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).

  - Do oferty Wykonawca winien załączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę tzn. oryginał dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego.

  - Forma wadium:

Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne zwykłe żądanie Zamawiającego.

  - Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą.

  - Miejsce i sposób wniesienia wadium:

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 67861900060060060010230013, Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce

z dopiskiem:

oferta na wykonanie robót budowalnych (stan surowy – zakres B, roboty wykończeniowe, instalacyjne, zagospodarowanie terenu) związanych z przebudową, rozbudową i adaptacją budynku tzw. Nowej szkoły w Opactwie św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

  - Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy zdeponować w oryginale w siedzibie Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (np. wraz z ofertą). Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i wybranej formie spośród możliwych wymienionych.

  - Termin wniesienia wadium:

Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert.

  - Zwrot wadium:

    - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

      - upłynął termin związania ofertą;

      - prowadzący postępowanie unieważnił je;

      - dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisano umowę z wyłonionym Wykonawcą.

    - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

    - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

      - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;

      - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

        - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

        - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których Rozdziale VI ust. 2 i 3 zaproszenia. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII ust. 13 lit e, j, k oraz i  składa każdy z Wykonawców.

        - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z Rozdziałem VII. Oświadczenia i dokumenty przedkładane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy składają oddzielnie w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

        - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w razie wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej, przynajmniej jeden z nich winien posiadać polisę ubezpieczeniową, o której mowa w Rozdziale IX ust. 5 zaproszenia.

        - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w razie wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej, zabezpieczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 6 składa jeden Wykonawca w całości lub kilku w odpowiednich częściach.

        - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

          - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

          - Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

          - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 9 do zaproszenia.

          - Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI ust. 2 oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VI ust. 3.

          - W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na doświadczeniu innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują prace, do realizacji których te zdolności są wymagane.

          - W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

            - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

            - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

            - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

            - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą;

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VII ust. 13 lit. j, k, i 2), potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VI ust. 3.

          - Zamawiający żąda od wykonawcy, przedstawienia dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 13 lit. e), pochodzącego od podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie odnoszące się do spełniania warunków udziału w postępowaniu należy rozumieć jako złożone w takim zakresie, w którym Wykonawca powołuje się na jego zasoby w celu potwierdzenia spełniania tych warunków).

          - Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

# WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT:

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 5 dnia przed wyznaczonym terminem składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert wpłynął po upływie terminu 5 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

Załączniki:

Załącznik nr 1: Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 2: Przedmiary robót

Załącznik nr 3: Wzór: Formularz oferty

Załącznik nr 4: Wzór: Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 5: Wzór: Wykaz osób

Załącznik nr 6: Wzór: Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego

Załącznik nr 7: Projektowane postanowienia Umowy

Załącznik nr 8: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 9: Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Załącznik nr 3 do zaproszenia - wzór formularza oferty

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowalnych (stan surowy – zakres B, roboty wykończeniowe, instalacyjne, zagospodarowanie terenu) związanych z przebudową, rozbudową i adaptacją budynku tzw. Nowej szkoły w Opactwie św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach:

| nazwa (firma) Wykonawcy | adres siedziby Wykonawcy |
| --- | --- |

składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na następujących warunkach:

    - oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę netto ……………….. PLN, wraz z należnym podatkiem VAT …………. %, co daje kwotę brutto ……….. PLN (słownie ………),

    - W cenie wskazanej w pkt. 1 powyżej zawarta jest cena za wykonanie zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości: netto ……………….. PLN, wraz z należnym podatkiem VAT …………. %, co daje kwotę brutto ……….. PLN (słownie ………),

    - Szczegółowa kalkulacja oferowanej ceny (zamówienia podstawowego oraz części objętej prawem opcji) przedstawiona została w wypełnionym kosztorysie ofertowym,

    - oferujemy okres gwarancji: ….. miesięcy,

    - informujemy, że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w następującym zakresie: ……………………

    - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w zaproszeniu,

    - zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do zaproszenia,

    - Zobowiązuję/my się przyjąć do realizacji przedmiot zamówienia objęty prawem opcji w sytuacji kiedy Zamawiający skorzysta z prawa opcji,

    - oświadczamy, że niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji za wyjątkiem następujących informacji: ……………………………

  - oświadczamy, że zamówienie wykonamy samodzielnie/przy zaangażowaniu podwykonawców: ……………………………..

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na:

imię i nazwisko/firma:………………….

adres: ………………….

e-mail: ………………….

Osoba do kontaktu: …………………. tel.: ………………….

Oferta została złożona na …………….. zapisanych stronach.

…………………………..			…………………………………………………………………………………………….

miejscowość, data                        podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do zaproszenia - wzór wykazu robót budowlanych / zrealizowanych zamówień

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Ja / My niżej podpisany / -ni:

działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i dokładny adres Wykonawcy, a w przepadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia, nazwa i adres Wykonawcy przedstawiającego prace wskazane w niniejszym wykazie)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu, zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie robót budowalnych (stan surowy – zakres B, roboty wykończeniowe, instalacyjne, zagospodarowanie terenu) związanych z przebudową, rozbudową i adaptacją budynku tzw. Nowej szkoły w Opactwie św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach  oświadczam / -y, że wykonaliśmy następujące poniżej określone zamówienie:

| L.p. | Nazwa i adres podmiotu na rzecz którego roboty zostały wykonane | Przedmiot, wartość oraz zakres wykonywanych robót* | Data wykonania robót (dzień, miesiąc, rok) |
| --- | --- | --- | --- |

*Przedmiot, wartość oraz zakres wykonanych robót – muszą odpowiadać warunkom określonym przez Zamawiającego w Rozdz. VI pkt 2 a) i-ii Zaproszenia do składania ofert.

Do wykazu robót budowalnych należy dołączyć dowody potwierdzające, iż roboty te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami tymi mogą być protokoły odbioru robót, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane.

…………………………..			…………………………………………………………………………………………….

miejscowość, data                        podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do zaproszenia - wzór wykazu osób

WYKAZ OSÓB

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego osób, które wykonawca

skieruje do wykonania zamówienia

Osoba która, będzie pełnić funkcję kierownika budowy:

Imię i nazwisko:

Podstawa dysponowania (zatrudnienia):

Posiadane uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia:

Nr wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego: ………………………………………………….

Czy osoba spełnia warunki określone zgodnie z treścią art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami? TAK/NIE* (*niewłaściwe skreślić)

Doświadczenie:

| Lp. | Opis |
| --- | --- |
| Doświadczenie niezbędne do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określone w Rozdziale VI ust. 2 lit b. pkt i. |  |
| 1. | Funkcja: Nazwa zadania: Podmiot zlecający: Okres pełnienia funkcji: |
| 2. | Funkcja: Nazwa zadania: Podmiot zlecający: Okres pełnienia funkcji: |

| Doświadczenie dodatkowo punktowane w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie zespołu " (nie podlega uzupełnieniu) |  |
| --- | --- |
| 3. | Funkcja: Nazwa zadania: Podmiot zlecający: Okres pełnienia funkcji: |

| 4. | Funkcja: Nazwa zadania: Podmiot zlecający: Okres pełnienia funkcji: |
| --- | --- |
| 5. | Funkcja: Nazwa zadania: Podmiot zlecający: Okres pełnienia funkcji: |
| 6. | Funkcja: Nazwa zadania: Podmiot zlecający: Okres pełnienia funkcji: |
| 7. | Funkcja: Nazwa zadania: Podmiot zlecający: Okres pełnienia funkcji: |
| 8. | Funkcja: Nazwa zadania: Podmiot zlecający: Okres pełnienia funkcji: |
| 9. | Funkcja: Nazwa zadania: Podmiot zlecający: Okres pełnienia funkcji: |
| 10. | Funkcja: Nazwa zadania: Podmiot zlecający: Okres pełnienia funkcji: |

Osoba która, będzie pełnić funkcję  kierownik robót elektrycznych:

Imię i nazwisko:

Podstawa dysponowania (zatrudnienia):

Posiadane uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia:

Nr wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego: ………………………………………………….

Doświadczenie:

| Lp. | Opis |
| --- | --- |
| Doświadczenie niezbędne do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określone w Rozdziale VI ust. 2 lit b. pkt i. |  |
| 1. | Funkcja: Nazwa zadania: Podmiot zlecający: Okres pełnienia funkcji: |
| 2. | Funkcja: Nazwa zadania: Podmiot zlecający: Okres pełnienia funkcji: |

Osoba która, będzie pełnić funkcję  kierownik robót sanitarnych:

Imię i nazwisko:

Podstawa dysponowania (zatrudnienia):

Posiadane uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia:

Nr wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego: ………………………………………………….

Doświadczenie:

| Lp. | Opis |
| --- | --- |
| Doświadczenie niezbędne do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określone w Rozdziale VI ust. 2 lit b. pkt i. |  |
| 1. | Funkcja: Nazwa zadania: Podmiot zlecający: Okres pełnienia funkcji: |
| 2. | Funkcja: Nazwa zadania: Podmiot zlecający: Okres pełnienia funkcji: |

Do wykazu osób wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień wraz z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz wymaganego wykształcenia.

…………………………..			…………………………………………………………………………………………….

miejscowość, data                        podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6 do zaproszenia - wzór oświadczenia o wypełnieniu obowiązku informacyjnego

Oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Nazwa firmy: ……………………………

Adres: ……………………………

Oświadczam i imieniu Oferenta, że Oferent wykonał w sposób należyty obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w stosunku do osób, których dane osobowe przekazał Zamawiającemu w związku z udziałem w postepowaniu przetargowym na wykonanie robót budowalnych (stan surowy – zakres B, roboty wykończeniowe, instalacyjne, zagospodarowanie terenu) związanych z przebudową, rozbudową i adaptacją budynku tzw. Nowej szkoły w Opactwie św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

…………………………..			…………………………………………………………………………………………….

miejscowość, data                        podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 7 do zaproszenia- Projektowane postanowienia Umowy

UMOWA na wykonanie robót budowlanych

zawarta w dniu [	] r. w Staniątkach, pomiędzy:

Opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach, Staniątki 299, 30-005 Niepołomice, jako kościelną osobą prawną, działającą na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, ], reprezentowaną przez [___	], zwanym dalej w treści Umowy Zamawiającym

i

[	], z siedzibą w [	], reprezentowaną przez [	], zwaną dalej Wykonawcą,

zwanymi dalej z osobna „Stroną", łącznie zaś „Stronami".

o następującej treści:

Umowa jest realizowana w ramach projektu pt. „Wirydarze dziedzictwa benedyktyńskiego” – rewaloryzacja i adaptacja zabytkowych obiektów w Opactwie św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach”  dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

# § 1 Słownik pojęć.

Poniższe wyrażenia otrzymują następujące znaczenie na potrzeby niniejszej Umowy:

- „Umowa” – niniejsza Umowa wraz z załącznikami do niej;

- „Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną albo konsorcjum tych podmiotów, zawierający z Zamawiającym umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i umowę o roboty budowlane, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku Zamówienia publicznego;

- „Podwykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną albo konsorcjum tych podmiotów, która/które wykonuje część prac/robót wchodzących w zakres Przedmiotu zamówienia na podstawie zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie;

- „Zarządzający Kontraktem” – zwanym w skrócie ZK – podmiot zarządzający procesem inwestycyjnym, w tym uprawniony do sprawowania nadzoru inwestorskiego, uprawniony do wykonywania w imieniu Zamawiającego czynności faktycznych, podejmowania rozmów oraz odbierania informacji od Wykonawcy oraz innych czynności określonych w Umowie – SPDV Sp. z o.o.

- „Kierownik Budowy”, „Kierownik Robót”, „Inspektor Nadzoru Inwestorskiego”, „osoba sprawująca nadzór autorski”, „Projektant” – pełniący samodzielne funkcje techniczne uczestnicy procesu budowlanego w myśl przepisów Prawa budowlanego;

- „Przedstawiciel Strony” – osoba fizyczna wyznaczona przez Zamawiającego lub Wykonawcę w celu dokonywania czynności faktycznych zmierzających do należytego wykonania Umowy, w szczególności, w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów lub wymiany informacji. W przypadku braku innych ustaleń w tym zakresie przyjmuje się, że są nimi:

  - po stronie Wykonawcy - Kierownik Budowy, Kierownik robót,

  - po stronie Zamawiającego – przedstawiciele ZK oraz osoby wskazane w § 13 Umowy;

- „Teren budowy” – przestrzeń, w której wykonywane będą roboty wchodzące w zakres Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;

- „Teren sąsiadujący” – teren, w tym pas drogowy, lokal lub budynek, do którego wejście jest niezbędne do wykonywania robót wchodzących w zakres Umowy;

- „Roboty” – roboty budowlane w rozumieniu Prawa Budowlanego i związane z tymi robotami dostawy urządzeń, towarów, materiałów i innych rzeczy niezbędne do należytego wykonania Umowy;

- „Oferta” – oferta złożona przez Wykonawcę w ramach postępowania, w wyniku którego zawarta została Umowa;

- Prawo budowlane” – ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994; oraz inne przepisy dotyczące projektowania, budowania i użytkowania, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane, w tym wydane na jego podstawie;

- „Kodeks cywilny” - ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.;

# § 2 Przedmiot umowy

- Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego oraz przedłożoną przez Wykonawcę ofertą z dnia ………………, (dalej jako: „Oferta”), Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia, którym jest wykonanie zamierzenia inwestycyjnego dotyczącego wykonanie robót budowalnych (stan surowy – zakres B, roboty wykończeniowe, instalacyjne, zagospodarowanie terenu) związanych z przebudową, rozbudową i adaptacją budynku tzw. Nowej szkoły w Opactwie św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach, zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi szczegółowo w treści zaproszenia do składania ofert i jego załączników, tj. w szczególności zgodnie z dokumentacją projektową (dalej jako: „Przedmiot zamówienia”), a Zamawiający zobowiązuje się Przedmiot zamówienia od Wykonawcy odebrać i zapłacić za jego wykonanie umówione wynagrodzenie (łącznie z Przedmiotem zamówienia dalej jako: „Przedmiot Umowy”).

- Szczegółowy zakres rzeczowy Przedmiotu zamówienia określają zaproszenie do składania ofert oraz dokumentacja projektowa, które wraz z Ofertą stanowią załączniki do niniejszej Umowy, jak również dalsze postanowienia niniejszej Umowy.

- Przedmiot zamówienia może ulec rozszerzeniu w ramach prawa opcji, stosownie do postanowień § 2a Umowy poniżej.

# § 2a Prawo opcji

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie wykonania robót:

- 1)roboty budowlane, drogowe, związane z zagospodarowaniem terenu:

- zabudowa meblowa,

- wykonanie elewacji kamiennych,

- wykonanie robót ziemnych i niwelacyjnych,

- korytowanie, podbudowa i wykonanie nawierzchni drogowych (asfaltowych, betonowych, z kruszywa),

- zakładanie trawników,

- wykonanie małej architektury (w tym: trejaż, ławki, stojaki na rowery),

- 2)roboty elektryczne:

- zasilanie obiektu i wykonanie stacji transformatorowej,

- wykonanie oświetlenia terenu.

- zgodnie z załącznikami do treścią zaproszenia i załączników do niego, oraz innymi wymaganiami Zamawiającego określonymi w zaproszeniu oraz w niniejszej Umowie.

- Termin realizacji przedmiotu Umowy w zakresie zamówienia objętego prawem opcji jest analogiczny jak termin realizacji przedmiotu Umowy w zakresie zamówienia podstawowego. Czynności odbioru i usuwanie zastrzeżeń muszą być dokonane w terminie na wykonanie przedmiotu Umowy.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji przekazując mu pisemne oświadczenie (oświadczenia) w terminie nie później niż do dnia 31.05.2022 r. Oświadczenie będzie zawierać maksymalną wartość i rodzaj robót objętych prawem opcji.

- Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.

- Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji określona jest w § 8 Umowy.

- Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji będzie zagwarantowanie  finansowania  realizacji tego zakresu inwestycji.

- W stosunku do wszystkich robót objętych prawem opcji, odpowiednie zastosowanie mają pozostałe postanowienia niniejszej Umowy, tym samym jeżeli dane postanowienia Umowy wprost wskazują na zamówienie podstawowe oraz zamówienie w ramach prawa opcji,  nie oznacza to wykluczenia stosowania dla danego zamówienia (podstawowego lub w ramach opcji) postanowień umowy – w szczególności w ramach tej samej jednostki redakcyjnej - nie odnoszących się wprost do tych zamówień.

# § 3 Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do jego akceptacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzględniającego założenia dokumentacji przetargowej, kwotę z Oferty z rozbiciem na poszczególne etapy i elementy prac i robót, termin wykonania Przedmiotu zamówienia z rozbiciem na poszczególne etapy i elementy prac i robót, jak również ilość, rodzaj i wartość niezbędnych do wykonania Przedmiotu zamówienia materiałów. Zamawiający zaakceptuje Harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 5 dni roboczych od dnia jego przedstawienia lub w tym terminie wskaże konieczność wprowadzenia zmian. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi uwzględniać także prawo opcji.

- Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z warunkami lokalnymi dla realizacji Przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: z możliwością urządzenia zaplecza budowy, możliwościami zasilania w energię elektryczną, wodę oraz inne media, z możliwościami dojazdu do terenu budowy, stanem dróg dojazdowych itp., stanem i rozkładem nieruchomości oraz jej otoczeniem, i w związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń.

- Wykonawca zapewni zasilanie placu budowy w niezbędne media: energię elektryczną, wodę. Koszty zapewnienia dostawy mediów i korzystania z mediów pokrywać będzie we własnym zakresie Wykonawca.

- Przedmiot Zamówienia wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, zgodnie z Dokumentacją projektową.

- Materiały, o których mowa w ust. 4 powyżej, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym w aktualnie obowiązujących przepisach budowlanych, w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów dane lub dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej.

- Materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego i o ich każdorazowym pozyskaniu Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego. O ile materiały z rozbiórki nie zostaną przejęte przez Zamawiającego, muszą być one usunięte poza teren budowy przez Wykonawcę przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403, 1579).

- Do obowiązków Wykonawcy należą także:

  - przejęcie terenu robót od ZK;

  - zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;

  - zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

  - zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

  - jako wytwarzający odpady – Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów oraz norm, nakazów i zakazów wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności Ustawy prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach;

  - ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

  - terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji Przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia, że prace i roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z Umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według Umowy;

  - sporządzenie i skompletowanie pełnej dokumentacji powykonawczej – w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o wydanie Pozwolenia na użytkowanie obiektu;

  - ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem Umowy;

  - ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników, współpracowników, podwykonawców itp. oraz osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

  - zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

  - dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

  - uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

  - kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentacji powykonawczej;

  - usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

  - ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

  - niezwłocznego informowanie ZK o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość prac/robót lub termin zakończenia prac/robót; w tym w szczególności na terminy wynikające z Harmonogramu Prac;

  - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- W wykonaniu obowiązku, o którym mowa w ustępie powyżej Wykonawca zapewni potencjał osobowy niezbędny dla prawidłowego wykonania Umowy, posiadający niezbędne uprawnienia.

- Wykaz osób posiadających w/w uprawnienia, wchodzących w skład Zespołu Wykonawcy wraz z kopiami dokumentów potwierdzających posiadanie przez nie w/w uprawnień, stanowi załącznik do niniejszej Umowy.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania Przedmiotu Umowy lub jej części innym osobom aniżeli wskazane powyżej. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w powyższym ustępie w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Zaproszeniu do składania ofert.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

  - przeszkolenie zatrudnionych przez siebie lub zaangażowanych do wykonania Umowy osób w zakresie BHP,

  - posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,

  - przeszkolenie stanowiskowe tych osób.

- Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu Umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z pomocą których wykonuje Umowę, jak za działania i zaniechania własne.

- Wykonawca zabezpieczy Nieruchomość od momentu jej przejęcia od Zamawiającego, które to przejęcie następować będzie etapami, zgodnie z postępem i zaawansowaniem prac, zgodnym z harmonogramem prac oraz będzie ponosił pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone w częściach lub elementach Nieruchomości niepodlegających pracom/robotom na danym etapie robót, stanowiących Przedmiot zamówienia.

- W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości w tym zakresie Strony ustalają, że:

  - Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowe składowanie materiałów z rozbiórki, jak również nie udostępnia poza terenem budowy żadnego pomieszczenia celem magazynowania materiałów używanych podczas robót,

  - zapewnienie oraz koszty obsługi geotechnicznej i geodezyjnej leżą po stronie Wykonawcy,

  - teren budowy powinien być zorganizowany zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem (przenikaniem zanieczyszczonego powietrza do użytkowanych przez Zamawiającego pomieszczeń), w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót,

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt. W razie zaniechania tego obowiązku Zamawiający jest uprawniony do zlecenia takiej naprawy lub odtworzenia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, oraz do potrącenia kosztów z tym związanych z należnych Wykonawcy od Zamawiającego należności.

- Teren budowy oraz tereny przyległe zostaną po zakończeniu budowy doprowadzone na własny koszt Wykonawcy do należytego stanu (pełnego uporządkowania), gotowego do użytkowania i prowadzenia bieżącej działalności przez Zamawiającego. Wykonawca będzie na bieżąco dbał o czystość i porządek terenów sąsiadujących z budową, które mogłyby zostać zanieczyszczone w związku z prowadzeniem inwestycji. W razie zaniechania tego obowiązku Zamawiający jest uprawniony do zlecenia prac zmierzających do doprowadzenia do takiego stanu podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, oraz do potrącenia kosztów z tym związanych z należnych Wykonawcy od Zamawiającego należności.

- O ile zaistnieje taka konieczność: zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót instalacyjnych właściwym gestorom sieci oraz koszt związanych z przedmiotowymi pracami nadzorów branżowych leży po stronie Wykonawcy.

# § 4 Oświadczenia Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania Umowy, w tym do współpracy z Zamawiającym i ZK i zobowiązuje się wykonać ją z najlepszą wiedzą i doświadczeniem oraz z zachowaniem najwyższej staranności, z uwzględnieniem jej zawodowego charakteru, a także z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, reguł wykonywania czynności objętych Umową oraz z zachowaniem reguł, standardów i dobrych praktyk obowiązujących w branży budowlanej.

- Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko, okoliczności oraz sposób realizacji całości Przedmiotu zamówienia, a ponadto oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego Przedmiotu zamówienia, bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę dbając o interesy Zamawiającego oraz z uwzględnieniem potrzeb i wskazań merytorycznych Zamawiającego lub upoważnionych przez Zamawiającego osób, w tym także ZK. W tym celu Wykonawca:

  - uwzględni wymagania wynikające z dokumentów przekazanych przez Zamawiającego lub ZK;

  - będzie prowadził niezbędne konsultacje z ZK oraz uwzględni zgłaszane przez nich wnioski, propozycje i uwagi, a w razie niemożności lub niecelowości ich uwzględnienia - wskaże umotywowane przyczyny braku możności ich uwzględnienia lub ryzyka związane z ich uwzględnieniem;

  - będzie na bieżąco informował upoważnionego przedstawiciela ZK o postępie i zaawansowaniu prac oraz będzie sygnalizował ewentualne, choćby potencjalne ryzyka;

  - będzie stawiał się w siedzibie Zamawiającego na wezwania Zamawiającego lub ZK.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego bądź ZK uzasadnionych uwag lub zastrzeżeń do działań/zaniechań Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do ich poprawy, zmiany lub uzupełnienia w odpowiednim, rozsądnym i uzasadnionym okolicznościami terminie wyznaczonym przez dany podmiot.

- Jeśli chodzi o jakiekolwiek kontrole, inspekcje, zatwierdzenia i płatności, o których mowa w niniejszej Umowie, to:

  - nie należy ich interpretować jako akceptacji wadliwych materiałów, prac, robót lub wykonawstwa przez Zamawiającego;

  - nie będą one stanowiły akceptacji wykonania przedmiotu Umowy lub jego części przez Wykonawcę;

  - nie będą zwalniały Wykonawcy z jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

# § 5 Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego;

- przekazania kierownikowi budowy dziennika budowy wraz z wypełnioną częścią tytułową;

- przekazywanie kierownikowi budowy, zgodnie z etapami robót (na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego) terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami i materiałami, w tym opróżnienia i udostępnienia pomieszczeń wg terminów uzgodnionych w Harmonogramie robót budowlanych;

- akceptacji lub zgłoszenia przez ZK pisemnego zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo;

- zapewnienia uczestnictwa w kluczowych naradach koordynacyjnych i radach budowy osoby posiadającej odpowiednie umocowanie prawne. Terminy narad koordynacyjnych i rad budowy wyznaczał będzie ZK w częstotliwości uwzględniającej bieżące okoliczności i potrzeby;

- zapewnienia nadzoru autorskiego w stosunku do Dokumentacji projektowej, w szczególności polegającego na udzielaniu wyjaśnień i wprowadzaniu zmian do dokumentacji projektowej;

- zapewnienia uczestnictwa w odbiorach częściowych i końcowych osoby posiadającej odpowiednie umocowanie prawne;

- wyznaczenia daty rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót stanowiących Przedmiot zamówienia;

- terminowej zapłaty wynagrodzenia za należycie wykonane i odebrane prace/roboty.

# § 6 Ubezpieczenia

- Wykonawca zobowiązuje się, że ubezpieczy na własny koszt i zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane poniżej ryzyka:

  - Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia (OC Ogólne).

- Wykonawca oświadcza, że posiada i będzie kontynuował w/w ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy i że ubezpieczenie to będzie obejmowało odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzoną profesjonalną działalnością. Ubezpieczenie będzie obejmowało zarówno szkody rzeczowe, jak i na osobie, powstałe w związku z odpowiedzialnością kontraktową Wykonawcy.

- Suma ubezpieczenia OC, w okresie realizacji Umowy wynosić będzie co najmniej 5 milionów złotych na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia.

- Ubezpieczenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zawarte z instytucją ubezpieczeniową.

- Polisa potwierdzająca zawarcie przez Wykonawcę w/w umowy ubezpieczenia została przedłożona Zamawiającemu przed zawarciem niniejszej umowy.

# § 7 Terminy wykonania i odbiory

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę (w zakresie zamówienia podstawowego oraz objętego prawem opcji) w terminie do dnia ………………...

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

  - odbiory części robót budowlanych – na podstawie protokołu odbioru częściowego,

  - odbiór końcowy robót – na podstawie protokołu odbioru końcowego (oddzielnie dla zamówienia podstawowego oraz objętego prawem opcji),

  - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu – na podstawie wpisów dokonanych w dzienniku budowy,

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez ZK w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę potrzeby w tym zakresie.

- Wykonawca zobowiązuje się do oddawania prac etapami, zgodnie z istniejącym harmonogramem prac. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru częściowego robót, zawiadamiając ZK drogą elektroniczną lub na podstawie wpisu w dzienniku budowy lub w notatce z narady technicznej. Do zawiadomienia o gotowości do odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć informację o podwykonawcach biorących udział w wykonaniu prac zgłaszanych do odbioru.

- Do odbioru częściowego robót ZK przystąpi w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy o gotowości do przeprowadzenia odbioru. ZPI dokona częściowego odbioru robót w terminie 5 dni roboczych od przystąpienia do odbioru lub w tym okresie zgłosi istnienie wad, usterek lub zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9 poniżej.

- Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót, po uprzednim uzyskaniu potwierdzenia gotowości do odbioru przez ZK, wysyłając zawiadomienie do Zamawiającego na piśmie. Przez gotowość do odbioru końcowego rozumie się także skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami dokumentów, w tym budowlanej dokumentacji powykonawczej.

- Do odbioru końcowego robót ZK przystąpi w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy. ZPI dokona odbioru końcowego robót w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy lub w tym okresie zgłosi istnienie wad, usterek lub zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9 poniżej.

- Za termin wykonania danych robót, Strony uznają dzień podpisania danego protokołu odbioru przez ZK i Wykonawcę, bez uwag lub zastrzeżeń.

- Zamawiający ma prawo zgłosić Wykonawcy, zarówno podczas odbiorów częściowych, odbioru końcowego, jak i odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu wystąpienie wad, usterek, lub zastrzeżeń co do sposobu wykonania Przedmiotu zamówienia, w szczególności odnoszących się do zgodności sposobu realizacji Przedmiotu zamówienia z wymogami określonymi w Dokumentacji projektowej, ofercie Wykonawcy lub zaproszeniu do składania ofert oraz zasadami wiedzy budowlanej lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

- Zgłoszenie wad, usterek, lub zastrzeżenia co do sposobu wykonania Przedmiotu zamówienia nastąpi poprzez wpisanie ich do danego protokołu odbioru lub dziennika budowy w przypadku robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Wykonawca, w odpowiedzi na zgłoszone wady, usterki lub zastrzeżenia, zobowiązany jest do usunięcia wad, usterek lub dokonania poprawek lub uzupełnień, w terminie wskazanym przez ZK, uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły wiedzy budowlanej. Koszty usunięcia wad, usterek lub dokonania poprawek lub uzupełnień pokrywa w całości Wykonawca, niezależnie od zastrzeżonych kar umownych.

- W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie wad i usterek Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia usunięcia tych wad i usterek osobie trzeciej. Koszt takich poprawek będzie obciążał Wykonawcę. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do potrącenia tych kosztów z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia lub innych należności przypadających Zamawiającemu od Wykonawcy.

- Do odbioru Przedmiotu zamówienia po usunięciu wad, usterek lub zastrzeżeń, stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1. – 11. niniejszego paragrafu.

- Nie dopuszcza się nieuzasadnionych przerw w realizacji Umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących niemożliwością dotrzymania wyznaczonego terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia Umowy określonych w §7, termin ten może ulec przedłużeniu o czas występowania tych okoliczności. Okoliczności te Wykonawca zobowiązany jest dokumentować w formie pisemnych notatek ze szczegółowym opisem, osobno za każdy dzień występowania i na bieżąco uzyskiwać ich potwierdzenie przez ZK.

- Każda zmiana terminu wykonania poszczególnych etapów Umowy lub elementów robót, wynikających z Harmonogramu prac, która nie powoduje wydłużenia okresu realizacji Przedmiotu zamówienia wymaga zgody ZK i nie wymaga aneksowania Umowy. Zmiana ta musi zostać przez Wykonawcę uzasadniona. ZK ustosunkuje się do zmian zaproponowanych przez Wykonawcę bez zbędnej zwłoki, uzasadniając swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzględnienia.

- Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo prac i/lub robót, zdaniem ZK, rodzi ryzyko nieterminowego zakończenia realizacji Umowy, ZK może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót. W przypadku niezastosowania się Wykonawcy do wskazówek Przedstawiciela Zamawiającego i/lub ZK, Zamawiający może powierzyć wykonanie części lub całości robót osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca poniesie wszystkie dodatkowe koszty związane z podjętymi działaniami. Art. 635 i 636 Kodeksu cywilnego stosuje się.

- Każda zmiana Harmonogramu prac, która powodowałaby przedłużenie terminu końcowego wykonania Umowy, o których mowa w ust. 1 powyżej, wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy, z tym zastrzeżeniem, że zmiana ta jest możliwa, o ile mieści się w dyspozycji postanowienia § 16 Umowy.

- Przed podpisaniem aneksu, o którym mowa w ust. 16 powyżej, zmieniającego termin wykonania Umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia zaktualizowany Harmonogram prac.

# § 8 Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zamówienia podstawowego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: ………………………………………………………………. netto (słownie: ………………………………………) co stanowi ………………………………………….. PLN brutto, zaś w zakresie zamówienia w ramach prawa opcji, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: ………………………………………………………………. netto (słownie: ………………………………………) co stanowi ………………………………………….. PLN brutto, tym samym za wykonanie całego przedmiotu zamówienia (podstawowego i z prawem opcji) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: ………………………………………………………………. netto (słownie: ………………………………………) co stanowi ………………………………………….. PLN brutto (w dalszej części umowy jako „całkowite wynagrodzenie”).   Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje kompleksowe wykonanie całości robót budowlanych, jak również wszelkich robót i czynności warunkujących odbiór końcowy przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.1, ustalone będzie kosztorysem powykonawczym na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

- Stawki cen jednostkowych podane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym nie ulegną zmianie w ciągu realizacji umowy.

- Kosztorys powykonawczy będzie uwzględniał składniki kalkulacyjne za poszczególne roboty z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

- Roboty wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, lecz nie wykonane – nie podlegają zapłacie. W takim przypadku podstawa rozliczenia będzie kosztorys powykonawczy.

- W przypadku wystąpienia robót zamiennych rozliczenie prac, nastąpi na podstawie kosztorysów różnicowych sporządzonych przez Wykonawcę, zatwierdzonych przez ZK z zastosowaniem czynników produkcji (R,M,S,Ko,Z) na podstawie których został sporządzony kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawcę i złożony wraz z ofertą - gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o dane z kosztorysu ofertowego, brakujące ceny czynników produkcji (M,S) zostaną przyjęte z informatora, Sekocenbudu (jako średnie) dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót lub z rynku. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy będą to podstawy wyceny zatwierdzone przez ZK. Kosztorys różnicowy, o którym mowa wyżej należy wykonać poprzez wyliczenie ceny roboty pierwotnej, dalej wyliczenie ceny roboty zamiennej i kolejno wyliczenie różnicy pomiędzy tymi cenami.

- Roboty, o których mowa w pkt. 6 muszą być zaakceptowane w protokole konieczności przez Zamawiającego i ZK.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy wypłacane będzie częściami – na podstawie prawidłowo wystawionych i doręczonych Zamawiającemu, a także przyjętych przez Zamawiającego faktur VAT - odpowiednio do przerobów, w oparciu o pozytywne protokoły odbiorów częściowych potwierdzone przez ZK, nie częściej niż raz na miesiąc. Suma wartości wynagrodzenia objętego fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej, oddzielnie dla wynagrodzenia za zamówienie podstawowe oraz zamówienie w ramach prawa opcji.

- Faktura końcowa w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej, oddzielnie dla wynagrodzenia za zamówienie podstawowe oraz zamówienie w ramach prawa opcji, zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

- Wynagrodzenie płatne będzie na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Za datę dokonania płatności Strony uznają datę skutecznego obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Podatek VAT, o ile jego stawka, wskazana w pkt 1 powyżej, ulegnie zmianie, będzie naliczony według stawek VAT obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dniu wystawienia faktury.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy Wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych (oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iż należności związane z realizacją przez nich Przedmiotu zamówienia zostały uregulowane oraz dokumenty o jakich mowa w ust. 14 poniżej).

- Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 13 powyżej, Wykonawca złoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty potwierdzające dokonanie wymagalnych płatności na rzecz Podwykonawcy, a w szczególności potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie: dowodów zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, protokołów odbioru wykonanych robót, dostaw lub usług, stanowiących podstawę do wystawienia faktury przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. W przypadku wykonania niniejszej Umowy lub jej części bez udziału Podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, Wykonawca wraz z fakturą złoży Zamawiającemu oświadczenie w tym zakresie.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa powyżej w ust. 13 i 14, Zamawiający wstrzymuje się z wypłatą należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

# § 9 Klauzula poufności

- Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z wykonaniem Umowy, dotyczące Zamawiającego oraz przedmiotu Umowy, w tym przekazaną Wykonawcy dokumentację, informacje prawne, techniczne, merytoryczne i finansowe.

- Wykonawca zobowiązuje się bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego do nieudzielania informacji oraz nieujawniania osobom niebiorącym udziału w procesie inwestycyjnym treści dokumentów dotyczących realizacji niniejszej Umowy, chyba, że Wykonawca będzie zobowiązany do ich ujawnienia na mocy powszechnie obowiązującego prawa lub orzeczenia sądowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do działań mających na celu zachowanie poufnego charakteru wyżej określonych dokumentów i informacji przez swoich pracowników, współpracowników i pełnomocników.

- Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1-3, jest bezterminowy i wiąże Wykonawcę także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy.

- W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu wszelkich materiałów, które otrzymał w związku z wykonywaniem Umowy oraz do usunięcia takich informacji z pamięci komputerów i innych elektronicznych systemów pamięci wraz z wszelkimi ich kopiami.

# § 10 Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca oświadcza, że wykonany przez niego Przedmiot zamówienia będzie wolny od wad.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany Przedmiot zamówienia. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny.

- Okres gwarancji na wykonany Przedmiot zamówienia wynosi ……………………………………... miesięcy, rozpoczynając swój bieg od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Okres gwarancji biegnie oddzielnie dla zamówienia podstawowego oraz zamówienia w ramach prawa opcji.

- Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że Strony uznają, że okres rękojmi wynosi ……………………….. miesięcy i rozpoczyna bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres rękojmi biegnie oddzielnie dla zamówienia podstawowego oraz zamówienia w ramach prawa opcji. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad lub usterek robót stwierdzonych przez Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającego możliwości techniczne i zasady sztuki budowlanej.

- Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu gwarancji jest wniesienie przez Zamawiającego pisemnej reklamacji.

- O wykryciu wady lub usterki Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie, wyznaczając termin i miejsce oględzin. Istnienie wady lub usterki stwierdza się protokolarnie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad lub usterek zgłoszonych przez Zamawiającego.

- Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek Zamawiający będzie uprawniony, bez upoważnienia sądowego, do zlecenia usunięcia wad, usterek i naprawienia szkód nimi spowodowanych osobom trzecim, na koszt Wykonawcy, z zachowaniem uprawnień do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tego tytułu i dochodzenia od niego odszkodowania uzupełniającego.

- Strony mogą dokonać przeglądu gwarancyjnego w ostatnim miesiącu terminu gwarancji i rękojmi, a stwierdzone wówczas wady lub usterki Wykonawca usunie finalnie niezwłocznie w ramach rękojmi i gwarancji tj. w terminie nieprzekraczalnym do 30 dni od dokonania przeglądu gwarancyjnego, chyba że ze względów technicznych usunięcie ich we w/w terminie nie będzie możliwe. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dokonać usunięcia wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającego możliwości techniczne i zasady wiedzy budowlanej.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli wniósł reklamację lub zgłosił wady przed upływem tego okresu.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady i gwarancji obejmują także zakres Przedmiotu zamówienia zrealizowany przez Wykonawcę za pomocą Podwykonawców.

- W okresie obowiązywania niniejszej Umowy, a także po jej wykonaniu, rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu Umowy lub niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę przy wykonywaniu Umowy.

# § 11 Podwykonawstwo

- Zamawiający dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy wykonywaniu niniejszej Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania ZK projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia ZK w/w kopii zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- ZK w terminie 7 dni przekaże Wykonawcy ewentualne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian.

- W terminie 7 dni od zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca zobowiązany jest przedkładać ZK poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian.

- Powyższe postanowienia znajdują odpowiednie zastosowanie do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, o ile taką możliwość będzie przewidywała umowa o podwykonawstwo.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia, do przedłożenia ZK projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy powinien zostać wyznaczony co najmniej 7 dni przed terminem płatności Wykonawcy lub podwykonawcy.

- ZK, w terminie określonym w ust. 3 powyżej, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

  - niespełniającej wymagań określonych w zaproszeniu do składania ofert;

  - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7 powyżej.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w powyższym terminie, uważa się za akceptację projektu umowy przez ZK.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada ZK poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 7, ZK informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Postanowienia ust. 4-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez ZK umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną ZK umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez ZK umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. ZK informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty

albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na w/w warunkach, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego.

- Zlecenie części robót budowlanych lub dostaw i usług Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, może mieć miejsce, gdy nie spowoduje to wydłużenia czasu realizacji Umowy ani nie wpłynie negatywnie na jakość wykonanego Przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca odpowiada za dobór Podwykonawców lub dalszych podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji, a także za jakość i terminowość prac przez nich wykonanych, jak za działania własne. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Niezależnie od powyższego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

- Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie może przekroczyć wynagrodzenia za ten zakres określony na postawie niniejszej Umowy.

- Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo Podwykonawców lub dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji robót budowlanych stanowiących Przedmiot zamówienia.

# § 12 Dodatkowe zobowiązania

- Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje to do wiadomości, iż na terenie Zamawiającego, na którym będzie wykonywana Umowa, musi być przestrzegany obowiązek zachowania bezwzględnej trzeźwości. Obowiązek zachowania trzeźwości wyraża się: zakazem wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających na w/w terenie, zakazem stawiania się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości oraz pod wpływem innych środków odurzających. Wykonawca zapewnia, iż zobowiąże swoich pracowników oraz inne osoby przy pomocy których wykonuje prace będące przedmiotem niniejszej Umowy (zwanych dalej łącznie także personelem Wykonawcy) do przestrzegania obowiązku zachowania trzeźwości oraz gwarantuje przestrzeganie przez w/w osoby obowiązku zachowania trzeźwości.

- W przypadku stwierdzenia wśród personelu Wykonawcy spożycia alkoholu lub stanu nietrzeźwości albo stanu po zażyciu narkotyków i innych środków odurzających, osoba taka, w zależności od okoliczności w których zostanie stwierdzony ten stan, nie zostanie wpuszczona na teren Zamawiającego lub zostanie z tego terenu usunięta. Wykonawca zobowiązany jest odsunąć osobę, o której mowa wyżej, od wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, to jest od chwili, w której dopuściła się ona naruszenia obowiązku, bowiem osoba ta będzie miała bezwzględny zakaz wchodzenia i przebywania na terenie Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia obowiązku zachowania trzeźwości przez personel Wykonawcy w odniesieniu do kwestii dotyczących alkoholu, określonych w ust. 1lub 2 powyżej z zastrzeżeniem zapisów ust. 4.

- Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia obowiązków zachowania trzeźwości przez personel Wykonawcy w odniesieniu do kwestii dotyczących środków odurzających określonych w ust. 1 lub 2.

- Postanowienie niniejszego paragrafu ma odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdyby którykolwiek z pracowników lub innych osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje prace będące przedmiotem niniejszej Umowy, dopuścił się lub usiłował dopuścić się kradzieży/przywłaszczenia mienia Zamawiającego lub jakiegokolwiek innego podmiotu prowadzącego swą działalność gospodarczą na terenie Zamawiającego lub korzystającego z jego usług. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek dopuszczenia się lub usiłowania kradzieży/przywłaszczenia mienia Zamawiającego lub jakiegokolwiek innego podmiotu korzystającego z usług Zamawiającego.

- W przypadku, o którym mowa powyżej, ZK poinformuje na piśmie Wykonawcę o zaistniałej sytuacji żądając od Wykonawcy poprawy dyscypliny wśród swojego personelu. Jeśli pomimo dwukrotnego informowania Wykonawcy o zaistniałych sytuacjach, o których mowa powyżej, personel Wykonawcy nadal nie będzie stosować się do dyscypliny pracy obowiązującej na terenie Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 7 dni od daty stwierdzenia kolejnego uchybienia, ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy. Niezależnie od tego czy i w jakim terminie Zamawiający skorzysta z zastrzeżonego wyżej prawa odstąpienia od niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest odsunąć osobę, o której mowa wyżej, od wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, to jest od chwili w której dopuściła się ona naruszenia określonego w ust.5, bowiem osoba ta będzie miała bezwzględny zakaz wchodzenia i przebywania na terenie Zamawiającego.

- Kary umowne określone w niniejszym paragrafie nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę umowną. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z zaistnieniem zdarzeń opisanych w niniejszym paragrafie.

# § 13 Osoby do kontaktu

- Osobami wskazanymi przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym w związku z wykonaniem Umowy są:

  - ………………………………………

- Osobami wskazanymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w związku z wykonaniem Umowy są:

  - przedstawiciel ZK – …………………….. adres e-mail: ………………………….. adres do korespondencji pisemnej: ………………………………..

- Korespondencja między Stronami wymaga zachowania formy pisemnej. W bieżących sprawach związanych z wykonaniem Umowy strony dopuszczają kontakt oraz przesyłanie informacji i dokumentów za pomocą poczty elektronicznej.

- Zmiana przez Zamawiającego osób określonych w pkt 2 nie stanowi zmiany Umowy i będzie skuteczna z chwilą zawiadomienia Wykonawcy o zmianie tych osób.

# § 14 Odpowiedzialność cywilnoprawna

- Strony uzgadniają, że naprawienie szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nastąpi przez zapłatę odszkodowania lub kar umownych, w przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie.

- Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. W szczególności, jeśli jedna ze Stron poniesie jakąkolwiek szkodę z przyczyn, chociażby w części leżących po stronie drugiej ze Stron, druga ze Stron zobowiązuje się do jej naprawienia w całości.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność ze wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, które wynikają z niewłaściwego wykonywania postanowień Umowy, w szczególności szkody wynikające z opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminów uzgodnionych Umową.

- Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:

  - za nieterminową realizację Umowy tj. niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy - w wysokości 0,1% kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

  - za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek Przedmiotu zamówienia, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w stosunku do terminów wynikających z Umowy lub wyznaczonych przez Zamawiającego - w wysokości 0,1% kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

  - za nieprzedłożenie Harmonogramu prac, o którym mowa w § 3 ust. 1, w terminie tam określonym - w wysokości 0,1 % kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

  - w przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku o którym mowa w § 3 ust. 22 - 24 w wysokości 0,1 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust.1 Umowy, za każdy przypadek naruszenia obowiązku

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę ze względu na okoliczności leżące po stronie Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 10 % kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego ze względu na okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, Wykonawca jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 10 % kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający uprawniony jest do potrącenia przysługujących mu w stosunku do Wykonawcy kar umownych oraz innych wierzytelności, w szczególności z tytułów odszkodowawczych, z każdej wierzytelności, również nie wynikającej z niniejszej Umowy, przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego. Strony ustalają, że dla dokonania w/w potrącenia nie są wymagane żadne dodatkowe oświadczenia, a Wykonawca wyraża na takie potrącenie zgodę.

- Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie.

- Kary umowne należą się niezależnie od odstąpienia od Umowy i podlegają kumulacji.

# § 15 Warunki odstąpienia od umowy

- Poza innymi przypadkami wskazanymi w Umowie Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy jeżeli:

  - Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym nie przystąpi do realizacji Umowy w terminach z niej wynikających;

  - Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem którejkolwiek z prac i robót o więcej niż 14 dni w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie prac, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu;

  - Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje prace lub roboty na okres dłuższy niż 14 dni, chyba, że wstrzymanie prac lub robót jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiającym, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu;

  - Wykonawca nie wykonuje prac i robót zgodnie z Umową lub nienależycie wykonuje którekolwiek ze zobowiązań umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu;

  - stwierdzone przez Zamawiającego wady robót nie nadają się do usunięcia lub według oceny Zamawiającego ich usunięcie jest niecelowe lub utrudnione, a uniemożliwiają one lub utrudniają funkcjonowanie Zadania inwestycyjnego lub wpływają na bezpieczeństwo użytkowników Nieruchomości, do którego odnosi się Przedmiot zamówienia,

  - w stosunku do Wykonawcy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne lub zabezpieczające wobec majątku Wykonawcy lub też sytuacja gospodarcza, w tym np. finansowa Wykonawcy uległa znacznemu pogorszeniu, w szczególności opóźnia regulowanie swoich zobowiązań, a także w przypadku podjęcia uchwały lub innej decyzji o rozwiązaniu lub likwidacji Wykonawcy;

- Wykonawca może odstąpić od Umowy w części niewykonanej z przyczyn zależnych od Zamawiającego jeżeli Zamawiający bez uzgodnienia z Wykonawcą zalega z zapłatą faktury za odbiór częściowy powyżej 60 dni kalendarzowych licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego tej faktury.

- Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 i 2 następuje w trybie natychmiastowym i może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. Odstąpienie dla swojej ważności wymaga dochowania formy pisemnej i musi zawierać podstawę faktyczną oraz wskazanie zapisu umowy, na podstawie którego doszło do odstąpienia.

- Niezależnie od ewentualnego odstąpienia od Umowy, zobowiązania Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi wykonanych prac i robót, postanowienia o odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego, w tym obowiązek zapłaty kar umownych, pozostają obowiązujące.

# § 16 Zmiany i rozwiązanie umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te nie mogą wykraczać poza określenie Przedmiotu Umowy zawartego w Zaproszeniu do składania ofert. W szczególności Zamawiający, dopuszcza:

1) zmianę terminu realizacji Umowy w następujących przypadkach:

  - spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności takimi jak: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, odkrycia w trakcie robót budowlanych niewypałów i niewybuchów, odkrycia w trakcie robót budowlanych obiektów podziemnych wymagających wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia, odkrycia przedmiotu względem którego powstanie przypuszczenie, że jest on zabytkiem, co oznaczać będzie konieczność wstrzymania robót lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska, stwierdzenia innego usytuowania obiektów podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niż wynikające z ewidencji geodezyjnej, co będzie wymagało odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robót,

  - będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności takich jak: nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, nieuzasadnione wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczność dokonania zmian w Dokumentacji Projektowej,

  - z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,

  - zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa, w tym powodujących konieczność zmiany terminu, do którego możliwe będzie uruchomienie prawa opcji i wykonanie robót objętych prawem opcji,

  - konieczności wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem dodatkowym lub zmianą umowy, których wykonanie jest niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego, skutkujące zmianą zakresu robót i/lub przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Udzielenie zamówienia dodatkowego musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności,

  - konieczności wykonania robót zamiennych. Roboty zamienne:

- polegają na tym, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia podstawowego w sposób odmienny od określonego w umowie,

- konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi między innymi w sytuacji, gdy:

  - materiały budowlane, osprzęt lub urządzenia przewidziane do wykonania Przedmiotu Umowy, wskazane w Dokumentacji Projektowej, nie mogą być użyte przy realizacji Przedmiotu Umowy z powodu zaprzestania lub czasowego wstrzymania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi lub lepszymi,

  - w trakcie wykonania Przedmiotu Umowy nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego,

  - w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania Przedmiotu Umowy (np. Polska Norma),

  - w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wystąpiła konieczność zmiany sposobu wykonania robót, np. wskutek przedłożenia wytycznych co do sposobu wykonania Przedmiotu Umowy przez komisję konserwatorską lub organy administracji lub organy doradcze lub nadzorcze Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem właściwego konserwatora zabytków

- roboty zamienne mogą powodować także zmianę wynagrodzenia, z uwzględnieniem obniżenia wynagrodzenia z tytułu zaniechania wykonania zleconych robót; zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w oparciu o treść oferty, harmonogram rzeczowo finansowy, lub w braku takich informacji w oparciu o ceny wynikające z Sekocenbudu za kwartał poprzedzający lub ceny z rynku i w oparciu o rzeczywisty zakres wykonanych prac.

Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonywania Przedmiotu Umowy, w sposób należyty, nie dłużej jednak, niż o czas trwania okoliczności wymienionych w ust. 1 powyżej.

2) rezygnację przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy, jeżeli:

    - zrealizowanie Przedmiotu Umowy w całości nie będzie możliwe w przewidywanym terminie,

    - zrealizowanie Przedmiotu Umowy w całości nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepisów prawnych np. p.poż., bhp, norm technicznych,

    - nastąpiła zmiana technologii, sposobu wykonania robót, liczba lub asortyment dostarczonych urządzeń,

    - zaistnieją okoliczności, które uniemożliwią Zamawiającemu zrealizowanie w całości Przedmiotu Umowy.

W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy pracami i robotami.

      - Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie osób wskazanych przez Wykonawcę  jako członkowie zespołu skierowanego do realizacji zamówienia wyłącznie wówczas, gdy osoby te zostaną zastąpione osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia oraz legitymującymi się minimum doświadczeniem jak osoby, których zmiana dotyczy, tj. takim doświadczeniem, które nie wpłynęłoby na ocenę oferty jako najkorzystniejszej.

      - Zmiana, o której mowa w ust. 2 musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji.

      - Nie stanowi istotnej zmiany umowy m. in.: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców);

      - Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę.

      - Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

        - warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wpływu zmiany na termin realizacji Umowy.

        - zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie aneksu.

      - Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego, która nie powoduje zmiany okresu zakończenia realizacji robót budowlanych nie wymaga aneksu.

# § 17 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie może zostać wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zamawiający zastrzega, że zabezpieczenie nie może być wnoszone:

  - w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

  - przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

  - przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy ……………………………………...

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 2 powyżej.

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z Umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe.

- Zabezpieczenie ustala się w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z Umowy, tj. całkowitego wynagrodzenia.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata, o której mowa w pkt 11 powyżej, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

# § 18 Postanowienia końcowe

- W zakresie nieuregulowanym w Umowie mają zastosowanie właściwe przepisy, w tym w szczególności kodeks cywilny, ustawa prawo budowlane oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

- Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią, jakichkolwiek wierzytelności, przysługujących mu wobec Zamawiającego, ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością, które skutkowałyby podobnym rezultatem. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o odsetki.

- Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy są lub staną się nieważne lub nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy. W przypadku nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień Umowy, Strony zobowiązują się podjąć w dobrej wierze negocjacje celem zastąpienia nieważnego lub bezskutecznego postanowienia Umowy innych ważnym postanowieniem, mającym podobne konsekwencje dla Stron oraz uwzględniającym intencje Stron, przy wprowadzeniu do Umowy postanowienia uznanego za nieważne lub bezskuteczne.

- Spory wynikłe z Umowy, w tym spory odnoszące się do jej istnienia lub ważności albo wynikłe w związku z rozwiązaniem Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający											                                                                                                           Wykonawca

Załączniki:

            - kopia  zaproszenia do składania ofert, dokumentacji projektowej, Oferty Wykonawcy;

            - wykaz osób wchodzących w skład Zespołu Wykonawcy;

            - Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.

Załącznik nr 8 do zaproszenia- wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

OŚWIADCZENIE

o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Działając w imieniu: nazwa (firma) podmiotu:

adres podmiotu: ………………………………………………

składając ofertę w postępowaniu na  wykonanie robót budowalnych (stan surowy – zakres B, roboty wykończeniowe, instalacyjne, zagospodarowanie terenu) związanych z przebudową, rozbudową i adaptacją budynku tzw. Nowej szkoły w Opactwie św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

oświadczam, że podmiot, który reprezentuję:

- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie Rozdziału VI ust. 3 zaproszenia,

- spełnia warunki udziału w postępowaniu, opisane w Rozdziale VI ust. 2 zaproszenia,

- nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Jednocześnie oświadczam, że podmiot, który reprezentuję :

  - polega na zdolnościach następujących innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Nazwa (firma) podmiotu:

Adres podmiotu:

Zakres warunków udziału w postępowaniu, w zakresie których Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu trzeciego:

  - zamierza powierzyć następującym podwykonawcom następujące części zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy :

adres podwykonawcy:

zakres prac:

…………………………..			…………………………………………………………………………………………….

miejscowość, data                        podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 9do zaproszenia- zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

ZOBOWIĄZANIE

do oddanie do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu

zamówienia

Ja (/My) niżej podpisany (/ni)	 (imię i nazwisko składającego oświadczenie) będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania: ………………………………………………………….. (nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

Oświadczam(/y), że wyżej wymieniony podmiot odda Wykonawcy: …………………………………………………… (nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby: 	(zakres udostępnianych zasobów)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na  wykonanie robót budowalnych (stan surowy – zakres B, roboty wykończeniowe, instalacyjne, zagospodarowanie terenu) związanych z przebudową, rozbudową i adaptacją budynku tzw. Nowej szkoły w Opactwie św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

przez cały okres zamówienia i w celu jego należytego wykonania.

Sposób wykorzystania ww. zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia: ………….

Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego: ……………………..

Oświadczam(/y), że wyżej wymieniony podmiot zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

…………………………..			…………………………………………………………………………………………….

miejscowość, data                        podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

Niewłaściwe skreślić.

Niewłaściwe skreślić; w przypadku zaangażowania podwykonawców należy podać nazwę firmy i zakres zamówienia: zarówno przedmiotowo jak i procentowo.

Oświadczenie składa - wraz z ofertą:

- Wykonawca składający ofertę samodzielnie

- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oświadczenie odnoszące się do spełniania warunków udziału w postępowaniu należy rozumieć jako złożone w takim zakresie, w którym wykazuje spełnianie tych warunków) oraz

- każdy podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie odnoszące się do spełniania warunków udziału w postępowaniu należy rozumieć jako złożone w takim zakresie,, w którym powołuje się na jego zasoby w celu potwierdzenia spełniania tych warunków).

Powtórzyć, jeśli konieczne. Jeśli nie dotyczy - skreślić lub pozostawić niewypełnione.

Powtórzyć, jeśli konieczne. Jeśli nie dotyczy - skreślić lub pozostawić niewypełnione.

Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku:

- wiedza i doświadczenie

- potencjał techniczny (rodzaj, nazwa, model)

- osoby zdolne do wykonania zamówienia (imię i nazwisko, funkcja lub zakres wykonywanych czynności)

- zdolności finansowe i ekonomiczne.

Np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.