Białystok, 2022-01-08

ZAPYTANIE OFERTOWE

- INFORMACJE OGÓLNE

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku zaprasza do składania ofert na dostawę
i montaż 30 drzwi. Zakup dot. projektu : „WSE Dostępna” POWR.03.05.00-00-A005/20, współfinansowanego ze środków europejskich.

Nazwa i adres zamawiającego:

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

ul. Zwycięstwa 14/3, 15-703 Białystok

NIP 542-17-21-656

REGON: 050383717

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 30 drzwi (28 wewnętrznych, 2 zewnętrznych). Wymagania dot. drzwi i usługi montażu opisano poniżej.

Zamówienie obejmuje następujące ilości sztuk i rozmiary:

| Rodzaj drzwi | Wymiar drzwi po zewnętrznej stronie (z ościeżnicami, bez opasek) | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Drzwi 90cm plus, dźwiękoizolacyjne 32dB, EIS30 (w projekcie oznaczone jako D2) | około 985x2055 | 12 | - drewniane jednoskrzydłowe 90cm plus (min. wymagany wymiar w świetle przejścia: 90x200cm) - drzwi w systemie przylgowym - drzwi pełne o odporności ogniowej EI30 S200; drzwi dymoszczelne - drzwi o izolacyjności akustycznej Rw=32 dB - powierzchnia jednolita, design prosty, bez zbędnych zdobień (preferowane skrzydło jednolite, gładkie) - 10 szt. w kolorze w tonacji szary dąb/ szary wiąz/ dąb srebrzysty/ wiąz piaskowy/ jesion (ostateczny wybór koloru po stronie Zamawiającego na podstawie wzornika producenta), 2 szt. w kolorze grafit/ ciemnoszary/ antracyt - uszczelka ekspandująca w skrzydle i w ościeżnicy - uszczelka opadająca - zamek standardowy - zawiasy czopowe regulowane - ościeżnica regulowana MDF w kolorze drzwi 28-30 cm, 1 szt. drzwi ościeżnica stała z opaską (do weryfikacji przez Wykonawcę) - drzwi z bezpieczną klamką i szyldem od strony zawiasów i z dźwignią antypaniczną po drugiej stronie, z zamkiem (z wkładką patentową) zamykanym na klucz; dźwignia antypaniczna z wąskim drążkiem (dopuszczalna kolorystyka: srebrne, szare, czarne, inox); niedopuszczalne są nawierzchniowe okucia antypaniczne (tzw. zestaw ryglowania pionowego góra/ dół z prętami i cięgnami), od strony wewnętrznej pomieszczenia powinna zostać zamontowana tylko dźwignia pozioma oraz blachy zaczepowe; urządzenia antypaniczne powinny spełniać normę PN EN 1125 - drzwi wyposażone w samozamykacz. Należy zdemontować zastałe drzwi oraz ościeżnice. Do uzyskania otworu niezbędnego do montażu drzwi 90x200 powinno wystarczyć skucie tynku z obrobionych glifów otworu. - pom. nr: 2, 4/3, 16, 17, 18, 19, 26, 28, 35, 36, 45, 46. |
| Drzwi 80cm, dźwiękoizolacyjne 32dB, EIS30 (w projekcie oznaczone jako D2B) | około 885x2055 | 3 | - drewniane jednoskrzydłowe 80cm (min. wymagany wymiar w świetle przejścia: 80x200cm) - drzwi w systemie przylgowym - drzwi pełne o odporności ogniowej EI30 S200; drzwi dymoszczelne - drzwi o izolacyjności akustycznej Rw=32 dB - powierzchnia jednolita, design prosty, bez zbędnych zdobień (preferowane skrzydło jednolite, gładkie) - w kolorze w tonacji szary dąb/ szary wiąz/ dąb srebrzysty/ wiąz piaskowy/ jesion (ostateczny wybór koloru po stronie Zamawiającego na podstawie wzornika producenta) - uszczelka ekspandująca w skrzydle i w ościeżnicy - uszczelka opadająca - zamek standardowy, zamykany na klucz - zawiasy czopowe regulowane - 2 szt. ościeżnica regulowana MDF w kolorze drzwi 28-30 cm, 1 szt. ościeżnica stała z opaskami (do weryfikacji przez Wykonawcę) - drzwi z bezpieczną klamką i szyldem - drzwi wyposażone w samozamykacz. Należy zdemontować zastałe drzwi oraz ościeżnice. Do uzyskania otworu niezbędnego do montażu drzwi 80x200 powinno wystarczyć skucie tynku z obrobionych glifów otworu. - pom. nr: 4/4, 9, 48. |
| Drzwi 90cm przeszklone, EIS30 (w projekcie oznaczone jako D2A) | Ok. 1000x2080 | 1 | - aluminiowe jednoskrzydłowe 90 cm (min. wymagany wymiar w świetle przejścia: 90x200cm) - drzwi w systemie przylgowym - drzwi przeszklone (przeszklenie na powierzchni min 50% skrzydła, szyba powyżej 50 cm od podłogi) o odporności ogniowej EI30 S200; drzwi dymoszczelne - powierzchnia jednolita, design prosty, bez zbędnych zdobień (preferowane skrzydło jednolite, gładkie) - kolor w tonacji szary RAL 7016/7024 - uszczelka ekspandująca w skrzydle i w ościeżnicy - uszczelka opadająca - zamek standardowy - zawiasy czopowe regulowane - ościeżnica stała (do weryfikacji przez Wykonawcę) - drzwi z bezpieczną klamką i szyldem od strony zawiasów i z dźwignią antypaniczną po drugiej stronie, z zamkiem (z wkładką patentową) zamykanym na klucz; dźwignia antypaniczna z wąskim drążkiem (dopuszczalna kolorystyka: srebrne, szare, czarne, inox); niedopuszczalne są nawierzchniowe okucia antypaniczne (tzw. zestaw ryglowania pionowego góra/ dół z prętami i cięgnami), od strony wewnętrznej pomieszczenia powinna zostać zamontowana tylko dźwignia pozioma oraz blachy zaczepowe; urządzenia antypaniczne powinny spełniać normę PN EN 1125 - drzwi wyposażone w samozamykacz. Należy zdemontować zastałe drzwi oraz ościeżnice. Do uzyskania otworu niezbędnego do montażu drzwi 90x200 należy wyciąć po ok. 6cm ściany po obu stronach otworu drzwiowego (lub po jednej stronie) od posadzki do nadproża. UWAGA: Należy upewnić się, że zastałe nadproże po wycięciu otworu będzie opierać się min. 10cm po obu stronach muru. |
| Drzwi 100cm, dźwiękoizolacyjne 32dB, EIS30 (w projekcie oznaczone jako D6) | ok. 1056x2043 | 3 | - drewniane jednoskrzydłowe 100 - min. wymiar w świetle przejścia: 100x200cm - drzwi w systemie przylgowym - drzwi pełne o odporności ogniowej EI30 S200 dymoszczelne - drzwi o izolacyjności akustycznej Rw=32 dB - powierzchnia jednolita, design prosty, bez zbędnych zdobień (preferowane skrzydło jednolite, gładkie) - kolor w tonacji szary dąb/ szary wiąz/ dąb srebrzysty/ wiąz piaskowy/ jesion (ostateczny wybór koloru po stronie Zamawiającego na podstawie wzornika producenta - uszczelka ekspandująca w skrzydle i w ościeżnicy - uszczelka opadająca - zamek standardowy - zawiasy czopowe regulowane - ościeżnica regulowana MDF w kolorze drzwi 28-30 cm (do weryfikacji przez Wykonawcę) - drzwi z bezpieczną klamką i szyldem od strony zawiasów i z dźwignią antypaniczną po drugiej stronie, z zamkiem (z wkładką patentową) zamykanym na klucz; dźwignia antypaniczna z wąskim drążkiem (dopuszczalna kolorystyka: srebrne, szare, czarne, inox); niedopuszczalne są nawierzchniowe okucia antypaniczne (tzw. zestaw ryglowania pionowego góra/ dół z prętami i cięgnami), od strony wewnętrznej pomieszczenia powinna zostać zamontowana tylko dźwignia pozioma oraz blachy zaczepowe; urządzenia antypaniczne powinny spełniać normę PN EN 1125 - drzwi wyposażone w samozamykacz. Należy zdemontować zastałe drzwi oraz ościeżnice. Do uzyskania otworu niezbędnego do montażu drzwi 100x200 należy wyciąć po ok. 6cm ściany po obu stronach otworu drzwiowego od posadzki do nadproża. UWAGA: Należy upewnić się, że zastałe nadproże po wycięciu otworu będzie opierać się min. 10cm po obu stronach muru. – pom. nr: 27, 37, 38. |
| Drzwi EIS30 szklone 100-110 cm jednoskrzydłowe (w projekcie oznaczone jako D3) | Ok. 1403x2055 | 9 | - drzwi EI30 S200 dymoszczelne aluminiowe malowane proszkowo jednoskrzydłowe o min. wymiarach w świetle przejścia 100x200 cm, max. 110x200 - szklone skrzydło czynne (powyżej 70% powierzchni skrzydła przeszklona) o odporności ogniowej Ei30 - powierzchnia jednolita, design prosty, bez zbędnych zdobień (preferowane skrzydło jednolite, gładkie, nie dymione) - uszczelka we wrębie ościeżnicy - uszczelka ekspandująca w skrzydle i w ościeżnicy - uszczelka opadająca - drzwi z bezpieczną klamką i szyldem od strony zawiasów i z dźwignią antypaniczną po drugiej stronie, z zamkiem (z wkładką patentową) zamykanym na klucz; dźwignia antypaniczna z wąskim drążkiem (dopuszczalna kolorystyka: srebrne, szare, czarne, inox); niedopuszczalne są nawierzchniowe okucia antypaniczne (tzw. zestaw ryglowania pionowego góra/ dół z prętami i cięgnami), od strony wewnętrznej pomieszczenia powinna zostać zamontowana tylko dźwignia pozioma oraz blachy zaczepowe; urządzenia antypaniczne powinny spełniać normę PN EN 1125 - ościeżnica w kolorze RAL 7016/7024 (ostateczny wybór koloru po stronie Zamawiającego na podstawie wzornika producenta) - drzwi wyposażone w samozamykacz Otwory są dostosowane do montażu drzwi (bez konieczności demontażu starych). |

| Drzwi przeszklone 150 cm dwuskrzydłowe (w projekcie oznaczone jako D4) | Ok. 176/2710 | 1 | - drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne 110+40 min. wymiar w świetle przejścia: 150x220cm (110+40cm) - aluminiowe, malowane proszkowo - szklone skrzydło czynne (powyżej 70% powierzchni skrzydła przeszklona), a bierne pełne lub szklone - powierzchnia jednolita, design prosty, bez zbędnych zdobień (preferowane skrzydło jednolite, gładkie) - kolor biały (ostateczny wybór koloru po stronie Zamawiającego na podstawie wzornika producenta) - zamek standardowy - drzwi z bezpieczną klamką dostosowaną do zaleceń producenta - dźwignia antypaniczna w skrzydle głównym - samozamykacz Otwór jest dostosowany do montażu drzwi (bez konieczności demontażu starych). |
| --- | --- | --- | --- |
| Drzwi ewakuacyjne 90 (w projekcie oznaczone jako D7) | Ok. 1000x2055 | 1 | - drzwi jednoskrzydłowe 90cm Min. wymiar w świetle przejścia: 90x200cm - drzwi zewnętrzne, aluminiowe ciepłe, pakiet 3 szybowy, malowane proszkowo, przeszklone (przeszklenie na powierzchni min. 50% skrzydła, światło szyby 50 cm od podłogi) - kolor biały - drzwi z bezpieczną klamką i szyldem - dostosowane do zaleceń producenta - dźwignia antypaniczna z wąskim drążkiem (dopuszczalna kolorystyka: srebrne, szare, czarne, inox); niedopuszczalne są nawierzchniowe okucia antypaniczne (tzw. zestaw ryglowania pionowego góra/ dół z prętami i cięgnami), od strony wewnętrznej pomieszczenia powinna zostać zamontowana tylko dźwignia pozioma oraz blachy zaczepowe; urządzenia antypaniczne powinny spełniać normę PN EN 1125 - samozamykacz Obecnie 1 obrobiony otwór drzwiowy: 97x217cm (w świetle tynku) - należy zdemontować zastałe drzwi oraz ościeżnice, otwór poszerzyć i w razie konieczności przerobić otwór drzwiowy zgodnie z wytycznymi producenta drzwi robionych na zamówienie. |
| Ścianę przy drzwiach do pomieszczenia 4/4 należy wyłożyć panelem ściennym w kolorze skrzydła i ościeżnicy. Panel ścienny powinien być trudnopalny/ niepalny (klasa reakcji na ogień B-s1 d0) wykonany z płyty MDF o grubości ościeżnicy. Ściana o wymiarach 3,2 m x 3x25 m (należy odjąć powierzchnię drzwi D2B). |  |  |  |

Zestawienie drzwi oraz ich lokalizacja znajdują się w części graficznej projektu.

UWAGI:

- Wszystkie drzwi w klasie odporności ogniowej EIS 30 S200 wyposażyć w samozamykacz!

- Zaleca się montaż samozamykacza nawierzchniowego górnego z funkcją wysprzęglania „freeswing” (np. GEZE TS 5000) lub nawierzchniowego górnego z szyną ślizgową (np. DORMA TS 93).

- Wszystkie drzwi min 200cm wysokości w świetle przejścia.

- Wszystkie minimalne wymagania odnośnie szerokości światła przejścia podane przy drzwiach otwartych do kąta 90 stopni

- Wszystkie minimalne wymagania odnośnie szerokości i wysokości światła przejścia muszą zostać starannie sprawdzone. Nie dopuszcza się zaokrąglania wymiarów np. 89,5cm na 90cm!

- W razie potrzeby poszerzyć otwory w ścianie uwzględniając, że nadproże drzwiowe powinno opierać się na murze po obu stronach otworu min 10-15cm.

- W przypadku powstania ubytków ściany, widocznych po montażu ościeżnicy z opaskami, należy naprawić powierzchnię ściany doprowadzając ją do stanu pierwotnego.

- Model, kolor drzwi oraz rodzaj okuć uzgodnić z Zamawiającym.

CZĘŚĆ GRAFICZNA:							   	skala	         nr rys.

RZUT	PARTERU								1:100 		 1

RZUT	1 PIĘTRA				 				1:100		 2

RZUT	2 PIĘTRA								1:100 		 3

UWAGI DODATKOWE

- Zamawiający zaznacza, że oferowany przedmiot zamówienia musi być nowy, pochodzić z legalnej dystrybucji, sprawny technicznie, kompletny, posiadać gwarancję producenta.

- Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych wyżej, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne, funkcjonalne i nie obniżą określonych standardów Przedmiotu Zamówienia. Wszelkie rozwiązania równoważne do wymienionych wyżej parametrów powinny zostać przez Oferenta uzasadnione pod kątem identycznej lub lepszej funkcjonalności oferowanych rozwiązań.

- Jeśli w opisie Przedmiotu Zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, należy to traktować jako pomoc w opisie Przedmiotu Zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty posiadające co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne, funkcjonalne i które nie obniżają określonych standardów Przedmiotu Zamówienia. Jeśli w opisie Przedmiotu Zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części Przedmiotu Zamówienia o równoważnych parametrach technicznych i użytkowych. To samo dotyczy sytuacji, gdy Przedmiot Zamówienia opisany jest za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisami.

- Kody CPV dotyczące przedmiotu zamówienia:

44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy

44221200-7 Drzwi

44221211-7 Framugi drzwi

44521110-2 Zamki do drzwi

44220000-8 Stolarka budowlana

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

- TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- dostawa drzwi: do 15 kwietnia 2022;

- montaż: do 30 kwietnia 2022.

Miejsce dostawy i montażu: siedziba Zamawiającego.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy akceptują treść Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami.

- Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych. Złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty i/lub oferty częściowej/ wariantowej spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych przez Oferenta ofert.

- Oferent pozostaje związany ofertą 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

- Warunki płatności i dostawy:

- Potwierdzeniem odebrania Przedmiotu Zamówienia jest Protokół odbioru częściowego/ końcowego, który stanowi podstawę do wystawienia faktury.

- Termin płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w Zapytaniu Ofertowym działalności

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu Zamówienia

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Przedmiotu Zamówienia

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Przedmiotu Zamówienia

- W celu potwierdzenia warunków określonych w pkt. 5 Oferent składa oświadczenie na Formularzu Ofertowym.

- Powyższe warunki udziału są warunkami dostępowymi i będą oceniane przez Zamawiającego na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

- WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2.  Oferent może  zostać wykluczony z postepowanie, jeśli poda rażąco niską cenę. Za rażąco niską cenę uznawana jest cena oferty niższa o 50% od szacowanej przez Zamawiającego wartości zamówienia lub o 50% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. W takiej sytuacji Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

3. Z udziału w postępowaniu wyklucza się także oferentów, którzy złożyli:

- ofertę po wskazanym terminie

- więcej niż jedną ofertę i/lub ofertę częściową i/lub wariantową

- niekompletną ofertę, w tym m.in. bez wymaganych załączników, niepodpisaną przez osoby uprawnione do reprezentacji.

4. Ofertę Oferenta wykluczonego uważa się za odrzuconą.

- KRYTERIA OCENY OFERY

- Oferty dopuszczone do udziału w postępowaniu będą podlegać dalszej ocenie zgodności z poniższymi kryteriami:

Cena brutto oferty – waga kryterium 100%, maksymalnie do uzyskania 100 pkt.

Sposób przyznawania punktacji:

Cena – cena brutto (waga 100 pkt.)

Oferty ocenione zostaną z zastosowaniem przelicznika:

Pc = Cn/Co x 100pkt

Gdzie: Pc – liczba otrzymanych punktów Cn – najniższa cena brutto spośród złożonych ofert Co – cena brutto oferty ocenianej

Punkty będą liczone z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wskazane kryterium oceny oferty.

W przypadku, gdy wybrany Oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejna najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji w zakresie ceny z Oferentem, którego oferta uzyskała najwyższą punktację w kryteriach oceny ofert w przypadku, gdy zaoferowana w ofercie cena jest wyższa od ceny (wartości) zawartej w budżecie projektu.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i/lub wariantowych.

Oferent ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Cena za Przedmiot Zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty powinny być ujęte w obliczaniu ceny, tak aby wyliczona cena za realizację Przedmiotu Zamówienia była cena ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiajacego przeliczeń i innych działań w celu jej określenie. Cena przedstawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla zamawiającego.

Oferta powinna być:

- Sporządzona w formie pisemnej, czytelnie, w języku polskim, w walucie polskiej na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;

- Zawierać specyfikację techniczną lub karty katalogowe Przedmiotu Zamówienia;

- Zawierać wszystkie inne wymagane załączniki.

- MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Miejsce składania ofert:  siedziba Zamawiającego: Ul. Zwycięstwa 14/3, 15-703 Białystok. Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Sposób składania ofert:

- W formie elektronicznej – poprzez Bazę Konkurencyjności lub skan wysłany na adres: uczelnia_dostepna@wse.edu.pl

- W formie papierowej osobiście, poczta lub przez kuriera, przy czym za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego (a nie data nadania przesyłki)

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Termin składania ofert: 25 stycznia 2022, godz. 10:00.

Oferentowi przysługuje prawo do wycofania złożonej oferty przed upływem ostatecznego terminu składania ofert.

- OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA I PODPISANIE UMOWY

Zamawiający umieści informację nt. wyników postępowania w Bazie Konkurencyjności.

- ZMIANY UMOWY

Zamawiający dopuszcza następujące zmiany Umowy, które wymagają zachowania formy pisemnej (zawarcia przez Strony pisemnego aneksu do Umowy):

1. w zakresie zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających wprowadzenie tych zmian w celu należytej realizacji Przedmiotu Umowy oraz Projektu,

2. w sytuacji zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, pogorszenie sytuacji związanej z zagrożeniem epidemiologicznym;

3. gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy;

4. gdy nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy;

5. wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.

Zamawiający dopuszcza następujące zmiany Umowy, które nie wymagają zachowania przez Strony formy pisemnej (pisemnego aneksu do Umowy) i mogą być wprowadzane na podstawie oświadczenia Zamawiającego (dopuszczalna forma pisemna):

- w zakresie zmiany parametrów dostarczanego Przedmiotu Umowy na lepsze w przypadku, gdy po podpisaniu Umowy zajdzie sytuacja, że z przyczyn nieleżących po stronie Oferenta nie jest możliwe dostarczenie sprzętu zaoferowanego przez Oferenta w ofercie, a możliwe jest dostarczenie sprzętu innego, spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Zapytaniu ofertowym i Umowie, a zmiana taka nie spowoduje zmiany ceny.

- INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

Oferenci mogą zadawać pytania odnośnie Przedmiotu Zamówienia najpóźniej do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert. Pytania należy składać za pośrednictwem portalu: www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl Odpowiedzi będą udzielane na ww. portalu w ciągu 2 dni .

Zamawiający nierozstrzyganie prowadzanego postępowania w następujących przypadkach:

- Nie złożono żadnej oferty, spełniającej warunki postępowania

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia postępowania w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia oraz do nierozstrzygnięcia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru ofert. W przypadku nierozstrzygnięcia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

- Oferentom nie przysługują żadne środki odwoławcze.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją powyższych zasad.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami

Załącznik nr 2. Istotne postanowienia umowy