ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZO/2022

z dnia 28.01.2022 r.

na

dostawę i montaż pomostu

w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

- Nazwa i adres Zamawiającego

JMP Polska sp. z o.o. sp. k.

ul. Brzozowa 8

Czarnylas

63-421 Przygodzice

- Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pomostu w ramach realizacji projektu -  budowa centrum badawczo rozwojowego (dalej budowa CBR).

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa i montaż pomostu, w tym prac związanych z jego montażem.

Wymagane minimalne parametry:

- Wymiary gabarytowe: 12,26 m x 18,20 m - – ostateczny wymiar pomostu musi być dopasowany do wybudowanej hali (aktualnie w budowie)

- Powierzchnia pomostu ok. 223 m.kw. min. 210 m.kw. – ostateczny wymiar pomostu musi być dopasowany do wybudowanej hali (aktualnie w budowie)

- Wysokość:

Pod konstrukcją pomostu:

Poziom 0: min 3500 mm

Poziom 1: min 3000 mm

Użytkowa:

Poziom 1: 4000 mm

Poziom 2: 7500 mm

Dopuszczalne odchylenie od podanej wysokości użytkowej 200 mm

- Nośność pomostu: 750 kg/m2 (przy założeniu obciążenia równomiernie rozłożonego)

- Pokrycie pomostu: płyta wiórowa, niezapalna w klasie B wg normy PN:EN 13501-1 (lub równoważnej), o gr 38 mm, góra laminowana antypoślizgowa, dół laminowany w kolorze białym.

- Balustrady: ~80 mb

Balustrada o wysokości 1100 mm i wyposażona w poręcz, poprzeczkę, krawężnik zgodna z wymogami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U.03.169.1650, § 106. 1

- Bramka załadowcza: przesuwna o szerokości: 2500 mm, 2 szt.

- Schody:

dwubiegowe o szerokości biegu: 1200 mm, 1 szt.

jednobiegowe o szerokości biegu: 1200 mm, 1 szt.

schody wyposażone są w poręcze po obu stronach, stopnie antypoślizgowe

ocynkowane, nachylenie schodów 45°.

- Powłoki i kolory:

schody, barierki malowane proszkowo,

elementy z profili hutniczych malowane na mokro

kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia

stopnie schodów, belki nośne, zastrzały – ocynkowane

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia oraz zamontuje go w miejscu montażu.

- Wskazane parametry jakościowe są minimalnymi wymaganymi przez Zamawiającego parametrami. Wykonawcy mogą zaoferować wyższe, niż wskazane powyżej parametry jakościowe (nie dotyczy wartości wskazanych lub podanych w widełkach, gdyż wynikają one z projektów budowlanych oraz przestrzeni (miejsca).

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający, ze względu na zaprojektowane rozwiązania konstrukcyjno – budowlane i techniczne  nie dzieli zamówienia na części. Ofertę należy składać  na całość przedmiotu zamówienia.

- Oznaczenie CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:

### 34951000-8 - Platformy wejściowe

- Planowany termin realizacji zamówienia: do 15.05.2022 r.

### W ramach powyższego terminu Wykonawca wykona: dostawę i  montaż.

### Wykonawca zobowiązany jest wypełnić inne niewymienione formalności mając na uwadze zamierzony cel i funkcje planowanego przedsięwzięcia określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

- Miejsce realizacji: Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska dz. nr 3/129; Obręb 0122;Jedn. Ew.301701-Ostrów Wielkopolski - Miasto

- Na dostarczony i zamontowany pomost, Wykonawca udzieli min. 36 m-cy gwarancji. Wykonawca w formularzu oferty wskazuje na okres udzielonej gwarancji, nie niższy niż 36 miesięcy.

- Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte zapytaniu ofertowym parametry lub normy krajowe lub przenoszące normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów lub norm równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w zapytaniu ofertowym; również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w zapytaniu ofertowym. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wykazania „równoważności”. Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) służy wyłącznie określeniu standardu. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym (nie znaczy, że identyczne opisywanym), a więc przykładowo takie, które spełniają te same funkcje przy zastosowaniu innej technologii. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji w celu wykazania równoważności Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów takich jak deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, karty techniczne, projekty warsztatowe czy wykonawcze itp. lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wskazanych w zapytaniu ofertowym. Dopuszczenie rozwiązania równoważnego nie oznacza, iż inne zaproponowane w ramach tej równoważności roboty, czy urządzenie, ma spełniać wszystkie parametry konkretnego urządzenia, określonego producenta, przyjęte przez projektanta. Wykazanie równoważności nie polega również na dowodzeniu, że zaoferowany produkt jest lepszy, lub że nie jest gorszy niż ten, którego wymaga zamawiający, ale że umożliwia uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. W przypadku użycia w zapytaniu ofertowym lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową winien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".  Taki jest zamysł Zamawiającego.

### W przypadku, gdy w zapytaniu ofertowym lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej.

### Użycie w zapytaniu ofertowym lub załącznikach oznakowania oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.

### Użycie w zapytaniu ofertowym lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ZAPYTANIU OFERTOWYM)

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.

- Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

1)	Cena – P(C) – waga 100 %,

- Zasady oceny za kryterium „Cena” – P(C).

Punkty za kryterium „Cena" – maksymalnie 100 pkt – zostaną obliczone w następujący sposób:

| Pi (C) = | C of, min | x 100 |
| --- | --- | --- |
|  | C of, Bad |  |

gdzie:

Pi(C)	ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena”;

C of, min	najniższa cena (łącznie z podatkiem VAT) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

C of, bad	cena oferty badanej (łącznie z podatkiem VAT).

- Ostateczna ocena punktowa:

Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą z działania:

Pi = Pi(C)

gdzie:

Pi	- ilość punktów jakie otrzyma oferta "i";

Pi (C)	- ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena” (nie więcej niż 100 pkt.)

6. 	Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

7.	Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli takie same oferty cenowe do złożenia ofert dodatkowych – w wyznaczonym przez siebie terminie. W takim przypadku Wykonawcy, którzy zostaną wezwani mogą złożyć oferty dodatkowe z niższą ceną niż złożona pierwotnie. W przypadku, gdy złożą oferty z wyższą ceną – nie będą brani pod uwagę przy ocenie ofert. Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną.

- INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie nie może być udzielone przez Zamawiającego  podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

- pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niepozostawianiu z Zamawiającym w żadnym ze stosunków opisanych powyżej – zgodnie z Załącznikiem nr 2.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

- Cena ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały/urządzenia, czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru prac stanowiących przedmiot zamówienia, biorąc pod uwagę cel, któremu ma służyć zamówienie.

- Wykonawcy, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia podatku od towarów i usług w Polsce podają tylko cenę netto. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku;

Dla celów porównania ofert. Zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto wykonawcy zagranicznego (obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy) podatek od towarów i usług, który Zamawiający będzie zobowiązany odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego.

- Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

- Cena podana w ofercie jako cena ofertowa powinna być wyliczona z uwzględnieniem wszystkich kosztów, które poniesie Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

- Wynagrodzenie będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Wskazana w formularzu ofertowym wartość netto jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty oraz w trakcie realizacji umowy, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, zmianie ulegnie Wynagrodzenie brutto Wykonawcy, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian.

- Cena ofertowa podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) jest ceną ostateczną, kompletną, zawierającą wszystkie koszty, które ponosi Zamawiający w całym okresie realizacji zamówienia i zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązująca Strony przez cały okres realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 8 powyżej.

- W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

- Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

- Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, którego usługa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2004 r Nr 54, poz. 535 z póź. Zm.).

- SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

    - Oferta powinna zawierać:

- Formularz ofertowy wzór – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wypełniony 
i podpisany przez Wykonawcę,

- Oświadczenie – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę,

- W przypadku Wykonawców, którzy prowadzą działalność gospodarczą poza terenem RP – dokument rejestrowy Wykonawcy. Zapis ten nie ma zastosowania do Wykonawców z Wykonawca może złożyć wraz z ofertą, inne, niż wskazane powyżej załączniki wg własnego wyboru.

    - Oferty należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie do dnia 01.03.2022 r.

Oferta złożona w zamkniętej kopercie, na adres Zamawiającego:

JMP Polska sp. z o.o. sp. k. ul. Brzozowa 8, Czarnylas, 63-421 Przygodzice

z dopiskiem na kopercie:

„Oferta w postępowaniu nr 1/ZO/2022 na dostawę i montaż pomostu”

Oferta złożona w formie elektronicznej winna być przesłana jako załącznik w formie podpisanego i czytelnego skanu na adres: m.piglas@jmpmedical.com w terminie wskazanym powyżej. W temacie wiadomości należy wpisać: „Oferta w postępowaniu nr 1/ZO/2022 na dostawę i montaż pomostu”

    - Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę podczas badania i oceny ofert – zostaną uznane za podlegające odrzuceniu. Oferty, które nie będą zawierać wszystkich wymaganych elementów – zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią zapytania ofertowego.

    - Wykonawca może dokonać zmian w złożonej ofercie przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.

    - Zamawiający może zażądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień poszczególnych opisów lub uzupełnienia braków w złożonej ofercie.

    - Oferty mogą być składane wyłącznie w języku polskim.

- INFORMACJE DODATKOWE:

- Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia niniejszego postępowania – zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Okres związania ofertą wynosi 60 dni (termin liczony od daty, w której upływa termin składania ofert).

- Wykonawcy mogą zadawać pytania WYŁĄCZNIE przez Bazę konkurencyjności. Z przyczyn technicznych aktualnie nie istnieje inna możliwość zadania pytań. Odpowiedzi będą udzielane przez Zamawiającego także w Bazie konkurencyjności. W przypadku wpływu zapytania na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert

- WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

- Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w następujących przypadkach:

- gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiana stawek podatku VAT. 
W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem zamówienia. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku;

- gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą I i II stopnia, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;

- w przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy, wprowadzonych po zawarciu umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji umowy, wysokości wynagrodzenia, lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy;

- w przypadku uzgodnienia pomiędzy Stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres;

- zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:

- opóźnienia w realizacji dostawy z przyczyn technicznych lub technologicznych,

- wystąpienia nagłego, niezależnego od Stron zdarzenia zewnętrznego (siły wyższej),

- opóźnienia w realizacji dostawy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, np. braku przygotowania miejsca odbiorowego lub innych,

W okolicznościach wyżej wymienionych Strony ustalają nowe terminy umowne;

- zmiany parametrów przedmiotu umowy (wyłącznie na wyższe/lepsze)– z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, z zachowaniem zaoferowanej ceny ofertowej;

- w przypadku, gdy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w których występują takie oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe.

- Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane jako „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  JMP Polska sp. z o.o. sp. k. Czarnylas ul. Brzozowa 8; 63-421 Przygodzice;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr 1/ZO/2022 prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w formie zapytania ofertowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentów objętych umową o dofinansowanie;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

………………………………………

Podpis Zamawiającego

Załączniki do zapytania ofertowego:

- Formularz oferty – załącznik nr 1

- Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Nr sprawy: 1/ZO/2022

ZAMAWIAJĄCY

JMP Polska sp. z o.o. sp. k.

Czarnylas

ul. Brzozowa 8

63-421 Przygodzice

FORMULARZ OFERTY

| Dane Wykonawcy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa: |  |  |  |  |
| Adres: |  |  |  |  |
|  | ulica |  | kod pocztowy | miejscowość |
| Dane kontaktowe: |  |  |  |  |
|  | telefon | fax | e-mail |  |
| NIP/VAT |  |  | Podatnik VAT: | TAK NIE |
|  | numer NIP |  | Oświadczenie w sprawie podatku VAT |  |
| Reprezentacja Wykonawcy: |  |  |  |  |
|  | imię i nazwisko, stanowisko osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy |  | podstawa upoważnienia do reprezentacji |  |
| Dane Wykonawcy* *Wypełniać w przypadku oferty wspólnej – w takim przypadku należy wskazać pełnomocnika. |  |  |  |  |
| Pełna nazwa: |  |  |  |  |
| Adres: |  |  |  |  |
|  | ulica |  | kod pocztowy | miejscowość |
| Dane kontaktowe: |  |  |  |  |
|  | telefon | fax | e-mail |  |
| NIP/REGON/VAT |  |  | Podatnik VAT: | TAK NIE |
|  | numer NIP | numer REGON | Oświadczenie w sprawie podatku VAT |  |
| Reprezentacja Wykonawcy: |  |  |  |  |
|  | imię i nazwisko, stanowisko osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy |  | podstawa upoważnienia do reprezentacji |  |

Wykonawca wypełnia białe pola

W odpowiedzi na do zapytanie ofertowe Zamawiającego, zgłaszamy przystąpienie do udziału w niniejszym postępowaniu na dostawę i montaż pomostu w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Na podstawie warunków zamówienia przedstawionych w zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach do zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia w cenie brutto za całość przedmiotu zamówienia:

|  | zł |
| --- | --- |

w tym …………. % podatek VAT w wysokości:

|  | zł |
| --- | --- |

netto:

|  | zł |
| --- | --- |

Oferujemy …………………….. miesięczny  okres gwarancji na zrealizowany bez zastrzeżeń przedmiot zamówienia liczony od daty podpisania protokołu odbioru przez Strony bez zastrzeżeń  (wymagane min. 36 miesięcy).

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki i wymagania Zamawiającego wskazane w zapytaniu ofertowym, tj.:

Wymagane minimalne parametry:

- Wymiary gabarytowe: 12,26 m x 18,20 m - – ostateczny wymiar pomostu musi być dopasowany do wybudowanej hali (aktualnie w budowie)

- Powierzchnia pomostu ok. 223 m.kw. min. 210 m.kw. – ostateczny wymiar pomostu musi być dopasowany do wybudowanej hali (aktualnie w budowie)

- Wysokość:

Pod konstrukcją pomostu:

Poziom 0: min 3500 mm

Poziom 1: min 3000 mm

Użytkowa:

Poziom 1: 4000 mm

Poziom 2: 7500 mm

Dopuszczalne odchylenie od podanej wysokości użytkowej 200 mm

- Nośność pomostu: 750 kg/m2 (przy założeniu obciążenia równomiernie rozłożonego)

- Pokrycie pomostu: płyta wiórowa, niezapalna w klasie B wg normy PN:EN 13501-1 (lub równoważnej), o gr 38 mm, góra laminowana antypoślizgowa, dół laminowany w kolorze białym.

- Balustrady: ~80 mb

Balustrada o wysokości 1100 mm i wyposażona w poręcz, poprzeczkę, krawężnik zgodna z wymogami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U.03.169.1650, § 106. 1

- Bramka załadowcza: przesuwna o szerokości: 2500 mm, 2 szt.

- Schody:

dwubiegowe o szerokości biegu: 1200 mm, 1 szt.

jednobiegowe o szerokości biegu: 1200 mm, 1 szt.

schody wyposażone są w poręcze po obu stronach, stopnie antypoślizgowe

ocynkowane, nachylenie schodów 45°.

- Powłoki i kolory:

schody, barierki malowane proszkowo,

elementy z profili hutniczych malowane na mokro

kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia

stopnie schodów, belki nośne, zastrzały – ocynkowane

Oświadczamy, że złożona oferta

nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru, dostawy lub usługi | Wartość bez kwoty podatku |
| --- | --- | --- |

Oświadczamy, że:

żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| Lp. | Oznaczenie rodzaju, nazwy informacji | Numery stron w ofercie |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

Uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami zamówienia zawartymi w zapytaniu ofertowym i w załącznikach do niego i akceptujemy je bez zastrzeżeń;

- w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym dostawa do Zamawiającego;

- zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym;

- uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia, i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami;

- jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia składania ofert, wskazanego w zapytaniu ofertowym;

- w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy zawierającej pełny zakres przedmiotu zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, zgodne z przedstawionym projektem umowy, w miejscu i w czasie wskazanym przez Zamawiającego;

- cena podana w formularzu ofertowym jest ceną ostateczną, kompletną, zawierającą wszystkie koszty, które ponosi Zamawiający w całym okresie realizacji zamówienia i zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązująca Strony przez cały okres realizacji zamówienia;

- wyrażamy zgodę na opublikowanie informacji dotyczących niniejszego postępowania na stronach internetowych wskazanych przez Instytucję Zarządzającą/Pośredniczącą POIR 2014-2020, w tym w szczególności wyników postępowania a także wysłania wyników postępowania do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe;

- wszystkie oświadczenia i informacje są kompletne i prawdziwe.

Data : ……………………

...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Nr sprawy: 1/ ZO/2022

ZAMAWIAJĄCY

JMP Polska sp. z o.o. sp. k.

Czarnylas

ul. Brzozowa 8

63-421 Przygodzice

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam/my, że nie istnieją  pomiędzy nami a Zamawiającym wzajemne powiązania osobowe lub kapitałowe przez które rozumie się powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Data : …………………….

...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)