Warszawa, dnia 16.10.2020 r.

Dane Zamawiającego:

# Krynica Vitamin S.A.

ul. Matyldy 35

03-606 Warszawa

KRS: 0000378184

NIP 5242442164, REGON 015281326

# ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/KV/2020 z dnia 16.10.2020 r.

Dostawa

(wraz ze specyfikacją przedmiotu zamówienia)

# INFORMACJE WSTĘPNE

  - Tytuł projektu

Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego w celu opracowania innowacyjnych środków dezynfekcyjnych jako strategiczny element rozwoju spółki Krynica Vitamin.

# Planowane finansowanie

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” PO IR

„Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19”

KONKURS 2/2.1/2020)

# Cel projektu

Celem projektu jest budowa Centrum Badawczo Rozwojowego w celu opracowania innowacyjnych środków dezynfekcyjnych jako strategiczny element rozwoju spółki Krynica Vitamin S.A.

# ZAMAWIAJĄCY

Krynica Vitamin S.A.

ul. Matyldy 35

03-606 Warszawa

KRS: 0000378184

NIP 5242442164, REGON 015281326

Dalej zwana również jako: „Krynica Vitamin” lub „Spółka”

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.	Informacja o zamówieniu

# Nazwa nadana zamówieniu przez

Zamawiającego:

Zakup maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie laboratorium Krynicy Vitamin

Rodzaj zamówienia:	Dostawa

Kod i nazwa CPV:	42900000-5     Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej?	NIE

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej	NIE

Miejsce realizacji zamówienia:	Niechcice

Tryb postępowania:	Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym

# 2.	Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest automatyczna nalewarka przelewowa, nadciśnieniowa, zakręcarka i automatyczna etykieciarka.

Parametry nalewarki:
- wyposażona w minimum 8 szt. nalewaków
- przystosowana do pracy w automatycznej linii produkcyjnej z możliwością rozlewania zawiesin płynnych, żeli antybakteryjnych, szamponów, mleczka  w opakowania ze zwężonym wlotem 
- działająca na zasadzie napełniania opakowania do zadanego poziomu
- wykonana zgodnie z normą  ATEX EX lub inną równoważną obowiązującą na terenie UE
- nadmiar płynu usuwany układem przelewowym 
- transporter główny - realizujący ruch opakowań  
- układ separujący - odpowiedzialny za grupowanie odpowiedniej ilości opakowań przed napełnieniem - układ dozujący składający się ze zbiornika pośredniego, pompy wirnikowej, kolektora  rozdzielającego, nalewaków dwu płaszczowych , kolektora odprowadzającego nadmiar płynu oraz okapnika
- konstrukcja wykonana ze Stali AISI 316L - elementy mające kontakt z medium, Stal AISI 304 - powierzchnie zewnętrzne,  zabudowana w obudowie z poliwęglanu 
- konstrukcja maszyny pozwalająca na szybki demontaż poszczególnych elementów w przypadku potrzeby przezbrojenia lub mycia  do 15 min.
- oprogramowanie maszyny z cyklem mycia samoczynnego
- wymiary: dł.3500 mm x szer.1200x wys.2000 mm (±200 mm)
- zasilanie: 400V/50-60 Hz 
- sprężone powietrze 5 - 7 bar

Parametry produktu: 
- wysokość opakowania: do 250 mm 
- szerokość opakowania: do 120 mm

Parametry pracy- wydajność : 
- opakowania  od 50 ml  do 500 ml  min. 3000 szt./godzinę 
 - opakowania od 500 ml  do  1L min. 1500 szt./godzinę

Parametry zakręcarki :

- dwa stanowiska zakręcające

- pierwsze stanowisko - wyposażone w głowicę zakręcającą trzy szczękową z funkcją gwintowania, współpracujący z szufladą podającą nakrętkę oraz elewatorem podającym i sortującym nakrętkę (Ilość głowic – 1 szt.)

- sterowanie zakrętarki ma możliwość operowania  w  bibliotece  programów dla poszczególnych rodzajów opakowań. Po wybraniu receptury odpowiedniej dla danego opakowania nastąpił automatyczne ustawienie czasu wyjścia separatora, czasu i siły zakręcania, prędkości obrotowej oraz momentu dokręcającego głowicy, prędkości liniowej transportera płytkowego, parametrów umożliwiających synchronizację ruchu głowicy i opakowania
- średnica nakrętek zakręcanych przez zakręcarkę od 10 mm do 50 mm dla zakrętarki jedno-głowicowej współpracującej z elewatorem i szufladą podającą nakrętki

- drugie stanowisko - układ cztero-rolkowy dokręcający trigery, pompki i inne nietypowe zamknięcia umieszczane ręcznie przez obsługę linii w napełnionych pojemnikach
- średnica zakręcanych nakrętek w 4 rolkowym układzie zakręcania od 50mm  do 150mm
- oba stanowiska w jednej obudowie
- średnica zakręcanych opakowań od 20mm do 120mm
- wysokość zakręcanych opakowań od 30mm do 350 mm
- wymiary zakręcarki (dł. x szer. x wys. ± 200 mm ±) 2500 x 1 000 x 1 800 mm

- zasilanie 400 V 50 Hz 3,5kW

- zużycie sprężonego powietrza 200 - 300 litrów na godzinę.

- maszyna wykonana bez  punktów smarnych
- długość  transportera  2500 mm ±200 mm

- linia wyposażona w układ czujników przepełnienia tak, by w razie awarii jednego z urządzeń pozostałe się zatrzymały

- zakręcarka będzie wykonana ze stali AISI 304

Parametry automatycznej etykieciarki:

- automatycznie oklejać różnorodne opakowania płaskie i okrągłe (butelki, słoiki, kartoniki, fiolki).

- nanosi jedną lub dwie etykiety na opakowania płaskie

- etykietuje  opakowania okrągłe

- etykietuje opakowania płaskie podczas ruchu liniowego opakowania, uprzednio zpozycjonowanego w pozycjonerach
- po aplikacji dokleja , w zależności od potrzeb za pomocą szczotek , blach , teflonu , gąbek doklejających z napędem mechanicznym

- transporter płytkowy o wymiarach dł. 100mm  szer. 2000 mm ±200 mm

- szafa sterownicza zasilająca

- transporter górny dociskowy (klawiszowy) regulowany na prowadnicy liniowej

- głowica etykietująca  200 mm z czujnikiem etykiety CEON/HERMA , umieszczona na regulacji XY i trójkącie regulacyjnym .

- pozycjonery łańcuchowe umieszczone na regulacjach rurowych XY

- obrotnica opakowań okrągłych z rolkami doklejającymi

- separator pneumatyczny produktów okrągłych

- pozycjonowanie etykiety względem znacznika

- oklejanie opakowania stożkowego okrągłego

Dane techniczne etykieciarki
- wymiary dł. 2000 mm sze.1400 mm wys. 2000mm  (± 200 mm) 
- zasilanie: 400V/50-60 Hz 
- sprężone powietrze 5 - 6 bar 
- poziom hałasu emitowanego przez maszynę nie przekracza 70 dB

Parametry etykiet: 
- szerokość rolki etykiety: 8 mm – 200 mm 
- długość etykiety : 8 mm – 450 mm 
- max. średnica rolki etykiet : 300 mm 
- średnica wewnętrzna bobiny : 25 mm – 75 mm

Parametry produktu: 
− opakowania płaskie, szerokość naklejanej etykiety do 200mm

- opakowania okrągłe długość etykiety maksymalna 450 mm

Parametry pracy: 
- precyzja podawania etykiet : +/- 0,6 mm 
- prędkość pracy wysuwu etykiety: 5-35 m/min 
− wydajność: do 80 szt. / min opakowania płaskie 
− wydajność do 50 szt./ min opakowania okrągłe  
- możliwość zapamiętania 20 - 40 procedur dla różnych produktów w pamięci panelu sterowania 
- wykonana ze Stali AISI 304 -

Instalacja powinna być wykonana zgodnie z poniższymi dyrektywami  i normami

-  dyrektywa 2006/42/WE – dotycząca maszyn (MD)

-  dyrektywa 2014/30/UE – dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej (EMCD)

- PN-EN ISO 12100 - Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka lub inna równoważna norma zgodna z przepisami prawa UE

-  PN-EN 349 Bezpieczeństwo maszyn – Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka lub inna równoważna norma zgodna z przepisami prawa UE

-  PN-EN ISO 14120 - Bezpieczeństwo maszyn -- Osłony -- Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych lub inna równoważna norma zgodna z przepisami prawa UE

- PN-EN 60204-1 - Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn – Część 1: Wymagania ogólne lub inna równoważna norma zgodna z przepisami prawa UE

- PN-EN 61000-6-3 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) — Część 6-3: Normy ogólne — Norma emisji w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych lub inna równoważna norma zgodna z przepisami prawa UE

- PN-EN 61000-6-1 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) — Część 6-1: Normy ogólne — Odporność w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych lub inna równoważna norma zgodna z przepisami prawa UE

- PN-EN ISO 13849-1 - Bezpieczeństwo maszyn – Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem – Część 1: Ogólne zasady projektowania lub inna równoważna norma zgodna z przepisami prawa UE

- PN-EN ISO 13857 - Bezpieczeństwo maszyn – Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych lub inna równoważna norma zgodna z przepisami prawa UE

- PN-EN 614-1 - Bezpieczeństwo maszyn -- ergonomiczne zasady projektowania -- Część 1: Terminologia i zasady ogólne lub inna równoważna norma zgodna z przepisami prawa UE

- PN-EN ISO 14159 - Bezpieczeństwo maszyn – wymagania w zakresie higieny dotyczące projektowania maszyny lub inna równoważna norma zgodna z przepisami prawa UE

-EN ISO 4414 - Napędy i sterowania pneumatyczne -- ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów i ich elementów lub inna równoważna norma zgodna z przepisami prawa UE

Zamówienie obejmuje również dostawę, montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie załogi, dokumentację dla potrzeb UDT, instrukcję w języku polskim.

Z uwagi na kompleksowość urządzenia, opisaną powyżej, nie ma możliwości podziału zamówienia na części.

- Termin realizacji:

- Termin realizacji zamówienia: do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

- Miejsce realizacji zamówienia: ul. Zakładowa 8, 97-340 Niechcice.

- Odbiór zamówienia stwierdzony zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez osobę ze strony Dostawcy oraz wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia dostawy do Zamawiającego.

# Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy maszyny do prac badawczych polegających na opracowaniu innowacyjnych środków dezynfekcyjnych.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Kompletna oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (pod rygorem wykluczenia z postępowania) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy załączenia do oferty następujących dokumentów:

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania,

  - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania.

- Cena oferty nie może zawierać kosztów transportu.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

- Ofertę oraz wszystkie wymagane załączniki należy sporządzić w języku polskim.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. Nie przetłumaczone na język polski dokumenty w językach obcych nie będą brane pod uwagę.

- Oferta powinna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca sporządza wycenę w formularzu oferty na podstawie specyfikacji technicznej i ilościowej opisanej w przedmiocie zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza możliwość jednokrotnego poprawienia oferty pod względem formalnym.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Termin związania ofertą wynosi 45 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- ODRZUCENIE OFERTY:

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  - została złożona po terminie;

  - zawiera rażąco niską cenę w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086) z zastrzeżeniem, że obowiązek wykazania, iż oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy;

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

  - w przypadku skierowania wezwania do poprawek formalnych jeśli oferent nie uzupełni oferty, oferta zostanie odrzucona;

  - oferta podpisana została przez osobę, która nie jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę, która nie jest umocowana przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty;

  - treść jest niezgodna z przedmiotem zamówienia;

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia.

- Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej oferty.

- Wykonawca powinien posiadać niezbędne doświadczenie oraz zdolności techniczne i  organizacyjne umożliwiające prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca powinien posiadać wiedzę z zakresu przedmiotu zamówienia.

# KRYTERIA OCENY OFERT:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

| Kryterium oceny | Waga punktowa (0-100) pkt. |
| --- | --- |
| 1.Cena netto (w PLN) | 60 |
| 2.Termin dostawy (liczba dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy) | 20 |
| 3.Długość gwarancji (liczba miesięcy od dnia podpisania umowy) | 10 |
| 4.Zużycie energii elektrycznej (w kW) | 10 |

# Waga punktowa (0-100) pkt.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

- Wartość zamówienia netto (w PLN) - 60%,

- Termin dostawy (liczba dni kalendarzowych) – 20%

- Czas trwania gwarancji (liczba dni kalendarzowych) – 10%

- Najniższe zużycie energii elektrycznej – 10%

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

# Ad. 1) Wartość punktowa kryterium wartość zamówienia netto będzie wyliczana według wzoru:

(C min: C n) x 100 x 60%

gdzie:

C min - najniższa wartość zamówienia netto spośród ofert nie odrzuconych

C n – wartość zamówienia netto ocenianej oferty

gdzie 1 % = 1 pkt

# Ad. 2) Wartość punktowa w kryterium termin dostawy

D=20% - termin dostawy od 1 do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

D=10% - termin dostawy od 15 do 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

D= 0% - termin dostawy powyżej 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

D – Termin dostawy

gdzie 1 % =1 pkt

# Ad. 3) Wartość punktowa w kryterium długość gwarancji na części mechaniczne

G=10% - długość gwarancji od 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy

G=5% - długość gwarancji od 13 do 17 miesięcy  od dnia zawarcia umowy

G= 0% - długość gwarancji do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy

G – długość gwarancji

gdzie 1 % =1 pkt

# Ad. 4) Wartość punktowa w kryterium wartość zużycia energii elektrycznej wyrażonej w kW

(E min: E n) x 100 x 10%

gdzie:

E min - najniższa wartość zużycia energii elektrycznej w kW spośród ofert nie odrzuconych

E n – wartość zużycia energii elektrycznej w kW ocenianej oferty

gdzie 1 % = 1 pkt

# Ostateczna ocena oferty będzie wyliczana według wzoru:

O = C+ D+G+E

gdzie:

O – 	ostateczna ocena oferty

C – 	wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena,

D – 	wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin dostawy,

G - 	wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium długość gwarancji

E - 	wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium wartość zużycia energii elektrycznej wyrażonej w kW

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

# MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

  - Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

  - Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać elektronicznie w formie skanu podpisanego przez Oferenta, na adres e-mail: s.wysota@krynicavitamin.com lub za pośrednictwem Bazy konkurencyjności, do której link został podany poniżej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

w sposób opisany w Instrukcji oferenta BK2021, stanowiącej Załącznik 3 do Zapytania ofertowego.

  - Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 23.10.2020 r.

# OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU:

Do kontaktu z oferentami w sprawach dotyczących postępowania wyznaczona została:

Imię i nazwisko: 	Sylwia Wysota

numer telefonu: 	+48 603 204 660

e-mail: 		s.wysota@krynicavitamin.com

# WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy:

  - Nie spełniają warunków udziału  w  postępowaniu  umieszczonych w zapytaniu ofertowym nr 5/KV/2020 oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego.

  - Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym Krynica Vitamin S.A. ul. Matyldy 35, 03-606 Warszawa, Polska. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, a w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą wypełniony Załącznik nr 4 niniejszej oferty.

# WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

# Zamawiający przewiduje płatności zaliczkowe na poczet wybranego Oferenta.

# Przewiduje się jednorazową realizację zamówienia.

# Dostawa zostanie zrealizowana bezpośrednio do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

# Wykonawca, bez dodatkowych opłat, zapewnia montaż, uruchomienie, próbny rozruch, kalibrację urządzeń w infrastrukturze Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Polski.

# W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy albo jej części przez Oferenta, Zamawiający przewiduje kary umowne z tego tytułu w wysokości 50% (dziesięć procent) wartości przedmiotu umowy albo wartości niewykonanej części przedmiotu umowy.

# Postanowienia niniejszego Rozdziału zostaną włączone do umowy warunkowej. Oferent przystępując do postępowania akceptuje przedmiotowe postanowienia i wyraża zgodę na zawarcie umowy warunkowej je zawierającej.

# INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE ZAWARCIA UMOWY

  - Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferentów biorących udział w postępowaniu ofertowym o wynikach za pośrednictwem strony internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

  - Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi niezwłocznie po upływie terminu zakończenia składania ofert.

  - Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.

  - Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

  - Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy warunkowej, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy warunkowej.

  - Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru oferty.

  - Po rozstrzygnięciu postępowania, z  Wykonawcą zostanie podpisana umowa warunkowa na realizację zamówienia. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest otrzymanie dofinansowania przez Zamawiającego w ramach konkursu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” PO IR „Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19”, KONKURS 2/2.1/2020.

# UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia na dowolnym etapie, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną wprowadzone na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Niniejsze Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Załączniki:

- Formularz oferty.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Instrukcja Oferenta w BK2021.

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.