## Hala Skalowania
BUDYNEK F16
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | ilość | cena jedn. | wartość
1 | INSTALACJA WODY LODOWEJ
1.1 | Rurociągi, armatura, osprzęt
1.1.1 | wycena indywidualna | AGL-05 Agregat wody lodowej chłodzony powietrzem, parametry wg projektu, klasa C4 z montażem i uruchomieniem | kpl. | 1 | 0 | 0
1.1.2 | kalk. własna | Dostawa i montaż konstrukcji pod agregat, klasa C3 - zgodnie z projektem | kpl. | 1 | 0 | 0
1.1.3 | KNR 2-15 0104-02 analogia | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 20 mm stalowe bez szwu w budynkach niemieszkalnych | m | 1 | 0 | 0
1.1.4 | KNR-W 2-15 0515-01 analogia | Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 200 mm i grubości ścianek do 6.0 mm łączonych przez spawanie | m | 1 | 0 | 0
1.1.5 | KNR-W 2-15 0514-09 analogia | Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 150 mm i grubości ścianek do 5.0 mm łączonych przez spawanie | m | 1 | 0 | 0
1.1.6 | KNR 4-07 0112-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - rurociąg o śr. zewnętrznej do 300 mm | m | 1 | 0 | 0
1.1.7 | KNR-W 2-15 0126-06 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 250 mm) | m | 1 | 0 | 0
1.1.8 | kalk. własna | Napełnienie instalacji dm3 1600 glikolu etylowego 35% | kpl. | 1 | 0 | 0
1.1.9 | KNR-W 2-15 0411-06 analogia | Zawór trójdrogowy z siłownikiem do regulacji płynnej 0-10V , 80, kvs=100 | szt. | 1 | 0 | 0
1.1.10 | KNR-W 2-15 0411-06 | Zawór ręczny równoważący kołnierzowy o śr. nominalnej 100 mm skośny z płynną nastawą wartości Kv, z odwodnieniem i króćcami pomiarowymi. | szt. | 1 | 0 | 0
1.1.11 | KNR 2-17 0130-04 z.o.3.4. 9903-1 | Przepustnica odcinająca z przekładnią 150 | szt. | 1 | 0 | 0
1.1.12 | KNR 2-17 0130-04 z.o.3.4. 9903-1 | Przepustnica odcinająca z przekładnią 200 - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
1.1.13 | KNR-W 2-15 0411-02 | Zawór do napełnienia instalacji o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 1 | 0 | 0
1.1.14 | KNR-W 2-15 0411-02 | Zawór zwrotny gwintowany o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 1 | 0 | 0
1.1.15 | KNR-W 2-15 0411-02 | Zawór spustowy ze złączką do wężao śr. nominalnej 20 mm | szt. | 1 | 0 | 0
1.1.16 | KNR 2-15 0610-01 analogia | Filtr siatkowy K150 | szt. | 1 | 0 | 0
1.1.17 | KNR 2-15 0610-01 analogia | Filtr siatkowy K200 | szt. | 1 | 0 | 0
1.1.18 | KNR-W 2-15 0530-04 | Manometr z kurkiem monometrycznym | szt. | 1 | 0 | 0
1.1.19 | KNR-W 2-15 0530-01 | Termometry montowane w gotowej tulei | szt. | 1 | 0 | 0
1.1.20 | KNNR 4 0412-06 | Zawory odpowietrzające automatyczne | szt. | 1 | 0 | 0
1.1.21 | kalk. własna | Podpory i podwieszenia rurociągów - wg projektu | kpl. | 1 | 0 | 0
1.1.22 | kalk. własna Uproszczona | Odprowadzenie skroplin z AGL-05 | kpl. | 1 | 0 | 0
1.2 | Izolacje termiczne i płaszcze ochronne
1.2.1 | KNR 0-34 0104-17 analogia | Otuliny z kauczuku syntetycznego o średnicy wewn. 168 mm gr.100mm | m | 1 | 0 | 0
1.2.2 | KNR 0-34 0104-17 analogia | Otuliny z kauczuku syntetycznego o średnicy wewn. 219 mm gr.100mm | m | 1 | 0 | 0
1.2.3 | KNR 2-16 0601-08 analogia | Płaszcze ochronne z blachy alucynk o grubości 0.75 mm na izolacji rurociągów o śr. zewn. ponad 191 mm | m2 | 1 | 0 | 0
2 | INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO
2.1 | Rurociągi i armatura
2.1.1 | KNR 2-15 0104-09 analogia | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 125 mm stalowe bez szwu o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 1 | 0 | 0
2.1.2 | KNR 4-07 0112-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - rurociąg o śr. zewnętrznej do 200 mm | m | 1 | 0 | 0
2.1.3 | KNR-W 2-15 0406-02 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych | m | 1 | 0 | 0
2.1.4 | kalk. własna | Napełnienie instalacji | kpl. | 1 | 0 | 0
2.1.5 | KNR-W 2-15 0520-06 | Zawór odcinający kołnierzowy o śr. nominalnej 125 mm | szt. | 1 | 0 | 0
2.1.6 | KNR-W 2-15 0520-06 analogia | Zawór zwrotny kołnierzowy o śr. nominalnej 125 mm | szt. | 1 | 0 | 0
2.1.7 | KNR-W 2-15 0520-06 analogia | Filtr siatkowy o śr. nominalnej 125 mm | szt. | 1 | 0 | 0
2.1.8 | KNR-W 2-15 0411-02 | Zawór spustowy ze złączką do wężao śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 | 0 | 0
2.1.9 | KNR-W 2-15 0530-04 | Manometr z kurkiem monometrycznym | szt. | 1 | 0 | 0
2.1.10 | KNR-W 2-15 0530-01 | Termometry montowane w gotowej tulei | szt. | 1 | 0 | 0
2.1.11 | KNNR 4 0412-06 | Automatyczny odpowietrznik prosty z zaworem odcinającym | szt. | 1 | 0 | 0
2.1.12 | kalk. własna | Punkty stałe dla instalacji - wg projektu | kpl. | 1 | 0 | 0
2.1.13 | kalk. własna | Podpory i podwieszenia rurociągów - wg projektu | kpl. | 1 | 0 | 0
2.1.14 | kalk. własna | Przejścia i zabezpieczenia ogniochronne dla rur niepalnych (we wszystkich miejscach przejścia przez przegrody oddzielenia p.poż ) - wg projektu | kpl. | 1 | 0 | 0
2.2 | Pompy i zawory
2.2.1 | KNR 2-15 0408-06 | Zawór równoważący i regulacyjny niezależny od ciśnienia (PIBCV) z siłownikiem do regulacji płynnej 0-10V śr. nom. 100 mm | szt. | 1 | 0 | 0
2.2.2 | KNR 7-07 0105-01 analogia | N22- Pompa: , H=40kPa, V=42,982 m3/h | kpl. | 1 | 0 | 0
2.2.3 | KNR 7-07 0105-01 analogia | N22- Pompa: , H=60kPa, V=42,982 m3/h | kpl. | 1 | 0 | 0
2.3 | Izolacje termiczne
2.3.1 | KNR 2-16 0310-09 analogia | Izolacja o grubości 100 mm otulinami z wełny mineralnej z warstwą folii aluminiowej rurociągów o śr. zewn. 133 mm | m2 | 1 | 0 | 0
2.3.2 | KNR 2-16 0601-08 analogia | Płaszcze ochronne z blachy alucynk o grubości 0.75 mm na izolacji rurociągów o śr. zewn. ponad 191 mm | m2 | 1 | 0 | 0
2.4 | Elektryczne kable grzewcze
2.4.1 | kalk. własna | Samoregulujące kable grzejne ( wytrzymałość na temperature 80 C) - wg projektu | m | 1 | 0 | 0
2.4.2 | kalk. własna | Regulator - wg projektu | kpl. | 1 | 0 | 0
2.4.3 | kalk. własna | Czujnik temperatury - wg projektu | kpl. | 1 | 0 | 0
2.4.4 | kalk. własna | Zestaw połączeniowy do łączenia wszystkich typów samoograniczających przewodów grzejnych - wg projektu | kpl. | 1 | 0 | 0
2.4.5 | kalk. własna | Taśma AL.. 50mmx45m | kpl. | 1 | 0 | 0
2.4.6 | kalk. własna | Naklejka ostzregawcza, paczka 20 szt. | kpl. | 1 | 0 | 0
3 | WENTYLACJA
3.1 | Centrale
3.1.1 | kalk. własna | Centrala wentylacyjna wg projektu N22 | kpl. | 1 | 0 | 0
3.1.2 | kalk. własna | Dostawa i montaż konstrukcji pod centrale - zgodnie z projektem, klasa korozyjności C3 | kpl. | 1 | 0 | 0
3.2 | Roboty montażowe układu N22
3.2.1 | KNR 2-17 0102-07 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 8000 mm - udział kształtek do 55 % | m2 | 1 | 0 | 0
3.2.2 | KNR-W 2-17 0144-03 z.o.3.4. 9903-1 | Czerpnia ścienna 3000x3500 mm- wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.2.3 | kalk. własna Uproszczona | Montaż kratki wentylacyjnej 1750-x2350 w otworze okiennym | kpl. | 1 | 0 | 0
3.2.4 | KNR-W 2-17 0134-09 z.o.3.4. 9903-1 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o obwodzie do 7200 mm - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.2.5 | KNR-W 2-17 0153-03 z.o.3.3. 9902 z.o.3.4. 9903-3 z.o.3.6. 9904-2 analogia | Pokrywa rewizyjna 1000x1000 - wraz z próbą montażową wyższego | szt. | 1 | 0 | 0
3.2.6 | KNR-W 2-17 0138-05 z.o.3.4. 9903-1 z.o.3.6. 9904-2 analogia | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 8000 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - próby montażowe - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego | szt. | 1 | 0 | 0
3.2.7 | KNR 9-16 0102-08 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową - udział kształtek do 10%; obwód kanałów powyżej 6000 mm | m2 izolacji | 1 | 0 | 0
3.2.8 | KNR 2-16 0603-01 | Płaszcze z blachy alucynk, blacha 0,75 mm, powierzchnie płaskie | m2 | 1 | 0 | 0
3.2.9 | kalk. własna Uproszczona | Wykonanie przepustu przez okno dla układu N22: - demontaż okna wraz z ościeżnicą o wymiarach 2,40x1,80; - osadzenie przepustu z blachy stalowej; - wykonanie obróbki po demontażu ościeżnicy okiennej; - wykonanie uszczelnienia przepustu kanału nawiewenego N22 przez ścianę; | kpl. | 1 | 0 | 0
3.3 | Roboty montażowe układu Wa1
3.3.1 | KNR-W 2-17 0113-03 analogia | Przewody wentylacyjne chemoodporne śr. 250 mm - udział kształtek do 35 % | m | 1 | 0 | 0
3.3.2 | KNR-W 2-17 0155-03 z.o.3.4. 9903-1 | Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 315 mm - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.3.3 | KNR 2-17 0205-01 z.o.3.4. 9903-1 | Dachowy wentylator chemoodporny, przeciwwybuchowy, wywiewny O200 V=1120 m3/h, H=400 Pa - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.3.4 | KNR 2-17 0149-03 z.o.3.4. 9903-1 analogia | Podstawy dachowe chemoodporna PCV kołowe typ B/II o śr. do 315 mm, w układach kanałowych - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.3.5 | KNR-W 2-17 0153-03 z.o.3.4. 9903-1 | Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodów kołowych o śr. do 315 mm - próby montażowe | szt. | 1 | 0 | 0
3.4 | Roboty montażowe układu Wa2
3.4.1 | KNR-W 2-17 0113-03 analogia | Przewody wentylacyjne chemoodporne śr. 250 mm - udział kształtek do 35 % | m | 1 | 0 | 0
3.4.2 | KNR-W 2-17 0155-03 z.o.3.4. 9903-1 | Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 315 mm - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.4.3 | KNR 2-17 0205-01 z.o.3.4. 9903-1 | Dachowy wentylator chemoodporny, przeciwwybuchowy, wywiewny O200 V=1120 m3/h, H=400 Pa - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.4.4 | KNR 2-17 0149-03 z.o.3.4. 9903-1 analogia | Podstawy dachowe chemoodporna PCV kołowe typ B/II o śr. do 315 mm, w układach kanałowych - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.4.5 | KNR-W 2-17 0153-03 z.o.3.4. 9903-1 | Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodów kołowych o śr. do 315 mm - próby montażowe | szt. | 1 | 0 | 0
3.5 | Roboty montażowe układu Wa3
3.5.1 | KNR-W 2-17 0113-03 analogia | Przewody wentylacyjne chemoodporne śr. 250 mm - udział kształtek do 35 % | m | 1 | 0 | 0
3.5.2 | KNR-W 2-17 0155-03 z.o.3.4. 9903-1 | Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 315 mm - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.5.3 | KNR 2-17 0205-01 z.o.3.4. 9903-1 | Dachowy wentylator chemoodporny, przeciwwybuchowy, wywiewny O200 V=1120 m3/h, H=400 Pa - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.5.4 | KNR 2-17 0149-03 z.o.3.4. 9903-1 analogia | Podstawy dachowe chemoodporna PCV kołowe typ B/II o śr. do 315 mm, w układach kanałowych - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.5.5 | KNR-W 2-17 0153-03 z.o.3.4. 9903-1 | Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodów kołowych o śr. do 315 mm - próby montażowe | szt. | 1 | 0 | 0
3.6 | Roboty montażowe układu Wa4
3.6.1 | KNR-W 2-17 0113-03 analogia | Przewody wentylacyjne chemoodporne śr. 250 mm - udział kształtek do 35 % | m | 1 | 0 | 0
3.6.2 | KNR-W 2-17 0155-03 z.o.3.4. 9903-1 | Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 315 mm - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.6.3 | KNR 2-17 0205-01 z.o.3.4. 9903-1 | Dachowy wentylator chemoodporny, przeciwwybuchowy, wywiewny O200 V=1120 m3/h, H=400 Pa - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.6.4 | KNR 2-17 0149-03 z.o.3.4. 9903-1 analogia | Podstawy dachowe chemoodporna PCV kołowe typ B/II o śr. do 315 mm, w układach kanałowych - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.6.5 | KNR-W 2-17 0153-03 z.o.3.4. 9903-1 | Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodów kołowych o śr. do 315 mm - próby montażowe | szt. | 1 | 0 | 0
3.7 | Roboty montażowe układu Wt1
3.7.1 | KNR-W 2-17 0131-05 z.o.3.4. 9903-1 analogia | Przepustnice jednopłaszczyznowe PVC z siłownikiem EX, typ B do przewodów do śr 500 mm - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.7.2 | KNR-W 2-17 0138-02 z.o.3.4. 9903-1 analogia | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.7.3 | KNR-W 2-17 0113-03 analogia | Przewody wentylacyjne chemoodporne śr. 250 mm - udział kształtek do 35 % | m | 1 | 0 | 0
3.7.4 | KNR-W 2-17 0113-03 analogia | Przewody wentylacyjne chemoodporne śr. 315 mm - udział kształtek do 35 % | m | 1 | 0 | 0
3.7.5 | KNR-W 2-17 0113-04 z.o.3.2. 9901-12 analogia | Przewody wentylacyjne chemoodporne śr. 450 mm - udział kształtek do 35 % | m | 1 | 0 | 0
3.7.6 | KNR-W 2-17 0138-02 z.o.3.4. 9903-1 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.7.7 | KNR-W 2-17 0131-05 z.o.3.4. 9903-1 analogia | Przepustnice jednopłaszczyznowe PVC z siłownikiem, typ B do przewodów o śr. do 500 mm - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.7.8 | KNR-W 2-17 0155-05 z.o.3.4. 9903-1 | Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 500 mm - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.7.9 | KNR 2-17 0205-01 z.o.3.4. 9903-1 | Dachowy wentylator chemoodporny, przeciwwybuchowy, wywiewny O400 V=4800 m3/h, H=400 Pa - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.7.10 | KNR 2-17 0149-05 z.o.3.4. 9903-1 analogia | Podstawy dachowe chemoodporna PCV kołowe typ B/II o śr. do 500 mm, w układach kanałowych - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.7.11 | KNR-W 2-17 0153-03 z.o.3.4. 9903-1 | Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodów kołowych o śr. do 315 mm - próby montażowe | szt. | 1 | 0 | 0
3.8 | Roboty montażowe układu Wt2
3.8.1 | KNR-W 2-17 0131-05 z.o.3.4. 9903-1 analogia | Przepustnice jednopłaszczyznowe PVC z siłownikiem EX, typ B do przewodów do śr 500 mm - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.8.2 | KNR-W 2-17 0138-02 z.o.3.4. 9903-1 analogia | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.8.3 | KNR-W 2-17 0113-03 analogia | Przewody wentylacyjne chemoodporne śr. 250 mm - udział kształtek do 35 % | m | 1 | 0 | 0
3.8.4 | KNR-W 2-17 0113-04 z.o.3.2. 9901-12 analogia | Przewody wentylacyjne chemoodporne śr. 450 mm - udział kształtek do 35 % | m | 1 | 0 | 0
3.8.5 | KNR-W 2-17 0155-05 z.o.3.4. 9903-1 | Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 500 mm - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.8.6 | KNR 2-17 0205-01 z.o.3.4. 9903-1 | Dachowy wentylator chemoodporny, przeciwwybuchowy, wywiewny O400 V=5500 m3/h, H=450 Pa - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.8.7 | KNR 2-17 0149-05 z.o.3.4. 9903-1 analogia | Podstawy dachowe chemoodporna PCV kołowe typ B/II o śr. do 500 mm, w układach kanałowych - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.8.8 | KNR-W 2-17 0153-03 z.o.3.4. 9903-1 | Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodów kołowych o śr. do 315 mm - próby montażowe | szt. | 1 | 0 | 0
3.9 | Roboty montażowe układu Wt3
3.9.1 | KNR-W 2-17 0131-05 z.o.3.4. 9903-1 analogia | Przepustnice jednopłaszczyznowe PVC z siłownikiem EX, typ B do przewodów do śr 500 mm - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.9.2 | KNR-W 2-17 0138-02 z.o.3.4. 9903-1 analogia | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.9.3 | KNR-W 2-17 0113-03 analogia | Przewody wentylacyjne chemoodporne śr. 250 mm - udział kształtek do 35 % | m | 1 | 0 | 0
3.9.4 | KNR-W 2-17 0113-04 z.o.3.2. 9901-12 analogia | Przewody wentylacyjne chemoodporne śr. 450 mm - udział kształtek do 35 % | m | 1 | 0 | 0
3.9.5 | KNR-W 2-17 0155-05 z.o.3.4. 9903-1 | Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 500 mm - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.9.6 | KNR 2-17 0205-01 z.o.3.4. 9903-1 | Dachowy wentylator chemoodporny, przeciwwybuchowy, wywiewny O400 V=5500 m3/h, H=450 Pa - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.9.7 | KNR 2-17 0149-05 z.o.3.4. 9903-1 analogia | Podstawy dachowe chemoodporna PCV kołowe typ B/II o śr. do 500 mm, w układach kanałowych - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.9.8 | KNR-W 2-17 0153-03 z.o.3.4. 9903-1 | Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodów kołowych o śr. do 315 mm - próby montażowe | szt. | 1 | 0 | 0
3.10 | Roboty montażowe układu Wt4-7
3.10.1 | KNR-W 2-17 0131-05 z.o.3.4. 9903-1 analogia | Przepustnice jednopłaszczyznowe PVC z siłownikiem EX, typ B do przewodów do śr 500 mm - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.10.2 | KNR-W 2-17 0138-02 z.o.3.4. 9903-1 analogia | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.10.3 | KNR-W 2-17 0113-03 analogia | Przewody wentylacyjne chemoodporne śr. 250 mm - udział kształtek do 35 % | m | 1 | 0 | 0
3.10.4 | KNR-W 2-17 0113-05 z.o.3.2. 9901-12 analogia | Przewody wentylacyjne chemoodporne PVC, kołowe, typ B/I o śr. do 630 mm - udział kształtek do 35 % - na wysokości 8-15 m | m | 1 | 0 | 0
3.10.5 | KNR-W 2-17 0155-06 z.o.3.4. 9903-1 | Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 630 mm - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.10.6 | KNR 2-17 0205-01 z.o.3.4. 9903-1 | Dachowy wentylator chemoodporny, przeciwwybuchowy, wywiewny O400 V=6500 m3/h, H=300 Pa - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.10.7 | KNR 2-17 0149-06 z.o.3.4. 9903-1 analogia | Podstawy dachowe chemoodporna PCV kołowe typ B/II o śr. do 630 mm, w układach kanałowych - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.10.8 | KNR-W 2-17 0153-03 z.o.3.4. 9903-1 | Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodów kołowych o śr. do 315 mm - próby montażowe | szt. | 1 | 0 | 0
3.11 | Roboty montażowe układu Wt8
3.11.1 | KNR-W 2-17 0131-05 z.o.3.4. 9903-1 analogia | Przepustnice jednopłaszczyznowe PVC z siłownikiem EX, typ B do przewodów do śr 500 mm - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.11.2 | KNR-W 2-17 0138-02 z.o.3.4. 9903-1 analogia | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.11.3 | KNR-W 2-17 0113-03 analogia | Przewody wentylacyjne chemoodporne śr. 250 mm - udział kształtek do 35 % | m | 1 | 0 | 0
3.11.4 | KNR-W 2-17 0113-03 analogia | Przewody wentylacyjne chemoodporne śr. 315 mm - udział kształtek do 35 % | m | 1 | 0 | 0
3.11.5 | KNR-W 2-17 0155-05 z.o.3.4. 9903-1 | Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 500 mm - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.11.6 | KNR 2-17 0205-01 z.o.3.4. 9903-1 | Dachowy wentylator chemoodporny, przeciwwybuchowy, wywiewny O400 V=6500 m3/h, H=350 Pa- wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.11.7 | KNR 2-17 0149-05 z.o.3.4. 9903-1 analogia | Podstawy dachowe chemoodporna PCV kołowe typ B/II o śr. do 500 mm, w układach kanałowych - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.11.8 | KNR-W 2-17 0153-03 z.o.3.4. 9903-1 | Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodów kołowych o śr. do 315 mm - próby montażowe | szt. | 1 | 0 | 0
3.12 | Roboty montażowe układu Wt9
3.12.1 | KNR-W 2-17 0131-05 z.o.3.4. 9903-1 analogia | Przepustnice jednopłaszczyznowe PVC z siłownikiem EX, typ B do przewodów do śr 500 mm - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.12.2 | KNR-W 2-17 0138-02 z.o.3.4. 9903-1 analogia | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.12.3 | KNR-W 2-17 0113-03 analogia | Przewody wentylacyjne chemoodporne śr. 250 mm - udział kształtek do 35 % | m | 1 | 0 | 0
3.12.4 | KNR-W 2-17 0113-04 z.o.3.2. 9901-12 analogia | Przewody wentylacyjne chemoodporne śr. 450 mm - udział kształtek do 35 % | m | 1 | 0 | 0
3.12.5 | KNR-W 2-17 0155-05 z.o.3.4. 9903-1 | Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 500 mm - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.12.6 | KNR 2-17 0205-01 z.o.3.4. 9903-1 | Dachowy wentylator chemoodporny, przeciwwybuchowy, wywiewny O400 V=5500 m3/h, H=450 Pa - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.12.7 | KNR 2-17 0149-05 z.o.3.4. 9903-1 analogia | Podstawy dachowe chemoodporna PCV kołowe typ B/II o śr. do 500 mm, w układach kanałowych - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.12.8 | KNR-W 2-17 0153-03 z.o.3.4. 9903-1 | Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodów kołowych o śr. do 315 mm - próby montażowe | szt. | 1 | 0 | 0
3.13 | Roboty montażowe układu Wt10
3.13.1 | KNR-W 2-17 0131-05 z.o.3.4. 9903-1 analogia | Przepustnice jednopłaszczyznowe PVC z siłownikiem EX, typ B do przewodów do śr 500 mm - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.13.2 | KNR-W 2-17 0138-02 z.o.3.4. 9903-1 analogia | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.13.3 | KNR-W 2-17 0113-03 analogia | Przewody wentylacyjne chemoodporne śr. 250 mm - udział kształtek do 35 % | m | 1 | 0 | 0
3.13.4 | KNR-W 2-17 0113-03 analogia | Przewody wentylacyjne chemoodporne śr. 315 mm - udział kształtek do 35 % | m | 1 | 0 | 0
3.13.5 | KNR-W 2-17 0155-05 z.o.3.4. 9903-1 | Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 500 mm - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.13.6 | KNR 2-17 0205-01 z.o.3.4. 9903-1 | Dachowy wentylator chemoodporny, przeciwwybuchowy, wywiewny O400 V=6500 m3/h, H=350 Pa - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.13.7 | KNR 2-17 0149-05 z.o.3.4. 9903-1 analogia | Podstawy dachowe chemoodporna PCV kołowe typ B/II o śr. do 500 mm, w układach kanałowych - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.13.8 | KNR-W 2-17 0153-03 z.o.3.4. 9903-1 | Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodów kołowych o śr. do 315 mm - próby montażowe | szt. | 1 | 0 | 0
3.14 | Roboty montażowe układu Wt11-13
3.14.1 | KNR-W 2-17 0113-04 z.o.3.2. 9901-12 analogia | Przewody wentylacyjne chemoodporne śr. 450 mm - udział kształtek do 35 % | m | 1 | 0 | 0
3.14.2 | KNR-W 2-17 0155-05 z.o.3.4. 9903-1 | Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 500 mm - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.14.3 | KNR 2-17 0205-01 z.o.3.4. 9903-1 | Dachowy wentylator chemoodporny, przeciwwybuchowy, wywiewny O400 V=5500 m3/h, H=450 Pa - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.14.4 | KNR 2-17 0149-05 z.o.3.4. 9903-1 analogia | Podstawy dachowe chemoodporna PCV kołowe typ B/II o śr. do 500 mm, w układach kanałowych - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.14.5 | KNR-W 2-17 0153-03 z.o.3.4. 9903-1 | Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodów kołowych o śr. do 315 mm - próby montażowe | szt. | 1 | 0 | 0
3.14.6 | KNR-W 2-17 0131-05 z.o.3.4. 9903-1 analogia | Przepustnice jednopłaszczyznowe PVC z siłownikiem EX, typ B do przewodów do śr 500 mm - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.14.7 | KNR-W 2-17 0138-02 z.o.3.4. 9903-1 analogia | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - wraz z próbą montażową | szt. | 1 | 0 | 0
3.14.8 | KNR-W 2-17 0113-03 analogia | Przewody wentylacyjne chemoodporne śr. 250 mm - udział kształtek do 35 % | m | 1 | 0 | 0
3.15 | Roboty montażowe układu W9 (bytowego)
3.15.1 | KNR-W 2-17 0131-05 z.o.3.4. 9903-1 analogia | Przepustnice jednopłaszczyznowe PVC z siłownikiem EX, typ B do przewodów śr 315 mm - wraz z próbą montażową (zabudowa na odejściach kratek dolnych) | szt. | 1 | 0 | 0
3.16 | Poszerzenia otworów |  |  |  | 0 | 0
3.16.1 | KNR AT-17 0104-06 | Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - strop | kpl. | 1 | 0 | 0
4 | INSTALACJE ELETRYCZNE
4.1 | ROZBUDOWA ROZDZIELNICY WENT-1
4.1.1 | KNNR 5 0407-02 analogia | Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach Wyłącznik silnikowy 20A 16-20A | szt. | 1 | 0 | 0
4.1.2 | KNNR 5 0407-02 analogia | Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach Wyłącznik silnikowy 10A 6,3-11A | szt. | 1 | 0 | 0
4.1.3 | KNNR 5 0407-02 analogia | Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach Wyłącznik silnikowy 6A 4-6,3A | szt. | 1 | 0 | 0
4.1.4 | KNNR 5 0407-01 analogia | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach Rozłącznik bezpiecznikowy 1P 63A | szt. | 1 | 0 | 0
4.1.5 | KNR 5-14 0514-03 analogia | Montaż zacisków jednoobwodowych z zamocowaniem korytka z założeniem mostków Złączka zaciskowa beżowa 4mm2 | szt. | 1 | 0 | 0
4.1.6 | KNR 5-14 0514-03 analogia | Montaż zacisków jednoobwodowych z zamocowaniem korytka z założeniem mostków Złączka zaciskowa beżowa 2,5mm2 | szt. | 1 | 0 | 0
4.1.7 | KNR 5-14 0514-03 analogia | Montaż zacisków jednoobwodowych z zamocowaniem korytka z założeniem mostków Złączka zaciskowa niebieska 4mm2 | szt. | 1 | 0 | 0
4.1.8 | KNR 5-14 0514-03 analogia | Montaż zacisków jednoobwodowych z zamocowaniem korytka z założeniem mostków Złączka zaciskowa niebieska 2,5mm2 | szt. | 1 | 0 | 0
4.1.9 | KNR 5-14 0514-03 analogia | Montaż zacisków jednoobwodowych z zamocowaniem korytka z założeniem mostków Złączka zaciskowa żółto-zielona 4mm2 | szt. | 1 | 0 | 0
4.1.10 | KNR 5-14 0514-03 analogia | Montaż zacisków jednoobwodowych z zamocowaniem korytka z założeniem mostków Złączka zaciskowa żółto-zielona 2,5mm2 | szt. | 1 | 0 | 0
4.1.11 | KNR 5-14 0514-03 analogia | Montaż zacisków jednoobwodowych z zamocowaniem korytka z założeniem mostków Płytka końcowa beżowa 4mm2 | szt. | 1 | 0 | 0
4.1.12 | KNR 5-14 0514-03 analogia | Montaż zacisków jednoobwodowych z zamocowaniem korytka z założeniem mostków Płytka końcowa beżowa 2,5mm2 | szt. | 1 | 0 | 0
4.1.13 | KNR 5-14 0514-03 analogia | Montaż zacisków jednoobwodowych z zamocowaniem korytka z założeniem mostków Trzymacz zacisków | szt. | 1 | 0 | 0
4.1.14 | KNR 4-03 0305-01 analogia | Montaż wkładek topikowych Wkładka bezpiecznikowa DO1 4A Pierścień dopasowujący 4A D02-D01/PE-4 Element dopasowujący do wkładek D01 | szt. | 1 | 0 | 0
4.2 | KABLE I PRZEWODY
4.2.1 | KNNR 5 0714-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania Kabel N2XH 5x4mm2 | m | 1 | 0 | 0
4.2.2 | KNNR 5 0714-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania Kabel N2XH 3x4mm2 | m | 1 | 0 | 0
4.2.3 | KNNR 5 0716-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych Kabel N2XH 3x1,5mm2 | m | 1 | 0 | 0
4.2.4 | KNNR 5 1203-02 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 1 | 0 | 0
4.2.5 | KNNR 5 1203-01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 1 | 0 | 0
4.3 | POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
4.3.1 | KNR-W 5-08 0902-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy | pomiar | 1 | 0 | 0
4.3.2 | KNR-W 5-08 0902-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny | pomiar | 1 | 0 | 0
4.3.3 | KNR-W 5-08 0901-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar | pomiar | 1 | 0 | 0
4.3.4 | KNR-W 5-08 0901-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar | pomiar | 1 | 0 | 0
4.3.5 | KNR-W 5-08 0901-03 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar | pomiar | 1 | 0 | 0
4.3.6 | KNR-W 5-08 0901-04 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar | pomiar | 1 | 0 | 0