[image: image1.jpg]Fundusze
Europejskie
Inteligentny Rozwdéj




[image: image2.jpg]Rzeczpospolita
Polska




[image: image3.jpg]Narodowe Centrum
Badan i Rozwoju




[image: image4.jpg]Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego






Projekt pt.: „Opracowanie innowacyjnych mieszanek klejowych do szerokiego spektrum zastosowań w przemyśle drzewnym” nr  POIR.01.01.01-00-0823/20 współfinansowany przez 
Program Inteligentny Rozwój 2014-2020

realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Złotów, 07.02.2022r.                                                           

Dotyczy realizacji projektu w ramach

Programu operacyjnego: Inteligentny Rozwój 2014-2020

 Osi priorytetowej: 01.00.00 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działania: 01.01.00 Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałania:01.01.01 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnych mieszanek klejowych do szerokiego spektrum zastosowań w przemyśle drzewnym”
Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0823/20
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19
na dostawę i montaż
Kotłowni kontenerowej o mocy 720 kW w ilości 

 – 1szt.
na potrzeby realizacji ww. projektu przez firmę

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PROMA MARCIN KOWALSKI

I. ZAMAWIAJĄCY 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 

PROMA MARCIN KOWALSKI 

77-400 Złotów, ul. Chojnicka 5
tel.: +48 506-158-918

II. TRYB ZAMÓWIENIA
1. Niniejsze zamówienie będzie udzielone zgodnie z Zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019r.
2. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm..
3. Osoby realizujące czynności związane z przygotowaniem  i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy: Marcin Kowalski
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO OPIS

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Kotłowni kontenerowej o mocy 720 kW – 1 szt., na potrzebę projektu realizowanego przez Zamawiającego o parametrach równych bądź równoważnych:
a. 6200mm długość, 2350mm szerokość, 2800mm wysokość,

b. komin fi 350 mm w obudowie INOX, wysokość od podłoża- 10 m,

c. kocioł 720kW, płomieniówkowy z paleniskiem ceramicznym, wysokotemperaturowy, na olej termiczny 200st C,

d. ruszt wypiętrzający żeliwny na pellety o granulacji 6mm,,

e. multicyklon dla oczyszczania z pyłów zawartych w gazach odlotowych kotła

f. wentylator do odprowadzania spalin o mocy min. 2,0 KW,

g. zbiornik na pellet o pojemność min. 2m3 wyposażonego w przekładnię podajnika o mocy min. 1.1kw,

h. sterowanie automatyczne
Wykonawca po ukończeniu prac instalacyjnych dostarczy Zamawiającemu, w języku polskim, kompletną Dokumentację Techniczno-Ruchową zawierającą instrukcje, specyfikacje techniczne, rysunki wykonanych instalacji oraz wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności, wymagane prawem dla zapewnienia Zamawiającemu prawidłowej eksploatacji Przedmiotu Dostawy. Przedmiot Dostawy musi posiadać wymagane prawem polskim atesty dopuszczające do stosowania go na rynku polskim, zgodne z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.
Wykonawca dostarczy również Zamawiającemu do testów rozruchowych pompę obiegową odpowiednią dla oleju termicznego, przystosowaną do pracy w wysokich temperaturach.
ZAMAWIAJĄCY UDOSTĘPNI NA KOSZT WŁASNY:
· doprowadzenie instalacji obiegowej C.O  , wod/kan oraz instalacji elektrycznej w miejsce posadowienia kotłowni
· odpowiedniej ilości oleju termicznego dowolnego producenta

· przygotowanie utwardzonego podłoża pod kotłownię

· zorganizuje potrzebne do rozładunku i posadowienia kotłowni urządzenia dźwigowe na łącznie 3 godziny.

Przedmiot zamówienia określają kody CPV: 

42000000-6: Maszyny przemysłowe 
44600000-6: Zbiorniki, rezerwuary i pojemniki; grzejniki centralnego ogrzewania i kotły
Wyżej wymieniony przedmiot zamówienia  musi być  dostarczony do siedziby Zamawiającego: 77-420 Lipka,  Debrzno Wieś
Urządzenie zakupione zostanie w ramach realizacji projektu w celu dalszego leasingowania przez Zamawiającego.
Terminu dostawy – 2 miesiące od podpisania umowy.
IV. WYKONAWCA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zapytanie ofertowe skierowane jest do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wpis do właściwego rejestru przedsiębiorstw) bądź jednostek posiadających zdolność prawną do wykonania przedmiotu zamówienia.

V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

· mogą zaproponować przedmiot zamówienia, który:
a. spełnia wszelkie wymagania obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada wszelkie dopuszczenia do użytkowania go na tym terytorium. 
b. Jest nowy i wolny od wad oraz praw osób trzecich. W przypadku gdyby się okazało, że dostarczony Przedmiot Dostawy narusza w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy  dotyczące jego: wytworzenia, transportu, jakości, bezpieczeństwa, certyfikacji, ochrony środowiska, itp., Wykonawca oświadcza, że przejmuje na siebie za to pełną odpowiedzialność i zobowiązuje się do pokrycia wszelkich wynikłych z tego powodu dla Zamawiającego i osób trzecich strat i szkód w tym: kosztów sądowych i pomocy prawnej, kosztów ekspertyz, zapłaconych przez Zamawiającego: kar, odszkodowań i zwrotu utraconych korzyści.

· posiadają odpowiednie ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności 
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia zawartego na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

2. Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

· uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

· posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;

· pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

· pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

VI. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy sporządzić na załączonym wzorze Formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) w języku polskim.

2. Oferta powinna zawierać w szczególności:

· cenę netto i brutto. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu wystawienia zapytania ofertowego.

· termin płatności za fakturę

· termin realizacji zamówienia

· gwarancję

· datę przygotowania oraz termin ważności oferty
· nazwę i adres oferenta

· załącznik nr 2 zapytania ofertowego

· specyfikację urządzenia.

3. Zamawiający rezerwuje sobie prawo odrzucenia oferty, która nie jest zgodna z oczekiwanym układem treści i formy pisemnej.

4. Oferenci zobowiązani są przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Oferta musi być sporządzona w sposób czytelny i trwały oraz czytelnie podpisana przez osobę właściwą do reprezentowania Oferenta.

5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Informacje zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym mogą być wykorzystane przez oferentów jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. w celu przygotowania oferty.

7. W przypadku zakwalifikowania, wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony indywidualnie.

8. Długość czasowa ważności oferty – nie mniej niż 1 miesiąc
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych/częściowych
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować przedmiotu zamówienia. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach a także jego odwołanie oraz zakończenie postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo dalszego negocjowania najkorzystniejszej oferty.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT 

Wykonawca zostanie wybrany w oparciu o poniższe kryteria i sposób przyznawania punktów (max. punktów: 100):
	KRYTERIUM
	WAGA (%)

	Cena 
	100


KRYTERIUM OCENY – cena oferowana netto – waga: 100%

Punktacja za cenę będzie obliczana na postawie wzoru:

K = Cn x waga / Cr

K- otrzymane punkty

Cn – łączna cena netto oferty z najniższą ceną

Cr – łączna cena netto oferty rozpatrywanej

Ceną braną pod uwagę przy ocenie ofert jest cena netto oferty za realizację całości zamówienia. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Weryfikacja danego kryterium nastąpi na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.
VIII. SPOSÓB OCENY OFERT 
1. Sprawdzenie, czy oferta spełnia wymagania (w tym kryteria formalne) przedstawione w zapytaniu ofertowym. Oferty spełniające wymagania zostaną poddane dalszej ocenie. Oferty nie spełniające któregokolwiek z wymagań (lub kryteriów formalnych) zostaną odrzucone. 

2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę wykonawcy, która łącznie za kryteria przyjęte w niniejszym postępowaniu, uzyska największą liczbę punktów K. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji cenowej z oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

IX. ZMIANY W UMOWIE
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Dopuszczalne zakres zmian obejmuje:

a) zmiany wynikające z przepisów prawa mających wpływ na realizację umowy;

b) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy przyczyn;

c) zmiany organizacyjne polegające na aktualizacji nazwy, adresu siedziby, formy prawnej Wykonawcy, zmianie osób kierujących wykonywaniem przedmiotu zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że podwykonawcy i inne podmioty spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;

d) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT;

e) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany kursu – przedmiot zamówienia został wyceniony w walucie obcej;

f) zmiany zapisów umowy na skutek wystąpienia siły wyższej w zakresie wymaganym przez sytuację.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy z Wykonawcą dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

X. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące. 

2. Wybór oferenta nie będzie oznaczał zaciągnięcia zobowiązania cywilno-prawnego. 

3. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w specyfikacji przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, technologii, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 
XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty prosimy składać:

do dnia 10.03.2022
- liczy się data wpływu do Zamawiającego  poprzez dowolną z poniżej opisanych form

Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy przesłać w formie skanu na adres mailowy lub w oryginale pocztą listową/kurierską lub złożyć osobiście:

a/ poczta elektroniczna:

adres e-mail: Marcin.kowalski@phuproma.com.pl

b/ poczta tradycyjna/kurier/osobiście:

adres:  PHU PROMA Marcin Kowalski

77-400 Złotów, ul. Chojnicka 5, POLSKA (w godz. 8:00-15:00)

c/ lub poprzez system internetowy - BAZĘ KONKURENCYJNOŚCI

XII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTEM 
Osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego do kontaktu i udzielania wyjaśnień w sprawie zapytania ofertowego jest  Pan Marcin Kowalski 

tel.: +48 506-158-918

e-mail:marcin.kowalski@phuproma.com.pl
XIII. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o braku powiązań 

3. Oświadczenie o zdolności oferenta do wykonania zamówienia
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19
Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 
I.  ZAMAWIAJĄCY 
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 

PROMA MARCIN KOWALSKI 

77-400 Złotów, ul. Chojnicka 5

tel.: +48 506-158-918
II.  OFERENT/WYKONAWCA
	Nazwa  i adres Oferenta:

(NIP jeśli dotyczy)


	

	Imię i nazwisko osoby właściwej do reprezentowania Oferenta:
	

	Osoba do kontaktów roboczych

z ramienia Oferenta:
	

	Telefon Oferenta:
	

	E-mail Oferenta:
	


III.  Proponowane kryteria:

- CENA - Oferowana łączna cena netto realizacji całego przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu

ofertowym nr 1:

                                                                          kwota: ……....................................................... waluta: …………………

słownie: ….......................................................................................................................................................................................... 

IV. Ponadto oświadczam, że:

- zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

- zapoznałem/am się z warunkami zapytania ofertowego, akceptuję je i zobowiązuję się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zwarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

-  pomiędzy moją firmą, a PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PROMA MARCIN KOWALSKI nie zachodzą powiązania kapitałowe oraz osobowe.

- załączono specyfikację urządzenia.

- termin płatności za fakturę:  ……………………………………………………………………………….…………………….

- termin realizacji przedmiotu zamówienia: ………………………………………………….……………………………….

- termin ważności oferty:  ………………………………………………….…………………………………………………………

- gwarancja………………………………………………………………………………………………………………………………….
V. Dodatkowo oświadcza, że:

a/ Przedmiot Dostawy  spełnia/nie spełnia wszelkie wymagania obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada wszelkie dopuszczenia do użytkowania go na tym terytorium. 
b/ Przedmiot Dostawy jest/ nie jest nowy i wolny od wad oraz praw osób trzecich. W przypadku gdyby się okazało, że dostarczony Przedmiot Dostawy narusza w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy  dotyczące jego: wytworzenia, transportu, jakości, bezpieczeństwa, certyfikacji, ochrony środowiska, itp., Wykonawca oświadcza, że przejmuje na siebie za to pełną odpowiedzialność i zobowiązuje się do pokrycia wszelkich wynikłych z tego powodu dla Zamawiającego i osób trzecich strat i szkód w tym: kosztów sądowych i pomocy prawnej, kosztów ekspertyz, zapłaconych przez Zamawiającego: kar, odszkodowań i zwrotu utraconych korzyści.

c/ Wykonawca posiada/nie posiada odpowiednie ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności 
………………………………….                                                                        ….........………...................................................

Miejscowość  i data                                                                                             czytelny podpis Oferenta

......................................................................................................
                                                            stempel firmowy Oferenta

                                                                     (jeśli posiada)
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19
Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
I.  ZAMAWIAJĄCY 
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 

PROMA MARCIN KOWALSKI 

77-400 Złotów, ul. Chojnicka 5

tel.: +48 506-158-918
II.  OFERENT/WYKONAWCA
	Nazwa  i adres Oferenta:
	

	Imię i nazwisko osoby właściwej do reprezentowania Oferenta:
	


Oświadczam, że pomiędzy PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PROMA MARCIN KOWALSKI (Zamawiający), 

a …………...............................................................................................………………………………........................................................

(nazwa Oferenta)

nie zachodzą powiązania kapitałowe oraz osobowe.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………….                                                                       ….........………...................................................

Miejscowość  i data                                                                                          czytelny podpis Oferenta
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PROMA MARCIN KOWALSKI

NIP 7671537860 REGON 300086179 – 77-400 Złotów, ul. Chojnicka 5


[image: image1.jpg][image: image2.jpg][image: image3.jpg][image: image4.jpg]