Zapytanie ofertowe

Amplus Sp. z o.o., w związku z ubieganiem się  o dofinansowanie na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.2, zaprasza do składania ofert na wykonanie instalacji fotowoltaicznej gruntowej o mocy min. 49,20 kWp, a max. 49,99 kWp.
I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Amplus Sp. z o.o., 

NIP 1132820019,  REGON 142488709
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa  

adres do korespondencji:

Strzelce 41c, 24-150 Nałęczów
e-mail: kd.dakpol@gmail.com
Osoba do kontaktu: Krystyna Daszyńska
Tel. 575 155 166
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż  i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej gruntowej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej o  łącznej mocy  minimum 49,20 kWp, a maksymalnie 49,99 kWp w miejscowości Strzelce 41c, gm. Nałęczów. 

Instalacja musi być zbudowana z modułów fotowoltaicznych, których moc znamionowa jest nie mniejsza niż  530Wp. 
W ramach przedmiotu zamówienia zakłada się w szczególności następujące prace: 

· Wykonanie  i  dokonanie  uzgodnień  projektu  technicznego  instalacji  w  oparciu  o  wymogi Zamawiającego,
· Wykonanie konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne, 
· Wykonanie robót w zakresie kompletnej dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej (paneli fotowoltaicznych i inwerterów) oraz wykonania  wszystkich  niezbędnych  prac  związanych  z  realizacją  instalacji  na nieruchomości Zamawiającego,
· Wykonanie robót w zakresie okablowania elektrycznego oraz wykonanie pozostałych niezbędnych prac związanych z układem przewodów, urządzeń, armatury regulującej, odcinającej, sterującej instalacją elektryczną, niezbędnej do obsługi wykonanej instalacji,
· Inne niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia prace związane z procesem montażu instalacji fotowoltaicznych

· Wykonanie uziemienia na potrzeby instalacji fotowoltaicznej oraz zastosowanie ochronników przepięciowych co najmniej klasy 1.
· Montaż liczników wytworzonej energii elektrycznej umożliwiających gromadzenie i zdalny odczyt danych

· Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, dokonanie próbnego rozruchu przed odbiorem prac, dokonanie regulacji i rozruchu instalacji,
· Wykonanie testów i pomiarów instalacji fotowoltaicznej elektrycznej, wymaganych odpowiednimi przepisami
· Przyłączenie instalacji  fotowoltaicznej  do  istniejącej  wewnętrznej  instalacji  elektrycznej Zamawiającego w miejscu uzgodnionym i zatwierdzonym przez Zamawiającego,

· Wykonanie  podłączenia  instalacji  fotowoltaicznej  do  sieci  elektroenergetycznej  systemu Dystrybucyjnego
· Przeszkolenia  użytkowników  z  zakresu przyłączenia  do  sieci,  eksploatacji  i  konserwacji  instalacji  fotowoltaicznej,  
· Przywrócenia miejsc  prowadzenia  prac  w  związku z montażem instalacji fotowoltaicznej do stanu nie gorszego niż stan pierwotny, 
· Przygotowania niezbędnej dokumentacji i zgłoszenia w imieniu Zamawiającego przyłączenia wykonanej instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej Systemu Dystrybucyjnego

· Uzyskanie uzgodnienia przeciwpożarowego wykonanego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych dla instalacji. 
· Sporządzenie  protokołu odbioru  instalacji 

Specyfikacja paneli fotowoltaicznych:  

- Moduły monokrystaliczne

- Moc minimum 530 Wp
- Sprawność modułu minimum 20%

- Współczynnik temperaturowy Pmax:  – 0,35%/°C

- Dodatnia tolerancja mocy od 0 do+3W

- Skrzynka przyłączowa IP68, 3 diody

- Maksymalne obciążenie statyczne, przód 5400Pa

- Maksymalne obciążenie statyczne, tył 2400Pa

- Panele zakupione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą złożenia oferty 
- Gwarancja dla paneli fotowoltaicznych minimum 12 lat (gwarancja produktowa) oraz min. 25 lat gwarancja wydajności liniowej, 0,5% roczna degradacja w ciągu 25 lat.
- Moduł PV powinien posiadać certyfikat lub dokument z akredytowanej jednostki laboratoryjnej potwierdzające pozytywny wynik testów modułów zgodnie z normą IEC 61215 i IEC 61730 (PN-EN 61215-2).
Specyfikacja inwerterów/falowników:  

- Topologia falownika beztransformatorowa

- Sprawność maksymalna min. 98%

- Sprawność europejska ważona min. 98%
- Moc znamionowa min. 50kW

- Stopień ochrony min. IP 65
- Inwertery muszą posiadać certyfikat na zgodność z normą 50549 (lub z kodeksem NC RfG w ramach dowolnego programu certyfikacji), 
- Gwarancja na inwertery minimum 10 lat.
Konstrukcja wsporcza:

-konstrukcja na grunt o wysokiej wytrzymałości,
-materiał: stal, aluminium i tworzywo,

-elementy konstrukcji odporne na korozję,

-konstrukcja dopasowana do ilości paneli

- długość okresu gwarancji producenta na produkt minimum – 10 lat

Parametry okablowania DC:
-przekrój min. 1x6mm2

-giętkość żyły min. 5 klasa

-izolacja i powłoka zewnętrzna: bezhalogenowa, nierozprzestrzeniająca płomienia, niewydzielająca dymu

-żywotność min. 25 lat

Montaż: 

• Okres gwarancji na wykonaną usługę wraz z pozostałymi urządzeniami i materiałami niezbędnymi do wykonania instalacji fotowoltaicznych (bez paneli, inwerterów i konstrukcji wsporczej) minimum 5 lat.
W  przypadku  zaoferowania okresów gwarancyjnych krótszych niż opisany powyżej,  oferta  zostanie  odrzucona.  Okresy  gwarancji  stanowią  kryterium oceny ofert. 
Panele  fotowoltaiczne i  inwertery  oraz  pozostałe  elementy  składowe instalacji muszą  być  nowe, nieużywane. Zamawiający wymaga przedłożenia kart katalogowych/technicznych dla modułów fotowoltaicznych oraz inwerterów, potwierdzających spełnienie wszystkich wymaganych parametrów technicznych. 
Zamawiający nie dopuszcza stosowania urządzeń i elementów z tzw. „kategorii B”. Zamawiający wymaga sporządzenia dokumentacji ppoż.
Instalacja musi być wyposażona w inteligentny system zarządzania energią.  

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów innych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w związku z aktualnie obowiązującymi rozwiązaniami technologicznymi dot. instalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem zachowania równoważności w zakresie parametrów jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych, które muszą być na poziomie nie niższym niż wskazane w niniejszym  Zapytaniu ofertowym.
Zamawiający w związku z realizacją przedmiotu zamówienia nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. Zakres oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Zamawiający dokona odbioru robót po wykonaniu przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych do realizacji robót. 
W celu uzyskania dokładniejszych informacji istnieje możliwość wizji lokalnej w miejscu realizacji projektu po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Panią Krystyną Daszyńską, tel.  575 155 166.
Oferenci mogą także wysyłać pytania, co do treści Zapytania ofertowego na adres e-mail kd.dakpol@gmail.com lub za pośrednictwem strony internetowej Bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania Oferentów pod warunkiem, że zostaną przesłane najpóźniej na 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.
Wykonując przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:

a) Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawem budowlanym. 
b) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części lub urządzeń w toku realizacji, Wykonawca zobowiązany jest naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego na własny koszt.
Zamawiający dopuszcza, aby realizacja i odbiory przedmiotu zamówienia, następowały w częściach. Każdy etap musi zakończyć się podpisaniem protokołu odbioru.
Kod CPV: 

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 Instalacje słoneczne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI
W celu wykazania spełnienia warunku Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na potwierdzenie prowadzenia działalności: aktualnego dokumentu rejestrowego w postaci: odpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a w przypadku spółek cywilnych umowę spółki oraz aktualne odpisy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) wszystkich wspólników spółki. Dokument CEiDG i KRS muszą być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert dla każdego uczestnika postępowania. Z dokumentów rejestrowych musi wynikać, że Wykonawca prowadził przed dniem opublikowania niniejszego Zapytania ofertowego działalność gospodarczą w zakresie PKD 43.21.Z - wykonywanie instalacji elektrycznych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ramach konsorcjum lub w przypadku spółek cywilnych, warunek o posiadaniu w dokumencie rejestrowym kodu PKD 43.21.Z musi spełnić przynajmniej jeden lub łącznie wszyscy Wykonawcy/wspólnicy spółki cywilnej ubiegający się o udzielenie zamówienia.
2) WIEDZA I DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie należycie wykonał: roboty polegające na realizacji co najmniej 2 gruntowych instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 40 kW.
Na okoliczność spełnienia warunku wymaga się przedłożenia oświadczenia „Wykaz robót” (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2). Do wykazu robót obowiązkowo należy dołączyć dowody potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, tj. wydane przez inwestorów referencje potwierdzające prawidłowość wykonania prac lub protokoły odbioru z klauzulą wskazującą na brak zastrzeżeń wobec prac wykonanych przez oferenta.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli przynajmniej jeden z członków konsorcjum wykaże się spełnieniem warunku. 

3) OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że dysponuje następującą kadrą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia::
-osoba posiadająca  certyfikat SEP w kategorii E 
- osoba posiadająca  certyfikat SEP w kategorii D

- osoba posiadająca  certyfikat Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii z zakresem systemów fotowoltaicznych wydanych przez UDT do odbioru prac instalacyjnych. 

Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji wymianę osób na inne o dedykowanych uprawnieniach. 
Na okoliczność spełnienia warunku wymaga się przedłożenia oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 Wykaz osób ). 
4)  SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Wykonawca oświadcza, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wykonawca dostarczy następujące dokumenty:

1. Zaświadczenie o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego wraz  informacją, że w stosunku do Wykonawcy nie jest prowadzone postępowanie:

- egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązania wnioskodawcy

-  w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.

Dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert dla każdego uczestnika postępowania.

2. Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS. Dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert dla każdego uczestnika postępowania.
3. Zaświadczenie/Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzające że Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
4. Polisa ubezpieczeniowa potwierdzająca posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej o wartości 100 000,00 zł wraz z potwierdzeniem płatności w celu pokrycia ewentualnych strat wynikających z błędnego montażu instalacji i uszkodzenia budynku podczas montażu. 

W przypadku Wykonawców wspólne ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymóg posiadania polisy ubezpieczenia OC zostanie spełniony zarówno, gdy jeden członek konsorcjum będzie posiadał polisę ubezpieczenia OC na żądaną przez zamawiającego lub wyższą sumę gwarancyjną, ale także gdy dwaj (lub więcej) członkowie konsorcjum przedłożą polisy ubezpieczeniowe na łączną sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wskazana przez zamawiającego.
IV. WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamówienie nie zostanie udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiemy wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta/wykonawcę oświadczenia o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania.
Oferent/Wykonawca, który nie złoży oświadczenia o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania lub nie podpisze się pod oświadczeniem zostanie odrzucony z udziału w postępowaniu.
V. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania, uruchomienia instalacji fotowoltaicznej najpóźniej do 31.03.2022r..
2. Zadanie uzna się za wykonane po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego robót objętych Zamówieniem przez Zamawiającego oraz po złożeniu w imieniu Zamawiającego wymaganych dokumentów celem odbioru instalacji przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej.
VI. LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 
   wraz z następującymi załącznikami:
1. Aktualny dokument rejestrowy według wymagań

2. Załącznik nr 2 Wykaz robót wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość wykonania robót

3. Załącznik nr 3 Wykaz osób

4. Zaświadczenie o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego wg wymagań

5. Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS wg wymagań

6. Dokumenty potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wg wymagań

7. Polisa ubezpieczeniowa w zakresie działalności związanej z projektem wg wymagań

8. Karty produktowe umożliwiająca weryfikację parametrów oferowanych urządzeń

9. Certyfikaty dla paneli i inwertera na  zgodność ze wymaganymi normami

10. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań 

11. W przypadku odbycia wizji lokalnej - Załącznik nr 5 - notatka z wizji lokalnej.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta musi zostać sporządzona na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego i musi zawierać :
a. Pełną nazwę i adres siedziby Oferenta, nr telefonu osoby do kontaktu oraz NIP.
b. Cenę oferty netto, brutto oraz stawkę podatku VAT. Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  
c. Okres gwarancji dla inwertera (wymagany minimum 10-letni okres gwarancji).
d. Okres gwarancji na panele fotowoltaiczne (wymagany minimum 12-letni okres gwarancji).

e. Okres gwarancji na wykonaną usługę  wraz z  konstrukcją wsporczą i pozostałymi materiałami niezbędnym do wykonani instalacji fotowoltaicznych  (bez paneli i inwerterów) (wymagany minimum 5-letni okres gwarancji).

f. Czas reakcji serwisowej od chwili zgłoszenia usterki/awarii przez ustalony kanał komunikacji do chwili próby jej usunięcia (zaoferowany czas reakcji serwisowej w godzinach może wynieść maksymalnie 48 h).
g. Datę sporządzenia oferty i podpis osoby /osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta  wraz z pieczęcią firmową pod Formularzem ofertowym oraz Oświadczeniami
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru oferenta oraz unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyn. 
6. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

- została złożona po terminie składania ofert określonym w Zapytaniu ofertowym;

- została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu ze względu na konieczność uniknięcia konfliktu interesów, w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym;

- została złożona przez oferenta niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, określonych w Zapytaniu ofertowym 
- nie zawiera wszystkich wymaganych załączników 
- zaoferowano okresy gwarancyjne krótsze niż opisane powyżej
- zaoferowano czas reakcji serwisowej od chwili zgłoszenia usterki/awarii przez ustalony kanał komunikacji do chwili próby jej usunięcia dłuższy niż 48 h.

- nie została złożona na Formularzu ofertowym, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego. 

7. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do każdego wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od każdego wykonawcy, którego oferta może zawierać rażąco niską cenę kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową.  W przypadku nie przedstawienia na wniosek zamawiającego kosztorysu szczegółowego, oferta zostanie odrzucona. Zamawiający nie zwraca Oferentom kosztów przygotowania kosztorysu.
8. Przetwarzanie danych osobowych

Oferent wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego postępowania ofertowego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”). Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
VIII. TERMIN i MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert upływa dnia  23-02-2022 r.  
2. Oferty należy składać za pośrednictwem systemu Baza Konkurencyjności lub w formie

papierowej na adres Strzelce 41c, 24-150 Nałęczów (drogą pocztową/kurierem lub osobiście) lub drogą mailową na adres e-mail: kd.dakpol@gmail.com
Złożenie oferty w formie pisemnej zostanie uznane za skuteczne, jeżeli kompletna oferta dotrze pod adres Strzelce 41c, 24-150 Nałęczów w terminie składania ofert wskazanym w pkt, 1. 
W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej, data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym dostarczeniu oferty. Decyduje data wpływu oferty i dokumentów do Zamawiającego. Oferty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
IX. INFORMACJE DODATKOWE 

1. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający i Oferent nie mogą prowadzić negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywać jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
2. Kopie dokumentów powinny zostać opatrzone napisem „za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby upoważnionej do składania oferty.

3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  

4. Po zakończeniu postępowania ofertowego Zamawiający niezwłocznie zawrze z wybranym Wykonawcą umowę na realizację przedmiotu zamówienia.  
X. Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy za porozumieniem stron. 

XI. Ocena oferty - Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferty Wykonawców nie podlegających wykluczeniu oraz sporządzone zgodnie z opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym zostaną ocenione według następujących kryteriów: 

Kryterium nr 1: cena netto, waga max 60 pkt (60%). 

Punkty w tym kryterium przyznawane będą według następującej formuły: C = (Cmin / Cbad) x 60 pkt, gdzie: C – oznacza ilość punktów przyznaną badanej ofercie za cenę netto instalacji fotowoltaicznej w PLN oferty. Cmin – najniższa oferowana cena netto w PLN za instalację fotowoltaiczną spośród złożonych i nie podlegających odrzuceniu ofert Cbad – cena netto w PLN za instalację fotowoltaiczną badanej oferty.

Kryterium nr 2: Okres gwarancji inwertera – minimalnie 10 lat, waga max 10 pkt (10%). 

Tgi = Tgi(b)/Tgi(n) x 10 pkt. gdzie: Tgi – liczba punktów przypisanych ofercie badanej w kryterium „Okres gwarancji inwertera” Tgi (b) – okres gwarancji inwertera w badanej ofercie mierzony w pełnych latach. Tgi (n) –najdłuższy okres gwarancji inwertera zaoferowany w ramach postępowania, wyrażony w latach. 

Kryterium nr 3: Okres gwarancji na panele fotowoltaiczne, minimalnie 12 lat, waga max 5 pkt (5%) 

Tgp = Tgp(b)/Tgp(n) x 5 pkt. gdzie: Tgp – liczba punktów przypisanych ofercie badanej w kryterium „Okres gwarancji na panele fotowoltaiczne”; Tgp (b) – okres gwarancji na panele fotowoltaiczne w badanej ofercie mierzony w pełnych latach; Tgp (n) –najdłuższy okres gwarancji na panele fotowoltaiczne zaoferowany w ramach postępowania, wyrażony w latach. 
Kryterium nr 3: Okres gwarancji na konstrukcję wsporczą, minimalnie 10 lat, waga max 5 pkt (5%) 

Tgp = Tgp(b)/Tgp(n) x 5 pkt. gdzie: Tgp – liczba punktów przypisanych ofercie badanej w kryterium „Okres gwarancji na konstrukcję wsporczą”; Tgp (b) – okres gwarancji na konstrukcję w badanej ofercie mierzony w pełnych latach; Tgp (n) –najdłuższy okres gwarancji na konstrukcję zaoferowany w ramach postępowania, wyrażony w latach. 

Kryterium nr 4: Okres gwarancji na wykonaną usługę  wraz z  pozostałymi urządzeniami i materiałami niezbędnym do wykonani instalacji fotowoltaicznych  (bez paneli i inwerterów), minimalnie 5 lat, waga max 10 pkt (10%) 
Tgu = Tgu(b)/Tgu(n) x 10 pkt. gdzie: Tgu – liczba punktów przypisanych ofercie badanej w kryterium „Okres gwarancji na wykonaną usługę”; Tgu (b) – okres gwarancji na wykonaną usługę w badanej ofercie mierzony w pełnych latach; Tgu (n) –najdłuższy okres gwarancji na wykonaną usługę zaoferowany w ramach postępowania, wyrażony w latach. 
Kryterium nr 5: Czas reakcji serwisowej od chwili zgłoszenia usterki/awarii przez ustalony kanał komunikacji do chwili próby jej usunięcia.  Zaoferowany czas reakcji serwisowej w godzinach może wynieść maksymalnie  48 h, waga max 10 pkt (10 %); 
R = Rgodz./Rbad x 10 pkt, gdzie: R - ilość punktów za czas reakcji badanej oferty; Rgodz. - najkrótszy zaoferowany czas reakcji wyrażony w godzinach; Rbad - czas reakcji z oferty badanej wyrażony w godzinach. 
Ostateczna ilość punktów będzie liczona wg następującego wzoru: P= C+Tgi+Tgp+Tgu+R. 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów oraz spełni wszystkie warunki i wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Maksymalna punktacja możliwa do uzyskania w ramach zdefiniowanych w zapytaniu ofertowym kryteriów wynosi 100 pkt.
Załączniki

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wykaz robót
Załącznik nr 3 Wykaz osób, 

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań 

Załącznik nr 5 Notatka z wizji lokalnej
2

[image: image2.png]Europejski Fundusz

* Rzeczpospolita ~lubelskie Unia Europejska
rogamregorsrs I POk Sl pEkiruds





[image: image1][image: image2.png]