[image: image1.jpg]dl Curopers d R i Unia Europejska
Europejskie zeczpospolita opejs
' L Polska MALOPOLSKA o=




Załącznik nr 3- Potwierdzenie zgodność oferowanego sprzętu/urządzeń/materiałów  ze specyfikacją określoną w zapytaniu ofertowym

Potwierdzam zgodność oferowanego sprzętu/urządzeń/materiałów  ze specyfikacją określoną w zapytaniu ofertowym
	Nazwa
	Spełnia/Nie spełnia * odpowiedź oferenta
	UWAGI

	1. Przewód LgY (linka) miedziany 1 mm2 biały- 100 m

Wymagane minimalne parametry:

· przekrój: 1 mm2
· kolor: biały
· materiał: miedź
· typ: linka
	
	

	2. Przewód LgY (linka) miedziany 1 mm2 brązowy- 100 m

Wymagane minimalne parametry:

· przekrój: 1 mm2
· kolor: brązowy
· materiał: miedź
· typ: linka
	
	

	3. Przewód LgY (linka) miedziany 1,5 mm2 czarny- 100 m

Wymagane minimalne parametry:

· przekrój: 1,5 mm2

· kolor: czarny
· materiał: miedź
· typ: linka
	
	

	4. Przewód LgY (linka) miedziany 1,5  mm2 czerwony- 100 m

Wymagane minimalne parametry:

· przekrój: 1,5 mm2

· kolor: czerwony
· materiał: miedź
· typ: linka
	
	

	5. Wyłącznik jednofazowy różnicowoprądowy z nadprądowym 10A- 2 sztuki

Wymagane minimalne parametry:

· Szerokość 1 lub 2 pola
· Typ AC
· Przycisk kontrolny Test
· Montaż na szynie DIN
· Gwarancja: minimum 2 lata
	
	

	6. Wyłącznik jednofazowy nadprądowy 6A- 2 sztuki

Wymagane minimalne parametry:

· Prąd: 6A
· Montaż na szynie DIN
· Gwarancja: minimum 2 lata
	
	

	7. Szyna DIN perforowana- 4 metry

Wymagane minimalne parametry:

· Długość sumaryczna: 4 metry w kawałkach nie mniejszych niż 0,5m
· Szerokość: 35mm
· Wysokość: 7,5mm
· Perforowana
· Ocynkowana
	
	

	8. Opaska zaciskowa 100x2,5mm- 200 sztuk

Wymagane minimalne parametry:

· Odporna na promienie UV

· Kolor czarny lub biały
	
	

	9. Opaska zaciskowa 140x3,6mm- 200 sztuk

Wymagane minimalne parametry:

· Odporna na promienie UV

· Kolor czarny lub biały
	
	

	10. Opaska zaciskowa 200x3,6mm- 200 sztuk

Wymagane minimalne parametry:

· Odporna na promienie UV

· Kolor czarny lub biały
	
	

	11. Tulejka zaciskowa izolowana na przewód 1 mm2- 200 sztuk

Wymagane minimalne parametry:

· dostosowana do zaciskania przewodów o średnicy 1mm2
	
	

	12.  Tulejka zaciskowa izolowana na przewód 1,5 mm2- 200 sztuk

Wymagane minimalne parametry:

· dostosowana do zaciskania przewodów o średnicy 1,5 mm2
	
	

	13. Zaciskarka do tulei – 1 sztuka

Wymagane minimalne parametry:

· Zaciskanie tulej przynajmniej od 0,5mm2 do 4mm2
· Zaciskanie do przekroju kwadratowego

	
	

	14. Konektory elektryczne izolowane z zaciskarką – 1 komplet

Wymagane minimalne parametry:

· 2.8mm Konektor męski - 100szt.
· 2.8mm Konektor damski - 100szt.
· 4.8mm Konektor męski - 100szt.
· 4.8mm Konektor damski - 100szt.
· 6.3mm Konektor męski - 100szt.
· 6.3mm Konektor damski-  100szt.
· Zaciskarka-prasa do konektorów
	
	

	15. Złącze ochronne-  6 sztuk

Wymagane minimalne parametry:

· Kolor: żółto-zielony
· Przekrój przewodów do 2,5mm
· Na szynę DIN
	
	

	16. Złącze ochronne - 4 sztuki

Wymagane minimalne parametry:

· Kolor: żółto-zielony
· Przekrój przewodów do 4mm2
· Na szynę DIN
· Do realizowania połączeń przewodu ochronnego z podłożem (szyną DIN)
	
	

	17. Złącze na szynę DIN czarne - 50 sztuk

Wymagane minimalne parametry:

· Do montażu na szynie DIN
· Kolor: Czarny
· Przekrój przewodu przyłączeniowego: do 2,5mm2
	
	

	18. Złącze na szynę DIN czerwone - 50 sztuk

Wymagane minimalne parametry:

· Do montażu na szynie DIN
· Kolor: Czerwony
· Przekrój przewodu przyłączeniowego: do 2,5mm2
	
	

	19. Zwieracze do złącz 2,5mm2 x 10 torów - 5 sztuk

Wymagane minimalne parametry:

· Do zwierania złącz z poprzedniej pozycji
· Zwieranie 10 torów
	
	

	20.  Etykiety na złącza - 1 komplet

Wymagane minimalne parametry:

· Etykiety od 0…9 lub 1 …10 (po 10 szt. każdej)
	
	


……………………………………….. dnia …………………………………
   Data i miejsce sporządzenia
                                                                                …………………………………….

                                                    (czytelny podpis osoby  upoważnionej  do reprezentowania Oferenta )
Strona 3 z 3

[image: image1.jpg]