## TABELA ELEMENTÓW ROBÓT
PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ PRZY UL. WENUS W GDAŃSKU DZ. NR 21/24 i 21/25 Inwestor: DECK-DRY POLSKA Sp. z o.o., ul. Abrahama 48, 80-307 Gdańsk
L.p. | Element robót | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość elementu wg kalkulacji
1. | ORGANIZACJA PLACU BUDOWY | 1 | kpl. | 0 | 0
1.1 | Prace geodezyjne na etapie budowy | 1 | kpl. |  | 0
1.2 | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza budynku | 1 | kpl. |  | 0
1.3 | Nadzór geologiczny | 1 | kpl. |  | 0
1.4 | Tablica budowy | 1 | kpl. |  | 0
1.5 | Ogrodzenie placu budowy | 1 | kpl. |  | 0
1.6 | Doprowadzenie zasilania elektrycznego na czas budowy | 1 | kpl. |  | 0
1.7 | Zaplecze budowy (kontener socjalny i biurowy) | 10 | m-c |  | 0
1.8 | Wyposażenie obiektu w sprzęt p.poż. (gaśnice, koce, oznakowanie ewakuacyjne) | 1 | kpl. |  | 0
1.9 | Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego | 1 | kpl. |  | 0
1.10 | Odbiór kominiarski kotłowni | 1 | kpl. |  | 0
1.11 | Sprzątanie pobudowlane (część biurowa + hala produkcyjno-magazynowa) | 1 | kpl. |  | 0
2. | ROBOTY ZIEMNE | 1 | kpl. | 0 | 0
2.1 | Makroniwelacja terenu, grunt na odkład | 1350 | m2 |  | 0
2.2 | Wykopy mechaniczne z wywozem i utylizacją urobku | 1852.5 | m3 |  | 0
2.3 | Dokopy ręczne | 25 | m3 |  | 0
2.4 | Wymiana gruntu nasypowego, pospółka wielofrakcyjna zagęszczana warstwami 30 cm do uzyskania Is=0,97 | 1425 | m3 |  | 0
2.5 | Zasypanie wykopu materiałem z dowozu z zagęszczeniem warstwami 30 cm do uzyskania Is=0,97 | 798 | m3 |  | 0
2.6 | Zasypanie fundamentów od zewnątrz materiałem z dowozu z zagęszczeniem warstwami 30 cm do uzyskania Is=0,97 | 282.6 | m3 |  | 0
3. | ROBOTY ŻELBETOWE | 1 | kpl. | 0 | 0
3.1 | Wykonanie podkładów z betonu B10 gr. 10 cm pod stopy fundamentowe | 26.22 | m3 |  | 0
3.2 | Wykonanie stóp fundamentowych, żelbetowych z betonu B37 | 78.75 | m3 |  | 0
3.3 | Dostawa i montaż wytyków do montażu słupów prefabrykowanych z pręta fi32 | 1.6 | T |  | 0
3.4 | Wykonanie podkładów z betonu B10 gr. 10 cm pod ławy fundamentowe | 4.1 | m3 |  | 0
3.5 | Wykonanie ław fundamentowych, żelbetowych z betonu B37 | 6.4 | m3 |  | 0
3.6 | Wykonanie podkładów z betonu B10 gr. 10 cm pod ławy fundamentowe doku rozładunkowego | 3.76 | m3 |  | 0
3.7 | Wykonanie ław fundamentowych, żelbetowych doku rozładunkowego z betonu B37 | 2.94 | m3 |  | 0
3.8 | Wykonanie ścian żelbetowych doku rozładunkowego z betonu B37 | 4.02 | m3 |  | 0
3.9 | Wykonanie podkładów z betonu B10 gr. 10 cm pod płytę podwaliny doku rozładunkowego | 1.5756 | m3 |  | 0
3.10 | Wykonanie płyt fundamentowych, żelbetowych pod belki podwalinowe doku rozładunkowego z betonu B37 | 2.43 | m3 |  | 0
3.11 | Wykonanie belek podwalinowych, żelbetowych gr. 20 cm z betonu B37 doku rozładunkowego | 8.29 | m3 |  | 0
3.12 | Wykonanie podkładów z betonu B10 gr. 10 cm pod belki podwalinowe | 5.31 | m3 |  | 0
3.13 | Wykonanie belek podwalinowych, żelbetowych gr. 18-20 cm z betonu B37 | 14.07 | m3 |  | 0
3.14 | Wykonanie płyty stropowej Filigran gr. 20 cm z betonu B37 wraz z wieńcem W1 oraz nadprożami N1, N2 i N3 - część biurowa | 8.94 | m3 |  | 0
3.15 | Wykonanie biegów, podestów i belki klatki schodowej z betonu B37 | 3.17 | m3 |  | 0
3.16 | Wykonanie podkładów z betonu B10 gr. 10 cm pod płytę muru oporowego | 3.91 | m3 |  | 0
3.17 | Wykonanie muru oporowego z betonu B37 wraz z elementami wykończenia dylatacji w systemie SCHOCK | 11.99 | m3 |  | 0
3.18 | Wykonanie ścian nośnych części biurowo-socjalnej z pustaków SILKA gr. 18cm | 259.38 | m2 |  | 0
3.19 | Wykonanie murowanego komina spalinowego zintegrowanego z kanałem wentylacyjnym | 9.55 | mb |  | 0
3.20 | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej muru oporowego (powłokowa z masy DYSPERBIT) | 81.2 | m2 |  | 0
3.21 | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej podwalin od zewnątrz na wys. 80-140cm (izolacja przeciwwilgociowa powłokowa MAPEI PLASTIMUL 2K SUPER, hydropian EPS P 100 gr. 8cm) | 125.53 | m2 |  | 0
4. | KONSTRUKCJA HALI I RAMPY | 1 | kpl. | 0 | 0
4.1 | Prefabrykacja i dostawa konstrukcji żelbetowej hali oraz stropu części biurowej zgodnie z przyjętym rozwiązaniem konstrukcyjnym firmy PEKABEX S.A. Gdańsk | 1 | kpl. |  | 0
4.2 | Montaż elementów konstrukcji prefabrykowanej hali (dźwig, zwyżki, podpory pionujące, podkładki neoprenowe, zaprawa montażowa CERESIT CX-15) | 1 | kpl. |  | 0
4.3 | Dostawa i montaż elementów stalowych: ryglówka stalowa pod stolarkę okienną, ślusarkę drzwiową oraz bramy przemysłowe | 1.315 | T |  | 0
4.4 | Dostawa i montaż elementów stalowych: stężenia ścienne i połaciowe, tężniki | 2.331 | T |  | 0
4.5 | Dostawa i montaż płatwi dachowych Z oraz wsporników stalowych (stoliki): hala + zadaszenie rampy | 7.53 | T |  | 0
4.6 | Dostawa i montaż konstrukcji stalowej zadaszenia rampy | 1.6375 | T |  | 0
5. | OBUDOWA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH HALI | 1 | kpl. | 0 | 0
5.1 | Dostawa i montaż płyt warstwowych ściennych obudowy hali - BALEXTHERM MW-W-ST-200.1100 0,5/0,5 7016/9010 zB poliest. L/L wraz z kompletem obróbek blacharskich cokołów, przejść przez ściany, okien, bram i naroży w kolorze RAL7016 | 505.43 | m2 |  | 0
5.2 | Dostawa i montaż płyt warstwowych ściennych obudowy hali - BALEXTHERM PU-PIR-W-ST-100.1100 0,5/0,5 7016/9010 zB poliest. L/L wraz z kompletem obróbek blacharskich cokołów, przejść przez ściany, okien, bram i naroży w kolorze RAL7016 | 546.11 | m2 |  | 0
5.3 | Wykończenie podwalin zewnętrznych wyprawą z tynku mozaikowego h=40-145cm | 59.75 | m2 |  | 0
5.4 | Dostawa i montaż płyt warstwowych ściennych ściany działowej wewnętrznej BALEXTHERM PU-PIR-W-ST-100.1100 0,5/0,5 9010/9010 zB poliest. L/L wraz z kompletem obróbek blacharskich cokołów, przejść przez ściany, okien, bram i naroży w kolorze RAL7016 | 142.95 | m2 |  | 0
5.5 | Dostawa i montaż daszka szklanego nad wejściem głównym do budynku, odciągi nierdzewne | 1 | kpl. |  | 0
6. | STOLARKA OKIENNA PCV, BRAMY | 1 | kpl. | 0 | 0
6.1 | Dostawa i montaż bramy segmentowej, stalowej, ocieplonej z wbudowanymi drzwiami z samozamykaczem ozn. B1 o wym. 3,0x4,0 m, napęd elektryczny z centralą sterującą, w kolorze ciemnoszarym, awaryjne otwieranie łańcuchowe, mechanizmy zabezpieczające przed opadnięciem bramy w przypadku pęknięcia sprężyn i linek, zabezpieczenie bramy za pomocą optycznej listwy bezpieczeństwa prod. HORMANN | 2 | kpl. |  | 0
6.2 | Dostawa i montaż bramy rolowanej z profili PA77 o wym. 2,5x3,0 m, dwuściennej ocieplonej pianką poliuretanową, napęd nasadowy, awaryjne otwieranie za pomocą korby, sterowanie przyciskiem góra-dół, automatyka z możliwością rozbudowy o sterowanie pilotem, w kolorze białym RAL9010 prod. HORMANN | 1 | kpl. |  | 0
6.3 | Dostawa i montaż bramy rolowanej z profili PA77 o wym. 3,0x4,0 m, dwuściennej ocieplonej pianką poliuretanową, napęd nasadowy, awaryjne otwieranie za pomocą korby, sterowanie przyciskiem góra-dół, automatyka z możliwością rozbudowy o sterowanie pilotem, w kolorze białym RAL9010 prod. HORMANN | 1 | kpl. |  | 0
6.4 | Dostawa i montaż okien PCV z profili 5-komorowych, K całego okna=1,3W/m2*K, okleina w kolorze grafitowym | 16.25 | m2 |  | 0
6.5 | Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych, dwuskrzydłowych, wejściowych do budynku - aluminiowe otwierane, w systemie ALUPROF MB-86, wymiary 140 x 210cm, wypełnienie szkło zespolone, kolor szkła standard, na poziomie parteru szkło bezpieczne obustronnie, Uw≤1,3W/m2*K, profile w kolorze RAL7016, siłownik do napowietrzania | 1 | kpl. |  | 0
6.6 | Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych, jednoskrzydłowych, wejściowych do budynku - stalowe, systemowe WIŚNIOWSKI, wymiary 90 x 208cm, pełne, w kolorze RAL7016 | 3 | kpl. |  | 0
7. | POKRYCIE DACHU | 1 | kpl. | 0 | 0
7.1 | Dostawa i montaż płyt warstwowych dachowych BALEXTHERM PU-PIR-R-120.1000 0,5/0,5 7016/9010 zB poliest. T/L wraz z kompletem obróbek blacharskich okapów, wywietrzaków, ścian oraz attyk z blachy powlekanej w kolorze ciemnoszarym | 862.961 | m2 |  | 0
7.2 | Dostawa i montaż kompletnego systemu odwodnienia dachu budynku oraz zadaszenia rampy: rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze RAL7016 w systemie GALECO | 85.9 | mb |  | 0
7.3 | Dostawa i montaż kątowników stalowych, podparcie dla płyt świetlika na połączeniu z płytą warstwową (elementy C lub L mocowane do płatwi Z) | 1 | kpl. |  | 0
7.4 | Dostawa i montaż zestawu pasm świetlnych, połaciowych SkyLight, poliwęglan komorowy gr. 25mm wraz z kompletem obróbek i uszczelnień | 137.94 | m2 |  | 0
7.5 | Dostawa i montaż podkonstrukcji stalowej dla klapy dymowej | 1 | kpl. |  | 0
7.6 | Otworowanie i wykonanie uszczelnienia dachu w systemie KEMPEROL - klapa dymowa | 1 | kpl. |  | 0
7.7 | Dostawa i montaż klapy dymowej o pow. czynnej 1,2m2, sterowanie elektryczne MERCOR PROLIGHT PLUS C135 podstawa 500 mm 1350x1350 | 1 | kpl. |  | 0
7.8 | Dostawa, montaż i uszczelnienie wywietrzaków dachowych fi 315mm, ocynkowane | 4 | kpl. |  | 0
7.9 | Otworowanie i wykonanie uszczelnienia dachu w systemie KEMPEROL - wywiewka kanalizacji sanitarnej w części biurowej | 1 | kpl. |  | 0
7.10 | Otworowanie i wykonanie uszczelnienia dachu w systemie KEMPEROL - podstawa komina spalinowego kotłowni | 1 | kpl. |  | 0
| Otworowanie i wykonanie uszczelnienia dachu w systemie KEMPEROL - podstawy wentylatorów dachowych i wyrzutni dachowej | 5 | kpl. |  | 0
8. | POSADZKA PRZEMYSŁOWA | 1 | kpl. | 0 | 0
8.1 | Wykonanie podsypki zagęszczonej mechanicznie gr. 30 cm pod płytę posadzkową | 266.76 | m3 |  | 0
8.2 | Wykonanie podkładów betonowych z betonu B10 gr. 10 cm | 95.865 | m3 |  | 0
8.3 | Ułożenie folii PE gr. 0,3mm klejonej na zakładach szer. 50cm | 1956.24 | m2 |  | 0
8.4 | Wykonanie posadzki przemysłowej gr. 18 cm z betonu B25 hali magazynowej, zbrojonego włóknem rozproszonym w ilości 25kg/m3, zacierana mechanicznie, utwardzana powierzchniowo, z nacięciem i wypełnieniem dylatacji masą elastyczną, na szerokości bram segmentowych montaż kątownika ze stali ocynkowanej DAMECH | 830 | m2 |  | 0
8.5 | Wykonanie warstw posadzki w pomieszczeniach socjalno-biurowych o warstwach: styrodur gr. 10cm, folia PE gr. 0,2 klejona na zakładach szer. 20cm, jastrych cementowy gr. 5cm zbrojony siatką zgrzewaną o oczkach 15x15cm fi4mm | 138.57 | m2 |  | 0
8.6 | Wykonanie posadzki przemysłowej gr. 20 cm z betonu B25 rampy, zbrojonego włóknem rozproszonym w ilości 25kg/m3, zacierana mechanicznie na ostro, utwardzana powierzchniowo, na krawędzi posadzki od strony rampy kształtownik ze stali ocynkowanej DAMECH | 38 | m2 |  | 0
9. | PRACE WYKOŃCZENIOWE | 1 | kpl. | 0 | 0
9.1 | PARTER | 1 | kpl. | 0 | 0
9.1.1 | Ścianki działowe części biurowo-socjalnej z pustaków SILKA gr. 8 cm | 33.75 | m2 |  | 0
9.1.4 | Zabudowa ścianek instalacyjnych GEBERIT | 1 | kpl. |  | 0
9.1.5 | Tynki gipsowe ścian wewnętrznych | 361.1175 | m2 |  | 0
9.1.6 | Tynki gipsowe sufitów | 70.84 | m2 |  | 0
9.1.7 | Szpachlowanie i malowanie ścian oraz sufitów farbami BRILUX w kolorach pastelowych | 431.9575 | m2 |  | 0
9.1.8 | Wykonanie elastycznej powłoki uszczelniającej (folii w płynie) na ścianach i posadzkach pomieszczeń mokrych do wys. 2 m SOPRO FDF525 z zastosowaniem taśm narożnikowych DB638 | 10.49 | m2 |  | 0
9.1.9 | Dostawa płytek ceramicznych ściennych (do 50zł/m2) | 37.9456 | m2 |  | 0
9.1.10 | Dostawa płytek gresowych posadzkowych (do 50zł/m2) | 73.864 | m2 |  | 0
9.1.11 | Ułożenie płytek ceramicznych ściennych na kleju elastycznym SOPRO | 33.88 | m2 |  | 0
9.1.12 | Ułożenie płytek ceramicznych posadzkowych na kleju elastycznym SOPRO | 65.95 | m2 |  | 0
9.1.13 | Ułożenie cokołów przypodłogowych z płytek podłogowych na kleju elastycznym SOPRO | 75.2 | mb |  | 0
9.1.14 | Dostawa i montaż wycieraczki zewnętrznej o wym. 120x90cm POLENTEX COMBI STANDARD w ramie z kątownika 25x25x3 ze szczotkami ryps w kolorze czerwonym - wejście główne | 1.08 | m2 |  | 0
9.1.15 | Wykonanie sufitów podwieszanych modułowych o wymiarach 60x60cm (korytarz, pom. socjalne i WC niepełnosprawnych) | 6.89 | m2 |  | 0
9.1.16 | Parapety wewnętrzne okien zewnętrznych PVC | 5.5 | mb |  | 0
9.1.17 | Malowanie podwaliny żelbetowej na hali produkcyjno-magazynowej w kolorzez białym | 50.0352 | m2 |  | 0
9.2 | PIĘTRO I | 1 | kpl. | 0 | 0
9.2.1 | Ścianki działowe GK gr. 12,5 cm, pokrycie obustronnie podwójna płyta GKB, wełna mineralna gr. 6cm ROCKTON, profile C75 - do wys. dachu | 91.518 | m2 |  | 0
9.2.2 | Ścianki działowe GK gr. 12,5 cm, pokrycie obustronnie podwójna płyta GKB, wełna mineralna gr. 6cm ROCKTON, profile C75 | 30.135 | m2 |  | 0
9.2.3 | Ścianki działowe GK gr. 12,5 cm, pokrycie obustronnie podwójna płyta GK/GKBI, wełna mineralna gr. 6cm ROCKTON, profile C75 | 25.83 | m2 |  | 0
9.2.4 | Zabudowa ścian zewnętrznych w systemie suchej zabudowy GK na podkonstrukcji metalowej, wełna mineralna gr. 6cm ROCKTON | 23.275 | m2 |  | 0
9.2.5 | Zabudowa wyłazu dachowego | 1 | kpl. |  | 0
9.2.6 | Zabudowa ścianek instalacyjnych GEBERIT | 2 | kpl. |  | 0
9.2.7 | Tynki gipsowe ścian klatki schodowej | 146.2726 | m2 |  | 0
9.2.8 | Szpachlowanie i malowanie ścian farbami BRILUX w kolorach pastelowych | 294.906 | m2 |  | 0
9.2.9 | Wykonanie elastycznej powłoki uszczelniającej (folii w płynie) na ścianach i posadzkach pomieszczeń mokrych do wys. 2 m SOPRO FDF525 z zastosowaniem taśm narożnikowych DB638 | 19.72 | m2 |  | 0
9.2.10 | Dostawa płytek ceramicznych ściennych (do 50zł/m2) | 69.3336 | m2 |  | 0
9.2.11 | Dostawa płytek gresowych posadzkowych (do 50zł/m2) | 45.2256 | m2 |  | 0
9.2.12 | Ułożenie płytek ceramicznych ściennych na kleju elastycznym SOPRO | 61.905 | m2 |  | 0
9.2.13 | Ułożenie płytek ceramicznych posadzkowych na kleju elastycznym SOPRO | 40.38 | m2 |  | 0
9.2.14 | Ułożenie cokołów przypodłogowych z płytek podłogowych na kleju elastycznym SOPRO | 38.91 | mb |  | 0
9.2.15 | Ułożenie płytek ceramicznych posadzkowych na kleju elastycznym SOPRO na stopniach schodowych | 25.2 | mb |  | 0
9.2.16 | Ułożenie cokołów przypodłogowych z płytek podłogowych na kleju elastycznym SOPRO - na klatce schodowej | 26.775 | mb |  | 0
9.2.17 | Wykonanie sufitów podwieszanych, modułowych o wymiarach 60x60cm ROCKFON ARTIC | 71.14 | m2 |  | 0
9.2.18 | Parapety wewnętrzne okien zewnętrznych PVC | 6.5 | mb |  | 0
9.2.19 | Dostawa wykładziny dywanowej w płytkach 50x50cm | 27.1728 | m2 |  | 0
9.2.20 | Montaż wykładziny dywanowej w płytkach na płynie antypoślizgowym UZIN U1000 | 25.16 | m2 |  | 0
9.2.21 | Montaż cokołów z listwy przypodłogowej PCV Doelken z wkładką z wykładziny dywanowej | 28.6 | mb |  | 0
9.2.22 | Dostawa i montaż balustrady klatki schodowej, balustrada malowana proszkowo | 11.8 | mb |  | 0
9.2.23 | Dostawa i montaż balustrady antresoli, balustrada stalowa, malowana proszkowo | 3.98 | mb |  | 0
9.2.24 | Dostawa i montaż drabiny wyjścia na dach, stal ocynkowana ogniowo | 1 | kpl. |  | 0
10.0 | STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA WEWNĘTRZNA | 1 | kpl. | 0 | 0
10.1 | PARTER | 1 | kpl. | 0 | 0
10.1.1 | Dostawa i montaż drzwi stalowych, jednoskrzydłowych o wym. 90x208cm ozn. D1, ościeżnica stalowa obejmująca, systemowe WIŚNIOWSKI | 3 | szt. |  | 0
10.1.2 | Dostawa i montaż drzwi stalowych, jednoskrzydłowych p.poż. o odp. ogniowej EI30 o wym. 90x208cm ozn. D2, ościeżnica stalowa obejmująca, samozamykacz, systemowe WIŚNIOWSKI | 3 | szt. |  | 0
10.1.3 | Dostawa i montaż drzwi stalowych, dwuskrzydłowych p.poż. o odp. ogniowej EI30 o wym. (90+30)x208cm ozn. D3, ościeżnica stalowa obejmująca, samozamykacz, zamek baryłkowy, siłownik do napowietrzania, systemowe WIŚNIOWSKI | 1 | szt. |  | 0
10.1.4 | Dostawa i montaż drzwi płytowych, jednoskrzydłowych o wym. 90x205cm ozn. D4, ościeżnica metalowa obejmująca, zamek WC, podcięcie wentylacyjne, wykończenie laminat 0,7mm w kolorze szarym | 1 | szt. |  | 0
10.1.5 | Dostawa i montaż ścianki sanitarnej WC o wym. 162x200 z drzwiami szer. 80 cm z HPL gr. 12 mm, okucia nierdzewne - toaleta | 1 | szt. |  | 0
10.2 | PIĘTRO I | 1 | kpl. | 0 | 0
10.2.1 | Dostawa i montaż drzwi stalowych, jednoskrzydłowych p.poż. o odp. ogniowej EI30 o wym. 90x208cm ozn. D2, ościeżnica stalowa obejmująca, samozamykacz, systemowe WIŚNIOWSKI | 2 | szt. |  | 0
10.2.2 | Dostawa i montaż drzwi płytowych, jednoskrzydłowych o wym. 90x208cm ozn. D12, ościeżnica stalowa obejmująca, wykończenie laminat 0,7mm w kolorze szarym | 3 | szt. |  | 0
10.2.3 | Dostawa i montaż drzwi płytowych, jednoskrzydłowych o wym. 90x208cm ozn. D13, ościeżnica stalowa obejmująca, wykończenie laminat 0,7mm w kolorze szarym, zamek WC, podcięcie wentylacyjne | 3 | szt. |  | 0
10.2.4 | Dostawa i montaż ścianki sanitarnej WC o wym. 239x200 z drzwiami szer. 80 cm z HPL gr. 12 mm, okucia nierdzewne - toaleta | 1 | szt. |  | 0
10.2.5 | Dostawa i montaż ścianki sanitarnej WC o wym. 239x250cm z drzwiami szer. 80 cm z HPL gr. 12 mm, okucia nierdzewne - natrysk | 1 | szt. |  | 0
10.2.6 | Dostaw i montaż witryny aluminiowej, nieotwieranej o odp. ogn. EI30 o wym. 200x120cm, montowana w ścianie GK | 1 | szt. |  | 0
11.0 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE | 1 | kpl. | 0 | 0
11.1 | Wykonanie instalacji oraz montaż oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego | 1 | kpl. |  | 0
11.2 | Wykonanie instalacji zasilania gniazd wtykowych | 1 | kpl. |  | 0
11.3 | Wykonanie instalacji zasilania urządzeń produkcyjnych | 1 | kpl. |  | 0
11.4 | Wykonanie wewnętrznych linii zasilających WLZ | 1 | kpl. |  | 0
11.5 | Dostawa i montaż rozdzielni elektrycznych (RG oraz rozdzielnie piętrowe) | 1 | kpl. |  | 0
11.6 | Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego (SIMON BASIC w kolorze białym) | 1 | kpl. |  | 0
11.7 | Wykonanie instalacji odgromowej | 1 | kpl. |  | 0
11.8 | Wykonanie instalacji teletechnicznych (LAN, SSWiN, CCTV, KD, oddymianie klatki schodowej z centralką oddymiania MERCOR) | 1 | kpl. |  | 0
11.9 | Pomiary elektryczne | 1 | kpl. |  | 0
12.0 | INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE | 1 | kpl. | 0 | 0
12.1 | Instalacja wodociągowa wraz z instalacją hydrantową | 1 | kpl. |  | 0
12.2 | Główne poziomy i piony kanalizacji sanitarnej wraz z rozprowadzeniem do przyborów | 1 | kpl. |  | 0
12.3 | Instalacja centralnego ogrzewania w części biurowej | 1 | kpl. |  | 0
12.4 | Instalacja ciepła technologicznego, zasilanie centrali i agregatów grzewczych, dostawa i montaż aparatów grzewczych FLOWAIR | 1 |  |  | 0
12.5 | Technologia kotłowni na biomasę w systemie VIESMANN wraz z kominem spalinowo wentylacyjnym fi160mm w obudowie EI60 | 1 | kpl. |  | 0
12.6 | Wyposażenie sanitarne (standard KOŁO, GROHE) | 1 | kpl. |  | 0
12.7 | Instalacja wentylacji mechanicznej (centrala VBW SPS-ECOBOX2, sterowanie, rozprowadzenie kanałów, nawiewniki, kraty wyciągowe) | 1 | kpl. |  | 0
13.0 | INSTALACJE ZEWNĘTRZNE | 1 | kpl. | 0 | 0
13.1 | Przyłącze energetyczne (od RG do ZK na granicy działki) | 1 | kpl. |  | 0
13.2 | Przyłącze wodociągowe (od sieci w ulicy do pom. kotłowni) | 1 | kpl. |  | 0
13.3 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej (od studni w ulicy do budynku) | 1 | kpl. |  | 0
13.4 | Przyłącze teletechniczne (od ulicy do pom. rozdzielni) | 1 | kpl. |  | 0
13.5 | Instalacja oświetlenia zewnętrznego | 1 | kpl. |  | 0
13.6 | Instalacja odprowadzenia wód opadowych (korytka grzebieniowe, odwodnienie liniowe rampy, studnia z pompą zatapialną) wraz z wykonaniem elementów rozsączających wody opadowe (niecki Z1 i Z2) | 1 | kpl. |  | 0
14. | ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM | 1 | kpl. | 0 | 0
14.1 | Montaż krawężników drogowych, wtopionych o wym. 100x30x15cm na ławie betonowej z obustronnym oporem | 11 | mb |  | 0
14.2 | Montaż krawężników drogowych o wym. 100x30x15cm na ławie betonowej z obustronnym oporem | 66.01 | mb |  | 0
14.3 | Wykopy mechaniczne z wywozem i utylizacją urobku | 548.64 | m3 |  | 0
14.4 | Wymiana gruntu nasypowego, pospółka wielofrakcyjna zagęszczana warstwami 30 cm do uzyskania Is=0,97 | 558.8 | m3 |  | 0
14.5 | Nawierzchnia dojazdu do rampy rozładunkowej, plac manewrowy - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej BEHATON, szarej 20x16,5x8cm, dostawa i montaż odwodnienia liniowego pod rampą rozładunkową HAURATON FASERFIX KS150 KL. D400 | 425 | m2 |  | 0
14.6 | Nawierzchnia zjazdu z drogi dojazdowej - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej BEHATON, szarej 20x16,5x8cm | 28.6 | m2 |  | 0
14.7 | Wykonanie ogrodzenia systemowego, panelowego z siatką z prętów fi4 ocynkowanych i powlekanych w kolorze RAL7016 wys. 173 m, słupki osadzone w podmurówce prefabrykowanej URANOS, wykonanie zagospodarowania terenu wzdłuż ogrodzenia | 110 | mb |  | 0
14.8 | Dostawa i montaż bramy automatycznej, systemowej szer. 11 mb, wypełnienie z rur kwadratowych 25x25mm, ocynkowana i powlekana w kolorze RAL7016 wys. 2 m, automatyka NICE RUN 1500 | 1 | kpl. |  | 0
14.9 | Dostawa i montaż furtki systemowej szer. 1 mb, wypełnienie panelowe z siatką z prętów fi4 ocynkowanych i powlekanych w kolorze RAL7016 wys. 173 m | 1 | kpl. |  | 0
14.10 | Wykonanie opaski żwirowej dookoła budynku: żwir otoczakowy ułożony na geołókninie, opaska ograniczona obrzeżami chodnikowymi | 101.6 | mb |  | 0
14.11 | Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej, element gotowy | 1 | kpl. |  | 0
14.12 | Humusowanie terenów zielonych warstwą ziemi urodzajnej z odkładu, czarnoziemu z zasianiem trawy | 562 | m2 |  | 0
RAZEM CAŁOŚĆ PRAC NETTO |  |  |  |  | 0
RABAT 2% |  |  |  |  | #REF!
KOSZTY CAŁOŚCI NETTO PO RABACIE |  |  |  |  | #REF!
Słownie:

## TABELA ZBIORCZA
TABELA ZBIORCZA BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ PRZY UL. WENUS W GDAŃSKU DZ. NR 21/24 i 21/25 Inwestor: DECK-DRY POLSKA Sp. z o.o., ul. Abrahama 48, 80-307 Gdańsk
L.p. | Element robót | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość elementu wg kalkulacji | 1
1. | ORGANIZACJA PLACU BUDOWY | 1 | kpl. | 0 | 0
2. | ROBOTY ZIEMNE | 1 | kpl. | 0 | 0
3. | ROBOTY ŻELBETOWE | 1 | kpl. | 0 | 0
4. | KONSTRUKCJA HALI I RAMPY | 1 | kpl. | 0 | 0
5. | OBUDOWA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH HALI | 1 | kpl. | 0 | 0
6. | STOLARKA OKIENNA PCV, BRAMY | 1 | kpl. | 0 | 0
7. | POKRYCIE DACHU | 1 | kpl. | 0 | 0
8. | POSADZKA PRZEMYSŁOWA | 1 | kpl. | 0 | 0
9. | PRACE WYKOŃCZENIOWE | 1 | kpl. | 0 | 0
10. | INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE | 1 | kpl. | 0 | 0
11. | STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA WEWNĘTRZNA | 1 | kpl. | 0 | 0
12. | INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE | 1 | kpl. | 0 | 0
13. | INSTALACJE ZEWNĘTRZNE | 1 | kpl. | 0 | 0
14. | ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM | 1 | kpl. | 0 | 0
RAZEM CAŁOŚĆ PRAC NETTO |  |  |  |  | 0
Słownie: