## Załącznik nr 1 do zapytania z dn. 23.02.2022 nr ref. 2022-1399-94705

# FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszonego w dniu 23.02.2022 r. zapytania ofertowego na Zakup i dostawę urządzeń pomiarowych tj. mikrofonu oraz 3 czujników drgań wraz z niezbędnym wyposażeniem w ramach projektu badawczo-rozwojowego dot. opracowania technologii ograniczania hałasu w strefach zurbanizowanych w postaci systemu wielofunkcyjnych zewnętrznych okładzin hybrydowych ze zmaksymalizowaną funkcją rozpraszania i pochłaniania dźwięku, składam poniższą ofertę:

##### DANE OFERENTA:

| Dane Oferenta |  |
| --- | --- |
| Nazwa |  |
| Adres |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| KRS |  |
| Dane Osoby Kontaktowej |  |
| Imię i Nazwisko |  |
| Adres e-mail |  |
| Telefon |  |
| Parametry oferty |  |
| Data przygotowania oferty |  |

##### PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

| Nazwa parametru | Oferowane urządzenie TAK / NIE |
| --- | --- |
| Mikrofon pomiarowy |  |
| zakres częstotliwościowy – nie mniejszy niż 5 Hz – 20 kHz z tolerancją ± 2 dB |  |
| czułość – nie mniejsza niż 45 mV/Pa |  |
| wstępnie spolaryzowany |  |
| pola swobodnego |  |
| wielkość membrany 1/2" |  |
| poziom ciśnienia akustycznego dla zniekształceń THD < 3% dla 1 kHz – nie mniejszy niż 145 dB |  |
| liczba sztuk |  |
| model/typ |  |
| Przedwzmacniacz mikrofonowy |  |
| kompatybilny z mikrofonem pomiarowym |  |
| zasilanie - IEPE |  |
| tłumienie nominalne – nie większe niż 0,8 dB |  |
| wyjście – złącze TNC wtyk |  |
| liczba sztuk |  |
| model/typ |  |
| Osłona przeciwwietrzna na mikrofon |  |
| kompatybilny z mikrofonem pomiarowym |  |
| średnica zewnętrzna – nie mniejsza niż 65 mm |  |
| liczba sztuk |  |
| model/typ |  |
| Kabel mikrofonowy |  |
| kompatybilny z przedwzmacniaczem mikrofonowym |  |
| zaopatrzony w złącza typu TNC gniazdo/TNC wtyk |  |
| długość – nie mniejsza niż 5 m |  |
| liczba sztuk |  |
| Czujnik drgań |  |
| jednoosiowy |  |
| wejście typu IEPE |  |
| posiadający aktualne świadectwo wzorcowania dla częstotliwości nominalnej 16 Hz i przyspieszenia drgań 1 m/s2 |  |
| zakres częstotliwościowy – nie mniejszy niż 5 Hz – 10 kHz z tolerancją ± 5% |  |
| czułość – nie mniejsza niż 950 mV/g z tolerancją ± 5% |  |
| częstotliwość rezonansowa – nie niższa niż 24 kHz |  |
| wyjście sygnału – gniazdo 10-32 |  |
| mocowanie – otwór z gwintem 10-32 |  |
| liczba sztuk |  |
| model/typ |  |
| Kabel do czujnika drgań |  |
| kompatybilny z czujnikiem drgań |  |
| zaopatrzony w złącza 10-32 wtyk/BNC wtyk |  |
| długość – nie mniejsza niż 3 m |  |
| liczba sztuk |  |

| Odniesienie do kryteriów wyboru oferty |  |
| --- | --- |
| Cena netto PLN |  |
| Cena brutto PLN |  |
| Wartość VAT PLN |  |
| Termin realizacji zamówienia (dni kalendarzowe) |  |
| Wsparcie techniczne (miesiące) |  |
| Termin i sposób płatności |  |
| Termin płatności |  |
| Sposób płatności |  |
| Warunki realizacji |  |
| Warunki realizacji | Warunkiem realizacji jest podpisanie umowy, dostarczenie przedmiotu zamówienia pod adres siedziby firmy Gorycki & Sznyterman sp. z o.o.: ul. Chałubińskiego 53, 30-698 Kraków lub na maila wskazanego przez Zamawiającego oraz podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru. |

- OŚWIADCZAM,  że  zapoznałem/am  się  z  treścią  zapytania  ofertowego  z  dnia  23.02.2022 r. i uznaję się za związanego/związaną określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania, a niniejsza oferta zawiera wszystkie elementy określone w zapytaniu.

- OŚWIADCZAM, że spełniam wszystkie warunki odnośnie udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu zamówienia.

- OŚWIADCZAM, że posiadam potencjał ekonomiczny niezbędny do wykonania usług ww. zakresie.

- OŚWIADCZAM, że nie jestem podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem Gorycki & Sznyterman Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy Gorycki & Sznyterman Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu firmy Gorycki & Sznyterman Sp. z o.o. czynności związane     z     przygotowaniem     i     przeprowadzeniem     procedury     wyboru     wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji

  - pełnieniu	funkcji	członka	organu	nadzorczego	lub	zarządzającego,	prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z powyższą specyfikacją cenową.

- ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do wykonania zamówienia w terminie i ilości wskazanych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym oraz przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentów i informacji potwierdzających zdolność prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Warunki płatności i realizacji usługi i zmian: zgodnie z umową z Zamawiającym.

- Oferta ważna do: 15 kwietnia 2022 r.

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:

  - ………………………………………………………………………………………………..

  - ………………………………………………………………………………………………..

|  | ………………………………… /Podpis oferenta/ |
| --- | --- |

Proszę odpowiedzieć, czy oferowane przez Państwa urządzenie spełnia dany parametr techniczny lub posiada dany element wyposażenia, bądź podać nazwę, liczbę sztuk.