Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 3/2022

………………dnia…………….

Zamawiający:

GREEN CONCRETE SYLWIA WITASIK I PIOTR WITASIK SPÓŁKA JAWNA

ul. Norberta Barlickiego 36

72-602 Świnoujście

Tel. 502 392 421

NIP 8551601320

FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy postępowania nr 3/2022 na dostawę i montaż stolarki drzwiowej w ramach projektu pt.: Powstanie innowacyjnego, ekologicznego aparthotelu przyjaznego rowerzystom  dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Dane dotyczące Wykonawcy:

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Siedziba/adres: |  |
| NIP |  |
| Nr tel. |  |
| e-mail |  |

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/2022 dotyczące dostawy i montażu stolarki drzwiowej, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w ww. zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną, za łączną cenę:

netto …………………………………………… (kwota słownie: ……………………………………………………………….………..)

podatek VAT ………………….. % w kwocie ………………………. (kwota słownie: ……………………………………………………………………….………………………………………………………..)

brutto ……………………………………………… (kwota słownie: …………………………………………………………………..)

| Drzwi wewnętrzne wejściowe przeciwpożarowe do apartamentu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | SZTUKI | PRZEZNACZENIE | WYMIARY DRZWI | LEWE/ PRAWE | KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ | GRUBOŚĆ BLOCZKU (CM) | TYNK (CM) | GRUBOŚĆ ŚCIANY (CM) | OKUCIA | OPIS | Czy oferowany produkt spełnia wymagania? TAK/NIE | Nazwa producenta i model |
| 1 | 1 | Drzwi wewnętrzne wejściowe do apartamentu | 90x210 | prawe | przeciwpożarowe EIS 30 | 24 | 2 | 26 | bez klamki i wkładki | bezprzylgowe; okleina drewniana- kolor dąb; wzór: pełne; spełniające warunki akustyczne do hoteli (min. Rw 37 dB), ościeżnica drewnopodobna lub stalowa regulowana, samozamykacz ramieniowy |  |  |
| 2 | 8 | Drzwi wewnętrzne wejściowe do apartamentu | 90x210 | prawe | przeciwpożarowe EI 30 | 6 szt. - 24; 2 szt. - 18 | 2 | 6szt. - 26; 2 szt. - 20 | bez klamki i wkładki | bezprzylgowe; okleina drewniana- kolor dąb; wzór: pełne; spełniające warunki akustyczne do hoteli (min. Rw 37 dB), ościeżnica drewnopodobna lub stalowa regulowana, samozamykacz ramieniowy |  |  |
| 3 | 2 | Drzwi wewnętrzne wejściowe do apartamentu | 90x210 | lewe | przeciwpożarowe EI 30 | 24 | 2 | 26 | bez klamki i wkładki | bezprzylgowe; okleina drewniana- kolor dąb; wzór: pełne; spełniające warunki akustyczne do hoteli (min. Rw 37 dB), ościeżnica drewnopodobna lub stalowa regulowana, samozamykacz ramieniowy |  |  |

| Drzwi wewnętrzne - łazienka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | SZTUKI | PRZEZNACZENIE | WYMIARY DRZWI | LEWE/ PRAWE | GRUBOŚĆ BLOCZKU (CM) | TYNK (CM) | GRUBOŚĆ ŚCIANY (CM) | OKUCIA | OPIS | Czy oferowany produkt spełnia wymagania? TAK/NIE | Nazwa producenta i model |
| 4 | 5 | łazienkowe w apartamencie | 80x210 | prawe | 1 szt. - 18; 4 szt. - 12 | 2 | 1 szt. 20; 4 szt. - 14 | klamka czarna, metalowa, na szyldzie dzielonym kwadratowym + rozeta WC | bezprzylgowe, białe matowe (kolor zbliżony do RAL 9003), ościeżnica stalowa regulowana |  |  |
| 5 | 1 | łazienkowe w apartamencie | 80x210 | lewe | 18 | 2 | 20 | klamka czarna, metalowa, na szyldzie dzielonym kwadratowym + rozeta WC | bezprzylgowe, białe matowe (kolor zbliżony do RAL 9003), ościeżnica stalowa regulowana |  |  |
| 6 | 2 | łazienkowe w apartamencie | 90x210 | lewe | 1 szt. - 24; 1 szt. - 18 | 2 | 1 szt. 26; 1 szt. 20 | klamka czarna, metalowa, na szyldzie dzielonym kwadratowym + rozeta WC | bezprzylgowe, białe matowe (kolor zbliżony do RAL 9003), ościeżnica stalowa regulowana |  |  |
| 7 | 1 | łazienkowe w apartamencie | 80x200 | prawe | 18 | 2 | 20 | klamka czarna, metalowa, na szyldzie dzielonym kwadratowym + rozeta WC | bezprzylgowe, białe matowe (kolor zbliżony do RAL 9003), ościeżnica stalowa regulowana |  |  |
| 8 | 2 | łazienkowe w apartamencie | 90x210 | prawe | 1 szt. - 24; 1 szt. - 12 | 2 | 1 szt. -26; 1 szt. - 14 | klamka czarna, metalowa, na szyldzie dzielonym kwadratowym + rozeta WC | bezprzylgowe, białe matowe (kolor zbliżony do RAL 9003), ościeżnica stalowa regulowana |  |  |

| Drzwi loftowe przesuwne |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | SZTUKI | PRZEZNACZENIE | WYMIARY DRZWI | LEWE/PRAWE | WYMIAR OTWORU NA DRZWI | Czy oferowany produkt spełnia wymagania? TAK/NIE | Nazwa producenta i model |
| 9 | 1 | drzwi w korytarzu w apartamencie | 100x210 | przesuwne | 90x210 |  |  |
| 10 | 2 | drzwi w korytarzu w apartamencie | 90x210 | przesuwne | 80x210 |  |  |

| Restauracja i kuchnia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | SZTUKI | PRZEZNACZENIE | WYMIARY | LEWE/ PRAWE | GRUBOŚĆ BLOCZKU (CM) | TYNK (CM) | GRUBOŚĆ ŚCIANY (CM) | OKUCIA | OPIS | Czy oferowany produkt spełnia wymagania? TAK/NIE | Nazwa producenta i model |
| 11 | 2 | kuchnia i zmywak | 90x200 | wahadłowe | 12 | 2 | 14 | brak | wzór: pełne; białe matowe (kolor zbliżony do RAL 9003); krawędzie skrzydła zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej; panel górny (na wysokości klamki) ze stali nierdzewnej, dwustronny, wys. 30 cm; panel dolny WENTYLACYJNY ze stali nierdzewnej, dwustronny, wys. 30 cm; ościeżnica stalowa do drzwi wahadłowych; bezprzylgowe |  |  |
| 12 | 1 | toaleta damka/ męska | 90x200 | lewe | 12 | 2 | 14 | klamka czarna, metalowa, na szyldzie dzielonym kwadratowym + rozeta WC | wzór: pełne; białe matowe (kolor zbliżony do RAL 9003); ościeżnica stalowa regulowana, bezprzylgowe |  |  |
| 13 | 1 | toaleta damka/ męska pracownicza | 80x200 | lewe | 12 | 2 | 14 | klamka czarna, metalowa, na szyldzie dzielonym kwadratowym + rozeta WC | wzór: pełne; białe matowe (kolor zbliżony do RAL 9003); ościeżnica stalowa regulowana, przylgowe |  |  |
| 14 | 2 | pomieszczenie pracownicze | 90x200 | prawe | 12 | 2 | 14 | klamka czarna, metalowa, na szyldzie dzielonym kwadratowym | wzór: pełne; białe matowe (kolor zbliżony do RAL 9003); ościeżnica stalowa regulowana, przylgowe |  |  |
| 15 | 1 |  | 90x200 | lewe | 12 | 2 | 14 | klamka czarna, metalowa, na szyldzie dzielonym kwadratowym | wzór: pełne; białe matowe (kolor zbliżony do RAL 9003); ościeżnica stalowa regulowana, bezprzylgowe |  |  |
| 16 | 1 | pomieszczenie pracownicze | 80x200 | prawe | 12 | 2 | 14 | klamka czarna, metalowa, na szyldzie dzielonym kwadratowym | wzór: pełne; białe matowe (kolor zbliżony do RAL 9003); ościeżnica stalowa regulowana, przylgowe |  |  |

| Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe czarne otwierane do wewnątrz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | SZTUKI | PRZEZNACZENIE | WYMIARY | LEWE/ PRAWE | KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ | OKUCIA | OPIS | Czy oferowany produkt spełnia wymagania? TAK/NIE | Nazwa producenta i model |
| 17 | 2 | pomiesczenie techniczne | 90x210 | lewe | Przeciwpożarowe EI60 | bez | stalowe, aluminiowe lub drewniane; kolor czarny lub antracytowy; wzór: pełne, płaskie; przylgowe; bez dostawki; samozamykacz ramieniowy |  |  |
| 18 | 2 | pomieszczenie techniczne | 90x210 | prawe | Przeciwpożarowe EI60 | 1x klamka czarna, metalowa, na szyldzie dzielonym kwadratowym; 1 x bez klamki | stalowe, aluminiowe lub drewniane; kolor czarny lub antracytowy; wzór: pełne, płaskie; przylgowe; bez dostawki; samozamykacz ramieniowy |  |  |
| 19 | 1 | pomieszczenie techniczne | 90x210 | prawe | Przeciwpożarowe EIS30 | klamka czarna, metalowa, na szyldzie dzielonym kwadratowym | aluminiowe lub drewniane w kolorze czarnym lub antracytowym; kolor czarny lub antracytowy; wzór: pełne, płaskie; bezprzylgowe; bez dostawki; samozamykacz ramieniowy |  |  |
| 20 | 2 | z klatki schodowej na korytarz (poziom 1 i 2) | 90x210 | prawe | Przeciwpożarowe EIS30 | klamka czarna, metalowa, na szyldzie dzielonym kwadratowym | Aluminiowe lub drewniane; wzór: pełne przeszklenie; kolor: czarny lub antracytowy; bez dostawki; bezprzylgowe; samozamykacz ramieniowy |  |  |
| 21 | 1 | 1x do komunikacji, 1x drzwi na parking (poziom -1) | 90x210 | lewe | Przeciwpożarowe EI30 | klamka czarna, metalowa, na szyldzie dzielonym kwadratowym | stalowe lub aluminiowe lub drewniane; wzór: pełne, płaskie; kolor czarny lub antracytowy; bez dostawki; przylgowe; samozamykacz ramieniowy |  |  |
| 22 | 2 | pomieszczenie techniczne (poziom -1) | 90x210 | prawe | Przeciwpożarowe EI30 | klamka czarna, metalowa, na szyldzie dzielonym kwadratowym | stalowe lub aluminiowe lub drewniane; wzór: pełne, płaskie; kolor czarny lub antracytowy; bez dostawki; przylgowe; samozamykacz ramieniowy |  |  |
| 23 | 1 | wejście na klatkę schodową poziom 0 | 120x210 | prawe | Przeciwpożarowe EIS30 | klamka czarna, metalowa, na szyldzie dzielonym kwadratowym | Aluminiowe lub drewniane; wzór: pełne przeszklenie; kolor: czarny lub antracytowy; z dostawką otwieraną lub bez; bezprzylgowe; samozamykacz ramieniowy |  |  |
| 24 | 1 | wejście główne do restauracji | 90x210 | prawe | Przeciwpożarowe EIS30 | klamka czarna, metalowa, na szyldzie dzielonym kwadratowym | Aluminiowe lub drewniane; wzór: pełne przeszklenie; kolor: czarny lub antracytowy; z dostawka otwieraną lub bez; bezprzylgowe; samozamykacz ramieniowy |  |  |

Termin realizacji zamówienia: do 10.06.2022 r.

Oświadczenia Oferenta:

- Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie całości przedmiotu zamówienia w terminie przewidzianym w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że znam i akceptuję warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnoszę żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.

- Oświadczam, że uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone w treści Zapytania ofertowego.

- Oświadczam, że podana powyżej cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, zgodnie z charakterystyką w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

………………………………................

Podpis osoby upoważnionej do składania oferty oraz pieczątka firmowa jeśli dotyczy