Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert

nr 1/2022/POWR/03.05.00-00-ZR53/18-00/Jakość

Oferta

Zakup sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zadania 3 - Modyfikacja programów kształcenia - wprowadzenie innowacyjnych kursów na kierunkach Kosmetologia i Dietetyka ukierunkowanych na nabycie praktycznych umiejętności w Laboratorium Analizy Surowców Naturalnych, tj.:

- wyposażenie laboratorium w szkło i drobny sprzęt laboratoryjny, poz. 61

- materiały zużywalne, w tym odczynniki chemiczne, poz. 62

w ramach projektu „Jakość i Innowacyjność - Zintegrowany Program Rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju; Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

*każda strona oferty, na której znajdują się dane wpisywane przez Wykonawcę oraz oświadczenia musi być zaparafowana.

- Dane Wykonawcy:

| Imię i Nazwisko/Nazwa wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Osoba fizyczna: | tak ______ nie __________ |
| Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: | tak ______ nie __________ |
| Forma prawna w przypadku osób prawnych: |  |
| PESEL/NIP: |  |
| REGON: |  |
| Adres w przypadku osób/ fizycznych/ Siedziba i adres w pozostałych przypadkach: | Ulica__________________________ Kod pocztowy/ miasto ____________________________ Dzielnica_______________________________ |
| telefon i e-mail w przypadku osób fizycznych/Imię, nazwisko, telefon i e-mail osoby do kontaktu w pozostałych przypadkach: |  |

Oświadczam, iż na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia postępowania ofertowego: nr 1/2022/POWR/03.05.00-00-ZR53/18-00/Jakość

__________________				__________________________

Miejscowość i data                                                   Czytelny podpis Wykonawcy

- Cena Brutto:

Część 1 - typowe szkło laboratoryjne.

| nazwa | opis | ilość | Czy oferowany sprzęt spełnia minimalne warunki zamawiającego (do oferty należy załączyć specyfikacje techniczną oferowanego sprzętu) Wpisać spełnia lub nie spełnia Proszę wpisać producenta/nr modelu | Cena za sztukę netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kolby miarowe klasy A ze szkła przezroczystego | Kolby miarowe klasy A ze szkła przezroczystego, z nadrukiem serii, zgodne z normami DIN, wykonane ze szkła borokrzemianowego, ze szlifem NS14/23, z korkiem HDPE lub PE, o pojemności 100 ml | 20 sztuk |  |  |  |
| Pipety wielomiarowe kl. B, z podziałką | Pipety wielomiarowe kl. B, z podziałką. Skalowane na wpływ (In). Wykonane ze szkła, o pojemności 25 ml | 10 sztuk |  |  |  |
| Pipety wielomiarowe kl. B, z podziałką | Pipety wielomiarowe kl. B, z podziałką. Skalowane na wpływ (In). Wykonane ze szkła, o pojemności 10 ml | 10 sztuk |  |  |  |
| Pipety wielomiarowe kl. B, z podziałką | Pipety wielomiarowe kl. B, z podziałką. Skalowane na wpływ (In). Wykonane ze szkła, o pojemności 5 ml | 20 sztuk |  |  |  |
| Pipety wielomiarowe kl. B, z podziałką | Pipety wielomiarowe kl. B, z podziałką. Skalowane na wpływ (In). Wykonane ze szkła, o pojemności 2 ml | 10 sztuk |  |  |  |
| Pipety wielomiarowe kl. B, z podziałką | Pipety wielomiarowe kl. B, z podziałką. Skalowane na wpływ (In). Wykonane ze szkła, o pojemności 1 ml | 10 sztuk |  |  |  |
| Butelki laboratoryjne z białą skalą 100 ml | Butelki laboratoryjne z białą skalą, wykonane z przezroczystego szkła borokrzemianowego typu 3.3, poj. 100 ml z gwintem GL 45 i niebieską zakrętką z PP | 60 sztuk |  |  |  |
| Butelki laboratoryjne z białą skalą 50 ml | Butelki laboratoryjne z białą skalą, wykonane z przezroczystego szkła borokrzemianowego typu 3.3 (np. Simax), poj. 50 ml z gwintem GL 32 i niebieską zakrętką z PP | 60 sztuk |  |  |  |
| Butelki laboratoryjne z białą skalą 250 ml | Butelki laboratoryjne z białą skalą, wykonane z przezroczystego szkła borokrzemianowego typu 3.3 (np. Simax), poj. 250 ml z gwintem GL 45 i niebieską zakrętką z PP | 50 sztuk |  |  |  |
| Butelki laboratoryjne 250 ml ze szlifem | Butelki laboratoryjne , wykonane z przezroczystego szkła borokrzemianowego, poj. 250 ml z korkiem szklanym pełnym na szlifie znormalizowanym NS19/26 | 4 sztuki |  |  |  |
| Butelki laboratoryjne 1 litr ze szlifem | Butelki laboratoryjne , wykonane z przezroczystego szkła borokrzemianowego, poj. 1000 ml z korkiem szklanym pełnym na szlifie znormalizowanym NS24/29 | 2 sztuki |  |  |  |
| Butelki laboratoryjne 30 ml | Butelki laboratoryjne , wykonane ze szkła oranżowego (ciemnego) o poj. 30 ml z gwintem 32, z białą nakrętką z PP, opakowanie 20 sztuk | 2 opakowania |  |  |  |
| Kroplomierz szklany z pipetką | Butelki z kroplomierzem, wykonane z przezroczystego szkła borokrzemianowego, poj. 50 ml z korkiem szklanym wyposażonym w pipetkę szklaną, na szlifie znormalizowanym NS14/23 | 10 sztuk |  |  |  |
| Zlewki niskie wykonane ze szkła borokrzemianowego | Zlewki niskie wykonane ze szkła borokrzemianowego, z białą podziałką, o pojemności 1000 ml | 8 sztuk |  |  |  |
| Zlewki niskie wykonane ze szkła borokrzemianowego | Zlewki niskie wykonane ze szkła borokrzemianowego, z białą podziałką, o pojemności 500 ml | 12 sztuk |  |  |  |
| Zlewki niskie wykonane ze szkła borokrzemianowego | Zlewki niskie wykonane ze szkła borokrzemianowego, z białą podziałką, o pojemności 250 ml | 20 sztuk |  |  |  |
| Zlewki niskie wykonane ze szkła borokrzemianowego | Zlewki niskie wykonane ze szkła borokrzemianowego, z białą podziałką, o pojemności 100 ml | 60 sztuk |  |  |  |
| Zlewki niskie wykonane ze szkła borokrzemianowego | Zlewki niskie wykonane ze szkła borokrzemianowego, z białą podziałką, o pojemności 50 ml | 30 sztuk |  |  |  |
| Zlewki wysokie wykonane ze szkła borokrzemianowego | Zlewki wysokie wykonane ze szkła borokrzemianowego, z białą podziałką, o pojemności 50 ml | 30 sztuk |  |  |  |
| Zlewki wysokie wykonane ze szkła borokrzemianowego | Zlewki wysokie wykonane ze szkła borokrzemianowego, z białą podziałką, o pojemności 25 ml | 30 sztuk |  |  |  |
| Krystalizator | Krystalizator wykonany ze szkła borokrzemianowego o pojemności 900-1000 ml, średnica co najmniej 140 mm | 2 sztuki |  |  |  |
| Kolby Erlenmeyera ze szlifem | Kolby Erlenmeyera ze szlifem, wykonane ze szkła borokrzemianowego o pojemności 50 ml. Oznaczenia naniesione kolorem białym. Szlif NS 19/26 zgodny z normami DIN | 20 sztuk |  |  |  |
| Kolby Erlenmeyera ze szlifem | Kolby Erlenmeyera ze szlifem, wykonane ze szkła borokrzemianowego o pojemności 100 ml . Oznaczenia naniesione kolorem białym. Szlif NS 29/32 zgodny z normami DIN | 30 sztuk |  |  |  |
| Kolby kuliste (okrągłodenne) | Kolby kuliste (okrągłodenne), wykonane ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 100 ml, ze szlifem NS29/32 | 30 sztuk |  |  |  |
| Cylinder miarowy szklany kl. B – wysoki | Cylinder miarowy szklany kl. B – wysoki , z podziałką , ze szklaną stopką sześciokątną. Wykonany ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 10 ml, skala co 0,5 ml | 6 sztuk |  |  |  |
| Cylinder miarowy szklany kl. B – wysoki | Cylinder miarowy szklany kl. B – wysoki , z podziałką , ze szklaną stopką sześciokątną. Wykonany ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 25 ml, skala co 0,5 ml | 10 sztuk |  |  |  |
| Cylinder miarowy szklany kl. B – wysoki | Cylinder miarowy szklany kl. B – wysoki , z podziałką , ze szklaną stopką sześciokątną. Wykonany ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 100 ml, skala co 1 ml | 5 sztuk |  |  |  |
| Cylinder miarowy szklany kl. B – wysoki | Cylinder miarowy szklany kl. B – wysoki , z podziałką , ze szklaną stopką sześciokątną. Wykonany ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 250 ml, skala co 2 ml | 5 sztuk |  |  |  |
| Cylinder miarowy szklany kl. B – wysoki | Cylinder miarowy szklany kl. B – wysoki , z podziałką , ze szklaną stopką sześciokątną. Wykonany ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 500 ml, skala co 5 ml | 4 sztuki |  |  |  |
| Lejki szklane laboratoryjne | Lejki szklane laboratoryjne zwykłe (z krótką nóżką), wykonane ze szkła borokrzemianowego, średnica 40 mm, | 10 sztuk |  |  |  |
| Lejki szklane laboratoryjne | Lejki szklane laboratoryjne zwykłe (z krótką nóżką), wykonane ze szkła borokrzemianowego, średnica 60 mm, | 6 sztuk |  |  |  |
| Lejki szklane laboratoryjne | Lejki szklane laboratoryjne zwykłe (z krótką nóżką), wykonane ze szkła borokrzemianowego, średnica 75-80 mm, | 6 sztuk |  |  |  |
| Próbówki szklane zwykłe | Próbówki szklane zwykłe o średnicy 16 mm, długość 160 mm, z prostą ścianką | paczka 250 sztuk – 2 opakowania |  |  |  |
| Pipety Pasteura szklane | Pipety Pasteura szklane długości 230 mm, długość końcówki około 140 mm, końcówki zwężane do średnicy zewnętrznej 1,3 mm, | opakowanie 150 sztuk – 2 opakowania |  |  |  |
| Korki szklane dmuchane, sześciokątne | Korki szklane dmuchane, sześciokątne. Szkło przeźroczyste. Wykonane zgodnie z normami DIN, szlif NS14/23 | 20 sztuk |  |  |  |
| Korki szklane dmuchane, sześciokątne | Korki szklane dmuchane, sześciokątne. Szkło przeźroczyste. Wykonane zgodnie z normami DIN, szlif NS19/26 | 30 sztuk |  |  |  |
| Korki szklane dmuchane, sześciokątne | Korki szklane dmuchane, sześciokątne. Szkło przeźroczyste. Wykonane zgodnie z normami DIN, szlif NS24/29 | 10 sztuk |  |  |  |
| Korki szklane dmuchane, sześciokątne | Korki szklane dmuchane, sześciokątne. Szkło przeźroczyste. Wykonane zgodnie z normami DIN, szlif NS29/32 | 30 sztuk |  |  |  |

Oferowana cena:

Wartość brutto dla całej części zamówienia:_______________________________

Słownie:_______________________________

Część 2 - akcesoria szklane i porcelanowe

| nazwa | opis | ilość | Czy oferowany sprzęt spełnia minimalne warunki zamawiającego (do oferty należy załączyć specyfikacje techniczną oferowanego sprzętu) Wpisać spełnia lub nie spełnia Proszę wpisać producenta/nr modelu | Cena za sztukę netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lejki Büchnera | Lejek Büchnera porcelanowy mały, na sączek o średnicy 50-55 mm, z nóżką o długości 40-45 mm, wysokość nad przegrodą perforowaną 22-30 mm | 5 sztuk |  |  |  |
| Lejki Hirscha | Lejki filtracyjne Hirscha wykonane szkliwionej porcelany, średnica płytki filtracyjnej 13 mm, średnica górna lejka 45 mm, wysokość lejka 60-65 mm, | 3 sztuki |  |  |  |
| Lejek filtracyjny ze spiekiem szklanym o porowatości 3 | Lejki filtracyjne ze spiekiem szklanym o porowatości 3, wykonane ze szkła borokrzemianowego, autoklawowalne, średnica płytki ze spiekiem szklanym około 35 mm (dopuszcza się od 32 do 40 mm), średnica zewnętrzna nóżki 8-10 mm | 3 sztuki |  |  |  |
| Kolby stożkowe próżniowe | Kolby stożkowe próżniowe z tubusem zakończonym oliwką, wykonane z grubościennego szkła borokrzemianowego, o pojemności 100 ml, średnica wewnętrzna szyjki 22-25 mm | 5 sztuk |  |  |  |
| Moździerz porcelanowy z pistlem (tłuczkiem) | Moździerz porcelanowy z pistlem (tłuczkiem), powierzchnia trąca nieszkliwiona, średnica wewnętrzna 75-80 mm, pojemność 100 ml | 8 sztuk |  |  |  |
| Rozdzielacze gruszkowe 500 ml | Rozdzielacze gruszkowe, typ stożkowy, wykonane ze szkła borokrzemianowego, kran PTFE, ze standardowym szlifem 29/32, korek plastikowy, pojemność 500 ml | 4 sztuki |  |  |  |
| Rozdzielacze gruszkowe 250 ml | Rozdzielacze gruszkowe, typ stożkowy, wykonane ze szkła borokrzemianowego, kran PTFE, ze standardowym szlifem 29/32, korek plastikowy, pojemność 250 ml | 6 sztuk |  |  |  |
| Rozdzielacze cylindryczne 100 ml | Rozdzielacze cylindryczne z podziałką, wykonane ze szkła borokrzemianowego, kran PTFE, ze standardowym szlifem 19/26, korek plastikowy (z PP), pojemność 100 ml | 2 sztuki |  |  |  |
| Eksykatory szklane z płaskim kołnierzem | Eksykatory szklane z płaskim kołnierzem, wykonane ze szkła borokrzemianowego, ze szczelną pokrywą szklaną, bez tubusa, z perforowana płytką z porcelany umieszczaną wewnątrz, nad komorą ze środkiem suszącym. Średnica zewnętrzna co najmniej 150 mm | 2 sztuki |  |  |  |

Oferowana cena:

Wartość brutto dla całej części zamówienia:_______________________________

Słownie:_______________________________

Część 3 - szkło do chromatografii kolumnowej i destylacji

| nazwa | opis | ilość | Czy oferowany sprzęt spełnia minimalne warunki zamawiającego (do oferty należy załączyć specyfikacje techniczną oferowanego sprzętu) Wpisać spełnia lub nie spełnia Proszę wpisać producenta/nr modelu | Cena za sztukę netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pojemnik szklany (słoik) cylindryczny | Pojemnik szklany (słoik) cylindryczny o średnicy zewn. 60-80 mm, wykonany z grubego szkła, z doszlifowanym korkiem o średnicy nie mniejszej niż średnica wewnętrzna słoika, wysokość 90-100 mm | 5 sztuk |  |  |  |
| Kapilary szklane do hematokrytu | Rurki kapilarne nieheparynowane do hematokrytu o średnicy zewn 1,4 mm, średnicy wewn 0,8 mm, długość 75 mm, opakowanie 1000 sztuk | 2 opakowania |  |  |  |
| Kapilary szklane z jednym końcem zamkniętym | Rurki kapilarne do wyznaczania punktu topnienia z jednym końcem zamkniętym, o średnicy zewn. 1,75-1,9 mm, średnica wewn. co najmniej 1,3 mm, długość 95-100 mm, opakowanie 1000 sztuk | 1 opakowanie |  |  |  |
| Fiolki na próbki o pojemności 20 ml | Fiolki na próbki o pojemności 20 ml, ze szkła borokrzemianowego przezroczystego, o średnicy 25-27 mm, i wysokości maks. 60 mm, z płaskim dnem i gwintem ND 24, z zakrętkami z PP zamkniętymi, bez otworów, z septą dwuwarstwową z materiałów: butyl red/PTFE. | 1 opakowanie zaw. 100 sztuk |  |  |  |
| Termometry szklane od -20 do +50 | Termometry laboratoryjne rurkowe szklane przeznaczone do dokładnych pomiarów temperatury, zakres pomiarowy od -30 lub -20 do +50 st. C, długość całkowita od 250 do 300 mm, podziałka co 0,5 stopnia C. | 4 sztuki |  |  |  |
| Termometry szklane od od 0 do +200 | Termometry laboratoryjne rurkowe szklane, zakres pomiarowy od 0 do +200 st. C, długość całkowita od 280 do 400 mm, podziałka co 1 stopnia C. | 4 sztuki |  |  |  |
| Chłodnica wg Liebiga szklana z płaszczem wodnym | Chłodnica wg Liebiga szklana z płaszczem wodnym o długości L-400 mm z nasadką destylacyjną z dwoma szlifami, szlif u góry na termometr wewn. NS14/23, szlif dolny zewn. NS29/32, na końcu chłodnicy zagięta rurka bez szlifu, oliwki doprowadzające wodę średnica 9-11 mm | 2 sztuki |  |  |  |
| Chłodnica wg Liebiga zwrotna szklana z płaszczem wodnym | Chłodnica wg Liebiga zwrotna szklana z płaszczem wodnym o długości L min. 250 max. 300 mm z dwoma szlifami, szlif górny wewn. NS29/32 , szlif dolny zewn. NS29/32, oliwki doprowadzające wodę średnica 9-11 mm | 2 sztuki |  |  |  |
| Aparat do oznaczania zawartości olejków eterycznych wg Derynga | Aparat do oznaczania zawartości olejków eterycznych wg Derynga, do małych ilości olejków. Komplet powinien zawierać: kolbę destylacyjną 500 ml (lub większą) ze szlifem NS29/32, chłodnicę z rurką do wyrównywania ciśnienia, zbiorniczek na olejek z podziałką co 0,01 ml, zawór trójdzielny łączący odbiralnik z rurką cyrkulacyjna lub odpływem. | 1 komplet |  |  |  |

Oferowana cena:

Wartość brutto dla całej części zamówienia:_______________________________

Słownie:_______________________________

Część 4 - sprzęt pomocniczy

| nazwa | opis | ilość | Czy oferowany sprzęt spełnia minimalne warunki zamawiającego (do oferty należy załączyć specyfikacje techniczną oferowanego sprzętu) Wpisać spełnia lub nie spełnia Proszę wpisać producenta/nr modelu | Cena za sztukę netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pipety plastikowe | Pipeta Pasteura z polietylenu z bańką ssącą o dużej sile ssania, o pojemności 3 ml, długość 15 cm, ze skalą co 0,5 ml, | 50 sztuk |  |  |  |
| Zlewki miarowe | Zlewki miarowe wykonane z przezroczystego PP w kształcie dzbanów z zamkniętym uchem, z podziałką, o pojemności 1000 ml | 4 sztuki |  |  |  |
| Butelki z tworzywa sztucznego HDPE | Butelki z tworzywa sztucznego HDPE ze szczelną zakrętką z PP, odporne na kwasy i zasady, w kolorze jasnym, do zastosowań laboratoryjnych, o pojemności 1000 ml | 6 sztuk |  |  |  |
| Butla balonowa z niebarwionego HDPE | Butla balonowa z niebarwionego HDPE o pojemności 10 litrów, wysokość 420-430 mm, średnica 205-210 mm, z uchwytem do przenoszenia, z podziałką co 500 ml, wlew o średnicy wewnętrznej 50 mm, z nakrętką na gwint, z wymiennym kranem niebieskim zagiętym o długości 25 mm o średnicy 15,5 mm | 2 komplety |  |  |  |
| Tryskawka z nadrukiem Acetone | Tryskawka z nadrukiem Acetone, pojemność 250ml z nasadką GL25. Kolor nasadki – czerwony. Wykonane z PP z nadrukiem bezpieczeństwa zgodnie z Globalnie Zharmonizowanym System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) oraz nakrętką VENT-CAP. Rurka z zaostrzonym końcem z PP w celu optymalizacji cofaniu się medium | 6 sztuk |  |  |  |
| Gruszka 3-zaworowa do pipet uniwersalna | Gruszka 3-zaworowa do pipet uniwersalna | 10 sztuk |  |  |  |
| Podstawki korkowe po kolby okrągłodenne | Podstawki korkowe po kolby okrągłodenne 100 ml | 10 sztuk |  |  |  |
| Mieszadełka magnetyczne 20 mm | Mieszadełka magnetyczne pokryte PTFE o cylindrycznym kształcie i gładkiej powierzchni. Długość = 20 mm, średnica 5-6 mm | 10 sztuk |  |  |  |
| Mieszadełka magnetyczne 30 mm | Mieszadełka magnetyczne pokryte PTFE o cylindrycznym kształcie i gładkiej powierzchni. Długość = 30 mm, średnica 5-7 mm | 10 sztuk |  |  |  |
| Smoczki do pipet Pasteura | Smoczki do pipet Pasteura miękkie, wykonane z kauczuku lateksowego (półprzeźroczyste) | 500 sztuk |  |  |  |

Oferowana cena:

Wartość brutto dla całej części zamówienia:_______________________________

Słownie:_______________________________

Część 5 - statywy wraz z wyposażeniem

| nazwa | opis | ilość | Czy oferowany sprzęt spełnia minimalne warunki zamawiającego (do oferty należy załączyć specyfikacje techniczną oferowanego sprzętu) Wpisać spełnia lub nie spełnia Proszę wpisać producenta/nr modelu | Cena za sztukę netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statywy do probówek druciane | Statywy do probówek o średnicy 16 mm, druciane, lakierowane białym lakierem odpornym chemicznie, 20-miejscowe, o otworach 19 na 19 mm | 20 sztuk |  |  |  |
| Statywy do probówek z PP | Statywy do probówek z polipropylenu, autoklawowalne, składane, na próbówki o średnicy 16 mm, 60 miejscowe, posiadające układ 5x12 otworów na próbówki. | 12 sztuk |  |  |  |
| Podnośniki metalowe laboratoryjne | Podnośniki metalowe laboratoryjne o konstrukcji nożycowej, lakierowane lakierem odpornym na rozpuszczalniki organiczne lub całe wykonane ze stali szlachetnej nierdzewnej, z pokrętłem regulującym wysokość, długość i szerokość blatu roboczego min 140 mm, maks 180 mm, wysokość robocza regulowana do co najmniej 240 mm | 3 sztuki |  |  |  |
| Podnośniki metalowe laboratoryjne | Podnośniki metalowe laboratoryjne o konstrukcji nożycowej, lakierowane farbą proszkową odporną na rozpuszczalniki organiczne lub całe wykonane ze stali szlachetnej nierdzewnej, z pokrętłem regulującym wysokość, długość i szerokość blatu roboczego min 250 mm, maks 300 mm, wysokość robocza regulowana do co najmniej 300 mm | 3 sztuki |  |  |  |
| Statywy laboratoryjne z podstawą stalową lub żeliwną trójnożną | Statywy laboratoryjne z podstawą stalową lub żeliwną trójnożną o długości stopek co najmniej 140 mm, średnica pręta stalowego 10-12 mm, długość pręta co najmniej 900 mm | 10 sztuk |  |  |  |
| Metalowe łączniki krzyżowe (mufy) | Metalowe łączniki krzyżowe (mufy), aluminiowe lub stalowe chromowane, zapewniające połączenie dwóch prętów o średnicy do co najmniej 13 mm, pod kątem 90 stopni, ze łatwo dostępnymi śrubami motylkowymi, o konstrukcji zapewniającej szybki montaż | 10 sztuk |  |  |  |
| Łapy do statywów stalowe | Łapy do statywów stalowe, z prętem do połączenia ze statywem, z dwoma zaokrąglonymi szczękami wyłożonymi wkładem korkowym, umożliwiające chwytanie kolb zakończonych szlifami NS19 i 29. Długość trzonka co najmniej 140 mm | 4 sztuki |  |  |  |
| Łapy trójpalczaste z palcami chwytającymi | Łapy trójpalczaste z małymi palcami chwytającymi pokrytymi tworzywem sztucznym, umożliwiające chwytanie i montaż drobnych urządzeń o średnicy od 0 do 20 mm, z prętem o dł. min. 140 mm do połączenia ze statywem | 6 sztuk |  |  |  |
| Pierścienie z otwarciem, małe, do statywów | Pierścień stalowy otwarty o średnicy 60-70 mm, pokryty gumą lub miękkim tworzywem, do ustawiania rozdzielaczy, z prętem o dł. 150 -170 mm do połączenia ze statywem | 4 sztuki |  |  |  |
| Pierścienie z otwarciem, małe, do statywów | Pierścień stalowy otwarty o średnicy 85-95 mm, pokryty gumą lub miękkim tworzywem, do ustawiania rozdzielaczy, z prętem o dł. 150 -170 mm do połączenia ze statywem | 4 sztuki |  |  |  |

Oferowana cena:

Wartość brutto dla całej części zamówienia:_______________________________

Słownie:_______________________________

Część 6 - odczynniki chemiczne

| odczynniki chemiczne | Ilość sztuk | Czy oferowany sprzęt spełnia minimalne warunki zamawiającego (do oferty należy załączyć specyfikacje techniczną oferowanego sprzętu) Wpisać spełnia lub nie spełnia Proszę wpisać producenta/nr modelu | Cena za sztukę netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kwas siarkowy(VI) 98% Czysty do analizy 1 litr | 2 |  |  |  |
| aceton Czysty do analizy 1 litr | 3 |  |  |  |
| aceton Czysty 5 litrów | 1 |  |  |  |
| alkohol etylowy 96% Czysty 1 litr | 4 |  |  |  |
| 1-butanol Czysty 1 litr | 1 |  |  |  |
| Chloroform stab. amylenem Czysty do analizy 1 litr | 4 |  |  |  |
| kwas octowy lodowaty 99,9% Czysty do analizy 1 litr | 1 |  |  |  |
| kwas kapronowy (kwas heksanowy) czysty 500 ml | 1 |  |  |  |
| toluen czysty 1 litr | 1 |  |  |  |
| eter naftowy 40/60 Czysty do analizy 1 litr | 1 |  |  |  |
| alkohol fenetylowy (2-fenyloetanol, PEA) zaw. min. 99%, 1 kg | 1 |  |  |  |
| heksan 99% Czysty do analizy 1 litr | 5 |  |  |  |
| fenoloftaleina czysta, 50 g | 2 |  |  |  |
| błekit metylenowy zaw. min. 82%, 50 g | 1 |  |  |  |
| oranż metylowy cz., 50 g | 1 |  |  |  |
| ninhydryna, Czysty do analizy, 50 g | 1 |  |  |  |
| rezorcyna cz, 250 g | 1 |  |  |  |
| miedzi(II) siarczan 5-hydrat Czysty do analizy 250 g | 2 |  |  |  |
| potasu jodek Czysty do analizy 250 g | 2 |  |  |  |
| sodu wodorowęglan, Czysty do analizy, 1 kg | 1 |  |  |  |
| srebra azotan(V), Czysty do analizy, 100 g | 3 |  |  |  |
| magnezu siarczan bezwodny, Czysty do analizy 250 g | 4 |  |  |  |
| magnezu tlenek, 500 g | 1 |  |  |  |
| glinu chlorek bezwodny, czysty, 100 g | 1 |  |  |  |
| amonu siarczek roztwór 10%, czysty, 250 ml | 1 |  |  |  |
| strontu azotan min. 99%, 100 g | 1 |  |  |  |
| chromu chlorek 6-hydrat cz. 100 g | 1 |  |  |  |
| niklu chlorek 6-hydrat Czysty do analizy, 100 g | 1 |  |  |  |
| żelaza(II) siarczan 7-hydrat Czysty do analizy, 100 g | 1 |  |  |  |
| żelaza(III) chlorek 6-hydrat Czysty do analizy, 100 g | 1 |  |  |  |
| odważka analityczna sodu wodorotlenek 0,1 mol/l (ciecz) | 5 |  |  |  |
| odważka analityczna kwas solny 0,1 mol/l (ciecz) | 5 |  |  |  |
| odważka analityczna di-sodu wersenian 0,05 mol/l (ciecz) | 8 |  |  |  |
| papierki wskaźnikowe uniwersalne o pH od 0 do 12 lub 14, opakowanie 100 sztuk | 10 |  |  |  |

Oferowana cena:

Wartość brutto dla całej części zamówienia:_______________________________

Słownie:_______________________________

Część 7 - odczynniki do chromatografii i inne materiały zużywalne

| odczynniki do chromatografii i inne materiały zużywalne | sztuk | Czy oferowany sprzęt spełnia minimalne warunki zamawiającego (do oferty należy załączyć specyfikacje techniczną oferowanego sprzętu) Wpisać spełnia lub nie spełnia Proszę wpisać producenta/nr modelu | Cena za sztukę netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Płytka chromatograficzna aluminiowa Alugram XTRA SIL G/UV254 arkusz 4x8cm, opakowanie 50 sztuk | 8 |  |  |  |
| Płytka chromatograficzna aluminiowa Alugram XTRA SIL G/UV254 arkusz 5x10cm, opakowanie 50 sztuk | 5 |  |  |  |
| Sączki jakościowe miękkie o średnicy 55 mm, opakowanie 100 sztuk | 4 |  |  |  |
| Sączki jakościowe miękkie o średnicy 110 mm, opakowanie 100 sztuk | 4 |  |  |  |
| Sączki ilościowe miękkie o średnicy 70 mm, opakowanie 100 sztuk | 2 |  |  |  |
| Sączki ilościowe miękkie o średnicy 110 mm, opakowanie 100 sztuk | 2 |  |  |  |
| Sączki ilościowe miękkie o średnicy 125 mm, opakowanie 100 sztuk | 3 |  |  |  |

Oferowana cena:

Wartość brutto dla całej części zamówienia:_______________________________

Słownie:_______________________________

_________________				__________________________

Miejscowość i data                                                   Czytelny podpis Wykonawcy

Wykonawca do składanej oferty poza wyszczególnieniem specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu w formularzu oferty, dołącza do szczegółowy opis techniczny każdej pozycji zamówienia w poszczególnych jego częściach.

Wykonawca dostarczy w dniu odbioru poszczególnych części zamówienia  i przekaże zamawiającemu dokumentację zawierającą:

- instrukcję obsługi (jeśli sprzęt go wymaga) do dołączone do poszczególnych urządzeń;

- dla odczynników chemicznych zaliczanych substancji niebezpiecznych należy dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim;

- Wykonawca oświadcza, że:

- Cena brutto zawiera wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty związane z realizacją zamówienia w szczególności podatek VAT, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, których obowiązek regulowania wynika z aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez składającego ofertę, jak i Zamawiającego (tj. wynagrodzenie brutto oraz narzuty na wynagrodzenie ze strony Zamawiającego) – jeśli dotyczą;

- Zapoznał się dokładnie z treścią zaproszenia do składania ofert oraz nie wnosi uwag i zastrzeżeń do przedmiotu i warunków zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w treści zapytania ofertowego.

- Jest związany ofertą przez okres wskazany z zaproszeniu do składania ofert.

- Podana cena na poszczególne części zamówienia powinna uwzględnia całość kosztów, które powstaną po stronie Wykonawcy w związku z realizacją zamówienia, w szczególności koszty związane z dostawą i wniesieniem sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

- Jeżeli dla celów realizacji warunków gwarancji producenta sprzętu wymagana jest jego instalacja przez producenta lub serwis autoryzowany, upoważniony przez producenta, instalacja urządzeń wykonana zostanie przez producenta lub serwis autoryzowany, upoważniony przez producenta w ramach zaoferowanej ceny.

- Zapoznał się z istotnymi warunkami umowy stanowiącymi załącznik zaproszenia do składania ofert i w razie uznania jego oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do zawarcia umowy ws. realizacji zamówienia w terminie podanym przez Zamawiającego.

- Jest świadomy odpowiedzialności karnej, za poświadczenie nieprawdy, na gruncie załączonych do ofert dokumentów, zawierających informacje na temat stanu faktycznego i prawnego Wykonawcy na dzień złożenia oferty.

- Oświadcza, że nie oferował, ani nie dawał żadnych korzyści majątkowych w celu wywarcia wpływu na postępowanie o udzielenie zamówienia realizowanego w trybie zasady konkurencyjności w ramach projektu lub wyniku takiego postępowania, w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz że nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomiędzy Wykonawcami, które miałyby na celu wpłynięcie na w/w postępowanie lub wynik takiego postępowania o udzielenie zamówienia realizowanego w trybie zasady konkurencyjności w ramach w/w projektu.

- Ma świadomość, że Administratorem Danych Osobowych, które zostaną przekazane wraz ze złożoną ofertą (na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym „RODO”) jest Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z siedzibą przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków. Inspektor Ochrony  Danych Osobowych jest do Państwa dyspozycji pod adresem: iodo@afm.edu.pl (szczegółowy zakres obowiązku informacyjnego wynikający z RODO, adekwatnie do podstaw i celu przetwarzanych tu danych osobowych, znajduje się na stronie:  www.ka.edu.pl/rodo).

_______________________				__________________________

Miejscowość i data                                                            Czytelny podpis Wykonawcy

Załącznik:

- dokument, z którego wynika prawne umocowanie do działania osób podpisujących ofertę;

- aktualny odpis z KRS lub odpis z ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych

- zał.nr 2 do zaproszenia do składania ofert;

- zał.nr 3 do zaproszenia do składania ofert;

- zał. nr 5 do zaproszenia do składania ofert;

- specyfikacja techniczna

- inne:__________________________________