Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy

Oferta dla

Firmy BGW Sp. z o.o., Al. Wielkopolska 53/1, 60-603 Poznań

NIP: 782-17-59-209

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/2020 z dnia 20.10.2020 r., składam niniejszą ofertę na wykonanie w/w zamówienia zgodnie z wymogami zapytania ofertowego.

I. Nazwa i dane adresowe wykonawcy:

Nazwa: ………………………………………………….……...*

Adres: ………………………………………………….………..*

NIP: …..…………………………………………….……….……*

II. Warunki oferty:

- Ważności oferty:  ............... dni*  (minimum 14 dni od daty upływu terminu składania ofert)

- Termin realizacji zamówienia w dniach, tj. dostawy wybranej pozycji przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. 2.2. załącznika: zapytanie ofertowe 03/2020 pod adres: Budynek A, pok. 113, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań: …………………… * dni (należy podać liczbę dni od dnia następującego po dniu podpisania umowy na realizację zamówienia. Nie więcej niż 14 dni).

- Warunki cenowe oferty *:

| Kategoria | Kategoria (według projektu) | Nr pozycji | Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość opakowań | Ilość łącznie | cena netto łącznie | cena brutto łącznie | waluta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odczynniki chemiczne | Cytometria przepływowa | 1 | Bufor płuczący do cytometru | Zawiera fluorek sodu (CAS: 7681-49-4) o stężeniu 0.1% - <1% (wagowo); opakowanie 10 ampułek o poj. 5 ml (wystarcza na 10 L roztworu) | 4 | 40 ampułek |  |  |  |
|  |  | 2 | Surfaktant | Mieszanina: kwasu 2-hydroksyoctowego oraz monoglicerydu kwasu cytrynowego; skoncentrowany zbuforowany odczynnik z surfaktantem do przygotowywania roztworu czyszczącego, przeznaczony do cytometru przepływowego Accuri C6 Plus - butelka 15 mL do przygotowania 1L gotowego odczynnika | 4 | 4 x 15 ml |  |  |  |
|  |  | 3 | Kit do oznaczania żywotności komórek drożdży | można stosować do określenia żywotności i liczebności komórek w fermentacji, także w bioreaktorach; zawartość: 500 µL oranżu tiazolowego 42 µmol/L w DMSO, 500 µL jodku propidyny 4.3 mmol/L w wodzie, 10 mL fluorescencyjnych mikrosfer w buforze z 0.1% azydku sodu; zestaw na 100 testów | 8 | 800 testów |  |  |  |
|  |  | 4 | Calcofluor | Mieszanina: Calcofluor White M2R 1 g/L oraz Evans Blue 0.5 g/L; barwę komórek widać przy długości fali wzbudzenia 365 - 395 nm (niebieskie światło) oraz emisji 420 nm; opakowanie 100 ml | 1 | 100 ml |  |  |  |
|  | Spectrometry | 5 | Maltotrioza | CAS: 1109-28-0; ≥90% (HPLC); czystość równoważna AnalaR® NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. (VWR) lub BioReagent (Sigma-Aldrich); opakowanie 25 g | 1 | 25 g |  |  |  |
|  |  | 6 | Acetylo-CoA | sól sodowa, CAS: 102029-73-2, czystość ≥93%; czystość równoważna AnalaR® NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. (VWR) lub BioReagent (Sigma-Aldrich); opakowanie 10 mg | 1 | 10 mg |  |  |  |
|  |  | 7 | Rybulozo-5-fosforan | sól disodowa, czystość: ≥96% (TLC); jakość równoważna AnalaR® NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. (VWR) lub BioReagent (Sigma-Aldrich); opakowanie 5 mg | 1 | 5 mg |  |  |  |
|  |  | 8 | Erytrozo-4-fosforan | CAS: 103302-15-4; sól sodowa; czystość równoważna AnalaR® NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. (VWR) lub BioReagent (Sigma-Aldrich); opakowanie 10 mg | 1 | 10 mg |  |  |  |
|  |  | 9 | Glukozo-6-fosforan | CAS: 54010-71-8; sól sodowa; czystość równoważna AnalaR® NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. (VWR) lub BioReagent (Sigma-Aldrich); opakowanie 1 g | 1 | 1 g |  |  |  |
|  |  | 10 | Rybozo-5-fosforan | sól sodowa, uwodniona; czystość: ≥98% (TLC); czystość równoważna AnalaR® NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. (VWR) lub BioReagent (Sigma-Aldrich); opakowanie 250 mg | 1 | 250 mg |  |  |  |
|  |  | 11 | Fruktozo-6-fosforan | CAS: 26177-86-6; czystość równoważna AnalaR® NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. (VWR) lub BioReagent (Sigma-Aldrich); opakowanie 1 g | 1 | 1 g |  |  |  |
|  |  | 12 | Aldehyd 3-fosfoglicerynowy | CAS: 591-59-3; roztwór wodny 45 - 55 mg/L; czystość równoważna AnalaR® NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. (VWR) lub BioReagent (Sigma-Aldrich); opakowanie 25 mg | 1 | 25 mg |  |  |  |
|  |  | 13 | Kwas D-3-fosfoglicerynowy | CAS: 80731-10-8; sól disodowa, czystość ≥93%; czystość równoważna AnalaR® NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. (VWR) lub BioReagent (Sigma-Aldrich); opakowanie 1 g | 1 | 1 g |  |  |  |
|  |  | 14 | Kwas fosfoenolopirogronowy | CAS: 4265-07-0; sól monopotasowa, czystość ≥99%; czystość równoważna AnalaR® NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. (VWR) lub BioReagent (Sigma-Aldrich); opakowanie 250 mg | 1 | 250 mg |  |  |  |
|  |  | 15 | Kwas α-ketoglutaranowy | CAS: 305-72-6 (bezwodny); sól disodowa, uwodniony, czystość ≥95%; czystość równoważna AnalaR® NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. (VWR) lub BioReagent (Sigma-Aldrich); opakowanie 100 g | 1 | 100 g |  |  |  |
|  |  | 16 | Bursztynylo-CoA | CAS: 108347-97-3; sól sodowa, czystość ≥85%; czystość równoważna AnalaR® NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. (VWR) lub BioReagent (Sigma-Aldrich); opakowanie 5 mg | 1 | 5 mg |  |  |  |
|  |  | 17 | Kwas szczawiooctowy | CAS: 328-42-7; ≥97% (HPLC); czystość równoważna AnalaR® NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. (VWR) lub BioReagent (Sigma-Aldrich); opakowanie 5 g | 1 | 5 g |  |  |  |
|  |  | 18 | Acetonitryl | CAS: 75-05-8; czystość LC-MS; butelka 2.5 L | 10 | 25 L |  |  |  |
|  |  | 19 | Metanol | CAS: 67-56-1; czystość LC-MS; butelka 2.5 L | 20 | 50 L |  |  |  |
|  |  | 20 | Kwas formylowy | CAS: 64-18-6; czystość LC-MS; butelka 1 L | 2 | 2 L |  |  |  |
|  | Reakcja PCR | 21 | Marker DNA | zakres 0 - 1000 bp co 100 bp, objętość 200 µL | 5 | 1 ml |  |  |  |
| Kity (zestawy gotowych odczynników) | Analizator biochemiczny Roche | 22 | Kit do analizy amoniaku | typowa precyzja <5%; dokładność specyficzna 10%; zakres pomiarowy 5.56 - 277.8 mmol/L; kompatybilny z bioanalizatorem Roche Cedex Bio HT | 1 | 1 szt. |  |  |  |
|  |  | 23 | Kit do analizy etanolu | typowa precyzja <2%; dokładność specyficzna 10%; zakres pomiarowy 220 - 4400 mmol/L; kompatybilny z bioanalizatorem Roche Cedex Bio HT | 1 | 1 szt. |  |  |  |
|  |  | 24 | Kit do analizy fosforanów | typowa precyzja <2%; dokładność specyficzna 10%; zakres pomiarowy 1.1 - 92.07 mmol/L; kompatybilny z bioanalizatorem Roche Cedex Bio HT | 1 | 1 szt. |  |  |  |
|  |  | 25 | Kit do analizy glukozy | typowa precyzja <%; dokładność specyficzna 10%; zakres pomiarowy 1.11 - 416.3 mmol/L; kompatybilny z bioanalizatorem Roche Cedex Bio HT | 1 | 1 szt. |  |  |  |
|  |  | 26 | Kit do analizy glycerolu | typowa precyzja <2%; dokładność specyficzna 10%; zakres pomiarowy 1 - 100 mmol/L; kompatybilny z bioanalizatorem Roche Cedex Bio HT | 1 | 1 szt. |  |  |  |
|  |  | 27 | Kit do analizy pirogronianu | typowa precyzja <2%; dokładność specyficzna 15%; zakres pomiarowy 1 - 80 mmol/L; kompatybilny z bioanalizatorem Roche Cedex Bio HT | 1 | 1 szt. |  |  |  |
|  |  | 28 | Kit do analizy sacharozy | typowa precyzja <2%; dokładność specyficzna 15%; zakres pomiarowy 2.92 - 409 mmol/L; kompatybilny z bioanalizatorem Roche Cedex Bio HT | 1 | 1 szt. |  |  |  |
|  | Reakcja PCR | 29 | Kompletny, gotowy do użycia kit do PCR | Wstępnie zmieszany kit do amplifikacji gDNA lub cDNA, minimalizujący liczbę kroków pipetowania; stężenie kitu 2X; zawierający polimerazę Taq DNA (bez hotstartu, aktywność egzonukleazy 5 '-> 3'), bufor PRC minimalizujący potrzebę optymalizacji reakcji i dNTPy; 1000 reakcji; kompatybilny z termocyklerem Bio-Rad CT1000 | 1 | 1000 |  |  |  |
| Materiały zużywalne | Spectrometry | 30 | pre-kolumna | zestaw uchwytu (guard holder) i filtrów (guard filter); kompatybilne z Thermo Dionex UltiMate 3000RS oraz kolumną Rezex ROA Organic Acids H+ i/lub kolumnami z pkt. 31 - 34; opakowanie 1 (uchwyt) + 10 (filtry) | 3 | 3 + 30 |  |  |  |
|  |  | 31 | Kolumna UPLC | możliwosć pracy przy przepływie 0.5 - 1 ml/min; grupa funkcyjna: czwartorzędowa amina; max. dopuszczalne ciśnienie: 10 Mpa (100 bar); uziarnienie 5 µm; możliwość pracy w zakresie pH 2 -13; wymiary (śr. x dł.) 2.0 x 150 mm; zakres temperatury 4°C - 60°C; kompatybilna z Thermo Dionex UltiMate 3000RS | 1 | 1 szt. |  |  |  |
|  |  | 32 | Kolumna UPLC | faza stacjonarna: aminowa, aminopropylowa; podstawa z porowatej krzemionki; wielkość porów: 100 Å; uziarnienie 5 µm; separacja w fazie normalnej; do separacji związków polarnych; wymiary (śr. x dł.) 4.6 x 250 mm; kompatybilna z Thermo Dionex UltiMate 3000RS | 1 | 1 szt. |  |  |  |
|  |  | 33 | Kolumna UPLC | kolumna C18; hydro-rp; praca w fazie odwróconej; niewielka selektywność polarna; stabilna w 100% wodnej fazie ruchomej; uziarnienie 2.5 µm; wielkość porów 80 - 100 Å; powierzchnia 475 m2/g; ilość węgla 19%; kompatybilna z Thermo Dionex UltiMate 3000RS | 1 | 1 szt. |  |  |  |
|  |  | 34 | Kolumna UPLC | kolumna C18; uziarnienie 3 µm; wymiary (śr. x dł.) 2.1 x 150 mm; wnętrze obudowy kolumny (ze stali nierdzewnej) dodatkowo pokryte polimerem, który zmniejsza możliwość absorpcji z par jonowych, np. TBA; kompatybilna z Thermo Dionex UltiMate 3000RS | 1 | 1 szt. |  |  |  |
|  |  | 35 | Strzykawki | 2-częściowe, zakończenie Luer Lock, pojemność 2-3 ml, opakowanie 100 szt. | 12.8 | 12 800 szt. |  |  |  |
|  |  | 36 | Filtry strzykawkowe | pre-filtr ze 100% włókna borokrzemowego GMF 150 10 μm:1 μm oraz GF/F 0.7 μm, membrana nylonowa (NY) o wielkości porów 0.22 µm, średnica filtra ≥22 mm; powierzchnia filtracji: 4.6 cm2; maksymalne ciśnienie 75 psi (5.2 bar); objętość martwa: 1.4 w całym filtrze, ~250 µL po przedmuchaniu; przepływ od strony wejściowej (luer lock żeński), opakowanie 100 szt. | 128 | 12 800 szt. |  |  |  |
|  | Analizator elementarny FLASH | 37 | Kit do przygotowywania próbek | cynowe naczynka do próbek stałch; wymiary (śr. x wys.) 5 x 8 mm; masa próbek <5 mg; kompatybilne z analizatorem elementarnym Thermo FlashSmart; opakowanie 1000 szt. | 2 | 2000 szt. |  |  |  |
|  |  | 38 |  | zestaw certyfikowanych wzorców kalibracyjnych (0.5 g każdy) do analizy elementarnej: metionina (CAS: 63-68-3; ~40.25% C, ~7.43% H, ~9.39% N, ~21.44% O, ~21.49% S), sulfanilamid (CAS: 63-74-1; ~41.85% C, 4.68% H, 16.27% N, 18.58% O, 18.62% S), BBOT (CAS: 7128-64-5; ~72.52% C, ~6.09% H, ~6.51% N, ~7.43% O, ~7.44% S), cystyna (CAS: 56-89-3; ~29.99% C, ~5.03% H, ~11.66% N, 26.63% O, 26.69% S) | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 39 |  | certyfikowany wzorzec kalibracyjny do analizy elementarnej próbek ciekłych: mocznik (CAS: 57-13-6; 20.00% C, 6.71% H, 46.64% N, 26.64% O); opakowanie 10 g | 1 | 10 g |  |  |  |
|  |  | 40 |  | czynnik utleniający siarkę: pentatlenek wanadu (V2O5, CAS: 1314-62-1), opakowanie 1 g | 2 | 2 g |  |  |  |
|  |  | 41 | Hel | czystość 99.999% (5.0), duża butla (10 L) | 2 | 2 butle |  |  |  |
|  |  | 42 | Hel | czystość 99.999% (5.0), mała butla (5 L) | 1 | 1 butla |  |  |  |
|  |  | 43 | Argon | czystość 99.999% (5.0), duża butla (10 L) | 9 | 9 butli |  |  |  |
|  |  | 44 | reduktor | dwustopniowy, membranowy, do gazów specjalnych, na małą butlę, redukcja ciśnienia na wyjściu do max. 3 bar oraz ciśnieniem roboczym 0.5 - 1.5 bar | 1 | 1 szt. |  |  |  |
|  |  | 45 | roztwór kalibracyjny ICP-MS | Wielopierwiastkowy standard kalibracyjny, zawierający po 10 mg/L pierwiastków: Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn w matrycy 5% HNO3; opakowanie 100 ml | 1 | 100 ml |  |  |  |
|  |  | 46 |  | roztwór kwasu siarkowego (H2SO4) w wodzie o zawartości siarki 1000 mg/L; opakowanie 100 ml | 1 | 100 ml |  |  |  |
|  |  | 47 |  | wzorzec wewnętrzny itr: Y(NO3)3 w 2 - 3% HNO3; zawartość itru 1000 mg/L; opakowanie 100 ml | 1 | 100 ml |  |  |  |
|  | Probes (elektrody) | 48 | elektroda pH | Długość czujnika 120 mm; pomiar pH/redox + kompensacja temp; inteligentna diagnostyka ISM – wskaźniki czasu do kalibracji, czasu do obsługi czujnika oraz jego żywotności w czasie rzeczywistym; odporność na sterylizację (do 140 st C) i autoklawowanie; temperatura pracy 0-100 st C, ciśnienie pracy 0-4 barg; diafragma ceramiczna; przyłącze kabla K8S; system referencyjny z pułapką jonów srebra; biokompatybilność w nawiązaniu do USP26, rozdział 87; przyłącze procesowe PG13,5; funkcja Plug&Measure. Tansmitter J-BOX BTLE: osobno kabel do czujnika pH AK9 Female BNC, 1m; osobno zasilacz 24V, 0.75A angled plug; przyłącza: czujnik pH - Male BNC oraz czujnik DO - VarioPin; wyjścia T-82 O2 (nA) oraz K9/K8S; interfejs Bluetooth; możliwość podłączenia do oprogramowania diagnostycznego iSense; obsługa czujników cyfrowych. Kompatybilne z reaktorami Sartorius BioSTAT Cplus 20L | 4 | 4 szt. |  |  |  |
|  |  | 49 | kit do elektrod DO | "zestaw zawiera: 4 membrany; 1 elektrolit 25 ml; zapasowe o-ringi; zgodność z EHEDG; całość OptoCapu w wykonaniu hydrofobowym OptoCap ""ścięty"" pod kątem 30 stopni; kompatibilne z elektrodą DO Mettler-Toledo InPro6860i" | 2 | 2 opakowania |  |  |  |
| Oligonukleotydy (primery) | Reakcja PCR | 50 | Primery do reakcji PCR | informacja dot. sekwencji primerów dostarczana w miarę zapotrzebowania Zamawiającego; 2-tygodniowy termin dostawy nie dotyczy | 60 | 60 |  |  |  |
|  | Ekspresja genu | 51 | Primery do real-time PCR | informacja dot. sekwencji primerów dostarczana w miarę zapotrzebowania Zamawiającego; 2-tygodniowy termin dostawy nie dotyczy | 60 | 60 |  |  |  |

* pola obligatoryjne z zastrzeżeniem,  że  w przypadku złożenia oferty na wybraną pozycję, wystarczy wypełnienie oferty w zakresie wybranych pozycji przedmiotu zamówienia.

III. Oświadczenia Wykonawcy

Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że:

- Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone  w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.

- Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz dysponuje odpowiednim doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia lub zagwarantuje odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.

- Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub zagwarantuje odpowiednich podwykonawców posiadających odpowiedni potencjał niezbędny do wykonania zamówienia .

- Wykonawca dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantuje odpowiednich podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.

- Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Miejscowość ……………………*, dnia………… r.*		________________________________
                                                                            	        	        (podpis i pieczęć wystawcy oferty)*

*dane obligatoryjne