Załącznik nr 1

Nasutów, dnia …………………

……………………………………..

(pieczątka nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA

w ramach procedury konkurencyjności

| Nazwa Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: |  |
| Adres do korespondencji: |  |
| Nr telefonu: |  |
| Adres e-mail: |  |
| NIP: |  |

W związku z prowadzonym przez Fundację Przestrzeń Inicjatyw Regionalnych- Społecznik postępowaniem w ramach procedury konkurencyjności dotyczącym zamówienia:

„Dostawa, transport i montaż fabrycznie nowego wyposażenia wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego oraz schodołazu gąsienicowego wraz zapewnieniem serwisu ww. sprzętów, a także dostawę, transport i montaż sprzętu meblowego, sprzętu biurowo- elektrycznego, sprzętu AGD, pozostałego wyposażenia oraz sprzętu i wyposażenia do zajęć, stanowiącego wyposażenie klubu seniora mieszczącego się na terenie gminy miejskiej Świdnik” w ramach projektu pt. „Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Oferuję działając w imieniu Wykonawcy następującą cenę za wykonanie ww. zamówienia:

W zakresie CZĘŚCI I- dostawa, transport i montaż wyposażenia wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego:

1. Rotor rehabilitacyjny- 5 sztuk

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Wykonany ze stali, konstrukcja składana. | TAK |  |
| 3. | Wysokość: 37 cm +/- 2 cm Szerokość: 36 cm +/- 2 cm Długość: 49 cm +/- 2 cm | TAK/Podać |  |
|  | Długość dźwigni (ramienia): 6 cm +/- 2 cm | TAK/Podać |  |
| 4. | Dopuszczalne obciążenie: 100 kg. | TAK/Podać |  |
| 5. | Nakładki antypoślizgowe | TAK |  |

2. Łóżko medyczne/ rehabilitacyjne- 5 sztuk

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Leże cztero- segmentowe | TAK |  |
| 3. | Wszystkie funkcje łóżka sterowane elektrycznie przy pomocy pilota | TAK |  |
| 4. | Elementy metalowe malowane proszkowo | TAK |  |
| 5. | Elementy drewniane w kolorze bukowym | TAK |  |
| 6. | Cztery koła antystatyczne z możliwością blokady | TAK |  |
| 7. | Waga maksymalna: 98 kg ± 5% | TAK/Podać |  |
| 8. | Obciążenie maksymalne: 165 kg ± 5% | TAK/Podać |  |
| 9. | Wymiary zewnętrzne: 115 x 217 cm ± 2 cm | TAK/Podać |  |
| 10. | Wymiary leża: 90 x 200 cm ± 2 cm | TAK/Podać |  |

3. Materac przeciwodleżynowy-  10 sztuk

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | TAK/Podać |  |
| 2. | Wysokiej jakości materac zapewniający dzięki specjalnej konstrukcji wysoki komfort użytkowania | TAK |  |
| 3. | Materac posiada pokrowiec nieprzemakalny | TAK |  |
| 4. | Wymiary: 90cm x 200cm x 12 cm ± 2 cm | TAK/Podać |  |
| 5. | Dopasowany wymiarami jak i obciążeniem do łóżka medycznego/rehabilitacyjnego | TAK |  |

4. Chodzik- 5 sztuk

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Składany | TAK |  |
| 3. | Miękkie siedzisko z możliwością regulacji wysokości | TAK |  |
|  | Regulowana wysokość uchwytów | TAK |  |
| 4. | Cztery bezobsługowe koła z możliwością demontażu | TAK |  |
| 5. | Hamulec wielofunkcyjny - Może pracować jako hamulec standardowy oraz jako hamulec postojowy | TAK |  |
| 6. | Wysokość całkowita: 75,5- 90 cm | TAK |  |
| 7. | Szerokość całkowita: 60 cm | TAK |  |
| 8. | Materiał: aluminium | TAK |  |
| 12. | Maksymalne obciążenie: 120 kg ± 5% | TAK/Podać |  |

5. Balkonik- 3 sztuki

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Składany (łatwość transportu). | TAK |  |
| 3. | Cztery koła z możliwością demontażu. | TAK |  |
| 6. | Regulowana wysokość. | TAK |  |
| 7. | Wysokość: 81-92 cm, +/- 2 cm Szerokość: 55 cm, +/- 2 cm Waga: 3,7 kg +/- 2 kg | TAK/Podać |  |
| 8. | Maksymalne obciążenie: 120 kg ± 5% | TAK/Podać |  |

6. Wózek inwalidzki- 5 sztuk

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Rama krzyżowa; Uchylne i demontowalne podłokietniki, Podnóżki odchylane i odpinane. | TAK |  |
| 3. | Koła tylne wyposażone w system szybkiego demontażu. | TAK |  |
| 4. | Składany | TAK |  |
| 5. | Waga wózka do 19 kg ± 5% | TAK/Podać |  |
| 6. | Dopuszczalne obciążenie minimum 120 kg | TAK/Podać |  |

7. Wózek pielęgnacyjny/ toaletowy- 5 sztuk

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Uchylne i demontowalne podłokietniki, Podnóżki odchylane i odpinane. | TAK |  |
| 3. | Koła tylne wyposażone w system szybkiego demontażu. | TAK |  |
| 4. | Wysokość siedziska: 51 cm +/- 2 cm | TAK/Podać |  |
| 5. | Składany | TAK |  |
| 6. | Pojemnik sanitarny | TAK |  |
| 7. | Waga wózka maksimum 15 kg | TAK/Podać |  |
| 8. | Dopuszczalne obciążenie minimum 120 kg | TAK/Podać |  |

8. Ssak elektryczny przenośny- 5 sztuk

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Podciśnienie ssania 75 kPa. | TAK |  |
| 3. | Możliwość zastosowania systemu wkładów jednorazowych. | TAK |  |
| 4. | Przepływ 16 l/m z możliwością ograniczenia. | TAK |  |
| 5. | Przystosowany do pracy ciągłej. | TAK |  |

9. Koncentrator tlenu przenośny- 5 sztuk

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Koncentracja tlenu 87 – 95,6% | TAK |  |
| 3. | Czujnik przepływu tlenu | TAK |  |
| 4. | Przepływ od 0,5-5 l/min. | TAK |  |
| 5. | Waga maksymalnie 20 kg | TAK |  |
| 6. | Pobór mocy ˂280 W | TAK |  |
| 7. | Praca w zakresie temp. 10 – 35 C | TAK |  |
| 8. | Napięcie zasilania 230 V+/- 10%. | TAK |  |

10. Pionizator statyczny- 3 sztuki

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | TAK/Podać |  |
| 2. | Bardzo dobra stabilizacja przednia i boczna tułowia. | TAK |  |
| 3. | Łukowate obejmy kolanowe przednie. | TAK |  |
| 4. | Podest ze stabilizatorem stóp. | TAK |  |
| 5. | Regulowany stabilizator kolana z pelotami. | TAK |  |
| 6. | Dla wzrostu 150 – 180 cm | TAK |  |

11. Podnośnik do wanny- 3 sztuki

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Udźwig 150 kg. ± 5% | TAK/Podać |  |
| 3. | Zakres ruchu od podłoża 3- 48 cm ± 2 cm | TAK/Podać |  |
| 4. | Sposób podnoszenia – elektryczny. | TAK |  |

12. Poduszka przeciwodleżynowa- 10 sztuk

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Wymiary 9 x 40,5 x 44cm +/- 5cm. | TAK/Podać |  |
| 3. | Wykonany z pianki poliuretanowej w pokrowcu. | TAK |  |

13. Kule ortopedyczne zestaw (2 szt.)- 10 sztuk

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Wysokość 99-119 cm | TAK/Podać |  |
| 3. | Przeznaczenie: łokciowe | TAK |  |
| 4. | Obciążenie max 140 kg ± 5% | TAK/Podać |  |

14. Krzesło prysznicowe- 10 sztuk

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Konstrukcja aluminiowa składana | TAK |  |
| 3. | Waga do 3kg. ± 5% | TAK/Podać |  |
| 4. | Obciążenie maksymalne 130 kg. ± 5% | TAK/Podać |  |
| 5. | Wysokość siedziska minimum 36 maksimum 56 | TAK/Podać |  |

15. Laska trójnóg- 5 sztuk

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Konstrukcja aluminiowa składana | TAK |  |
| 3. | Waga do 1kg. ± 5% | TAK/Podać |  |
| 4. | Obciążenie maksymalne 130 kg.± 5% | TAK/Podać |  |
| 5. | Wysokość 73- 97 +/- 2 cm. | TAK/Podać |  |

16. Laska czwórnóg- 5 sztuk

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Konstrukcja aluminiowa składana | TAK |  |
| 3. | Waga do 1kg. ± 5% | TAK/Podać |  |
| 4. | Obciążenie maksymalne 130 kg.± 5% | TAK/Podać |  |
| 5. | Wysokość 73- 97 +/- 2 cm. | TAK/Podać |  |

17. Składany stół do masażu- 2 sztuki

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Waga: do 13 kg (z wyposażeniem do 15kg) ± 5% | TAK/Podać |  |
| 3. | Dopuszczalne obciążenie: 200 kg. ± 5% | TAK/Podać |  |
| 4. | Wymiary całkowite: 70 x 180cm. ± 2 cm | TAK/Podać |  |
| 5. | Regulacja wysokości leża: 68 – 88cm +/- 2 cm. | TAK/Podać |  |

…………………………………………………

(podpis wraz z pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

W zakresie CZĘŚCI II- dostawa, transport i montaż fabrycznie nowego schodołazu gąsienicowego:

1. Schodołaz gąsienicowy- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Waga: do 46kg (z wyposażeniem do 58kg) ± 5% | TAK/Podać |  |
| 3. | Dopuszczalne obciążenie: 150. ± 5% | TAK/Podać |  |
| 4. | Wymiary całkowite: 144 x 67 x 99 cm ± 2 cm | TAK/Podać |  |
| 5. | Moc silnika: 300W+40W (trakcja+podnoszenie) | TAK/Podać |  |
| 6. | Minimalna szerokość klatki schodowej: 77 cm | TAK/Podać |  |
| 7. | Minimalne wymiary podestu manewrowego (kształt „L”) 98 x 98 cm ± 2 cm | TAK/Podać |  |
| 8. | Minimalne wymiary podestu manewrowego (kształt „U”) 98 x 170 cm ± 2 cm | TAK/Podać |  |
| 9. | Minimalne nachylenie schodów- 70% (35 stopni) | TAK |  |
| 10. | Parametry akumulatora: 12V. 27 A/h ± 5% | TAK/Podać |  |

…………………………………………………

(podpis wraz z pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

W zakresie CZĘŚCI III- Serwis sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomającego:

1. Serwis sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Częstotliwość serwisu | Podać |  |
| 2. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii max. 24 godz. w dni robocze (liczone od pn – pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). | Podać |  |

…………………………………………………

(podpis wraz z pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

- W zakresie CZĘŚCI IV- dostawa, transport i montaż fabrycznie nowego sprzętu meblowego:

1. Stół składany- 10 sztuk

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Szerokość: pomiędzy 76 cm a 85 cm | TAK/Podać |  |
| 3. | Długość: maksimum 150 cm. | TAK/Podać |  |
| 4. | Wysokość: pomiędzy 73 cm-75 cm | TAK/Podać |  |
| 5. | Rama składana | TAK |  |
| 6. | Gumowe nóżki | TAK |  |
| 7. | Blat z polietylenu, kolor biały | TAK |  |

2. Stół kawowy- 3 sztuki

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Materiał ramy: stal | TAK |  |
| 3. | Blat płyta wiórowa laminowana dwustronnie, grubość 18 mm, tonacja brzozy | TAK |  |
| 4. | Wymiary (wysokość, szerokość, głębokość): 90 x 90 x 90 cm., +/- 10 cm | TAK/Podać |  |

3. Krzesła- 50 sztuk

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | TAK/Podać |  |
| 2. | Oparcie i siedzisko z plastiku | TAK |  |
| 3. | Metalowy stelaż | TAK |  |
| 4. | Możliwość piętrzenia krzeseł. | TAK |  |
| 5. | Nogi krzesła wyposażone w stopki chroniące podłogę przed zniszczeniem. | TAK |  |
| 6. | Kolor: czarny | TAK |  |

4. Szafki komplet- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | TAK/Podać |  |
| 2. | Wymiary (długość, głębokość, wysokość) 403,2 x 41,5 x 125,7 cm, +/- 10 cm | TAK |  |
| 3. | Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, uzupełnione detalami wykonanymi z kolorowej płyty laminowanej. | TAK |  |
| 4. | Skład zestawu: • Szafka z 3 półkami na cokole, 3 szt. • Szafka z szufladą na pojemniki i segregatory na cokole, 1 szt. • Szafka słupek z 3 półkami na cokole, 1 szt. • Nadstawka z 1 półką, 1 szt. • Drzwiczki do szafki z półkami - brzozowe, 2 pary • Drzwiczki do szafki słupek i szafki z przegrodą prawe - brzozowe, 1 szt. • Pojemnik biały, 15 szt. | TAK |  |

5. Regał- 2 sztuki

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Meble wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w tonacji brzozy | TAK |  |
| 3. | Szafa z półkami 1 szt. wymiary, zamykana na klucz (szerokość, głębokość, wysokość) 80 x 42 x 203 cm | TAK/ Podać |  |
| 4. | Szafa z półkami 1 szt., zamykana na klucz wymiary (szerokość, głębokość, wysokość) 70 x 42 x 203 cm | TAK/ Podać |  |
| 6. | Drzwi zamykane na klucz | TAK |  |

6. Szafka pod TV- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Wymiary (długość, szerokość, wysokość): 89,1 x 41,5 x 48,4 cm | TAK/ Podać |  |
| 3. | Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy | TAK |  |

7. Kanapa- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Wymiary (szerokość, wysokość, głębokość): 171 x 100 x 92 cm, +/- 10 cm | TAK/ Podać |  |
| 3. | Stelaż: lite drewno oraz płyta meblowa, płyta wiórowa, sklejka | TAK |  |
| 4. | Nóżki: lite drewno | TAK |  |
| 5. | Siedzisko: pianka wysokoelastyczna | TAK |  |
| 6. | Oparcie: pianka wysokoelastyczna | TAK |  |
| 7. | Kolor: ciemnoszary | TAK |  |

8. Zestaw szafek do szatni- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Skład zestawu: 2 szafy o parametrach przedstawionych poniżej | TAK |  |
| 2. | Wymiary: (szerokość, wysokość, głębokość) 120 x 40 x 180 cm | TAK/Podać |  |
| 3. | Ilość skrytek:10 | TAK |  |
| 4. | Stalowa blacha 6 mm. | TAK |  |
| 5. | Otwory wentylacyjne w górnej części drzwi. | TAK |  |
| 5. | Zamek w systemie klucza master | TAK |  |
| 6. | Powierzchnia wykończona farbą proszkową, korpus w kolorze jasnoszarym | TAK |  |

9. Fotel- 3 sztuki

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Dwie sztuki o następujących parametrach: |  |  |  |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | TAK/Podać |  |
| 2. | Wymiary (szerokość, wysokość, głębokość): 82 x 101 x 96 cm, +/- 10 cm | TAK/Podać |  |
| 3. | Wymiary siedziska (szerokość, wysokość, głębokość): 49 x 45 x 54 cm, +/- 5 cm | TAK/Podać |  |
| 4. | Siedzisko: pianka poliuretanowa | TAK |  |
| 5. | Noga: lite drewno | TAK |  |
| 6. | Tkanina: 100% poliester | TAK |  |
| 7. | Kolor: ciemnoszary | TAK |  |
| Jedna sztuka o następujących parametrach: |  |  |  |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | TAK/Podać |  |
| 2 | Regulowany zagłówek: (Góra - dół 10 cm, pod kątem 45°) | TAK |  |
| 3 | Regulacja wysokości siedziska: 43,5 cm - 52 cm | TAK |  |
| 4 | Regulowane podłokietniki: góra- dół 9,5 cm | TAK |  |
| 5 | Regulacja wysokości oparcia: 8 cm | TAK |  |
| 6 | Regulowany wspornik odcinka lędźwiowego: góra- dół, 5 cm | TAK |  |
| 7 | Kolor: czarny | TAK |  |
| 8 | Materiał: tkanina + siatka, oparcie wentylowana siatka | TAK |  |
| 9 | Kółka: poliuretan nierysujący | TAK |  |
| 10 | Maksymalna waga użytkownika: 150 kg | TAK |  |

10. Wieszak na ubrania- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Wieszak szatniowy wykonany z profilu okrągłego o śr. 25 i 15 mm, srebrny. Posiada 5 haczyków i okrągły pierścień umożliwiający przechowywanie parasoli | TAK |  |
| 3. | Wysokość: 185 cm | TAK |  |

11. Meble kuchenne zestaw- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Meble do wykonania na wymiar. Zabudowa pełna –Fronty białe lakierowane. Wykonawca dokonuje obmiaru pomieszczenia i przedkłada propozycje zestawu mebli do akceptacji Zamawiającego. Meble powinny być wykonane z płyty mdf o grubości min. 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie powinny być oklejone obrzeżem PCV o grubości min. 0,6 mm.. Blaty powinny być wykonane z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL odznaczającej się dużą odpornością na ścieranie, zarysowania, uderzenia, podwyższoną temperaturę, detergenty i wilgoć. Materiały użyte do produkcji mebli powinny posiadać atest higieniczny. Zabudowa – szafki wiszące + szafki dolne. W pomieszczeniu zaplanowano zlew 120cm z ociekaczem (zgodnie z rysunkiem) – po stronie Zamawiającego Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność za dokonanie pomiarów przed wykonaniem zabudowy. Wykonawca zaproponuje układ i podział mebli w zabudowach. Zabudowy mają być wykonane kompletne wraz z podłączeniem urządzeń sanitarnych do instalacji. Wykonawca załączy do oferty wzorniki proponowanych materiałów (płyt MDF, blatów, obudów). W ramach zaproponowanego układu Wykonawca musi przewidzieć: Blat kuchenny z wbudowanym zlewem 120 cm z szafką pod zlewową. Materiał do wykonania blatu - płyta wiórowa laminowana laminatem wysokociśnieniowym HPL - powinien odznaczać się dużą odpornością na ścieranie, uderzenia, zarysowania , działanie detergentów, podwyższoną temperaturę i wilgoć oraz posiadać atest higieniczny. Lodówka do obudowania- Wymiary (wys.x szer.x gł.) 203 x 59,5 x 67,5 cm Miejsce na płytę indukcyjną i piekarnik. (do zabudowy – zgodnie z opisem) Miejsce na okap kuchenny do zabudowy wraz z montażem okapu Szafka, w której umieszczona zostanie zmywarka, o wymiarach (SxWxG) 44,8 x 81,5 x 55 cm. Miejsce na okap kuchenny (do zabudowy) Wymiary pomieszczenia do zabudowy zgodnie z rysunkiem – Załącznik nr 3 | TAK/Podać |  |

12. Stolik projekcyjny- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Wysokość: regulacja 85-125 cm, +/- 5 cm | TAK/Podać |  |
| 3. | Wymiary półek: 35 x 42 cm oraz 36 x 24 cm, +/- 5 cm | TAK/Podać |  |
| 4. | Dwa rozkładane półki pod projektor i notebooka | TAK |  |
| 5. | Materiał: metal i tworzywo | TAK |  |
| 6. | Podstawa jezdna wyposażona w 2 kółka ułatwiające transport | TAK |  |

13. Szafa na sprzęt sportowy- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Wymiary (wysokość, szerokość, głębokość): 200 x 80 x 50 cm, +/- 10 cm | TAK/Podać |  |
| 3. | Waga: 71-93 kg. | TAK |  |
| 4. | Materiał: blacha stalowa: minimum 0,8 mm | TAK/Podać |  |
| 5. | Stabilna, zgrzewana konstrukcja malowana proszkowo | TAK |  |
| 6. | 4 półki z rantem. | TAK |  |
| 7. | Zamek z pokrętłem i 2 kluczami |  |  |

…………………………………………………

(podpis wraz z pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

W zakresie CZĘŚCI V- dostawa, transport i montaż fabrycznie nowego sprzętu biurowo-elektrycznego:

1. Laptop z oprogramowaniem MS Office i Kaspersky- 2 sztuki

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Procesor: Wydajność minimum 4000 punktów ogólnodostępnym teście PassMark CPU https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php | TAK/Podać |  |
| 3. | Wyświetlacz LCD o minimalnej rozdzielczości LCD 1920 x 1080 i przekątnej ekranu minimum 15,6 cali Zainstalowana pamięć: min. RAM 4 GB | TAK/Podać |  |
| 4. | Rodzaj dysku: SSD | TAK/Podać |  |
| 5. | Pojemność dysku: min. 250 GB | TAK/Podać |  |
| 6. | Architektura systemu operacyjnego 64-bit, polska wersja językowa | TAK |  |
| 7. | System operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim. W tym także system interaktywnej pomocy w języku polskim. | TAK |  |
| 8. | Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe | TAK |  |
| 9. | System operacyjny z zintegrowanym systemem aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim | TAK |  |
| 10. | Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu | TAK |  |
| 11. | System operacyjny musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa | TAK |  |
| 12. | System operacyjny musi pozwalać na pracę w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet), w tym także automatycznie rozpoznawać sieci i ich ustawienia bezpieczeństwa, rozpoznawać automatycznie urządzenia peryferyjne działające w tej sieci (np. drukarki, tablice interaktywne) oraz łączyć się automatycznie z raz zdefiniowanymi sieciami | TAK |  |
| 13. | System operacyjny przystosowany do pracy z aplikacjami w modelu chmury obliczeniowej, do pracy grupowej i synchronizacji danych oraz przechowywania kopii rezerwowych danych w chmurze obliczeniowej | TAK |  |
| 14. | Pakiet MS Office (dla firm) | TAK |  |
| 15. | Program Kaspersky na minimum 12 miesięcy | TAK |  |

2. Urządzenie wielofunkcyjne- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Funkcje: drukowanie w kolorze, kopiowanie, skanowanie, | TAK |  |
| 3. | Automatyczny druk dwustronny: tak | TAK |  |
| 4. | Drukarka atramentowa | TAK |  |
| 5. | Prędkość druku - czerń [str/min] : min. 18, kolor [str/min] : min 15 | TAK/Podać |  |
| 6. | Rozdzielczość druku - czerń [dpi]: min. 600 x 600, kolor [dpi]: min 600 x 600 | TAK/Podać |  |
| 7. | Maksymalny rozmiar nośnika: min. A4 | TAK/Podać |  |
| 8. | Rozdzielczość optyczna skanera [dpi]: min. 1200 x 2400 | TAK/Podać |  |
| 9. | Załączone wyposażenie: 1 zestaw atramentów, Płyta CD z oprogramowaniem, Przewód zasilający | TAK |  |

3. Zestaw ekran projekcyjny + projektor + uchwyt- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Powierzchnia projekcyjna: biała matowa | TAK |  |
| 3. | Obramowanie: czarne | TAK/Podać |  |
| 4. | Wysokość i szerokość: min. 150 x min. 150 cm. | TAK/Podać |  |
| 5. | Sterowanie: ręczne | TAK |  |
| 6. | Technologia wyświetlania projektora: DLP | TAK |  |
| 7. | Rozdzielczość natywna: min.800 x 600 (SVGA) | TAK/Podać |  |
| 8. | Format obrazu: 4:3 | TAK |  |
| 9. | Jasność: min.3600 lm | TAK/Podać |  |
| 10. | Kontrast: min. 20 000:1 | TAK/Podać |  |
| 11. | Żywotność lampy: min. 4 000 h | TAK/Podać |  |
| 12. | Moc lampy: min. 200 W | TAK/Podać |  |
| 13. | Composite video (RCA) - 1 szt. | TAK |  |
| 14. | HDMI - 1 szt. | TAK |  |
| 15. | VGA in (D-sub) - 1 szt. | TAK |  |
| 16. | USB 2.0 (zasilanie) - 1 szt. | TAK |  |
| 17. | AC in (wejście zasilania) - 1 szt. | TAK |  |
| 18. | 3D ready | TAK |  |
| 19. | Dołączone akcesoria: pilot, kabel zasilający osłona obiektywu, bateria, instrukcja obsługi | TAK |  |
| 20. | Uchwyt- statyw pasujący do ekranu | TAK |  |

4. Tablica interaktywna + oprogramowanie- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Wymiary tablicy (szerokość, wysokość, głębokość): 205 x 125 x 3,6 cm, +/- 2 % | TAK/Podać |  |
| 3. | Wymiary powierzchni roboczej( szerokość, wysokość): 197 x 117 cm, +/- 2% | TAK/Podać |  |
| 4. | Przekątna powierzchni roboczej: 90" | TAK |  |
| 5. | Format obrazu: 16:10 | TAK |  |
| 6. | Sposób obsługi: palec lub dowolny wskaźnik | TAK |  |
| 7. | Technologia dotyku: podczerwień | TAK |  |
| 8. | Rodzaj powierzchni: matowa, magnetyczna suchościeralna, uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy, porcelanowa PolyVision e3 | TAK |  |
| 9. | Rozdzielczość dotyku: 32768 x 32768 | TAK |  |
| 10. | Prędkość kursora: 120"/sekundę | TAK |  |
| 11. | Paski skrótów po obu stronach tablicy | TAK |  |
| 12. | Dokładność odczytu: <0,05mm | TAK |  |
| 13. | Połączenie z komputerem: USB | TAK |  |
| 14. | Dołączone akcesoria: instrukcja obsługi, kabel USB, 4 x pisak, uchwyty do montażu na ścianie | TAK |  |

5.  Telewizor- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowyTyp telewizora: LED | Podać |  |
| 2. | Typ telewizora: LED | TAK |  |
| 3. | Przekątna ekranu [cal]: min 49” | TAK/Podać |  |
| 4. | Rozdzielczość [px]: min. 1920 x 1080 px | TAK/Podać |  |
| 5. | DVB-T: T2 | TAK |  |
| 6. | Technologia smart TV | TAK |  |
| 7. | Nagrywanie na USB | TAK |  |
| 8. | Przeglądarka internetowa | TAK |  |
| 9. | Gniazda HDMI: min. 2 | TAK/Podać |  |
| 10. | Bezprzewodowa łączność Wifi | TAK |  |
| 11. | Cyfrowe wejście optyczne | TAK |  |
| 12. | Odbiór cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T2 | TAK |  |
| 13 | Przystosowany do postawienia na szafce lub montażu na ścianie | TAK |  |

6. Sprzęt nagłaśniający - zestaw- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | ### Wymiary (szerokość, wysokość, głębokość) 44 x 69,5 x 37 cm, +/- 5 cm | TAK/Podać |  |
| 3. | Moc 40 W RMS (maks. 1000W) za sprawą 38 cm (15 ") - głośnika niskotonowego i 6,35 cm (2,5") - tweetera | TAK |  |
| 4. | Interfejs Bluetooth do odtwarzania muzyki ze smartfona, tabletu lub laptopa | TAK |  |
| 5. | Port USB i gniazdo kart pamięci SD /MP3, tuner radiowy FM i wejście AUX do transmisji różnorodnej muzyki | TAK |  |
| 6. | W zestawie dwa mikrofony radiowe UHF z oddzielną regulacją głośności i przełączanym efektem echa | TAK |  |
| 7. | Wysoce mobilny: mocna bateria, kółka i wysuwana rączka | TAK |  |
| 8. | Złącza: 1 x port USB, 1 x gniazdo karty pamięci SD, 1 x 3.5mm jack wejście AUX, 1 x 6.3mm wejście jack, 1 x RCA line-in | TAK |  |
| 9. | Duży, 4-liniowy wyświetlacz do odtwarzania tagów ID3 ( informacji o utworach z plików MP3) | TAK |  |
| 10. | Uchwyt wózka wysuwany na dł. 100 cm do wygodnego ciągnięcia nawet przez wysokie osoby | TAK |  |
| 9. | W pełni funkcjonalny pilot zdalnego sterowania | TAK |  |
| 10. | Mikrofony UHF: trwała i bezpieczna częstotliwość radiowa, duży zasięg (do 100 m), bardzo dobra transmisja, wolna od zakłóceń | TAK |  |
| 11. | Trwała obudowa obudowa ABS | TAK |  |
| 12. | Typ obudowy: bass-reflex | TAK |  |
| 13. | Pasmo przenoszenia: 45 - 20.000 Hz | TAK |  |
| 14. | Zakres częstotliwości UHF: 863,1 do 864.5 MHz | TAK |  |
| 15. | SPL: 112 dB | TAK |  |
| 16. | Żywotność baterii: około 7 godzin | TAK |  |
| 17. | Wskaźnik naładowania baterii | TAK |  |
| 18. | Zasilanie pilota: 2 x bateria AAA (nie dołączone) | TAK |  |
| 19 | Zasilanie: 220-240 V ~ ¦ 50/60 Hz (sieć) lub bateria akumulatorowa 7,2 Ah / 12V | TAK |  |

7.  Głośnik- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Wymiary (szerokość, wysokość, głębokość): 25 x 47 x 26 cm, +/- 5 cm | TAK/Podać |  |
| 3. | Zasilanie: 220 - 240 V 50/60 Hz | TAK |  |
| 2. | Obsługiwane formaty audio: MP3 | TAK |  |
| 4. | Moc znamionowa RMS: 2 x 75 W (1650 W PMPO) | TAK |  |
| 5. | Typ kolumn: 2-drożny bass reflex | TAK |  |
| 6. | Podbicie basu | TAK |  |
| 7. | Bluetooth | TAK |  |
| 8. | Złącze USB | TAK |  |
| 9. | Wejście liniowe audio AUX | TAK |  |

8. Odtwarzacz dvd- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Wymiary: (głębokość, szerokość, wysokość): 20,9 x 27 x 3,8 cm, +/- 2 cm | TAK/Podać |  |
| 3. | Zasilanie: 220 - 240 V 50/60 Hz | TAK |  |
| 4. | Standardy odtwarzania dźwięku: AAC, CD Audio, MP3 | TAK |  |
| 5. | Standardy odtwarzania obrazu: MPEG4, SVCD, VCD, Xvid | TAK |  |
| 6. | Standardy odtwarzania zdjęć: JPEG | TAK |  |
| 7. | Rodzaje odtwarzanych nośników: DVD | TAK |  |
| 8. | Złącze USB | TAK |  |
| 9. | Cyfrowe wyjście HDMI | TAK |  |
| 10. | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 11. | Wyposażenie: baterie, pilot, załączona dokumentacja, instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

9. Aparat fotograficzny- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Aparat kompaktowy | TAK |  |
| 3. | Rozdzielczość efektywna [Mpx]: min. 20.4 | TAK/Podać |  |
| 4. | Rozmiar matrycy: 1/2.3 | TAK |  |
| 5. | WiFi | TAK |  |
| 6. | Zoom optyczny: min. 20X | TAK/Podać |  |
| 7. | Wbudowana lampa | TAK |  |
| 8. | Wejście HDMI | TAK |  |
| 9. | Zasilanie: akumulator | TAK |  |
| 10. | Złącze USB: 2.0 lub 3.0 | TAK/Podać |  |
| 11. | Obsługiwane karty pamięci: SD, SDHC, SDXC | TAK |  |
| 12. | Maksymalna wielkość zapisywanego zdjęcia: 5184 x 3888 | TAK/Podać |  |
| 13. | Wyposażenie: kabel zasilający, pasek na rękę, akumulator, kabel micro USB, pokrywa na obiektyw, osłona stopki akcesoriów, | TAK |  |

…………………………………………………

(podpis wraz z pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

W zakresie CZĘŚCI VI- dostawa, transport i montaż fabrycznie nowego sprzętu AGD:

1. Zmywarka- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Wymiary (szerokość, wysokość, głębokość) 44,8 x 81,5 x 55 cm | TAK/Podać |  |
| 3. | Do zabudowy | TAK |  |
| 4. | System mycia sztućców: szuflada na sztućce | TAK |  |
| 5. | Wykonanie dna zmywarki : stal nierdzewna | TAK |  |
| 6. | Silnik inwerterowy | TAK |  |
| 8. | Górny kosz: regulacja wysokości kosza Lift-Up, składane elementy, półki na filiżanki, składane kolce | TAK |  |
| 9. | Dolny kosz: składane elementy, składane kolce | TAK |  |
| 10. | Klasa energetyczna : D | TAK |  |
| 11. | Pojemność : 10 kompletów | TAK |  |

2. Robot kuchenny- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | ### Moc silnika: 800 W | TAK |  |
| 3. | Pojemność kielicha: 1 l | TAK |  |
| 4. | Pojemność misy roboczej minimum 1,2 l | TAK |  |
| 5. | ### Funkcje: krojenie na plastry, mieszanie, miksowanie, rozdrabianie- siekanie, ubijanie piany, tarcie na wiórki, tarcie ziemniaków, wyciskanie soków z cytrusów | TAK |  |
| 6. | Kolor: biały |  |  |
| 7. | Praca pulsacyjna | TAK |  |
| 8. | ### Regulacja obrotów: mechaniczno- skokowa | TAK |  |

3. Odkurzacz- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Moc silnika [W]: minimum 500 W | TAK/Podać |  |
| 3. | Odkurzacz workowy, rodzaj worka: syntetyczny | TAK |  |
| 4. | Typ filtra: antyalergiczny |  |  |
| 6. | Poziom hałasu [db]: do 80 | TAK/Podać |  |
| 7. | Wyposażenie: ssawka do tapicerki, ssawka szczelinowa, ssawko-szczotka z przełącznikiem parkiet-dywan, turboszczotka | TAK |  |
| 8. | Zasięg pracy [m]: 11 m, +/- 2 m | TAK/Podać |  |
| 9. | Automatyczny zwijacz przewodu | TAK |  |

4. Czajnik elektryczny- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Minimalna objętość: 2 litry | TAK/Podać |  |
| 3. | Moc grzewcza: 2000-2400 W | TAK/Podać |  |
| 4. | Wyjmowany filtr kamienia | TAK |  |
| 5. | Obudowa ze stali nierdzewnej | TAK/Podać |  |
| 6. | Praktyczny przycisk otwierający pokrywkę obsługiwany jedną ręką | TAK |  |
| 7. | Wskaźnik poziomu wody | TAK |  |
| 8. | Możliwość zwinięcia kabla | TAK |  |
| 9. | Kolor: czarny lub szary | TAK |  |

5. Lodówka- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) 188,4 x 54,8 x 54,9 cm | TAK/Podać |  |
| 3. | Do zabudowy | TAK |  |
| 4. | Położenie zamrażarki : na dole, liczba pojemników: 3 | TAK |  |
| 5. | Bezszronowa (No Frost) : pełen no frost | TAK |  |
| 6. | Sterowanie : elektroniczne | TAK |  |
| 7. | Wyświetlacz: LED | TAK |  |
| 8. | Zmiana kierunku otwierania drzwi | TAK |  |
| 9. | Klasa energetyczna: E | TAK |  |
| 10. | Pojemność użytkowa chłodziarki : 213 l | TAK |  |
| 11. | Pojemność użytkowa zamrażarki : 61 l | TAK |  |

6. Kuchenka/ płyta indukcyjna (z piekarnikiem)- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Piekarnik: |  |  |  |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Wymiary bez elementów wystających (szerokość, wysokość, głębokość) : 59,4 x 59,5 x 54,8 cm | TAK/Podać |  |
| 3. | Kolor frontu : czarny | TAK |  |
| 4. | Drzwi: uchylne | TAK |  |
| 5. | Sterowanie : elektroniczne - chowane pokrętła, dotykowe (sensorowe) na froncie piekarnika | TAK |  |
| 6. | Wyświetlacz : elektroniczny graficzny | TAK |  |
| 7. | Liczba poziomów pieczenia : 5 | TAK |  |
| 8. | Klasa energetyczna : A | TAK |  |
| 9. | Napięcie zasilania : 230 V | TAK |  |
| 10. | Moc przyłączeniowa : 3,4 kW | TAK |  |
| 11. | Pojemność : 71 litrów | TAK |  |
| Płyta indukcyjna: |  |  |  |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Do zabudowy | TAK |  |
| 3. | Szerokość od 59 do 60 cm | TAK/Podać |  |
| 4. | Głębokość od 51 do 52 cm | TAK/Podać |  |
| 5. | Wysokość od 5 do 5,9 cm | TAK/Podać |  |
| 6. | Wykonanie płyty grzewczej: szkło ceramiczne | TAK |  |
| 7. | Liczba pól grzewczych: 4 | TAK |  |
| 8. | Sterowanie płyty grzewczej: elektroniczne - dotykowe (sensorowe) na płycie grzewczej | TAK |  |
| 9. | Funkcje dodatkowe funkcja utrzymywania w cieple, timer, Pełna blokada płyty grzewczej. Bezpieczeństwo użytkowania wskaźnik ciepła resztkowego, blokada przed przypadkowym uruchomieniem, blokada przed zmianą ustawień | TAK |  |

7. Okap- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Do zabudowy | TAK |  |
| 3. | Wymiary (szerokość, wysokość, głębokość) : 60 x 18 x 28 cm | TAK/Podać |  |
| 4. | Tryb pracy : pochłaniacz, wyciąg | TAK |  |
| 5. | Wydajność maksymalna : 392 m3/h | TAK |  |
| 6. | Poziom hałasu : 71 dB | TAK |  |

…………………………………………………

(podpis wraz z pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

W zakresie CZĘŚCI VII- dostawa, transport i montaż fabrycznie nowego wyposażenia:

1. Kosz na śmieci- 4 sztuki

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Kosz z przegrodami na odpady segregowane, pojemność w przedziale 40 l - 60 l Kolor czarny Do segregacji: papier, metale i tworzywa sztuczne, odpady zmieszane, Pet | TAK/ Podać |  |

2. Tablice korkowe zestaw- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Skład zestawu: 2 sztuki o parametrach opisanych poniżej |  |  |
| 3. | Wymiar zewnętrzny tablicy: min. 100x100 cm | TAK/Podać |  |
| 4. | Grubość: minimum 10 mm | TAK/Podać |  |
| 5. | Powierzchnia wykonana z wysokiej jakości płyty pilśniowej + korek | TAK |  |

3. Zestaw talerzy-  1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Komplet naczyń wykonany ze szkła hartowanego w kolorze białym składający się z poniższych elementów: - talerz głęboki o średnicy min. 23 cm (40 sztuk) - talerz duży o średnicy min. 27 cm (40 sztuk) - talerz mały o średnicy min. 17 cm (40 sztuk) Możliwość mycia w zmywarce | TAK/Podać |  |

4. Zestaw szklanek- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Zestaw 40 szklanek o następujących parametrach: szklanka wysoka o pojemności min. 290 ml, średnica min. 6 cm, wysokość min. 12,5 cm. Szkło bezbarwne hartowane, można zmywać w zmywarce. | TAK/Podać |  |

5. Zestaw kubków- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Kubki ze szkła hartowanego w kolorze białym o pojemności min. 280 ml (40 sztuk) Możliwość mycia w zmywarce. | TAK/Podać |  |

6. Zestaw sztućców- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Sztućce wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 18/10, jednolite pod względem wzoru wykonania: - nóż o długości min. 20 cm (40 sztuk) - widelec o długości min. 19 cm (40 sztuk) - łyżka stołowa o długości min. 19 cm (40 sztuk) - łyżeczka do kawy/ herbaty o długości min. 12 cm (40 sztuk). Możliwość mycia w zmywarce. | TAK/Podać |  |

7. Zestaw misek- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Miski wykonane ze szkła hartowanego. 4 x salaterka 8,8 cm, 150 ml - 4 x salaterka 12 cm, 390 ml 4 x salaterka 13,8 cm, 690 ml 4 x salaterka 17 cm, 1100 ml Kolor biały. Możliwość mycia w zmywarce. | TAK/Podać |  |

8. Zestaw filiżanek- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Filiżanki wykonane ze szkła hartowanego w kolorze białym o pojemności minimum 150 ml (40 sztuk) Możliwość mycia w zmywarce. | TAK/Podać |  |

9. Warnik do wody- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Pojemność: nie mniej niż 10 l | TAK/Podać |  |
| 3. | Moc całkowita: nie mniej niż 1.3 kW | TAK/Podać |  |
| 4. | Napięcie: 230 V | TAK |  |
| 5. | Temperatura minimalna – 30 stopni maksymalna 100 stopni | TAK/Podać |  |
| 6. | Warnik wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 7. | Czytelny wskaźnik poziomu wody | TAK |  |
| 8. | Rączka pokrywy oraz uchwyty nie nagrzewają się | TAK |  |
| 9. | Możliwość ustawiania pożądanej temperatury | TAK |  |
| 10. | Kontrolka grzania i podtrzymywania temperatury | TAK |  |
| 11. | Tacka odckiekowa. | TAK |  |

10. Wózek 3 półkowy- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Wymiary (głębokość, szerokość, wysokość) 54 x 86 x 92 cm | TAK/Podać |  |
| 3. | Ilość półek: 3 sztuki | TAK |  |
| 4. | Materiał: stal nierdzewna | TAK |  |
| 5. | Kolor: inox/czarny | TAK |  |
| 6. | Składany, na kółkach | TAK |  |

11. Podajnik do ręczników- 2 sztuki

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Wymiary (wysokość, szerokość, głębokość): 26.3 x 29.4 x 14.8 cm | TAK/Podać |  |
| 3. | Zamykany na kluczyk. | TAK |  |
| 4. | Wizjer kontroli ułatwia sprawdzanie pozostałego wkładu bez konieczności otwierania podajnika. | TAK |  |
| 5. | Wytrzymałe tworzywo ABS w kolorze satynowym, odporny na uszkodzenia mechaniczne. | TAK |  |

12. Dozownik do mydła- 3 sztuki

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Wymiary (wysokość, szerokość, głębokość): 20,8 x 9 x 10 cm | TAK/Podać |  |
| 3. | Pojemność: 0,5 litra | TAK |  |
| 4. | Materiał obudowy: tworzywo ABS | TAK |  |
| 5. | Sposób uruchamiania: przycisk | TAK |  |
| 6. | Wizjer do kontroli poziomu mydła | TAK |  |
| 7. | Przeznaczenie: mydło w płynie | TAK |  |
| 8. | Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany | TAK |  |
| 9. | Kolor: biały | TAK |  |

13. Pojemnik na papier- 2 sztuki

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Wymiary (szerokość, wysokość, głębokość) 26 x 26 x 13 cm, +/- 2 cm | TAK/Podać |  |
| 3. | Wykonane z : tworzywo sztuczne ABS | TAK |  |
| 4. | Okienko do kontroli ilości papieru w pojemniku | TAK |  |
| 5. | Dostosowany do papieru o średnicy roli 19 cm | TAK |  |
| 6. | Zamykany na plastikowy kluczyk | TAK |  |
| 7. | Kolor: biały | TAK |  |

14. Wycieraczka- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Wymiary: 60 x 90 cm +/- 2 cm | TAK |  |
| 3. | Kolor: czarny | TAK |  |
| 4. | Materiał: gumowa, perforowana | TAK |  |
| 5. | Wycieraczka zewnętrzna | TAK |  |
| 6. | Kształt prostokąt | TAK |  |

15. Zestaw garnków- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Zestaw 8 garnków składający się z: - garnek emaliowany o poj. min. 7l – 2 szt. - garnek emaliowany o poj. min. 5,4l – 2 szt. - garnek emaliowany o poj. min. 3,6l – 2 szt. - garnek emaliowany o poj. min. 2,6l – 2 szt. Do każdego garnka w zestawie szklana pokrywa z uchwytem nienagrzewającym się. Zastosowanie do płyty indukcyjnej, ceramicznej, gazowej. Można myć w zmywarce. | TAK/Podać |  |

16. Zestaw przyborów kuchennych- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Skład zestawu: 1 x nóż do chleba, 1 x nóż Santoku 2 x nóż uniwersalny 1 x nóż szefa kuchni 2 x nóż do obierania warzyw i owoców 2 x chochla do zupy 2 x łyżka do spaghetti 2 x łyżka cedzakowa 2 x łopatka kuchenna - x łyżka kuchenna 2 x wałek do ciasta drewniany Noże i łyżki wykonane ze stali nierdzewnej. | TAK |  |

17. Rękawice kuchenne- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Bawełna impregnowana przeciwogniowo | TAK |  |
| 3. | 2-palczaste | TAK |  |
| 4. | Długość – 43 cm | TAK |  |

18. Ręczniki kuchenne- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Rozmiar: 45 x 70 cm, +/- 5 cm | TAK/Podać |  |
| 3. | Materiał: 100% bawełna | TAK |  |
| 4. | Praktyczne uszko do zawieszania | TAK |  |
| 5. | Ilość sztuk w zestawie: 5 | TAK |  |

19. Formy do pieczenia zestaw- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Zestaw 10 podstawowych form do pieczenia . W skład zestawu wchodzi 2 x tortownica (20 x 6 cm), 2 x keksówka (21 x 11 x 7 cm / 0.9 kg poj), 2 x blacha do pieczenia (35 x 25 cm), 2 x głęboka forma do ciast typu pie (23 x 4.7 cm) oraz 2 x forma na 12 muffinów o średnicy 7 cm (35 x 27 cm). | TAK |  |
| 3. | Formy wykonane z metalu pokrytego podwójną nieprzywieralną powłoką. Powłoka ta charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na ścieranie. | TAK |  |

20. Gaśnica przeciwpożarowa- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Typ: Stałociśnieniowa | TAK/Podać |  |
| 3. | Materiał wykonania zbiornika: stal | TAK |  |
| 4. | Środek gaśniczy: proszek gaśniczy Adex | TAK |  |
| 5. | Masa środka gaśniczego: 6 kg | TAK |  |
| 6. | Zakres stosowania: -30ºC / +60ºC | TAK |  |
| 7. | Gaszenie urządzeń elektrycznych: do 400 000 V | TAK |  |

21. Apteczka- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Apteczka spełniająca wymagania norm Unii Europejskiej. Termin ważności produktów sterylnych- minimum 5 lat. | TAK/Podać |  |

22. Rolety wewnętrzne zestaw- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Rolety materiałowe typu dzień/noc (tkanina poliestrowa), boczne prowadzenie, żyłka, kolor odcienie szarości. Wszystkie rolety muszą posiadać ten sam kolor. Montaż na oknie. Przed wykonaniem na wykonawcy ciąży obowiązek dokonania pomiarów. Rolety wraz z montażem. Wartości przybliżone: 12 okien dwuskrzydłowych- przybliżone wymiary 1-go skrzydła- – 67 cm x 120cm - 1 okno dwuskrzydłowe- wymiar rolet: 58 cm x 170 cm (jedno skrzydło), 58 cm x 170 cm (drugie skrzydło). | TAK |  |
| 3. | Na wykonawcy ciąży obowiązek dokonania pomiarów przed wykonaniem zamówienia | TAK |  |

23. Ciśnieniomierz elektryczny- 2 sztuki

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Mankiet uniwersalny 22-42 cm | TAK |  |
| 3. | Automatyczny ciśnieniomierz naramienny. Możliwość wykrywania nieregularnej pracy serca. | TAK |  |
| 4. | Wyświetlacz LCD. | TAK |  |
| 5. | Zakres pomiarowy ciśnienia: 0 - 299 mmHg | TAK |  |
| 6. | Zakres pomiarowy tętna: 40 - 199 uderzeń/minutę | TAK |  |

…………………………………………

(podpis wraz z pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

W zakresie CZĘŚCI VIII - dostawa, transport i montaż fabrycznie nowego wyposażenia do zajęć:

1. Mata do ćwiczeń- 10 sztuk

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Wymiary (szerokość, długość, grubość): minimum 61 x 182 x 0,8 cm | TAK |  |
| 3. | Mata wodoodporna, łatwa do czyszczenia oraz przenoszenia w dowolne miejsce. | TAK |  |

2. Roller do ćwiczeń- 10 sztuk

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Wymiary: 31 x 16 cm +/- 2 cm | TAK |  |
| 3. | Hipoalergiczny - chemicznie i biologicznie obojętny, bezwonny. | TAK |  |
| 4. | Gładki materiał pianka. | TAK |  |

3. Piłki gimnastyczne- 10 sztuk

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Średnica 65 cm | TAK |  |
| 3. | Maksymalne obciążenie 200 kg | TAK |  |
| 4. | Materiał PCV | TAK |  |

4. Gumy do ćwiczeń- 10 sztuk

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Materiał: Lateks Długość: 30 cm (obwód 60 cm) Szerokość: 5 cm Opór 1-5 kg | TAK |  |

5. Hantle- 20 sztuk

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Waga 0,5 kg | TAK |  |
| 3. | Pokrycie winylowe ,nie absorbujące wilgoci ani zanieczyszczeń, wygodny uchwyt | TAK |  |

6. Mata masująca- 2 sztuki

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | 5 programów masujących, funkcja automatyczna; zapinana na pasy, funkcjonalna na pilota; podgrzewana | TAK |  |
| 3. | Sterowana pilotem, zasilanie sieciowe, instrukcja obsługi | TAK |  |

7. Lustra do ćwiczeń zestaw- 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Wymiary: wysokość 160 cm | TAK |  |
| 3. | Bok: 2 mb | TAK |  |
| 4. | Podklejone folią (zapobiega rozpryśnięciu odłamków w razie stłuczenia) | TAK |  |

8. Gry planszowe- zestaw – 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Komplet gier, w skład którego wchodzą minimum: szachy, warcaby, karty do brydża, zestaw do pokera, gra typu gra 5 sekund lub równoważna, gra typu monopoly/eurobiznes lub równoważne, gra typu scrabble lub równoważne, gra typu milionerzy lub równoważne. Przykładowy opis: Szachy (2 sztuki) – zestaw zawiera co najmniej: drewniane szachy (drewno + okleina), wymiary kasety: 36 cm x 36 cm x 1, cm +/- 4 cm, drewniany zestaw pionków: ciemne i jasne, Warcaby (2 sztuki)- zestaw zawiera co najmniej: gra planszowa, dwa zestawy pionków (ciemne i jasne). Celem gry jest zbicie jak największej liczby pionów przeciwnika, lub takie ich zablokowanie, aby przeciwnik nie mógł wykonać żadnego ruchu. karty do brydża (2 sztuki): Komplet brydżowy to klasyczny zestaw karciany. Gra w karty uczy strategii, a jednocześnie rozwija zdolność logicznego myślenia. Karty wchodzące w skład kompletu, wykonane są starannie i są bardzo trwałe. Zestaw zawiera co najmniej: 2 talie po 54 karty w każdej, zapis brydżowy zestaw do pokera (2sztuki): zawierający co najmniej- 200 żetonów pokerowych, instrukcję do gier, 2 Talie kart, Zieloną matę do gry w pokera, Żeton funkcyjny "Dealer", 5 kości do gry. gra typu gra 5 sekund lub równoważna (2sztuki) - opis równoważności:- zestaw zawiera co najmniej: 362 karty z pytaniami (724 pytania), 16 kart na własne pytania, 6 kart „Następny”, 6 kart „Zmiana”, 6 pionków, Specjalny czasomierz, plansza, instrukcja gra typu monopoly/eurobiznes lub równoważna (2sztuki) - opis równoważności: gra strategiczna, gra w zarządzenia majątkiem polegająca na kupowaniu i sprzedawaniu najlepszych atrakcji w mieście, gra zwiera co najmniej: plansza, pionki, karty typu „Tytuł Własności”, karty typu „Szansa”, banknoty, domki, hotele, kostki, instrukcję gry w języku polskim, gra typu scrabble lub równoważna (2sztuki)- opis równoważności:- celem gry jest zdobywanie punktów za układane na planszy wyrazy, na planszy znajdują się pola premiowe z zaznaczoną liczbą punktów, gra zawiera co najmniej: planszę, 100 płytek z literami, instrukcję gra typu milionerzy lub równoważna (2sztuki) - opis równoważności:- zestaw zawiera co najmniej: 1 Plansza do gry, 4 ramki na karty Pytanie i Odpowiedz, 660 kart Pytanie i Odpowiedz, 20 kart Pytanie do publiczności/Telefon do przyjaciela, 7 kart dodatkowych z ciekawostkami, 12 żetonów Kół Ratunkowych, 6 Pionków, Plik 30 czeków. | TAK |  |

9. Kije nordic walking- 20 zestawów złożonych z 2 sztuk

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model/typ Producent Fabrycznie nowy | Podać |  |
| 2. | Długość przy złożeniu: max. 66 cm Długość po maksymalnym rozłożeniu: max. 137 cm | TAK/Podać |  |
| 3. | -wykonane z lekkiego stopu aluminium -wyprofilowana raczka -uchwyty na dłoń -3-segmentowe rozkładane teleskopowo -system amortyzujący absorbujący drgania podczas wędrówki -zakończone grotem z utwardzonej stali -gumowe końcówki do nawierzchni równej i twardej -talerzyki przeciwśnieżne | TAK |  |

…………………………………………………

(podpis wraz z pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

CZĘŚĆ I Dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA WYNOSI:

- netto: …………………………………………………..………………………………………………..PLN

słownie……………………………………………………………………………………………PLN,

- brutto: ......................…............................................................................................................................PLN

słownie: ........…..............................................................................................................................PLN,

w tym należny podatek VAT : ..............................……………..................................................... PLN,

słownie: ..............................................…....................................................................................... PLN,

DLA ZAMÓWIENIA ZAPEWNIĘ …………………………………………. MIESIĄCE GWARANCJI

ZAMÓWIENIE ZOSTANIE DOSTARCZONE W CIĄGU ………………………………………………

POSIADAM STATUS EKONOMII SPOŁECZNEJ:

- TAK

- NIE

…………………………………………………

(podpis wraz z pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

CZĘŚĆ II Dostawa, transport i montaż fabrycznie nowego schodołazu gąsienicowego.

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA WYNOSI:

- netto: …………………………………………………..………………………………………………..PLN

słownie……………………………………………………………………………………………PLN,

- brutto: ......................…............................................................................................................................PLN

słownie: ........…..............................................................................................................................PLN,

w tym należny podatek VAT : ..............................……………..................................................... PLN,

słownie: .............. ...............................…....................................................................................... PLN,

DLA ZAMÓWIENIA ZAPEWNIĘ …………………………………………. MIESIĄCE GWARANCJI

ZAMÓWIENIE ZOSTANIE DOSTARCZONE W CIĄGU ………………………………………………

POSIADAM STATUS EKONOMII SPOŁECZNEJ:

- TAK

- NIE

…………………………………………………

(podpis wraz z pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

CZĘŚĆ III Serwis sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA WYNOSI:

- netto: …………………………………………………..………………………………………………..PLN

słownie……………………………………………………………………………………………PLN,

- brutto: ......................…............................................................................................................................PLN

słownie: ........…..............................................................................................................................PLN,

w tym należny podatek VAT : ..............................……………..................................................... PLN,

słownie: .............. ...............................…....................................................................................... PLN,

CZAS REAKCJI SERWISU BĘDZIE WYNOSIŁ…………………………………..………… GODZIN

POSIADAM STATUS EKONOMII SPOŁECZNEJ:

- TAK

- NIE

…………………………………………………

(podpis wraz z pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

CZĘŚĆ IV Dostawa, transport i montaż fabrycznie nowego sprzętu meblowego.

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA WYNOSI:

- netto: …………………………………………………..………………………………………………..PLN

słownie……………………………………………………………………………………………PLN,

- brutto: ......................…............................................................................................................................PLN

słownie: ........…..............................................................................................................................PLN,

w tym należny podatek VAT : ..............................……………..................................................... PLN,

słownie: .............. ...............................…....................................................................................... PLN,

DLA ZAMÓWIENIA ZAPEWNIĘ …………………………………………. MIESIĄCE GWARANCJI

ZAMÓWIENIE ZOSTANIE DOSTARCZONE W CIĄGU ………………………………………………

POSIADAM STATUS EKONOMII SPOŁECZNEJ:

- TAK

- NIE

…………………………………………………

(podpis wraz z pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

CZĘŚĆ V  Dostawa, transport i montaż fabrycznie nowego sprzętu biurowo-elektrycznego.

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA WYNOSI:

- netto: …………………………………………………..………………………………………………..PLN

słownie……………………………………………………………………………………………PLN,

- brutto: ......................…............................................................................................................................PLN

słownie: ........…..............................................................................................................................PLN,

w tym należny podatek VAT : ..............................……………..................................................... PLN,

słownie: .............. ...............................…....................................................................................... PLN,

DLA ZAMÓWIENIA ZAPEWNIĘ …………………………………………. MIESIĄCE GWARANCJI

ZAMÓWIENIE ZOSTANIE DOSTARCZONE W CIĄGU ………………………………………………

POSIADAM STATUS EKONOMII SPOŁECZNEJ:

- TAK

- NIE

…………………………………………………

(podpis wraz z pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

CZĘŚĆ VI Dostawa, transport i montaż fabrycznie nowego sprzętu AGD.

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA WYNOSI:

- netto: …………………………………………………..………………………………………………..PLN

słownie……………………………………………………………………………………………PLN,

- brutto: ......................…............................................................................................................................PLN

słownie: ........…..............................................................................................................................PLN,

w tym należny podatek VAT : ..............................……………..................................................... PLN,

słownie: ..............................................…....................................................................................... PLN,

DLA ZAMÓWIENIA ZAPEWNIĘ …………………………………………. MIESIĄCE GWARANCJI

ZAMÓWIENIE ZOSTANIE DOSTARCZONE W CIĄGU ………………………………………………

POSIADAM STATUS EKONOMII SPOŁECZNEJ:

- TAK

- NIE

…………………………………………………

(podpis wraz z pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

CZĘŚĆ VII Dostawa, transport i montaż fabrycznie nowego wyposażenia.

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA WYNOSI:

- netto: …………………………………………………..………………………………………………..PLN

słownie……………………………………………………………………………………………PLN,

- brutto: ......................…............................................................................................................................PLN

słownie: ........…..............................................................................................................................PLN,

w tym należny podatek VAT : ..............................……………..................................................... PLN,

słownie: ..............................................…....................................................................................... PLN,

DLA ZAMÓWIENIA ZAPEWNIĘ …………………………………………. MIESIĄCE GWARANCJI

ZAMÓWIENIE ZOSTANIE DOSTARCZONE W CIĄGU ………………………………………………

POSIADAM STATUS EKONOMII SPOŁECZNEJ:

- TAK

- NIE

…………………………………………………

(podpis wraz z pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

CZĘŚĆ VIII Dostawa i transport fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia do zajęć.

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA WYNOSI:

- netto: …………………………………………………..………………………………………………..PLN

słownie……………………………………………………………………………………………PLN,

- brutto: ......................…............................................................................................................................PLN

słownie: ........…..............................................................................................................................PLN,

w tym należny podatek VAT : ..............................……………..................................................... PLN,

słownie: .............. ...............................…....................................................................................... PLN,

DLA ZAMÓWIENIA ZAPEWNIĘ …………………………………………. MIESIĄCE GWARANCJI

ZAMÓWIENIE ZOSTANIE DOSTARCZONE W CIĄGU ………………………………………………

POSIADAM STATUS EKONOMII SPOŁECZNEJ:

- TAK

- NIE

…………………………………………………

(podpis wraz z pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

- Zastrzeżenie Wykonawcy:

W niżej wymienionych dokumentach składających się na ofertę zawarte są informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie mogą być udostępnione:

………………………………………………………………………………….

- Dane pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej:

…………………………………………………………………………………..

- Oświadczenia

- Oświadczam, że uzyskałem/am konieczne informacje do przygotowania oferty, zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.

- Oświadczam, że jestem związany ofertą przez czas wskazany w niniejszym zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że w przypadku wyboru niniejszej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.

- Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności wymagane przez przepisy prawa.

- Oświadczam, że posiadam sytuację ekonomiczną i finansową pozwalającą na wykonanie zamówienia.

- Oświadczam, że posiadam sytuację techniczną i zawodową pozwalającą na wykonanie zamówienia.

- Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej ofercie są prawdziwe.

- Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.

- Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

…………………………………………………..

(podpis wraz z pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Cena musi być podana w kwotach brutto i obejmować wartość całego przedmiotu zamówienia. Cena powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca wypełnia i podpisuje się tylko pod tymi częściami zamówienia, na które składa ofertę.

Należy określić informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i wykazać, że ją stanowią.