[image: image1.png]Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

P

PODKARPACKIE

przestrzen otwarta

Unia Europejska
Europejski Fundusz Spoteczny

* X %

* gk

* ok




[image: image1.png]

Przemyśl, dnia  07.03.2022 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr 1

na dostawę sprzętu medycznego dla Fundacji AMICO w celu zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych poprzez utworzenie i prowadzenie dwóch wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego. 



I. Zamawiający: 

Fundacja AMICO
Konto bankowe: bank Pekao S.A.
Nr konta bankowego: PL 88 1240 2568 1111 0011 0381 8206
SWIFT: PKOPPLPW
NIP: 7952561502
REGON: 387637708
Dane adresowe: ul. Jasińskiego 15A, 37-700 Przemyśl 
Adres do korespondencji w sprawie Zamówienia: ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl

Adres internetowy Zamawiającego: www.przemysl.caritas.pl/fundacja-amico/ 
E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: fundacjaamico@gmail.com 
Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania Wykonawców:   

Monika Walaszek – Kierownik projektu  

e-mail: fundacjaamico@gmail.com
tel.: 16 676 90 60, 667-476-533
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Fundacja AMICO, ul. Jasińskiego 15A, 37-700 Przemyśl, zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu medycznego dla Fundacji AMICO w celu zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych poprzez utworzenie i prowadzenie dwóch wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w ramach realizacji projektu pn. Sprawność każdego dnia, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Wniosek o dofinansowanie Projektu nr: RPPK.08.03.00-18-0039/21.
Postępowanie niniejsze toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem obowiązującej zasady konkurencyjności.   

1. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego: 

a) baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego oraz unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny. 
3. Zapytanie ofertowe jest ogłoszone przed zawarciem umowy o dofinansowanie – 
w przypadku braku uzyskania dofinansowania dostawa nie będzie realizowana, a zapytanie zostanie w całości anulowane.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 
1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest: Dostawa sprzętu medycznego dla Fundacji AMICO w celu zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych poprzez utworzenie i prowadzenie dwóch wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego, spełniającego parametry graniczne sprecyzowane w (załącznik b formularza oferty), zgodnie z asortymentem i ilościami określonymi w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

2. Oferowany przez Wykonawcę towar musi:

b) być dopuszczony do obrotu i do używania na rynek polski, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 poz. 1565 j.t) /o ile dotyczy/

c) spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym warunki określone w „Parametrach technicznych” – załącznik nr b zapytania. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych określonych w załączniku nr b zapytania spowoduje odrzucenie oferty. 

d) być fabrycznie nowy, kompletny, w pełni sprawny, musi odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, musi być wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich, nie może być prototypem;

3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 
a) Dostarczenie i ew. montaż i uruchomienie towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

b) Szkolenie personelu z zakresu obsługi towaru w terminie wskazanym przez Zamawiającego, potwierdzone zaświadczeniem;

c) Wydanie Zamawiającemu instrukcji obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej, paszportu technicznego i dokumentu gwarancyjnego wraz z dostarczonym towarem; 

d) Udzielenie gwarancji (w tym zapewnienie obsługi serwisowej bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego) na okres zadeklarowany w ofercie. Minimalny wymagany czas trwania gwarancji to 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń, po dokonaniu dostawy, montażu i uruchomieniu Towaru;

e) Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z zamówieniem, jego dostawą i ewentualnym montażem przedmiotu zamówienia. Koszty transportu do siedziby Zamawiającego i ubezpieczenia pokrywa Wykonawca;

f) Przygotowanie naklejek samoprzylepnych wraz z oklejeniem sprzętu zgodnie z wzorem (wydruk w kolorze) stanowiącym załącznik nr 3 do umowy;

g) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawił kompletną dokumentację techniczną przedmiotu zamówienia, wszelkie niezbędne atesty, certyfikaty, autoryzacji producenta dla sprzedaży i serwisu, deklaracji zgodności producenta lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania, dokumentów gwarancyjnych, świadectw jakości wymaganych przepisami prawa, szczegółowych instrukcji obsługi w języku polskim, innych dokumentów jeżeli są wymagane przez Zamawiającego lub obowiązujące przepisy prawa. 

4. Ocena spełnienia warunków określonych w pkt. 2 nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w rozdz. X w punkcie 5.1 Zapytania ofertowego.

5. Numery CPV dotyczące przedmiotu zamówienia: Urządzenia medyczne: 33100000-1, Meble medyczne: 33192000-2, Łóżka do użytku medycznego: 33192100-3, Różne urządzenia 
i produkty medyczne: 33190000-8, Medyczna aparatura oddechowa: 33157400-9, Sprzęt dla osób niepełnosprawnych: 33196200-2, Sprzęt dla osób starszych: 33196100-1.

6. Ewentualne użycie w dokumentacji określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości towaru. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

7. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia pod względem asortymentu jak i ilości. W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści Zapytania.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA/UMOWY

1. Umowa będzie zrealizowana w terminie –  do 4 tygodni od dnia jej zawarcia. 

2. Dostawa, montaż i uruchomienie musi być potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń z jednoczesnym przekazaniem faktur.
3. Miejscem wykonania Zamówienia są:  
a) pow. rzeszowski: Kąkolówka 468, 36-030 Kąkolówka;

b) pow. lubaczowski: 37-600 Lubaczów, ul. Kościuszki 2 ;

4. Szczegółowy podział sprzętu zostanie wskazany Wykonawcy po wyborze Wykonawcy.
V. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O realizację zamówienia mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które spełniają poniższe wymogi:

a) posiadają udokumentowane doświadczenie – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz zrealizowanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych realizowanych co najmniej jednej dostawy sprzętu medycznego, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 1 000 000 PLN. 
Uwaga! W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, w formularzu oferty należy podać wartość zrealizowanej części zamówienia do dnia złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku dotyczącego doświadczenia według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie analizy przedstawionego przez Wykonawcę wykazu dostaw zawierającego informację o przedmiocie dostawy, datach wykonania, wartości brutto dostawy i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz ze wskazaniem danych kontaktowych do podmiotów (osób), które potwierdzą na wniosek Zamawiającego dokonanie dostawy. Z treści wykazu dostaw mających na celu potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę dotyczącego wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca ten warunek spełnia. 

b) nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie analizy przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, według wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego. 

c) udzielą co najmniej 36 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony sprzęt. 

Zgodnie z uzupełnioną informacją na formularzu oferty

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń 
i dokumentów wymienionych w rozdziale X Zapytania ofertowego dla których Zamawiający przewidział wyłącznie formę pisemną.

1. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać oznaczeniem przedmiotu zamówienia. 

2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Fundacja AMICO, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: fundacjaamico@gmail.com 
4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek 
o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

8. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Kierownik projektu P. Monika Walaszek. 
VII. DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

1. Wymagane przez Zamawiającego warunki płatności - kwota należności płatna będzie w terminie minimum 30 dni a maksimum 60 dni od dnia otrzymania faktury, po realizacji całości przedmiotu zamówienia, montażu i uruchomieniu towaru oraz podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.

2. Zamawiający wymaga, aby dostarczony w ramach towar wraz z wyposażeniem miał, co najmniej 36-miesięczną gwarancję od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń, po realizacji całości przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca zapewni obsługę serwisową towaru w okresie trwania gwarancji bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść w pieniądzu przed upływem terminu składania ofert - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie I Zapytania z oznaczeniem tytułu „wadium – Dostawę sprzętu medycznego dla Fundacji AMICO”.  

2. O terminie wniesienia wadium decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.

3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

4. Zamawiający wymaga, aby dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;

5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 nie powoduje utraty wadium.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

3. Oferta winna być sporządzona wg wzoru FORMULARZA OFERTY (załącznik nr 1 do Zapytania) i podpisana własnoręcznie i czytelnie przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”).

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim trwałą, czytelną techniką, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszystkie kartki składające się na ofertę powinny być trwale spięte. Wszystkie zapisane stronice oferty powinny być ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez Osoby Uprawnione. Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione.

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

5.1 Formularz Oferty” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do Zapytania - należy przedstawić w formie oryginału - wraz z następującymi załącznikami stanowiącymi integralną część Formularza oferty:
· Wypełniony (lub sporządzony wg niego) załącznik nr a) do Formularza Oferty – Warunki gwarancji i serwisu.

· Wypełniony (lub sporządzony wg niego) załącznik nr b) do Formularza Oferty „Parametry techniczne” - należy przedstawić w formie oryginału.

5.2 „Formularz Asortymentowo - Cenowy” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 2 do Zapytania. - należy przedstawić w formie oryginału.
5.3 Dowód wniesienia wadium. Wykonawca dołącza do oferty kserokopię potwierdzenia dokonanego przelewu. 

5.4 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

- należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

5.5 W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

- należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

5.6 Wykaz dostaw przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 3 do Zapytania - należy przedstawić w formie oryginału

5.7 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 4 do Zapytania - należy przedstawić w formie oryginału

6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

8. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), Zamawiający, dokonując oceny, czy Wykonawcy spełniają wymagania określone w Zapytaniu, uwzględni posiadaną wiedzę i doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. członków konsorcjum). 

9. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą.
10. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie ofert wariantowych / alternatywnych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

11. Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem: „Oferta – zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu medycznego dla Fundacji AMICO w celu zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych poprzez utworzenie i prowadzenie dwóch wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”.
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

13. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio postanowienia pkt X Zapytania. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie: „Zmiana oferty (lub Wycofanie oferty) – Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu medycznego dla Fundacji AMICO w celu zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych poprzez utworzenie i prowadzenie dwóch wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”.
XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego oraz zapisem wskazanym w punkcie X Zapytania ofertowego (p.11) w godz. w godz. 8:00 - 15.30 
2. W przypadku wysłania oferty przesyłką pocztową czy kurierską o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

3. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 11.04.2022 r. o godz. 10:00. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy 

4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2022 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego. 

5. Otwarcie ofert jest jawne.

XII. SPOSÓB OBLICZANIA CENY

1. Wykonawca określi cenę netto i brutto (zawierającą należny podatek VAT) w złotych polskich wg załączonego Formularza Asortymentowo - Cenowego (załącznik nr 2 do zapytania).

2. Cena winna być określona przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich upustów cenowych (rabatów), jakie Wykonawca oferuje.

3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

4. Do obliczenia ceny oferty należy zastosować następujący sposób:

· Podać jednostkową cenę netto dla każdej pozycji z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

· Podać jednostkową cenę brutto (zawierającą należny podatek VAT) dla każdej pozycji z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

· Podać stawkę VAT (w %) dla każdej pozycji.

· Obliczyć wartość netto każdej pozycji, mnożąc podaną cenę jednostkową netto przez ilość.

· Obliczyć wartość brutto każdej pozycji dodając do wyliczonej wartości netto iloczyn wyliczonej wartości netto i stawki VAT (w %). Tak wyliczoną wartość brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę, że jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od 5 to należy zaokrąglić w górę, jeżeli mniejsza to nic nie zmieniać a pozostałe cyfry po przecinku należy „odciąć”.

· Obliczyć wartość brutto oferty poprzez zsumowanie wartości brutto poszczególnych pozycji. 

5. Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

6. W przypadku omyłki rachunkowej w wyliczeniu wartości netto/brutto zostanie ona poprawiona zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 4 powyżej, przy założeniu, że cena jednostkowa netto została określona przez Wykonawcę prawidłowo.

XIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

kryterium







ranga

· Cena

- 80%

· Gwarancja (oraz przeglądy zgodnie z instrukcją obsługi)

- 20%

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

Ocena oferty = A + B, gdzie: A oznacza – Cenę, B oznacza – Gwarancję 

Ad. A Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:

najniższa zaproponowana cena brutto oferty / cena badanej oferty brutto x 80 punktów

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 80 punktów.  

Ad. B Kryterium Gwarancja zostanie ocenione w następujący sposób: 

a) Jeżeli Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone maszyny/urządzenia w ramach danej części zamówienia – otrzyma 0 punktów. 

b) Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone maszyny/ urządzenia  w ramach danej części zamówienia mieszczącej się w przedziale 37 miesięcy do 48 miesięcy (włącznie) – otrzyma 10 punktów. 

c) Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone maszyny/ urządzenia  w ramach danej części zamówienia mieszczącej się w przedziale powyżej 48 miesięcy i więcej – otrzyma 20 punktów. 

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 20 punktów. 

0 punktów otrzyma oferta Wykonawcy, który udzieli gwarancji jakości na okres 36 miesięcy na dostarczony sprzęt. 
Łączna ocena ofert:

Punkty uzyskane przez ofertę w zakresie danej części przedmiotu zamówienia w ocenie oferty w Kryterium I Cena oraz Kryterium II Gwarancja, zostaną dodane do  siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w Kryterium I i II). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi  od  podpisania  umowy  z  Zamawiającym,  możliwe  jest  podpisanie  umowy  z  kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał  kolejną najwyższą liczbę punktów. 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

2. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać któregokolwiek z wymogów formalnych określonych w punkcie X. ust. 5 zostanie odrzucona (za wyjątkiem powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, których wystąpienie powoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu).  

3. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez rozpoznania. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.  

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

c. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty, 

d. unieważnieniu lub anulowaniu postępowania 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

3. Dotyczy konsorcjum: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), których oferta została wybrana, po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w rozdziale XV pkt. 1 zobowiązani będą niezwłocznie do przekazania Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (umowy konsorcjum)– należy przedłożyć w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. WZÓR UMOWY 

1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do zawarcia w ciągu 14 dni od dnia publicznego otwarcia ofert umowy zgodnej z opracowanym wzorem umowy - załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego.

2. Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.

XVII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności: 

1) zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego towaru bądź nazwy własnej towaru w przypadku, gdy:

a) nastąpi zmiana w procesie produkcyjnym wynikająca z postępu technologicznego. Towar zamienny nie może posiadać gorszych parametrów od objętych umową;

b) będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa,
2) zmianę organizacyjną po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy w szczególności w przypadku, gdy nastąpi zmiana adresu siedziby,

3) przejściowy brak towaru, zakończenie produkcji lub wycofanie z rynku towaru będącego przedmiotem umowy. Towar zamienny nie może posiadać gorszych parametrów od towaru objętego umową,

4) zmianę terminu dostawy,

5) zmianę miejsca dostaw.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

XVIII. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału  w postępowaniu ofertowym. 
XIX. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”:

1. Zamawiający wypełnia obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, odnoszący się do informacji podawanych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, w szczególności:

a) Wykonawcy będącego osobą fizyczną,

b) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność  gospodarczą,

c) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

d) członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),

e) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania,

f) osoby fizycznej, której dane osobowe przekazane przez Wykonawcę w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu lub do zawarcia i realizacji umowy.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że:

a) administratorem Pana/i danych osobowych jest:

Zamawiający, tj. Fundacja AMICO, ul. Jasińskiego 15A, 37-700 Przemyśl (dane kontaktowe: Telefon: 16 676 90 60, Fax: 16 676 90 61, Adres e-mail: fundacjaamico@gmail.com, adres strony internetowej: www.przemysl.caritas.pl/fundacja-amico/).

b) kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych u Zamawiającego można uzyskać pod adresem e – mail: fundacjaamico@gmail.com, tel. 16 676 90 60;

c) Pana/i dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

d) odbiorcami Pana/i danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o odrębne przepisy;

e) Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentacji postępowania, wynikający z odrębnych przepisów;

f) obowiązek podania przez Pana/ią danych osobowych bezpośrednio Pana/i dotyczących jest wymogiem wynikającym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o zasadę konkurencyjności

g) w odniesieniu do Pana/i danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3. Posiada Pan/i:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/i dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/i danych osobowych;

c) podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy RODO;

4. Nie przysługuje Panu/i:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

5. Równocześnie Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osób trzecich, których dane zostały przekazane, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia odpowiedniego oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym.

XX. ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część zapytania ofertowego:

· Załącznik nr 1 – Formularz oferty wraz z załącznikami:

Załącznik a) Warunki gwarancji i serwisu

Załącznik b) Parametry techniczne

· Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy;

· Załącznik nr 3 – wykaz dostaw;

· Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych;

· Załącznik nr 5 – wzór umowy.

Prezes 
Fundacji AMICO                                         

                                                                                      Ks. Paweł Konieczny
Projekt „Sprawność każdego dnia”
Fundacja AMICO, ul. Jasińskiego 15A, 37-700 Przemyśl


