Zapytanie ofertowe w ramach projektu

Opracowanie innowacyjnej technologii czyszczenia modyfikowanych zbiorników ciśnieniowych do transportu i przechowywania tlenu i innych gazów medycznych

planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

(Oś priorytetowa: I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach)

10.03.2022r.

Data upublicznienia zapytania ofertowego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Vitkovice Milmet S.A.

Grota Roweckiego 130

41-200 Sosnowiec

Tel.: +48 32 299 03 00

NIP: 644-051-46-28

Adres do korespondencji:

Vitkovice Milmet S.A.

Grota Roweckiego 130

41-200 Sosnowiec

Osoba do kontaktu: Marek Pawlicki

Tel. + 48 606 105 500

E-mail: mpawlicki@vitkovice-milmet.pl

I.2. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia

CPV przedmiotu zamówienia:

385000000-0   Aparatura kontrolna i badawcza

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

II.2.

- Umowa zostanie zawarta w wyniku wyboru oferty przez Zamawiającego.

II.2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

- Stanowisko do ekstrakcji zanieczyszczeń z butli stalowej, wyposażenie laboratoryjne do przeprowadzania badań parametrów określających czystość techniczną wnętrza butli.

Tytuł projektu:

„Opracowanie innowacyjnej technologii czyszczenia modyfikowanych zbiorników ciśnieniowych do transportu i przechowywania tlenu i innych gazów medycznych”

II.2.2. Określenie przedmiotu zamówienia:

- Projekt, wykonanie, dostawa i uruchomienie stanowiska do ekstrakcji zanieczyszczeń z wnętrza butli stalowej  zgodnie z VDA 19-1 i wymaganiami ISO 16232 lub równoważnych.

- Dostawa kompletnego wyposażenia laboratorium, mającego służyć do przeprowadzania badań parametrów czystości technicznej wnętrza butli

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Inne postanowienia :

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

II.2.3 Warunki

- Dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

- Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Termin związania ofertą: 30 dni.

II.3. Miejsce i termin składania ofert:

- Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia: 11.04.2022 r

- Miejsce składania ofert pisemnych:

Ofertę należy złożyć pod adresem:
 Grota Roweckiego 130

41-200 Sosnowiec

Miejsce składania ofert w formie elektronicznej:

Oferty w wersji elektronicznej należy wysyłać na adres e-mail osoby wskazanej do kontaktu.

- Sposób przygotowania oferty:

- Forma pisemna:

Ofertę sporządzoną w języku polskim, należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej:

- Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Oferenta. Dostawa stanowiska do ekstrakcji zanieczyszczeń z wnętrza butli stalowej wraz z wyposażeniem laboratorium pozwalającym na  określania czystości technicznej wnętrza butli zgodnie z VDA 19-1 i wymaganiami ISO 16232 lub równoważnymi

b) Forma elektroniczna:

Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej - skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres mailowy Zamawiającego wskazany do kontaktów w sprawie procedury zamówienia. W tytule maila powinna znaleźć się informacja o tym, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe.

- Kompletna oferta musi zawierać:

- Formularz oferty napisany na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

- Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

- Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zapytania ofertowego.

- Oferty należy złożyć w ciągu 32 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania przez Zamawiającego, przy czym termin 32 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia.

- Oferta na wykonanie zadań powinna zawierać co najmniej:

  - cenę w zł.

  - Dokładny opis przedmiotu zapytania ofertowego

  - czas realizacji

  - oferta sporządzona w języku polskim

- W przypadku, gdy złożone przez Oferenta dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają informacje o cenie w innych walutach niż określono w niniejszym zapytaniu (zł.), Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w na stronie internetowej Zamawiającego.

- Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.

- Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako nieważne.

II.4. Tryb rozpatrzenia ofert:

- Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie nie później niż 5 dni roboczych od daty upływu terminu składania ofert.

- Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.

- Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.

- Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności – przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty poprzez zamieszczenie na portalu baza konkurencyjności wyniku wyboru oferenta wskazując ofertę która została wybrana.

II.5. Kryteria oceny ofert:

- W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

- Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, według następujących kryteriów:

- Cena – Ceny ofert brutto (waga 60 %) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem.

Cn

C = ------------------- x 60

Co

gdzie:

C – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty brutto” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Cn – oznacza łączną cenę brutto najtańszej z ofert.

Co – oznacza łączną cenę brutto ocenianej oferty.

- Kompleksowość – (waga 40%) obliczone zgodnie z poniższym:                                            Oferenci, którzy złożą ofertę na wszystkie części niniejszego przedmiotu zamówienia otrzymają 40 pkt, z kolei oferenci, którzy złożą ofertę tylko na część przedmiotu zapytania otrzymają 0 pkt.

- Do oceny będą brane pod uwagę ceny oferty brutto.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

- W przypadku, gdy dwie oferty lub więcej uzyska tę samą liczbę punktów Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje cenowe zmierzające do wyboru najlepszej oferty

- Oferty będą oceniane na podstawie załącznika nr 1 oraz 2 do zapytania oraz listy doświadczeń/referencji, listy pracowników lub innego dokumentu.

II.6. Kryteria dopuszczające

Wymogi wobec wykonawcy:

- Doświadczony zespół inżynierów z 5 letnim stażem w projektowaniu zautomatyzowanych  urządzeń,  w środowisku projektowym Solid Edge lub równoważnym.

- Doświadczenie w branży automotive w badaniach czystości zgodnie z normami VDA 19.1; ISO 16232 (lub równoważnymi)

- Wykonawca posiadający referencje z branży automotive, medycznej lub spożywczej

- Doświadczenie w pracy z laboratoryjnymi urządzeniami kontrolno – pomiarowymi oraz zgodnie z normą VDA 19.1 lub równoważną

- Doświadczenie w konstruowaniu i budowie urządzeń myjących oraz urządzeń służących do badań kontrolno-pomiarowych służących określeniu stopnia czystości  technicznej, zgodnie z normą ISO 16232 lub równoważną

Powyższe weryfikowane będzie na podstawie oświadczeń i informacji wskazanych w ofercie, CV lub innych dokumentach.

SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE

III.1. Inne istotne postanowienia

Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy/Dostawcy.

Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lub odwołane.

Zamawiający informuje, że w przypadku nie otrzymania minimum 1 ważnej oferty w terminie określonym w pkt. II.3 niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający dokonuje wyboru dowolnego Wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się 
z Dostawcami/Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania postępowania ofertowego bez podawania przyczyn.

III.2. Finansowanie projektu:

Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Wszelka korespondencja w formie pisemnej związana z przygotowaniem i złożeniem ofert musi być doręczona do Zamawiającego na adres: Grota Roweckiego 130, 41-200 Sosnowiec lub drogą elektroniczną na adres email: mpawlicki@vitkovice-milmet.pl.

- Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o zamówieniach publicznych.

Pytania techniczne należy kierować do Pana Marka Pawlickiego na adres: Grota Roweckiego 130, 41-200 Sosnowiec lub drogą elektroniczną na adres email: mpawlicki@vitkovice-milmet.pl.

Na pytania techniczne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 2 dni przed datą ostateczną złożenia ofert.

W sprawach formalnych należy kontaktować się z Markiem Pawlickim – pod numerem telefonu

+ 48 606 105 500 lub adresem mailowym: mpawlicki@vitkovice-milmet.pl.

- Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków zamówienia, wszyscy uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni o zmianach.

III.3. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Termin realizacji: do 30.06.2022

Miejsce dostawy: Grota Roweckiego 130, 41-200 Sosnowiec

III.4. Istotne dla stron postanowienia umowy

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:

  - gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Oferenta,

  - istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy niespowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy,

  - Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SZ. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań, w szczególności: wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Oferenta; klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Oferenta; inne wydarzenia losowe.

  - Nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą.

  - Nastąpi zmiana w interpretacjach Wytycznych.

  - Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej Umowy.

  - Wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony.

  - Nastąpi konieczność likwidacji omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.

  - Nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy lub w lepszy sposób zabezpieczy cele projektu.

  - Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku, gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.

  - Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku, gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac B+R w ramach projektu.

  - Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu prac badawczych wynikającej z ich przebiegu.

  - Zmiany w rozliczeniu umowy cywilno-prawnej ustalonych przez Strony.

SEKCJA IV: Załączniki

- Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 Formularz oferty

- Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Stanowisko do ekstrakcji zanieczyszczeń

W ramach realizacji zamówienia powinny być wykonane:

-   opracowanie i wykonanie stanowiska, na którym w zgodzie z normą VDA 19.1 oraz metodyką określoną normą ISO 16232 (lub równoważnymi), możliwe będzie automatyczne wykonanie  ekstrakcji zanieczyszczeń z powierzchni wewnętrznej butli stalowej. Założenia do wykonania stanowiska powinny zostać wykonane w technologii i oprogramowaniu  Team Center Simensa (Zamawiający pracuje na wskazanym oprogramowaniu).

-   funkcjonalność wykonanego stanowiska

Stanowisko ma umożliwiać ułożenie testowanej butli na stole procesowym, napełnienie butli cieczą ekstrakcyjną oraz ruch butli umożliwiający ekstrakcję zanieczyszczeń z powierzchni wewnętrznej. Po procesie opłukiwania stanowisko ma umożliwić ustawienie butli pod takim nachyleniem, aby pobrać ciecz ekstrakcyjną do pojemnika (ciecz do dalszej analizy czystości technicznej).

Stanowisko powinno składać się:

-   ze stołu procesowego umożliwiającego ułożenie butli o poniżej określonych parametrach

-   podnośnika załadunkowego

-   mechanizmu obrotu i pochylania

-   mechanizmu zabezpieczającego butle przed wypadaniem

Stanowisko powinno być skonstruowane w taki sposób, aby zapewnić nośność odpowiednią do masy butli wraz z zamkniętą w niej cieczą ekstrakcyjną.

Dostarczone stanowisko ma być objęte 12 miesięczną gwarancją.

Dane dotyczące gabarytów butli, które będą testowane na stanowisku:

1. Średnica od 115 – 320 mm

2. Długość butli 200 – 1000 mm

3. Masa 2 – 70 kg

Oferta ma obejmować uruchomienie stanowiska i szkolenie z zakresu  -  badanie czystości technicznej butli stalowej.

Zamawiający wymaga aby potencjalni oferenci posiadali własne laboratorium wyposażone w stopniu umożliwiającym bieżące przeprowadzenie badania czystości wnętrza zbiornika w trakcie realizacji prac przemysłowych. Dotyczy ten wymóg bieżącej kontroli takich parametrów jak:

-  cząstki metaliczne o wielkości   ˂ 350µm

-  cząstki niemetaliczne o wielkości   ˂ 350µm

-  zanieczyszczenia max.  5 mg/m2 powierzchni wewnętrznej butli

-  węglowodory  ˂ 10mg/m2 powierzchni wewnętrznej butli

Stanowisko do pracy z możliwością funkcjonowania w pomieszczeniach w klasie czystości ISO 6 wg ISO 14644 lub równoważnej.

wyposażenie laboratorium

Kompletne  wyposażenie laboratorium powinno składać się z elementów wymienionych poniżej w pozycjach 1-6 i powinno gwarantować wykonywanie powtarzalnych i wiarygodnych pomiarów czystości technicznej wnętrza butli stalowych.

Wymagane podstawowe parametry każdego z elementów zestawu urządzeń wyposażenia laboratorium:

- Mikroskop optyczny  1 szt. -  Mikroskop materiałowy do automatycznej analizy czystości

Mikroskop powinien zapewniać realizację funkcji jak niżej:

- automatyczna konfiguracja i kalibracja,

- moduł raportowania przez oprogramowanie zgodny ze standardami ISO16232 i VDA19.1 (lub równoważne)

-  automatyczna klasyfikacja próbek z kodem czystości wg ISO 16232 (lub równoważne)

-  możliwość prac z innymi normami i standardami np.  SAE AS4059, ISO 4406, NAS1638, DIN 51455 (lub równoważne)

-  zautomatyzowana analiza próbek

-  ustawianie rożnych parametrów klasyfikacji cząstek takich jak limity długości i szerokości dla każdego filtra

-  pomiar cząstek od 50 mikronów

-  możliwość przeprowadzenia rozkładu ilościowego i jakościowego cząstek stałych zlokalizowanych na powierzchni komponentu zgodnie VDA 19.1 i ISO 16232 (lub równoważne).

-  łatwość użytkowania  z  zaimplementowanymi procedurami, które składają się na kompletny proces kontroli,

- natychmiastowa informacja o wyniku kontroli próbki wraz z oceną jako prawidłowa (OK) albo nieprawidłową (NOK)

- pełna zgodność z wymogami formalnymi, możliwość przeliczenia wyniku zgodnie z inną normą

W celu realizacji powyższych funkcji wymagane są  parametry mikroskopu zawarte w poniższej tabeli:

| Statyw | - Kodowany uchwyt rewolwerowy obiektywów min. 6 gniazdowy, każde gniazdo z miejscem na oddzielne suwaki DIC - Kodowany rewolwerowy uchwyt modułów optycznych, minimum 4-ro pozycyjny - Współosiowe śruby mikro/makro, ustawianie ostrości silnikiem krokowym - Koło filtrów do światła przechodzącego, minimum 6-cio pozycyjne - Na statywie mikroskopu, w bezpośredniej bliskości śrub mikro/makro przycisk uruchamiający akwizycję obrazu oraz przycisk przełączający ze sterowania ustawienia pozycji w osi Z, na sterowanie stolika w osiach XY. |
| --- | --- |
| Oświetlacz światła przechodzącego | - Oświetlacz z diodami LED o mocy minimum 10 Wat |
| Oświetlacze światła odbitego | - Oświetlacz z diodami LED o mocy minimum 10 Wat - Przysłony polowa oraz aperturowa |
| Tubus | Szeroko polowy tubus binokularowy z portem kamery (100:0/0:100%), z regulacją rozstawu źrenic w zakresie co najmniej 50 ... 75 mm, kąt pochylenia okularów 20 stopni, pole widzenia min. 23 mm |
| Okulary (2szt.) | - Powiększenie 10x - Szeroko polowe, pole widzenia min. 23 mm |
| Obiektywy | - 2,5x – apertura numeryczna min. 0,06, odległość robocza min. 15,1 mm - 5x – apertura numeryczna min. 0,13, odległość robocza min. 14,5 mm - 10x – apertura numeryczna min. 0,25 odległość robocza min. 9,3 mm |
| Stolik | - Stolik automatyczny - Zakres ruchu co najmniej 80x60 mm - Ramka do stolika, z uchwytem na sączek (d=47mm) do analizy czystości technicznej - Możliwość zamontowania ramki z dwoma uchwytami na sączki (2x47mm) |
| Kamera cyfrowa | - Kamera polaryzacyjna - Rozdzielczość: co najmniej 2,464 (H) × 2,056 (V), 5 mln pikseli - Rozmiar pikseli: 3.45 µm x 3.45 µm - Digitalizacja: 8, 12 i 14 bitów / piksel - Aktywne chłodzenie - Kamera z maską filtrów polaryzacyjnych zorientowanych w kierunkach: 90°, 45°, 135°, 0° - Interface: USB 3.0 - Czas ekspozycji: od 0,1 ms do 60 s |
| Oprogramowanie (parametry minimalne) | - Akwizycja i obróbka obrazów mikroskopowych w oparciu o 64-ro bitowy system operacyjny - Tworzenie konfiguracji sprzętowych przy pomocy graficznego diagramu drogi światła w mikroskopie - Pełna integracja ze środowiskiem wielu użytkowników (zapisywanie osobno dla użytkowników danych i ustawień interfejsu) - Paski skali - Adnotacje tekstowe - Obróbka obrazów: kontrast, jasność, gamma, kolorystyka, wygładzanie, wyostrzanie - Moduł pomiarów interaktywnych - Moduł do analizy czystości technicznej, z automatyczną klasyfikacją zanieczyszczeń metalicznych, niemetalicznych i włókien - Moduł manualnego i automatycznego składania obrazów w osiach XY - Moduł automatycznego ustawiania ostrości – autofocus. - Moduł do analizy czystości ma obsługiwać następujące normy dotyczące czystości komponentów, czystości oleju oraz czystości wyrobów medycznych: VDA 19.1, ISO 16232, ISO 4406, ISO 4407, NAS 1638, SAE AS 4059, VDI 2083 (lub równoważne). - Moduł do analizy czystości technicznej ma umożliwiać pomiar wysokości zanieczyszczeń – oś Z |
| Stacja robocza | - Parametry minimalne: - 128GB RAM DDR4 - Karta graficzna 4GB - Hard Disc: 8 TB - Monitor 24”, 1920x1200 |
| Wyposażenie | - Zestaw ochronny antystatyczny (pokrowiec, osłony gumowe na okulary oraz źródło światła) - Zestaw narzędzi |

- Zestaw ekstrakcyjny 1 szt. – pompka próżniowa ssąca z wakuometrem i filtrem, podciśnienie 650 mm HG, przepływ powietrza 35-40 l/min

- Suszarka 1 szt. – suszarka laboratoryjna  5 – 250°C, bez wentylatora

- Eksykator szafkowy 1 szt. – eksykator z cyfrowym termo-higrometrem, 3-4 półki z tacką i żelem  osuszającym, wskaźnikowym

- Waga analityczna 1 szt. – waga z dokładnością do 0,1 mg, obciążenie minimalne 110

- Analizator powietrza oddechowego 1 szt. -  do monitorowania wilgotności :

-   kompensacja ciśnienia / temperatury

-   reduktor ciśnienia z przepustnicą

-   regulator przepływu gazu

-   ciśnienie max. 350 bar (opcjonalnie 420 bar)

Prace rozwojowe

Po zakończeniu prób i testów na stanowisku do ekstrakcji zanieczyszczeń oraz protokolarnym potwierdzeniu uzyskania oczekiwanych parametrów , stanowisko do ekstrakcji zostanie przez Oferenta zdemontowane w jego siedzibie i przeniesione oraz uruchomione w siedzibie Zamawiającego.

Załącznik nr 2 Formularz oferty

………………………………………….		                ……………………………….

………………………………………….	               (miejscowość i data)

………………………………………….

………………………………………….

(nazwa i adres Oferenta)

FORMULARZ OFERTY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

my niżej podpisani:

działając w imieniu i na rzecz:

(nazwa (firma) dokładny adres Oferenta/Oferentów); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Zamówienia i oświadczamy, że wykonamy go na warunkach w niej określonych.

- OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

- OFERUJEMY realizację całego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu

zamówienia za łączną CENĘ BRUTTO.............................zł(słownie:………………….............. ......................…………………………………………………….…..złotych) NETTO……….....................................zł (słownie:........................…………………………………………………………………………………..…………………….……) w tym:

- Stanowisko do ekstrakcji zanieczyszczeń: ………………..

- Mikroskop optyczny  : ………………………

- Zestaw ekstrakcyjny: ……………………

- Suszarka: ……..

- Eksykator szafkowy: ………………..

- Waga analityczna: ………………..

- Analizator powietrza oddechowego: ……………………..

- PROPONOWANY przez nas termin realizacji to …………………………..

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte, określonymi w Specyfikacji Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych w Specyfikacji Zamówienia.

- PONIŻEJ OPIS DOT. KRYTERIÓW DOPUSZCZAJĄCYCH:

…………………………………………………………………………………….

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Zamówienia, tj. przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.

- OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach ……..* , które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.

- Umowa zostaje zawarta w wyniku przyjęcia oferty przez Zamawiającego. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania niniejszego projektu na podstawie stosownej umowy.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………….…………………………………

Telefon: …………………………………………….…………………………………

Fax: …………………………………………………..…………………………………

Adres e-mail: …………………………………….…………………………………

- OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach, oraz dołączamy do niej następujące oświadczenia i dokumenty:

1).............................................................................................

2)…………………………………………………………………………………………

3)…………………………………………………………………………………………

4)…………………………………………………………………………………………

__________________, dnia __ __ ……… roku

________________________________

(pieczęć i podpis Oferenta)

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

…………………………………                                                                                                           …………………………….

Pieczątka Oferenta							                    Miejscowość, data

Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi

Oświadczam, iż podmiot składający ofertę nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania.

……………………..…………………………

Podpis