ZAŁĄCZNIK NR 3 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr postępowania : 01/RB/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na realizacji zadania pn.: na WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACYJNEGO SOPOCKI PORT ZDROWIA W SOPOCIE

w ramach schematu Technologie poprawiające jakość życia programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2014-2021 Nr Umowy: UWP-NORW.19.01.03-22-0001/20-00 Tytuł projektu: Budowa Ośrodka „Sopocki Port Zdrowia”

- Informacje ogólne o przedsięwzięciu.

Celem projektu jest wprowadzenie nowych, innowacyjnych usług, w szczególności usług rehabilitacyjnych opartych o innowacyjne bieżnie wodne w basenach solankowych.

Obiekt zlokalizowany będzie w Sopocie przy ul. Bitwy pod Płowcami 55, na działkach: nr 1/69 (KW GD1S/00001367/1) i nr 1/40 (KW GD1S/00004561/2), o powierzchni 3200 m2. Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki 1/69, 1/40, 1/78, 1/39, 3/1 i 3/2 arkusz mapy 43.

- Informacje o dofinansowaniu przedsięwzięcia.

Zamówienie niniejsze jest realizowane w ramach schematu oś priorytetowa 19 działanie 19. 1 Nowe produkty i inwestycje poddziałanie 19.1.3 Technologie poprawiające jakość życia programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2014-2021 Nr Umowy: UWP-NORW.19.01.03-22-0001/20-00 Tytuł projektu: Budowa Ośrodka „Sopocki Port Zdrowia”.

- Ogólny opis i zakres inwestycji.

Zakres prac obejmować będzie:

1. Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórkowe

2. Fundamenty.

3. Konstrukcja żelbetowa i murowana.

- Piwnica

- Parter

- Piętro

- Poddasze

- Niecki basenowe

- Klatki Schodowe

- Szyb windowy

- Zbiorniki podziemne żelbetowe

- Konstrukcja stalowa

- Kominy

4. Dach.

- Odwodnienie dachu

- Dach zielony

- Dach nad II piętrem

5. Elewacje.

6. Posadzki

- Posadzka na gruncie

- Posadzka w gabinetach, pomieszczeniach suchych

- Posadzka w maszynowni i pomieszczeniach

mokrych

- Posadzka pomieszczeń technicznych - wentylatornia

- Posadzka sportowa

7. Wykończenie.

- Pomieszczenia ogólne

- Niecki basenowe

- Klatka schodowa

- Pozostałe

8. Stolarka okienna i drzwiowa.

- Stolarka okienna

- Fasady

- Stolarka drzwiowa

9. Pozostałe (windy).

10. Instalacje.

- Instalacje elektryczne i teletechniczne

- Instalacje sanitarne

- Technologia basenowa

11. Zagospodarowanie terenu.

- Roboty przygotowawcze

- Roboty rozbiórkowe

- Roboty ziemne - korytowanie

- Podbudowy

- Nawierzchnie dróg

- Nawierzchnie parkingów

- Nawierzchnie chodników

- Krawężniki i obrzeża betonowe

- Odwodnienie

- Trawniki

12. Tablice informacyjno – pamiątkowe 2 sztuki.

Tablica pamiątkowa powinna mieć wymiary 200 x 300 mm i być wydrukowana na odpowiednim materiale. Tablica pamiątkowa powinna mieć białe tło z czarnym logotypem i tekstem. Wymagane jest stosowanie wytycznych w ramach dofinansowania , gdzie m.in. powinno być widoczne na środku logo Funduszy Norweskich https://eeagrants.org/resources/norway-grants-logo-package , dodatkowo projekt wstępny tablic i jego treść będzie uzgodniona z Zmawiającym.

13. Wycinka drzew trzy sztuki, decyzja na wycinkę jest uzyskiwana przez Zamawiającego i jest w trakcie postępowania administracyjnego.

Materiały, urządzenia. Wykonawca wykona przedmiot Umowy przy zastosowaniu materiałów i wyrobów budowlanych własnych, fabrycznie nowych, zgodnych z wymogami określonymi w Dokumentacji Projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zaakceptowanych przez Zamawiającego. Materiały przeznaczone do wbudowania powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, być zgodne z  kryteriami Polskich Norm lub aprobat technicznych (jeżeli nie ustanowiono polskich norm) oraz unijnych, oraz spełniać wszelkie wymagania określone przepisami budowlanymi i Dokumentacji Projektowej, w szczególności Art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz. Ustaw z 2021r. poz. 2351 ze zmianami), jak również powinny spełniać wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. Ustaw z 2019r. poz. 266 ze zmianami). Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego stosownych dokumentów dla materiałów używanych do realizacji niniejszego zamówienia.

W przypadku, gdy w Opis Przedmiotu Zamówienia lub innych częściach niniejszej SWZ oraz Dokumentacji Projektowej, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, patent, producent, dostawca), źródło lub szczególny proces, charakterystyczne dla  materiałów i urządzeń lub przedmiot zamówienia został opisany za pomocą ocen technicznych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z zapisami Dokumentacji Projektowej i Opisu Przedmiotu Zamówienia i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych. Materiały te lub rozwiązania równoważne muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego.

Zamawiający rozważył celowość podziału zamówienia na części, jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji uznał, iż zamówienie nie zostanie podzielone na części. Zdaniem Zamawiającego skala zamówienia nie ma wpływu na rynek zamówień MŚP. Podział wykonania poszczególnych elementów budowy mógłby poważnie zagrozić właściwej i sprawnej realizacji usługi przez Zamawiającego. Wskazane jest, aby roboty budowlane wykonywał jeden wykonawca, a w interesie Zamawiającego nie leży rozdzielenie odpowiedzialności za wykonanie zadania pomiędzy różne podmioty. Zakres zamówienia uzasadnia udzielenie zamówienia jednemu wykonawcy, który przyjmie na siebie odpowiedzialność za ryzyko niepowodzenia inwestycji, a dokonanie podziału zamówienia na części mogłoby to ryzyko przenieść na Zamawiającego i w konsekwencji uczynić niemożliwym osiągnięcie celu zamówienia publicznego.

- Dokumentacja projektowa udostępniona przez zamawiającego

Dokumentacja Projektowa została opracowana przez: Pracownię Architektoniczną Szotyńscy.

Dokumentacja projektowa Sport na Zdrowie:

https://drive.google.com/drive/folders/1g8dXW1abK7guUmB_Gq8PdPQJA5rpwcwm?usp=sharing

Przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczaniu ceny ofertowej przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej.

Zgłoszenie ewentualnych uwag do dokumentacji jw. Wykonawca może dokonać w trybie określonym w art. 135 ustawy.

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129z późniejszymi zmianami, dalej jako Ustawa Pzp), Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom, a także wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu odbioru końcowego.

Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej chyba, że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne muszą być przetłumaczone na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania próbek kontrolnych w celu dokonania we własnym zakresie badań laboratoryjnych umożliwiających niezależną ocenę jakościową. Przywrócenie miejsca poboru próbek do stanu zgodnego ze sposobem wykonania Umowy leży po stronie Wykonawcy. W przypadku wykrycia nieprawidłowości koszty pobrania próbek oraz badań laboratoryjnych ponosi Wykonawca.

- Projekty i opracowania objęte przedmiotem zamówienia.

W ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonać następujące opracowania wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień:

  - Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

  - Projekt Organizacji Budowy,

  - Przedinwestycyjna inwentaryzacja fotograficzna i opisowa terenu objętego inwestycją i terenów przyległych,

  - W przypadku konieczności realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu obudowy wykopów w postaci ścianek szczelnych – Prognoza wpływu drgań na zabudowę sąsiadującą; prognoza ta winna zawierać m.in.:

- inwentaryzację źródeł drgań,

- listę obiektów budowlanych, które mogą znaleźć się w zasięgu wpływu drgań,

- projekt zabezpieczenia istniejących obiektów wraz ze wskazaniem sposobu monitorowania drgań,

- określenie parametrów pracy urządzeń wywołujących drgania oraz odległości, w jakich urządzenia te mogą pracować przy zachowaniu zalecanych parametrów pracy,

  - W przypadku wątpliwości dotyczących stanu gruntów w podłożu, Wykonawca wykona szczegółową dokumentację geologiczno-inżynierską,

  - Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas trwania Robót Budowlanych, uzgodniony i zatwierdzony przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

  - Inwentaryzacja fotograficzna i opisowa terenu objętego inwestycją i terenów przyległych po zakończeniu inwestycji,

  - Rysunki powykonawcze sporządzane na bieżąco w miarę postępu Robót,

  - Dokumentację Powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej, zawierającą m.in.:

    - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku mapą powykonawczą w skali 1:500 (wydruk kolorowy), obejmującą cały zakres Robót oraz elementy, które zostały w trakcie robót zlikwidowane,

    - protokoły odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,

    - protokoły odbioru technicznego Robót (częściowe i końcowy),

    - protokoły z prób, sprawdzeń i pomiarów,

    - atesty, deklaracje zgodności i inne.

Wykonawca w terminie 14 dni  od podpisania umowy dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu Program Robót i szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, określający kolejność wykonywania Robót, płatności oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, z uwzględnieniem koniecznej koordynacji i organizacji Robót. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian w w/w Dokumentach po uprzednim uzyskaniu zgody Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego.