## 1.System do terapii chodu
1. Formularz ofertowy - System do terapii chodu z asystą robota, stosowany do przywracania i rozwoju umiejętności chodzenia
1. Nazwa i adres oferenta, telefon, e-mail
2. Nazwa przedmiotu oferty
3. Cena netto zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (wraz z podaniem waluty)
4. Czas reakcji serwisu (w godzinach)
5. Wymagane kryteria techniczne
6. Dodatkowe parametry techniczne
6.1. Możliwość w pełni dynamicznego i statycznego odciążenia pacjenta podczas treningu do poziomu min. 100 kg
6.2.Maksymalna waga użytkownika min. 140 kg
6.3. Jedna uniwersalna orteza obejmująca osoby niskie i wysokie
6.4. Możliwość w pełni dynamicznego i statycznego odciążenia pacjenta podczas treningu do poziomu min. 100 kg
7. Kompleksowa oferta
8. Termin ważności oferty ( w miesiącach)
9. Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji, pieczęć firmowa/podpis elektroniczny

## 2.Przenośny szkielet bioniczny
2. Formularz ofertowy - Przenośny szkielet bioniczny do reedukacji chodu z modułem wspomagającym chód i kontrolerem
1. Nazwa i adres oferenta, telefon, e-mail
2. Nazwa przedmiotu oferty
3. Cena netto zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (wraz z podaniem waluty)
4. Czas reakcji serwisu (w godzinach)
5. Wymagane parametry techniczne
6. Dodatkowe parametry techniczne
6.1. Urządzenie musi posiadać uchwyt dla terapeuty na plecaku dla bezpieczeństwa pacjenta
6.2.Urządzenie musi posiadać punkt do podwieszenia urządzenia do zewnętrznego systemu odciążenia
6.3. Urządzenie musi posiadać blokowalne i regulowane stawy biodrowe w zakresie przywodzenia/odwodzenia, aby umożliwić łatwy transfer pacjenta
6.4. Urządzenie musi umożliwiać wykonanie minimum 3 rodzajów przysiadów z możliwością modyfikacji zakresu pomocy robota oraz kąta wykonywania przysiadu do 90 stopni
7. Kompleksowa oferta
8. Termin ważności oferty ( w miesiącach)
9. Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji, pieczęć firmowa/podpis elektroniczny

## 3.Urządzenie wykorzystujące
3. Formularz ofertowy - Urządzenie wykorzystujące system podwieszenia bezpośredniego, zabezpieczejące przed upadkiem
1. Nazwa i adres oferenta, telefon, e-mail
2. Nazwa przedmiotu oferty
3. Cena netto zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (wraz z podaniem waluty)
4. Czas reakcji serwisu (w godzinach)
5. Wymagane parametry techniczne
6. Kompleksowa oferta
7. Termin ważności oferty ( w miesiącach)
8. Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji, pieczęć firmowa/podpis elektroniczny

## 4. Platforma stabilometryczna
4. Formularz ofertowy - Platforma stabilometryczna umożliwiająca zarówno ocenę, jak i trening równowagi
1. Nazwa i adres oferenta, telefon, e-mail
2. Nazwa przedmiotu oferty
3. Cena netto zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (wraz z podaniem waluty)
4. Czas reakcji serwisu (w godzinach)
5. Wymagane parametry techniczne
6. Kompleksowa oferta
7. Termin ważności oferty ( w miesiącach)
8. Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji, pieczęć firmowa/podpis elektroniczny

## 5. Zestaw osprzętu x 3
5. Formularz ofertowy - Zestaw osprzętu do platformy stabilometrycznej, do plaftomy dynamograficznej oraz do platformy balansowej - 3 sztuki
1. Nazwa i adres oferenta, telefon, e-mail
2. Nazwa przedmiotu oferty
3. Cena netto zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (wraz z podaniem waluty)
4. Czas reakcji serwisu (w godzinach)
5. Wymagane parametry techniczne
6. Kompleksowa oferta
7. Termin ważności oferty ( w miesiącach)
8. Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji, pieczęć firmowa/podpis elektroniczny

## 6. Dwupłytowa platforma dynamog
6. Formularz ofertowy - Dwupłytowa platforma dynamograficzna umożliwiająca zarówno testowanie jak i trening pacjentów
1. Nazwa i adres oferenta, telefon, e-mail
2. Nazwa przedmiotu oferty
3. Cena netto zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (wraz z podaniem waluty)
4. Czas reakcji serwisu (w godzinach)
5. Wymagane parametry techniczne
6. Kompleksowa oferta
7. Termin ważności oferty ( w miesiącach)
8. Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji, pieczęć firmowa/podpis elektroniczny

## 7. Platforma balansowa
7. Formularz ofertowy - Platforma balansowa do treningu równowagi, propriocepcji oraz diagnostyki
1. Nazwa i adres oferenta, telefon, e-mail
2. Nazwa przedmiotu oferty
3. Cena netto zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (wraz z podaniem waluty)
4. Czas reakcji serwisu (w godzinach)
5. Wymagane parametry techniczne
6. Kompleksowa oferta
7. Termin ważności oferty ( w miesiącach)
8. Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji, pieczęć firmowa/podpis elektroniczny

## 8. Zestaw do wirtualnej rehabi
8. Formularz ofertowy - Zestaw do wirtualnej rehabilitacji działający w oparciu o czujnik ruchu z oprogramowaniem
1. Nazwa i adres oferenta, telefon, e-mail
2. Nazwa przedmiotu oferty
3. Cena netto zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (wraz z podaniem waluty)
4. Czas reakcji serwisu (w godzinach)
5. Wymagane parametry techniczne
6. Kompleksowa oferta
7. Termin ważności oferty ( w miesiącach)
8. Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji, pieczęć firmowa/podpis elektroniczny

## 9. Interaktywna tablica
9. Formularz ofertowy -Interaktywna tablica do oceny i treningu na każdym etapie rehabilitacji
1. Nazwa i adres oferenta, telefon, e-mail
2. Nazwa przedmiotu oferty
3. Cena netto zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (wraz z podaniem waluty)
4. Czas reakcji serwisu (w godzinach)
5. Wymagane parametry techniczne
6. Kompleksowa oferta
7. Termin ważności oferty ( w miesiącach)
8. Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji, pieczęć firmowa/podpis elektroniczny

## 10. Bieżnia do innowacyjneg
10. Formularz ofertowy - Bieżnia do innowacyjnego treningu chodu z wykorzystaniem wizualnej stymulacji dynamicznej
1. Nazwa i adres oferenta, telefon, e-mail
2. Nazwa przedmiotu oferty
3. Cena netto zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (wraz z podaniem waluty)
4. Czas reakcji serwisu (w godzinach)
5. Wymagane parametry techniczne
6. Dodatkowe parametry techniczne:
6.1. System dynamicznego odciążenia pneumatycznego umożliwiający odciążenie pacjenta w zakresie 0.5 do 80 kg. System dynamicznego odciążenia wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa. System dynamicznego odciążenia umożliwiający swobodny dostęp do kończyn dolnych pacjenta.
6.2. Zestaw powinien zawierać moduł do programowej i sprzętowej synchronizacji z systemami analizy wideo 2D, systemami analizy sEMG, systemami do analizy ruchu wykorzystującymi czujniki inercyjne 3D
6.3. Dane techniczne systemu (matrycy) czujników (minimum): zakres pomiaru siły: 1-120 N/cm2; powierzchnia aktywna: 135 × 54 [cm] (+/- 5%); liczba czujników: 10240 szt.
6.4. W raporcie z analizy chodu informacje dotyczące: - długości linii chodu dla każdej ze stóp, wraz z jej prędkością, symetrycznością, pozycją w płaszczyźnie strzałkowej, siły reakcji podłoża z podziałem na 3 strefy kontaktu, - graficznej wizualizacji rozkładu średniej siły reakcji podłoża w każdej strefie wraz z odchyleniami standardowymi, czasu kontaktu każdej ze stref z podłożem w odniesieniu procentowym do pełnej fazy podporu, maksymalnej siły [N] jaka wystąpiła w każdej strefie, czasu przeniesienia ciężaru ciała z pięty na przodostopie, - parametrach czasowo-przestrzennych chodu
7. Kompleksowa oferta
8. Termin ważności oferty ( w miesiącach)
9. Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji, pieczęć firmowa/podpis elektroniczny

## 11. Stół do trakcji odcinka
11. Formularz ofertowy - Stół do trakcji odcinka szyjnego lub lędźwiowego kręgosłupa z możliwością ułożenia leżyska
1. Nazwa i adres oferenta, telefon, e-mail
2. Nazwa przedmiotu oferty
3. Cena netto zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (wraz z podaniem waluty)
4. Czas reakcji serwisu (w godzinach)
5. Wymagane parametry techniczne
6. Kompleksowa oferta
7. Termin ważności oferty ( w miesiącach)
8. Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji, pieczęć firmowa/podpis elektroniczny

## 12. Zestaw urządzeń do terapii
12. Formularz ofertowy - Zestaw urządzeń do terapii i treningu mięśni głębokich kręgosłupa w sposób izolowany
1. Nazwa i adres oferenta, telefon, e-mail
2. Nazwa przedmiotu oferty
3. Cena netto zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (wraz z podaniem waluty)
4. Czas reakcji serwisu (w godzinach)
5. Wymagane parametry techniczne
6. Kompleksowa oferta
7. Termin ważności oferty ( w miesiącach)
8. Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji, pieczęć firmowa/podpis elektroniczny

## 13. Zestaw rękawice (3pary)
13. Formularz ofertowy - Zestaw rękawic (3 pary) do aktywnej rehabilitacji ręki z oprogramowaniem i funkcją biofeedbacku
1. Nazwa i adres oferenta, telefon, e-mail
2. Nazwa przedmiotu oferty
3. Cena netto zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (wraz z podaniem waluty)
4. Czas reakcji serwisu (w godzinach)
5. Wymagane parametry techniczne
6. Kompleksowa oferta
7. Termin ważności oferty ( w miesiącach)
8. Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji, pieczęć firmowa/podpis elektroniczny

## 14. System do rehabilitacji
14. Formularz ofertowy - System do rehabilitacji kończyny górnej składający się z klamer z czujnikami pozycji i prędkości
1. Nazwa i adres oferenta, telefon, e-mail
2. Nazwa przedmiotu oferty
3. Cena netto zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (wraz z podaniem waluty)
4. Czas reakcji serwisu (w godzinach)
5. Dodatkowe parametry techniczne
6. Kompleksowa oferta
7. Termin ważności oferty ( w miesiącach)
8. Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji, pieczęć firmowa/podpis elektroniczny

## 15.Stacja terapeutyczna
15. Formularz ofertowy - Stacja terapeutyczna z oprogramowaniem
1. Nazwa i adres oferenta, telefon, e-mail
2. Nazwa przedmiotu oferty
3. Cena netto zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (wraz z podaniem waluty)
4. Czas reakcji serwisu (w godzinach)
5. Wymagane parametry techniczne
6. Kompleksowa oferta
7. Termin ważności oferty ( w miesiącach)
8. Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji, pieczęć firmowa/podpis elektroniczny