Załącznik nr 1

| FORMULARZ OFERTY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Do zapytania ofertowego z dnia 18.03.2022 r., l.dz. 01_03_2022_RPO_1_2_1_KLM |  |  |
| Nazwa Wykonawcy: |  |  |
| NIP Wykonawcy: |  |  |
| Adres: |  |  |
| Telefon kontaktowy: |  |  |
| Adres e-mail w sprawie zamówienia: |  |  |
| Osoba do kontaktów: |  |  |
| Składana oferta dotyczy następujących części przedmiotu zamówienia (Kryteria należy wypełnić dla każdej Części przedmiotu zamówienia, którą Wykonawca zobowiązuje się zrealizować. Części przedmiotu zamówienia, których Wykonawca nie chce realizować, należy pozostawić niewypełnione lub wpisać „nie dotyczy” lub „-„): |  |  |
| Część 1: Chromatograf cieczowy: |  |  |
| Cena ofertowa (Kryterium nr 1 – CENA): |  |  |
| wartość łączna: |  | słownie: |
| (kwota, do 2 miejsc po przecinku): | netto | (kwota, do 2 miejsc po przecinku): |
| (kwota, do 2 miejsc po przecinku): | podatek VAT | (kwota, do 2 miejsc po przecinku): |
| (kwota, do 2 miejsc po przecinku): | brutto | (kwota, do 2 miejsc po przecinku): |
| Powyższe wartości wyrażono w walucie: | PLN |  |
| Zobowiązanie do udzielenia dodatkowej gwarancji na dostarczone wyposażenie (Kryterium nr 2 – GWARANCJA): |  |  |
| Zobowiązuję się do udzielenia Zamawiającemu wydłużonej gwarancji na dostarczone wyposażenie, według poniżej wybranej opcji, o której mowa w treści zapytania ofertowego: Opcja 1; ☐TAK. Opcja 2; ☐TAK. W przypadku deklaracji udzielania dodatkowej gwarancji, należy zaznaczyć wyłącznie jedną z ww. Opcji. Długość gwarancji przypisana do danej opcji jest opisana w Zapytaniu ofertowym w części III, Zasady spełnienia i weryfikacji kryteriów wyboru. W przypadku zaznaczenia większej liczby opcji, kryterium nie będzie brane pod uwagę przy ocenie. |
| Część 2: Chromatograf gazowy z przystawką MS: |  |  |
| Cena ofertowa (Kryterium nr 1 – CENA): |  |  |
| wartość łączna: |  | słownie: |
| (kwota, do 2 miejsc po przecinku): | netto | (kwota, do 2 miejsc po przecinku): |
| (kwota, do 2 miejsc po przecinku): | podatek VAT | (kwota, do 2 miejsc po przecinku): |
| (kwota, do 2 miejsc po przecinku): | brutto | (kwota, do 2 miejsc po przecinku): |
| Zobowiązanie do udzielenia dodatkowej gwarancji na dostarczone wyposażenie (Kryterium nr 2 – GWARANCJA): |  |  |
| Zobowiązuję się do udzielenia Zamawiającemu wydłużonej gwarancji na dostarczone wyposażenie, według poniżej wybranej opcji, o której mowa w treści zapytania ofertowego: Opcja 1; ☐TAK. Opcja 2; ☐TAK. W przypadku deklaracji udzielania dodatkowej gwarancji, należy zaznaczyć wyłącznie jedną z ww. Opcji. Długość gwarancji przypisana do danej opcji jest opisana w Zapytaniu ofertowym w części III, Zasady spełnienia i weryfikacji kryteriów wyboru. W przypadku zaznaczenia większej liczby opcji, kryterium nie będzie brane pod uwagę przy ocenie. |
| Część 3: Optyczny spektrometr emisyjny z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-OES: |  |  |
| Cena ofertowa (Kryterium nr 1 – CENA): |  |  |
| wartość łączna: |  | słownie: |
| (kwota, do 2 miejsc po przecinku): | netto | (kwota, do 2 miejsc po przecinku): |
| (kwota, do 2 miejsc po przecinku): | podatek VAT | (kwota, do 2 miejsc po przecinku): |
| (kwota, do 2 miejsc po przecinku): | brutto | (kwota, do 2 miejsc po przecinku): |
| Zobowiązanie do udzielenia dodatkowej gwarancji na dostarczone wyposażenie (Kryterium nr 2 – GWARANCJA): |  |  |
| Zobowiązuję się do udzielenia Zamawiającemu wydłużonej gwarancji na dostarczone wyposażenie, według poniżej wybranej opcji, o której mowa w treści zapytania ofertowego: Opcja 1; ☐TAK. Opcja 2; ☐TAK. W przypadku deklaracji udzielania dodatkowej gwarancji, należy zaznaczyć wyłącznie jedną z ww. Opcji. Długość gwarancji przypisana do danej opcji jest opisana w Zapytaniu ofertowym w części III, Zasady spełnienia i weryfikacji kryteriów wyboru. W przypadku zaznaczenia większej liczby opcji, kryterium nie będzie brane pod uwagę przy ocenie. |
| Część 4: Lodówka laboratoryjna, Termocykler do analizy PCR, Zmywarka laboratoryjna: |  |  |
| Cena ofertowa (Kryterium nr 1 – CENA): |  |  |
| wartość łączna: |  | słownie: |
| (kwota, do 2 miejsc po przecinku): | netto | (kwota, do 2 miejsc po przecinku): |
| (kwota, do 2 miejsc po przecinku): | podatek VAT | (kwota, do 2 miejsc po przecinku): |
| (kwota, do 2 miejsc po przecinku): | brutto | (kwota, do 2 miejsc po przecinku): |
| Zobowiązanie do udzielenia dodatkowej gwarancji na dostarczone wyposażenie (Kryterium nr 2 – GWARANCJA): |  |  |
| Zobowiązuję się do udzielenia Zamawiającemu wydłużonej gwarancji na dostarczone wyposażenie, według poniżej wybranej opcji, o której mowa w treści zapytania ofertowego: Opcja 1; ☐TAK. Opcja 2; ☐TAK. W przypadku deklaracji udzielania dodatkowej gwarancji, należy zaznaczyć wyłącznie jedną z ww. Opcji. Długość gwarancji przypisana do danej opcji jest opisana w Zapytaniu ofertowym w części III, Zasady spełnienia i weryfikacji kryteriów wyboru. W przypadku zaznaczenia większej liczby opcji, kryterium nie będzie brane pod uwagę przy ocenie. |
| Integralną częścią niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego są następujące załączniki: |  |  |
| Należy wymienić wszystkie dołączane oświadczenia i dokumenty: - Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 - Deklaracja zgodności dostawy z zamówieniem - Załącznik nr 4 - Oświadczenie o zgodności treści oferty z treściami stanowiącymi wzory przygotowane przez Zamawiającego - Inne, jeżeli dotyczy? |  |  |
| Data i czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy |  |  |
| Pieczątka Wykonawcy |  |  |

Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe l.dz. 01_03_2022_RPO_1_2_1_KLM

| Nazwa Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| NIP Wykonawcy: |  |

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

•	uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

•	posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

•	pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

•	pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

| Data i czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Pieczątka Wykonawcy |  |

Załącznik nr 3

Zapytanie ofertowe l.dz. 01_03_2022_RPO_1_2_1_KLM

| Nazwa Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| NIP Wykonawcy: |  |

Deklaracja zgodności dostawy z zamówieniem

W ramach dostawy oferuję:

| L.p. | Parametr, funkcjonalność: | Wymagany: | Oferowany: /poniżej należy wskazać właściwą odpowiedź TAK, NIE, a w wierszach, gdzie wskazano „podać” należy dodatkowo podać oczekiwany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Część 1: Chromatograf cieczowy, 1 sztuka |  |  |  |
| Producent/typ/model: /podać, jeżeli dotyczy/ |  | ……………………………………………….…./podać/ |  |
| 1. | Nowy, w pełni sprawny, bez wad i uszkodzeń; nie dopuszcza się urządzeń powystawowych, demonstracyjnych lub po naprawach | TAK |  |
| 2. | Chromatograf cieczowy z detektorem UV-Vis | TAK |  |
| 3. | Pompa LC: | TAK |  |
| a) | Wysokociśnieniowa pompa binarna dwutłokowa ze zintegrowanym degazerem próżniowym | TAK |  |
| b) | System czterokanałowy zapewniający możliwość mieszania minimum dwóch rozpuszczalników w tym samym czasie z pośród czterech dostępnych | TAK |  |
| c) | Maksymalne ciśnienie robocze: min. 10000 psi | TAK, podać |  |
| d) | Zakres przepływu min. 1- 2000 µl/min z krokiem min. co 1,0 µl/min | TAK, podać |  |
| e) | Precyzja przepływu: ≤ 0,075% RSD | TAK, podać |  |
| f) | Dokładność przepływu: nie gorsza niż ± 1% | TAK, podać |  |
| g) | Formowanie gradientu po stronie wysokiego ciśnienia, | TAK |  |
| h) | Dokładność gradientu: co najmniej ± 0,5% | TAK, podać |  |
| I) | Precyzja gradientu ≤ 0,15% RSD | TAK, podać |  |
| j) | Wbudowany system automatycznego przemywania tłoków | TAK |  |
| k) | Dodatkowo system musi zawierać: kompleksową diagnostykę, ciągłe monitorowanie ciśnienia, wykrywanie pęcherzyków powietrza, automatyczny test szczelności, detektor wycieków | TAK |  |
| l) | Pełna kontrola z poziomu oprogramowania | TAK |  |
| 4) | Autosampler: | TAK |  |
| a) | Ze zintegrowanym piecem kolumn oraz podgrzewaniem fazy ruchomej, tzw. pre-heat, sterowany w zakresie minimum 5 °C powyżej temperatury otoczenia do 60 °C, z dokładnością ±1 °C | TAK, podać |  |
| b) | Wbudowany wyświetlacz przedstawiający wszystkie parametry aparatu | TAK |  |
| c) | Możliwość automatycznego rozcieńczania i derywatyzacji | TAK |  |
| d) | Zawór nastrzykowy z pośrednią dekompensacją pętli | TAK |  |
| e) | Maksymalne ciśnienie robocze: co najmniej 10000 psi | TAK, podać |  |
| f) | Pojemność autosamplera: min. 100 fiolek o pojemności min. 1.5 ml z możliwością zastosowania następujących tac: | TAK |  |
|  | - 85-pozycyjna: 80 fialek -2ml, plus 5 fiolek 6-mL | TAK |  |
|  | - 80-pozycyjna do rozcieńczeń : 80 fiolek 2-mL, plus 60-mL zbiornik | TAK |  |
|  | - 205-pozycyjna: 200 mikrofiolek 0.2-mL micro, plus 5fiolek 2-mL | TAK |  |
|  | - 25 pozycycja: 25 fiolek 6-mL | TAK |  |
|  | - 2 x 96-dołkowych płytek | TAK |  |
|  | - 2 x 384-dołkowych płytek | TAK |  |
| g) | Zakres objętości nastrzyku: programowany min. od 0 do 9999 μL z krokiem 1 μL | TAK, podać |  |
| h) | Precyzja nastrzyku: <0.3% RSD | TAK, podać |  |
| i) | Błąd przenoszenia (carry over): nie większy niż 0.005% | TAK, podać |  |
| j) | Czujnik blokady drzwi | TAK |  |
| k) | Pełna kontrola z poziomu oprogramowania | TAK |  |
| 5) | Detektor UV-Vis | TAK |  |
| a) | Dwuwiązkowy detektor UV-Vis ze zintegrowaną tacą na rozpuszczalniki | TAK |  |
| b) | Zakres 190-700 nm lub szerszy | TAK, podać |  |
| c) | Szum < 7.5 x 10–6 AU | TAK, podać |  |
| d) | Dryf < 1 x 10-4 AU/h | TAK, podać |  |
| e) | Szerokość szczeliny 5 nm | TAK, podać |  |
| f) | Dokładność długości fali ±1 nm | TAK, podać |  |
| g) | Precyzja długości fali ±1 nm | TAK, podać |  |
| h) | Liniowość: ≥ 2.5 | TAK, podać |  |
| i) | Objętość celki pomiarowej w detektorze nie większa niż 2.4 µL | TAK, podać |  |
| j) | Maksymalne ciśnienie robocze nie mniejsze niż 500 psi | TAK, podać |  |
| k) | Maksymalna szybkość próbkowania nie mniejsza niż 100 Hz | TAK, podać |  |
| 6) | Oprogramowanie sterujące: | TAK |  |
| a) | Oprogramowanie sterujące umożliwiające pełną kontrolę zestawu, analizę ilościową i jakościową, obróbkę danych przy wykorzystaniu komputera zewnętrznego typu PC | TAK |  |
| b) | Oprogramowanie w pełni spełniające wymogi CFR Part 11 | TAK |  |
| c) | Kontrola dostępu do danych (system haseł) | TAK |  |
| d) | Kontrola uprawnień i restrykcji dla różnych użytkowników | TAK |  |
| e) | Dostosowanie formatu wyników i raportów do indywidualnych potrzeb | TAK |  |
| 7) | Wyposażenie: | TAK |  |
| a) | Zestaw komputerowy (jednostka centralna wraz z monitorem o przekątnej ekranu minimum 24”) o parametrach wymaganych przed producenta aparatury, zapewniająca bezawaryjną i płynną pracę aparatury oraz kompatybilność wszystkich jej podzespołów wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym w najbardziej aktualnej na dzień składania oferty wersji oferowanej przez danego producenta. | TAK, podać |  |

| Część 2: Chromatograf gazowy z przystawką MS, 1 sztuka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent/typ/model: /podać, jeżeli dotyczy/ |  | ……………………………………………….…./podać/ |  |
|  | Nowy, w pełni sprawny, bez wad i uszkodzeń; nie dopuszcza się urządzeń powystawowych, demonstracyjnych lub po naprawach | TAK |  |
|  | Chromatograf gazowy z elektronicznie sterowanym przepływem gazu nośnego przez oba kanały z możliwością programowania ciśnienia lub przepływu w połączeniu z kwadrupolowym detektorem masowym MS | TAK |  |
|  | Piec chromatograficzny: | TAK |  |
|  | Dwukanałowy | TAK |  |
|  | Programowanie temperatury w zakresie od +4°C (powyżej temperatury otoczenia) do 450°C lub szerszym | TAK, podać |  |
|  | Szybkość ogrzewania w zakresie od 0,1°C/min do min. 140°C/min | TAK, podać |  |
|  | Szybkość chłodzenia z 450°C do 50°C – nie dłużej niż 2 minuty (bez użycia medium chłodzącego) | TAK, podać |  |
|  | Dokładność ustawienia temperatury min. 1°C | TAK, podać |  |
|  | Możliwość odczytu aktualnej temperatury | TAK |  |
| 4) | Dozownik: | TAK |  |
| a) | Automatyczny dozownik split/splitless i on-column z programowalną temperaturą odparowania do kolumn o średnicach 0,1 – 0,53 mm | TAK, podać |  |
| b) | Minimalny zakres temp.: od 50°C do 500°C | TAK, podać |  |
| c) | Możliwość programowania minimum co 1°C | TAK, podać |  |
| d) | Możliwość programowania co najmniej 2 narostów temperatury | TAK, podać |  |
| e) | Szybkość narostu temperatury: co najmniej 200°C/min | TAK, podać |  |
| f) | Szybkość chłodzenia z 380°C do 50°C w co najwyżej 5 minut | TAK, podać |  |
| 5) | Autosampler: | TAK |  |
| a) | Wbudowany autosampler obsługujący dwa dozowniki bez konieczności ręcznej rekonfiguracji | TAK |  |
| b) | Taca na min. 105 fiolek | TAK |  |
| c) | Pozycja dla fiolki priorytetowej | TAK |  |
| d) | Pojemność fiolek min. 2ml | TAK, podać |  |
| e) | Zakres nastrzykiwanych objętości: od 0,1µl do 50,0 µl (przy zastosowaniu strzykawek o różnej pojemności) | TAK, podać |  |
| f) | Regulowana szybkość nastrzyku (co najmniej 3 różne szybkości) | TAK, podać |  |
| g) | Powtarzalność nastrzyku: [RSD] max 0,5% | TAK, podać |  |
| 6) | Kwadrupolowy detektor masowy MS sprzężony z GC: | TAK |  |
|  | Jonizacja: EI, źródło pracujące w zakresie co najmniej 10-100 eV | TAK, podać |  |
|  | Analizator mas kwadrupolowy z prefiltrem | TAK |  |
|  | Żarnik o przedłużonej żywotności, wykonany z renu | TAK |  |
|  | Minimalny zakres pracy: 1-1200 Da | TAK, podać |  |
|  | Szybkość skanowania: zmienna do min. 12 000 Da/sek. | TAK, podać |  |
|  | Stabilność przynajmniej: ±0.1 m/z ponad 48 godzin | TAK, podać |  |
|  | Temperatura źródła regulowana w zakresie min. do 350°C z nastawą co 1°C | TAK, podać |  |
|  | Możliwość pracy w trybie TIC i SIM oraz w obu trybach jednocześnie | TAK |  |
|  | Możliwość demontażu źródła przez Użytkownika bez użycia narzędzi | TAK |  |
|  | System próżniowy: pompa wstępna oraz pompa turbomolekularna o wydajności przynajmniej 250 L/s | TAK, podać |  |
| 7) | Oprogramowanie sterujące: | TAK |  |
| a) | Oprogramowanie PC sterujące pracą GC oraz detektora MS, umożliwiające pełną kontrolę zestawu, analizę ilościową i jakościową, przeszukiwanie biblioteki widm, raportowanie wyników, z wykorzystaniem gotowych raportów lub dowolnie modyfikowanych i tworzonych przez użytkownika | TAK |  |
| b) | zintegrowana z oprogramowaniem biblioteka NIST 2017 lub równoważna, to jest zawierająca co najmniej 200000 widm masowych oraz wzory strukturalne substancji | TAK, podać |  |
| 8) | Wyposażenie: | TAK |  |
| a) | Zestaw komputerowy (jednostka centralna wraz z monitorem o przekątnej ekranu minimum 24”) o parametrach wymaganych przed producenta aparatury, zapewniająca bezawaryjną i płynną pracę aparatury oraz kompatybilność wszystkich jej podzespołów wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym w najbardziej aktualnej na dzień składania oferty wersji oferowanej przez danego producenta. | TAK, podać |  |
| b) | Zestaw akcesoriów instalacyjnych i eksploatacyjnych, takich jak: uszczelki (septy) wysokotemperaturowe, wkładki szklane do dozownika split/splitless z O-ringami ferulami do kolumn kapilarnych, fiolki 9mm 2ml PTFE/SIL z septami i nakrętkami, strzykawka do autosamplera 5µl oraz kolumna kapilarna (o długości 30 m) dostosowana do analiz z użyciem detektora masowego, zestaw instalacyjny, wszystkie części niezbędne do uruchomienia i sprawdzenia poprawności działania systemu |  |  |

| Część 3: Optyczny spektrometr emisyjny z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-OES, 1 sztuka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent/typ/model: /podać, jeżeli dotyczy/ |  | ……………………………………………….…./podać/ |  |
| 1. | Nowy, w pełni sprawny, bez wad i uszkodzeń; nie dopuszcza się urządzeń powystawowych, demonstracyjnych lub po naprawach | TAK |  |
| 2. | Emisyjny, sekwencyjny spektrometr ICP umożliwiający obserwację plazmy boczną oraz wzdłuż osi palnika | TAK, podać |  |
| 3. | Pionowy, kwarcowy palnik rozbieralny i wyposażony w dysze korundowe lub kwarcowe | TAK |  |
| 4. | Stabilizacja umożliwiająca rozpoczęcie prowadzenia analiz w czasie poniżej 10 minut od włączenia aparatu („zimny start”) | TAK |  |
| 5. | Technologia wzbudzania plazmy za pomocą dwóch płytek aluminiowych nie wymagających chłodzenia | TAK |  |
| 6. | System optyczny: | TAK |  |
|  | System optyczny z podwójnym monochromatorem | TAK |  |
|  | Siatka dyfrakcyjna typu Echelle | TAK |  |
|  | Zakres spektralny widma min. od 165 nm do 900 nm, pomiar dowolnej linii w całym użytecznym zakresie spektralnym | TAK, podać |  |
|  | Detektor półprzewodnikowy, matrycowy CCD, czuły na zakres UV z osobnymi sekcjami do pomiarów analitycznych i widma referencyjnego, z temperaturą stabilizowaną bezpośrednio systemem Peltier’a | TAK |  |
|  | Jednoczesny pomiar linii analitycznych oraz tła po obu stronach pików (w dowolnych miejscach) | TAK |  |
|  | Pomiar sygnału (czas integracji) niezależny dla każdej linii analitycznej | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w trybie radialnym i wzdłuż osi palnika w czasie jednego pomiaru (również dla tej samej linii analitycznej) | TAK |  |
|  | Możliwość radialnej obserwacji plazmy na różnych wysokościach | TAK |  |
|  | Dynamiczna korekcja długości fali lampą neonową, dla aktywnej korekcji pozycji piku | TAK |  |
|  | Rozdzielczość rzeczywista ≤ 0,009 nm w zakresie UV (dla 200 nm) | TAK, podać |  |
|  | Wbudowana kolorowa kamera video umożliwiająca zdalną obserwację plazmy | TAK |  |
|  | Odcięcie stożka plazmy za pomocą noża powietrznego | TAK |  |
| 7) | Generator RF: | TAK |  |
|  | Półprzewodnikowy typu „free running”, bezobsługowy (nie wymagający wymiany części zużywalnych), | TAK |  |
|  | Pracujący z częstotliwością min. 40 MHz | TAK, podać |  |
|  | Zakres regulacji mocy przynajmniej od 1000 do 1500 W, w krokach co 1W | TAK, podać |  |
|  | System zapewniający stałą korekcję mocy w zależności od warunków panujących w plazmie oraz zużycie argonu poniżej 10 l/min w pełnym zakresie mocy oraz tolerancję na złożone matryce próbek | TAK, podać |  |
| 8) | System wprowadzania próbek | TAK |  |
|  | Budowa umożliwiająca wymianę całego systemu bez użycia jakichkolwiek narzędzi w ciągu kilku sekund | TAK |  |
|  | Układ wprowadzania próbki zawierający komorę mgielną cyklonową oraz rozpylacz koncentryczny typu Meinhard’a | TAK |  |
|  | System wprowadzania próbek regulowany (nawet w czasie palenia plazmy), zapewniający uzyskanie optymalnych osiągów w zależności od rodzaju analizowanych próbek | TAK |  |
| 9) | Pompa perystaltyczna minimum czterokanałowa, min. 12-rolkowa, zapewniająca równomierną prędkość podawania oznaczanych roztworów i odprowadzania ścieków | TAK, podać |  |
| 10) | Oprogramowanie sterujące: | TAK |  |
|  | Wielozadaniowe oprogramowanie zapewniające kontrolę wszystkich parametrów spektrometru oraz zbieranie i obróbkę wyników | TAK |  |
|  | Parametry domyślne dla każdego pierwiastka, | TAK |  |
|  | Biblioteka zawierająca minimum 50000 linii emisyjnych z możliwością jej poszerzania o kolejne linie, | TAK, podać |  |
|  | Zdolność do zapamiętywania i ponownego oglądania otrzymanych widm, | TAK |  |
|  | Możliwość doboru optymalnych parametrów pomiaru (takich jak przepływy gazów, moc generatora itp.) „on-line”, | TAK |  |
|  | Automatycznie lub manualnie ustawiany czas integracji (w granicach od 0.01 do 500 sekund) sygnałów w zależności od zawartości mierzonego pierwiastka oraz intensywności linii analitycznej, pozwalający na poprawę intensywności małych sygnałów, | TAK, podać |  |
|  | Algorytmy pozwalające na korekcję interferencji spektralnych niemożliwych do usunięcia innymi technikami (np. użyciem linii alternatywnych), | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany parametrów pomiaru po wykonanej analizie bez konieczności powtórnego pomiaru (np. punktów pomiaru tła, błędnie wprowadzonych stężeń standardów krzywej kalibracji itp.), | TAK |  |
|  | Wyświetlane na ekranie informacje o stanie spektrometru, | TAK |  |
|  | Gotowe szablony raportów analitycznych | TAK |  |
|  | Wyniki analizy zapisywane w bazie danych z możliwością eksportu wyników do pakietów oprogramowania | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania wielu standardów wewnętrznych | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu wyników do innych pakietów oprogramowania | TAK |  |
| 11) | Wyposażenie: | TAK |  |
|  | Zestaw komputerowy (jednostka centralna wraz z monitorem o przekątnej ekranu minimum 24”) o parametrach wymaganych przed producenta aparatury, zapewniająca bezawaryjną i płynną pracę aparatury oraz kompatybilność wszystkich jej podzespołów wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym w najbardziej aktualnej na dzień składania oferty wersji oferowanej przez danego producenta. | TAK, podać |  |
|  | Zestaw do generacji wodorków i zimnych par rtęci | TAK |  |
|  | Zestaw do podawania standardu wewnętrznego | TAK |  |
|  | Zestaw minimum 60 szt. wężyków do pompy oraz minimum 60 szt. do odprowadzania ścieków | TAK |  |
|  | Zestaw roztworów instalacyjnych i kalibracyjnych producenta aparatury | TAK |  |
|  | Standard wielopierwiastkowy zawierający: Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn, o stężeniu 100mg/L, pojemność minimum 125mL | TAK |  |
|  | Standard Hg, o stężeniu 10mg/L, pojemność minimum 125 ml | TAK, podać |  |
|  | Zestaw materiałów instalacyjnych niezbędnych do zainstalowania i uruchomienia aparatury | TAK |  |
|  | Kompresor powietrza – 1 sztuka: | TAK |  |
|  | o wydajności niezbędnej dla oferowanego spektrometru | TAK |  |
|  | wyposażony w regulator ciśnienia z manometrem, zawór odcinający oraz filtr usuwający wilgoć i cząstki stałe, | TAK |  |
|  | kompresor umieszczony w szafce dźwiękochłonnej, poziom hałasu poniżej 49 dB | TAK, podać |  |
| j) | Zamknięty system chłodzenia – 1 sztuka: | TAK |  |
|  | temperatura chłodzenia przynajmniej od –5°C do 40°C | TAK, podać |  |
|  | pojemność zbiornika minimum 4 litry | TAK, podać |  |
|  | płyn chłodzący do układu chłodzenia w ilości minimum 5 pojemników o pojemności ½ galona | TAK |  |
| k) | Blok grzewczy do mineralizacji prób sterowany elektronicznie – 1 sztuka | TAK |  |

| Część 4: Lodówka laboratoryjna, Termocykler do analizy PCR, Zmywarka laboratoryjna, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lodówka laboratoryjna, 1 sztuka: |  |  |  |
| Producent/typ/model: /podać, jeżeli dotyczy/ |  | ……………………………………………….…./podać/ |  |
| 1. | Nowa, w pełni sprawna, bez wad i uszkodzeń; nie dopuszcza się urządzeń powystawowych, demonstracyjnych lub po naprawach | TAK |  |
| 2. | Materiał: CNS 18/10 | TAK |  |
| 3. | Materiał wewnątrz: stal szlachetna | TAK |  |
| 4. | Norma gastronomiczna: 2/1 GN | TAK |  |
| 5. | Optyczne i akustyczne systemy alarmowe | TAK |  |
| 6. | Pojemność: minimum 1400 l | TAK, podać |  |
| 7. | Chłodzenie: powietrze obiegowe | TAK |  |
| 8. | Środek chłodniczy: R600a / 0,103 kg | TAK |  |
| 9. | GWP 3 | TAK |  |
| 10. | Zakres temperatury: przynajmniej od -2 °C do 8 °C | TAK, podać |  |
| 11. | Regulacja temperatury: termostatycznie | TAK |  |
| 12. | Zużycie energii elektrycznej: maksymalnie 1000 kWh / rok | TAK, podać |  |
| 13. | Klasa wydajności energetycznej: minimum C (Nr EU 2015 / 1094) | TAK |  |
| 14. | Klasa klimatyczna: 4 | TAK |  |
| 15. | Odparowanie wody kondensacyjnej | TAK |  |
| 16. | Funkcja automatycznego rozmrażania | TAK |  |
| 17. | Ilość drzwi i komór: 2 | TAK |  |
| 18. | Zawias drzwi lewo / prawo | TAK |  |
| 19. | Regulowana wysokość nóżek | TAK |  |
| 20. | Regulacja wysokości | TAK |  |
| 21. | Ilość półek: 6 | TAK, podać |  |
| 22. | Minimalne wymiary półek: szer. 530 x głęb. 650 mm | TAK, podać |  |
| 23. | Regulowana wysokość półek | TAK |  |
| 24. | Moc przyłączeniowa: 230 V, 50/60 Hz | TAK |  |
| 25. | wymiary nie większe niż: szer. 1 400 x gł. 900 x wys. 2 100 mm | TAK, podać |  |

| Termocykler do analizy PCR, 1 sztuka: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent/typ/model: /podać, jeżeli dotyczy/ |  | ……………………………………………….…./podać/ |  |
| 1. | Nowy, w pełni sprawny, bez wad i uszkodzeń; nie dopuszcza się urządzeń powystawowych, demonstracyjnych lub po naprawach | TAK |  |
| 2. | Blok grzejny 96-dołkowy o pojemności 0,2 ml lub płytka 96-dołkowa PCR lub stripy 12 x 8 w technologii Peltier | TAK |  |
| 3. | Blok grzejny musi posiadać gradient termiczny umożliwiający jednoczesną optymalizację warunków reakcji dla co najmniej 8 reagentów | TAK |  |
| 4. | Zakres pracy: przynajmniej od 4°C do +100°C | TAK, podać |  |
| 5. | Prędkość grzania i chłodzenia: do 4°C/sek | TAK, podać |  |
| 6. | Jednorodność: ≤ 0,3°C, | TAK, podać |  |
| 7. | Funkcja gradientu temperatury | TAK |  |
| 8. | Zakres gradientu: przynajmniej 30-100˚C | TAK, podać |  |
| 9. | Zakres termostatowania gradientu: przynajmniej 1 - 25˚C | TAK, podać |  |
| 10. | Dokładność: nie gorsza niż +/-0,5 °C przy zaprogramowanej temperaturze | TAK, podać |  |
| 11. | Regulowany zakres rampy: 0,1 - 4˚C | TAK, podać |  |
| 12. | Max. ilość cykli: 99 | TAK, podać |  |
| 13. | Rozdzielczość wyświetlacza temperatury: 0,1 | TAK |  |
| 14. | Programowanie przez ekran dotykowy o przekątnej przynajmniej 5" | TAK, podać |  |
| 15. | Pamięć ≥ 250 programów z możliwością rozszerzania przez USB | TAK |  |
| 16. | Grzana pokrywa w zakresie: przynajmniej 30-110˚C | TAK, podać |  |
| 17. | Regulowana wysokość grzanej pokrywy | TAK |  |
| 18. | AutoTest przy każdym włączaniu urządzenia gwarantuje zachowanie wszystkich parametrów pracy | TAK |  |
| 19. | AutoStart w przypadku przerwy w zasilaniu - termocykler samoczynnie podejmie pracę i dokończy biegnącą reakcję, a użytkownik zostanie o tym poinformowany na ekranie urządzenia | TAK |  |
| 20. | Wyjście USB | TAK |  |
| 21. | Moc: minimum 600W | TAK, podać |  |
| 22. | Możliwość sterowania i monitorowania pracy termocyklera za pomocą komputera | TAK |  |
| 23. | Miniwirówka | TAK |  |

| Zmywarka laboratoryjna, 1 sztuka: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent/typ/model: /podać, jeżeli dotyczy/ |  | ……………………………………………….…./podać/ |  |
| 1. | Nowa, w pełni sprawna, bez wad i uszkodzeń; nie dopuszcza się urządzeń powystawowych, demonstracyjnych lub po naprawach | TAK |  |
| 2. | Zmywarka z system suszenia/wyparzaniem z wyświetlaczem, ustawianym czasem i temperaturą | TAK |  |
| 3. | Wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 4. | Kondensator pary i uszczelki olejoodporne | TAK |  |
| 5. | Optyczne i akustyczne systemy alarmowe | TAK |  |
| 6. | Zmywarka przystosowana do mycia szkła | TAK |  |
| 7. | Jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego w standardzie | TAK |  |
| 8. | Czas trwania cyklu 90, 120 lub 180 sek. | TAK |  |
| 9. | Max. wysokość mytych naczyń do 320 mm lub wyższe | TAK |  |
| 10. | Temperatura wody w cyklach przynajmniej: 60-65°C i 82-90°C | TAK, podać |  |
| 11. | W komplecie kosze uniwersalne oraz kosz do szkła | TAK |  |
| 12. | Zmywarka z funkcją wyparzania | TAK |  |
| 13. | Sterowanie elektroniczne | TAK |  |
| 14. | Wskaźniki temperatury pracy bojlera i komory | TAK |  |
| 15. | 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół) | TAK |  |
| 16. | Zużycie wody: maksymalnie 2,5 l/cykl | TAK, podać |  |
| 17. | Kosze: 500×500 mm | TAK, podać |  |
| 18. | Napięcie: 400V | TAK, podać |  |
| 19. | Sterowanie: elektroniczne | TAK |  |
| 20. | Moc: min. 6 kW | TAK, podać |  |
| 21. | Waga: nie większa niż 60 kg | TAK |  |

| Data i czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Pieczątka Wykonawcy |  |

Załącznik nr 4

Zapytanie ofertowe l.dz. 01_03_2022_RPO_1_2_1_KLM

| Nazwa Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| NIP Wykonawcy: |  |

Oświadczenie o zgodności treści oferty z treściami stanowiącymi wzory przygotowane przez Zamawiającego

Wykonawca oświadcza, że składany Formularz ofertowy wraz z załączonymi do niego oświadczeniami, zestawieniami lub wykazami zawierają treści zgodne z treściami zawartymi we wzorach tychże dokumentów przygotowanymi przez Zamawiającego, jako załączniki do zapytania ofertowego, w szczególności, nie zostały zmodyfikowane lub usunięte wymagane parametry zamówienia.

| Data i czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Pieczątka Wykonawcy |  |