Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 1/P/2022

Wzór formularza ofertowego

OFERTA

A. DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO.

Centrum Edukacji ANWISZ s.c. Iwona Majorke, Sebastian Dróbka, Sandra Krauze

ul. Ludwika Waryńskiego 104

86-300 Grudziądz

NIP: 8762460425

REGON: 341597956

B. DANE  WYKONAWCY/WYKONAWCÓW.

Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy: .........................................................................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………NIP …………………………………..…….……..……………., REGON............................................................................................. Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z postępowaniem: adres korespondencyjny: ………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………. numer faksu: ……………………………………….…………………………………………….…………………………..…................... numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………………………………………… e-mail: ……………………................................................................................................................................. Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ......................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

C. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

MEBLE PRZEDSZKOLENE – CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA

Składam ofertę na tą cześć zamówienia:

▢ TAK

▢ NIE

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stolik | szt. | 25 |  |  |
| 2. | Krzesło | Szt. | 80 |  |  |
| 3. | Zestaw mebli do sali dziecięcej | zestaw | 7 |  |  |
| 4. | Szafa na pościel | Szt. | 6 |  |  |
| 5. | Półeczki na kubeczki i ręczniki | Szt. | 15 |  |  |
| 6. | Szafa na łóżeczka | Szt. | 5 |  |  |
| 7. | Regały na pomoce dydaktyczne | Szt. | 10 |  |  |
| 8. | Panele ścienne | Szt. | 7 |  |  |
| 9. | Sześcioosobowe szafki do szatni (z ławkami) | Szt. | 13 |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |

W związku z ogłoszeniem Zapytania ofertowego nr 1/P/2022 oferuję dostawę towarów  w ramach  części  I zamówienia, zgodnie z wymaganiami  określonymi w Zapytaniu ofertowym oraz na warunkach przedstawionych we wzorze/wzorach umowy, za wynagrodzeniem w wysokości  (podać kwotę brutto słownie) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MEBLE BIUROWE – CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA

Składam ofertę na tą cześć zamówienia:

▢ TAK

▢ NIE

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw mebli do gabinetu terapii słuchu | zestaw | 1 |  |  |
| 2. | Biurko | Szt. | 1 |  |  |
| 3. | Półka wisząca | Szt. | 1 |  |  |
| 4. | Zestaw mebli do Sali polisensorycznej | zestaw | 1 |  |  |
| 5. | Zestaw mebli do Sali integracji sensorycznej | zestaw | 1 |  |  |
| 6. | Zestaw mebli do gabinetu rehabilitacyjnego | zestaw | 1 |  |  |
| 7. | Zestaw mebli do gabinetu logopedycznego | zestaw | 1 |  |  |
| 8. | Stolik (gabinet logopedyczny) | Szt. | 1 |  |  |
| 9. | Krzesła (gabinet logopedyczny) | Szt. | 4 |  |  |
| 10. | Krzesło biurowe | Szt. | 2 |  |  |
| 11. | Biurko | Szt. | 1 |  |  |
| 12. | Regały | Szt. | 2 |  |  |
| 13. | Metalowa szafa na dokumenty | Szt. | 10 |  |  |
| 14. | Szafka na buty | Szt. | 1 |  |  |
| 15. | Szafa na okrycia i rzeczy osobiste zamykana | Szt. | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |

W związku z ogłoszeniem Zapytania ofertowego nr 1/P/2022 oferuję dostawę towarów  w ramach  części  II zamówienia, zgodnie z wymaganiami  określonymi w Zapytaniu ofertowym oraz na warunkach przedstawionych we wzorze/wzorach umowy, za wynagrodzeniem w wysokości  (podać kwotę brutto słownie) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SANITARIATY I WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI –CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA

Składam ofertę na tą cześć zamówienia:

▢ TAK

▢ NIE

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Natrysk | Szt. | 1 |  |  |
| 2. | Umywalka | Szt. | 3 |  |  |
| 3. | Ustęp | Szt. | 3 |  |  |
| 4. | Lustro przyklejane na ścianę | Szt. | 2 |  |  |
| 5. | Dozownik na ręczniki papierowe | Szt. | 2 |  |  |
| 6. | Kosz na śmieci | Szt. | 2 |  |  |
| 7. | ścianki działowe do łazienek kabiny sanitarne (ścianki działowe do łazienek) | Szt. | 8 |  |  |
| 8. | Ustęp | Szt. | 10 |  |  |
| 9. | prysznic | Szt. | 7 |  |  |
| 10. | umywalka | Szt. | 10 |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |

W związku z ogłoszeniem Zapytania ofertowego nr 1/P/2022 oferuję dostawę towarów  w ramach  części  III zamówienia, zgodnie z wymaganiami  określonymi w Zapytaniu ofertowym oraz na warunkach przedstawionych we wzorze/wzorach umowy, za wynagrodzeniem w wysokości  (podać kwotę brutto słownie) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TEKSTYLIA - CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA

Składam ofertę na tą cześć zamówienia:

▢ TAK

▢ NIE

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ręczniki | Szt. | 80 |  |  |
| 2. | poduszki | Szt. | 80 |  |  |
| 3. | kołdra | Szt. | 80 |  |  |
| 4. | kocyki | Szt. | 80 |  |  |
| 5. | pościel | Szt. | 80 |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |

W związku z ogłoszeniem Zapytania ofertowego nr 1/P/2022 oferuję dostawę towarów  w ramach  części  IV zamówienia, zgodnie z wymaganiami  określonymi w Zapytaniu ofertowym oraz na warunkach przedstawionych we wzorze/wzorach umowy, za wynagrodzeniem w wysokości  (podać kwotę brutto słownie) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE PRZEDSZKOLNE - CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA

Składam ofertę na tą cześć zamówienia:

▢ TAK

▢ NIE

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | wózek do łóżeczek piankowych | Szt. | 3 |  |  |
| 2. | Łóżeczka piankowe do spania | Szt. | 80 |  |  |
| 3. | Naczynia Zestaw dla dziecka z melaniny | Szt. | 80 |  |  |
| 4. | Sztućce zestaw dla dziecka z melaniny | Szt. | 80 |  |  |
| 5. | Dzbanek | Szt. | 10 |  |  |
| 6. | Kąciki manipulacyjno- sensoryczne | Szt. | 7 |  |  |
| 7. | Materace 3-częściowe | Szt. | 12 |  |  |
| 8. | Kącik piankowy | Szt. | 7 |  |  |
| 9. | Kącik majsterkowicza | Szt. | 7 |  |  |
| 10 | Kącik zabaw | Szt. | 7 |  |  |
| 11. | Poducha sensoryczna | Szt. | 10 |  |  |
| 12. | Makatka z ruchomymi elementami | Szt. | 7 |  |  |
| 13. | Ściankia dekoracyjno- fakturowa | Szt. | 7 |  |  |
| 14. | Dywan | Szt. | 7 |  |  |
| 15. | Dywanik (sala logopedyczna) | Szt. | 1 | - |  |
| 16. | Kosz na pranie | Szt. | 1 |  |  |
| 17. | Zestaw klocków drewnianych | Szt. | 1 |  |  |
| 18. | Zeszyty ćwiczeń | Szt. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |

W związku z ogłoszeniem Zapytania ofertowego nr 1/P/2022 oferuję dostawę towarów  w ramach  części  V zamówienia, zgodnie z wymaganiami  określonymi w Zapytaniu ofertowym oraz na warunkach przedstawionych we wzorze/wzorach umowy, za wynagrodzeniem w wysokości  (podać kwotę brutto słownie) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SPRZĘT AGD –CZĘŚĆ VI ZAMÓWIENIA

Składam ofertę na tą cześć zamówienia:

▢ TAK

▢ NIE

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa i typ oferowanego towaru | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pralka | Szt. | 1 |  |  |  |
| 2. | Suszarka | Szt. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |

W związku z ogłoszeniem Zapytania ofertowego nr 1/P/2022 oferuję dostawę towarów  w ramach  części  VI zamówienia, zgodnie z wymaganiami  określonymi w Zapytaniu ofertowym oraz na warunkach przedstawionych we wzorze/wzorach umowy, za wynagrodzeniem w wysokości  (podać kwotę brutto słownie) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SPRZĘT KOMPUTEROWY –CZĘŚĆ VII ZAMÓWIENIA

Składam ofertę na tą cześć zamówienia:

▢ TAK

▢ NIE

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa i typ oferowanego towaru | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komputer (laptop) | Szt. | 1 |  |  |  |
| 2. | Drukarka duplex | Szt. | 1 |  |  |  |
| 3. | Skaner | Szt. | 1 |  |  |  |
| 4. | Mikrofon bezprzewodowy | Szt. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |

W związku z ogłoszeniem Zapytania ofertowego nr 1/P/2022 oferuję dostawę towarów  w ramach  części  VII zamówienia, zgodnie z wymaganiami  określonymi w Zapytaniu ofertowym oraz na warunkach przedstawionych we wzorze/wzorach umowy, za wynagrodzeniem w wysokości  (podać kwotę brutto słownie) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

WYPOSAŻENIE GABINETU PIELĘGNIARSKIEGO – CZĘŚĆ VIII ZAMÓWIENIA

Składam ofertę na tą cześć zamówienia:

▢ TAK

▢ NIE

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafka wisząca do gabinetu pielęgniarki | Szt. | 1 |  |  |
| 2. | Szafka lekarska jednodrzwiowa | Szt. | 1 |  |  |
| 3. | Szafka lekarska dwudrzwiowa | Szt. | 1 |  |  |
| 7. | Szafka na dokumenty (kartotekowa) | Szt. | 2 |  |  |
| 8. | Biurko lekarskie | Szt. | 1 |  |  |
| 9. | Kozetka | Szt. | 1 |  |  |
| 10. | Parawan składany | Szt. | 2 |  |  |
| 11. | taboret | Szt. | 2 |  |  |
| 12. | krzesło | Szt. | 2 |  |  |
| 13. | ciśnieniomierz | Szt. | 2 |  |  |
| 14. | termometr elektroniczny | Szt. | 2 |  |  |
| 15. | waga elektroniczna ze wzrostomierzem | Szt. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |

W związku z ogłoszeniem Zapytania ofertowego nr 1/P/2022 oferuję dostawę towarów  w ramach  części  VIII zamówienia, zgodnie z wymaganiami  określonymi w Zapytaniu ofertowym oraz na warunkach przedstawionych we wzorze/wzorach umowy, za wynagrodzeniem w wysokości  (podać kwotę brutto słownie) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

WYPOSAŻENIE SALI POLISENSORYCZNEJ - CZĘŚĆ IX ZAMÓWIENIA

Składam ofertę na tą cześć zamówienia:

▢ TAK

▢ NIE

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Basen z piłkami podświetlany | Szt. | 1 |  |
| 2. | Dywan narożny | Szt. | 1 |  |
| 3. | Kącik sensoryczny | Szt. | 1 |  |
| 4. | Mata sensoryczna | Szt. | 1 |  |
| 5. | Hamak | Szt. | 1 |  |
| 6. | Baldachim do kącika sensorycznego | Szt. | 1 |  |
| 7. | Materac narożny do kącika sensorycznego | Szt. | 1 | - materiał: pianka poliuretanowa pokryta tkaniną PCV; - elementy sensoryczne wykonane z takich materiałów jak: styropian, bawełna, wata, folia, materiały sypkie np. groch; - zawiera co najmniej dwa różne elementy sensoryczne; - materac w kształcie ¼ koła - wymiary minimalne: -wysokość materaca 15 cm; - boki materaca (przyprostokątne) 135 cm x 135 cm; -tematycznie odpowiadający kącikowi sensorycznemu z pozycji 3. |
| 8. | Kolumna bąbelkowa | Szt. | 1 | -Wymiary minimalne: średnica 10 cm; wysokość 120 cm; - generator bąbelków; - przynajmniej 5 kolorów świecenia do wyboru, możliwość wyboru i ustawienia tylko jednego koloru. |
| 9. | Kaskada światłowodowa | Szt. | 1 | sterowanie na pilota (pilot w zestawie); minimalna ilość światłowodów :100; minimalna długość każdego ze światłowodów: 1m; włókna światłowodowe w koszulka PVC, zakończenia włókien zamknięte i zaokrąglone. |
| 10. | Lustro nieskończoności | Szt. | 1 | - lustro w kształcie koła wymiary minimalne: średnica 30 cm, -światła LED (minimum 3 różne kolory) -sterowanie na pilota; - zasilanie baterie AA lub AAA lub Adapter AC (przy zasilaniu adapterem AC musi on znajdować się w zestawie) |
| 11. | Akwarium z meduzami | Szt. | 1 | - materiał: tworzywo sztuczne, szkło; -Wymiary minimalne: 45 cm x 25 cm x 10 cm; - przynajmniej łącznie 10 diod LED w trzech różnych kolorach; - co najmniej dwie realistycznie wyglądające meduzy w w akwarium; |
| 12. | Fluorescencyjne tuby na stojaku | Szt. | 1 | - co najmniej 5 tub lustrzanych w zestawie, umieszczonych na stojaku; - stojak nie może posiadać ostrych krawędzi; -wymiary minimalne: Średnica tuby minimum 4 cm, Długość tuby minimum 15 cm; - wnętrze tub wypełnione granulatem UV przedzielonym lusterkiem; |
| 13. | Kabina lustrzana | Szt. | 1 | - wymiary minimalne: Długość 140 cm Szerokość 140 cm Wysokość 140 cm - wyposażona w instalację elektryczną znajdującą się na zewnętrznej ścianie kabiny ( minimum 3 gniazda i 3 wyłączniki); - wyposażona w miękką podłogę w postaci materaca pokrytego tkaniną PCV lub skajem. - ściany wewnętrzne i sufit pokryte akrylowymi lustrami o grubości minimum 2 mm; -wyposażone w kolumnę wodną, światła LED oraz światłowody |
| 14. | Światło UV | Szt. | 4 | -wymiary minimalne: długość 50 cm, szerokość 2 cm; - minimum 100 diod - Zasilanie 230 V AC, 50 Hz - oprawa i przewód w komplecie |
| 15. | Taśma LED | Szt. | 4 | - wodoodporność IP 68 - długość minimum 5 m - zimna barwa światła, możliwość zmiany kolorów światła. -minimum 100 diod LED na metr taśmy - możliwość regulowania długości taśmy - zasilacz (jeśli jest wymagany do włączenia taśmy) i przewód w zestawie |
| 16. | Zestaw z kulą lustrzaną | Szt. | 1 | średnica kuli minimum 20cm; - reflektor punktowy; -sterowanie na pilota; - kolorowy filtr; - możliwość podwieszenia pod sufitem; -zasilanie: baterie AAA lub AA. |

WYPOSAŻENIE SALI  INTEGRACJI SENSORYCZNEJ  - CZĘŚĆ X ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Trampolina domowa | Szt. | 1 | -metalowe ramy malowane proszkowo, -siatka zabezpieczająca wysokości co najmniej 150cm; - piankowe zabezpieczenia rur służących do rozpięcia siatki zabezpieczającej; -obciążenie maksymalne wynoszące co najmniej 35 kg; - powierzchnia do skakania co najmniej 70 cm. -siatka zabezpieczająca zamykana na zamek |
| 2. | Huśtawka gniazdo | Szt. | 2 | -obciążenie maksymalne co najmniej 70kg; -regulowana długość lin mocujących, -siedzisko w kształcie koła o średnicy co najmniej 80 cm. |
| 3. | Kącik zabaw z elementami sensorycznymi, | Szt. | 2 | - kącik przeznaczony do montowania w rogu Sali; - kącik posiada zjeżdżalnię o długości co najmniej 120 cm, do zjeżdżali prowadzi podest o wymiarach co najmniej 100 cm x 100 cm. Podest znajduje się maksymalnie na wysokości co najwyżej 70 cm. Do podestu prowadzą schody z poręczami o długości co najmniej 110 cm z co najmniej czteroma stopniami. Podest posiada osłony/barierki ograniczające ryzyko spadnięcia. -pod podestem znajduje się tunel dla dzieci; - na ściankach okalających podest znajdują się co najmniej 4 elementy sensoryczne. |
| 4. | Kryjówka sensoryczna/domek sensoryczny | Szt. | 2 | -Materiał: drewno lakierowane, sklejka lakierowana o grubości co najmniej 17 mm, elementy ozdobne wykonane z takich elementów jak np. tkaniny, HDPE, filc - przeznaczona do zamontowania w rogu Sali; - zawiera cztery ścianki boczne (wysokość ścianek minimum 130 cm, szerokość ścianek narożnych minimum 150 cm, szerokość ścianek bocznych minimum 90 cm; -szerokość wejścia minimum 85 cm; - na podłodze materac o grubości co najmniej 1,5 cm wypełniony pianką (np. PUR) pokryty tkaniną PCV lub skajem. - materac pokrywa co najmniej 75% podłogi kryjówki/domku - elementy sensoryczne muszą zawierać zamek błyskawiczny, sznurowankę, materiały o różnej fakturze i kolorach, co najmniej dwie sztuki drzwiczek, z których każde będą miały inną formę zamykania (np. zasuwka, skobel); - konstrukcja musi być stabilna (bez konieczności montażu/dodawania elementów nie wchodzących w skład dostarczonego towaru). |
| 5. | Materac narożny | Szt. | 2 | -wypełnienie z pianki PUR, tkanina PCV lub skaj, -zawiera dwa materace stanowiące ścianki boczne -wymiary minimalne: długość 130 cm szerokość 130 cm, grubość materaca 10 cm wysokość ścianek bocznych 30 cm grubość ścianek bocznych 10 cm |
| 6. | Ścianka manipulacyjno – sensoryczna | Szt. | 5 | -wymiary minimalne: szerokość 130 cm wysokość 100 cm - wykonanie na płycie o grubości co najmniej 15 mm (drewno lub sklejka lakierowana) - na każdym panelu co najmniej 4 różne aplikacje sensoryczne zawierające elementy manipulacyjne stymulujące zmysł dotyku i/lub słuch oraz rozwijające sprawność motoryczną - panele dostosowane dla dzieci od co najmniej 24 miesiąca życia -powierzchnie paneli utrzymane w ciepłych i stonowanych barwach; - możliwość przytwierdzenia do ściany; -elementy montażowe w zestawie; - co najmniej dwa różne rodzaje paneli ściennych (maksymalnie 3 panele tego samego rodzaju) |
| 7. | Śpiwory obciążeniowe | Szt. | 10 | Zestaw składający się z poduszki o wymiarach 30x55cm oraz kołdry pikowanej o wymiarach 90x120cm, wypełnienie kołdry: granulat silikonowy, szklany lub żwirek naturalny, materiał poszycia kołdry: bawełna, polar masa kołdry: 1,5 kg ± 10% |
| 8. | Drabinka ze schodami i zjeżdżalnią i tunelem | Szt. | 1 | - materiał: drewno i/lub sklejka lakierowana i/lub HDEP Zestaw składa się z: -Bujaka, mogącego stanowić również tunel; -dwóch desek (jedna strona deski wyposażona jest w uchwyty, druga jest gładka, umożliwiając zjeżdżanie) - możliwość zestawienie bujaka z deskami w taki sposób aby stworzyć zjeżdżalnię lub dwustronną ściankę wspinaczkową. |

WYPOSAŻENIE SALI  GABINETU REHABILITACYJNEGO  - CZĘŚĆ XI ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | talerz do balansowania | Szt. | 2 | - obciążenie maksymalne co najmniej 80 kg; -spód antypoślizgowy; -średnica minimum 35 cm; |
| 2. | Zestaw kamieni rzecznych | Szt. | 2 | - zestaw złożony z sześciu kamieni - po 3 kamienie z jednego wariantu wymiarowego) -zabezpieczenie antypoślizgowe (gumowa obręcz), - -wymiary minimum 25x4cm (pierwszy zestaw kamieni) oraz minimum wymiary 35x8cm (drugi zestaw kamieni). |
| 3. | Zestaw lilie wodne | Szt. | 1 | - elementy wykonane z HDPE; -forma toru równoważnego; - minimum 4 bazy; - minimum jedna kładka prosta; -minimum jedna kładka prosta z falą - kładki można połączyć z bazami, , -długość kładki minimum 100cm -wymiar bazy minimum 50 cmx15 cm |
| 4. | Taśma rehabilitacyjna z nakolannikami | Szt. | 2 | -materiał: lateks; - minimum 5 m długości; - co najmniej dwa nakolenniki; - możliwość odpięcia nakolanników |
| 5. | Materace piankowe | Szt. | 5 | wymiary minimalne: długość 150cm szerokość 150 cm, grubość minimum 7 cm -wypełnienie pianką PUR, -pokrycie: tkanina PCV lub skaj |
| 6. | Piłki gimnastyczne | Szt. | 4 | -średnica minimum 35 cm; - materiał: PCV, -wypustki (tzw. kolce) rozłożone na całej powierzchni piłki (elementy stabilizujące) - maksymalne obciążenie do 100 kg |
| 7. | Mini stożek | Szt. | 2 | -średnica minimum 80 cm, -wysokość minimum 60cm; -materiał : HDPE. |
| 8. | Piłka rehabilitacyjna | Szt. | 2 | -średnica minimum 35 cm; - materiał: PCV, -wypustki (tzw. kolce) rozłożone na całej powierzchni piłki (elementy stabilizujące) - maksymalne obciążenie do 100 kg |

WYPOSAŻENIE GABINETU LOGOPEDYCZNEGO   - CZĘŚĆ XII ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Lustro logopedyczne z aplikacją | Szt. | 1 | -zabezpieczenie folią (ochrona przed stłuczeniem na drobne elementy); -Lustro musi znajdować się w trwałej ramie; -wymiary minimalne: 100 cm x 50 cm |
| 2. | Zasłonki do lustra | Szt. | 1 | Komplet dwóch zasłonek do lustra z drążkiem (karniszem); - obydwie zasłonki tych samych rozmiarów; - wymiary zasłonek i drążka muszą pozwalać na całkowite zasłonięcie lustra z pozycji 1. |
| 3. | Drążek sensoryczny | Szt. | 1 | -materiał: drążek metalowy malowany proszkowo, elementy manipulacyjne z HDPE lub drewna malowanego proszkowo; - co najmniej sześć elementów manipulacyjnych; - co najmniej trzy rodzaje kształtów elementów manipulacyjnych; - wymiary drążka musza być większe od dłuższego boku lustra; - elementy montażowe drążka w zestawie. |
| 4. | Kącik zabaw z lustrem | Szt. | 1 | -materiał: płyta (o grubości co najmniej 15 mm) laminowana lub drewno , materac z pianki PUR obszyty tkaniną PCV lub skajem, elementy manipulacyjne z HDPE lub drewna lub -sklejki; - kącik w postaci niskiej szafki z lustrem oraz co najmniej jednym materacem - wymiary minimalne szafki: długość: 105 cm szerokość: 40 cm wysokość: 45 cm -wymiary minimalne materaca : długość: 75 cm szerokość 75 cm grubość 5 cm - wymiary minimalne lustra: długość 75 cm szerokość 40 cm. |
| 5. | Logopedyczny niezbędnik | Szt. | 1 | - co najmniej 25 różnych elementów w formie zestawów materiałów i/lub zabawek i/lub gier Musi zawierać: - Dmuchajkę logopedyczną; - Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek sz, ż, cz, dż; - Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek s, z, c, dz,; - Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek p, pi, b, bi; - Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek dentalizowanych; - Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek f, fi, w, wi, ł, ch (h); - Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek t, d, m, mi, n, ni (ń); - Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek k, ki, g, gi; - Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek ś, ź, ć, dź; - Ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej; - Materiały do różnicowania głosek cz-c; - Materiały do różnicowania głosek sz-s; - Kwestionariusz do badania artykulacji; |
| 6. | Program logopedyczny (pomoc logopedyczna) | Szt. | 1 | - licencja jednostanowiskowa nieograniczona czasowo; - program dostosowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; - ćwiczenia są dostosowane do dzieci, które jeszcze nie czytają (po najechaniu kursorem na tekst czyta go lektor lub materiał językowy podany jest w formie graficznej); - właściwości programu: - zawiera ćwiczenia usprawniające praksję oralną, (zawiera ćwiczenia artykulacyjne przygotowane w formie co najmniej 20 mini filmików, z których każdy nich przedstawia dziecko wykonujące wybrane ćwiczenie usprawniające pracę języka i/lub warg. - ćwiczenia z zakresu spostrzegania i przetwarzania słuchowego (zawiera co najmniej takie ćwiczenia z zakresu różnicowania dźwięków niewerbalnych np.: cicho - głośno, wysoko - nisko, szybko - wolno; Z zakresu pamięci słuchowej wyrazów z możliwością wyboru liczby słów do zapamiętania – co najmniej od 2 do 6; Z zakresu rozpoznawania słów w szumie; Z zakresu określania nagłosu lub wygłosu wyrazu oraz skoncentrowania się w ramach wybranej grupy na pracy z samogłoskami lub spółgłoskami; Z zakresu różnicowania dźwięków mowy, gdzie jedna grupa ćwiczeń pozwala pracować na sylabach a druga grupa ćwiczeń na wyrazach. W każdej z tych grup musi istnieć możliwość pracy zdźwiękami różniącymi się dźwięcznością - bezdźwięcznością (w-f) oraz głoskami podobnymi do siebie np. sz-s-ś . Z zakresu odnajdowania rymów; Z zakresu poprawą artykulacji - głoska może być utrwalana w izolacji, na poziomie sylaby, wyrazu (w nagłosie, śródgłosie i wygłosie), w zwrotach dwuwyrazowych. Ćwiczeń dotycząca głoski „r” w tym ćwiczenia wstępne do tej głoski, wyrazy w których głoska "r" występuje po określonych głoskach "t", "d", "p", "b", "k", "g"; wyrazy z głoską „r” między samogłoskami oraz głoskę „r” w zwrotach dwuwyrazowych i zdaniach; Ćwiczenia z zakresu wyszukiwania i poprawiania błędów logicznych i gramatycznych w zdaniach. |
| 7. | Gra logopedyczna – loteryjka obrazkowa | Szt. | 2 | - co najmniej 8 twardych dwustronnych plansz z obrazkami o wymiarach minimalnych 15 cm x 11 cm; - co najmniej 72 dwustronne kartoniki z obrazkami o wymiarach minimalnych 5,5 cm x 3,5 cm; - instrukcja gry i wykaz użytych wyrazów; |
| 8. | Karty do ćwiczeń motoryki narządów artykulacyjnych | Szt. | 1 | -pomoc logopedyczna musi wspierać rozwijanie kinezy oraz kinestezji; - co najmniej 4 zestawy kart, w skład każdego zestawu wchodzi co najmniej 10 kart. |
| 9. | Memo (słowa z głoską r) | Szt. | 1 | - co najmniej 72 kartoniki (36 par) z obrazkami, których atrybuty zawierają w swej nazwie słowo z głoską r. |
| 10. | Memo ( słowa z głoskami: sz, ż, cz, dż) | Szt. | 1 | - co najmniej 72 kartoniki (36 par) z obrazkami, których atrybuty zawierają w swej nazwie słowo z głoskami: sz, ż, cz, dż. |
| 11. | Walizka logopedyczna | Szt. | 1 | Zestaw zawiera co najmniej: -walizkę z tworzywa sztucznego; - wibrator logopedyczny; -pyszczek, szpatułki do masażu niewibracyjnego ( sztuk 3), szpatułka smakowa, lustereczko laryngologiczne, szpatułka probe, szpatułka preefer, szpatułka mini, gryzak (sztuk 2), szpatułka brush, oronavigator, łopatki: miękka i twarda, gryzak logopedyczny ARK gładki, szpatułki TOOTHETTE, popetka do terapii przy użyciu szpatułek gąbkowych; - baterie. |
| 12. | Domek (kącik) lustrzany | Szt. | 1 | - lustra połączone w kształt graniastosłupa trójkątnego ( składającego się z podstawy i dwóch ścian bocznych); - wszystkie płaszczyzny domku pokryte lustrami ,za wyjątkiem podstawy (w sumie 5 luster). - długość dłuższego boku podstawy co najmniej 85 cm; -długość krótszego boku podstawy co najmniej 25 cm - wysokość co najmniej 70 cm. |

WYPOSAŻENIE SALA REKREACYJNA   - CZĘŚĆ XIII ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Zjeżdżalnia tubowa zakręt | Szt. | 1 | -materiał: LDPE, odporny na zmienne warunki atmosferyczne; -w zestawie śruby do łączenia i zaślepki - długość ślizgu co najmniej 2,5 m; -ześlizg w formie zakrętu; - średnica tunelu w najwęższym miejscu co najmniej 75 cm; - dostosowana do podestu o wysokości 1m - przykładowy wygląd zjeżdżalni tubowej prezentuje poniższy rysunek |
| 2. | Trampolina | Szt. | 1 | Wysokość całkowita z siatką: nie więcej niż 185 cm Szerokość całkowita: maksimum 150 cm Wysokość od ziemi do maty (batuty): minimum 30 cm Wysokość siatki zabezpieczającej: minimum 120 cm Średnica wewnętrzna (kółko maty): minimum 100 cm Stelaż z rur minimum Ø25 mm, grubość ścianki: minimum 1.0 mm Ilość sprężyn: minimum 27 sztuk Obciążenie maksymalnie minimum 25 kg Wejście do trampoliny zapinane na suwak; Siatka zabezpieczająca rozpięta na co najmniej 5 pałąkach zabezpieczonych pianką. spełnia wymagania norm: EN71-1: 2014+ A1: 2018; EN71-2: 2011+A1: 2014; EN 71-3:2019 oraz EN 71-14: 2018 (Bezpieczeństwo zabawek - Część 14: Trampoliny do użytku domowego) |
| 3. | panele interaktywnej zabawy (ścianka manipulacyjno-sensoryczna) | Szt. | 5 | - materiał: sklejka lakierowana o grubości co najmniej 17 mm - możliwość montowania płasko na ścianie (elementy montażowe w komplecie); -Wymiary minimalne każdego z paneli: Szerokość 120 cm Wysokość 110 cm - każdy panel posiada co najmniej cztery elementy sensoryczne, w tym przynajmniej dwa elementy manipulacyjne (które można np. przesuwać, obracać lub którymi można wydawać dźwięki ) -każdy z pięciu paneli musi być odmienny od pozostałych. |
| 4. | suchy basen | Szt. | 1 | -materiał: pianka pokryta materiałem PCV; - co najmniej 500 piłeczek o średnicy od 7 cm do 8 cm (piłeczki mogą być w jednym rozmiarze lub w różnych rozmiarach), -wymiary minimalne: - wysokość co najmniej 35 cm - pole wewnętrznej części basenu minimum 1 m2 |
| 5. | miękkie zjeżdżalnie | Szt. | 5 | -Materiał: pokrycie materiał PCV lub skaj wypełnienie – pianka poliuretanowa wymiary minimalne zjeżdżalni: długość: 90cm, szerokość 50cm, wysokość 50cm, |
| 3. | mini ścianka wspinaczkowa | Szt. | 3 | -Materiał: płyta drewniana malowana proszkowo, uchwyty z HDPE; - wysokość co najmniej 100 cm i nie więcej niż 120 cm - szerokość co najmniej 60 cm - co najmniej sześć uchwytów wspinaczkowych -elementy montażowe w zestawie. |

WYPOSAŻENIE GABINETU TERAPII SŁUCHU  - CZĘŚĆ XIV ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | program komputerowy do terapii percepcji słuchowej | Szt. | 1 | - licencja na czas nieokreślony na jedno stanowisko online + licencja nieokreślona na dwa stanowiska offline; - program mający na celu kształtowanie oraz usprawnianie percepcji słuchowej. - program musi wspierać: analizę słuchową, Syntezę słuchową, słuch fonemowy, rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków -minimum 500 różnych plansz interaktywnych (interaktywnych ekranów); - minimum 120 różnych kart pracy do wydruku; - możliwość aktualizacji oprogramowania; - możliwość instalacji przy systemie operacyjnym Windows XP i późniejszych wersjach tego systemu; - musi zawierać podręcznik metodyczny; - dostępne bezpłatne wsparcie techniczne producenta programu; - zakup programu musi dawać możliwość skorzystania z bezpłatnego szkolenia z obsługi programu w formie e-learningu. |
| 2. | Indywidualny, akustyczne zestaw słuchawkowy | Szt. | 1 | -indywidualny, akustyczny zestaw słuchawkowy, który umożliwia dziecku słyszenie wzmocnionego własnego głosu - zestaw słuchawkowy bezprzewodowy, działający bez konieczności podłączenia do innego urządzenia; - zasilanie baterie AA lub baterie AAA lub akumulator (w przypadku akumulatora w zestawie musi się znajdować ładowarka do akumulatora). |
| 3. | Zestaw ćwiczeń rozwijających uwagę i pamięć słuchową | Szt. | 1 | ćwiczenia słuchowe przeznaczone dla: - dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - dzieci nieharmonijnie rozwijających się - uczniów z zaburzeniami koncentracji uwagi - uczniów klas nauczania zintegrowanego wykazujących problemy w czytaniu i pisaniu - uczniów z niższą sprawnością intelektualną Celem ćwiczeń jest: - uwrażliwianie dźwiękowe, - rozwijanie uwagi słuchowej, - trening pamięci słuchowej, - odbiór, identyfikowanie i różnicowanie dźwięków; - obejmuje nagrania co najmniej 60 dźwięków w różnych konfiguracjach; - zawiera karty z 60 ilustracjami związanych z nagranymi dźwiękami (maksymalnie 4 ilustracje na jednej karcie); - zawiera instrukcję dla prowadzącego ; -w przypadku zamieszczenia nagrań dźwięków na płycie zwiera zestawienie kolejności nagrań. |
| 4. | Zestaw historyjek dźwiękowych | Szt. | 1 | - zestaw zawiera historyjki pomagają dzieciom lepiej zrozumieć pojęcia czasu i następstwa czasowego (na co najmniej dwóch różnych przykładach) -zestaw zawiera płytę CD audio z historyjkami dźwiękowymi (co najmniej 30 minut nagrań), - zawiera co najmniej 8 plansz ze scenkami (wymiary minimalne planszy 25 cm x 20 cm) - zawiera co najmniej 8 sekwencji obrazkowych (każda sekwencja musi się składać z co najmniej - zestaw wspiera takie umiejętności jak: rozwijanie umiejętności : Rozwijanie słuchu: zidentyfikowanie dźwięków i rozpoznawanie wskazówek dźwiękowych; Wyrażanie się, używając konkretnego słownictwa i właściwej syntaksy; Sortowanie sekwencji obrazków na podstawie wskazówek dźwiękowych i wizualnych; Opisywanie, objaśnienie, opowiadanie, uzasadnienie; |
| 5. | Zestaw puszek dźwiękowych | Szt. | 1 | - zestaw zawiera puszki z uchwytami, które wydają różne tony dźwięków; - co najmniej 8 sztuk puszek dźwiękowych w zestawie; - wymiary minimalne puszek: 5cmx5cmx3 cm; - wymiary minimalne podstawy: 30 cm x 15cm x 2 cm (wszystkie puszki z zestawu muszą mieścić się na podstawie); -materiał: drewno lub sklejka malowane proszkowo albo lakierowane . |
| 6. | Zestaw ćwiczeń rozwijających percepcję słuchową u dzieci | Szt. | 1 | - ćwiczenia przeznaczone dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat; -Zestaw składający się z książki oraz płyty CD, -Zawiera minimum 150 zabaw kształtujących percepcję słuchową (zabawy pogrupowane tematycznie, z uwzględnieniem stopniowania trudności); -format książki minimum A4; - zestaw zawiera opisy ćwiczeń (zabaw), a także ilustracje, rebusy, gry potrzebne do ich przeprowadzenia oraz potrzebny materiał dźwiękowy. |
| 7. | Zestaw wspierający ćwiczenia słuchowe | Szt. | 1 | - zestaw zawiera co najmniej 90 obrazków będących symbolami kategorii (cicho - głośno; wysoko - nisko; szybko - wolno; smutno - wesoło), minimalny rozmiar obrazka to 7 cm x 7 cm; - zawiera co najmniej 12 kat ze wzorami sekwencji |
| 8. | Akustyczny zestaw słuchawkowy do pracy w parach | Szt. | 1 | - zestaw co najmniej dwóch par słuchawek połączonych rurką harmonijką; - długość rurki harmonijki co najmniej 150 cm; -średnica rurki harmonijki co najmniej 1,5 cm; - materiał : tworzywo sztuczne. |
| 9. | Urządzenie do odtwarzania i nagrywania grup dźwięków | Szt. | 1 | - urządzenie wyposażone w głośnik i co najmniej dziewięć przycisków różniących się kolorem i/lub kształtem; - każdy z ośmiu przycisków powoduje odtworzenie tematycznie związanej grupy dźwięków (co najmniej 8 różnych dźwięków w grupie) np. odgłosy zwierząt, dźwięki pojazdów itp. - dziewiąty przycisk pozwala nagrać co najmniej osiem dźwięków/wiadomości dźwiękowych. - zasilacz (jeśli jest wymagany) oraz mikrofon w zestawie; - jeżeli urządzenie wymaga karty pamięci to musi się ona znajdować w zestawie. |
| 10. | Zestaw instrumentów muzycznych dla dzieci | Szt. | 1 | - instrumenty dla dzieci w wieku od 3 lat lub młodszych; - materiał: drewno malowane proszkowo, metal, ewentualnie elementy instrumentów z tworzywa sztucznego; - zestaw zawiera co najmniej 15 instrumentów; - instrumenty przechowywane w dedykowanej torbie z przegródkami lub skrzynce - zestaw zawiera co najmniej: kastaniety 2 szt. trójkąty z pałeczkami 4 szt. ( trójkąty czterech różnych rozmiarach) marakasy tamburyn bez membrany tamburyn z membraną drewniany tonblok podwójny tonblok z pałeczką klawesy |
| 11. | Zestaw marakasów w kształcie jajka | Szt. | 1 | - materiał: drewno, tworzywo sztuczne, wypełnienie dowolne; - zestaw co najmniej 4 marakasów; - marakasy w kształcie i w rozmiarach jajka kurzego; - marakasy charakteryzują różne wysokości wydawanych dźwięków. |
| 12. | Młynek grający (pozytywka) | Szt. | 1 | -materiał: metal malowany proszkowo, -wymiary: minimum 8 cm średnicy oraz 10 cm wysokości; - puszka z korbką , w której umieszczony jest mechanizm grający; - kręcenie korbką wydobywa melodyjne dźwięki. |
| 13. | Zestaw kastanietów | Szt. | 1 | -materiał: drewno malowane proszkowo - co najmniej dwie sztuki kastanietów w zestawie - minimalne rozmiary: długość 20 cm; wymiary klapsa ruchomego 9 cm x 4 cm. |
| 14. | Zestaw kostek dźwiękowych | Szt. | 1 | -zasilanie - baterie AAA lub baterie AA - materiał: tworzywo sztuczne - zestawy składają się z 2 sześcianów. Na każdej ze ścianek sześcianu znajduje się połowa obrazka, gdy zostanie prawidłowo ułożony cały obrazek kostka lub kostki wydają dźwięk związany tematycznie z obrazkiem. |

ZAKUP WYPOSAŻENIA DO TRENINGU UWAGI SŁUCHOWEJ  - CZĘŚĆ XV ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Mikrofon bezprzewodowy | Szt. | 1 | -połączenie przez Bluetooth, -port microSD, -wzmacniacz z regulacją nagłośnienia, -akumulator minimum 1200mAh |
| 2. | system do treningu uwagi słuchowej | Szt. | 1 | - system oparty na metodzie terapii Alfreda Tomatisa; - licencyjna na czas nieokreślony – 1 szt; - system musi umożliwiać prowadzenie terapii dla minimum 4 osób na różnych programach terapeutycznych w tym samym czasie; - system umożliwia ułożenie indywidualnego programu terapeutycznego dla określonego pacjenta; - system umożliwia nagranie i wykorzystania głosu matki podczas terapii; -System musi zawierać: Dedykowany laptop (szt.1) Instrukcję instalacji. tzw. elektroniczne ucho - moduł dźwiękowy zestawu terapeuty, wraz z niezbędnymi gniazdami do podłączenia słuchawek, mikrofonu, zasilacza i gniazda USB (szt.1); Zintegrowane słuchawki powietrzno – kostne- słuchawki wokółuszne, wraz ze zintegrowanym pobudnikiem kostnym (szt.4); Mikrofon pulpitowy – przeznaczony do ćwiczeń aktywnych i nagrywania głosu (szt.1); Dedykowaną listwę antyprzepięciową (szt.1) Oprogramowanie terapeuty, podręcznik użytkownika oraz bazą utworów muzycznych będącą podstawą terapii (zapisane na płycie CD lub DVD, albo pamięci masowej w formie pendrivea); System zawiera co najmniej 300 gotowych programów terapeutycznych opracowanych pod kątem terapii zaburzeń takich jak: autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce, ADHD, ADD, zaburzenia mowy i języka, specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dysortografia); Interface w języku polskim; Deklaracja zgodności dla wyrobów medycznych (zgodnie z prawem Unii Europejskiej). |

ZAKUP WYPOSAŻENIA OKULISTYCZNEGO  - CZĘŚĆ XVI ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | unit okulistyczny | Szt. | 1 | -blat przesuwny, -szuflada na akcesoria, -panel sterowania, - blat z możliwością modyfikowania wysokości - fotel z możliwością modyfikowania nachylenia -ramię foroptera w zestawie - foropter może poruszać się w płaszczyznach : czołowej, strzałkowej i poprzecznej; - zakres ruchu ramienia góra/dół : ±30° -wymiary pulpitu/blatu: minimum 650mm×400mm -kąt obrotu pulpitu/blatu: co najmniej 90° -ruch fotela góra/dół: minimum 180mm udźwig fotela: minimum 120 kg - Zasilanie 230 V - waga maksymalna po rozłożeniu: 180 kg |
| 2. | autorefraktometr | Szt. | 1 | Parametry minimalne: - regulacja wysokości podparcia dla podbródka, - wbudowany komputer z oprogramowaniem, - panel sterowania, - ustawienie urządzenia do testu za pomocą joysticka (możliwość zablokowania joystica w wybranej pozycji) - ekran o przekątnej 5 cali, - możliwość wyświetlania parametrów podczas badania, -funkcja testu akomodacji, -pomiar mody addycji do bliży ADD, -Sfera: (- 20) - 23 D (VD = 12), krok 0,12 D, -Cylinder: (- 8) - 8 D, krok 0,12 D, -Oś: 0 - 180º, krok 1º, -PD: 45 - 85 mm, krok 1 mm, -VD: 0, 12, 13,75 mm, -Minimalna średnica źrenicy: Ø 2,2 mm, - w zestawie przewód zasilający oraz zabezpieczenie otworu do badania wzroku -waga urządzenia nie większa niż 20 kg. |
| 3. | Dioptromierz cyfrowy | Szt. | 1 | Parametry minimalne: -regulowana skala, -pomiar przepuszczalności UV, -monitor minimum 5 cali, - możliwość przesyłu danych do komputera, - SPH: -25.00D~+25.00D (dokładność 0.01, 0.12, 0.25) -CYL: 0.00~+/- 10.00D (dokładność 0.01, 0.12, 0.25) -OŚ: 1o-180o (dokładność 1o) -ADDYCJA: 0.00~+10.00 (dokładność 0.01, 0.12, 0.25) -PRYZMA: 0.00~20.00 Δ |
| 4. | oprawa probiercza okulistyczna | Szt. | 1 | Parametry minimalne: -regulowane ramiona, - możliwość obrotu soczewki w oprawie w zakresie: 360° -waga maksymalnie 75g, -regulacja PD (osobno dla OP i OL) w zakresie od 48-80 mm -dopasowana do soczewek o średnicy 36 - 38 mm -możliwość obrotu soczewki za pomocą pokrętła -oznaczenie osi cylindra zgodnie ze skalą TABO -regulacja kąta pantoskopowego -regulacja noska (głębokość i wysokość) -regulacja długości zauszników (możliwość dokręcenia śruby w przypadku rozregulowania) -możliwość umieszczenia przed okiem do czterech soczewek jednocześnie ( w oprawie można umieścić jednocześnie osiem sztuk soczewek) |
| 5. | kaseta okulistyczna | Szt. | 1 | Parametry minimalne: - soczewki musza pasować do oprawy pobierczej okulistycznej z pozycji 4. - walizka z przegródkami pozwalającymi pomieścić wszystkie elementy zestawu (przegródki soczewek z opisem) -zestaw zawiera co najmniej: soczewki sfer wklęsłe (-) 40 par, soczewki sfer wypukłe (-) 40 par, soczewki cyl wklęsłe (-) 20 par, soczewki cyl wypukłe (-) 20 par, soczewki pryzm 12 szt., soczewki pomocnicze 14 szt., 2 cylindry krzyżowe (+) (-) 0,25 i (+)(-) 0.5 |

ZAKUP WYPOSAŻENIA GABINETU ORTOPTYSTYCZNEGO  - CZĘŚĆ XVII ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rotor do treningu i rehabilitacji układu wzrokowego | Szt.1 | 1 | -co najmniej trzy rodzaje tarcz o średnicy co najmniej 50 cm, -zasilacz 220 V, -statyw, -zestaw kołeczków (co najmniej 10 sztuk), - rotor zapewnia sterowanie ruchem obrotowym tarcz oraz zmienność kierunków obrotu dzięki zastosowaniu silnika . |
| 2. | Program komputerowy do terapii percepcji wzrokowej | Szt. | 1 | - program służący kształtowaniu, rozwijaniu oraz pobudzaniu percepcji wzrokowej; - program przeznaczony dla dzieci w wieku 4-10 lat oraz dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; - licencja na czas nieokreślony na jedno stanowisko online + licencja nieokreślona na dwa stanowiska offline; - program musi wspierać: stałość spostrzegania, spostrzeganie figury i tła, spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni, spostrzeganie stosunków przestrzennych; koordynacja wzrokowo-ruchowa, pamięć wzrokowa -minimum 500 różnych plansz interaktywnych (interaktywnych ekranów); - minimum 100 różnych kart pracy do wydruku; - możliwość aktualizacji oprogramowania; - możliwość instalacji przy systemie operacyjnym Windows XP i późniejszych wersjach tego systemu; - musi zawierać podręcznik metodyczny oraz scenariusze zajęć, - dostępne bezpłatne wsparcie techniczne producenta programu; - zakup programu musi dawać możliwość skorzystania z bezpłatnego szkolenia z obsługi programu w formie e-learningu |

URZĄDZENIA SŁUŻĄCE DO REHABILITACJI - CZĘŚĆ XVIII ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | urządzenie do rehabilitacji kończyn dolnych (rotor elektryczny) | Szt. | 1 | -rotor elektryczny kończyn dolnych; -możliwość dostosowania do wzrostu dziecka; -oprogramowanie sterujące z funkcją dokumentacji parametrów ruchowych pacjenta; - możliwość prowadzenia terapii pasywnej i aktywnej kończyn dolnych; - uchwyty terapeutyczne; - korby regulacją promienia obrotu; -stabilizatory łydek; - bezpieczne podstawki pod stopy pokryte plastikiem; -pokryte plastikiem uchwyty na dłonie z możliwością szybkiej wymiany; - przynajmniej 2-stopniowa regulacja zamachu pedału (7 cm oraz 12,5 cm). |
| 2. | Zestaw do zaburzeń motoryki i koordynacji ruchowej | Szt. | 1 | Obejmuje dostawę bezprzewodowej platformy posturografcznej wraz z licencją nieograniczoną czasowo. Zestaw musi zawierać: -bezprzewodwą platformę posturograficzną wraz z monitorem i dedykowanym oprogramowaniem; - składaną barierkę asekuracyjną; - dedykowanego zestawu ćwiczeń z funkcją biofeedbacku (musi zawierać co najmniej ćwiczenia służące poprawie czucia głębokiego, utrwalaniu właściwych wzorców ruchowych oraz wzmacnianiniu mięśni posturalnych). Każde z ćwiczeń musi zawierać co najmniej 10 poziomów trudności, jak również posiadać możliwość ustawienia kierunku wymaganego wychylenia – jeśli istotne dla wykonania ćwiczenia. Zestaw musi zapewniać monitoring istotnych parametrów posturografcznych – co najmniej pomiar pola elipsy oraz drogi COP. Zestaw musi posiadać funkcję prezentacji na wykresach zmiany pola elipsy oraz drogi COP osoby poddanej rehabilitacji . |
| 3. | Zestaw do terapii ręki po schorzeniach neurologicznych (interaktywna rękawica) | Szt. | 1 | rękawica interaktywna dostosowana dla dziecka (zestaw może zawierać kilka rękawic w różnych rozmiarach); -waga rękawicy nie większa niż 200 g; -bezprzewodowe połączenie rękawicy z komputerem ; -zasilanie rękawicy za pomocą baterii litowo-jonowej, -czujniki ruchów oraz pozycji; -system rejestrujący dane; - kolorowy ekran dotykowy - zestaw ćwiczeń w formie minigier; |
| 4. | zestaw do poprawy koordynacji wzrokowo- ruchowej | Szt. | 1 | -Zestaw zawiera: - interaktywną tablicę do ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej przez wykonywanie ćwiczeń polegających na umieszczaniu przedmiotów w otworach tablicy) - zasilacz do tablicy; - tablicę wymienną z co najmniej sześćdziesięcioma otworami okrągłymi o średnicy co najmniej 2 cm wraz z dedykowanymi do niej co najmniej 24 klocka w formie walca o średnicy podstawy co najmniej 1,9 cm i wysokości co najmniej 12 cm . Klocki muszą być co najmniej w trzech różnych kolorach); - tablicę wymienną z co najmniej dwudziestoma otworami w kształcie figur geometrycznych (co najmniej 3 różnych figur) wraz z dedykowanymi do niej co najmniej 15 klockami (klocki muszą być w co najmniej 3 różnych kolorach). Klocki muszą posiadać średnicę, przekątną lub wysokość podstawy wynoszącą co najmniej 1,9 cm, a wysokość klocka musi wynosić co najmniej 4 cm. - tablicę wymienną z co najmniej 30 otworami w kształcie koła o średnicy nie mniejszej niż 0,4 cm i nie większej niż 0,7 cm (wszystkie otwory w tym samym rozmiarze) z co najmniej 15 dedykowanymi do nich klockami o wysokości co najmniej 3,5 cm. - Program z ćwiczeniami (co najmniej 15 różnych ćwiczeń ze stopniowalnym poziomem trudności) usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową, zdolności poznawcze, śledzenie wzrokowe, motorykę małą . - Układ sterowania tablicą interaktywną z wyświetlaczem. - Funkcje tablicy: - analiza rezultatów pacjenta obejmująca co najmniej: całkowity czas ćwiczeń, liczbę prawidłowo osadzonych klocków, ranking ćwiczeń zakończonych sukcesem, czasy reakcji; - możliwość dostosowania poziomu trudności ćwiczeń do pacjenta; - efekty dźwiękowe i werbalne skierowane do pacjenta w trakcie ćwiczeń; - podświetlenie otworów na tablicach wymiennych za pomocą LED; - możliwość stworzenie indywidualne - wskazówki świetlne podpowiadające gdzie ma być umieszczony Tablica musi zapewniać wskazane wyżej funkcjonalności bez potrzeby podłączenia zewnętrznego komputera. |
| 5. | system hantli - zmniejszenie spastyczności i wzmocnienie mięśni | Szt. | 1 | - średnica uchwytu hantli 20 mm - liczba hantli w zestawie – 1 szt. - zastosowanie w terapii ramion i górnych części tułowia w celu: normalizacja napięcia mięśniowego (zmniejszenia spastyczności lub budowy napięcia mięśniowego), zwiększenie zakresów ruchomości stawów, z poprawy funkcji motorycznych, wzmocnienie mięśni - funkcja losowej zmiany częstotliwości drgań hantli; -częstotliwość od 5Hz do 40 Hz - maksymalne przyspieszenie co najmniej 10 G. |

ZAKUP  GOGLI DO TERAPII Z POMOCĄ WIRTUALNEJ RZECYWISTOŚCI Z DEDYKOWANYM OPROGRAMOWANIEM  - CZĘŚĆ XIX ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw google do terapii za pomocą wirtualnej rzeczywistości wraz z dedykowanym oprogramowaniem do prowadzenia terapii | Szt. | 5 | Parametry minimalne gogli VR: -częstotliwość odświeżania minimum 70Hz, - zawierają: żyroskop, akcelerometr, czujnik magnetyczny; - złącze USB; - regulacja szerokości okularów umożliwiająca ich dostosowanie do głowy dziecka; - gogle muszą umożliwić ich użytkowanie pacjentom noszącym okulary korekcyjne - oprogramowanie do ćwiczeń ortoptyczno-pleoptycznych w formie minigier (co najmniej 6 różnych gier). Zestaw umożliwia niezabiegowe leczenie w przypadku: niedowidzenia, zeza, oczopląsu, zaburzenia poczucia głębi, braku fuzji, zaburzeń widzenia przestrzennego). Zestaw zawiera kontroler oraz dedykowany tablet z panelem sterującym. Funkcjonalności: - interface w języku polskim; -pełna kontrola nad obrazem wyświetlanym w okularach oddzielnie dla oka prawego i lewego; - możliwość przesuwania obrazów dla poszczególnych oczu w pionie i poziomie w celu możliwość użytkowania okularów VR pomimo występowania jawnego zezowania; -rejestrowanie ruchu oczu pacjenta, np. za pomocą eye trackera. |

ZAKUP  SYSTEMU DO TERAPII NEUROLOGICZNEJ WYKORZYSTUJĄCEGO TECHNOLOGĘ ŚLEDZENIA WZROKU   - CZĘŚĆ XX ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System wykorzystujący technologie śledzenia wzroku- zaburzenia neurologiczne | Szt. | 1 | Parametry techniczne systemu: - technologia śledzenia wzroku tryby pracy: dwuoczny, jednooczny (możliwość pracy z jedną zdrową gałką oczną); -Możliwy zakres odległości pacjenta od urządzenia w trakcie pracy : co najmniej 45cm – 85 cm; - przekątna ekranu: co najmniej 19 cali; -rozdzielczość kątowa: nie gorsza niż 0,5 stopnia; -rozdzielczość czasowa: nie gorsza niż 30 Hz; - ekran dotykowy; - system musi pracować bez konieczności podłączenia komputera zewnętrznego, zapewniając wszystkie wymagane funkcjonalności; W zestawie musi znajdować się statyw przeznaczony do mocowania systemu o następujących parametrach: - konstrukcja metalowa malowana proszkowo; - statyw na co najmniej czterech kółkach z funkcją blokady; - regulowany punkt mocowania ramienia; - długość ramienia co najmniej 380 mm; - zakres pracy ramienia w płaszczyźnie góra-dół co najmniej 750 mm-1650 mm; - zakres ruchu głowicy do której mocowane jest system: obrót co najmniej 170 stopni, pochylenie co najmniej 55 stopni. Wymagane funkcjonalności: -automatyczna rejestracja wyników pracy z osobą chorą (rejestracja możliwa jest w trakcie ćwiczeń, sesji diagnostycznych oraz terapeutycznych), -możliwość zapisu zarejestrowanych wyników pracy na pendrive (zewnętrzna pamięć masowa), - możliwość przeglądania wyników pracy z pacjentem w formie tabel i/lub wykresów oraz porównywania wyników); - system umożliwia diagnozę: zmysłu wzroku i słuchu (badanie zakresu widzenia, badanie kontroli uwagi wzrokowej), umiejętności poznawczych, stanu emocjonalnego (depresji, jakości życia, nastroju) test świadomości; - system pozwala prowadzić: terapię widzenia, terapię poznawczą, terapię pedagogiczną, terapię ACC (wspomagająca i alternatywna komunikacja); - możliwość tworzenia indywidualnych kont użytkowników (możliwość pracy z wieloma pacjentami na jednym urządzeniu), - możliwość instalowania dodatkowych programów ( innych niż dostarczone przez dostawcę lub oferowane przez producenta urządzenia); - możliwość tworzenia własnych plansz komunikacyjnych i materiałów terapeutycznych (za pomocą wbudowanego edytora lub edytorów); - możliwość wpisywania dowolnych treści za pomocą wzroku i ich zapisywania w pamięci systemu; -umożliwia komunikację obrazkową (przy wykorzystaniu piktogramów). |

D. OŚWIADCZENIA

1. Oświadczam/y, że powyższa cena zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w ramach niniejszego zamówienia.

2. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia zamieszczonymi w Zapytaniu ofertowym i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

3. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

6. Zobowiązujemy się dotrzymać wskazanego w Zapytaniu ofertowym terminu realizacji zamówienia.

8. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty i złożone oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert (art. 297 Kodeksu karnego).

……..…………………………………………………

(data i czytelny podpis)

E. OŚWIADCZENIE RODO I

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

……..…………………………………………………

(data i czytelny podpis)

F. OŚWIADCZENIE RODO II

Zostałam (-em) poinformowana (-y), iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.):

- administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacji ANWISZ s.c. Iwona Majorke, Sebastian Dróbka, Sandra Krauze;

- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia  „Rozbudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego” z zachowaniem zasady konkurencyjności;

- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 oraz podrozdział 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dalej „wytyczne”;

- dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020, przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania;

- obowiązek podania przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach wytycznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z wytycznych;

- w odniesieniu dodanych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- osoba fizyczna posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;

- osobie fizycznej nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

G. ZAŁĄCZNIKI

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym przedkładam/y  ofertę w postępowaniu.

………………………………………….                                             ………………………………………………………………………

(miejscowość)                                                                           (pieczęć, data i czytelny podpis)

Powielić tyle razy ile to potrzebne.

Cenę ofertową stanowi łączna cena jaką Zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie czynności opisanych w pkt. 5.2 Zapytania oferowanego. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. W sytuacji gdy wybór oferty Wykonawcy prowadził będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym zamawiającego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Zamawiający w celu oceny takiej oferty samodzielnie dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).