[image: image1.png]Fundusze . 4 . . .
P Rzeczpospolita Unia Europejska
i ,El:;:g :igsil:rl‘:ny - Polska /j S la S k I e . Europejski Fundusz Spoteczny -







Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Częstochowa, dnia 21.10. 2020 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/10/2020
„Ułożenie kostki brukowej wokół budynku i hali”
1. ZAMAWIAJĄCY:
Lift Plus Pl Kaczmarczyk Sp. Jawna 
ul. Strażacka 33
42-263 Wrzosowa
Dane kontaktowe:
e-mail: biuro@liftplus.pl 
tel.: (34) 314 03 10
Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w sprawie zamówienia:
Grzegorz Kaczmarczyk
tel.: 501441669 
2. INFORMACJE OGÓLNE: 
- postępowanie prowadzone jest celem zachowania wymogów określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, 
- prowadzone postępowanie ma na celu zapewnienie, że wydatek w projekcie zostanie poniesiony z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, w sposób przejrzysty, racjonalny (celowy), oszczędny i efektywny,
- do postępowanie nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych,
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest ułożenie kostki brukowej wokół budynku i hali.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ułożenie kostki brukowej wokół budynku i hali. 
Prace budowlane obejmują ułożenie kostki brukowej wokół hali i budynku m.in. ułożenie z kostki: opaski wokół hali; drogi; parkingu; chodnika. Poniżej zawarte zostały szczegóły:
KORYTOWANIE

Wykonanie robót

Przed przystąpieniem do robót dolna warstwa podbudowy z pospółki powinna być oczyszczona ze wszystkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Przystępując do obudowy nawierzchni, drogi nadaje się kształt korytowy. Roboty będą wykonane mechanicznie a w miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego ręcznie. Zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia Is≥1,00 oraz wtórnego modułu zagęszczenia E2≥120MPa/cm2. 

Utrzymanie koryta

Podłoże (koryto) po profilowaniu i zagęszczaniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania górnej warstwy podbudowy to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu to przed przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. Koryto należy wykonywać tylko w takiej ilości jak będzie ułożona podbudowa żeby nie dopuścić do jego zawilgocenia. 

NIWELACJA TERENU

Teren należy zniwelować do rzędnych wymaganych i wskazanych w projekcie. Rzędne należy samemu potwierdzić i  sprawdzić. 

WYKONANIE PODBUDOWY

Rozkładanie kruszywa kliniec w frakcji 0-31,50 grubości 30 cm  Kruszywo do wykonania warstwy podbudowy powinno być rozkładane w warstwie o zmiennej grubości średnio 10 cm przy użyciu równiarki. Zmienność grubości warstwy wynika z różnicy spadków poprzecznych poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Rozłożona warstwa powinna mieć taką grubość, aby ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu była równa grubości 30 cm . Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Wierzchnia warstwa klinująca frakcji 0-16 grubości 10 cm.

Zagęszczanie kruszywa

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy podbudowy należy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka warstwy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do górnej krawędzi warstwy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców, warstwa podbudowy powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00. Wszelkie badania gruntu należy przeprowadzić w obecności inspektora nadzoru lub inwestora. 

Wykonanie podłoża

Wykonanie podłoża za grunt rodzimy{Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is≥1,00, podanych wyżej. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone powyżej nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia po przez ułożenie geowłókniny }

Wykonanie opaski, w tym zasypanie za pomocą piasku kwarcowego zaizolowanych fundamentów hali i budynku

Opaska ma być układana wokół budynku tak na takiej samej podbudowie jak i chodniki tj. podsypka piaskowo cementowa 1:4, kruszywo łamane fakcji 0-31.5 mm grubości 10 cm, korytowanie i niwelacja przebieg również w tej samej formie jak w przypadku dróg. Opaska będzie wyżej niż droga podbudowę wykonać z gruntu rodzimego jeżeli będzie brak materiału należy uformować skarpę z piasku i zagęścić go do Is≥0,98. Koryto musi być zabezpieczone przed zamoknięciem. 

Ułożenie kostki brukowej, krawężników oraz oporników i palisady;

Kostka brukowa ma być układana na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 z piasku naturalnego i cementu zgodne z PN-EN 197-1 grubość warstwy min. 5cm. Krawężniki winny być układane na ławie betonowej min C20/25  grubości min .10cm i zabezpieczone oporem przed przewróceniem przy najechaniu samochodu ciężarowego ława o wymiarze prostokątnym 10x20cm do wysokości 5 cm poniżej krawężnika. Oporniki i palisada powinna być wykonywana analogicznie jak krawężniki 

Wypełnianie szczelin

Szczeliny w kostce należy wypełnić zasypką cementowo-piaskową w stosunku 1:5 z piasku kwarcowego suchego o frakcji 0-2mm. Zasypywanie szczelin należy wykonać na sucho gdy podłoże jest suche. W w innych wypadkach należy skonsultować warunki wykonania z Inspektorem nadzoru.  

Zagęszczenie nawierzchni

Jak wyżej . Teren rodzimy po wykorytowaniu należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is≥1,00, tak samo jak wszystkie warstwy podbudowy, układane w warstwach 10 cm. 

MATERIAŁY BRUKARSKIE

Zamawiający podaje ilość i typ materiałów brukarskich:

- kostka Behaton MF gr. 8 cm standard z mikrofazą; kolor grafitowy- 832 m2;

- kostka Cypryjska MF gr. 8 cm płukana, kolor biały- 137 m2;

- kostka Cypryjska MF gr. 8 cm płukana kolor grafitowy – 2 m2;

- kostka Torino gr. 8 cm melanż szaro-grafitowy- 25 m2;

- opornik 8x30x100 cm kolor grafitowy- 217 szt.

- Krawężnik drogowy 15x30x100 cm kolor grafitowy;

- krawężnik najazdowy  15x22x100 cm kolor grafitowy- 8 szt;

- palisada 16x10x40 cm kolor grafitowy 277 szt;

- kostka Eco-kwadrat gr. 8 cm standard kolor grafitowy 189 m2. 

POZOSTAŁE INFORMACJE
Wykonawca dokona obróbki kanałów odpływowych; studzienek;  zaopatrzy je w armaturę tj. kraty itp.
Wykonawca udzieli 5 letnie gwarancji.

Projekt zagospodarowania terenu znajduje się w załączniku.  Pomiary geodezyjne do wglądu w załączniku, mogły ulec zmianie ze względu na inne prace budowalne; pomiary geodezyjne po stronie Wykonawcy.  Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania prac zgodnie z przepisami prawa budowalnego.  Wykonawca uwzględni fakt, przemieszczania się po wykonywanej nawierzchni wózków widłowych i samochodów dostawczych w tym typu TIR. W projekcie architekt zaprojektował kostki brukowe wskazujące konkretną firmę. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przy czym kolorystyka musi być zbliżona do kolorów zaprojektowanych i zaakceptowana przez Zamawiającego. Wszelkie prace zostaną wykonane w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru  Zamawiającego. Wszelkie prace zanikające muszą zostać sprawdzone i zaakcentowane przez ich zakryciem przez inspektora nadzoru Zamawiającego. 

4. Opis przedmiotu zamówienia według nazwy i kodu określonego we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
Kod CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Kod CPV: 45233228-3 Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni

5. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji wynoszącej co najmniej 5lat/60 miesięcy.
6. W przypadku  powstania wady Wykonawca usunięcia ją w terminie do 7 dni  roboczych. 
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
a. posiadają niezbędną wiedzę i co najmniej 2 letnie doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, 
b. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 1 lit. a, b i c następuje na podstawie Oświadczeń, złożonych przez Wykonawcę według wzoru stanowiącego  Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. KRYTERIA OCENY OFERT 
Do oceny ofert zostaną zastosowane następujące kryteria wyboru:
	Kryterium
	Waga

	Cena brutto 
	100 %


Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą uzna i wybierze ofertę z najniższą ceną brutto czyli tą, która uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty będące odpowiedzią na niniejsze zapytanie ofertowe należy przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@liftplus.pl 
2. Dla ofert przesłanych drogą e-mail liczy się termin wpływu wiadomości na serwer pocztowy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
3. Termin składania ofert upływa dnia: 09 listopada 2020 roku. Oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
4. W dniu 10 listopada Zamawiający powiadomi o wyborze Wykonawcy wszystkich oferentów za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany w formularzu ofertowych- zał. nr 1.
5. Termin na podpisanie umowy 11.11-13.11.2020.

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Należy przygotować jeden egzemplarz oferty na Formularzu Ofertowym, którego wzór jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako Załącznik nr 1. 
2. Do Formularza Oferty Wykonawca ma obowiązek załączyć następujące oświadczenia i dokumenty: 
a. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzorów stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 
b. Oświadczenie Oferenta dotyczące powiązań kapitałowych sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,
3. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Wartość oferty musi być przedstawiona w PLN.
5. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
6. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do  reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, udzielone przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu.
7. Dokumenty po wypełnieniu i podpisaniu przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy należy zeskanować w plikach PDF.
8. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (dokumentów i oświadczeń składających się na ofertę) bądź ich uzupełnień w wyznaczonym terminie. Niezłożenie wyjaśnień bądź uzupełnień w wymaganym przez Zamawiającego terminie będzie skutkować odrzuceniem oferty.
10. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
9. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (UMOWY)
Do 20 stycznia 2021.
10. MIEJSCE REALIZACJI UMOWY
Hala produkcyjno-magazynowa ul. Hantkego w Częstochowie,  w budowie- działka ewid. 2/679 (teren dawnej Huty Częstochowa)
11. INFORMACJA NT. ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru ofert a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
· uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
· posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
· pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
· pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełnienia tego kryteriów następuje na podstawie Oświadczenia złożonego przez Wykonawcy według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 
12. ODRZUCENIE OFERTY
Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiającego w przypadku gdy:
1. zostanie złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia kryteriów dostępu określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym,
2. zostanie podpisana przez osobę, która nie jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę, która nie jest umocowana przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty,
3. jej treść nie będzie odpowiadała warunkom określonym w zapytaniu ofertowym nr 02/10/2020 oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego, 
4. zostanie złożona po terminie,
5. Wykonawca nie przedstawi wyjaśnień dotyczących treści oferty bądź nie uzupełni braków w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
6. Wykonawca poda w ofercie nieprawdziwe informacje.
Oferty odrzucone nie będą rozpatrywane.
13. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI
1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w innym języku.
· Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje Wykonawcy zobowiązani są przekazywać elektronicznie na adres biuro@liftplus.pl
· Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazane za pomocą poczty elektronicznej, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.
· Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Odpowiedź zostanie udzielona przez Zamawiającego niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do godz. 15.00 dnia poprzedzającego termin składania ofert.
14. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach: 
a) w przypadku zmiany wartości umowy, tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późniejszymi zmianami), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia; 
b) zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy;
c) zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy zmiana terminu wykonania umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
15. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
16. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKU JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
17. INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W PKT. 8 LIT. G PODROZDZIAŁU 6.5 WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA LATA 2014 – 2020, ICH ZAKRES ORAZ WARUNKI, NA JAKICH ZOSTANĄ UDZIELONE, O ILE ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TEGO TYPU ZAMÓWIEŃ
Zamawiający nie przewiduje udzielenia tego typu zamówień.
18. INFORMACJE DODATKOWE
1. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferentów biorących udział w postępowaniu ofertowym o wyniku za pośrednictwem strony internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl .
2. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, o terminie i sposobie podpisania umowy.
3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 
4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
5. Zamawiający nie odsyła złożonych ofert.
6. Zamawiający ma prawo na każdym etapie unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmian lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
8. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów, jeżeli cena oferty będzie przewyższała kwotę, którą Zamawiający planuje przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z budżetem projektu.
Wykaz załączników do Zapytania Ofertowego:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenia w zakresie spełniania kryteriów dostępu
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące powiązań kapitałowych
Załącznik nr 4-  Wzór umowy 
