Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr BIOLAB/RPWM.01.02.02/2019/6.4

Wykaz materiałów oraz minimalne, oczekiwane parametry materiałów

Pozostałe materiały:

- zmodyfikowana półpłynna pożywka Rappaporta-Vassiliadisa (agar MSRV) – 40 opakowań

- pożywka sucha w proszku

- opakowanie jednostkowe 500 g

- data ważności – przynajmniej 2 lata od momentu realizacji zamówienia

- instrukcja przygotowywania podłoża

- certyfikat kontroli jakości wg aktualnego wydania normy PN-EN ISO 11133

- skład zgodny z aktualnym wydaniem PN-ISO 6579

- nowobiocyna do MSRV – 630 fiolek

- stężenie nowobiocyny – 10 mg

- opakowanie jednostkowe – 10 fiolek

- postać: liofilizat

- opis na każdej fiolce: nazwa, nr katalogowy, nr serii, data ważności

- jedna fiolka na litr pożywki

- bulion pół-Frasera – 70 opakowań

- pożywka gotowa do użycia

- opakowanie jednostkowe – butelka szklana 225 ml z zakręcanym korkiem

- nadruk na butelce zawierający nazwę, nr katalogowy, nr serii i datę ważności

- data ważności – przynajmniej 6 miesięcy od daty realizacji zamówienia

- instrukcja postępowania z podłożem

- certyfikat kontroli jakości wg aktualnego wydania normy PN-EN ISO 11133

- skład zgodny z aktualnym wydaniem PN-ISO 11290-1

- bulion Frasera – 200 probówek

- pożywka gotowa do użycia

- opakowanie jednostkowe – probówka plastikowa 10 ml z zakręcanym korkiem

- nadruk na probówce zawierający nazwę, nr katalogowy, nr serii i datę ważności

- data ważności – przynajmniej 6 miesięcy od daty realizacji zamówienia

- instrukcja postepowania z podłożem

- certyfikat kontroli jakości wg aktualnego wydania normy PN-EN ISO 11133

- skład zgodny z aktualnym wydaniem PN-ISO 11290-1

- agar PALCAM – 1 opakowanie

- pożywka sucha w proszku

- opakowanie jednostkowe 500 g

- data ważności – przynajmniej 2 lata od momentu realizacji zamówienia

- instrukcja przygotowywania podłoża

- certyfikat kontroli jakości wg aktualnego wydania normy PN-EN ISO 11133

- skład w g/l: pepton 23,00, ekstrakt drożdżowy 3,00, skrobia 1,00, chlorek sodu 5,00, D-Mannitol 10,00, D-Glukoza 0,50, eskulina 0,80, chlorek litu 15,00, agar 10,00 – 15,00, cytrynian żelaza (III) i amonu 0,50, czerwień fenolowa 0,08

- suplement do PALCAM – 2 opakowania

- opakowanie jednostkowe – 10 fiolek

- opis na każdej fiolce: nazwa, nr katalogowy, nr serii, data ważności

- postać: liofilizat

- jedna fiolka na 500 ml pożywki

- skład 1 fiolki: polimyksyna B 5,00 mg, ceftazydym 10,00 mg, akryflawina 2,50 mg

- pożywka agarowa Listeria wg Ottaviani i Agosti – 1 opakowanie

- pożywka sucha w proszku

- opakowanie jednostkowe 500 g

- data ważności – przynajmniej 2 lata od momentu realizacji zamówienia

- instrukcja przygotowywania podłoża

- certyfikat kontroli jakości wg aktualnego wydania normy PN-EN ISO 11133

- skład zgodny z aktualnym wydaniem PN-ISO 11290-1

- jałowa krew barania odwłókniona – 40 litrów

- opakowanie jednostkowe – butelka szklana z zakręcanym korkiem 500 ml

- bez konserwantów

- w przypadku braku butelek 500 ml, akceptowane są mniejsze opakowania o łącznej pojemności odpowiadającej zamówieniu

- data ważności – przynajmniej 10 dni od daty realizacji zamówienia

- dostawy podzielone na 2,5 litra co 2 tygodnie

- chromagar Salmonella z suplementem (jeśli konieczny) – 3 opakowania

- pożywka sucha w proszku (baza) + liofilizowany suplement  (jeśli konieczny)

- opakowanie jednostkowe bazy: 500 g

- opakowanie suplementu: fiolka

- nadruk zawierający nazwę, nr katalogowy, nr serii i datę ważności

- data ważności – przynajmniej 2 lata od momentu realizacji zamówienia

- instrukcja przygotowywania podłoża

- certyfikat kontroli jakości wg aktualnego wydania normy PN-EN ISO 11133

- spełnienie wymagań aktualnego wydania normy PN-ISO 6579

- ilość suplementu dostosowana do zamówionej ilości podłoża bazowego