Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert nr 4/2022

Formularz ofertowy

| Dane Oferenta |  |
| --- | --- |
| Pełna nazwa (firma) albo imię i nazwisko |  |
| Siedziba/miejsce zamieszkania/adres głównego miejsca wykonywania działalności |  |
| NIP |  |
| NR KRS/EDG |  |
| Dane Osoby Kontaktowej |  |
| Imię i Nazwisko |  |
| Telefon |  |
| Adres e-mail |  |

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj.: Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników w zakresie objętym zapytaniem ofertowym i zgodnie z niniejszą ofertą:

| Parametry oferty |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data przygotowania oferty |  |  |
| Data ważności oferty | ____ dni od upływu terminu składania ofert |  |
| Odniesienie do warunków udziału |  |  |
| Oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria dostępu wskazane w Zapytaniu ofertowym w części „WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU”. |  | TAK NIE |

- Część I:

| l.p. | nazwa | opis/czystość (WYMAGANIA MINIMALNE - NIEGORSZE NIŻ) | symbol j.m. opakowania | ilość opakowań potrzebnych do spełnienia warunków ilości pożądanej | ilość pożądana | nr katalogowy i nazwa producenta | cena netto | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolba kulista, okrągłodenna ze szlifem 14/23 | 10 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 6 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 25 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 6 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 50 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Kolba kulista, okrągłodenna ze szlifem 29/32 | 50 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 6 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 100 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 20 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 250 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 500 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 1000 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 3 | kolba kulista, okrągłodenna ze szlifem 19/26 | 50 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 20 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 25 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Lejek szklany, krótka nóżka | średnica ok. 35 mm | 1 op. = …....... szt. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
|  |  | średnica ok. 70 mm | 1 op. = …....... szt. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
|  |  | średnica ok. 120 mm | 1 op. = …....... szt. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Rozdzielacz szklany z korkiem z tworzywa i kranem PTFE | 50 ml, szlif 19/26 | 1 op. = …....... szt. |  | 2 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 100 ml, szlif 19/26 | 1 op. = …....... szt. |  | 2 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 250 ml, szlif 29/32 | 1 op. = …....... szt. |  | 2 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 500 ml, szlif 29/32 | 1 op. = …....... szt. |  | 2 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 1000 ml, szlif 29/32 | 1 op. = …....... szt. |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Zlewka miarowa niska | 25 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 50 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 100 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 250 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 400 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 600 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 1000 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 2000 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Zlewka miarowa wysoka | 50 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 100 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 150 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 250 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 400 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 600 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 800 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 1000 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 2000 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Butelka zakręcana*, przystosowana do sterylizacji w autoklawie w temp. do 140st.C, nakrętka plastikowa GL-45 (może być mniejsza w przypadku butelek o poj. 50ml) oraz pierścień wylewowy | 50 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 100 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 250 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 500 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 1000 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 2000ml | 1 op. = …....... szt. |  | 2 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 10000 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Cylinder miarowy szklany z podziałką, bez korka | 5 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 3 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 10 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 3 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 25 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 2 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 50 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 2 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 100 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 2 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 250 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 2 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 500 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 2 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 1000 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 2 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 2000 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Korek szklany | szlif 14/23 | 1 op. = …....... szt. |  | 25 szt. |  |  |  |  |
|  |  | szlif 19/26 | 1 op. = …....... szt. |  | 20 szt. |  |  |  |  |
|  |  | szlif 24/29 | 1 op. = …....... szt. |  | 5 szt. |  |  |  |  |
|  |  | szlif 29/32 | 1 op. = …....... szt. |  | 25 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Lejek szklany, długa nóżka | średnica ok. 55 mm | 1 op. = …....... szt. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
|  |  | średnica ok. 70 mm | 1 op. = …....... szt. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
|  |  | średnica ok. 80 mm | 1 op. = …....... szt. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Kolba gruszkowa, szlif 29/32 | 100 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 5 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 250 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 5 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 500 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| 13 | Nasadka kątowa NS14 | Złączka redukcyjna z oliwką, oliwka zgięta pod kątem, szlif zew.14/23, standardowy stożek szlifowany i oliwką do węży Ø 10 mm. | 1 op. = …....... szt. |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 14 | Nasadka kątowa NS19 | Złączka redukcyjna z oliwką, oliwka zgięta pod kątem, szlif zew.19/26, standardowy stożek szlifowany i oliwką do węży Ø 10 mm. | 1 op. = …....... szt. |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 15 | Nasadka kątowa NS29 | Złączka redukcyjna z oliwką, oliwka zgięta pod kątem, szlif zew.29/32, standardowy stożek szlifowany i oliwką do węży Ø 10 mm. | 1 op. = …....... szt. |  | 6 szt. |  |  |  |  |

Towar ma być wykonany ze szkła borokrzemowego klasy 3.3 (np.: Simax, Duran Schott)  odpornego na działanie kwasów, zasad oraz wysokiej temperatury. 
Proszę o załączenie odpowiednich certyfikatów. Zgodne z normami ISO 3585.

| Sumaryczna oferta cenowa dla części I: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena | Łączna cena netto w PLN |  |
|  | Podatek VAT (__%) |  |
|  | Łączna cena brutto w PLN |  |

- Część II:

| l.p. | nazwa | opis/czystość (WYMAGANIA MINIMALNE - NIEGORSZE NIŻ) | symbol j.m. opakowania | ilość opakowań potrzebnych do spełnienia warunków ilości pożądanej | ilość pożądana | nr katalogowy i nazwa producenta | cena netto | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Septa gumowa Typ 14,9 | średnica dolna: 14,2 mm, średnica górna: 15,5 mm, Pasuje do: NS 14/23, 14,9, 14,2 mm, materiał guma | 1 op. = …....... szt. |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Septa gumowa Typ 19,4 | średnica dolna: 15,8 mm, średnica górna: 17,8 mm, Pasuje do: NS 19/26, 19,4, 15,8 mm, materiał guma | 1 op. = …....... szt. |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Septa gumowa Typ 30,7 | średnica dolna: 28 mm, średnica górna: 31,4 mm, Pasuje do: NS 29/32, 30,7, 28,0 mm, materiał guma | 1 op. = …....... szt. |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Pudełka Cryo, z powłoką z tworzywa sztucznego | Pudełka Cryo wykonane z kartonu odpornego na skrajnie niskie temperatury i przeznaczone do przechowywania próbek w bardzo niskich temperaturach, wymiary 136 x 136 mm, wysokość wewnętrzna 50 mm, różne kolory | 1 op. = …....... szt. |  | 50 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Wkłady kratkowe do pudełek Cryo | kratka 9x9, pasujące do pudełka Cryo o wymiarach 136 x 136 mm | 1 op. = …....... szt. |  | 50 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Kanistry, szeroka szyja, z nakrętką | pojemność 20 l, zakręcany, materiał: HDPE, szeroka szyja, z nakrętką | 1 op. = …....... szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 10 l, zakręcany, materiał: HDPE, szeroka szyja, z nakrętką | 1 op. = …....... szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 25 l, zakręcany, materiał: HDPE, szeroka szyja, z nakrętką | 1 op. = …....... szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Podstawka korkowa pod kolby okrągłodenne o poj. | 10-100 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 50 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 250-500 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 50 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 500-1000 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 30 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Korki do standardowych szlifów odporne chemicznie, wykonane z PP, można sterylizować w autoklawie | szlif 14/23 | 1 op. = …....... szt. |  | 20 szt. |  |  |  |  |
|  |  | szlif 19/26 | 1 op. = …....... szt. |  | 20 szt. |  |  |  |  |
|  |  | szlif 29/32 | 1 op. = …....... szt. |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Smoczek silikonowy na pipety szklane | 2 ml | 1 op. = …....... szt. |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| 10 | wąż silikonowy 8/12 | średnica wewnętrzna 8 cm, średnica zewnętrzna 12 cm, Warstwa wewnętrzna: półprzezroczysty silikon. Wzmocnienie: oplot poliestrowy. Warstwa zewnętrzna: półprzezroczysty silikon. Temperatura pracy: od -60°C do +200°C. | 1 op. = …....... m |  | 10 m |  |  |  |  |

| Sumaryczna oferta cenowa dla części II: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena | Łączna cena netto w PLN |  |
|  | Podatek VAT (__%) |  |
|  | Łączna cena brutto w PLN |  |

- Część III:

| l.p. | nazwa | opis/czystość (WYMAGANIA MINIMALNE - NIEGORSZE NIŻ) | symbol j.m. opakowania | ilość opakowań potrzebnych do spełnienia warunków ilości pożądanej | ilość pożądana | nr katalogowy i nazwa producenta | cena netto | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prekolumna (filtr przedkolumnowy) | do HPLC, wielkość porów 0,5 μm, korpus ze stali nierdzewnej z obojętnymi końcówkami (frytami) z PEEK | 1 op. = …....... szt. |  | 25 szt. |  |  |  |  |

| Sumaryczna oferta cenowa dla części III: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena | Łączna cena netto w PLN |  |
|  | Podatek VAT (__%) |  |
|  | Łączna cena brutto w PLN |  |

- Część IV:

| l.p. | nazwa | opis/czystość (WYMAGANIA MINIMALNE - NIEGORSZE NIŻ) | symbol j.m. opakowania | ilość opakowań potrzebnych do spełnienia warunków ilości pożądanej | ilość pożądana | nr katalogowy i nazwa producenta | cena netto | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże stałe do syntezy oligonukleotydów (solid support for oligonucleotide synthesis, primer support ribo A) | Stopień podstawienia nukleozydów: 300 +/- 15 μmol/g, matryca: porowate i polidyspersyjne cząstki polistyrenu usieciowanego diwinylobenzenem, średnia wielkość cząstek (w acetonitrylu): 200 - 400 (35-75 µm), objętość pęcznienia: 3,5 ml/g (w acetonitrylu) 7,5 ml/g (w toluenie) | 1 op. = ….... mmol |  | 60 mmol |  |  |  |  |
| 2 | Podłoże stałe do syntezy oligonukleotydów (solid support for oligonucleotide synthesis, primer support ribo G) | Stopień podstawienia nukleozydów: 300 +/- 15 μmol/g, matryca: porowate i polidyspersyjne cząstki polistyrenu usieciowanego diwinylobenzenem, średnia wielkość cząstek (w acetonitrylu): 200 - 400 (35-75 µm), objętość pęcznienia: 3,5 ml/g (w acetonitrylu) 7,5 ml/g (w toluenie) | 1 op. = ….... mmol |  | 60 mmol |  |  |  |  |

| Sumaryczna oferta cenowa dla części IV: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena | Łączna cena netto w PLN |  |
|  | Podatek VAT (__%) |  |
|  | Łączna cena brutto w PLN |  |

- Część V:

| l.p. | nazwa | opis/czystość (WYMAGANIA MINIMALNE - NIEGORSZE NIŻ) | symbol j.m. opakowania | ilość opakowań potrzebnych do spełnienia warunków ilości pożądanej | ilość pożądana | nr katalogowy i nazwa producenta | cena netto | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tetrahydrofuran | bezwodny, ≥99,9%, bez inhibitorów | 1 op. =…... ml |  | 750 ml |  |  |  |  |

| Sumaryczna oferta cenowa dla części V: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena | Łączna cena netto w PLN |  |
|  | Podatek VAT (__%) |  |
|  | Łączna cena brutto w PLN |  |

- Część VI:

| l.p. | nazwa | opis/czystość (WYMAGANIA MINIMALNE - NIEGORSZE NIŻ) | symbol j.m. opakowania | ilość opakowań potrzebnych do spełnienia warunków ilości pożądanej | ilość pożądana | nr katalogowy i nazwa producenta | cena netto | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zawór odpowietrzający i zamykający | zawór pozwalający na precyzyjne dozowanie gazów z funkcją odpowietrzania, bezszwowy szlif | 1 op. = …....... szt. |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Szklana rurka | zapasowa rurka do zestawów szkła G1/G1B, G3/G3B, G5/G5B ze szlifem 29/32 | 1 op. = …....... szt. |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Uszczelka próżniowa | uszczelka wykonana z PTFE z pierścieniem uszczelniającym FFKM dobra odporność chemiczna | 1 op. = …....... szt. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Kolba reakcyjna | pojemność: 1000 ml szlif 29/32 szkło DURAN | 1 op. = …....... szt. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Kolba reakcyjna | pojemność: 2000 ml szlif 29/32 szkło DURAN | 1 op. = …....... szt. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Kolba reakcyjna | pojemność: 3000 ml szlif 29/32 szkło DURAN | 1 op. = …....... szt. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Kolba reakcyjna | pojemność: 5000 ml szlif 29/32 szkło DURAN | 1 op. = …....... szt. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Kolba odbieralnikowa | pojemność: 3000 ml szlif 35/20 szkło DURAN powlekane tworzywem | 1 op. = …....... szt. |  | 4 szt. |  |  |  |  |

Towar ma być wykonany ze szkła borokrzemowego klasy 3.3 (np.: Simax, Duran Schott)  odpornego na działanie kwasów, zasad oraz wysokiej temperatury. 
Proszę o załączenie odpowiednich certyfikatów. Zgodne z normami ISO 3585.

| Sumaryczna oferta cenowa dla części VI: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena | Łączna cena netto w PLN |  |
|  | Podatek VAT (__%) |  |
|  | Łączna cena brutto w PLN |  |

- Część VII:

| l.p. | nazwa | opis/czystość (WYMAGANIA MINIMALNE - NIEGORSZE NIŻ) | symbol j.m. opakowania | ilość opakowań potrzebnych do spełnienia warunków ilości pożądanej | ilość pożądana | nr katalogowy i nazwa producenta | cena netto | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Końcówki do pipet | obj. 100-1250 µl długość ok. 98 mm sterylne z podziałką 200, 500, 1000 µl wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA pakowane w pudełka | 1 op. =….... szt. |  | 7680 szt. |  |  |  |  |

| Sumaryczna oferta cenowa dla części VII: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena | Łączna cena netto w PLN |  |
|  | Podatek VAT (__%) |  |
|  | Łączna cena brutto w PLN |  |

Oświadczamy, że ceny netto określone w tabelach zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty, w tym koszty każdorazowych dostaw.

Termin realizacji zamówienia wynosi: ___________

Termin płatności faktury będzie wynosił: _____ dni od daty jej dostarczenia.

Klasa energetyczna oferowanego produktu (jeśli dotyczy):________________

Oświadczamy, że dysponujemy wewnętrznymi procedurami w zakresie zarządzania środowiskowego lub certyfikatami środowiskowymi  TAK        NIE

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy w całości warunki w nim zawarte, jak również, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy, że w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących/zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: ____________________________

- _________________________				___________________________

Miejscowość, data				(podpis Oferenta lub osoby uprawnionej do jego

reprezentowania)

Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert nr 4/2022

Oświadczenie w przedmiocie powiązań

osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

Ja, niżej podpisany, reprezentując ________________________________________________ oświadczam iż Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się̨ wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań́ w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą polegające w szczególności na:

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ja, niżej podpisany, reprezentując ________________________________________________ oświadczam iż Oferent jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym/osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego/osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy w następujący sposób (proszę wskazać sposób powiązań określony w lit. a - d ust. I powyżej): _____________________

......................................................... 					…………………………………………………

Miejscowość, data	/czytelny podpis Oferenta/osoby/ osób uprawnionych do występowania w imieniu Oferenta

Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert nr 4/2022

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2)

____________________________

podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych

do występowania w imieniu Oferenta

1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Wybrać właściwe

Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta 
   lub we właściwym upoważnieniu – należy załączyć stosowny dokument

Wypełnić tylko punkt I lub II

Niepotrzebne skreślić

Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta 
lub we właściwym upoważnieniu – należy załączyć stosowny dokument