Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4/2022

Specyfikacja techniczna – formularz

Specyfikacja do oferty dla firmy:

VETVISION PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA LEK. WET. BEATA PRZYBYSZ

Ul. Daszyńskiego 6

69-100 Słubice

NIP: 5992876702

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/2022 z dnia 21.04.2022 r. dotyczącego:  Lampy szczelinowej 1 szt.; Tonometru 1 szt. oraz Soczewki do gonioskopii 1 szt., związanego z projektem pn. „Wzrost innowacyjności Gabinetu Weterynaryjnego Vetvision w Słubicach poprzez realizację inwestycji umożliwiającej świadczenie nowych innowacyjnych usług z zakresu okulistyki zwierząt” przedkładam niniejszą specyfikację techniczną w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany sprzęt minimalnych parametrów/funkcjonalności zawartych w zapytaniu ofertowym.

- Nazwa, NIP, dane adresowe wykonawcy, adres e-mail wykonawcy: 
Nazwa*:…………………………….. 
Adres*:……………………………..
NIP*:……………………………..
Adres e-mail*:………………………………………………….

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametr | Spełnia (TAK/NIE)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa szczelinowa 1 szt. | weterynaryjna |  |
|  |  | przenośna |  |
|  |  | Oświetlenie LED od 10K do 20K Lux |  |
|  |  | wybór powiększeń 10x i 16x |  |
|  |  | 4 szerokości szczelinowe: 0.1 mm, 0.2 mm, 0.8 mm i Ø 12 mm |  |
|  |  | miejsce oświetlenia: Ø 1 mm, Ø 5 mm, Ø 12 mm |  |
|  |  | odległość robocza: ok. 80 mm (przy16x powiększeniu), ok. 100 mm (przy 10x powiększeniu) |  |
|  |  | pole widzenia: Ø 10 mm (pryz 16x powiększeniu), Ø 15 mm (przy 10x powiększeniu) |  |
|  |  | odległość oglądania: 50 do 72 mm |  |
|  |  | okular regulacja dioptrii: -8 do +5D |  |
| 2. | Tonometr 1 szt. | tonometr akumulatorowy z wyświetlaczem |  |
|  |  | ładowarka w zestawie |  |
| 3. | Soczewki do gonioskopii 1 szt. | soczewka kontaktowa do gonioskopii Koeppe |  |
|  |  | średnica 18 mm |  |

Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy)*:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Miejscowość ……………………*, dnia……………………* r.

________________________________

podpis i pieczęć wystawcy oferty*

*dane obligatoryjne