## Table 1
Załącznik nr. 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ KALKULACJA Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Czaplach Małych
Nr | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto
1 | KONSTRUKCJA
1.1 | STROP ŻELBETOWY
1.1.1 | Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton C25/30 | m2 | 52.29 |  | 0
1.1.2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi |  |  |  | 0
| 8-14˙mm - strop | t | 1.83 |  | 0
1.1.3 | Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 8m/m2, beton C25/30 - |  |  |  | 0
| wieniec | m3 | 3.7 |  | 0
1.1.4 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi |  |  |  | 0
| 8-14˙mm - wieniec | t | 0.15 |  | 0
1.1.5 | Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywic w podłożach z betonu zbrojonego i żelbetowych, średnica otworu 16 mm | kotwienie | 160 |  | 0
Razem STROP ŻELBETOWY |  |  |  |  | 0
1.2 | WIĘŻBA DACHOWA
1.2.1 | Jętki, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 - dodatkowa jętka przy kalenicy R = 2,500 M = 1,000 S = 1,000 | m3 | 0.43 |  | 0
Razem WIĘŻBA DACHOWA |  |  |  |  | 0
1 | PARTER
1.1 | ROBOTY BUDOWLANE
1.1.1 | ŚCIANY
1.1.1.1 | Ściany działowe z bloczków z betonu komórkowego, grubość 8˙cm | m2 | 57.05 |  | 0
1.1.1.2 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 1-warstwowe grubości 15˙mm, tynk gipsowy zwykły | m2 | 114.1 |  | 0
1.1.1.3 | Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych - zabudowa instalacji | m2 | 2.25 |  | 0
1.1.1.4 | Różne roboty uzupełniają ce przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych, osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczają cych krawędzie | m | 6 |  | 0
1.1.1.5 | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntują cym | m2 | 2.25 |  | 0
1.1.1.6 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach, (grubość 3˙mm) na płytach gipsowych | m2 | 2.25 |  | 0
1.1.1.7 | Malowanie farbami wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne | m2 | 189.62 |  | 0
Razem ŚCIANY |  |  |  |  | 0
1.1.2 | SUFITY
1.1.2.1 | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany | m2 | 44.26 |  | 0
1.1.2.2 | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntują cym | m2 | 44.26 |  | 0
1.1.2.3 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, (grubość 3˙mm) na płytach gipsowych | m2 | 44.26 |  | 0
1.1.2.4 | Malowanie farbami wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne | m2 | 44.26 |  | 0
Razem SUFITY |  |  |  |  | 0
1.1.3 | STOLARKA
1.1.3.1 | Wykucie z muru, stolarka drzwiowa, ponad 2˙m2 | m2 | 7.98 |  | 0
1.1.3.2 | Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe | m2 | 7.98 |  | 0
1.1.3.3 | Ościeżnice dzwiowe wewnętrzne | m2 | 8.2 |  | 0
1.1.3.4 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne | m2 | 7.2 |  | 0
1.1.3.5 | Parapety wewnętrzne z PCV | m | 4.5 |  | 0
Razem STOLARKA |  |  |  |  | 0
1.2 | INSTALACJE
1.2.1 | WENTYLACJA MECHANICZNA
1.2.1.1 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi˙do 300 mm, grubość ściany: 2 i 1/2 cegły | otwór | 2 |  | 0
1.2.1.2 | Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostoką tne, typ˙A, o obwodach do 1300˙mm, czerpnie R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | szt | 1 |  | 0
1.2.1.3 | Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostoką tne, typ˙A, o obwodach do 1300˙mm, wyrzutnie R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | szt | 1 |  | 0
1.2.1.4 | Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej, o średnicach otworów ssą cych do 355˙mm i masie do 15˙kg R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | szt | 2 |  | 0
Razem WENTYLACJA MECHANICZNA |  |  |  |  | 0
1.2.2 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.2.2.1 | Przewody kabelkowe układane n.t., na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 - YDY 3x2,5mm2 | m | 30 |  | 0
1.2.2.2 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle/płyta G-K | szt | 14 |  | 0
1.2.2.3 | Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 60 mm | szt | 14 |  | 0
1.2.2.4 | Łą cznik jednobiegunowy IP20 | szt | 1 |  | 0
1.2.2.5 | Łą cznik świecznikowy IP20 | szt | 3 |  | 0
1.2.2.6 | Łą cznik schodowy IP20 | szt | 1 |  | 0
1.2.2.7 | Gniazda wtykowe pojedyńcze 230V IP20 | szt | 5 |  | 0
1.2.2.8 | Gniazda wtykowe pojedyńcze 230V IP44 | szt | 4 |  | 0
1.2.2.9 | Pomiary elektryczne | kpl | 1 |  | 0
Razem INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  |  | 0
2 | PIĘTRO
2.1 | ROBOTY BUDOWLANE
2.1.1 | SUFITY
2.1.1.1 | Osadzenie okien w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej | m | 6 |  | 0
2.1.1.2 | Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna 78/140 | szt | 3 |  | 0
2.1.1.3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.15cm, układanymi w połaci dachu krokwiowego, krotność=2 (łą czna gr.30cm) Krotność=2 | m2 | 211.85 |  | 0
2.1.1.4 | Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - paroizolacja | m2 | 211.85 |  | 0
2.1.1.5 | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany | m2 | 211.85 |  | 0
2.1.1.6 | Różne roboty uzupełniają ce przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych, osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczają cych krawędzie | m | 25.5 |  | 0
2.1.1.7 | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntują cym | m2 | 211.85 |  | 0
2.1.1.8 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, (grubość 3˙mm) na płytach gipsowych | m2 | 211.85 |  | 0
2.1.1.9 | Malowanie farbami wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne | m2 | 211.85 |  | 0
Razem SUFITY |  |  |  |  | 0
2.1.2 | ŚCIANY
2.1.2.1 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101 | m2 | 55.61 |  | 0
2.1.2.2 | Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na zaprawie, płyty grubości 12,5˙mm | m2 | 117.62 |  | 0
2.1.2.3 | Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na słupach, belkach i ościeżach, na zaprawie, płyty grubości 12,5˙mm | m2 | 5.12 |  | 0
2.1.2.4 | Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych - zabudowa instalacji | m2 | 3.12 |  | 0
2.1.2.5 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na słupach o przekroju sposobem ręcznym, grubości 15˙mm, tynk gipsowy zwykły - kominy | m2 | 12.35 |  | 0
2.1.2.6 | Różne roboty uzupełniają ce przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych, osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczają cych krawędzie | m | 75.2 |  | 0
2.1.2.7 | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntują cym | m2 | 246.31 |  | 0
2.1.2.8 | Licowanie ścian płytkami na klej | m2 | 39.04 |  | 0
2.1.2.9 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach, (grubość 3˙mm) na płytach gipsowych | m2 | 207.27 |  | 0
2.1.2.10 | Malowanie farbami wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne | m2 | 207.27 |  | 0
2.1.2.11 | Lustro | szt | 2 |  | 0
Razem ŚCIANY |  |  |  |  | 0
2.1.3 | POSADZKA
2.1.3.1 | Izolacje z folii PE, izolacja pozioma, 1˙warstwa | m2 | 157.73 |  | 0
2.1.3.2 | Izolacje cieplne z płyt styropianowych, izolacje poziome - styropian ESP-100 gr.2cm | m2 | 148.19 |  | 0
2.1.3.3 | Izolacje cieplne z płyt styropianowych, izolacje poziome - styropian ESP-100 gr.10cm | m2 | 9.53 |  | 0
2.1.3.4 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko | m2 | 157.73 |  | 0
2.1.3.5 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrą cenie za zmianę grubości o 10˙mm, krotność=4 Krotność=4 | m2 | 157.73 |  | 0
2.1.3.6 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną płynną folią | m2 | 9.53 |  | 0
2.1.3.7 | Posadzki z płytek GRES układanych na klej | m2 | 50.52 |  | 0
2.1.3.8 | Listwy przyścienne | m | 46.98 |  | 0
2.1.3.9 | Posadzka z paneli podłogowych AC5 | m2 | 107.21 |  | 0
Razem POSADZKA |  |  |  |  | 0
2.1.4 | STOLARKA
2.1.4.1 | Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda głębokości 2 cegły - dla osadzenia nadproża | szt | 2 |  | 0
2.1.4.2 | Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 3 |  | 0
2.1.4.3 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły | m3 | 0.3 |  | 0
2.1.4.4 | Montaż istniejących drzwi wewnętrznych | m2 | 4.92 |  | 0
2.1.4.5 | Ościeżnice dzwiowe wewnętrzne | m2 | 11.69 |  | 0
2.1.4.6 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne | m2 | 10.32 |  | 0
2.1.4.7 | Parapety wewnętrzne z PCV | m | 6 |  | 0
Razem STOLARKA |  |  |  |  | 0
2.2 | INSTALACJE
2.2.1 | WENTYLACJA MECHANICZNA
2.2.1.1 | Centrala wentylacyjna CN1 o wydajności 900m3/h, z kompetną automatyką R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | szt | 1 |  | 0
2.2.1.2 | Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o średnicach otworów ssących do 400˙mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | szt | 2 |  | 0
2.2.1.3 | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne, o obwodach do 1760˙mm, czerpnie R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | szt | 1 |  | 0
2.2.1.4 | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne, o obwodach do 1760˙mm, wyrzutnie R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | szt | 1 |  | 0
2.2.1.5 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodach do 1500˙mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | szt | 2 |  | 0
2.2.1.6 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, do przewodów o średnicach do 200 mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | szt | 8 |  | 0
2.2.1.7 | Anemostaty kołowe, o średnicach do 280˙mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | szt | 8 |  | 0
2.2.1.8 | Wywietrzaki dachowe, o średnicy do 200˙mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | szt | 4 |  | 0
2.2.1.9 | Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych, o obwodach do 800˙mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | szt | 4 |  | 0
2.2.1.10 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 315 mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m2 | 25 |  | 0
2.2.1.11 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1800˙mm, ocynkowane R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m2 | 15 |  | 0
2.2.1.12 | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, Fi do 200˙mm - analogia przewód elastyczny R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m2 | 4 |  | 0
2.2.1.13 | Roboty budowlane przy wykonaniu instalacji mechanicznej | kpl | 1 |  | 0
2.2.1.14 | Uruchomienie i regulacja instalacji wentylacji mechanicznej | kpl | 1 |  | 0
Razem WENTYLACJA MECHANICZNA |  |  |  |  | 0
2.2.2 | INSTALACJA WODNA
2.2.2.1 | Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły | m3 | 0.3 |  | 0
2.2.2.2 | Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, grubość do 30 cm | szt | 2 |  | 0
2.2.2.3 | Tuleje ochronne (przejścia przez przegrody) z uszczelnieniem | szt | 2 |  | 0
2.2.2.4 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 16˙mm | m | 32 |  | 0
2.2.2.5 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm | m | 12 |  | 0
2.2.2.6 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm | m | 8 |  | 0
2.2.2.7 | Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 20˙mm, rurociąg Fi 12-22˙mm | m | 40 |  | 0
2.2.2.8 | Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 30˙mm, rurociąg Fi 28-48˙mm | m | 8 |  | 0
2.2.2.9 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. | szt | 8 |  | 0
2.2.2.10 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do płuczek ustępowych | szt | 2 |  | 0
2.2.2.11 | Zawory instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm | szt | 10 |  | 0
2.2.2.12 | Zawory instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm - zawór regulacyjny do cwu | szt | 1 |  | 0
2.2.2.13 | Bateria umywalkowa lub zmywakowa, Dn˙15˙mm | szt | 5 |  | 0
2.2.2.14 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm | m | 52 |  | 0
2.2.2.15 | Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych, krotność=3 Krotność=2 | m | 52 |  | 0
Razem INSTALACJA WODNA |  |  |  |  | 0
2.2.3 | KANALIZACJA
2.2.3.1 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej | m2 | 6 |  | 0
2.2.3.2 | Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m, na zewnątrz budynku, grunt kategorii III | m3 | 3 |  | 0
2.2.3.3 | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm | m2 | 3 |  | 0
2.2.3.4 | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20 cm - obsypka | m2 | 3 |  | 0
2.2.3.5 | Kanały z rur typu PVC-U łączone na wcisk, Fi 160 mm | m | 3 |  | 0
2.2.3.6 | Przejście przez ściany betonowe, otwór Fi 210 mm - włączenie do istniejącej kanalizacji | szt | 1 |  | 0
2.2.3.7 | Rura ochronna (przejście przez fundamenty) z uszczelnieniem | kpl | 1 |  | 0
2.2.3.8 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu I-II | m3 | 3 |  | 0
2.2.3.9 | Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły | m3 | 0.4 |  | 0
2.2.3.10 | Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, grubość do 30 cm | szt | 1 |  | 0
2.2.3.11 | Tuleje ochronne (przejścia przez przegrody) z uszczelnieniem | szt | 1 |  | 0
2.2.3.12 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm | m | 10 |  | 0
2.2.3.13 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm | m | 12 |  | 0
2.2.3.14 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm | szt | 5 |  | 0
2.2.3.15 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm | szt | 2 |  | 0
2.2.3.16 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym | kpl | 4 |  | 0
2.2.3.17 | Zlewozmywak | szt | 1 |  | 0
2.2.3.18 | Ustęp z płuczką, typu "kompakt" | kpl | 2 |  | 0
2.2.3.19 | Rura wywiewna kompletna, Fi 110/160 mm | szt | 1 |  | 0
2.2.3.20 | Zawór napowietrzający | szt | 1 |  | 0
2.2.3.21 | Próba szczelności kanałów rurowych | m | 25 |  | 0
Razem KANALIZACJA |  |  |  |  | 0
2.2.4 | INSTALACJA C.O.
2.2.4.1 | Układ wężownicy meandrowy - część instalacyjna, rury 16x2,0˙mm | m2 | 157.73 |  | 0
2.2.4.2 | Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. | szt | 1 |  | 0
2.2.4.3 | Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg - termostat pokojowy | szt | 4 |  | 0
2.2.4.4 | Próba szczelności ogrzewania podłogowego (Dn 16 i 20mm) | m2 | 157.73 |  | 0
Razem INSTALACJA C.O. |  |  |  |  | 0
2.2.5 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.2.5.1 | Przewody kabelkowe układane n.t., na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 - YDY 3(4)x1,5mm2 | m | 160 |  | 0
2.2.5.2 | Przewody kabelkowe układane n.t., na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 - YDY 3x2,5mm2 | m | 120 |  | 0
2.2.5.3 | Oprawy oświetleniowe - A1 | kpl | 4 |  | 0
2.2.5.4 | Oprawy oświetleniowe - B1 | kpl | 3 |  | 0
2.2.5.5 | Oprawy oświetleniowe - C1 | kpl | 8 |  | 0
2.2.5.6 | Oprawy oświetleniowe - D1 | kpl | 4 |  | 0
2.2.5.7 | Oprawy awaryjne - AW3 | kpl | 5 |  | 0
2.2.5.8 | Oprawy ewakuacyjne - EW1 | kpl | 2 |  | 0
2.2.5.9 | Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg - czujnik obecności | szt | 5 |  | 0
2.2.5.10 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle/płyta G-K | szt | 26 |  | 0
2.2.5.11 | Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 60 mm | szt | 26 |  | 0
2.2.5.12 | Łącznik jednobiegunowy IP20 | szt | 1 |  | 0
2.2.5.13 | Łącznik świecznikowy IP20 | szt | 3 |  | 0
2.2.5.14 | Gniazda wtykowe pojedyńcze 230V IP20 | szt | 20 |  | 0
2.2.5.15 | Gniazda wtykowe pojedyńcze 230V IP44 | szt | 2 |  | 0
2.2.5.16 | Pomiary elektryczne | kpl | 1 |  | 0
Razem INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  |  | 0
Razem roboty budowlane netto |  |  |  |  | 0
VAT
Razem roboty budowlane brutto