…………………………………                                                                                                                                                                                                                        Załącznik nr 2

Pieczątka firmy

Formularz oferty

| Lp. | Nazwa artykułu dot. wszystkich podanych wymiarów (+/- 5%), grafika ma charakter poglądowy | ilość | Jedn. miary | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dostawa i montaż wyposażenia i urządzeń do placu zabaw, wykonanie ogrodzenia i nawierzchni dot. wszystkich podanych wymiarów (+/- 5%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw zabawowy Opis: Zestaw zabawowy o konstrukcji stalowej, mocowany w gruncie. Skład zestawu: - Wieża z daszkiem x2 - Zjeżdżalnia x2 - Most linowy - Przejście tubowe - Wejście wspinaczkowe x2 - Wejście łukowe z antyskiem - Rurka strażacka Dane techniczne: Wysokość swobodnego upadku: 1,0 m Wysokość całkowita: 3,1 m Gabaryty + strefa bezpieczeństwa: 6,4 x 10,6 m Zgodność z PN-EN 1176:2009 Tak Wymiary: 3,40x6,60m Materiały: - Elementy metalowe ( konstrukcja ) ocynkowane i malowane proszkowo farbami zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne. - Boczki, elementy dekoracyjne z płyty polietylenowej HDPE odpornej na warunki atmosferyczne - Ślizg stal nierdzewna + płyta HDPE - wejście wspinaczkowe antypoślizgowa płyta z tworzywa sztucznego + HDPE - Liny z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu - Łączniki lin wykonane z aluminium i poliamidu - Przejście tubowe odporne na czynniki atmosferyczne tworzywo polietylenowe, HDPE | 1 | szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Karuzela Materiały: - Elementy metalowe ( konstrukcja) ocynkowane i malowane proszkowo farbami zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne - Siedziska z płyty polietylenowej HDPE odpornej na warunki atmosferyczne lub aluminiowe pokryte gumą - Podest blacha aluminiowa ryflowana - Oś karuzeli bezobsługowy system łożyskowania - Śruby, łączniki ocynkowane - Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami - Urządzenie betonowane na kotwach stalowych Montaż: - wyrób związany z gruntem na stałe w fundamencie - fundament do głębokości 80cm / wymiary wg wytycznych dostawcy - zestaw mocowany na kotwach stalowych - beton B20 | 1 | szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Tablica Informacyjna Opis: Wyposażenie placu zabaw przeznaczone jest dla określonej grupy wiekowej od 2 do 12 lat. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem w szczególności : - zaleca się zabawę dzieci pod opieką dorosłych, - w czasie zabawy unikać biegania po urządzeniach i popychania - nie należy wbiegać na ślizgi zjeżdżalni - na jednej huśtawce powinno huśtać się jedno dziecko - nie wolno huśtać się na stojąco - nie wolno wchodzić na barierki, daszki i inne elementy urządzeń nie przeznaczone do chodzenia - nie korzystać z urządzeń podczas deszczu i oblodzenia - nie wolno jeździć rowerami i wprowadzać psów na plac zabaw Poniżej przykładowy regulamin korzystania z placu zabaw. Dane techniczne: Wysokość całkowita: 2,15 m Wymiary: 0,05x0,55m Zgodność z PN-EN 1176:2009 Tak Materiały: - Elementy metalowe ( konstrukcja) ocynkowane i malowane proszkowo farbami zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne - Tablica sklejka wodoodporna, płyta kompozytowa - Wydruk folia monomeryczna z laminatem ochronnym ( odporność UV ) - Śruby, łączniki ocynkowane - Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami - Urządzenie betonowane na kotwach stalowych Montaż: - wyrób związany z gruntem na stałe w fundamencie - fundament do głębokości 80cm / wymiary wg wytycznych dostawcy - zestaw mocowany na kotwach stalowych - beton B20 | 1 | szt |  |  |  |  |  |
| 4 | Kosz na śmieci Opis: Stalowy kosz na śmieci z metalowym wkładem, montowany na trwałe w gruncie w fundamencie betonowym. Dane techniczne: Wysokość: 1,00m, Wymiary: średnica 35cm Pojemność: 30litrów Zgodność z PN-EN 1176:2009 Tak Materiały: - Elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo farbami zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne - Śruby, łączniki ocynkowane -Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami - Urządzenie betonowane na kotwach stalowych Montaż: - wyrób związany z gruntem na stałe w fundamencie - fundament do głębokości 50cm / wymiary wg wytycznych dostawcy / - zestaw mocowany na kotwach stalowych - beton B20 | 1 | szt |  |  |  |  |  |
| 5 | Ogrodzenie: Rozwiązania materiałowe: ogrodzenie panelowe Dane ogólne: Projektowane ogrodzenie z przęseł panelowych na słupkach stalowych, z cokołem prefabrykowanym betonowym, z bramą oraz furtką. Dane techniczne: Wysokość ogrodzenia ok. 1,23 m. Rozstaw słupków 2,59 m. Łączna długość ogrodzenia ok. 56m Rozwiązania materiałowe: 1. Wykopy fundamentowe Rzędne posadowienia fundamentów (stóp pod słupki) zaprojektowano na głębokości 1.10 ppt. na gruncie nośnym. W przypadku wystąpienia warstw gruntu nie nośnego wykonać podłoże z betonu klasy B7,5 do poziomu gruntu nośnego. 2. Fundamenty: stopy betonowe pod słupki na podłożu z betonu B7.5 gr. 10 cm. Beton stóp klasy B15. Stopy pod słupki przęseł ogrodzenia 0,30x0,30x1,0 m. lub o średnicy 30 cm, stopy pod słupki bramowe 50 x 50 x 100 cm. W stopach obsadzić słupki i obetonować w trakcie wykonawstwa fundamentów. 3. Cokoły betonowe prefabrykowane, z betonu klasy co najmniej B15 gr.6cm i wysokości 20cm, wpuszczane w gniazda w stopach i prowadnice w słupkach stalowych. Wysokość cokołu powyżej terenu około 20 cm. 4. Słupki wykonane z rur o przekrojach prostokątnych 60x40x2mm przejściowe i 60x60x2mm narożne , słupki bramowe 80x80x4mm. Zamknięcie słupków daszkiem z tworzywa sztucznego mrozoodpornego w kolorze czarnym 5. Przęsło ogrodzeniowe: Przęsło kratowe wykonane jest z prętów okrągłych ciągnionych w gatunku RSt-37-2 zgodnie z normą DIN 17100. Ocynkowane metodą ogniową zgodnie z normą DIN 50976 zabezpiecza skutecznie pręty i zgrzeiny. Elementy kraty: pręty poziome: ø 5mm, pręty pionowe: ø 5mm, wielkość oczek prostych: 50 200mm, wielkość małych oczek: 50 50mm, długość przęsła: 2500mm, wysokość kraty: 1430mm 6. Furtka o szerokości 1,10m jednoskrzydłowa rozwierana do wewnątrz działki. Wysokości bramy i furtki należy dopasować do wysokości ogrodzenia. 7. Zabezpieczenia antykorozyjne: Wszystkie elementy ogrodzenia tj. przęsła kratowe, słupki, bramy i furtki oraz uchwyty mocujące są trwale zabezpieczone przed korozją warstwą cynku o grubości 100 mikrometrów. 8. Cechy użytkowe i zastosowanie: Ogrodzenia z przęseł kratowych są lekkie i posiadają wysokie walory estetyczne dzięki zagięciom, które nadają temu ogrodzeniu walory zdobnicze. | 1 | szt |  |  |  |  |  |
| 6 | Stolik + dwie ławki Konstrukcja urządzenia wykonana ze stali S235. Panele z polietylenu (HDPE). Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie łączniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Urządzenie wolnostojące posadowione na poziomie gruntu. Dane techniczne: Wymiary całkowite: 1.36 x 1.2 x 0.63 Wysokość siedziska: 0,31m Wysokość stolika: 0,61m Zgodność z PN-EN 1176:2009 Tak | 5 | szt |  |  |  |  |  |
| 7 | Utwardzenia i nawierzchnie placu zabaw. Dane ogólne: Nawierzchnia bezpieczna (piankowa lub gumowa) z płyt przepuszczalnych o wymiarach 0,5 x 0,5m gr. 45 mm. Zakres robót wynikający z uwarunkowań lokalizacyjnych - niwelacja terenu ze zdjęciem warstwy humusu, - wykonanie nasypów z gruntu piaszczystego, z zagęszczeniem do Is=1,0 - Wykonanie koryta pod nowoprojektowane nawierzchnie - wykonanie warstw podbudowy, - ustawienie obrzeży chodnikowych, - wykonanie fundamentów betonowych pod ławki, kosze, słupki urządzeń zabawowych, tablice informacyjne - ułożenie nawierzchni bezpiecznych - wykonanie plantowania ziemi przy obrzeżach, zasiewy trawy, nasadzenie krzewów ozdobnych. Cechy wymagane nawierzchni: - chroni przed urazami amortyzując upadki - przesiąkalna i antypoślizgowa - szybka i prosta w montażu - posiadająca atesty PZH Zaprojektowana nawierzchnia bezpieczna oraz komunikacyjna zbudowana jest z płyt o wymiarach 0,5 x 0,5m. Dzięki takiemu rozwiązaniu plac zabaw oprócz urządzeń zabawowych oferuje dodatkowe możliwości zabawy w przeskoki, klasy. Ponadto w wypadku uszkodzenia którejś z płyt lub przebudowy placu zabaw w późniejszym czasie, płyty te można zdejmować co w wypadku nawierzchni wylewanej nie jest możliwe. Dane techniczne utwardzeń: - powierzchnia nawierzchni bezpiecznej ( gumowa lub piankowa) gr. 45mm 50m 2 Nawierzchnia bezpieczna (piankowa lub gumowa). Projektuje się nawierzchnie bezpieczna przepuszczalna (piankowa lub gumową) do stosowania na zewnątrz (zgodnie z normą PN EN 1176), kolorystyka w uzgodnieniu z inwestorem do umieszczenia na niej elementów urządzeń do ćwiczeń ruchowych, w formie nieregularnej, miękko układającej się płaszczyzny lub fragmentów tych płaszczyzn. Nawierzchnię należy układać na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek ~1,0 %. W przypadku występowania pod projektowaną nawierzchnią gruntów gliniastych należy dodatkowo zastosować warstwę odsączającą. Montaż nawierzchni i krawężników na podłożu przepuszczalnym: Elementy nawierzchni bezpiecznej powinny być instalowane na równych i stabilnych podłożach np. wylewka betonowa lub zagęszczone kruszywa. |  |  |  |  |  |  |  |