[image: image1.jpg].4 Fundusze i : Unia Europejska
Europejskie l;zeczpospollta 82 e yiadom Europejski Fundusz

olska Badat | Razwoju
Inteligentny Rozwéj - |\ Rozwoju Regionalnego





FORMULARZ OFERTY

[image: image1.jpg]
   (pieczątka firmowa lub nazwa Wykonawcy)

Data złożenia oferty: ……………………………….

Ja niżej podpisana/y (imię i nazwisko) ………………………………………………………..

Reprezentująca/y firmę ………………………………………..

z siedzibą w …………………………………., ul. ……………………………………………………

przekazuję informację w zakresie wykonania przedmiotu zapytania polegającego na dostawie laboratoryjnych materiałów zużywalnych w ramach projektu pn. „Nowoczesne produkty ochrony przeciwbakteryjnej do wykorzystania w ośrodkach lecznictwa szpitalnego oraz w obszarze zaplecza bezpieczeństwa biologicznego i higienicznego ośrodków produkcji spożywczej” POIR.01.01.01-00-0692/18-00 w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020. 

1. Oświadczam/y, że ceny zawierają wszystkie niezbędne koszty do realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Oświadczam/y, że sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy umożliwia realizację zamówienia.

3. Oświadczam, że pozycje oferty spełniają wymagania techniczne, zawarte zapytaniu ofertowym z dnia 27 października 2020 r. nr 3/10/2020.
4. Informacje składające się na ofertę są zgodne z prawdą i stanem faktycznym na dzień złożenia oferty.
	L.P
	Nazwa
	Ilość sztuk
	Numer katalogowy
	Cena netto PLN

sztuka/

opakowanie
	Wartość netto PLN
	Wartość brutto PLN
	Termin realizacji

(wyrażony w dniach)

	1.
	Dozownik półautomatyczny/pipeta przeznaczony do szybkiego szeregowego pipetowania, jednokanałowy, zakres objętości 1 μl-10ml, licznik kroków, automatyczne rozpoznawanie końcówki, jednorazowo do 100 dozowań,  wyświetlacz – wskaźnik dozowanej objętości. W zestawie z końcówkami, uchwytem do statywu i ładowarką
	1 komplet
	
	
	
	
	

	2.
	zestaw mieszadełek magnetycznych z powłoka teflonową, ośmiokątnych, z pierścieniem pośrodku, z bagietką do wyjmowania, autoklawowalnych o różnych rozmiarach
	1 opakowanie
	
	
	
	
	

	3.
	ezy ze stali szlachetnej - długość 50 mm, średnica wewnętrzna oczka 1 mm
	2 sztuki
	
	
	
	
	

	4.
	ezy ze stali szlachetnej - długość 50 mm, średnica wewnętrzna oczka 5 mm
	2 sztuki
	
	
	
	
	

	5.
	cylinder miarowy, obj. 250 ml, z polipropylenu, podziałka co 2 ml, wlew ułatwiający przelewanie, autoklawowalny
	2 sztuki
	
	
	
	
	

	6.
	cylinder miarowy, obj. 1 l,  z polipropylenu, podziałka co 10 ml, wlew ułatwiający przelewanie, autoklaw owalny
	2 sztuki
	
	
	
	
	

	7. 
	mikrobiologiczne probówki hodowlane, PP, sterylne, 12 ml, z korkiem, łącznie 3000 sztuk
	……...opakowania
	
	
	
	
	

	8.
	zlewka miarowa, PP, z podziałką, obj. 5 litrów z uchwytem, autoklaw owalna
	2 sztuki
	
	
	
	
	

	9.
	zlewka miarowa, PP, z podziałką , obj. 1 litr z uchwytem, autoklaw owalna
	2 sztuki
	
	
	
	
	

	10
	Filtry PES nabutelkowe, do filtracji próżniowej,  jednorazowe, sterylne, górna część filtra z podziałką, wolne od pirogenów i środków powierzchniowo czynnych, wyposażone w szybkozłączkę do węży o średnicy 8-12 mm, gwint GL45, średnica filtra 90mm, średnica porów 0,22 μm
	24 sztuki
	
	
	
	
	

	11
	Filtry PES nabutelkowe, do filtracji próżniowej,  jednorazowe, sterylne, górna część filtra z podziałką, wolne od pirogenów i środków powierzchniowo czynnych, wyposażone w szybkozłączkę do węży o średnicy 8-12 mm, gwint GL45, średnica filtra 90mm, średnica porów 0,45 μm
	24 sztuki
	
	
	
	
	

	
	Łącznie
	
	
	


Termin ważności oferty 30 dni. 
	
	…….......................................................................

	
	Miejsce, data, czytelny podpis osoby(ób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy
































Acteryon Sp. z o.o.

Al. Zwycięstwa 96/98 1D/257, 81-451 Gdynia

NIP 9562326786, REGON 368043961

www.acteryon.com      office@acteryon.com

