Załącznik cz. 1b

Formularz ofertowy – część 1 b
do zapytania ofertowego nr [10_2022]

dotyczącego [zakup i dostawa odczynników chemicznych i plastików laboratoryjnych]

| Nr | Nazwa elementu | Ilość | Specyfikacja (minimalne wymagania techniczne) | Zaoferowany produkt - nazwa, typ, model, ewentualnie numer katalogowy, oznaczenie producenta | Cena jedn. NETTO PLN | Cena NETTO (= 3 x 6) | % VAT | Kwota VAT (=7 x 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Proszę wypełnić kolumny 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Płodowa surowica bydlęca (FBS) | 500 ml | - pochodzenie biologiczne: płód bydlęcy - sterylnie filtrowane - zanieczyszczenia endotoksynami ≤10 EU/mL |  |  |  |  |  |
| 2 | Surowica końska (DHS) | 500 ml | - sterylnie filtrowane - zanieczyszczenia endotoksynami ≤10 EU/mL |  |  |  |  |  |
| 3 | Penicylina-Streptomycyna | 100 ml | - Stabilizowany roztwór, z 10 000 jednostek penicyliny i 10 mg streptomycyny/ml, - filtrowany 0,1 μm, - BioReagent, - odpowiedni do hodowli komórkowych - stężenie 100 x |  |  |  |  |  |
| 4 | Trypsyny EDTA roztwór | 100 ml | - roztwór 0,25%, - sterylnie filtrowany, - BioReagent, - odpowiedni do hodowli komórkowych, - 2,5 g trypsyny wieprzowej i 0,2 g EDTA • 4Na na litr zrównoważonego roztworu soli Hanks′ z czerwienią fenolową - masa cząsteczkowa 23,4 kDa - pH 7,0-7,6 |  |  |  |  |  |
| 5 | Sodu chlorek | 1 kg | - odpowiedni do hodowli komórkowej - czystość ≥99% - pH 7 |  |  |  |  |  |
| 6 | Potasu chlorek | 500 g | - do badań w transporcie jonów w kanałach potasowych - stosowany w krystalizacji oktamerów rdzenia histonowego - czystość ≥99.0% - Masa cząst. 74,55 - Nr CAS 7447-40-7 |  |  |  |  |  |
| 7 | Fluorek cezu | 25 g | - 99,9% w oparciu o metale śladowe - nr CAS 13400-13-0 - Masa cząst. 151,90 |  |  |  |  |  |
| 8 | Cezu wodorotlenek | 50 g | - próba ≥90%, ≥99.5% (w parciu o metale śladowe) - zanieczyszczenia ≤5% Cs2CO3 - nr CAS 12260-45-6 - Masa cząst. 149,91 (bezw.) |  |  |  |  |  |
| 9 | Magnezu chlorek bezw. | 100 g | - nadaje się do hodowli komórek, - BioReagent, - czystość ≥97,0% - nr CAS 7786-30-3 - Masa cząst. 95,21 |  |  |  |  |  |
| 10 | Chlorek wapnia | 100 g | - bezwodny, - BioReagent, - odpowiedni do hodowli komórek, - czystość ≥96,0% - nr CAS 10043-52-4 - Masa cząst. 110,98 |  |  |  |  |  |
| 11 | EGTA | 10 g | - BioUltra, - do biologii molekularnej, - czystość ≥99,0% (T) - nr CAS 67-42-5 - Masa cząst. 380,35 |  |  |  |  |  |
| 12 | DMSO | 5 x 5 ml | - sterylnie filtrowany, - BioReagent, - odpowiedni dla hybrydoma, - czystość ≥99,7% - nr CAS 67-68-5 - Masa cząst. 78,13 |  |  |  |  |  |
| 13 | HEPES | 500 g | - do biologii molekularnej - nr CAS 7365-45-9 |  |  |  |  |  |
| 14 | Tetrodotoksyna (TTx) | 1 mg | - cytrynian - Fugu sp. - czystość ≥98% - rozpuszczalność H2O: 1 mg/mL - CAS 18660-81-6 |  |  |  |  |  |
| 15 | Medium hodowlane DMEM | 6 x 500 ml | - z glukozą 4500 mg/L, L-glutaminą, pirogronianem sodu i wodorowęglanem sodu, - płynna, - sterylnie filtrowana, - odpowiednia do hodowli komórkowych |  |  |  |  |  |
| 16 | Pipety serologiczne | 200 szt. | - wykonane z PS - pojemność 10 ml - podziałka [ml] 1/10 - sterylne |  |  |  |  |  |
| 17 | Probówki typu Falcon | 600 szt. | - objętość 50 ml - sterylne - niepirogenne - wolne od RNAz i DNAz - płaska nakrętka - w statywach po 25 szt. |  |  |  |  |  |
| 18 | Szalki 12-dołkowe | 100 szt. | - do hodowli komórkowych - sterylne - z pokrywką |  |  |  |  |  |
| 19 | Szalki do hodowli kultur tkankowych | 480 szt. | - wymiar (śr. × wys.) 100 mm × 20 mm - okrągłe wykonane z polistyrenu - sterylne - powierzchnia 55 cm2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Końcówki do pipet | 1 op. | - poj. 200 µl - w pudełkach pakowanych po 10x96 szt. - niskoretencyjne - sterylne - bezbarwne - kompatybilne z pipetami Eppendorf |  |  |  |  |  |
| 21 | Końcówki do pipet | 2 op. | - poj. 1000 µl - z filtrem - w pudełkach pakowanych po 8x96 szt. - niskoretencyjne - sterylne - bezbarwne - kompatybilne z pipetami Eppendorf |  |  |  |  |  |
| 22 | Końcówki do pipet | 1 op. | - poj. 10 µl - w pudełkach pakowanych po 10x96 szt. - niskoretencyjne - sterylne - bezbarwne - kompatybilne z pipetami Eppendorf |  |  |  |  |  |
| 23 | Szkiełka nakrywkowe | 300 szt. | - okrągłe - 18 mm - wykonane ze szkła borokrzemowego - posiadające znak CE - zgodne z normą DIN ISO 8255-1. |  |  |  |  |  |
| 24 | Kapilary szklane | 10op. po 100 szt. | - wykonane ze szkła bromokrzemowego - średnica zewnętrzna 1,50 mm - średnica wewnętrzna 0,86 mm - długość 100 mm |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ........................................................... (miejscowość i data) | ................................................................... (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Oferenta) |
| --- | --- |