Gniezno, dnia 25.05.2022r.

# ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2022/DOS

dotyczy: zamówienia (zgodnie z zasadą konkurencyjności) o wartości przekraczającej kwotę 50 000,00 PLN netto

Postępowanie na usługę: dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym oznakowanie terenu uczelni oraz montaż urządzeń w celu zwiększenia możliwości poruszania się osobom niepełnosprawnym po budynkach Uczelni w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium w wyznaczonych miejscach, zgodne z obowiązującymi normami.

Dotyczy projektu: Uczelnia dla wszystkich - Program likwidacji barier dostępności kształcenia w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium nr POWR.03.05.00-00-A062/20, współfinansowanego z Funduszy Europejskich, w ramach Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020

# Zamawiający:

GNIEŹNIEŃSKA SZKOŁA WYŻSZA MILENIUM

ul. Leopolda Okulickiego 3A

62‐200 Gniezno

NIP: 7842220668

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż:

  - Tabliczek na drzwi wraz z montażem z napisami w alfabecie Braille'a stanowiące udogodnienie dla osób niewidomych - 60 sztuk

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Materiał: | stal nierdzewna 304/304 L o grubości 0,5 mm |
| --- | --- |
| Wykończenie: | kolor tła tabliczki: satynowane srebro z zachowaniem właściwego kontrastu między tłem za tekstem dla osób widzących; tabliczki posiadają zaokrąglone narożniki (promień 5 mm) oraz zatępione wszelkie krawędzie, by uchronić użytkowników przed ryzykiem skaleczenia o krawędź tabliczki |
| Grubość tabliczki: | 0,5 mm - 0,6 mm |
| Metoda druku: | pismo Braille'a przetłaczane, wymiary pisma zgodne ze standardem marburg medium; tekst dla osób widzących grawerowany laserowo; |
| Dodatkowe: | tabliczki podklejone trwałą taśmą dwustronną |

  - Tabliczek na poręcz wraz z montażem z napisami w alfabecie Braille'a stanowiące udogodnienie dla osób niewidomych – 8 sztuk

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Materiał: | stal nierdzewna gat. 304/304L |
| --- | --- |
| Wykończenie: | mat, szlifowana powierzchnia, zatępione ostre krawędzie oraz zaokrąglone narożniki (R=0,5 cm) |
| Rozmiar: | dostosowany do zamawiającego |
| Grubość tabliczki: | 0,5 mm - 0,6 mm |
| Zastosowanie: | oznakowanie poręczy na klatkach schodowych |
| Metoda druku: | tłoczone pismo Braille'a |
| Dodatkowe: | dostosowanie do każdej średnicy poręczy |

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE PRODUKTU

- obróbka mechaniczna: frezowanie, cięcie, wiercenie, ciecie laserowe

- nadruk piktogramów za pomocą lasera,

- tłoczone napisy w alfabecie Braille’a,

- stabilny na promieniowanie UV,

- nadaje się do stosowania na zewnątrz.

  - Tabliczek na drzwi, kontrastowe, wypukłe wraz z montażem stanowiące udogodnienie dla osób niewidomych i niedowidzących - 10 sztuk

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Materiał: | pojedyncza warstwa modyfikowanego akrylu |
| --- | --- |
| Wykończenie: | matowe nie połyskujące |
| Rozmiar: | dostosowany do zamawiającego |
| Grubość jednej warstwy: | 0,8 mm, 1,0 mm, 1,6 mm, 3,2 mm |
| Zastosowanie: | oznakowanie, tyflografika |
| Głębokość frezowania: | 6,35 mm okrągła 0,51mm końcówka na 20-25 stopni |
| Tyflograficzne kulki Braille’a: | możliwość zastosowania kulek : białych, czarnych, transparentnych oraz ze stali nierdzewnej |

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE PRODUKTU

- obróbka mechaniczna: frezowanie, cięcie, wiercenie, ciecie laserowe, ukosowanie krawędzi, gięcie na gorąco, tłoczenie na gorąco

- nadrukowanie,

- grawerowanie pod kulki Braille’a,

- odporny na działanie promieniowania UV,

- odporny na działanie czynników zewnętrznych

  - Oznaczenia poziome budynku uczelni wraz z montażem dla osób niewidomych

    - Dla budynków o powierzchni:

      - Bud. A - 1167mkw

      - Bud. B - 2260mkw

    - Dla terenu wokół uczelni - ok. 4000mkw powierzchni komunikacyjnej

RAZEM: 7427mkw

W skład oznaczenia poziomego wchodzi:

| Pasy prowadzące - fakturowe oznaczenia nawierzchni składające się z pojedynczych elementów, montowanych na taśmę 3M VHB 5925 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Materiał:; wysokogatunkowy poliuretan. Wykończenie:; podłużne pasy, żebra, wykończenie powierzchni matowe, zaokrąglone krawędzie, przekrój trapezoidalny. Rozmiar:; wg. katalogu: - szerokość 16-25 mm - długość 295mm - wysokość 3,3mm. Wykonanie:; - samoprzylepne za pomocą 3M VHB 5925. Zastosowanie:; linie naprowadzające mają zastosowanie w wytyczaniu ścieżek np. w bankach, uniwersytetach, klatkach schodowych. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU - dobra zdolność do spowalniania rozprzestrzeniania się ognia, - dobra odporność na ścieranie, - doskonała odporność na warunki atmosferyczne, ozon, światło słoneczne i utlenianie, - doskonała odporność na alkohole, zasady i kwasy, - bardzo dobra trwałość koloru. | 220 mb |
| --- | --- |
| Pola uwagi i pasy ostrzegawcze SPECYFIKACJA TECHNICZNA Materiał:; wysokogatunkowy poliuretan. Wykończenie:; kształt ściętego stożka, wykończenie powierzchni matowe, zaokrąglone krawędzie, przekrój trapezoidalny. Rozmiar:; wg. katalogu: - średnica 25-30 mm - wysokość 3,3 mm. Wykonanie:; - samoprzylepne na taśmę 3m VHB 5925. Zastosowanie:; guzy ostrzegawcze mają zastosowanie w wytyczaniu ścieżek np. w bankach, uniwersytetach, klatkach schodowych. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU - dobra zdolność do spowalniania rozprzestrzeniania się ognia, - dobra odporność na ścieranie, - doskonała odporność na warunki atmosferyczne, ozon, światło słoneczne i utlenianie, - doskonała odporność na alkohole, zasady i kwasy, - bardzo dobra trwałość koloru. | 35 mb |
| Pasy prowadzące na zewnątrz - płyty SPECYFIKACJA TECHNICZNA Pasy wyprodukowane z masy chemoutwardzalnej na bazie żywic metaktylowych. Posiadają następujące właściwości techniczne: - anypoślizgowość określona współczynnikiem SRT wynoszącym >40, - produkowane w formie prostokątnych formatek o szerokości 17, 22, 30, 40cm i długości 100cm - grubość podkładu 2-3mm, grubość prowadnicy 5mm - przyklejane do podłoża utwardzonego za pomocą kleju chemoutwardzalnego dwuskładnikowego w kolorze pasa Ich przeznaczenie to element prowadzący, pomagający poruszać się w przestrzeni szczególnie osobom z dysfunkcją wzroku. | 60 mb |

  - Nakładki kątowe na schody – 25mb

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przekrój: Profil wznoszący do zastosowania z wytrzymałymi wykładzinami lub bez wykładzin

Rozmiar stopnia: 55 mm (razem z progiem: 72 mm)

Rozmiar podstopnicy: 55 mm

Ceownik: Ceownik z walcowanego aluminium z pojedynczym wkładem antypoślizgowym

Kształt profilu: Kwadratowy

Typ i kolor wkładu: czarny

Nakładka ma posiadać wkłady na stopniach i podstopnicach

  - 3 par drzwi przesuwnych umożliwiających dostęp do budynku osobom na wózkach inwalidzkich, bądź posiadających dysfunkcje układu ruchu

Dane techniczne:

Trzy pary drzwi w budynku A i B:

- Budynek A wymiary otworu wejściowego 225-250  cm x 2  pary

- Budynek B wymiary otworu wejściowego 170x220 cm x 1  para

Drzwi muszą zostać wyposażone w następujący mechanizm:

- urządzenie aktywujące: tzw. detektor, który rejestruje polecenie otwarcia i przekazuje je do sterownika napędu.

  - Wykonania i montażu drzwi przesuwnych umożlwiających bezkolizyjne wejście  do uczelni dla osób z niepełnosprawnościami

SPECYFIKACJA TECHNICZNA budynek A

Wykonania i montażu drzwi przesuwnych ze skrzydłami do budynku A x 2 sztuki

1. Napęd ES 200 2D na drogi ewakuacyjne

2. Skrzydła i doświetla boczne (szyba bezpieczna podwójna)

3. Podjazd dla wózków inwalidzkich

4. Robocizna związana z montażem, przygotowanie miejsca montażu, doprowadzenie zasilania po stronie zamawiającego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA budynek B

Wykonania i montażu drzwi przesuwnych ze skrzydłami do budynku B x 1 sztuki

1. Napęd ES 200 2D na drogi ewakuacyjne

2. Skrzydła i doświetla boczne (szyba bezpieczna podwójna)

3. Podjazd dla wózków inwalidzkich

4. Robocizna związana z montażem, przygotowanie miejsca montażu, doprowadzenie zasilania po stronie zamawiającego

  - Schodołaza - podstawka do wózka inwalidzkiego umożliwiająca przemieszczenie wózka po schodach wraz z przeszkoleniem z użytkowania – 1 sztuka

Dane techniczne jak poniżej lub równoważne:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- masa całkowita wyrobu 44 kg

  - masa modułu napędowego 35 kg

  - masa dyszla 9 kg

- dopuszczalne obciążenie 130 kg, (160 kg opcjonalnie)

- moc silnika (200+30) W (trakcja+ pomocniczy)

- ledowy wskaźnik świetlny wskaźnik punktu równowagi

- największe wymiary 144 x 64 x 95,5 cm

- minimalna szerokość klatki schodowej 72 cm

- minimalne wymiary podestu manewrowego (kształt “L”) 98 x 98 cm

- minimalne wymiary podestu manewrowego (kształt “U”) 98 x 200 cm

- maksymalne nachylenie schodów 70% = (35°)

- manewrowanie produktu dodatkowe małe koła manewrowe poprawiające

- zwrotność produktu

- maksymalna prędkość (z naładowanym akumulatorem) 15 (stopnie/minutę)

- parametry akumulatora 12V. 27 A/h

- parametry zasilania ładowarki 100+240V; 50-60Hz

- średnia wytrzymałość naładowania baterii (dla pasażera o wadze 80 kg) 22

- pięter

- średnia wytrzymałość naładowania baterii (dla pasażera o wadze 130 kg) –

- zasięg, kiedy wskaźnik naładowania akumulatorów pokaże rezerwę 4 piętra

- czas ładowania akumulatorów 8 godzin

- temperatura przechowywania (w kartonie w suchym miejscu) -10 + 50°C

- przedział temperatury bezpiecznego użytkowania 0 + 40°C

- wymiary opakowania 116 x 70 x 43 cm

- całkowita masa opakowania wyrobu 64 kg

- zmierzony poziom hałasu < 70dB

- wibracje na uchwytach <2,5 m/s2

- wibracje na obudowie korpusu <0,5 m/s2

- Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Przed rozpoczęciem prac związanych z oznakowaniem terenu uczelni Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji wykonawczej – projektu oznakowania terenu oraz projektu montażu urządzeń. Dokumentacja musi być zatwierdzona i przekazana Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej oraz przekazania jej Zamawiającemu.

- Nazwa i kod CPV przedmiotu zamówienia określony zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień:

34928470-3 – Elementy oznakowania

34928472-7 - Oznakowanie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

# Termin realizacji

- Termin realizacji zamówienia obejmować będzie projekt, dostawę, montaż oznakowania i urządzeń.

- Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy.

- Maksymalny termin zakończenia realizacji zamówienia ustala się na dzień 30.09.2022 r.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy z uwzględnieniem przyczyn niezależnych od wykonawcy.

Dokładne terminy realizacji zamówienia, w tym szczegółowe daty przedstawienia projektu, dostawy i montażu oraz realizacji szkoleń będzie określała umowa podpisana przez strony.

# Warunki ogólne zapytania ofertowego

- Zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie jest procedowane na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury    i Rozwoju. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż polska (PLN), wartości wyrażone w innych walutach zostaną przeliczone przez Zamawiającego wg odpowiednio Tabeli A lub Tabeli B kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego aktualnej na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

- Niniejsze Zapytanie ofertowe jest skierowane do osób prawnych oraz do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w częściach.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert przez Wykonawców działających w ramach konsorcjum.

# Wymagania dotyczące Wykonawców

- Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej i stosownych pomiarów w przedmiocie zamówienia oraz uzyskanie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkich istotnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie wykonana przed dostarczeniem oferty na koszt własny Wykonawcy w dniach od 26.05.2022 do 03.06.2022 r. w godz. 08:00-16:00. Prosimy wcześniej telefoniczne poinformować Zamawiającego o planowanym dniu i godzinie dokonania wizji lokalnej, nr tel. 48 61 425 75 70. Podczas wizji lokalnej należy uzupełnić i podpisać Protokół z wizji lokalnej (załącznik nr 3).

- O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

  - dysponują odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do wykonania zamówienia, to jest co najmniej jedna osoba z zespołu wykonawczego dysponuje 
5 letnim doświadczeniem w branży związanej z architekturą dla osób niepełnosprawnych, udokumentowane referencjami od zleceniobiorców lub/i certyfikatami lub/i zaświadczeniem od pracodawcy,

  - posiadają wpis do właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

  - są w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia,

  - posiadają referencje w zakresie:

    - całościowego dostosowania budynku pod kątem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami na kwotę powyżej 100 000,00 zł.

- Wykonawca wraz z ofertą złoży aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia do umocowania osoby składającej oświadczenie woli.

# Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

| Lp. | Kryterium oceny | (Waga %) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto oferty | 60% |
| 2. | Czas realizacji oferty | 40% |

- W ramach kryterium „Cena brutto oferty” oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt. Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę, a każda następna według poniższego wzoru:

cena oferty z najniższą ceną

liczba punktów oferty ocenianej =	x 60 pkt

cena oferty ocenianej

- W kryterium „Czas realizacji oferty” Zamawiający będzie przyznawał punkty za czas dostawy i montażu oznakowania i urządzeń:

  - Najwyższą liczbę punktów (40 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje dostawę i montaż oznakowania i urządzeń w terminie do 60 dni włącznie od daty podpisania umowy.

  - 20 punktów uzyska oferta Wykonawcy, który zaproponuje dostawę i montaż  oznakowania i urządzeń w terminie od 61 do 90 dni włącznie od daty podpisania umowy.

  - Wykonawca, który zaoferuje termin powyżej 91 dni otrzyma 0 punktów za spełnienie tego kryterium. Termin dostawy i montażu  oznakowania i urządzeń nie może być dłuższy niż 90 dni. Oferty, w których zaproponowany termin będą dłuższe niż 90 dni będą podlegać odrzuceniu.

Łączną liczbę punktów oblicza się sumując punkty przyznane za każde z dwóch kryteriów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert wykażą taką samą łączną liczbę punktów, Zamawiający  spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną.

# Zawartość oferty

- Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym, w języku polskim i w formie pisemnej.

- Oferta powinna zostać złożona wraz z następującymi załącznikami:

  - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy, w Formularzu ofertowym Wykonawca poda:

    - Cenę brutto za wykonanie usługi,

    - Termin dostawy i montażu oznakowania i urządzeń,

  - Załącznik nr  2  do   zapytania   ofertowego   -   Wykaz   referencji,   zgodnie  z wymaganiami określonymi w Rozdziale V wraz z załączeniem referencji potwierdzających, że prace wykonane należycie,

  - Specyfikacja potwierdzająca wymagania wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,

  - Pełnomocnictwo (kopia/skan dokumentu) do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik,

  - Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym,

  - Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dot. potencjału osobowego określone w Rozdziale V.

# INFORMACJE O WYKLUCZENIU

- Z postępowania wykluczone będą podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszego postępowania, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

  - posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Niespełnienie któregokolwiek z warunków, o których mowa w Rozdziale V stanowi       podstawę do wykluczenia Wykonawcy z postępowania.

- Brak jakiegokolwiek dokumentu wymienionego w Rozdziale VII spowoduje wykluczenie wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem dokumentów wymienionych w Rozdziale VII, w przypadku gdy złożenie tych dokumentów nie jest wymagane.

- Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Oferty należy składać:

    - osobiście w siedzibie Zamawiającego:

GNIEŹNIEŃSKA SZKOŁA WYŻSZA MILENIUM

ul. Leopolda Okulickiego 3A

62‐200 Gniezno

    - pocztą na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu),

    - poprzez Bazę Konkurencyjności.

    - mailowo na adres: gniezno@milenium.edu.pl

  - Oferty należy składać do dnia 10.06.2022

  - Oferty złożone po ww. terminie nie będą uwzględnione przy wyborze Oferenta.

  - Wykonawca może sporządzić tylko jedną ofertę cenową.

  - Oferty składane osobiście lub pocztą winny być dostarczone w zamkniętej kopercie 
z dopiskiem: „Oferta w ramach postępowania na dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym oznakowanie terenu uczelni oraz montaż urządzeń w celu zwiększenia możliwości poruszania się osobom niepełnosprawnym po budynkach Uczelni w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium w wyznaczonych miejscach, zgodne z obowiązującymi normami”.

  - Osobą do kontaktu odnośnie przygotowania oferty - specyfikacji zamówienia jest Rektor – Krzysztof Gawrecki krzysztof.gawrecki@milenium.edu.pl

# DODATKOWE INFORMACJE

  - Zapłata wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu zamówienia finansowana będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – wynagrodzenie wypłacane będzie Wykonawcy na podstawie faktur VAT.

  - Zamawiający zastrzega, że nie przewiduje uzupełniania i wyjaśniania treści dokumentów składanych przez wykonawców.

  - Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert, jeżeli dodatkowy czas będzie niezbędny.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie bez podawania przyczyny, do momentu wyboru wykonawcy.

# ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Po zakończeniu procedury wyboru wykonawcy zamówienia podpisana z nim zostanie umowa na realizację usługi, zawierająca wszystkie postanowienia Zapytania ofertowego.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach:

- warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia, jak również w przypadku, gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna,

- sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia, jak również ze względu na uzasadnione potrzeby Zamawiającego,

- zmiana terminu realizacji zamówienia, jeżeli z przyczyn organizacyjnych bądź ze względu na zmianę okresu realizacji projektu nie będzie możliwości przeprowadzenia dostawy i montażu  oznakowania i urządzeń w założonym terminie bądź jeżeli będzie to związane ze zmianą okresu realizacji projektu,

- zmiana wymagań dotyczących oznakowania i urządzeń w przypadku dokonania przez Zamawiającego  stosownych zmian w projekcie.

  - W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku:

- zwłoki w dostawy i montażu oznakowania i urządzeń w stosunku do terminu wskazanego w zawartej umowie, w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia określonego w umowie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- zwłoki w obsłudze błędów w ramach usługi opieki serwisowej w stosunku do terminów wskazanych w umowie – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia określonego w umowie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

  - Łączna wartość kar umownych naliczonych na podstawie zapisów nie przekroczy 30% wartości brutto Przedmiotu Umowy.

  - Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyżej. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, niezależne od woli człowieka i niemożliwe do uniknięcia, w szczególności zdarzenia takie jak pożar, powódź, atak terrorystyczny, klęski żywiołowe, epidemie, pandemie, w tym pandemia COVID-19.

  - Strona, która nie może prawidłowo wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu działania siły wyższej w terminie 3 dni od wystąpienia tego zdarzenia, pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na tę okoliczność.

  - W przypadku wystąpienia siły wyższej termin realizacji umowy może zostać przedłużony o liczbę dni odpowiadającą okresowi opóźnienia wywołanego działaniem siły wyższej.

# RODO

  - Wykonawca wdraża i stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane na podstawie Umowy, w tym zapewniające możliwość ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów służących do przetwarzania danych osobowych oraz usług przetwarzania oraz zapewniające możliwość szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

  - Zamawiający informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich   danych   oraz   uchylenia   dyrektywy   95/46/WE   (ogólne   rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych GSW Milenium,  tel.: 61 425 75 70, adres e-mail: rektorat@milenium.edu.pl;

- inspektorem ochrony danych osobowych w GSW Milenium Pawłem Spachaczem, tel.: 61 425 75 70, adres e-mail: iod@milenium.edu.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia ma dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym oznakowanie terenu uczelni oraz montaż urządzeń w celu zwiększenia możliwości poruszania się osobom niepełnosprawnym po budynkach Uczelni w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium w wyznaczonych miejscach, zgodne z obowiązującymi normami nr POWR.03.05.00-00-A062/20, współfinansowanego  z Funduszy Europejskich, w ramach Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu i zamknięcia i rozliczenia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później,

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki   spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, posiada Pani/Pan:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

*(wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**

**(wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowy

  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

# ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA

  - Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

  - Wykaz  referencji – Załącznik nr 2

  - Protokół z wizji – Załącznik nr 3

  - Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 4